СОВЕТ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

«ЧЕРНЫШЕВСКОЕ»

РЕШЕНИЕ

28 февраля 2013 года		    п.Чернышевск					№ 10

Об утверждении «Порядка вывоза автомобильным транспортом и очистки сточных вод от абонентов, не подключенных к системе централизованного водоотведения, осуществляющих сбор сточных вод с использованием накопителей, на территории городского поселения «Чернышевское»

## В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 14 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», во исполнение Федерального закона №416-ФЗ от 07.12.2011 г. «О водоснабжении и водоотведении», руководствуясь постановлением Правительства РФ №354 от 6 мая 2011 г., на основании пункта 4 статьи 6 Устава городского поселения «Чернышевское», в целях обеспечения финансово-экономической устойчивости специализированных организаций с безусловным обеспечением качества жизни населения поселка, нормальных санитарно-гигиенических условий, Совет городского поселения «Чернышевское»,

## Р Е Ш И Л:

1. Утвердить «Порядок вывоза автомобильным транспортом и очистки сточных вод от абонентов, не подключенных к системе централизованного водоотведения, осуществляющих сбор сточных вод с использованием накопителей, на территории городского поселения «Чернышевское» (приложение 1).

2. Предприятиям, осуществляющим деятельность по вывозу сточных вод автомобильным транспортом на территории городского поселения «Чернышевское», при заключении договора на вывоз сточных вод от абонентов, осуществляющих сбор сточных вод с помощью специальных накопителей, руководствоваться данным Порядком.

3. Решение опубликовать на сайте www.чернышевск-администрация.рф, в газете «Наше время», на стенде «Муниципальный вестник».

4. Решение вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава городского поселения

«Чернышевское»								С.К. Копылов

Приложение 1

к решению Совета

городского поселения

«Чернышевское»

№____ от _______

ПОРЯДОК

вывоза автомобильным транспортом и очистки сточных вод от абонентов, не подключенных к системе централизованного водоотведения, осуществляющих сбор сточных вод с использованием накопителей, на территории городского поселения «Чернышевское»

1. Настоящий «Порядок вывоза автомобильным транспортом и очистки сточных вод от абонентов, не подключенных к системе централизованного водоотведения, осуществляющих сбор сточных вод с использованием накопителей, на территории городского поселения «Чернышевское» (далее Порядок) применяется предприятиями, осуществляющими вывоз сточных вод автомобильным транспортом от абонентов, не подключенных к системе централизованного водоотведения, осуществляющих сбор сточных вод с помощью специальных накопителей, на территории городского поселения «Чернышевское».

2. Для целей данного Порядка используются следующие понятия:

водоотведение - прием, транспортировка и очистка сточных вод с использованием централизованной системы водоотведения;

гарантирующая организация - организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная решением органа местного самоуправления поселения, городского округа, которая обязана заключить договор холодного водоснабжения, договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения с любым обратившимся к ней лицом, чьи объекты подключены к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

объект централизованной системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения - инженерное сооружение, входящее в состав централизованной системы горячего водоснабжения (в том числе центральные тепловые пункты), холодного водоснабжения и (или) водоотведения, непосредственно используемое для горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

состав и свойства сточных вод - совокупность показателей, характеризующих физические, химические, бактериологические и другие свойства сточных вод, в том числе концентрацию загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в сточных водах;

сточные воды централизованной системы водоотведения (далее - сточные воды) - принимаемые от абонентов в централизованные системы водоотведения воды, а также дождевые, талые, инфильтрационные, поливомоечные, дренажные воды, если централизованная система водоотведения предназначена для приема таких вод;

сточные воды нецентрализованной системы водоотведения – воды, образующиеся в результате хозяйственной деятельности человека (бытовые сточные воды) и абонентов после использования воды из всех источников водоснабжения (питьевого, технического, горячего водоснабжения, пара от теплоснабжающих организаций);

транспортировка сточных вод - перемещение сточных вод, осуществляемое с использованием канализационных сетей;

централизованная система водоотведения (канализации) - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоотведения;

специальный накопитель для сточных вод – инженерное устройство, предназначенное для сбора и накопления сточных вод, находящееся в ведении абонента на территории его земельного участка и предназначенного для сбора сточных вод от одной квартиры;

вывоз сточных вод автомобильным транспортом – процесс перемещения сточных вод от систем нецентрализованного водоотведения с помощью специальных машин, включающий в себя закачку стоков из специального накопителя в автомашину, перемещение их до ближайшего пункта приема сточных вод в систему централизованного водоотведения и слив;

абонент нецентрализованного водоотведения – собственник индивидуального строения, объекта, не подключенного к системе централизованного водоотведения, осуществляющий сбор и накопление стоков с помощью специального накопителя, находящегося в ведении абонента;

3. В соответствии с частью 5 статьи 7 Федерального закона №416-ФЗ от 07.12.2011 г. «О водоснабжении и водоотведении», абоненты, объекты капитального строительства которых подключены к централизованной системе водоотведения, заключают с гарантирующими организациями договоры водоотведения. Абоненты, объекты капитального строительства которых подключены к централизованной системе водоснабжения и не подключены к централизованной системе водоотведения, заключают договор водоотведения с гарантирующей организацией либо договор с организацией, осуществляющей вывоз жидких бытовых отходов и имеющей договор водоотведения с гарантирующей организацией.

4. Предприятие, осуществляющее вывоз жидких бытовых отходов на территории городского поселения «Чернышевское», обязано заключить договор с ООО «Очистные сооружения», являющимся гарантирующей организацией в сфере водоотведения и очистки.

5. Предприятие, осуществляющее вывоз жидких бытовых отходов на территории городского поселения «Чернышевское» должно гарантировать нормальный состав и свойства сточных вод, передаваемых в систему централизованного водоотведения, безопасный для систем водоочистки. Ответственность за нарушение состава и свойств сточных вод несет предприятие, осуществившее передачу сточных вод в систему централизованного водоотведения в соответствии с законодательством РФ.

6. Стоимость очистки сточных вод, передаваемых в систему централизованного водоотведения предприятием, осуществляющим вывоз сточных вод, устанавливается ООО «Очистные сооружения» в соответствии с приказом региональной службы по тарифам и ценообразованию Забайкальского края, с учетом категории абонента, от которого происходит транспортирование сточных вод.

7. Стоимость вывоза сточных вод включает в себя тариф на очистку сточных вод, утвержденный приказом РСТ Забайкальского края, и транспортные расходы предприятия, занимающего вывозом стоков:

S=V×Tочистка+Pтранс×2L×k1+V×Pоткачка     ,

Где,	 V – фактический объем откаченных сточных вод, м3 (по прибору учета, установленном на спецтранспорте);

Точистка – тариф на очистку стоков, утвержденный приказом РСТ Забайкальского края на текущий год, руб/м3;

Ртранс – транспортные расходы предприятия, занимающегося вывозом стоков, руб/км;

Роткачка – расходы на цикл закачки-слива сточных вод, руб/м3;

L – расстояние от абонента до точки слива стоков в сеть централизованного водоотведения;

k1 – коэффициент удорожания, зависящий от типа и состояния специального накопителя.

Транспортные расходы предприятия, занимающегося вывозом стоков, включают в себя затраты на топливо и смазочные материалы на пробег автомашины и работу по откачке и сливу, оплату труда водителя, амортизационные отчисления, общепроизводственные расходы, другие расходы.

8. Транспортные расходы рассчитываются предприятием, занимающимся вывозом сточных вод, самостоятельно с учетом затрат, на летний и зимний период, и утверждаются Советом городского поселения «Чернышевское». При утверждении калькуляций расходов Совет городского поселения также устанавливает периоды применения летних и зимних норм транспортных расходов.

9. Предприятие, занимающееся вывозом сточных вод автотранспортом, заключает договор на вывоз сточных вод от нецентрализованных систем водоотведения с абонентом, осуществляющим сбор и накопление стоков с помощью специального накопителя, находящегося в ведении абонента, в соответствии с постановлением Правительства РФ №354 от 6 мая 2011 г. Заказ на услуги по вывозу сточных вод оформляется в письменной форме путем составления документа (договор, квитанция, талон и т.п.), в котором должны содержаться сведения о наименовании организации исполнителя, месте ее нахождения (юридический адрес), для индивидуального предпринимателя - фамилия, имя, отчество, сведения о государственной регистрации и наименование зарегистрировавшего его органа, а также указываться фамилия, имя, отчество потребителя, адрес, по которому должны быть оказаны услуги, наименование оказываемых услуг, сроки их оказания, цена, порядок оплаты и другие условия. Копия указанного документа должна выдаваться в обязательном порядке потребителю услуг. Форма документа устанавливается исполнителем. Договор может быть как разовым, так и абонентским. В случае заключения абонентского договора составляется график обслуживания абонента, исходя из потребности, рассчитанной абонентом, и объема специального накопителя. Предприятие обязано обеспечить выполнение графика с допустимым отклонением от графика не более 2-х суток. Данный график является неотъемлемым приложением к договору, подписывается обеими сторонами и не подлежит пересмотру и изменению без согласия обеих сторон.

10. Предприятие, осуществляющее вывоз сточных вод, вправе отказаться от заключения договора при объективно доказанном отсутствии технической возможности исполнять условия договора.

11. Для определения стоимости договора измеряется расстояние от абонента до ближайшей точки слива сточных вод в систему централизованного водоотведения. Для определения расстояния создается комиссия из представителей предприятия, занимающегося вывозом сточных вод, абонента, администрации городского поселения «Чернышевское», которая определяет кратчайший маршрут движения и замеряет расстояние. Результаты оформляются актом, копии которого остаются у сторон. Сам акт является приложением к договору, результат замера расстояния используется для расчета стоимости вывоза сточных вод от абонента.

12. Откачка сточных вод осуществляется из специального накопителя, находящегося в ведении абонента. Накопитель должен соответствовать требованиям Правилам благоустройства территории городского поселения «Чернышевское», его положение должно обеспечивать доступ специальной техники и нормальную их эксплуатацию.

13. При заключении договора на вывоз сточных вод, абонент должен обеспечить доступ представителя предприятия, осуществляющего вывоз сточных вод автомобильным транспортом, для осмотра и обследования специального накопителя, а также предоставить информацию о конструкции накопителя, его емкости, материале и прочее. От состояния специального накопителя для сточных вод зависит коэффициент удорожания k1:

k=0,9 – накопитель заводского изготовления, имеется проект и техническая документация (паспорт) на накопитель, технические условия на систему водоотведения объекта;

k=1 – накопитель кустарного производства, изготовлен по проекту или технической документации;

k=1,1 – накопитель кустарного производства, изготовлен без проекта и технической документации, но соответствует требованиям Правил благоустройства территории городского поселения «Чернышевское»;

k=1,2 – накопитель кустарного производства, изготовлен без проекта и технической документации, не соответствует требованиям Правил благоустройства территории городского поселения «Чернышевское».

14. Состояние специального накопителя отражается в акте, там же указывается коэффициент удорожания, используемый в дальнейшем для определения стоимости договора на вывоз сточных вод. Акт является неотъемлемым приложением данного договора. В случае если абонент вносит изменения в конструкцию специального накопителя, которые влияют на величину коэффициента, она обязан в течение 10 дней уведомить об этом предприятие, осуществляющее вывоз сточных вод, для осмотра и внесения изменений в договор вывоза сточных вод.

15. В случае, если объем накопителя не представляется возможным достоверно установить, объем накопителя устанавливается равным 3 м3. Данный объем используется для расчета периодичности вывоза сточных вод от абонента.

16. Предприятие имеет право отказаться от заключения договора вывоза сточных вод, если состояние или конструкция специального накопителя не позволяет производить качественную откачку сточных вод.

17. Откачка сточных вод производится в рабочие дни с 8-00 до 18-00 местного времени. Абонент обязан обеспечить возможность работы техники в данное время в соответствии с графиком откачки или условиями договора в свое отсутствие. В случае если абонент не смог обеспечить беспрепятственный подъезд и работу техники, предприятие вправе расторгнуть договор на вывоз сточных вод.

18. Если предприятие, осуществляющее вывоз сточных вод, не имеет возможности произвести откачку сточных вод в установленные сроки, оно обязано предупредить об этом абонента и согласовать дату и время откачки, в том числе в выходные и праздничные дни. При этом, в случае переполнения или выхода из строя инженерных систем, абонент вправе требовать возмещения ущерба или убытков.

19. В случае если наполнение специального накопителя произошло до срока, утвержденного графиком откачки, абонент вправе обратиться в предприятие, осуществляющее вывоз сточных вод, для согласования вывоза сточных вод вне графика. При этом оплата производится по разовому договору вывоза сточных вод. Также по графику производится откачка, независимо от того, когда производилась откачка по разовому договору. В случае переполнения накопителя до срока, предусмотренным графиком, и выхода из строя оборудования, предприятие не несет ответственности за испорченное оборудование.

20. Порядок оплаты разовых и абонентских договоров устанавливается условиями договора.

________________________________________________________