РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ЧУКОТСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

ИУЛЬТИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО

ПОСЕЛЕНИЯ МЫС ШМИДТА

РЕШЕНИЕ

( XX сессия III  созыва )

от « 20» января  2015 г.                                    № 47                                    п. Мыс Шмидта

Об утверждении схемы теплоснабжения городского поселения Мыс Шмидта Иультинского муниципального района.

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Уставом городского поселения Мыс Шмидта Иультинского муниципального района

1.Утвердить схему  теплоснабжения городского поселения Мыс Шмидта Иультинского муниципального района.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его обнародования.

Заместитель Главы Администрации

городского поселения Мыс Шмидта                                                            Е.В. Малахова

Председатель Совета депутатов

городского поселения Мыс Шмидта                                                              Н.Н.Малахова

Приложение № 1

Утверждена решением Совета депутатов

городского поселения Мыс Шмидта

от 20 января 2015 № 47

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МЫС ШМИДТА

Основанием для разработки схемы теплоснабжения городского поселения Мыс Шмидта Иультинского муниципального района является Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»

I. Общие положения

Схема теплоснабжения поселения – документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Теплоснабжающая организация определяется схемой теплоснабжения поселения.

Мероприятия по развитию системы теплоснабжения, предусмотренные настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу теплоснабжающей организации и, как следствие, могут быть включены в соответствующий тариф организации коммунального комплекса.

II. Основные цели и задачи схемы теплоснабжения:

- определить возможность подключения к сетям теплоснабжения объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

- повышение надежности работы систем теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями;

- минимизация затрат на теплоснабжение в расчёте на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- обеспечение жителей городского поселения Мыс Шмидтатепловой энергией;

- строительство новых объектов производственного и другого назначения, используемых в сфере теплоснабжения городского поселения Мыс Шмидта;

- улучшение качества жизни обуславливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры существующих объектов.

III. Пояснительная записка схемы теплоснабжения

- Городское поселение Мыс Шмидта (далее – ГП Мыс Шмидта) входит в состав Иультинского муниципального района (далее – Иультинский МР).

Площадь  территории:  13,781 кв.км

Численность  населения  на 01.01.2014 г.:  80 человек

- Сведения о котельных по поселению.

В настоящее время теплоснабжающей организацией, обязанной заключить с потребителем договор теплоснабжения, является МУП ЖКХ «Иультинское».

Система теплоснабжения – открытая. Централизованным теплоснабжением (отопление и горячее водоснабжение) ГП Мыс Шмидта обеспечиваются: жилые дома и административные здания.

| Информация о теплоснабжающих предприятиях |
| --- |
| Ведомственная принадлежность | Марка котлоагрегата | Год ввода в эксплуатацию | Установленная мощность котла, Гкал/час | Выработка тепловой энергии, Гкал/год. | Вид топлива | Средний удельный расход, кг.у.т./ Гкал. | Необходимое количество топлива, тонн/год. | Теплопроизводительность котельной, Гкал/ч. | Отопление, Гкал/ч. | Гкал.на ГВС в год | Потери в сетях, Гкал/год | Длинна теплотрассы, км. | Износ котельной, % | Износ тепловых сетей, % |
| Муниципальная | КВм-1,33 (Братск-М) | 2005 | 1,14 | 3007,967 | каменный уголь Г, 1ГР | 223,1 | 3488,89 | 6,84 | 0,67 | 219,34 | 530,82 | 2,416 | 18 | 42 |
|  | КВм-1,33 (Братск-М) | 2005 | 1,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | КВм-1,33 (Братск-М) | 2005 | 1,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | КВм-1,33 (Братск-М) | 2005 | 1,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | КВм-1,33 (Братск-М) | 2005 | 1,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | КВм-1,33 (Братск-М) | 2005 | 1,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Население ГП Мыс Шмидта в настоящее время стабилизировалось и в перспективе расчётного срока (2030 г.) больших изменений не будет.

Изменение площади ГП Мыс Шмидтане предусматривается.

В ГП Мыс Шмидтапри градостроительном зонировании выделяются: (ЖЗ-1) зона многоэтажной жилой застройки, (ЖЗ-2) зона малоэтажной жилой застройки, (ОД-1) общественно-деловая зона, (ОД-2) зона социального и коммунально-бытового назначения, (ПР-1) коммунальная зона, (ПР-2) производственная зона, (ПР-3) зона транспортной инфраструктуры, (РН-1) зона отдыха, (РН-2) зона рекреационно-ландшафтных территорий, (СН-1) зона ритуального назначения, (СН-2) зона складирования и захоронения отходов.

- Объекты на территории ГП Мыс Шмидта имеют централизованные системы инженерного обеспечения. Реконструкция котельной ГП Мыс Шмидта с переходом на другие виды топлива и изменение схемы инженерного обеспечения ГП Мыс Шмидта не планируется.

- Максимальный расход тепловой энергии на нужды отопления жилой застройки и отопления общественных зданий – 3008 Гкал./год

- Строительство новых котельных не предусматривается

- Существующая схема тепловых сетей и систем теплоснабжения является оптимальной.

- Трассировку и прокладку магистральных тепловых сетей осуществлять надземным и подземным способом. Замену существующих сетей теплоснабжения на новый вид с современной теплоизоляцией производить по мере необходимости.

IV. Графическая часть