УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

города-курорта Железноводска

Ставропольского края

от 03 сентября 2021 г. № 678

ПЛАН

мероприятий по подготовке предприятий жилищно-коммунального

хозяйства города-курорта Железноводска Ставропольского края к работе

в осенне-зимний период 2021/22 года

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Ед. изм | Кол-во | План (тыс. руб.) | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Альтернатива» (далее – ООО «УК «Альтернатива») |
| 1.1. | ул. К. Маркса, 33 |
| 1.1.1. | Гидроиспытание теплообменника | шт. | 1 | 4,0 | III квартал 2021 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.1.2. | Подготовка теплового узла (далее – ТУ) | шт. | 1 | 2,5 | III квартал 2021 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.1.3. | Обслуживание водно-распределительного устройства (далее – ВРУ) | шт. | 1 | 3,0 | III квартал 2021 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.1.4. | Утепление продухов | шт. | 1 | 1 | III квартал 2021 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.1.5. | Изоляция теплообменника | м | 24 | 4,5 | III квартал 2021 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.1.6. | Уборка подвальных помещений | п.м | 1 | 2,0 | III квартал 2021 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.1.7. | Проверка вентиляционных каналов | квар-тир | 70 | 2,0 | III квартал 2021 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.1.8. | Проверка датчиков давления | шт. | 1 | 0,5 | III квартал 2021 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.2. | ул. К. Маркса, 35 |
| 1.2.1. | Гидроиспытание теплообменника | шт. | 1 | 4,0 | III квартал 2021 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.2.2. | Подготовка ТУ | шт. | 1 | 2,5 | III квартал 2021 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.2.3. | Обслуживание ВРУ | шт. | 1 | 3,0 | III квартал 2021 г. | ООО «УК «Альтернатива» |
| 1.2.4. | Утепление продухов | шт. | 4 | 1,0 | III квартал 2021 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.2.5. | Поверка приборов учёта тепла  | шт. | 4 | 17,0 | III квартал 2021 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.2.6. | Уборка подвальных помещений | шт. | 4 | 3,0 | III квартал 2021 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.2.7. | Замена газового вентиля | шт. | 20 | 25 | III квартал 2021 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.2.8. | Ремонт трубы отопления | п.м | 2 | 2,0 | III квартал 2021 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.2.9. | Закрепление лежаков горячего водоснабжения (далее – ГВС) | шт. | 1 | 1,0 | III квартал 2021 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.2.10. | Капремонт общедомовой системы электроснабжения | шт. | 1 | 200 | III квартал 2021 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.2.11. | Ремонт подъездов | шт. | 4 | 320,0 | III квартал 2021 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.2.12. | Проверка вентиляционных каналов | квар-тир | 70 | 2,0 | III квартал 2021 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.3. | ул. Кирова, 2 |
| 1.3.1. | Гидроиспытание теплообменника | шт. | 1 | 4,0 | III квартал 2021 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.3.2. | Подготовка ТУ | шт. | 1 | 1,5 | III квартал 2021 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.3.3. | Обслуживание ВРУ | шт. | 1 | 2,5 | III квартал 2021 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.3.4. | Утепление продухов | шт. | 1 | 0,8 | III квартал 2021 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.3.5. | Ремонт подъезда | шт. | 1 | 20 | III квартал 2021 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.3.6. | Проверка вентиляционных каналов | квар-тир | 24 | 20 | III квартал 2021 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.3.7. | Замена участков лежаков холодного водоснабжения (далее-ХВС) в подвале | п.м | 2 | 2,0 | III квартал 2021 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.4. | ул. Пролетарская, 3 В |
| 1.4.1. | Гидроиспытания теплообменника | шт. | 1 | 2,0 | III квартал 2021 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.4.2. | Подготовка ТУ | шт. | 1 | 3,0 | III квартал 2021 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.4.3. | Обслуживание ВРУ | шт. | 1 | 1,5 | III квартал 2021 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.4.4. | Утепление продухов | шт. | 8 | 1,0 | III квартал 2021 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.4.5. | Ремонт кровли, парапетов, примыканий | кв. м | 210 | 107 | III квартал 2021 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.4.6. | Замена аварийных участков стояков канализации, ХВС, ГВС | п.м | 19 | 29 | III квартал 2021 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.4.7. | Электротехнические работы | шт. | 1 | 1,0 | III квартал 2021 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.4.8. | Частичная замена радиаторов | шт. | 2 | 3,0 | III квартал 2021 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.4.9. | Проверка вентиляционных каналов | квар-тир | 108 | 2,0 | III квартал 2021 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.5. | ул. Ленина, 102 |
| 1.5.1. | Гидроиспытание теплообменника | шт. | 1 | 4,0 | III квартал 2021 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.5.2. | Подготовка ТУ | шт. | 1 | 15,0 | III квартал 2021 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.5.3. | Обслуживание ВРУ | шт. | 1 | 4,0 | III квартал 2021 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.5.4. | Утепление продухов | шт. | 1 | 1,0 | III квартал 2021 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.5.5. | Уборка подвальных помещений | шт. | 7 | 30 | III квартал 2021 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.5.6. | Поверка приборов учета воды | шт. | 2 | 2,00 | III квартал 2021 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.5.7. | Электромонтажные работы | шт. | 1 | 1,0 | III квартал 2021 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.5.8. | Проверка вентиляционных каналов | квар-тир | 88 | 2,0 | III квартал 2021 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.6. | ул. Октябрьская, 90 |
| 1.6.1. | Гидроиспытание теплообменника | шт. | 1 | 4,0 | III квартал 2021 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.6.2. | Подготовка ТУ | шт. | 1 | 4,5 | III квартал 2021 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.6.3. | Обслуживание ВРУ | шт. | 1 | 3,5 | III квартал 2021 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.6.4. | Утепление продухов | шт. | 4 | 0,8 | III квартал 2021 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.6.5. | Изоляция теплообменника | м | 16 | 2,5 | III квартал 2021 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.6.6. | Ремонт стояков ХВС, установка запорной арматуры | п.м | 3 | 2,5 | III квартал 2021 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.6.7. | Ремонт лежака канализации | п.м | 2 | 1,5 | III квартал 2021 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.6.8. | Уборка подвальных помещений | шт. | 3 | 2,0 | III квартал 2021 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.6.9. | Проверка общедомовых приборов учета (далее-ОПУ) | шт. | 1 | 2,0 | III квартал 2021 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.6.10. | Проверка вентиляционных каналов | квар-тир | 72 | 2,0 | III квартал 2021 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.7. | ул. К. Маркса, 58 |
| 1.7.1. | Гидроиспытание теплообменника | шт. | 1 | 4,0 | III квартал 2021 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.7.2. | Подготовка ТУ | шт. | 1 | 1,5 | III квартал 2021 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.7.3. | Обслуживание ВРУ | шт. | 1 | 1,0 | III квартал 2021 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.7.4. | Проверка приборов учета тепла | шт. | 4 | 8,0 | III квартал 2021 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.7.5. | Частичный ремонт кровли, водостока | кв. м | 4 | 3,0 | III квартал 2021 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.7.6. | Проверка вентиляционных каналов | квар-тир | 20 | 2,0 | III квартал 2021 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.8. | ул. Ленина, 156 А |
| 1.8.1. | Обслуживание ВРУ  | шт. | 1 | 2,5 | III квартал 2021 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.8.2. | Поверка учетов учета ХВС | шт. | 1 | 2,0 | III квартал 2021 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.8.3. | Проверка вентиляционных каналов | квар-тир | 8 | 1,0 | III квартал 2021 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.9. | ул. Энгельса, 64 |
| 1.9.1. | Гидроиспытание теплообменника | шт. | 1 | 4,5 | III квартал 2021 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.9.2. | Подготовка ТУ | шт. | 1 | 3,0 | III квартал 2021 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.9.3. | Изоляция теплообменника | м | 24 | 5,0 | III квартал 2021 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.9.4. | Обслуживание ВРУ | шт. | 1 | 3,0 | III квартал 2021 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.9.5. | Утепление продухов | шт. | 4 | 1,0 | III квартал 2021 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.9.6. | Частичный ремонт кровли | кв. м | 3 | 1,0 | III квартал 2021 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.9.7. | Замена трубы ХВС в подвале, в бойлерной, труб канализации | п.м | 5 | 4,5 | III квартал 2021 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.9.8. | Ремонт кровли частично | шт. | 1 | 1,0 | III квартал 2021 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.9.9. | Диагностика ОПУ | шт. | 1 | 0,5 | III квартал 2021 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.9.10. | Уборка подвальных помещений | шт. | 4 | 1,5 | III квартал 2021 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.9.11. | Проверка вентиляционных каналов | квар-тир | 60 | 2,0 | III квартал 2021 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.10. | ул. Гагарина, 28 |
| 1.10.1. | Гидравлические испытания теплообменника | шт. | 1 | 4,0 | III квартал 2021 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.10.2. | Подготовка ТУ | шт. | 1 | 3,0 | III квартал 2021 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.10.3. | Обслуживание ВРУ.Изоляция теплообменника | м | 20 | 2,53,0 | III квартал 2021 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.10.4. | Утепление продухов | шт. | 2 | 1,0 | III квартал 2021 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.10.5. | Частичная замена стояков канализации | шт. | 2 | 3,0 | III квартал 2021 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.10.6. | Частичная замена стояков отопления | шт. | 2 | 3,0 | III квартал 2021 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.10.7. | Частичная замена стояков полотенцесушителя | шт. | 3 | 3,0 | III квартал 2021 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.10.8. | Проверка приборов учета тепла | шт. | 6 | 5,0 | III квартал 2021 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.10.9. | Частичный ремонт кровли | кв. м | 2 | 3,0 | III квартал 2021 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.10.10. | Ремонт насоса | шт. | 1 | 3,0 | III квартал 2021 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.10.11. | Уборка подвальных помещений | шт. | 3 | 1,5 | III квартал 2021 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.10.12. | Проверка вентиляционных каналов | квар-тир | 80 | 3,0 | III квартал 2021 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.11. | ул. Проскурина, 41 |
| 1.11.1. | Гидроиспытание теплообменника.Изоляция теплообменника | шт.шт. | 11 | 4,03,0 | III квартал 2021 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.11.2. | Подготовка ТУ | шт. | 1 | 9,0 | III квартал 2021 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.11.3. | Обслуживание ВРУ | шт. | 2 | 1,0 | III квартал 2021 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.11.4. | Утепление продухов | шт. | 2 | 1,0 | III квартал 2021 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.11.5. | Изоляция теплообменника | м |  | 3,0 | III квартал 2021 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.11.6. | Ремонт аварийного стояка полотенцесушителя, ХВС, ГВС | п.м | 4,5 | 3,5 | III квартал 2021 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.11.7. | Ремонт ливневки | п.м | 5 | 5,0 | III квартал 2021 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.11.8. | Ремонт кровли | кв. м | 10 | 10,0 | III квартал 2021 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.11.9. | Поверка приборов учетов тепла | шт. | 4 | 15,0 | III квартал 2021 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.11.10. | Замена труб ХВС, канализаций | п.м | 8,0 | 12 | III квартал 2021 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию)\ |
| 1.11.11. | Проверка вентиляционных каналов | квар-тир | 113 | 3,0 | III квартал 2021 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.11.12. | Уборка подвальных помещений | шт. | 7 | 4,0 | III квартал 2021 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.12. | ул. Ленина, 5Г |
| 1.12.1. | Обслуживание ВРУ | шт. | 1 | 5,0 | III квартал 2021 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.12.2. | Утепление продухов | шт. | 1 | 0,8 | III квартал 2021 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.12.3. | Ремонт кровли | кв. м | 5,0 | 5,0 | III квартал 2021 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.12.4. | Ремонт подвальных окон | кв. м | 10 | 5,0 | III квартал 2021 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.12.5. | Проверка вентиляционных каналов | шт. | 24 | 1,0 | III квартал 2021 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.13. | ул. Пролетарская, 3А |
| 1.13.1. | Обслуживание ВРУ | шт. | 1 | 3,0 | III квартал 2021 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.13.2. | Гидроиспытание теплообменника | шт. | 1 | 4,0 | III квартал 2021 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.13.3. | Подготовка ТУ | шт. | 1 | 1,5 | III квартал 2021 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.13.4. | Утепление продухов | шт. | 2 | 1,0 | III квартал 2021 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.13.5. | Ремонт кровли | кв. м | 10  | 8,0 | III квартал 2021 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.13.6. | Замена стояков ХВС, ГВС, полотенцесушителя в подвале | п.м | 10,0 | 8,0 | III квартал 2021 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.13.7. | Капитальный ремонт системы ХВС, замена труб и кранов в подвале | шт. | 1 | 305 | III квартал 2021 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.13.8 | Частичный ремонт фасада | кв. м | 5,0 | 3,5 | III квартал 2021 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.13.9. | Проверка вентиляционных каналов | квар-тир | 48 | 1,5 | III квартал 2021 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.13.10 | Ремонт дверей выхода на крышу | шт. | 4 | 3,0 | III квартал 2021 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.14. | ул. Московская, 17 |
| 1.14.1. | Обслуживание ВРУ | шт. | 1 | 2,5 | III квартал 2021 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.14.2. | Ремонт 2-го подъезда  | шт. | 2 | 1,0 | III квартал 2021 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.14.3. | Частичный ремонт водостоков | шт. | 3 | 2,5 | III квартал 2021 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.14.4. | Проверка вент каналов | квар-тир | 80 | 2,0 | III квартал 2021 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.14.5. | Ремонт освещения | шт. | 10 | 1,0 | III квартал 2021 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.15. | ул. Октябрьская, 43 |
| 1.15.1. | Обслуживание ВРУ | шт. | 1 | 0,5 | III квартал 2021 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.15.2. | Утепление продухов | шт. | 1 | 0,5 | III квартал 2021 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.15.3. | Проверка вентиляционных каналов | квар-тир | 16 | 1,0 | III квартал 2021 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.16. | ул. Ленина, 23 |
| 1.16.1. | Обслуживание ВРУ | шт. | 1 | 0,5 | III квартал 2021 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.16.2. | Частичный ремонт кровли, ремонт козырька, водосточной трубы  | шт. | 1 | 6,0 | III квартал 2021 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.16.3. | Проверка вентиляционных каналов | квар-тир | 10 | 2,0 | III квартал 2021 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.17. | ул. Проскурина, 43 |
| 1.17.1. | Гидроиспытание теплообменника | шт. | 1 | 4,0 | III квартал 2021 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.17.2. | Подготовка ТУ | шт. | 1 | 3,0 | III квартал 2021 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.17.3. | Обслуживание ВРУ | шт. | 1 | 3,5 | III квартал 2021 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.17.4. | Ремонт водосточной системы | п.м | 15 | 3,0 | III квартал 2021 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.17.5. | Уборка подвальных помещений | шт. | 6 | 3,0 | III квартал 2021 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.17.6. | Ремонт подъезда  | шт. | 1 | 100 | III квартал 2021 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.17.7. | Проверка вентканалов | квар-тир | 8 | 2,0 | III квартал 2021 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.18. | ул. Космонавтов, 26А |
| 1.18.1. | Подготовка ТУ | шт. | 1 | 2,5 | III квартал 2021 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.18.2. | Проверка вентиляционных каналов | кв. | 60 | 5,0 | III квартал 2021 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.18.3. | Ремонт трубы ГВС, ХВС | п.м | 3 | 2,5 | III квартал 2021 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.18.4. | Обслуживание ВРУ | шт. | 1 | 2,0 | III квартал 2021 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.18.5. | Замена запорной арматуры ГВС | шт. | 2 | 1,0 | III квартал 2021 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.19. | ул. Ленина, 1Г |
| 1.19.1. | Подготовка ТУ | шт. | 1 | 2,0 | III квартал 2021 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.19.2. | Обслуживание ВРУ | шт. | 1 | 0,5 | III квартал 2021 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.19.3. | Ремонт водосточной системы | шт. | 4 | 2,0 | III квартал 2021 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.19.4. | Уборка подвальных помещений | шт. | 4 | 3,0 | III квартал 2021 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.19.5. | Проверка вентиляционных каналов | кв. | 48 | 2,0 | III квартал 2021 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.19.6. | Замена радиаторов | шт. | 2 | 1,0 | III квартал 2021 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.19.7. | Ремонт дверей | шт. | 2 | 1,0 | III квартал 2021 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.20. | ул. Октябрьская, 47 |
| 1.20.1. | Гидроиспытание теплообменника | шт. | 1 | 4,0 | III квартал 2021 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.20.2. | Подготовка ТУ | шт. | 1 | 2,0 | III квартал 2021 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.20.3. | Обслуживание ВРУ | шт. | 1 | 0,5 | III квартал 2021 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.20.4. | Поверка прибора учёта  | шт. | 1 | 2,0 | III квартал 2021 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.20.5. | Поверка вентиляционных каналов | кв. | 48 | 2,0 | III квартал 2021 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.20.6. | Частичный ремонт отмостки | п.м | 10 | 7,0 | III квартал 2021 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.21. | ул. Проскурина, 33 |
| 1.21.1. | Гидроиспытание теплообменника | шт. | 1 | 4,0 | III квартал 2021 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.21.2. | Подготовка ТУ | шт. | 1 | 2,0 | III квартал 2021 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.21.3. | Обслуживание ВРУ | шт. | 1 | 2,5 | III квартал 2021 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.21.4. | Утепление продухов | шт. | 1 | 1,0 | III квартал 2021 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.21.5. | Осмотр задвижки отопления | шт. | 1 | 2,0 | III квартал 2021 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.21.6. | Ремонт подъезда | шт. | 1 | 60 | III квартал 2021 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.21.7. | Диагностика узла погодного регулирования | шт. | 1 | 1,0 | III квартал 2021 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.21.8. | Ремонт трубы п/сушителя | шт. | 1 | 1,5 | III квартал 2021 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.21.9. | Установка запорной арматуры и сбросников на ГВС | шт. | 1 | 2,0 | III квартал 2021 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.21.10. | Замена аварийных стояков ХВС и ГВС | шт. | 1 | 3,0 | III квартал 2021 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.21.11. | Проверка вентканалов | кв. | 54 | 2,5 | III квартал 2021 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.21.12. | Капремонт горячего водоснабжения | шт. | 1 | 154 | III квартал 2021 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.22. | ул. Ленина, 5Д |
| 1.22.1. | Утепление продухов | шт. | 1 | 0,5 | III квартал 2021 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.22.2. | Гидроиспытание системы центрального отопления | шт. | 1 | 1,0 | III квартал 2021 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.22.3. | Замена аварийного участка стояка канализации | шт. | 1 | 1,5 | III квартал 2021 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.22.4. | Проверка вентканалов | кв. | 24 | 2,0 | III квартал 2021 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.23. | ул. Энгельса, 66 |
| 1.23.1. | Гидроиспытание теплообменника | шт. | 1 | 8,0 | III квартал 2021 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.23.2. | Подготовка ТУ | шт. | 1 | 4,5 | III квартал 2021 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.23.3. | Частичная замена труб ХВС, ГВС, канализации, п/сушителя | п.м | 25 | 23 | III квартал 2021 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.23.4. | Обслуживание ВРУ  | шт. | 1 | 3,0 | III квартал 2021 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.23.5. | Утепление продухов  | шт. | 2 | 1,0 | III квартал 2021 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.23.6. | Чистка желобов и водостоков | п.м | 50 | 10,0 | III квартал 2021 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.23.7. | Поверка приборов учёта воды | шт. | 2 | 2,0 | III квартал 2021 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.23.8. | Уборка подвальных помещений | шт. | 7 | 3,0 | III квартал 2021 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.23.9. | Электромонтажные работы | шт. | 1 | 1,0 | III квартал 2021 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.23.10. | Проверка вентиляционных каналов | квар-тир | 116 | 2,0 | III квартал 2021 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.24. | ул. Ленина, 187 |
| 1.24.1. | Обслуживание ВРУ | шт. | 1 | 0,5 | III квартал 2021 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.25. | ул. Октябрьская, 41 |
| 1.25.1. | Гидроиспытание теплообменника | шт. | 1 | 4,0 | III квартал 2021 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.25.2. | Подготовка ТУ | шт. | 1 | 4,0 | III квартал 2021 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.25.3. | Обслуживание ВРУ  | шт. | 1 | 3,5 | III квартал 2021 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.25.4. | Утепление продухов  | шт. | 1 | 1,0 | III квартал 2021 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.25.5. | Ремонт межпанельных швов многоквартирных домов | п.м | 10 | 8,0 | III квартал 2021 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.25.6. | Замена участка стояка ГВС, ХВС | п.м | 7 | 3,5 | III квартал 2021 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.25.7. | Замена участка стояка ГВС для выхода трубы на полотенцесушитель | п.м | 2 | 1,5 | III квартал 2021 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.25.8. | Замена аварийных участков стояков канализации  | п.м | 6,3 | 3,0 | III квартал 2021 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.25.9. | Поверка приборов учёта воды | шт. | 2 | 5,0 | III квартал 2021 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.25.10. | Проверка вентиляционных каналов | шт. | 72 | 2,0 | III квартал 2021 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.25.11. | Капитальный ремонт лифтов | шт. | 2 |  | III квартал 2021 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.26. | ул. Октябрьская, 55Б |
| 1.26.1. | Подготовка теплового узла | шт. | 1 | 1,5 | III квартал 2021 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.26.2. | Гидравлические испытания | шт. | 1 | 7,0 | III квартал 2021 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.26.3. | Обслуживание ВРУ  | шт. | 1 | 1,5 | III квартал 2021 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.26.4. | Утепление продухов  | шт. | 2 | 1,0 | III квартал 2021 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.26.5. | Ремонт участка стояка ХВС, ГВС | п.м | 8,5 | 7,0 | III квартал 2021 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.26.6. | Электромонтажные работы на 12-ти этажах | шт. | 1 | 15,0 | III квартал 2021 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.26.7. | Ремонт козырьков кровли | кв.м | 32 | 45 | III квартал 2021 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.26.8. | Ремонт канализационного стояка | п.м | 3,0 | 3,0 | III квартал 2021 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.26.9. | Ремонт фундамента, капитальный ремонт отмостки | п.м | 68 | 30,0 | III квартал 2021 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.26.10. | Капитальный ремонт входной группы (стены, ступеньки) | шт. | 1 | 21,0 | III квартал 2021 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.26.11. | Косметический ремонт стен на этажах в многоквартирном доме | шт. | 12 | 900 | III квартал 2021 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.27. | ул. Ленина, 4 А |
| 1.27.1. | Обслуживание ВРУ | шт. | 1 | 0,5 | III квартал 2021 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.27.2. | Ремонт подъезда | шт. | 1 | 50,0 | III квартал 2021 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.27.3. | Проверка вентиляционных каналов | шт. | 12 | 1,0 | III квартал 2021 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.28. | ул. Ленина, 58 |
| 1.28.1. | Обслуживание ВРУ | шт. | 1 | 2,5 | III квартал 2021 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.28.2. | Проверка вентиляционных каналов | шт. | 23 | 1,5 | III квартал 2021 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.28.3. | Подготовка ТУ | шт. | 1 | 5,0 | III квартал 2021 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.28.4. | Ремонт электроосвещения | п.м | 5 | 0,5 | III квартал 2021 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.29. | ул. Ленина, 5 В |
| 1.29.1. | Обслуживание ВРУ | шт. | 1 | 1,0 | III квартал 2021 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.29.2. | Проверка вентиляционных каналов | шт. | 24 | 2,0 | III квартал 2021 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.30. | ул. Октябрьская, 104 |
| 1.30.1. | Гидроиспытание теплообменника | шт. | 1 | 4,0 | III квартал 2021 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.30.2. | Подготовка ТУ | шт. | 1 | 3,0 | III квартал 2021 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.30.3. | Обслуживание ВРУ | шт. | 1 | 3,5 | III квартал 2021 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.30.4. | Утепление продухов | шт. | 1 | 1,0 | III квартал 2021 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.30.5. | Замена аварийного лежака канализации | п.м | 2 | 3,0 | III квартал 2021 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.30.6. | Замена аварийных стояков ХВС ГВС | п.м | 2,0 | 2,5 | III квартал 2021 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.30.7. | Проверка вентиляционных каналов | шт. | 108 | 2,0 | III квартал 2021 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.30.8. | Частичный ремонт кровли | кв. м | 50 | 37 | III квартал 2021 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.31. | ул. Ленина, 5 А |
| 1.31.1. | Обслуживание ВРУ | шт. | 1 | 0,5 | III квартал 2021 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.31.2. | Проверка вентиляционных каналов | квар-тир | 12 | 2,0 | III квартал 2021 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.32. | ул. Ленина, 5, корпус «В» |
| 1.32.1. | Обслуживание ВРУ | шт. | 1 | 0,5 | III квартал 2021 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.33. | ул. Оранжерейная, 5 |
| 1.33.1. | Обслуживание ВРУ | шт. | 1 | 0,5 | III квартал 2021 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.33.2. | Проверка вентиляционных каналов | квартир | 8 | 2,0 | III квартал 2021 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.34. | ул. 50 лет Октября,4 |
| 1.34.1. | Обслуживание ВРУ | шт. | 1 | 0,5 | III квартал 2021 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.34.2. | Подготовка ТУ  | шт. | 1 | 5,0 | III квартал 2021 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.34.3. | Проверка вентканалов | квар-тир | 16 | 2,0 | III квартал 2021 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.35. | ул. Проскурина, 60 |
| 1.35.1. | Обслуживание ВРУ | шт. | 1 | 0,5 | III квартал 2021 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.35.2. | Поверка приборов учёта ХВС | шт. | 1 | 2,0 | III квартал 2021 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.35.3. | Гидроиспытание теплообменника | шт. | 1 | 4,0 | III квартал 2021 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.35.4. | Ремонт подъезда | шт. | 1 | 30 | III квартал 2021 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.35.5. | Ремонт участков стояков ХВС | п.м | 5,0 | 4,5 | III квартал 2021 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.35.6. | Утепление подъездных окон | кв.м | 4 | 1,5 | III квартал 2021 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.35.7. | Проверка вентиляционных каналов | квар-тир | 32 | 2,0 | III квартал 2021 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.36. | ул. Кирова, 4 |
| 1.36.1. | Обслуживание ВРУ | шт. | 1 | 5,0 | III квартал 2021 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.36.2. | Гидроиспытание теплообменника | шт. | 1 | 4,0 | III квартал 2021 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.36.3. | Утепление продухов  | шт. | 1 | 0,8 | III квартал 2021 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.36.4. | Проверка вентиляционных каналов | квар-тир | 24 | 1,0 | III квартал 2021 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.36.5. | Ремонт подъезда | шт. | 1 | 50 | III квартал 2021 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.37. | ул. Проскурина, 45 |
| 1.37.1. | Обслуживание ВРУ | шт. | 1 | 0,5 | III квартал 2021 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.37.2. | Подготовка ТУ  | шт. | 1 | 5,0 | III квартал 2021 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.37.3. | Гидроиспытание теплообменника | шт. | 1 | 4,0 | III квартал 2021 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.37.4. | Частичный ремонт кровли  | кв.м | 6 | 3,0 | III квартал 2021 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.37.5. | Капитальный ремонт рециркуляции внутридомой инженерной системы ГВС и ХВС с заменой труб и кранов на чердаке и в бойлерной | п.м | 25 | 205 | III квартал 2021 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.37.6. | Ремонт подъезда | шт. | 1 | 50,0 | III квартал 2021 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.37.7. | Поверка приборов учета  | шт. | 2 | 1,5 | III квартал 2021 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.37.8. | Проверка вентиляционных каналов | квар-тир | 46 | 2,5 | III квартал 2021 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 2. | Управляющая организация общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Монолит» (далее – ООО «УК «Монолит») (по согласованию) |
| 2.1. | ул. Гагарина, 2, корпус «А» |
| 2.1.1. | Промывка системы центрального отопления | куб.м (здания) | 2004 | 0,78 | III квартал 2021 г. | ООО «УК «Монолит» (по согласованию) |
| 2.1.2. | Опрессовка системы центрального отопления | м | 362,6 | 5,9 | III квартал 2021 г. | ООО «УК «Монолит» (по согласованию) |
| 2.1.3. | Консервация, расконсервация системы центрального отопления | м | 362,6 | 1,13 | III квартал 2021 г. | ООО «УК «Монолит» (по согласованию) |
| 2.2. | ул. Гагарина, 207, корпус «А» |
| 2.2.1. | Промывка системы центрального отопления | куб.м | 4794 | 1,9 | III квартал 2021 г. | ООО «УК «Монолит» (по согласованию) |
| 2.2.2. | Опрессовка системы центрального отопления до 50 мм | м | 592,8 | 9,7 | III квартал 2021 г. | ООО «УК «Монолит» (по согласованию) |
| 2.2.3. | Консервация, расконсервация системы центрального отопления | м | 592,8 | 1,8 | III квартал 2021 г. | ООО «УК «Монолит» (по согласованию) |
| 2.3. | ул. Гагарина, 4, корпус «Б» |
| 2.3.1. | Промывка системы центрального отопления | куб.м | 4650 | 1,8 | III квартал 2021 г. | ООО «УК «Монолит» (по согласованию) |
| 2.3.2. | Опрессовка системы центрального отопления  | м | 471 | 7,7 | III квартал 2021 г. | ООО «УК «Монолит» (по согласованию) |
| 2.3.3. | Консервация, расконсервация системы центрального отопления | м | 471 | 1,4 | III квартал 2021 г. | ООО «УК «Монолит» (по согласованию) |
| 2.4. | ул. Ленина, 3, корпус «Б» |
| 2.4.1. | Промывка системы центрального отопления | куб.м | 6387 | 2,5 | III квартал 2021 г. | ООО «УК «Монолит» (по согласованию) |
| 2.4.2. | Опрессовка системы центрального отопления  | м | 869,6 | 14,2 | III квартал 2021 г. | ООО «УК «Монолит» (по согласованию) |
| 2.4.3. | Консервация, расконсервация системы центрального отопления | м | 869,6 | 2,7 | III квартал 2021 г. | ООО «УК «Монолит» (по согласованию) |
| 2.5. | ул. Ленина, 5, корпус «Б» |
| 2.5.1. | Промывка системы центрального отопления | куб.м | 2913 | 1,14 | III квартал 2021 г. | ООО «УК «Монолит» (по согласованию) |
| 2.5.2. | Опрессовка системы центрального отопления   | м | 537 | 8,8 | III квартал 2021 г. | ООО «УК «Монолит» (по согласованию) |
| 2.5.3. | Консервация, расконсервация системы центрального отопления | м | 537 | 1,67 | III квартал 2021 г. | ООО «УК «Монолит» (по согласованию) |
| 2.6. | ул. Маяковского, 3 |
| 2.6.1. | Промывка системы центрального отопления | куб.м | 1366 | 0,53 | III квартал 2021 г. | ООО «УК «Монолит» (по согласованию) |
| 2.6.2. | Опрессовка системы центрального отопления  | м | 267,2 | 4,31 | III квартал 2021 г. | ООО «УК «Монолит» (по согласованию) |
| 2.6.3. | Консервация, расконсервация системы центрального отопления | м | 267,2 | 0,83 | III квартал 2021 г. | ООО «УК «Монолит» (по согласованию) |
| 2.7. | ул. Маяковского, 5 |
| 2.7.1 | Промывка системы центрального отопления | куб. м | 2465 | 5,3 | III квартал 2021 г. | ООО «УК «Монолит» (по согласованию) |
| 2.7.2 | Опрессовка системы центрального отопления | м | 462,4 | 4,4 | III квартал 2021 г. | ООО «УК «Монолит» (по согласованию) |
| 2.7.3 | Консервация, расконсервация системы центрального отопления | м | 462,4 | 0,8 | III квартал 2021 г. | ООО «УК «Монолит» (по согласованию) |
| 2.8. | ул. Маяковского, 7 |
| 2.8.1. | Промывка системы центрального отопления | куб.м | 2465 | 0,96 | III квартал 2021 г. | ООО «УК «Монолит» (по согласованию) |
| 2.8.2 | Опрессовка системы центрального отопления | м | 462,4 | 7,6 | III квартал 2021 г. | ООО «УК «Монолит» (по согласованию) |
| 2.8.3. | Консервация, расконсервация системы центрального отопления | м | 462,4 | 1,44 | III квартал 2021 г. | ООО «УК «Монолит» (по согласованию) |
| 2.9. | ул. Маяковского, 9 |
| 2.9.1. | Промывка системы центрального отопления | куб. м | 12258 | 4,8 | III квартал 2021 г. | ООО «УК «Монолит» (по согласованию) |
| 2.9.2. | Опрессовка системы центрального отопления  | м | 1317,62 | 21,6 | III квартал 2021 г. | ООО «УК «Монолит» (по согласованию) |
| 2.9.3. | Консервация, расконсервация системы центрального отопления | м | 1317,62 | 4,122 | III квартал 2021 г. | ООО «УК «Монолит» (по согласованию) |
| 2.10. | ул. Маяковского, 11 |
| 2.10.1. | Промывка системы центрального отопления | куб.м | 23201 | 9,07 | III квартал 2021 г. | ООО «УК «Монолит» (по согласованию) |
| 2.10.2. | Опрессовка системы центрального отопления   | м | 2039,4 | 33,4 | III квартал 2021 г. | ООО «УК «Монолит» (по согласованию) |
| 2.10.3. | Консервация, расконсервация системы центрального отопления | м | 2039 | 6,36 | III квартал 2021 г. | ООО «УК «Монолит» (по согласованию) |
| 2.11. | ул. Маяковского, 13 |
| 2.11.1. | Промывка системы центрального отопления | куб.м | 8144 | 3,18 | III квартал 2021 г. | ООО «УК «Монолит» (по согласованию) |
| 2.11.2. | Опрессовка системы центрального отопления  | м | 495 | 8,1 | III квартал 2021 г. | ООО «УК «Монолит» (по согласованию) |
| 2.11.3. | Консервация, расконсервация системы центрального отопления | м | 495 | 1,55 | III квартал 2021 г. | ООО «УК «Монолит» (по согласованию) |
| 2.12. | ул. Маяковского, 15 |
| 2.12.1. | Промывка системы центрального отопления | куб.м | 9032 | 3,53 | III квартал 2021 г. | ООО «УК «Монолит» (по согласованию) |
| 2.12.2. | Опрессовка системы центрального отопления  | м | 495 | 8,1 | III квартал 2021 г. | ООО «УК «Монолит» (по согласованию) |
| 2.13.3. | Консервация, расконсервация системы центрального отопления | м | 495 | 1,55 | III квартал 2021 г. | ООО «УК «Монолит» (по согласованию) |
| 2.14. | ул. Маяковского, 27 |
| 2.14.1. | Промывка системы центрального отопления | куб.м | 14170 | 5,54 | III квартал 2021 г. | ООО «УК «Монолит» (по согласованию) |
| 2.14.2. | Опрессовка системы центрального отопления  | м | 1330 | 21,8 | III квартал 2021 г. | ООО «УК «Монолит» (по согласованию) |
| 2.14.3. | Консервация, расконсервация системы центрального отопления | м | 1330 | 4,1 | III квартал 2021 г. | ООО «УК «Монолит» (по согласованию) |
| 2.15. | ул. Некрасова, 6, корпус 1 |
| 2.15.1. | Промывка системы центрального отопления | куб.м | 7844 | 3,07 | III квартал 2021 г. | ООО «УК «Монолит» (по согласованию) |
| 2.15.2. | Опрессовка системы центрального отопления   | м | 1103 | 18,1 | III квартал 2021 г. | ООО «УК «Монолит» (по согласованию) |
| 2.15.3. | Консервация, расконсервация системы центрального отопления | м | 1103 | 3,4 | III квартал 2021 г. | ООО «УК «Монолит» (по согласованию) |
| 2.16. | ул. Некрасова, 6, корпус 2 |
| 2.16.1 | Промывка системы центрального отопления | куб.м | 7844 | 3,06 | III квартал 2021 г. | ООО «УК «Монолит» (по согласованию) |
| 2.16.2 | Опрессовка системы центрального отопления  | м | 1103 | 18,01 | III квартал 2021 г. | ООО «УК «Монолит» (по согласованию) |
| 2.16.3 | Консервация, расконсервация системы центрального отопления | м | 1103 | 3,44 | III квартал 2021 г. | ООО «УК «Монолит» (по согласованию) |
| 2.17. | ул. 50 лет Октября, 2 |
| 2.17.1. | Промывка системы центрального отопления | куб.м | 2434 | 0,95 | III квартал 2021 г. | ООО «УК «Монолит» (по согласованию) |
| 2.17.2. | Опрессовка системы центрального отопления | м | 477,8 | 7,8 | III квартал 2021 г. | ООО «УК «Монолит» (по согласованию) |
| 2.17.3. | Консервация, расконсервация системы центрального отопления | м | 477,8 | 1,5 | III квартал 2021 г. | ООО «УК «Монолит» (по согласованию) |
| 2.18. | ул. 50 лет Октября, 3 корпус «А» |
| 2.18.1 | Промывка системы центрального отопления | куб.м | 14997 | 8,2 | III квартал 2021 г. | ООО «УК «Монолит» (по согласованию) |
| 2.18.2 | Опрессовка системы центрального отопления | м | 1755,56 | 25,4 | III квартал 2021 г. | ООО «УК «Монолит» (по согласованию) |
| 2.18.3 | Консервация, расконсервация системы центрального отопления | м | 1755,56 | 4,8 | III квартал 2021 г. | ООО «УК «Монолит» (по согласованию) |
| 2.19. | ул. 50 лет Октября, 8 |
| 2.19.1. | Промывка системы центрального отопления | куб.м | 5093 | 1,99 | III квартал 2021 г. | ООО «УК «Монолит» (по согласованию) |
| 2.19.2. | Опрессовка системы центрального отопления  | м | 597,2 | 9,8 | III квартал 2021 г. | ООО «УК «Монолит» (по согласованию) |
| 2.19.3. | Консервация, расконсервация системы центрального отопления  | м | 597,2 | 9,8 | III квартал 2021 г. | ООО «УК «Монолит» (по согласованию) |
| 2.20. | ул. 50 лет Октября, 8 корпус «А» |
| 2.20.1. | Промывка системы центрального отопления | куб.м | 14803 | 8,24 | III квартал 2021 г. | ООО «УК «Монолит» (по согласованию) |
| 2.20.2. | Опрессовка системы центрального отопления   | м | 1383,5 | 28,7 | III квартал 2021 г. | ООО «УК «Монолит» (по согласованию) |
| 2.20.3. | Консервация, расконсервация системы центрального отопления | м | 1383,5 | 5,48 | III квартал 2021 г. | ООО «УК «Монолит» (по согласованию) |
| 2.21. | ул. 50 лет Октября, 10 |
| 2.21.1 | Промывка системы центрального отопления | куб.м | 5285 | 2,1 | III квартал 2021 г. | ООО «УК «Монолит» (по согласованию) |
| 2.21.2 | Опрессовка системы центрального отопления  | м | 344,2 | 5,6 | III квартал 2021 г. | ООО «УК «Монолит» (по согласованию) |
| 2.21.3 | Консервация, расконсервация системы центрального отопления | м | 344,2 | 1,07 | III квартал 2021 г. | ООО «УК «Монолит» (по согласованию) |
| 2.22. | ул. 50 лет Октября, 10, корпус «А» |
| 2.22.1. | Промывка системы центрального отопления | куб.м | 17866 | 6,98 | III квартал 2021 г. | ООО «УК «Монолит» (по согласованию) |
| 2.22.2. | Опрессовка системы центрального отопления  | м | 1120 | 24,8 | III квартал 2021 г. | ООО «УК «Монолит» (по согласованию) |
| 2.22.3. | Консервация, расконсервация системы центрального отопления | м | 1519 | 4,74 | III квартал 2021 г. | ООО «УК «Монолит» (по согласованию) |
| 2.23. | ул. 50 лет Октября, 18 |
| 2.23.1. | Промывка системы центрального отопления | куб.м | 2818 | 1,10 | III квартал 2021 г. | ООО «УК «Монолит» (по согласованию) |
| 2.23.2. | Опрессовка системы центрального отопления  | м | 498 | 8,2 | III квартал 2021 г. | ООО «УК «Монолит» (по согласованию) |
| 2.23.3 | Консервация, расконсервация системы центрального отопления | м | 498 |  | III квартал 2021 г. | ООО «УК «Монолит» (по согласованию) |
| 2.24. | ул. Пролетарская, 1, корпус «Г» |
| 2.24.1. | Промывка системы центрального отопления | куб.м | 20423 | 14,9 | III квартал 2021 г. | ООО «УК «Монолит» (по согласованию) |
| 2.24.2. | Опрессовка системы центрального отопления  | м | 1519,72 | 55,7 | III квартал 2021 г. | ООО «УК «Монолит» (по согласованию) |
| 2.24.3. | Консервация, расконсервация системы центрального отопления | м | 1529,72 | 10,6 | III квартал 2021 г. | ООО «УК «Монолит» (по согласованию) |
| 2.25. | ул. Пролетарская, 3, корпус «Б» |
| 2.25.1 | Промывка системы центрального отопления | куб.м | 1602,72 | 7,25 | III квартал 2021 г. | ООО «УК «Монолит» (по согласованию) |
| 2.25.2 | Опрессовка системы центрального отопления  | м | 18545 | 26,3 | III квартал 2021 г. | ООО «УК «Монолит» (по согласованию) |
| 2.25.3 | Консервация, расконсервация системы центрального отопления | м | 18545 | 5,03 | III квартал 2021 г. | ООО «УК «Монолит» (по согласованию) |
| 2.26. | 50 лет Октября, 3 «А» |
| 2.26.1. | Промывка системы центрального отопления | куб.м | 24400 | 9,54 | III квартал 2021 г. | ООО «УК «Монолит» (по согласованию) |
| 2.26.2. | Опрессовка системы центрального отопления  | м | 2684 | 43,9 | III квартал 2021 г. | ООО «УК «Монолит» (по согласованию) |
| 2.26.3. | Консервация, расконсервация системы центрального отопления | м | 2684 | 8,37 | III квартал 2021 г. | ООО «УК «Монолит» (по согласованию) |
| 2.27. | ул. Шоссейная, 242 |
| 2.27.1. | Промывка системы центрального отопления | куб.м | 14063 | 5,5 | III квартал 2021 г. | ООО «УК «Монолит» (по согласованию) |
| 2.27.2. | Опрессовка системы центрального отопления | м | 1335 | 21,7 | III квартал 2021 г. | ООО «УК «Монолит» (по согласованию) |
| 2.27.3. | Консервация, расконсервация системы центрального отопления | м | 1335 | 4,16 | III квартал 2021 г. | ООО «УК «Монолит» (по согласованию) |
| 2.28. | ул. Октябрьская, 25 |
| 2.28.1. | Промывка системы центрального отопления | куб.м | 12635 | 3,18 | III квартал 2021 г. | ООО «УК «Монолит» (по согласованию) |
| 2.28.2. | Опрессовка системы центрального отопления  | м | 1186 | 8,1 | III квартал 2021 г. | ООО «УК «Монолит» (по согласованию) |
| 2.28.3. | Консервация, расконсервация системы центрального отопления | м | 1186 | 1,55 | III квартал 2021 г. | ООО «УК «Монолит» (по согласованию) |
| 2.29. | ул. Зори Машука, 7 |
| 2.29.1. | Промывка системы центрального отопления | куб.м | 9086 | 7,98 | III квартал 2021 г. | ООО «УК «Монолит» (по согласованию) |
| 2.29.2. | Опрессовка системы центрального отопления  | м | 1133 | 24,8 | III квартал 2021 г. | ООО «УК «Монолит» (по согласованию) |
| 2.29.3. | Консервация/расконсервация системы центрального отопления | м | 1133 | 4,75 | III квартал 2021 г. | ООО «УК «Монолит» (по согласованию) |
| 2.30. | ул. Косякина, 26 |
| 2.30.1. | Промывка системы центрального отопления | куб.м | 8682 | 2,1 | III квартал 2021 г. | ООО «УК «Монолит» (по согласованию) |
| 2.30.2. | Опрессовка системы центрального отопления  | м | 1123 | 5,6 | III квартал 2021 г. | ООО «УК «Монолит» (по согласованию) |
| 2.30.3. | Консервация, расконсервация системы центрального отопления | м | 1123 | 1,07 | III квартал 2021 г. | ООО «УК «Монолит» (по согласованию) |
| 3. | Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая организация «Промышленно-строительная фирма СУ-10»(далее - ООО «ПСФ СУ-10») |
| 3.1. | ул. Ленина, 1 «А» |
| 3.1.1. | Промывка системы центрального отопления | куб.м | 8034 | 3,1 | III квартал 2021 г. | ООО «ПСФ СУ-10» (по согласованию) |
| 3.1.2. | Опрессовка системы центрального отопления  | м | 847 | 13,9 | III квартал 2021 г. | ООО «ПСФ СУ-10» (по согласованию) |
| 3.1.3. | Консервация, расконсервация системы центрального отопления | м | 847 | 2,6 | III квартал 2021 г. | ООО «ПСФ СУ-10» (по согласованию) |
| 3.2. | ул. Ленина, 1 «В» |
| 3.2.1. | Промывка системы центрального отопления | куб.м | 9955 | 3,89 | III квартал 2021 г. | ООО «ПСФ СУ-10» (по согласованию) |
| 3.2.2. | Опрессовка системы центрального отопления  | м | 1356 | 22,2 | III квартал 2021 г. | ООО «ПСФ СУ-10» (по согласованию) |
| 3.2.3. | Консервация, расконсервация системы центрального отопления | м | 1356 | 4,2 | III квартал 2021 г. | ООО «ПСФ СУ-10» (по согласованию) |
| 3.3. | ул. Ленина, 1 «Д» |
| 3.3.1. | Промывка системы центрального отопления | куб.м | 7223 | 2,82 | III квартал 2021 г. | ООО «ПСФ СУ-10» (по согласованию) |
| 3.3.2. | Опрессовка системы центрального отопления   | м | 953,5 | 15,6 | III квартал 2021 г. | ООО «ПСФ СУ-10» (по согласованию) |
| 3.3.3. | Консервация, расконсервация системы центрального отопления | м | 953,5 | 2,97 | III квартал 2021 г. | ООО «ПСФ СУ-10» (по согласованию) |
| 3.4. | ул. Ленина, 5 «Е» |
| 3.4.1. | Промывка системы центрального отопления | куб.м | 3291 | 1,28 | III квартал 2021 г. | ООО «ПСФ СУ-10» (по согласованию) |
| 3.4.2. | Опрессовка системы центрального отопления  | м | 768 | 12,6 | III квартал 2021 г. | ООО «ПСФ СУ-10» (по согласованию) |
| 3.4.3. | Консервация, расконсервация системы центрального отопления | м | 768 | 2,4 | III квартал 2021 г. | ООО «ПСФ СУ-10» (по согласованию) |
| 3.5. | ул. Некрасова, 6, корпус 3 |
| 3.5.1. | Промывка системы центрального отопления | куб.м | 3665 | 1,43 | III квартал 2021 г. | ООО «ПСФ СУ-10» (по согласованию) |
| 3.5.2. | Опрессовка системы центрального отопления  | м | 502 | 8,2 | III квартал 2021 г. | ООО «ПСФ СУ-10» (по согласованию) |
| 3.5.3. | Консервация, расконсервация системы центрального отопления | м | 502 | 1,57 | III квартал 2021 г. | ООО «ПСФ СУ-10» (по согласованию) |
| 3.6. | ул. Пролетарская, 3 «Г» |
| 3.6.1. | Промывка системы центрального отопления | куб.м | 29380 | 11,5 | III квартал 2021 г. | ООО «ПСФ СУ-10» (по согласованию) |
| 3.6.2. | Опрессовка системы центрального отопления  | м | 2600 | 42,6 | III квартал 2021 г. | ООО «ПСФ СУ-10» (по согласованию) |
| 3.6.3. | Консервация, расконсервация системы центрального отопления | м | 2600 | 8,1 | III квартал 2021 г. | ООО «ПСФ СУ-10» (по согласованию) |
| 3.7. | ул. 50 лет Октября, 20 |
| 3.7.1. | Промывка системы центрального отопления | куб.м | 3665 | 1,43 | III квартал 2021 г. | ООО «ПСФ СУ-10» (по согласованию) |
| 3.7.2. | Опрессовка системы центрального отопления  | м | 502 | 8,2 | III квартал 2021 г. | ООО «ПСФ СУ-10» (по согласованию) |
| 3.7.3. | Консервация, расконсервация системы центрального отопления | м | 502 | 1,57 | III квартал 2021 г. | ООО «ПСФ СУ-10» (по согласованию) |
| 3.8. | ул. 50 лет Октября, 8 «А» |
| 3.8.1. | Промывка системы центрального отопления | куб.м | 2945 | 1,15 | III квартал 2021 г. | ООО «ПСФ СУ-10» (по согласованию) |
| 3.8.2. | Опрессовка системы центрального отопления  | м | 542 | 8,9 | III квартал 2021 г. | ООО «ПСФ СУ-10» (по согласованию) |
| 3.8.3. | Консервация, расконсервация системы центрального отопления | м | 542 | 1,69 | III квартал 2021 г. | ООО «ПСФ СУ-10» (по согласованию) |
| 4. | Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ЖелезноводскЖилСервис»(далее - ООО «УК «ЖелезноводскЖилСервис») |
| 4.1. | ул. Октябрьская, 92 |
| 4.1.1. | Промывка системы отопления | шт. | 2 | 40,0 | III квартал 2021 г. | ООО «УК «ЖелезноводскЖилСервис» (по согласованию) |
| 4.1.2. | Опресовка системы отопления | шт. | 2 | 20,0 | III квартал 2021 г. | ООО «УК «ЖелезноводскЖилСервис» (по согласованию) |
| 4.1.3. | Опрессовка теплообменника | шт. | 1 | 5 | III квартал 2021 г. | ООО «УК «ЖелезноводскЖилСервис» (по согласованию) |
| 4.2. | ул. Октябрьская, 53 |
| 4.2.1. | Промывка системы отопления | шт. | 2 | 40,0 | III квартал 2021 г. | ООО «УК «ЖелезноводскЖилСервис» (по согласованию) |
| 4.2.2. | Опрессовка системы отопления | шт. | 2 | 20,0 | III квартал 2021 г. | ООО «УК «ЖелезноводскЖилСервис» (по согласованию) |
| 4.2.3. | Опрессовка теплообменника | шт. | 1 | 5,0 | III квартал 2021 г. | ООО «УК «ЖелезноводскЖилСервис» (по согласованию) |
| 4.2.4. | Смена задвижекД-80 мм | шт. | 2 | 6,0 | III квартал 2021 г. | ООО «УК «ЖелезноводскЖилСервис» (по согласованию) |
| 4.3. | ул. Ленина, 135 |
| 4.3.1. | Промывка системы отопления | шт. | 2 | 40,0 | III квартал 2021 г. | ООО «УК «ЖелезноводскЖилСервис» (по согласованию) |
| 4.3.2. | Опрессовка системы отопления | шт. | 2 | 20,0 | III квартал 2021 г. | ООО «УК «ЖелезноводскЖилСервис» (по согласованию) |
| 4.3.3. | Опрессовка теплообменника | шт. | 1 | 5,0 | III квартал 2021 г. | ООО «УК «ЖелезноводскЖилСервис» (по согласованию) |
| 4.4. | ул. Ленина, 130 |
| 4.4.1. | Промывка системы отопления | шт. |  | 80,00 | III квартал 2021 г. | ООО «УК «ЖелезноводскЖилСервис» (по согласованию) |
| 4.4.2. | Опрессовка системы отопления | шт. | 4 | 40,0 | III квартал 2021 г. | ООО «УК «ЖелезноводскЖилСервис» (по согласованию) |
| 4.4.3. | Смена задвижек Д-80 | шт. | 2 | 6,0 | III квартал 2021 г. | ООО «УК «ЖелезноводскЖилСервис» (по согласованию) |
| 4.5. | ул. Ленина, 124 |
| 4.5.1. | Промывка системы отопления | шт. | 2 | 40,0 | III квартал 2021 г. | ООО «УК «ЖелезноводскЖилСервис» (по согласованию) |
| 4.5.2. | Опрессовка системы отопления | шт. | 2 | 20,0 | III квартал 2021 г. | ООО «УК «ЖелезноводскЖилСервис» (по согласованию) |
| 4.5.3. | Смена задвижек Д-80 | шт. | 2 | 6,0 | III квартал 2021 г. | ООО «УК «ЖелезноводскЖилСервис» (по согласованию) |
| 4.6. | ул. Ленина, 126 |
| 4.6.1. | Промывка системы отопления | шт. | 2 | 40,0 | III квартал 2021 г. | ООО «УК «ЖелезноводскЖилСервис» (по согласованию) |
| 4.6.2. | Опрессовка системы отопления | шт. | 2 | 20,0 | III квартал 2021 г. | ООО «УК «ЖелезноводскЖилСервис» (по согласованию) |
| 4.6.3. | Смена задвижек Д-80 | шт. | 2 | 6,0 | III квартал 2021 г. | ООО «УК «ЖелезноводскЖилСервис» (по согласованию) |
| 4.7. | ул. Ленина, 100 |
| 4.7.1. | Промывка системы отопления | шт. | 2 | 40 | III квартал 2021 г. | ООО «УК «ЖелезноводскЖилСервис» (по согласованию) |
| 4.7.2. | Опрессовка системы отопления | шт. | 2 | 20 | III квартал 2021 г. | ООО «УК «ЖелезноводскЖилСервис» (по согласованию) |
| 4.7.3. | Опрессовка теплообменника | шт. | 1 | 5,0 | III квартал 2021 г. | ООО «УК «ЖелезноводскЖилСервис» (по согласованию) |
| 4.8. | ул. Октябрьская, 45 |
| 4.8.1. | Промывка системы отопления | шт. | 1 | 20,0 | III квартал 2021 г. | ООО «УК «ЖелезноводскЖилСервис» (по согласованию) |
| 4.8.2. | Опрессовка системы отопления | шт. | 1 | 10,0 | III квартал 2021 г. | ООО «УК «ЖелезноводскЖилСервис» (по согласованию) |
| 4.9. | ул. К. Маркса, 64 |
| 4.9.1. | Промывка системы отопления | шт. | 1 | 20,0 | III квартал 2021 г. | ООО «УК «ЖелезноводскЖилСервис» (по согласованию) |
| 4.9.2. | Опрессовка системы отопления | шт. | 1 | 10,0 | III квартал 2021 г. | ООО «УК «ЖелезноводскЖилСервис» (по согласованию) |
| 4.9.3. | Опрессовка теплообменника | шт. | 1 | 5,0 | III квартал 2021 г. | ООО «УК «ЖелезноводскЖилСервис» (по согласованию) |
| 4.10. | ул. К. Маркса, 62 |
| 4.10.1. | Промывка системы отопления | шт. |  | 20,0 | III квартал 2021 г. | ООО «УК «ЖелезноводскЖилСервис» (по согласованию) |
| 4.10.2. | Опрессовка системы отопления | шт. | 1 | 10,0 | III квартал 2021 г. | ООО «УК «ЖелезноводскЖилСервис» (по согласованию) |
| 4.10.3. | Опрессовка теплообменника | шт. | 1 | 5,0 | III квартал 2021 г. | ООО «УК «ЖелезноводскЖилСервис» (по согласованию) |
| 4.11. | ул. К. Маркса, 60 |
| 4.11.1. | Промывка системы отопления | шт. | 1 | 20,0 | III квартал 2021 г. | ООО «УК «ЖелезноводскЖилСервис» (по согласованию) |
| 4.11.2. | Опрессовка системы отопления | шт. | 1 | 10,0 | III квартал 2021 г. | ООО «УК «ЖелезноводскЖилСервис» (по согласованию) |
| 4.11.3. | Опрессовка теплообменника | шт. | 1 | 5,0 | III квартал 2021 г. | ООО «УК «ЖелезноводскЖилСервис» (по согласованию) |
| 4.12. | ул. К. Маркса, 3 |
| 4.12.1. | Промывка системы отопления | шт. | 2 | 40,0 | III квартал 2021 г. | ООО «УК «ЖелезноводскЖилСервис» (по согласованию) |
| 4.12.2. | Опрессовка системы отопления | шт. | 2 | 20,0 | III квартал 2021 г. | ООО «УК «ЖелезноводскЖилСервис» (по согласованию) |
| 4.12.3. | Опрессовка теплообменника | шт. | 2 | 6,0 | III квартал 2021 г. | ООО «УК «ЖелезноводскЖилСервис» (по согласованию) |
| 4.13. | ул. К. Маркса, 1 |
| 4.13.1. | Промывка системы отопления | шт. | 2 | 40,0 | III квартал 2021 г. | ООО «УК «ЖелезноводскЖилСервис» (по согласованию) |
| 4.13.2. | Опрессовка системы отопления | шт. | 2 | 20,0 | III квартал 2021 г. | ООО «УК «ЖелезноводскЖилСервис» (по согласованию) |
| 4.13.3. | Смена задвижек Д-80 | шт. | 2 | 6,0 | III квартал 2021 г. | ООО «УК «ЖелезноводскЖилСервис» (по согласованию) |
| 4.14. | ул. К. Маркса, 3 |
| 4.14.1. | Промывка системы отопления | шт. | 2 | 40,0 | III квартал 2021 г. | ООО «УК «ЖелезноводскЖилСервис» (по согласованию) |
| 4.14.2. | Опрессовка системы отопления | шт. | 2 | 20,0 | III квартал 2021 г. | ООО «УК «ЖелезноводскЖилСервис» (по согласованию) |
| 4.14.3. | Смена задвижек Д-80 | шт. | 2 | 6,0 | III квартал 2021 г. | ООО «УК «ЖелезноводскЖилСервис» (по согласованию) |
| 4.15. | ул. Мироненко, 4 |
| 4.15.1. | Промывка системы отопления | шт. | 1 | 20,0 | III квартал 2021 г. | ООО «УК «ЖелезноводскЖилСервис» (по согласованию) |
| 4.15.2. | Опрессовка системы отопления | шт. | 1 | 10,0 | III квартал 2021 г. | ООО «УК «ЖелезноводскЖилСервис» (по согласованию) |
| 4.16. | ул. Мироненко, 6 |
| 4.16.1. | Смена крановД 20 на трубы | шт. | 10 | 3,0 | III квартал 2021 г. | ООО «УК «ЖелезноводскЖилСервис» (по согласованию) |
| 4.17. | ул. Косякина, 28 |
| 4.17.1. | Промывка системы отопления | шт. | 1 | 20,0 | III квартал 2021 г. | ООО «УК «ЖелезноводскЖилСервис» (по согласованию) |
| 4.17.2. | Опрессовка системы отопления | шт. | 1 | 10,0 | III квартал 2021 г. | ООО «УК «ЖелезноводскЖилСервис» (по согласованию) |
| 4.18. | ул. Оранжерейная, 18 |
| 4.18.1. | Промывка системы отопления | шт. | 1 | 40,0 | III квартал 2021 г. | ООО «УК «ЖелезноводскЖилСервис» (по согласованию) |
| 4.18.2. | Опрессовка системы отопления | шт. | 2 | 20,0 | III квартал 2021 г. | ООО «УК «ЖелезноводскЖилСервис» (по согласованию) |
| 4.18.3. | Опрессовка теплообменника | шт. | 1 | 5,0 | III квартал 2021 г. | ООО «УК «ЖелезноводскЖилСервис» (по согласованию) |
| 4.19. | ул. Проскурина, 31 |
| 4.19.1 | Промывка системы отопления | шт. | 1 | 20,0 | III квартал 2021 г. | ООО «УК «ЖелезноводскЖилСервис» (по согласованию) |
| 4.19.2. | Опрессовка системы отопления | шт. | 1 | 10,0 | III квартал 2021 г. | ООО «УК «ЖелезноводскЖилСервис» (по согласованию) |
| 4.19.3. | Опрессовка теплообменника | шт. | 1 | 5,0 | III квартал 2021 г. | ООО «УК «ЖелезноводскЖилСервис» (по согласованию) |
| 4.20. | ул. Энгельса, 45 |
| 4.20.1. | Промывка системы отопления | шт. | 2 | 40,0 | III квартал 2021 г. | ООО «УК «ЖелезноводскЖилСервис» (по согласованию) |
| 4.20.2. | Опрессовка системы отопления | шт. | 2 | 20,0 | III квартал 2021 г. | ООО «УК «ЖелезноводскЖилСервис» (по согласованию) |
| 4.20.3. | Опрессовка теплообменника | шт. | 1 | 5,0 | III квартал 2021 г. | ООО «УК «ЖелезноводскЖилСервис» (по согласованию) |
| 4.21. | ул. Энгельса, 41 |
| 4.21.1. | Промывка системы отопления | шт. | 2 | 40,0 | III квартал 2021 г. | ООО «УК «ЖелезноводскЖилСервис» (по согласованию) |
| 4.21.2. | Опрессовка системы отопления | шт. | 2 | 20,0 | III квартал 2021 г. | ООО «УК «ЖелезноводскЖилСервис» (по согласованию) |
| 4.21.3. | Опрессовка теплообменника | шт. | 1 | 5,0 | III квартал 2021 г. | ООО «УК «ЖелезноводскЖилСервис» (по согласованию) |
| 4.22. | ул. Суворова, 53, корпус «А» |
| 4.22.1. | Монтаж профнастила (кровля)  | п.м | 100 | 50,0 | III квартал 2021 г. | ООО «УК «ЖелезноводскЖилСервис» (по согласованию) |
| 4.23. | ул. Октябрьская, 94 |
| 4.23.1. | Промывка системы отопления) | шт. | 2 | 40,0 | III квартал 2021 г. | ООО «УК «ЖелезноводскЖилСервис» (по согласованию) |
| 4.23.2. | Опрессовка системы отопления | шт. | 2 | 20,0 | III квартал 2021 г. | ООО «УК «ЖелезноводскЖилСервис» (по согласованию) |
| 4.23.3. | Опрессовка теплообменника | шт. | 1 | 5,0 | III квартал 2021 г. | ООО «УК «ЖелезноводскЖилСервис» (по согласованию) |
| 4.24. | ул. Октябрьская, 100 |
| 4.24.1. | Промывка системы отопления) | шт. | 2 | 40,0 | III квартал 2021 г. | ООО «УК «ЖелезноводскЖилСервис» (по согласованию) |
| 4.24.2. | Опрессовка системы отопления | шт. | 2 | 20,0 | III квартал 2021 г. | ООО «УК «ЖелезноводскЖилСервис» (по согласованию) |
| 4.24.3. | Опрессовка теплообменника | шт. | 1 | 5,0 | III квартал 2021 г. | ООО «УК «ЖелезноводскЖилСервис» (по согласованию) |
| 4.25. | ул. Октябрьская, 102 |
| 4.25.1. | Промывка системы отопления) | шт. | 2 | 40,0 | III квартал 2021 г. | ООО «УК «ЖелезноводскЖилСервис» (по согласованию) |
| 4.25.2. | Опрессовка системы отопления | шт. | 2 | 20,0 | III квартал 2021 г. | ООО «УК «ЖелезноводскЖилСервис» (по согласованию) |
| 4.25.3. | Опрессовка теплообменника | шт. | 1 | 5,0 | III квартал 2021 г. | ООО «УК «ЖелезноводскЖилСервис» (по согласованию) |
| 4.25.4. | Смена задвижек Д-80; | шт. | 2 | 6,0 | III квартал 2021 г. | ООО «УК «ЖелезноводскЖилСервис» (по согласованию) |
| 4.25.5. | Смена труб Д-50 | мп. | 16 |  | III квартал 2021 г. | ООО «УК «ЖелезноводскЖилСервис» (по согласованию) |
| 4.26. | ул. Октябрьская, 106 |
| 4.26.1. | Промывка системы отопления | шт. | 2 | 40,0 | III квартал 2021 г. | ООО «УК «ЖелезноводскЖилСервис» (по согласованию) |
| 4.26.2. | Опрессовка системы отопления | шт. | 2 | 20,0 | III квартал 2021 г. | ООО «УК «ЖелезноводскЖилСервис» (по согласованию) |
| 4.26.3. | Опрессовка теплообменника | шт. | 1 | 5,0 | III квартал 2021 г. | ООО «УК «ЖелезноводскЖилСервис» (по согласованию) |
| 4.26.4. | Смена задвижек Ф-80 | шт. | 2 | 6,0 | III квартал 2021 г. | ООО «УК «ЖелезноводскЖилСервис» (по согласованию) |
| 4.27. | ул. Октябрьская, 38 |
| 4.27.1. | Промывка системы отопления | шт. | 2 | 40,0 | III квартал 2021 г. | ООО «УК «ЖелезноводскЖилСервис» (по согласованию) |
| 4.27.2. | Опрессовка системы отопления | шт. | 2 | 20,0 | III квартал 2021 г. | ООО «УК «ЖелезноводскЖилСервис» (по согласованию) |
| 4.27.3. | Опрессовка теплообменника | шт. | 1 | 5,0 | III квартал 2021 г. | ООО «УК «ЖелезноводскЖилСервис» (по согласованию) |
| 4.28. | ул. Пролетарская,1 «В» |
| 4.28.1. | Промывка системы отопления | шт. | 2 | 40,0 | III квартал 2021 г. | ООО «УК «ЖелезноводскЖилСервис» (по согласованию) |
| 4.28.2. | Опрессовка системы отопления | шт. | 2 | 20,0 | III квартал 2021 г. | ООО «УК «ЖелезноводскЖилСервис» (по согласованию) |
| 4.28.3. | Опрессовка теплообменника | шт. | 1 | 5,0 | III квартал 2021 г. | ООО «УК «ЖелезноводскЖилСервис» (по согласованию) |
| 4.29. | ул. Октябрьская, 1 |
| 4.29.1. | Промывка системы отопления | шт. | 2 | 40,0 | III квартал 2021 г. | ООО «УК «ЖелезноводскЖилСервис» (по согласованию) |
| 4.19.2. | Опрессовка системы отопления | шт. | 2 | 20,0 | III квартал 2021 г. | ООО «УК «ЖелезноводскЖилСервис» (по согласованию) |
| 4.29.3. | Опрессовка теплообменника | шт. | 1 | 5,0 | III квартал 2021 г. | ООО «УК «ЖелезноводскЖилСервис» (по согласованию) |
| 5. | Общество с ограниченной ответственностью«Управляющая компания курорта» (далее - ООО «УК Курорта») |
| 5.1. | ул. Интернациональная, 22 |
| 5.1.1. | Промывка, опрессовка системы отопления | м | 3 | 7,2 | III квартал2021 г. | ООО «УК Курорта» (по согласованию) |
| 5.2. | ул. Интернациональная, 22, лит «А» |
| 5.2.1. | Ремонт задвижки отопления | шт. | 2 | 2,30 | III квартал2021 г. | ООО «УК Курорта» (по согласованию) |
| 5.2.2. | Промывка, опрессовка системы отопления | м | 1340 | 24,06 | III квартал2021 г. | ООО «УК Курорта» (по согласованию) |
| 5.3. | ул. Космонавтов, 28 |
| 5.3.1. | Промывка, опрессовка системы отопления | м | 2390 | 30,80 | III квартал 2021 г. | ООО «УК Курорта» (по согласованию) |
| 5.4 | ул. Космонавтов, 29 |
| 5.4.1. | Промывка, опрессовка системы отопления | м | 2420 | 32,45 | III квартал 2021 г. | ООО «УК Курорта» (по согласованию) |
| 5.5. | ул. Косякина, 32 |
| 5.5.1. | Замена циркуляционного насоса | шт. | 1 | 15,98 | II квартал2021 г. | ООО «УК Курорта» (по согласованию) |
| 5.5.2. | Промывка, опрессовка системы отопления | м | 1481 | 25,41 | II квартал2021 г. | ООО «УК Курорта» (по согласованию) |
| 5.6. | ул. Ленина, 1 Б |
| 5.6.1. | Промывка, опрессовка системы отопления | м | 280 | 13,52 | II квартал2021 г. | ООО «УК Курорта» (по согласованию) |
| 5.7. | ул. Ленина, 118 |
| 5.7.1. | Промывка, опрессовка системы отопления | м | 1456 | 24,98 | II квартал2021 г. | ООО «УК Курорта» (по согласованию) |
| 5.8. | ул. Ленина, 120 |
| 5.8.1. | Промывка, опрессовка системы отопления | м | 1248 | 24,98 | III квартал2021 г. | ООО «УК Курорта» (по согласованию) |
| 5.8.2. | Замена насоса в системе отопления | шт. | 1 | 48,60 | III квартал2021 г. | ООО «УК Курорта» (по согласованию) |
| 5.9. | ул. Ленина, 123 |
| 5.9.1. | Промывка, опрессовка системы отопления | м | 920 | 17,20 | III квартал2021 г. | ООО «УК Курорта» (по согласованию) |
| 5.10. | ул. Ленина, 136 |
| 5.10.1. | Промывка, опрессовка системы отопления | м | 2100 | 28,20 | III квартал2021 г. | ООО «УК Курорта» (по согласованию) |
| 5.11. | ул. Ленина, 175 |
| 5.11.1. | Промывка, опрессовка системы отопления | м | 270 | 12,42 | II квартал2021 г. | ООО «УК Курорта» (по согласованию) |
| 5.12. | ул. Ленина 44 |
| 5.12.1. | Промывка, опрессовка системы отопления | м  | 320 | 6,40 | III квартал2021 г. | ООО «УК Курорта» (по согласованию) |
| 5.13. | ул. Ленина, 46 |
| 5.13.1. | Промывка, опрессовка системы  | м | 260 | 5,74 | III квартал2021 г. | ООО «УК Курорта» (по согласованию) |
| 5.13. | ул. Ленина, 58 А |
| 5.13.1. | Промывка, опрессовка системы  | м | 1188 | 18,60 | II квартал2021 г. | ООО «УК Курорта» (по согласованию) |
| 5.13.2. | Герметизация межпанельных швов | м | 86 | 51,24 | II квартал2021 г. | ООО «УК Курорта» (по согласованию) |
| 5.15. | ул. Ленина, 62 |
| 5.15.1. | Промывка, опрессовка системы  | м | 1490 | 26,10 | III квартал 2021 г. | ООО «УК Курорта» (по согласованию) |
| 5.16. | ул. Мироненко, 2 |
| 5.16.1. | Промывка, опрессовка системы отопления | м | 2320 | 29,40 | III квартал 2021 г. | ООО «УК Курорта» (по согласованию) |
| 5.17. | ул. Михальских, 4 |
| 5.17.1. | Ремонт трубопровода ГВС | м | 6 | 8,60 | II квартал 2021 г. | ООО «УК Курорта» (по согласованию) |
| 5.18. | ул. Московская, 2 |
| 5.18.1. | Промывка, опрессовка системы отопления | м | 480 | 16,8 | II квартал 2021 г. | ООО «УК Курорта» (по согласованию) |
| 5.19. | ул. Октябрьская, 1 |
| 5.19.1. | Промывка, опрессовка системы отопления | м | 2400 | 31,97 | III квартал 2021 г. | ООО «УК Курорта» (по согласованию) |
| 5.20. | ул. Октябрьская, 57 А |
| 5.20.1. | Промывка, опрессовка системы отопления | м | 607 | 14,11 | II квартал 2021 г. | ООО «УК Курорта» (по согласованию) |
| 5.20.2. | Ремонт задвижки в системе отопления | шт. | 2 | 4,60 | II квартал 2021 г. | ООО «УК Курорта» (по согласованию) |
| 5.21. | ул. Октябрьская, 98 |
| 5.21.1. | Ремонт системы отопления | м | 4,2 | 9,70 | II квартал 2021 г. | ООО «УК Курорта» (по согласованию) |
| 5.21.2. | Промывка, опрессовка системы отопления | м | 1080 | 17,6 | III квартал 2021 г. | ООО «УК Курорта» (по согласованию) |
| 5.22. | ул. Проскурина, 35 |
| 5.22.1. | Замена насоса в системе отопления | шт. | 1 | 16,0 | II квартал 2021 г. | ООО «УК Курорта» (по согласованию) |
| 5.22.2. | Промывка, опрессовка системы отопления | м | 618 | 16,4 | II квартал 2021 г. | ООО «УК Курорта» (по согласованию) |
| 5.23. | ул. Проскурина, 52 |
| 5.23.1. | Промывка, опрессовка системы отопления | м | 270 | 12,14 | II квартал 2021 г. | ООО «УК Курорта» (по согласованию) |
| 5.24. | ул. Суворова, 45 |
| 5.24.1. | Промывка, опрессовка системы отопления | м | 970 | 18,7 | III квартал 2021 г. | ООО «УК Курорта» (по согласованию) |
| 5.24.2 | Замена насоса на ГВС | шт. | 1 | 14 | III квартал 2021 г. | ООО «УК Курорта» (по согласованию) |
| 5.24.3. | Гидроизоляция межпанельных швов | м | 65 | 48,89 | II квартал 2021 г. | ООО «УК Курорта» (по согласованию) |
| 5.25. | ул. Суворова, 45 «А» |
| 5.28.1. | Промывка, опрессовка системы отопления | п.м | 1800 | 27,35 | III квартал 2021 г. | ООО «УК Курорта» (по согласованию) |
| 5.26. | ул. Суворова, 45 «Б» |
| 5.26.1. | Промывка, опрессовка системы отопления | м | 1700 | 25,38 | III квартал 2021 г. | ООО «УК Курорта» (по согласованию) |
| 5.27. | ул. Суворова, 53 |
| 5.27.1. | Ремонт трубопровода ГВС в тепловом узле | п.м | 35 | 58 | III квартал 2021 г. | ООО «УК Курорта» (по согласованию) |
| 5.27.2. | Промывка, опрессовка системы отопления | м | 641 | 16,9 | II квартал 2021 г. | ООО «УК Курорта» (по согласованию) |
| 5.28. | ул. Суворова, 55 |
| 5.28.1. | Промывка, опрессовка системы отопления | м | 600 | 15,9 | III квартал 2021 г. | ООО «УК Курорта» (по согласованию) |
| 5.29. | ул. Чапаева, 20 |
| 5.29.1. | Промывка, опрессовка системы отопления | м | 2400 | 31,97 | III квартал 2021 г. | ООО «УК Курорта» (по согласованию) |
| 5.29.2. | Монтаж системы рециркуляции ГВС | м | 37 | 65,00 | II квартал 2021 г. | ООО «УК Курорта» (по согласованию) |
| 5.30. | ул. Чапаева, 22 |
| 5.30.1. | Замена насоса в системе отопления | шт. | 1 | 20,60 | III квартал 2021 г. | ООО «УК Курорта» (по согласованию) |
| 5.30.2. | Промывка, опрессовка системы отопления | м | 2387 | 29,14 | III квартал 2021 г. | ООО «УК Курорта» (по согласованию) |
| 5.31. | ул. Энгельса, 43 |
| 5.31.1. | Промывка, опрессовка системы отопления | м | 920 | 17,87 | III квартал 2021 г. | ООО «УК Курорта» (по согласованию) |
| 5.31.2. | Гидроизоляция межпанельных швов | м | 2,5 | 14,87 | II квартал 2021 г. | ООО «УК Курорта» (по согласованию) |
| 5.31.3. | Ремонт трубопровода отопления | м | 6,5 | 12,35 | III квартал 2021 г. | ООО «УК Курорта» (по согласованию) |
| 6. | Общество с ограниченной ответственностью«Контакт» (далее - ООО «Контакт») |
| 6.1. | ул. Гагарина, 2 |
| 6.1.1. | Промывка системы отопления | шт. | 1 | 18,656 | III квартал 2021 г. | ООО «Контакт» (по согласованию) |
| 6.1.2. | Опрессовка системы отопления | шт. | 1 | 3 | III квартал 2021 г. | ООО «Контакт» (по согласованию) |
| 6.1.3. | Ревизия запорной арматуры Ø15-80 систем отопления и ХВС | шт. | 3 | 21 | II-III кварталы 2021 г. | ООО «Контакт» (по согласованию) |
| 6.2. | ул. Гагарина, 2, корпус «Б» |
| 6.2.1. | Промывка системы отопления | шт. | 1 | 28 | III квартал 2021 г. | ООО «Контакт» (по согласованию) |
| 6.2.2. | Опрессовка системы отопления | шт. | 1 | 5,5 | III квартал 2021 г. | ООО «Контакт» (по согласованию) |
| 6.2.3. | Ревизия запорной арматуры Ø15-80 систем отопления и ХВС | шт. | 45 | 23 | II-III кварталы 2021 г. | ООО «Контакт» (по согласованию) |
| 6.3. | ул. Гагарина, 6, корпус «А» |
| 6.3.1. | Промывка системы отопления | шт. | 1 | 11,2 | III квартал 2021 г. | ООО «Контакт» (по согласованию) |
| 6.3.2. | Опрессовка системы отопления | шт. | 1 | 2 | III квартал 2021 г. | ООО «Контакт» (по согласованию) |
| 6.3.3. | Замена кранов системы централизированного отопления (далее - СЦО)  | шт. | 16 | 26,4 | II-III кварталы 2021 г. | ООО «Контакт» (по согласованию) |
| 6.4. | ул. Гарина, 43, корпус «Б» |
| 6.4.1. | Промывка системы отопления | шт. | 1 | 21,9 | III квартал 2021 г. | ООО «Контакт» (по согласованию) |
| 6.4.2. | Опрессовка системы отопления | шт. | 1 | 4 | III квартал 2021 г. | ООО «Контакт» (по согласованию) |
| 6.4.3. | Ревизия и ремонт запорной арматуры Ø15-80 систем отопления, ХВС, ГВС | кв.м | 42 | 20 | II-III кварталы 2021 г. | ООО «Контакт» (по согласованию) |
| 6.4.5. | Утепление трубопроводов систем отопления, ХВС, ГВС | мп. | 55 | 13 | III квартал 2021 г. | ООО «Контакт» (по согласованию |
| 6.5. | ул. Кирова, 5 |
| 6.5.1. | Промывка системы отопления | шт. | 1 | 13 | III квартал 2021 г. | ООО «Контакт» (по согласованию) |
| 6.5.2. | Опрессовка системы отопления. | шт. | 1 | 3 | III квартал 2021 г. | ООО «Контакт» (по согласованию) |
| 6.5.3. | Замена кранов СЦО | шт. | 12 | 19,8 | II-III кварталы 2021 г. | ООО «Контакт» (по согласованию) |
| 6.5.4. | Замена задвижек СЦО | шт. | 4 | 21,1 | III квартал 2021 г. | ООО «Контакт» (по согласованию) |
| 6.5.5. | Замена коллектора ГВС | мп. | 8 | 21,6 | III квартал 2021 г. | ООО «Контакт» (по согласованию) |
| 6.6. | ул. Пролетарская, 1, корпус «А» |
| 6.6.1. | Промывка системы отопления | шт. | 1 | 13 | III квартал 2021 г. | ООО «Контакт» (по согласованию) |
| 6.6.2. | Опрессовка системы отопления | шт. | 1 | 3 | III квартал 2021 г. | ООО «Контакт» (по согласованию) |
| 6.6.3. | Ревизия запорной арматуры Ø15-80 систем отопления, ХВС, ГВС | шт. | 24 | 16 | II-III кварталы 2021 г. | ООО «Контакт» (по согласованию) |
| 6.7. | ул. Ленина, 8 |
| 6.7.1. | Промывка системы отопления | шт. | 1 | 27 | III квартал 2021 г. | ООО «Контакт» (по согласованию) |
| 6.7.2. | Опрессовка системы отопления | шт. | 1 | 7 | III квартал 2021 г. | ООО «Контакт» (по согласованию) |
| 6.7.3. | Ревизия и ремонт запорной арматуры Ø15-80 систем отопления, ХВС, ГВС | шт. | 45 | 31 | II-III кварталы 2021 г. | ООО «Контакт» (по согласованию) |
| 6.7.4. | Замена запорной арматуры Ø15-80 систем отопления, ХВС, ГВС | шт. | 11 | 16 | II-III кварталы 2021 г. | ООО «Контакт» (по согласованию) |
| 6.8. | ул. Ленина, 19, корпус «А» |
| 6.8.1. | Промывка системы отопления | шт. | 1 | 9 | III квартал 2021 г. | ООО «Контакт» (по согласованию) |
| 6.8.2. | Опрессовка системы отопления | шт. | 1 | 2 | III квартал 2021 г. | ООО «Контакт» (по согласованию) |
| 6.9. | ул. Ленина, 104 |
| 6.9.1. | Промывка системы отопления | шт. | 1 | 9 | III квартал 2021 г. | ООО «Контакт» (по согласованию) |
| 6.9.2. | Опрессовка системы отопления | шт. | 1 | 2 | III квартал 2021 г. | ООО «Контакт» (по согласованию) |
| 6.9.3. | Ревизия и ремонт запорной арматуры Ø15-80 систем отопления, ХВС, ГВС | шт. | 14 | 10 | II-III кварталы2021 г. | ООО «Контакт» (по согласованию) |
| 6.10. | ул. Ленина, 106 |
| 6.10.1. | Промывка системы отопления | шт. | 1 | 9 | III квартал 2021 г. | ООО «Контакт» (по согласованию) |
| 6.10.2. | Опрессовка системы отопления | шт. | 1 | 2 | III квартал 2021 г. | ООО «Контакт» (по согласованию) |
| 6.10.3. | Замена кранов СЦО | шт. | 30 | 51 | III квартал 2021 г. | ООО «Контакт» (по согласованию) |
| 6.11. | ул. К. Маркса, 69 |
| 6.11.1. | Промывка системы отопления | шт. | 1 | 32 | III квартал 2021 г. | ООО «Контакт» (по согласованию) |
| 6.11.2. | Опрессовка системы отопления | шт. | 1 | 7,86 | III квартал 2021 г. | ООО «Контакт» (по согласованию) |
| 6.11.3. | Ревизия и ремонт запорной арматуры Ø15-80 систем отопления, ХВС, ГВС | шт. | 51 | 89,250 | II-III кварталы2021 г. | ООО «Контакт» (по согласованию) |
| 6.11.4. | Ремонт коллектора канализации | п.м | 10 | 27000 | II квартал 2021 г. | ООО «Контакт» (по согласованию) |
| 6.12. | ул. Ленина, 138 |
| 6.12.1. | Промывка системы отопления | шт. | 1 | 13,8 | III квартал 2021 г. | ООО «Контакт» (по согласованию) |
| 6.12.2. | Опрессовка системы отопления | шт. | 1 | 3 | III квартал 2021 г. | ООО «Контакт» (по согласованию) |
| 6.13. | ул. Ленина, 3 «А» |
| 6.13.1. | Промывка системы отопления | шт. | 1 | 6,00 | III квартал 2021 г. | ООО «Контакт» (по согласованию) |
| 6.13.2. | Опрессовка системы отопления | шт. | 1 | 1,9 | III квартал 2021 г. | ООО «Контакт» (по согласованию) |
| 6.14. | ул. Маяковского, 1 |
| 6.14.1. | Промывка системы отопления | шт. | 1 | 18 | III квартал 2021 г. | ООО «Контакт» (по согласованию) |
| 6.14.2. | Опрессовка системы отопления | шт. | 1 | 4 | III квартал 2021 г. | ООО «Контакт» (по согласованию) |
| 6.14.3. | Ревизия и ремонт запорной арматуры Ø15-80 систем отопления, ХВС, ГВС | шт. | 5 | 3,5 | II-III кварталы2021 г. | ООО «Контакт» (по согласованию) |
| 6.15. | ул. Глинки, 1 |
| 6.15.1. | Проверка крыши и чердачного помещения | шт. | 1 | 14,8 | III квартал 2021 г. | ООО «Контакт» (по согласованию) |
| 6.16. | ул. Маяковского, 25 |
| 6.16.1. | Промывка системы отопления | шт. | 1 | 13,8 | III квартал 2021 г. | ООО «Контакт» (по согласованию) |
| 6.16.2. | Опрессовка системы отопления | шт. | 1 | 3 | III квартал 2021 г. | ООО «Контакт» (по согласованию) |
| 6.16.3. | Ревизия и ремонт запорной арматуры Ø15-80 систем отопления, ХВС, ГВС | шт. | 27 | 18 | II-III кварталы2021 г. | ООО «Контакт» (по согласованию) |
| 6.17. | ул. Некрасова, 2 |
| 6.17.1. | Промывка системы отопления | шт. | 1 | 18 | III квартал 2021 г. | ООО «Контакт» (по согласованию) |
| 6.17.2. | Опрессовка системы отопления | шт. | 1 | 4 | III квартал 2021 г. | ООО «Контакт» (по согласованию) |
| 6.17.3. | Ревизия и ремонт запорной арматуры Ø15-80 систем топления, ХВС, ГВС | шт. | 21 | 14 | II-III кварталы2021 г. | ООО «Контакт» (по согласованию) |
| 6.17.4. | Замена запорной арматуры Ø15-80 систем отопления, ХВС, ГВС | шт. | 6 | 9 | II-III кварталы2021 г. | ООО «Контакт» (по согласованию) |
| 6.18. | ул. Шоссейная, 209 «В» |
| 6.18.1. | Ревизия и ремонт запорной арматуры Ø15-89 мм ХВС, ГВС | шт. | 4 | 3 | III квартал 2021 г. | ООО «Контакт» (по согласованию) |
| 6.19. | ул. Кирова, 2 «А» |
| 6.19.1. | Проверка освещения | шт. | 1 | 15 | III квартал 2021 г. | ООО «Контакт» (по согласованию) |
| 6.19.2. | Ревизия и ремонт запорной арматуры Ø15-89мм, ХВС, ГВС | шт. | 4 | 4 | III квартал 2021 г. | ООО «Контакт» (по согласованию) |
| 6.20. | ул. Пролетарская, 2 «Г» |
| 6.20.1. | Промывка системы отопления | шт. | 1 | 7 | III квартал 2021 г. | ООО «Контакт» (по согласованию) |
| 6.20.2. | Опрессовка системы отопления | шт. | 1 | 1.786 | III квартал 2021 г. | ООО «Контакт» (по согласованию) |
| 6.20.3. | Ревизия и ремонт запорной арматуры Ø15-80 систем отопления, ХВС, ГВС | шт. | 16 | 11.2 | II-III кварталы 2021 г. | ООО «Контакт» (по согласованию) |
| 6.21. | ул. Октябрьская, 51 |
| 6.21.1. | Промывка системы отопления | шт. | 1 | 18 | III квартал 2021 г. | ООО «Контакт» (по согласованию) |
| 6.21.2. | Опрессовка системы отопления | шт. | 1 | 3 | III квартал 2021 г. | ООО «Контакт» (по согласованию) |
| 6.21.3. | Ревизия и ремонт запорной арматуры Ø15-80 систем отопления, ХВС, ГВС | шт. | 15 | 15 | II-III кварталы 2021 г. | ООО «Контакт» (по согласованию) |
| 6.22. | ул. Проскурина, 8 |
| 6.22.1. | Промывка системы отопления | шт. | 1 | 7 | III квартал 2021 г. | ООО «Контакт» (по согласованию) |
| 6.22.2. | Опрессовка системы отопления | шт. | 1 | 2 | III квартал 2021 г. | ООО «Контакт» (по согласованию)  |
| 6.23. | ул. Проскурина, 37 |
| 6.23.1. | Промывка системы отопления | шт. | 1 | 8 | III квартал 2021 г. | ООО «Контакт» (по согласованию) |
| 6.23.2. | Опрессовка системы отопления | шт. | 1 | 2 | III квартал 2021 г. | ООО «Контакт» (по согласованию) |
| 6.24. | ул. Пролетарская, 1 «Б» |
| 6.24.1. | Промывка системы отопления | шт. | 1 | 18,4 | III квартал 2021 г. | ООО «Контакт» (по согласованию) |
| 6.24.2. | Опрессовка системы отопления | шт. | 1 | 4 | III квартал 2021 г. | ООО «Контакт» (по согласованию) |
| 6.24.3. | Ревизия и ремонт запорной арматуры Ø15-80 систем отопления, ХВС, ГВС | шт. | 17 | 26,3 | II-III кварталы 2021 г. | ООО «Контакт» (по согласованию) |
| 6.24.4. | Герметизация межпанельных швов в многоквартирном доме | п.м | 150 | 27 | III квартал 2021 г. | ООО «Контакт» (по согласованию) |
| 6.25. | ул. Пролетарская, 2 «А» |
| 6.25.1. | Промывка системы отопления | шт. | 12 | 20 | III квартал 2021 г. | ООО «Контакт» (по согласованию) |
| 6.25.2. | Опрессовка системы отопления | шт. | 1 | 4 | III квартал 2021 г. | ООО «Контакт» (по согласованию) |
| 6.25.3. | Ревизия и ремонт запорной арматуры Ø15-80 систем отопления, ХВС, ГВС | шт. | 16 | 11,2 | II-III кварталы 2021 г. | ООО «Контакт» (по согласованию) |
| 6.26. | ул. Пролетарская, 2 «Б» |
| 6.26.1. | Промывка системы отопления | шт. | 1 | 18,4 | III квартал 2021 г. | ООО «Контакт» (по согласованию) |
| 6.26.2. | Опрессовка системы отопления | шт. | 1 | 4 | III квартал 2021 г. | ООО «Контакт» (по согласованию) |
| 6.27. | ул. Пролетарская, 3 «Д» |
| 6.27.1. | Промывка системы отопления  | шт. | 1 | 32,2 | III квартал 2021 г. | ООО «Контакт» (по согласованию) |
| 6.27.2. | Опрессовка системы отопления | шт. | 1 | 7 | III квартал 2021 г. | ООО «Контакт» (по согласованию) |
| 6.27.3. | Замена запорной арматуры Ø15-80 систем отопления, ХВС, ГВС | шт. | 67 | 174,4 | II-III кварталы 2021 г. | ООО «Контакт» (по согласованию) |
| 6.27.4 | Замена стояка ГВС | п.м | 26 | 59,59 | II квартал 2021 г. | ООО «Контакт» (по согласованию) |
| 6.28. | ул. Свердлова, 12 «Б», корпус 2 |
| 6.28.1. | Промывка системы отопления | шт. | 1 | 13,8 | III квартал 2021 г. | ООО «Контакт» (по согласованию) |
| 6.28.2. | Опрессовка системы отопления | шт. | 1 | 3 | III квартал 2021 г. | ООО «Контакт» (по согласованию) |
| 6.28.3. | Ревизия и ремонт запорной арматуры Ø15-80 систем отопления, ХВС, ГВС | шт. | 8 | 5,6 | II-III кварталы 2021 г. | ООО «Контакт» (по согласованию) |
| 6.29. | ул. Труда, 6 «А» |
| 6.29.1. | Ревизия и ремонт запорной арматуры Ø15-80 систем отопления, ХВС, ГВС | шт. | 14 | 9,8 | II-III кварталы 2021 г. | ООО «Контакт» (по согласованию) |
| 6.30. | ул. Чапаева, 25 |
| 6.30.1. | Промывка системы отопления | шт. | 1 | 13,8 | III квартал 2021 г. | ООО «Контакт» (по согласованию) |
| 6.30.2. | Опрессовка системы отопления | шт. | 1 | 3 | III квартал 2021 г. | ООО «Контакт» (по согласованию) |
| 6.31. | ул. Чапаева, 27 |
| 6.31.1. | Промывка системы отопления | шт. | 2 | 13,8 | III квартал 2021 г. | ООО «Контакт» (по согласованию) |
| 6.31.2. | Опрессовка системы отопления | шт. | 1 | 3 | III квартал 2021 г. | ООО «Контакт» (по согласованию) |
| 6.32. | ул. Энгельса, 50 |
| 6.32.1. | Промывка системы отопления | шт. | 1 | 36,8 | III квартал 2021 г. | ООО «Контакт» (по согласованию)  |
| 6.32.2. | Опрессовка системы отопления | шт. | 1 | 8 | III квартал 2021 г. | ООО «Контакт» (по согласованию)  |
| 6.32.3. | Замена запорной арматуры Ø15-80 систем отопления, ХВС, ГВС | шт. | 12 | 62 | II-III кварталы 2021 г. | ООО «Контакт» (по согласованию)  |
| 6.32.4. | Замена кранов СЦО | шт. | 32 | 49,5 | III квартал 2021 г. | ООО «Контакт» (по согласованию)  |
| 6.33. | ул. Энгельса, 52 |
| 6.33.1. | Промывка системы отопления | шт. | 1 | 18 | III квартал 2021 г. | ООО «Контакт» (по согласованию) |
| 6.33.2. | Опрессовка системы отопления | шт. | 1 | 4 | III квартал 2021 г. | ООО «Контакт» (по согласованию) |
| 6.33.3. | Ревизия и ремонт запорной арматуры Ø15-80 систем отопления, ХВС, ГВС | шт. | 14 | 10 | II-III кварталы 2021 г. | ООО «Контакт» (по согласованию)  |
| 6.34. | ул. Энгельса, 62 |
| 6.34.1. | Промывка системы отопления | шт. | 1 | 27 | III квартал 2021 г. | ООО «Контакт» (по согласованию) |
| 6.34.2. | Опрессовка системы отопления | шт. | 1 | 6 | III квартал 2021 г. | ООО «Контакт» (по согласованию) |
| 6.34.3. | Ревизия и ремонт запорной арматуры Ø15-80 систем отопления, ХВС, ГВС | шт. | 26 | 18 | II-III кварталы 2021 г. | ООО «Контакт» (по согласованию)  |
| 6.34.4 | Утепление трубопроводов систем отопления, ХВС, ГВС | п.м | 35 | 8,7 | II квартал 2021 г. | ООО «Контакт» (по согласованию) |
| 6.35. | ул. 50 лет Октября, 6  |
| 6.35.1. | Промывка системы отопления | шт. | 1 | 23 | III квартал 2021 г. | ООО «Контакт» (по согласованию) |
| 6.35.2. | Опрессовка системы отопления | шт. | 1 | 5 | III квартал 2021 г. | ООО «Контакт» (по согласованию) |
| 6.36. | ул. Ленина, 140 |
| 6.36.1. | Промывка системы отопления | шт. | 1 | 20 | III квартал 2021 г. | ООО «Контакт» (по согласованию) |
| 6.36.2. | Опрессовка системы отопления | шт. | 1 | 4,381 | III квартал 2021 г. | ООО «Контакт» (по согласованию) |
| 6.36.3. | Замена кранов СЦО | шт. | 15 | 31,5 | II-III кварталы 2021 г. | ООО «Контакт» (по согласованию)  |
| 6.36.4. | Утепление трубопроводов систем отопления и ХВС, ГВС | п.м | 10 | 2,5 | II-III кварталы 2021 г. | ООО «Контакт» (по согласованию)  |
| 7. | Муниципальное унитарное предприятие «Курортный парк» города-курорта Железноводска Ставропольского края(далее – МУП «Курортный парк») |
| 7.1. | Ремонт навесного снегоочистительного оборудования |
| 7.2. | Заготовка полипропиленовых щеточных дисков для механических щеток снегоуборочной техники | шт. | 640 | 150 | III квартал 2021 г. | МУП «Курортный парк» |
| 7.3. | Заготовка технической резины для лопат | шт. | 50 | 40,0 | III квартал 2021 г. | МУП «Курортный парк» |
| 7.4. | Заготовка песка | т | 2000 | 1000 | III квартал 2021 г. | МУП «Курортный парк» |
| 7.5. | Заготовка соли | т | 300 | 1050 | III квартал 2021 г. | МУП «Курортный парк» |
| 7.6. | Заготовка ручного инвентаря для очистки снега |  шт. | 50 | 19,0 | III квартал 2021 г. | МУП «Курортный парк» |
| 7.7. | Приобретение метел |  шт. | 150 | 42,0 | III квартал 2021 г. | МУП «Курортный парк» |
| 7.8. | Создание резервного запаса горюче-смазочных материалов (на трое суток) | т | 1,5 | 55,0 | III квартал 2021 г. | МУП «Курортный парк» |

Заместитель главы администрации

города-курорта Железноводска

Ставропольского края - начальник

Управления городского хозяйства

администрации города-курорта

Железноводска Ставропольского края Г.И. Каспаров