# 



# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

**администрации города-КУРОРТА железноводска ставропольского края**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 18 июля 2018 г. | г. Железноводск | № | 450 |

О подготовке предприятий жилищно-коммунального хозяйства города-курорта Железноводска Ставропольского края к работе в осенне-зимний период 2018/2019 года

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 мая 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 г. № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», распоряжением Правительства Ставропольского края от 21 мая 2018 г. № 192-рп «О мерах по подготовке организаций топливно-энергетического комплекса Ставропольского края к работе в осенне-зимний период 2018/19 года», Уставом города-курорта Железноводска Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемые:

1.1. План мероприятий по подготовке предприятий жилищно-коммунального хозяйства города-курорта Железноводска Ставропольского края к работе в осенне-зимний период 2018/2019 года.

1.2. Состав комиссии по контролю за ходом выполнения мероприятий по подготовке предприятий жилищно-коммунального хозяйства города-курорта Железноводска Ставропольского края к работе в осенне-зимний период 2018/2019 года.

2. Рекомендовать управляющим компаниям, товариществам собственников жилья представить акты проверки готовности к прохождению отопительного периода и паспорта готовности в Управление городского хозяйства администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края до 15 сентября 2018 года.

3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политичес-

ком еженедельнике «Железноводские ведомости» и разместить на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на

заместителя главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края Бондаренко Н.Н.

1. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава города-курорта

Железноводска

Ставропольского края Е.И. Моисеев

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

города-курорта Железноводска

Ставропольского края

от 18 июля 2018 г. № 450

ПЛАН

мероприятий по подготовке предприятий жилищно-коммунального хозяйства города-курорта Железноводска Ставропольского края к работе

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| в осенне-зимний период 2018/2019 года | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование мероприятий | Ед. изм. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Кол-во | | | | | | | | | | | | | | План (тыс. руб.) | | | | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | |
| 1 | 2 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | 5 | | | | 6 | 7 | |
| 1 | Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания  «Альтернатива» (далее – ООО «УК «Альтернатива) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | ул. К. Маркса, 33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Гидроиспытание теплообменника | шт. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 4,0 | | | | III квартал 2018 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) | |
| 1.1.2 | Подготовка теплового узла  (далее – ТУ) | шт. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 2,5 | | | | III квартал 2018 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) | |
| 1.1.3 | Обслуживание водно-распределитель-ного устройства (далее – ВРУ) | шт. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 3,0 | | | | III квартал 2018 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) | |
| 1.1.4 | Утепление продухов | шт. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | III квартал 2018 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) | |
| 1.2 | ул. К. Маркса, 35 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1 | Гидроиспытание теплообменника | шт. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 4,0 | | | | III квартал 2018 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) | |
| 1 | 2 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | 5 | | | | 6 | 7 | |
| 1.2.2 | Подготовка ТУ | шт. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 2,5 | | | | III квартал 2018 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) | |
| 1.2.3 | Обслуживание ВРУ | шт. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 3,0 | | | | III квартал 2018 г. | ООО «УК «Альтернатива» | |
| 1.2.4 | Утепление продухов | шт. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | 1,0 | | | | III квартал 2018 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) | |
| 1.2.5 | Поверка приборов учёта тепла | шт. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 2,0 | | | | III квартал 2018 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) | |
| 1.2.6 | Замена стояка холодного водоснабжения далее – ХВС) 1 подъезд | шт. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1,0 | | | | III квартал 2018 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) | |
| 1.2.7 | Электромонтажные работы | шт. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | 0,5 | | | | III квартал 2018 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) | |
| 1.3 | ул. Кирова, 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.1 | Гидроиспытание теплообменника | шт. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 4,0 | | | | III квартал 2018 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) | |
| 1.3.2 | Подготовка ТУ | шт. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 7,0 | | | | III квартал 2018 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) | |
| 1.3.3 | Обслуживание ВРУ | шт. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 0,5 | | | | III квартал 2018 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) | |
| 1 | 2 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | 5 | | | | 6 | 7 | |
| 1.3.4 | Утепление продухов | шт. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 0,8 | | | | III квартал 2018 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) | |
| 1.3.6 | Поверка приборов учета тепла | шт. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 8 | | | | III квартал 2018 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) | |
| 1.3.7 | Замена участка системы горячего водоснабжения (далее – ГВС) с запорной арматурой, сбросников на стояке | шт. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 10,0 | | | | III квартал 2018 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) | |
| 1.3.8 | Замена лежака п/сушителя с выходом на тех этаж | шт. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | 3,0 | | | | III квартал 2018 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) | |
| 1.3.9 | Замена аварийных стояков ХВС и ГВС в подвале | шт. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | 3,0 | | | | III квартал 2018 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) | |
| 1.4 | ул. Ленина, 1, корпус «Г» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4.1 | Подготовка теплового узла | шт. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 2,0 | | | | III квартал 2018 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) | |
| 1.4.2 | Обслуживание входного распределительного устройства | шт. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 0,5 | | | | III квартал 2018 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) | |
| 1 | 2 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | 5 | | | | 6 | 7 | |
| 1.4.3 | Ремонт труб водосточной системы | шт. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | 2,0 | | | | III квартал 2018 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) | |
| 1.4.4 | Установка урн | шт. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | 1,0 | | | | III квартал 2018 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) | |
| 1.4.5 | Чистка водосточных желобов | п.м | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | | | 2,0 | | | | III квартал 2018 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) | |
| 1.5 | ул. Ленина, 102 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.5.1 | Гидроиспытание теплообменника | шт. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 4,0 | | | | III квартал 2018 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) | |
| 1.5.2 | Подготовка ТУ | шт. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 15,0 | | | | III квартал 2018 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) | |
| 1.5.3 | Обслуживание ВРУ | шт. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 4,0 | | | | III квартал 2018 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) | |
| 1.5.4 | Утепление продухов | шт. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1,0 | | | | III квартал 2018 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) | |
| 1.5.5 | Ремонт водоподогревателя | шт. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 8,0 | | | | III квартал 2018 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) | |
| 1 | 2 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | 5 | | | | 6 | 7 | |
| 1.5.6 | Ремонт отмостки | шт. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 18 | | | | | | | | | | | | | | 10,0 | | | | III квартал 2018 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) | |
| 1.5.7 | Электромонтажные работы | шт. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 5,0 | | | | III квартал 2018 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) | |
| 1.6 | ул. Строителей, 27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.6.1 | Гидроиспытание  теплообменника | шт. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 4,0 | | | | III квартал 2018 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) | |
| 1.6.2 | Подготовка ТУ | шт. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 2,5 | | | | III квартал 2018 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) | |
| 1.6.3 | Обслуживание ВРУ | шт. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 2,5 | | | | III квартал 2018 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) | |
| 1.6.4 | Утепление продухов | шт. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 0,8 | | | | III квартал 2018 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) | |
| 1.6.5 | Поверка приборов учёта тепла | шт. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | 17 | | | | III квартал 2018 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) | |
| 1.7 | ул. Октябрьская, 90 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.7.1 | Гидроиспытание теплообменника | шт. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 4,0 | | | | III квартал 2018 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) | |
| 1 | 2 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | 5 | | | | 6 | 7 | |
| 1.7.2 | Подготовка ТУ | шт. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 4,5 | | | | III квартал 2018 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) | |
| 1.7.3 | Обслуживание ВРУ | шт. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 3,5 | | | | III квартал 2018 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) | |
| 1.7.4 | Утепление продухов | шт. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | 0,8 | | | | III квартал 2018 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) | |
| 1.7.5 | Изоляция теплообменника | м | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 16 | | | | | | | | | | | | | | 2,5 | | | | III квартал 2018 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) | |
| 1.7.6 | Ремонт межпанельных швов | п.м | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 90 | | | | | | | | | | | | | | 10,0 | | | | III квартал 2018 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) | |
| 1.7.7 | Ремонт отмостки | кв.м | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | 1,0 | | | | III квартал 2018 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) | |
| 1.7.8 | Ремонт подъездов 1,2  Ремонт кровли | кв.м  кв.м | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9  1,5 | | | | | | | | | | | | | | 2,0  3,0 | | | | III квартал 2018 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) | |
| 1.7.9 | Поверка приборов учёта тепла | шт. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | 8,0 | | | | III квартал 2018 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) | |
| 1 | 2 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | 5 | | | | 6 | 7 | |
| 1.8 | ул. К. Маркса, 58 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.8.1 | Гидравлические испытания теплообменника | шт. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 4,0 | | | | III квартал 2018 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) | |
| 1.8.2 | Подготовка ТУ | шт. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1,5 | | | | III квартал 2018 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) | |
| 1.8.3 | Обслуживание ВРУ | шт. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1,0 | | | | III квартал 2018 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) | |
| 1.8.4 | Ремонт труб водосточной системы | шт. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 4,0 | | | | III квартал 2018 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) | |
| 1.9 | ул. Ленина, 156, корпус «А» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.9.1 | Обслуживание ВРУ | шт. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 4,0 | | | | III квартал 2018 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) | |
| 1.9.2 | Поверка прибора учёта ХВС | шт. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 0,3 | | | | III квартал 2018 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) | |
| 1.10 | ул. Энгельса, 64 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.10.1 | Гидравлические испытания теплообменника | шт. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 4,5 | | | | III квартал 2018 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) | |
| 1 | 2 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | 5 | | | | 6 | 7 | |
| 1.10.2 | Подготовка ТУ  Изоляция теплообменника | шт.  м | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1  24 | | | | | | | | | | | | | | 3,0  5,0 | | | | III квартал 2018 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) | |
| 1.10.3 | Обслуживание ВРУ | шт. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 3,0 | | | | III квартал 2018 г. | ООО «УК «Альтернатива» | |
| 1.10.4 | Утепление продухов | шт. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | 1,0 | | | | III квартал 2018 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) | |
| 1.10.5 | Ремонт кровли | кв.м. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | 1,0 | | | | III квартал 2018 г. | ООО «УК «Альтернатива» | |
| 1.10.6 | Ремонт труб ХВС | п.м | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | 5,0 | | | | III квартал 2018 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) | |
| 1.11 | ул. Гагарина, 28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.11.1 | Гидроиспытание  теплообменника | шт. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 4,0 | | | | III квартал 2018 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) | |
| 1.11.2 | Подготовка ТУ | шт. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 2,5 | | | | III квартал 2018 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) | |
| 1.11.3 | Обслуживание ВРУ  Изоляция теплообменника | шт.  м | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1  20 | | | | | | | | | | | | | | 2,5  3,0 | | | | III квартал 2018 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) | |
| 1 | 2 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | 5 | | | | 6 | 7 | |
| 1.11.4 | Утепление продухов | шт. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | 1,0 | | | | III квартал 2018 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) | |
| 1.11.5 | Частичная замена запорной арматуры в системе отопления | шт. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | 3,0 | | | | III квартал 2018 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) | |
| 1.11.6 | Ремонт межпанельных швов | п.м | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 12 | | | | | | | | | | | | | | 4,0 | | | | III квартал 2018 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) | |
| 1.11.7 | Ремонт ливневки | шт. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1,0 | | | | III квартал 2018 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) | |
| 1.11.8 | Замена лежака канализации | шт. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 2,0 | | | | III квартал 2018 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) | |
| 1.11.9 | Ремонт фановой каннализации | шт. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1,0 | | | | III квартал 2018 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) | |
| 1.12 | ул. Проскурина, 41 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.12.1 | Гидроиспытание теплообменника | шт. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 4,0 | | | | III квартал 2018 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) | |
| 1.12.2 | Подготовка ТУ | шт. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 9,0 | | | | III квартал 2018 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) | |
| 1 | 2 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | 5 | | | | 6 | 7 | |
| 1.12.3 | Утепление продухов | шт. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | 1,0 | | | | III квартал 2018 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) | |
| 1.12.4 | Изоляция теплообменника | п.м | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 20 | | | | | | | | | | | | | | 3,0 | | | | III квартал 2018 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) | |
| 1.12.5 | Ремонт кровли | кв.м | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 600 | | | | | | | | | | | | | | 150,0 | | | | III квартал 2018 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) | |
| 1.12.6 | Ремонт отмостки | п.м | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | 5,0 | | | | III квартал 2018 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) | |
| 1.13 | ул. Ленина, 5, корпус «Г» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.13.1 | Обслуживание ВРУ | шт. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 5,0 | | | | III квартал. 2017 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) | |
| 1.13.2 | Утепление продухов | шт. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 0,8 | | | | III квартал. 2017 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) | |
| 1.14 | Пролетарская, 3, корпус «А» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.14.1 | Обслуживание ВРУ | шт. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 2,0 | | | | III квартал 2018 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) | |
| 1 | 2 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | 5 | | | | 6 | 7 | |
| 1.14.2 | Гидравлическое испытание теплообменника | шт. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 4,0 | | | | III квартал 2018 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) | |
| 1.14.3 | Подготовка ТУ | шт. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 2,5 | | | | III квартал 2018 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) | |
| 1.14.4 | Утепление продухов | шт. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1,0 | | | | III квартал 2018 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) | |
| 1.14.5 | Ремонт мягкой кровли | кв.м | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 10,0 | | | | III квартал 2018 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) | |
| 1.14.6 | Замена лежака п/сушителя с выходом на тех этаж | шт. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 4,0 | | | | III квартал 2018 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) | |
| 1.14.7 | Замена лежака п/сушителя и запорной арматуры на стояке; | шт. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | 10,0 | | | | III квартал 2018 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) | |
| 1.14.8 | Прокладка новой линии подачи ГВС с подвала на тех этаж | шт. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 5,0 | | | | III квартал 2018 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) | |
| 1.15 | ул. Московская, 17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.15.1 | Обслуживание ВРУ | шт. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 2,5 | | | | III квартал 2018 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) | |
| 1 | 2 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | 5 | | | | 6 | 7 | |
| 1.15.2 | Восстановление козырьков дымоходов | шт. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | 1,0 | | | | III квартал 2018 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) | |
| 1.15.3 | Элетромонтажные работы | шт. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1,0 | | | | III квартал 2018 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) | |
| 1.15.4 | Ремонт напольной плитки в подъезде | кв.м | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | | | 0,5 | | | | III квартал 2018 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) | |
| 1.16 | ул. Октябрьская, 43 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.16.1 | Обслуживание ВРУ | шт. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 0,5 | | | | III квартал 2018 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) | |
| 1.16.2 | Утепление продухов | шт. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 0,5 | | | | III квартал 2018 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) | |
| 1.16.3 | Поверка приборов учёта тепла | шт. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 2,0 | | | | III квартал 2018 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) | |
| 1.17 | ул. Ленина, 23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.17.1 | Утепление продухов | шт. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 0,5 | | | | III квартал 2018 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) | |
| 1 | 2 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | 5 | | | | 6 | 7 | |
| 1.18 | ул. Проскурина, 43 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.18.1 | Гидроиспытание теплообменника | шт. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 4,0 | | | | III квартал 2018 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) | |
| 1.18.2 | Подготовка ТУ | шт. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 3,0 | | | | III квартал 2018 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) | |
| 1.18.3 | Обслуживание ВРУ | шт. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 3,5 | | | | III квартал 2018 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) | |
| 1.18.4 | Установка почтовых ящиков | шт. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 15 | | | | | | | | | | | | | | 3,0 | | | | III квартал 2018 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) | |
| 1.18.5 | Ремонт подъезда № 3 | шт. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | | III квартал 2018 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) | |
| 1.18.6 | Ремонт подъезда | шт. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 50,0 | | | | III квартал 2018 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) | |
| 1.18.7 | Поверка приборов учёта тепла | шт. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | 15,0 | | | | III квартал 2018 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) | |
| 1.19 | ул. Космонавтов, 26, корпус «А» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.19.1 | Подготовка ТУ | шт. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 2,5 | | | | III квартал 2018 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) | |
| 1 | 2 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | 5 | | | | 6 | 7 | |
| 1.19.2 | Обслуживание ВРУ | шт. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 2,0 | | | | III квартал 2018 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) | |
| 1.20 | ул. Ленина, 5, корпус «Г» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.20.1 | Утепление продухов | шт. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 0,5 | | | | III квартал 2018 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) | |
| 1.20.2 | Ремонт водосточки | шт. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | III квартал 2018 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) | |
| 1.20.3 | Ремонт стояка канализации | шт. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1,5 | | | | III квартал 2018 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) | |
| 1.21 | ул. Октябрьская, 47 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.21.1 | Гидроиспытание теплообменника | шт. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 4,0 | | | | III квартал 2018 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) | |
| 1.21.2 | Подготовка ТУ | шт. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 2,0 | | | | III квартал 2018 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) | |
| 1.21.3 | Обслуживание ВРУ | шт. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 0,5 | | | | III квартал 2018 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) | |
| 1.22 | ул. Глинки, 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.22.1 | Утепление продухов | шт. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 0,5 | | | | III квартал 2018 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) | |
| 1 | 2 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | 5 | | | | 6 | 7 | |
| 1.22.2 | Электромонтажные работы | шт. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1,0 | | | | III квартал 2018 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) | |
| 1.23 | ул. Проскурина, 33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.23.1 | Гидроиспытание теплообменника | шт. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 4,0 | | | | III квартал 2018 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) | |
| 1.23.2 | Подготовка ТУ | шт. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 2,0 | | | | III квартал 2018 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) | |
| 1.23.3 | Обслуживание ВРУ | шт. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 2,5 | | | | III квартал 2018 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) | |
| 1.23.4 | Утепление продухов | шт. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1,0 | | | | III квартал 2018 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) | |
| 1.23.5 | Электромонтажные работы | шт. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1,0 | | | | III квартал. 2018 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) | |
| 1.23.6 | Ремонт труб водосточной системы | п.м | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 20 | | | | | | | | | | | | | | 1,0 | | | | III квартал. 2018 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) | |
| 1.23.7 | Ревизия задвижек на подаче и обратке лежаков в бойлерной | шт. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 3,0 | | | | III квартал 2018 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) | |
| 1 | 2 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | 5 | | | | 6 | 7 | |
| 1.23.8 | Замена канализации | шт. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 3,0 | | | | III квартал 2018 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) | |
| 1.24 | ул. Ленина, 5, корпус «Д» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.24.1 | Утепление продухов | | шт. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 0,5 | | | | III квартал 2018 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) | |
| 1.25 | ул. Энгельса, 66 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.25.1 | Гидроиспытание теплообменника | | шт. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 8,0 | | | | III квартал 2018 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) | |
| 1.25.2 | Подготовка ТУ | | шт. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 4,5 | | | | III квартал 2018 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) | |
| 1.25.3 | Замена трубы ХВС в подвале 5-го подъезда | | шт. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 3,0 | | | | III квартал 2018 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) | |
| 1.25.4 | Обслуживание ВРУ | | шт. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 3,0 | | | | III квартал 2018 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) | |
| 1.25.5 | Утепление продухов | | шт. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | 1,0 | | | | III квартал 2018 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) | |
| 1.25.6 | Ремонт кровли | | кв.м | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | | | 3,0 | | | | III квартал 2018 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) | |
| 1 | 2 | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | 5 | | | | 6 | 7 | |
| 1.25.7 | Замена стояков канализации 1,9 подъезд | | шт. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 3,0 | | | | III квартал 2018 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) | |
| 1.26 | ул. Ленина, 187 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.26.1 | Обслуживание ВРУ | | | кв.м | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 0,5 | | | | III квартал 2018 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) | |
| 1.26.2 | Ремонт кровли | | | кв.м | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | 1,0 | | | | III квартал 2018 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) | |
| 1.27 | ул. Октябрьская, 41 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.27.1 | Гидроиспытание теплообменника | | | шт. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 4,0 | | | | III квартал 2018 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) | |
| 1.27.2 | Подготовка ТУ | | | шт. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 4,0 | | | | III квартал 2018 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) | |
| 1.27.3 | Обслуживание ВРУ | | | шт. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 3,5 | | | | III квартал 2018 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) | |
| 1.27.4 | Утепление продухов | | | шт. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1,0 | | | | III квартал 2018 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) | |
| 1.27.5 | Ремонт межпанельных швов | | | п.м | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 12 | | | | | | | | | | | | | 2,0 | | | | III квартал 2018 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) | |
| 1 | 2 | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | 5 | | | | 6 | 7 | |
| 1.27.6 | Замена стояка канализации | | | шт. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 4,0 | | | | III квартал 2018 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) | |
| 1.27.7 | Замена кранов на трубе ХВС в подвале | | | шт. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 2,0 | | | | III квартал 2018 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) | |
| 1.27.8 | Ремонт подачи отопления | | | шт. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1,0 | | | | III квартал 2018 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) | |
| 1.27.9 | Установка заглушки на лежаках канализации | | | шт. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 2,0 | | | | III квартал 2018 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) | |
| 1.27.10 | Ремонт ливнёвой канализации | | | шт. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 4,0 | | | | III квартал 2018 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) | |
| 1.28 | ул. Октябрьская, 55, корпус «Б» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.28.1 | Подготовка ТУ | | | шт. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1,5 | | | | III квартал 2018 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) | |
| 1.28.2 | Обслуживание ВРУ | | | шт. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1,5 | | | | III квартал 2018 г. | ООО «УК «Альтернатива» | |
| 1.28.3 | Утепление продухов | | | шт. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | 1,0 | | | | III квартал 2018 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) | |
| 1.28.4 | Ремонт межпанельных швов | | | п.м | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | | | | | | | | | | | | 4,0 | | | | III квартал 2018 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) | |
| 1 | 2 | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | 5 | | | | 6 | 7 | |
| 1.28.5 | Ремонт отмостки | | | кв.м | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 2,0 | | | | III квартал 2018 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) | |
| 1.28.6 | Замена стояков канализации | | | шт. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 2,0 | | | | III квартал 2018 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) | |
| 1.28.7 | Электромонтажные работы | | | шт. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 2,0 | | | | III квартал 2018 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) | |
| 1.28.8 | Ремонт кровли | | | кв.м | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | | | | 2,0 | | | | III квартал 2018 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) | |
| 1.29 | ул. Проскурина, 45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.29.1 | Обслуживание ВРУ | | | шт. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | III квартал 2018 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) | |
| 1.29.2 | Подготовка ТУ | | | шт. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 3,0 | | | | III квартал 2018 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) | |
| 1.29.3 | Гидравлическое испытание теплообменника | | | шт. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 4,0 | | | | III квартал 2018 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) | |
| 1.30 | ул. Ленина, 4, корпус «А» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.30.1 | Обслуживание ВРУ | | | шт. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 0,5 | | | | III квартал 2018 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) | |
| 1 | 2 | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | 5 | | | | 6 | 7 | |
| 1.30.2 | Электромонтажные работы | | | шт. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 0,5 | | | | III квартал 2018 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) | |
| 1.31 | ул. Ленина, 58 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.31.1 | Обслуживание ВРУ | | | шт. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 2,5 | | | | III квартал 2018 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) | |
| 1.31.2 | Подготовка ТУ | | | шт. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 5,0 | | | | III квартал 2018 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) | |
| 1.31.3 | Замена датчиков движения по улице | | | шт. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | 0,5 | | | | III квартал 2018 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) | |
| 1.32 | ул. Ленина, 5, корпус «В» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.32.1 | Обслуживание ВРУ | | | шт. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1,0 | | | | III квартал 2018 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) | |
| 1.32.2 | Ремонт кровли | | | кв.м | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | 1,5 | | | | III квартал 2018 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) | |
| 1.32.3 | Электромонтажные работы | | | кв.м | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 0,5 | | | | III квартал 2018 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) | |
| 1.33 | ул. Октябрьская, 104 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.33.1 | Гидроиспытание теплообменника | | | шт. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 4,0 | | | | III квартал 2018 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) | |
| 1 | 2 | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | 5 | | | | 6 | 7 | |
| 1.33.2 | Подготовка ТУ | | | шт. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 3,0 | | | | III квартал 2018 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) | |
| 1.33.3 | Обслуживание ВРУ | | | шт. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 3,5 | | | | III квартал 2018 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) | |
| 1.33.4 | Утепление продухов | | | шт. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1,0 | | | | III квартал 2018 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) | |
| 1.33.5 | Ремонт межпанельных швов | | | шт. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 70 | | | | | | | | | | | | | 30,0 | | | | III квартал 2018 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) | |
| 1.33.6 | Замена стояка канализации | | | шт. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 4,0 | | | | III квартал 2018 г. | ООО «УК «Альтернатива» | |
| 1.33.7 | Замена проходных кранов на стояках ГВС | | | шт. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 3,0 | | | | III квартал 2018 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) | |
| 1.34 | ул. Ленина, 5, корпус «А» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.34.1 | Обслуживание ВРУ | | | шт. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 0,5 | | | | III квартал 2018 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) | |
| 1.34.2 | Ремонт труб водосточной системы | | | п.м | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 3,0 | | | | III квартал 2018 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) | |
| 1.34.3 | Электромонтажные работы | | | шт. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 0,5 | | | | III квартал 2018 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) | |
| 1 | 2 | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | 5 | | | | 6 | 7 | |
| 1.35 | ул. Оранжерейная, 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.35.1 | Обслуживание ВРУ | | | шт. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 0,5 | | | | III квартал 2018 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) | |
| 1.35.2 | Ремонт кровли | | | кв.м | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | 1,0 | | | | III квартал 2018 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) | |
| 1.35.3 | Ремонт ливневой канализации | | | шт. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 2,0 | | | | III квартал 2018 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) | |
| 1.36 | ул. 50 лет Октября, 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.36.1 | Обслуживание ВРУ | | | шт. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 0,5 | | | | III квартал 2018 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) | |
| 1.36.2 | Подготовка ТУ | | | шт. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 5,0 | | | | III квартал 2018 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) | |
| 1.36.3 | Восстановление козырьков дымоходов | | | шт. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | 1,0 | | | | III квартал 2018 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) | |
| 1.37 | ул. Проскурина, 60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.37.1 | Обслуживание ВРУ | | | | шт. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 2,0 | | | | III квартал 2018 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) | |
| 1 | 2 | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | 5 | | | | 6 | 7 | |
| 1.37.2 | Поверка приборов учета ХВС | | | | шт. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 2,0 | | | | III квартал 2018 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) | |
| 1.37.3 | Гидравлическое испытание теплообменника | | | | шт. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 4,0 | | | | III квартал 2018 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) | |
| 1.37.4 | Теплоизоляция бойлера | | | | кв.м | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 16 | | | | | | | | | | | | 3,5 | | | | III квартал 2018 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) | |
| 1.37.5 | Ремонт отмостки | | | | кв.м | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1,5 | | | | III квартал 2018 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) | |
| 1.37.6 | Утепление окон | | | | кв.м | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 2,0 | | | | III квартал 2018 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) | |
| 1.37.7 | Ремонт металлической двери в подвале | | | | шт. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1,0 | | | | III квартал 2018 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) | |
| 1.38 | ул. Кирова, 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.38.1 | Обслуживание ВРУ | | | | | шт. | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 5,0 | | | | III квартал 2018 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) | |
| 1.38.2 | Гидравлическое испытание теплообменника | | | | | шт. | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 4,0 | | | | III квартал 2018 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) | |
| 1.38.3 | Утепление продухов | | | | | шт. | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 0,8 | | | | III квартал 2018 г. | ООО «УК «Альтернатива» | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | 5 | | | | 6 | 7 | |
| 1.38.4 | Ремонт труб водосточной системы | | | | | п.м | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9 | | | | | | | | | | | | 7,0 | | | | III квартал 2018 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) | |
| 1.39 | ул. Проскурина, 45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.39.1 | Обслуживание ВРУ | | | | | шт. | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 2 | | | | III квартал 2018 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) | |
| 1.39.2 | Подготовка ТУ | | | | | шт. | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 3,0 | | | | III квартал 2018 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) | |
| 1.39.3 | Гидравлическое испытание теплообменника | | | | | шт. | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 4,0 | | | | III квартал 2018 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) | |
| 2 | Общество с ограниченной ответственностью «Промышленно-строительная фирма «СУ-10» (далее - ООО «ПСФ СУ-10») (по согласованию) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | ул. Гагарина, 2, корпус «А» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1 | Промывка системы центрального отопления | | | | | | куб.м (здания) | | | | | | | | | | | | | | | | | 2004 | | | | | | | | | | | | 0,78 | | | | III квартал 2018 г. | ООО «ПСФ СУ-10» (по согласованию) | |
| 2.1.2 | Опрессовка системы центрального отопления  до 50 мм | | | | | | м | | | | | | | | | | | | | | | | | 208 | | | | | | | | | | | | 6,9 | | | | III квартал 2018 г. | ООО «ПСФ СУ-10» (по согласованию) | |
| 2.1.3 | Опрессовка системы центрального отопления  до 80 мм | | | | | | м | | | | | | | | | | | | | | | | | 154,6 | | | | | | | | | | | | 5,2 | | | | III квартал 2018 г. | ООО «ПСФ СУ-10» (по согласованию) | |
| 1 | 2 | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | 5 | | | | 6 | 7 | |
| 2.1.4 | Консервация, расконсервация системы центрального отопления | | | | | | м | | | | | | | | | | | | | | | | | 362,6 | | | | | | | | | | | | 1,13 | | | | III квартал 2018 г. | ООО «ПСФ СУ-10» (по согласованию) | |
| 2.2 | ул. Гагарина, 4, корпус «Б» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.1 | Промывка системы центрального отопления | | | | | | куб.м | | | | | | | | | | | | | | | | | 4650 | | | | | | | | | | | | 1,8 | | | | III квартал 2018 г. | ООО «ПСФ СУ-10» (по согласованию) | |
| 2.2.2 | Опрессовка системы центрального отопления  до 50 мм | | | | | | м | | | | | | | | | | | | | | | | | 336 | | | | | | | | | | | | 1,1 | | | | III квартал 2018 г. | ООО «ПСФ СУ-10» (по согласованию) | |
| 2.2.3 | Опрессовка системы центрального отопления  до 80 мм | | | | | | м | | | | | | | | | | | | | | | | | 135 | | | | | | | | | | | | 4,5 | | | | III квартал 2018 г. | ООО «ПСФ СУ-10» (по согласованию) | |
| 2.2.4 | Консервация, расконсервация системы центрального отопления | | | | | | м | | | | | | | | | | | | | | | | | 471 | | | | | | | | | | | | 1,4 | | | | III квартал 2018 г. | ООО «ПСФ СУ-10» (по согласованию) | |
| 2.2.5 | Смена трубопровода  ∅40 мм | | | | | | м | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,5 | | | | | | | | | | | | 1,1 | | | | III квартал 2018 г. | ООО «ПСФ СУ-10» (по согласованию) | |
| 2.3 | ул. Гагарина, 207, корпус «А» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3.1 | Промывка системы центрального отопления | | | | | | куб.м | | | | | | | | | | | | | | | | | 4794 | | | | | | | | | | | | 1,9 | | | | III квартал 2018 г. | ООО «ПСФ СУ-10» (по согласованию) | |
| 1 | 2 | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | 5 | | | | 6 | 7 | |
| 2.3.2 | Опрессовка системы центрального отопления  до 50 мм | | | | | | м | | | | | | | | | | | | | | | | | 457,6 | | | | | | | | | | | | 15,2 | | | | III квартал 2018 г. | ООО «ПСФ СУ-10» (по согласованию) | |
| 2.3.4 | Опрессовка системы центрального отопления  до 80 мм | | | | | | м | | | | | | | | | | | | | | | | | 135,2 | | | | | | | | | | | | 4,5 | | | | III квартал 2018 г. | ООО «ПСФ СУ-10» (по согласованию) | |
| 2.3.5 | Консервация, расконсервация системы центрального отопления | | | | | | м | | | | | | | | | | | | | | | | | 592,8 | | | | | | | | | | | | 1,8 | | | | III квартал 2018 г. | ООО «ПСФ СУ-10» (по согласованию) | |
| 2.4 | ул. Гагарина, 207, корпус «Б» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.4.1 | Промывка системы центрального отопления | | | | | | куб.м | | | | | | | | | | | | | | | | | 4983 | | | | | | | | | | | | 1,9 | | | | III квартал 2018 г. | ООО «ПСФ СУ-10» (по согласованию) | |
| 2.4.2 | Опрессовка системы центрального отопления  до 50 мм | | | | | | м | | | | | | | | | | | | | | | | | 448 | | | | | | | | | | | | 14,9 | | | | III квартал 2018 г. | ООО «ПСФ СУ-10» (по согласованию) | |
| 2.4.3 | Опрессовка системы центрального отопления  до 80 мм | | | | | | м | | | | | | | | | | | | | | | | | 135,2 | | | | | | | | | | | | 4,5 | | | | III квартал 2018 г. | ООО «ПСФ СУ-10» (по согласованию) | |
| 2.4.4 | Консервация, расконсервация системы центрального отопления | | | | | | м | | | | | | | | | | | | | | | | | 583,2 | | | | | | | | | | | | 1,8 | | | | III квартал 2018 г. | ООО «ПСФ СУ-10» (по согласованию) | |
| 1 | 2 | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | 5 | | | | 6 | 7 | |
| 2.5 | ул. Ленина, 1, корпус «А» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.5.1 | Промывка системы центрального отопления | | | | | | куб.м | | | | | | | | | | | | | | | | | 8034 | | | | | | | | | | | | 3,1 | | | | III квартал 2018 г. | ООО «ПСФ СУ-10» (по согласованию) | |
| 2.5.2 | Опрессовка системы центрального отопления  до 50 мм | | | | | | м | | | | | | | | | | | | | | | | | 659,6 | | | | | | | | | | | | 21,9 | | | | III квартал 2018 г. | ООО «ПСФ СУ-10» (по согласованию) | |
| 2.5.3 | Опрессовка системы центрального отопления  до 80 мм | | | | | | м | | | | | | | | | | | | | | | | | 187,4 | | | | | | | | | | | | 6,26 | | | | III квартал 2018 г. | ООО «ПСФ СУ-10» (по согласованию) | |
| 2.5.4 | Консервация, расконсервация системы центрального отопления | | | | | | м | | | | | | | | | | | | | | | | | 847 | | | | | | | | | | | | 2,6 | | | | III квартал 2018 г. | ООО «ПСФ СУ-10» (по согласованию) | |
| 2.6 | ул. Ленина, 1, корпус «Б» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.6.1 | Промывка системы центрального отопления | | | | | | куб.м | | | | | | | | | | | | | | | | | 4589 | | | | | | | | | | | | 1,8 | | | | III квартал 2018 г. | ООО «ПСФ СУ-10» (по согласованию) | |
| 2.6.2 | Опрессовка системы центрального отопления  до 50 мм | | | | | | м | | | | | | | | | | | | | | | | | 368,2 | | | | | | | | | | | | 12,2 | | | | III квартал 2018 г. | ООО «ПСФ СУ-10» (по согласованию) | |
| 2.6.3 | Опрессовка системы центрального отопления  до 80 мм | | | | | | м | | | | | | | | | | | | | | | | | 196 | | | | | | | | | | | | 6,5 | | | | III квартал 2018 г. | ООО «ПСФ СУ-10» (по согласованию) | |
| 1 | 2 | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | 5 | | | | 6 | 7 | |
| 2.6.4 | Консервация, расконсервация системы центрального отопления | | | | | | м | | | | | | | | | | | | | | | | | 564 | | | | | | | | | | | | 1,8 | | | | III квартал 2018 г. | ООО «ПСФ СУ-10» (по согласованию) | |
| 2.6.5 | Смена трубопровода системы теплоснабжения ∅32 мм | | | | | | м | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | 3,0 | | | | III квартал 2018 г. | ООО «ПСФ СУ-10» (по согласованию) | |
| 2.7 | ул. Ленина, 1, корпус «В» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.7.1 | Промывка системы центрального отопления | | | | | | куб.м | | | | | | | | | | | | | | | | | 9955 | | | | | | | | | | | | 3,89 | | | | III квартал 2018 г. | ООО «ПСФ СУ-10» (по согласованию) | |
| 2.7.2 | Опрессовка системы центрального отопления  до 50 мм | | | | | | м | | | | | | | | | | | | | | | | | 1086 | | | | | | | | | | | | 36,1 | | | | III квартал 2018 г. | ООО «ПСФ СУ-10» (по согласованию) | |
| 2.7.3 | Опрессовка системы центрального отопления  до 80 мм | | | | | | м | | | | | | | | | | | | | | | | | 268,8 | | | | | | | | | | | | 8,98 | | | | III квартал 2018 г. | ООО «ПСФ СУ-10» (по согласованию) | |
| 2.7.4 | Консервация, расконсервация системы центрального отопления | | | | | | м | | | | | | | | | | | | | | | | | 1355,6 | | | | | | | | | | | | 4,22 | | | | III квартал 2018 г. | ООО «ПСФ СУ-10» (по согласованию) | |
| 2.7.5 | Демонтаж задвижки на системе ХВС ∅80мм | | | | | | шт. | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 0,29 | | | | III квартал 2018 г. | ООО «ПСФ СУ-10» (по согласованию) | |
| 1 | 2 | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | 5 | | | | 6 | 7 | |
| 2.8 | ул. Ленина, 1, корпус «Д» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.8.1 | Промывка системы центрального отопления | | | | | | куб.м | | | | | | | | | | | | | | | | | 7223 | | | | | | | | | | | | 2,82 | | | | III квартал 2018 г. | ООО «ПСФ СУ-10» (по согласованию) | |
| 2.8.2 | Опрессовка системы центрального отопления до 50 мм | | | | | | м | | | | | | | | | | | | | | | | | 743,6 | | | | | | | | | | | | 24,7 | | | | III квартал 2018 г. | ООО «ПСФ СУ-10» (по согласованию) | |
| 2.8.3 | Опрессовка системы центрального отопления  до 80 мм | | | | | | м | | | | | | | | | | | | | | | | | 209,9 | | | | | | | | | | | | 7,01 | | | | III квартал 2018 г. | ООО «ПСФ СУ-10» (по согласованию) | |
| 2.8.4 | Консервация, расконсервация системы центрального отопления | | | | | | м | | | | | | | | | | | | | | | | | 953,5 | | | | | | | | | | | | 2,97 | | | | III квартал 2018 г. | ООО «ПСФ СУ-10» (по согласованию) | |
| 2.9 | ул. Ленина, 3, корпус «Б» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.9.1 | Промывка системы центрального отопления | | | | | | куб.м | | | | | | | | | | | | | | | | | 6387 | | | | | | | | | | | | 2,5 | | | | III квартал 2018 г. | ООО «ПСФ СУ-10» (по согласованию) | |
| 2.9.2 | Опрессовка системы центрального отопления  до 50 мм | | | | | | м | | | | | | | | | | | | | | | | | 660,4 | | | | | | | | | | | | 22 | | | | III квартал 2018 г. | ООО «ПСФ СУ-10» (по согласованию) | |
| Опрессовка системы центрального отопления  до 80 мм | | | | | | м | | | | | | | | | | | | | | | | | 209,2 | | | | | | | | | | | | 7 | | | | III квартал 2018 г. | ООО «ПСФ СУ-10» (по согласованию) | |
| 1 | 2 | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | 5 | | | | 6 | 7 | |
| 2.9.3 | Консервация, расконсервация системы центрального отопления | | | | | | м | | | | | | | | | | | | | | | | | 869,6 | | | | | | | | | | | | 2,71 | | | | III квартал 2018 г. | ООО «ПСФ СУ-10» (по согласованию) | |
| 2.9.4 | Восстановление теплоизоляции на вводном трубопроводе системы отопления ∅100мм | | | | | | м | | | | | | | | | | | | | | | | | 7 | | | | | | | | | | | | 1,57 | | | | III квартал 2018 г. | ООО «ПСФ СУ-10» (по согласованию) | |
| 2.9.5 | Смена задвижки на системе теплоснабжения на шаровый кран ∅50мм | | | | | | шт. | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1,48 | | | | III квартал 2018 г. | ООО «ПСФ СУ-10» (по согласованию) | |
| 2.10 | ул. Ленина, 5, корпус «Б» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.10.1 | Промывка системы центрального отопления | | | | | | куб.м | | | | | | | | | | | | | | | | | 2913 | | | | | | | | | | | | 1,14 | | | | III квартал 2018 г. | ООО «ПСФ СУ-10» (по согласованию) | |
| 2.10.2 | Опрессовка системы центрального отопления  до 50 мм | | | | | | м | | | | | | | | | | | | | | | | | 411,4 | | | | | | | | | | | | 13,7 | | | | III квартал 2018 г. | ООО «ПСФ СУ-10» (по согласованию) | |
| 2.10.3 | Опрессовка системы центрального отопления  до 80 мм | | | | | | м | | | | | | | | | | | | | | | | | 125,6 | | | | | | | | | | | | 4,2 | | | | III квартал 2018 г. | ООО «ПСФ СУ-10» (по согласованию) | |
| 1 | 2 | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | 5 | | | | 6 | 7 | |
| 2.10.4 | Консервация, расконсервация системы центрального отопления | | | | | | м | | | | | | | | | | | | | | | | | 537 | | | | | | | | | | | | 1,67 | | | | III квартал 2018 г. | ООО «ПСФ СУ-10» (по согласованию) | |
| 2.11 | ул. Ленина, 5, корпус «Е» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.11.1 | Промывка системы центрального отопления | | | | | | | куб.м | | | | | | | | | | | | | | | | | 3291 | | | | | | | | | | | 1,28 | | | | III квартал 2018 г. | ООО «ПСФ СУ-10» (по согласованию) | |
| 2.11.2 | Опрессовка системы центрального отопления  до 50 мм | | | | | | | м | | | | | | | | | | | | | | | | | 603,2 | | | | | | | | | | | 20,1 | | | | III квартал 2018 г. | ООО «ПСФ СУ-10» (по согласованию) | |
| 2.11.3 | Опрессовка системы центрального отопления до 80 мм | | | | | | | м | | | | | | | | | | | | | | | | | 164,9 | | | | | | | | | | | 5,51 | | | | III квартал 2018 г. | ООО «ПСФ СУ-10» (по согласованию) | |
| 2.11.4 | Консервация, расконсервация системы центрального отопления | | | | | | | м | | | | | | | | | | | | | | | | | 768,16 | | | | | | | | | | | 2,4 | | | | III квартал 2018 г. | ООО «ПСФ СУ-10» (по согласованию) | |
| 2.12 | ул. Маяковского, 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.12.1 | Промывка системы центрального отопления | | | | | | | куб.м | | | | | | | | | | | | | | | | | 1366 | | | | | | | | | | | 0,53 | | | | III квартал 2018 г. | ООО «ПСФ СУ-10» (по согласованию) | |
| 1 | 2 | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | 5 | | | | 6 | 7 | |
| 2.12.2 | Опрессовка системы центрального отопления  до 50 мм | | | | | | | м | | | | | | | | | | | | | | | | | 129,6 | | | | | | | | | | | 4,31 | | | | III квартал 2018 г. | ООО «ПСФ СУ-10» (по согласованию) | |
| 2.12.3 | Опрессовка системы центрального отопления  до 80 мм | | | | | | | м | | | | | | | | | | | | | | | | | 137,6 | | | | | | | | | | | 4,6 | | | | III квартал 2018 г. | ООО «ПСФ СУ-10» (по согласованию) | |
| 2.12.4 | Консервация, расконсервация системы центрального отопления | | | | | | | м | | | | | | | | | | | | | | | | | 267,2 | | | | | | | | | | | 0,83 | | | | III квартал 2018 г. | ООО «ПСФ СУ-10» (по согласованию) | |
| 2.12.5 | Ревизия задвижки на системе ХВС ∅10мм | | | | | | | шт. | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1,10 | | | | III квартал 2018 г. | ООО «ПСФ СУ-10» (по согласованию) | |
| 2.13 | ул. Маяковского, 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.13.1 | Промывка системы центрального отопления | | | | | | | куб.м | | | | | | | | | | | | | | | | | 2465 | | | | | | | | | | | 0,96 | | | | III квартал 2018 г. | ООО «ПСФ СУ-10» (по согласованию) | |
| 2.13.2 | Опрессовка системы центрального отопления  до 50 мм | | | | | | | м | | | | | | | | | | | | | | | | | 273,6 | | | | | | | | | | | 9,1 | | | | III квартал 2018 г. | ООО «ПСФ СУ-10» (по согласованию) | |
| 2.13.3 | Опрессовка системы центрального отопления  до 80 мм | | | | | | | м | | | | | | | | | | | | | | | | | 188,8 | | | | | | | | | | | 6,31 | | | | III квартал 2018 г. | ООО «ПСФ СУ-10» (по согласованию) | |
| 1 | 2 | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | 5 | | | | 6 | 7 | |
| 2.13.4 | Консервация, расконсервация системы центрального отопления | | | | | | | м | | | | | | | | | | | | | | | | | 462,4 | | | | | | | | | | | 1,44 | | | | III квартал 2018 г. | ООО «ПСФ СУ-10» (по согласованию) | |
| 2.14 | ул. Маяковского, 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.14.1 | Промывка системы центрального отопления. | | | | | | | куб.м | | | | | | | | | | | | | | | | | 23201 | | | | | | | | | | | 9,07 | | | | III квартал 2018 г. | ООО «ПСФ СУ-10» (по согласованию) | |
| 2.14.2 | Опрессовка системы центрального отопления  до 50 мм | | | | | | | м | | | | | | | | | | | | | | | | | 1568 | | | | | | | | | | | 52,2 | | | | III квартал 2018 г. | ООО «ПСФ СУ-10» (по согласованию) | |
| 2.14.3 | Опрессовка системы центрального отопления до 80 мм | | | | | | | м | | | | | | | | | | | | | | | | | 471,4 | | | | | | | | | | | 15,8 | | | | III квартал 2018 г. | ООО «ПСФ СУ-10» (по согласованию) | |
| 2.14.4 | Консервация, расконсервация системы центрального отопления | | | | | | | м | | | | | | | | | | | | | | | | | 2039 | | | | | | | | | | | 6,36 | | | | III квартал 2018 г. | ООО «ПСФ СУ-10» (по согласованию) | |
| 2.14.5 | Смена трубопровода канализации  ∅100 м | | | | | | | м | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 0,63 | | | | III квартал 2018 г. | ООО «ПСФ СУ-10» (по согласованию) | |
| 2.15 | ул. Маяковского, 27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.15.1 | Промывка системы центрального отопления | | | | | | | | куб.м | | | | | | | | | | | | | | | | | 14170 | | | | | | | | | | 5,54 | | | | III квартал 2018 г. | ООО «ПСФ СУ-10» (по согласованию) | |
| 1 | 2 | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | 5 | | | | 6 | 7 | |
| 2.15.2 | Опрессовка системы центрального отопления  до 50 мм | | | | | | | | м | | | | | | | | | | | | | | | | | 1036 | | | | | | | | | | 34,4 | | | | III квартал 2018 г. | ООО «ПСФ СУ-10» (по согласованию) | |
| 2.15.3 | Опрессовка системы центрального отопления  до 80 мм | | | | | | | | м | | | | | | | | | | | | | | | | | 294,8 | | | | | | | | | | 9,85 | | | | III квартал 2018 г. | ООО «ПСФ СУ-10» (по согласованию) | |
| 2.15.4 | Консервация, расконсервация системы центрального отопления | | | | | | | | м | | | | | | | | | | | | | | | | | 1330 | | | | | | | | | | 4,15 | | | | III квартал 2018 г. | ООО «ПСФ СУ-10» (по согласованию) | |
| 2.15.5 | Смена трубопровода системы водоотведения ∅50мм | | | | | | | | м | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 0,45 | | | | III квартал 2018 г. | ООО «ПСФ СУ-10» (по согласованию) | |
| 2.15.6 | Смена трубопровода системы ХВС  ∅76 мм | | | | | | | | м | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | 4,70 | | | | III квартал 2018 г. | ООО «ПСФ СУ-10» (по согласованию) | |
| 2.15.7 | Смена трубопровода системы ХВС  ∅50 мм | | | | | | | | м | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,5 | | | | | | | | | | 2,21 | | | | III квартал 2018 г. | ООО «ПСФ СУ-10» (по согласованию) | |
| 2.15.8 | Смена запорной арматуры на системе центрального отопления ∅50мм | | | | | | | | шт. | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 | | | | | | | | | | 10,4 | | | | III квартал 2018 г. | ООО «ПСФ СУ-10» (по согласованию) | |
| 1 | 2 | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | 5 | | | | 6 | 7 | |
| 2.15.9 | Смена запорной арматуры на системе центрального отопления ∅80мм | | | | | | | | шт. | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | 3,70 | | | | III квартал 2018 г. | ООО «ПСФ СУ-10» (по согласованию) | |
| 2.16 | ул. Некрасова, 6, корпус 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.16.1 | Промывка системы центрального отопления | | | | | | | | куб.м | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7844 | | | | | | | | | 3,07 | | | | III квартал 2018 г. | ООО «ПСФ СУ-10» (по согласованию) | |
| 2.16.2 | Опрессовка системы центрального отопления  до 50 мм | | | | | | | | м | | | | | | | | | | | | | | | | | | 716 | | | | | | | | | 23,8 | | | | III квартал 2018 г. | ООО «ПСФ СУ-10» (по согласованию) | |
| 2.16.3 | Опрессовка системы центрального отопления  до 80 мм | | | | | | | | м | | | | | | | | | | | | | | | | | | 387 | | | | | | | | | 12,9 | | | | III квартал 2018 г. | ООО «ПСФ СУ-10» (по согласованию) | |
| 2.16.4 | Консервация, расконсервация системы центрального отопления | | | | | | | | м | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1103 | | | | | | | | | 3,44 | | | | III квартал 2018 г. | ООО «ПСФ СУ-10» (по согласованию) | |
| 2.17 | ул. Некрасова, 6, корпус 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.17.1 | Промывка системы центрального отопления | | | | | | | | куб.м | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7844 | | | | | | | | | 3,08 | | | | III квартал 2018 г. | ООО «ПСФ СУ-10» (по согласованию) | |
| 2.17.2 | Опрессовка системы центрального отопления  до 50 мм | | | | | | | | м | | | | | | | | | | | | | | | | | | 716 | | | | | | | | | 23,8 | | | | III квартал 2018 г. | ООО «ПСФ СУ-10» (по согласованию) | |
| 1 | 2 | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | 5 | | | | 6 | 7 | |
| 2.17.3 | Опрессовка системы центрального отопления  до 80 мм | | | | | | | | м | | | | | | | | | | | | | | | | | | 387,2 | | | | | | | | | 12,9 | | | | III квартал 2018 г. | ООО «ПСФ СУ-10» (по согласованию) | |
| 2.17.4 | Консервация, расконсервация системы центрального отопления | | | | | | | | м | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1103 | | | | | | | | | 3,44 | | | | III квартал 2018 г. | ООО «ПСФ СУ-10» (по согласованию) | |
| 2.18 | ул. Некрасова, 6, корпус 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.18.1 | Промывка системы центрального отопления | | | | | | | | куб.м | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3665 | | | | | | | | | 1,43 | | | | III квартал 2018 г. | ООО «ПСФ СУ-10» (по согласованию) | |
| 2.18.2 | Опрессовка системы центрального отопления  до 50 мм | | | | | | | | м | | | | | | | | | | | | | | | | | | 318,6 | | | | | | | | | 10,6 | | | | III квартал 2018 г. | ООО «ПСФ СУ-10» (по согласованию) | |
| 2.18.3 | Опрессовка системы центрального отопления  до 80 мм | | | | | | | | м | | | | | | | | | | | | | | | | | | 183,4 | | | | | | | | | 6,13 | | | | III квартал 2018 г. | ООО «ПСФ СУ-10» (по согласованию) | |
| 2.18.4 | Консервация, расконсервация системы центрального отопления | | | | | | | | м | | | | | | | | | | | | | | | | | | 502 | | | | | | | | | 1,57 | | | | III квартал 2018 г. | ООО «ПСФ СУ-10» (по согласованию) | |
| 2.18.5 | Смена трубопровода системы отопления ∅50 | | | | | | | | м | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | 3,53 | | | | III квартал 2018 г. | ООО «ПСФ СУ-10» (по согласованию) | |
| 1 | 2 | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | 5 | | | | 6 | 7 | |
| 2.19 | ул. 50 лет Октября, 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.19.1 | Промывка системы центрального отопления | | | | | | | | куб.м | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2434 | | | | | | | | | 0,95 | | | | III квартал 2018 г. | ООО «ПСФ СУ-10» (по согласованию) | |
| 2.19.2 | Опрессовка системы центрального отопления  до 50 мм | | | | | | | | м | | | | | | | | | | | | | | | | | | 291,2 | | | | | | | | | 9,68 | | | | III квартал 2018 г. | ООО «ПСФ СУ-10» (по согласованию) | |
| 2.19.3 | Опрессовка системы центрального отопления до 80 мм | | | | | | | | м | | | | | | | | | | | | | | | | | | 186,6 | | | | | | | | | 6,24 | | | | III квартал 2018 г. | ООО «ПСФ СУ-10» (по согласованию) | |
| 2.19.4 | Консервация, расконсервация системы центрального отопления | | | | | | | | м | | | | | | | | | | | | | | | | | | 477,8 | | | | | | | | | 1,49 | | | | III квартал 2018 г. | ООО «ПСФ СУ-10» (по согласованию) | |
| 2.20 | ул. 50 лет Октября, 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.20.1 | Промывка системы центрального отопления | | | | | | | | куб.м | | | | | | | | | | | | | | | | | 5093 | | | | | | | | | | 1,99 | | | | III квартал 2018 г. | ООО «ПСФ СУ-10» (по согласованию) | |
| 2.20.2 | Опрессовка системы центрального отопления  до 50 мм | | | | | | | | м | | | | | | | | | | | | | | | | | 457,6 | | | | | | | | | | 15,3 | | | | III квартал 2018 г. | ООО «ПСФ СУ-10» (по согласованию) | |
| 2.20.3 | Опрессовка системы центрального отопления  до 80 мм | | | | | | | | м | | | | | | | | | | | | | | | | | 139,6 | | | | | | | | | | 4,66 | | | | III квартал 2018 г. | ООО «ПСФ СУ-10» (по согласованию) | |
| 1 | 2 | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | 5 | | | | 6 | 7 | |
| 2.20.4 | Консервация, расконсервация системы центрального отопления | | | | | | | | м | | | | | | | | | | | | | | | | | 597,2 | | | | | | | | | | 1,86 | | | | III квартал 2018 г. | ООО «ПСФ СУ-10» (по согласованию) | |
| 2.20.5 | Изоляция трубопровода системы отопления в подвале ∅40 мм | | | | | | | | м | | | | | | | | | | | | | | | | | 22 | | | | | | | | | | 1,82 | | | | III квартал 2018 г. | ООО «ПСФ СУ-10» (по согласованию) | |
| 2.20.6 | Смена запорной арматуры (кранов в сборе) на системе теплоснабжения ∅15 мм | | | | | | | | шт. | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | 2,18 | | | | III квартал 2018 г. | ООО «ПСФ СУ-10» (по согласованию) | |
| 2.20.7 | Смена запорной арматуры (кранов в сборе) на системе теплоснабжения ∅20 мм | | | | | | | | шт. | | | | | | | | | | | | | | | | | 20 | | | | | | | | | | 21,8 | | | | III квартал 2018 г. | ООО «ПСФ СУ-10» (по согласованию) | |
| 2.21 | ул. 50 лет Октября, 8, корпус «А» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.21.1 | Промывка системы центрального отопления | | | | | | | | куб.м | | | | | | | | | | | | | | | | | 14803 | | | | | | | | | | 5,79 | | | | III квартал 2018 г. | ООО «ПСФ СУ-10» (по согласованию) | |
| 2.21.2 | Опрессовка системы центрального отопления  до 50 мм | | | | | | | | м | | | | | | | | | | | | | | | | | 1069 | | | | | | | | | | 35,6 | | | | III квартал 2018 г. | ООО «ПСФ СУ-10» (по согласованию) | |
| 2.21.3 | Опрессовка системы центрального отопления  до 80 мм | | | | | | | | м | | | | | | | | | | | | | | | | | 314,2 | | | | | | | | | | 10,5 | | | | III квартал 2018 г. | ООО «ПСФ СУ-10» (по согласованию) | |
| 1 | 2 | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | 5 | | | | 6 | 7 | |
| 2.21.4 | Консервация, расконсервация системы центрального отопления | | | | | | | | м | | | | | | | | | | | | | | | | | 1383 | | | | | | | | | | 4,32 | | | | III квартал 2018 г. | ООО «ПСФ СУ-10» (по согласованию) | |
| 2.22 | ул. 50 лет Октября, 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.22.1 | Промывка системы центрального отопления | | | | | | | | куб.м | | | | | | | | | | | | | | | | | 21081 | | | | | | | | | | 8,24 | | | | III квартал 2018 г. | ООО «ПСФ СУ-10» (по согласованию) | |
| 2.22.2 | Опрессовка системы центрального отопления  до 50 мм | | | | | | | | м | | | | | | | | | | | | | | | | | 1372 | | | | | | | | | | 45,6 | | | | III квартал 2018 г. | ООО «ПСФ СУ-10» (по согласованию) | |
| 2.22.3 | Опрессовка системы центрального отопления  до 80 мм | | | | | | | | м | | | | | | | | | | | | | | | | | 383 | | | | | | | | | | 12,8 | | | | III квартал 2018 г. | ООО «ПСФ СУ-10» (по согласованию) | |
| 2.22.4 | Консервация, расконсервация системы центрального отопления | | | | | | | | м | | | | | | | | | | | | | | | | | 1755 | | | | | | | | | | 5,48 | | | | III квартал 2018 г. | ООО «ПСФ СУ-10» (по согласованию) | |
| 2.23 | ул. 50 лет Октября, 10, корпус «А» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.23.1 | Промывка системы центрального отопления | | | | | | | | куб.м | | | | | | | | | | | | | | | | | 17866 | | | | | | | | | | 6,98 | | | | III квартал 2018 г. | ООО «ПСФ СУ-10» (по согласованию) | |
| 2.23.2 | Опрессовка системы центрального отопления до 50 мм | | | | | | | | м | | | | | | | | | | | | | | | | | 1120 | | | | | | | | | | 37,2 | | | | III квартал 2018 г. | ООО «ПСФ СУ-10» (по согласованию) | |
| 1 | 2 | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | 5 | | | | 6 | 7 | |
| 2.23.3 | Опрессовка системы центрального отопления  до 80 мм | | | | | | | | м | | | | | | | | | | | | | | | | | 399 | | | | | | | | | | 13,3 | | | | III квартал 2018 г. | ООО «ПСФ СУ-10» (по согласованию) | |
| 2.23.4 | Консервация, расконсервация системы центрального отопления | | | | | | | | м | | | | | | | | | | | | | | | | | 1519 | | | | | | | | | | 4,74 | | | | III квартал 2018 г. | ООО «ПСФ СУ-10» (по согласованию) | |
| 2.23.5 | Смена лежака на системе ХВС ∅50мм | | | | | | | | м | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | 4,42 | | | | III квартал 2018 г. | ООО «ПСФ СУ-10» (по согласованию) | |
| 2.23.6 | Установка заглушки на системе отопления ∅50мм | | | | | | | | шт. | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 0,55 | | | | III квартал 2018 г. | ООО «ПСФ СУ-10» (по согласованию) | |
| 2.24 | ул. 50 лет Октября, 18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.24.1 | Промывка системы центрального отопления | | | | | | | | | куб.м | | | | | | | | | | | | | | | | 2818 | | | | | | | | | | 1,10 | | | | III квартал 2018 г. | ООО «ПСФ СУ-10» (по согласованию) | |
| 2.24.2 | Опрессовка системы центрального отопления  до 50 мм | | | | | | | | | м | | | | | | | | | | | | | | | | 312 | | | | | | | | | | 10,4 | | | | III квартал 2018 г. | ООО «ПСФ СУ-10» (по согласованию) | |
| 2.24.3 | Опрессовка системы центрального отопления  до 80 мм | | | | | | | | | м | | | | | | | | | | | | | | | | 186,6 | | | | | | | | | | 6,24 | | | | III квартал 2018 г. | ООО «ПСФ СУ-10» (по согласованию) | |
| 1 | 2 | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | 5 | | | | 6 | 7 | |
| 2.24.4 | Консервация, расконсервация системы центрального отопления | | | | | | | | | м | | | | | | | | | | | | | | | | 498,6 | | | | | | | | | | 1,56 | | | | III квартал 2018 г. | ООО «ПСФ СУ-10» (по согласованию) | |
| 2.25 | ул. 50 лет Октября, 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.25.1 | Промывка системы центрального отопления | | | | | | | | | куб.м | | | | | | | | | | | | | | | | 2945 | | | | | | | | | | 1,15 | | | | III квартал 2018 г. | ООО «ПСФ СУ-10» (по согласованию) | |
| 2.25.2 | Опрессовка системы центрального отопления  до 50 мм | | | | | | | | | м | | | | | | | | | | | | | | | | 355,6 | | | | | | | | | | 11,8 | | | | III квартал 2018 г. | ООО «ПСФ СУ-10» (по согласованию) | |
| 2.25.3 | Опрессовка системы центрального отопления  до 80 мм | | | | | | | | | м | | | | | | | | | | | | | | | | 186,6 | | | | | | | | | | 6,24 | | | | III квартал 2018 г. | ООО «ПСФ СУ-10» (по согласованию) | |
| 2.25.4 | Консервация, расконсервация системы центрального отопления | | | | | | | | | м | | | | | | | | | | | | | | | | 542,36 | | | | | | | | | | 1,69 | | | | III квартал 2018 г. | ООО «ПСФ СУ-10» (по согласованию) | |
| 2.26 | ул. Пролетарская, 1, корпус «В» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.26.1 | Промывка системы центрального отопления | | | | | | | | | куб.м | | | | | | | | | | | | | | | | 38052 | | | | | | | | | | 14,9 | | | | III квартал 2018 г. | ООО «ПСФ СУ-10» (по согласованию) | |
| 2.26.2 | Опрессовка системы центрального отопления  до 50 мм | | | | | | | | | м | | | | | | | | | | | | | | | | 2729, | | | | | | | | | | 90,8 | | | | III квартал 2018 г. | ООО «ПСФ СУ-10» (по согласованию) | |
| 1 | 2 | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | 5 | | | | 6 | 7 | |
| 2.26.3 | Опрессовка системы центрального отопления  до 80 мм | | | | | | | | | м | | | | | | | | | | | | | | | | 674,0 | | | | | | | | | | 22,6 | | | | III квартал 2018 г. | ООО «ПСФ СУ-10» (по согласованию) | |
| 2.26.4 | Консервация, расконсервация системы центрального отопления | | | | | | | | | м | | | | | | | | | | | | | | | | 3403 | | | | | | | | | | 10,6 | | | | III квартал 2018 г. | ООО «ПСФ СУ-10» (по согласованию) | |
| 2.27 | ул. Пролетарская, 3, корпус «Б» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.27.1 | Промывка системы центрального отопления | | | | | | | | | куб.м | | | | | | | | | | | | | | | | 18545 | | | | | | | | | | 7,25 | | | | III квартал 2018 г. | ООО «ПСФ СУ-10» (по согласованию) | |
| 2.27.2 | Опрессовка системы центрального отопления до 50 мм | | | | | | | | | м | | | | | | | | | | | | | | | | 1442 | | | | | | | | | | 47,9 | | | | III квартал 2018 г. | ООО «ПСФ СУ-10» (по согласованию) | |
| 2.27.3 | Опрессовка системы центрального отопления  до 80 мм | | | | | | | | | м | | | | | | | | | | | | | | | | 160 | | | | | | | | | | 5,37 | | | | III квартал 2018 г. | ООО «ПСФ СУ-10» (по согласованию) | |
| 2.27.4 | Консервация, расконсервация системы центрального отопления | | | | | | | | | м | | | | | | | | | | | | | | | | 1602 | | | | | | | | | | 5,00 | | | | III квартал 2018 г. | ООО «ПСФ СУ-10» (по согласованию) | |
| 2.28 | ул. Пролетарская, 3, корпус «Г» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.28.1 | Промывка системы центрального отопления | | | | | | | | | куб.м | | | | | | | | | | | | | | | | 29380 | | | | | | | | | | 11,5 | | | | III квартал 2018 г. | ООО «ПСФ СУ-10» (по согласованию) | |
| 1 | 2 | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | 5 | | | | 6 | 7 | |
| 2.28.2 | Опрессовка системы центрального отопления  до 50 мм | | | | | | | | | м | | | | | | | | | | | | | | | | 1987 | | | | | | | | | | 66,9 | | | | III квартал 2018 г. | ООО «ПСФ СУ-10» (по согласованию) | |
| 2.28.3 | Опрессовка системы центрального отопления  до 80 мм | | | | | | | | | м | | | | | | | | | | | | | | | | 612,8 | | | | | | | | | | 20,5 | | | | III квартал 2018 г. | ООО «ПСФ СУ-10» (по согласованию) | |
| 2.28.4 | Консервация, расконсервация системы центрального отопления | | | | | | | | | м | | | | | | | | | | | | | | | | 2600 | | | | | | | | | | 8,12 | | | | III квартал 2018 г. | ООО «ПСФ СУ-10» (по согласованию) | |
| 2.28.5 | Смена задвижки на шаровый кран ∅50мм | | | | | | | | | шт. | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | 4,39 | | | | III квартал 2018 г. | ООО «ПСФ СУ-10» (по согласованию) | |
| 2.28.6 | Установка насосного оборудования на системе ГВС | | | | | | | | | шт. | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 7,28 | | | | III квартал 2018 г. | ООО «ПСФ СУ-10» (по согласованию) | |
| 2.29 | ул. Промышленная, 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.29.1 | Промывка системы центрального отопления | | | | | | | | | куб.м. | | | | | | | | | | | | | | | | 24400 | | | | | | | | | | 9,54 | | | | III квартал 2018 г. | ООО «ПСФ СУ-10» (по согласованию) | |
| 2.29.2 | Опрессовка системы центрального отопления  до 50 мм | | | | | | | | | м | | | | | | | | | | | | | | | | 2185 | | | | | | | | | | 72,6 | | | | III квартал 2018 г. | ООО «ПСФ СУ-10» (по согласованию) | |
| 1 | 2 | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | 5 | | | | 6 | 7 | |
| 2.29.3 | Опрессовка системы центрального отопления  до 80 мм | | | | | | | | | м | | | | | | | | | | | | | | | | 499,4 | | | | | | | | | | 16,7 | | | | III квартал 2018 г. | ООО «ПСФ СУ-10» (по согласованию) | |
| 2.29.4 | Консервация, расконсервация системы центрального отопления | | | | | | | | | м | | | | | | | | | | | | | | | | 2684 | | | | | | | | | | 8,37 | | | | III квартал 2018 г. | ООО «ПСФ СУ-10» (по согласованию) | |
| 2.29.5 | Смена трубопровода системы отопления ∅100мм | | | | | | | | | м | | | | | | | | | | | | | | | | 19 | | | | | | | | | | 28,9 | | | | III квартал 2018 г. | ООО «ПСФ СУ-10» (по согласованию) | |
| 2.29.6 | Смена трубопровода системы ГВС ∅25мм | | | | | | | | | м | | | | | | | | | | | | | | | | 81 | | | | | | | | | | 47,0 | | | | III квартал 2018 г. | ООО «ПСФ СУ-10» (по согласованию) | |
| 2.29.7 | Ревизия кранов на системе ГВС ∅25мм | | | | | | | | | шт. | | | | | | | | | | | | | | | | 23 | | | | | | | | | | 25,0 | | | | III квартал 2018 г. | ООО «ПСФ СУ-10» (по согласованию) | |
| 2.29.8 | Смена трубопровода системы ХВС ∅50мм | | | | | | | | | м | | | | | | | | | | | | | | | | 70 | | | | | | | | | | 61,8 | | | | III квартал 2018 г. | ООО «ПСФ СУ-10» (по согласованию) | |
| 2.29.9 | Устройство теплоизоляции «калачей» ∅50мм на системе ГВС | | | | | | | | | м | | | | | | | | | | | | | | | | 18 | | | | | | | | | | 1,86 | | | | III квартал 2018 г. | ООО «ПСФ СУ-10» (по согласованию) | |
| 2.29.10 | Смена трубопровода системы отопления ∅25мм | | | | | | | | | м | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | 2,41 | | | | III квартал 2018 г. | ООО «ПСФ СУ-10» (по согласованию) | |
| 1 | 2 | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | 5 | | | | 6 | 7 | |
| 2.29.11 | Смена кранов на системе отопления ∅20 мм | | | | | | | | | шт. | | | | | | | | | | | | | | | | 35 | | | | | | | | | | 38,1 | | | | III квартал 2018 г. | ООО «ПСФ СУ-10» (по согласованию) | |
| 2.30 | ул. Шоссейная, 242 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.30.1 | Промывка системы центрального отопления | | | | | | | | | куб.м | | | | | | | | | | | | | | | | 14063 | | | | | | | | | | | | | 5,5 | III квартал 2018 г. | ООО «ПСФ СУ-10» (по согласованию) | |
| 2.30.2 | Опрессовка системы центрального отопления  до 50 мм | | | | | | | | | м | | | | | | | | | | | | | | | | 1026 | | | | | | | | | | | | | 34,1 | III квартал 2018 г. | ООО «ПСФ СУ-10» (по согласованию) | |
| 2.30.3 | Опрессовка системы центрального отопления  до 80 мм | | | | | | | | | м | | | | | | | | | | | | | | | | 308,8 | | | | | | | | | | | | | 10,3 | III квартал 2018 г. | ООО «ПСФ СУ-10» (по согласованию) | |
| 2.30.4 | Консервация, расконсервация системы центрального отопления | | | | | | | | | м | | | | | | | | | | | | | | | | 1335 | | | | | | | | | | | | | 4,16 | III квартал 2018 г. | ООО «ПСФ СУ-10» (по согласованию) | |
| 2.30.5 | Смена трубопровода системы отопления ∅65 мм | | | | | | | | | м | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | 4,55 | III квартал 2018 г. | ООО «ПСФ СУ-10» (по согласованию) | |
| 2.30.6 | Смена трубопровода системы ХВС  ∅50 мм | | | | | | | | | м | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | 3,53 | III квартал 2018 г. | ООО «ПСФ СУ-10» (по согласованию) | |
| 2.30.7 | Смена трубопровода системы ГВС  ∅50 мм | | | | | | | | | м | | | | | | | | | | | | | | | | 3,5 | | | | | | | | | | | | | 3,09 | III квартал 2018 г. | ООО «ПСФ СУ-10» (по согласованию) | |
| 1 | 2 | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | 5 | 6 | 7 | |
| 2.31 | ул. Маяковского, 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.31.1 | Промывка системы центрального отопления | | | | | | | | | куб.м | | | | | | | | | | | | | | | | 8144 | | | | | | | | | | | | | 3,18 | III квартал 2018 г. | ООО «ПСФ СУ-10» (по согласованию) | |
| 2.31.2 | Опрессовка системы центрального отопления  до 50 мм | | | | | | | | | м | | | | | | | | | | | | | | | | 496 | | | | | | | | | | | | | 7,43 | III квартал 2018 г. | ООО «ПСФ СУ-10» (по согласованию) | |
| 2.31.3 | Консервация, расконсервация системы центрального отопления | | | | | | | | | м | | | | | | | | | | | | | | | | 496 | | | | | | | | | | | | | 1,55 | III квартал 2018 г. | ООО «ПСФ СУ-10» (по согласованию) | |
| 2.32 | ул. Пролетарская, 1, корпус «Г» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.32.1 | Промывка системы центрального отопления | | | | | | | | | куб.м | | | | | | | | | | | | | | | | 2043 | | | | | | | | | | | | | 7,98 | III квартал 2018 г. | ООО «ПСФ СУ-10» (по согласованию) | |
| 2.32.2 | Опрессовка системы центрального отопления  до 50 мм | | | | | | | | | м | | | | | | | | | | | | | | | | 1519 | | | | | | | | | | | | | 22,8 | III квартал 2018 г. | ООО «ПСФ СУ-10» (по согласованию) | |
| 2.32.3 | Консервация/расконсерва-ция системы центрального отопления | | | | | | | | | м | | | | | | | | | | | | | | | | 151972 | | | | | | | | | | | | | 4,75 | III квартал 2018 г. | ООО «ПСФ СУ-10» (по согласованию) | |
| 2.33 | ул. 50 лет Октября, 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.33.1 | Промывка системы центрального отопления | | | | | | | | | куб.м | | | | | | | | | | | | | | | | | 4441 | | | | | | | | | 1,74 | | | | III квартал 2018 г. | ООО «ПСФ СУ-10» (по согласованию) | |
| 1 | 2 | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | 5 | | | | 6 | 7 | |
| 2.33.2 | Опрессовка системы центрального отопления  до 50 мм | | | | | | | | | м | | | | | | | | | | | | | | | | | 344 | | | | | | | | | 5,16 | | | | III квартал 2018 г. | ООО «ПСФ СУ-10» (по согласованию) | |
| 2.33.3 | Консервация, расконсервация системы центрального отопления | | | | | | | | | м | | | | | | | | | | | | | | | | | 344 | | | | | | | | | 1,77 | | | | III квартал 2018 г. | ООО «ПСФ СУ-10» (по согласованию) | |
| 2.34 | ул. Маяковского, 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.34.1 | Промывка системы центрального отопления | | | | | | | | | куб.м | | | | | | | | | | | | | | | | | 9032 | | | | | | | | | 3,53 | | | | III квартал 2018 г. | ООО «ПСФ СУ-10» (по согласованию) | |
| 2.34.2 | Опрессовка системы центрального отопления  до 50 мм | | | | | | | | | м | | | | | | | | | | | | | | | | | 496 | | | | | | | | | 7,43 | | | | III квартал 2018 г. | ООО «ПСФ СУ-10» (по согласованию) | |
| 2.34.3 | Консервация, расконсервация системы центрального отопления | | | | | | | | | м | | | | | | | | | | | | | | | | | 496 | | | | | | | | | 1,55 | | | | III квартал 2018 г. | ООО «ПСФ СУ-10» (по согласованию) | |
| 2.34 | ул. Маяковского, 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.34.1 | Промывка системы центрального отопления | | | | | | | | | куб.м | | | | | | | | | | | | | | | | | 12258 | | | | | | | | | | 4,77 | | | III квартал 2018 г. | ООО «ПСФ СУ-10» (по согласованию) | |
| 2.34.2 | Опрессовка системы центрального отопления  до 50 мм | | | | | | | | | м | | | | | | | | | | | | | | | | | 1317 | | | | | | | | | | 19,7 | | | III квартал 2018 г. | ООО «ПСФ СУ-10» (по согласованию) | |
| 1 | 2 | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | 5 | | | 6 | 7 | |
| 2.34.3 | Консервация, расконсервация системы центрального отопления | | | | | | | | | м | | | | | | | | | | | | | | | | | 1317 | | | | | | | | | | 4,122 | | | III квартал 2018 г. | ООО «ПСФ СУ-10» (по согласованию) | |
| 3 | Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ЖелезноводскЖилСервис»  (далее - ООО «УК «ЖелезноводскЖилСервис») | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | ул. Октябрьская, 106 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.1 | Промывка системы отопления | | | | | | | | | | шт. | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | 40,0 | | | | II-III кварталы  2018 г. | ООО «УК «Железновод-скЖилСервис» (по согласованию) | |
| 3.1.2 | Опрессовка системы отопления | | | | | | | | | | шт. | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | 20,0 | | | | II-III кварталы  2018 г. | ООО «УК «Железновод-скЖилСервис» (по согласованию) | |
| 3.1.3 | Опрессовка теплообменника | | | | | | | | | | шт. | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 5,0 | | | | II-III кварталы  2018 г. | ООО «УК «Железновод-скЖилСервис» (по согласованию) | |
| 3.1.4 | Смена сгонов на трубопроводах Ф20 | | | | | | | | | | шт. | | | | | | | | | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | 3,50 | | | | II-III кварталы  2018 г. | ООО «УК «Железновод-скЖилСервис» (по согласованию) | |
| 3.1.5 | Смена кранов отопления Ф20 | | | | | | | | | | шт. | | | | | | | | | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | 3,50 | | | | II-III кварталы  2018 г. | ООО «УК «Железновод-скЖилСервис» (по согласованию) | |
| 3.1.6 | Смена труб Ц.О.Ф80 | | | | | | | | | | п.м | | | | | | | | | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | 20,0 | | | | II-III кварталы  2018 г. | ООО «УК «Железновод-скЖилСервис» (по согласованию) | |
| 1 | 2 | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | 5 | | | | 6 | 7 | |
| 3.1.7 | Заделка панельных стыков | | | | | | | | | | п.м | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | 20,0 | | | | II-III кварталы  2018 г. | ООО «УК «Железновод-скЖилСервис» (по согласованию) | |
| 3.1.8 | Смена эл. проводки ВВГ 3/2,5 | | | | | | | | | | п.м | | | | | | | | | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | 1,50 | | | | II-III кварталы  2018 г. | ООО «УК «Железновод-скЖилСервис» (по согласованию) | |
| 3.2 | ул. Октябрьская, 102 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2.1 | Промывка системы отопления | | | | | | | | | | шт. | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | 80,0 | | | | II-III кварталы  2018 г. | ООО «УК «Железновод-скЖилСервис» (по согласованию) | |
| 3.2.2 | Опрессовка системы отопления | | | | | | | | | | шт. | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | 40,0 | | | | II-III кварталы  2018 г. | ООО «УК «Железновод-скЖилСервис» (по согласованию) | |
| 3.2.3 | Опрессовка теплообменника | | | | | | | | | | шт. | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 5,0 | | | | II-III кварталы  2018 г. | ООО «УК «Железновод-скЖилСервис» (по согласованию) | |
| 3.2.4 | Смена труб Ц.О.Ф80 | | | | | | | | | | п.м | | | | | | | | | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | 20,0 | | | | II-III кварталы  2018 г. | ООО «УК «Железновод-скЖилСервис» (по согласованию) | |
| 3.3 | ул. Октябрьская, 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1 | Промывка системы отопления | | | | | | | | | | шт. | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | 60,0 | | | | II-III кварталы  2018 г. | ООО «УК «ЖелезноводскЖилСервис» (по согласованию) | |
| 1 | 2 | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | 5 | | | | 6 | 7 | |
| 3.3.2 | Опрессовка системы отопления | | | | | | | | | | шт. | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | 30,0 | | | | II-III кварталы  2018 г. | ООО «УК «Железновод-скЖилСервис» (по согласованию) | |
| 3.3.3 | Опрессовка теплообменника | | | | | | | | | | шт. | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 5,0 | | | | II-III кварталы  2018 г. | ООО «УК «Железновод-скЖилСервис» (по согласованию) | |
| 3.3.4 | Смена сгонов на трубопроводах Ф20 | | | | | | | | | | шт. | | | | | | | | | | | | | | | | 40 | | | | | | | | | 14,0 | | | | II-III кварталы  2018 г. | ООО «УК «Железновод-скЖилСервис» (по согласованию) | |
| 3.3.5 | Смена кранов отопления Ф20 | | | | | | | | | | шт. | | | | | | | | | | | | | | | | 40 | | | | | | | | | 12,0 | | | | II-III кварталы  2018 г. | ООО «УК «Железновод-скЖилСервис» (по согласованию) | |
| 3.3.6 | Смена труб Ц.О.Ф80 | | | | | | | | | | п.м | | | | | | | | | | | | | | | | 30 | | | | | | | | | 60,0 | | | | II-III кварталы  2018 г. | ООО «УК «Железновод-скЖилСервис» (по согласованию) | |
| 3.3.7 | Заделка панельных стыков | | | | | | | | | | п.м | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | 30,0 | | | | II-III кварталы  2018 г. | ООО «УК «Железновод-скЖилСервис» (по согласованию) | |
| 3.4 | ул. Октябрьская, 94 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.4.1 | Промывка системы отопления | | | | | | | | | | шт. | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | 10,00 | | | | II-III кварталы  2018 г. | ООО «УК «Железновод-скЖилСервис» (по согласованию) | |
| 1 | 2 | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | 5 | | | | 6 | 7 | |
| 3.4.2 | Опрессовка системы отопления | | | | | | | | | | шт. | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | 50,0 | | | | II-III кварталы  2018 г. | ООО «УК «Железновод-скЖилСервис» (по согласованию) | |
| 3.4.3 | Опрессовка теплообменника | | | | | | | | | | шт. | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | 10,0 | | | | II-III кварталы  2018 г. | ООО «УК «Железновод-скЖилСервис» (по согласованию) | |
| 3.4.4 | Смена труб Ц.О.Ф80 | | | | | | | | | | п.м | | | | | | | | | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | 20,0 | | | | II-III кварталы  2018 г. | ООО «УК «Железновод-скЖилСервис» (по согласованию) | |
| 3.4.5 | Смена кранов отопления Ф20 | | | | | | | | | | шт. | | | | | | | | | | | | | | | | 20 | | | | | | | | | 60,0 | | | | II-III кварталы  2018 г. | ООО «УК «Железновод-скЖилСервис» (по согласованию) | |
| 3.4.6 | Смена сгонов на трубопроводах Ф20 | | | | | | | | | | шт. | | | | | | | | | | | | | | | | 20 | | | | | | | | | 6,0 | | | | II-III кварталы  2018 г. | ООО «УК «Железновод-скЖилСервис» (по согласованию) | |
| 3.5 | ул. Октябрьская, 92 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.5.1 | Промывка системы отопления | | | | | | | | | | шт. | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | 40,0 | | | | II-III кварталы  2018 г. | ООО «УК «Железновод-скЖилСервис» (по согласованию) | |
| 3.5.2 | Опресосвка системы отопления | | | | | | | | | | шт. | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | 20,0 | | | | II-III кварталы  2018 г. | ООО «УК «Железновод-скЖилСервис» (по согласованию) | |
| 1 | 2 | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | 5 | | | | 6 | 7 | |
| 3.5.3 | Опрессовка теплообменника | | | | | | | | | | шт. | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 5,0 | | | | II-III кварталы  2018 г. | ООО «УК «Железновод-скЖилСервис» (по согласованию) | |
| 3.6 | ул. Октябрьская, 53 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.6.1 | Промывка системы отопления | | | | | | | | | | шт. | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | 40,0 | | | | II-III кварталы  2018 г. | ООО «УК «Железновод-скЖилСервис» (по согласованию) | |
| 3.6.2 | Опрессовка системы отопления | | | | | | | | | | шт. | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | 20,0 | | | | II-III кварталы  2018 г. | ООО «УК «Железновод-скЖилСервис» (по согласованию) | |
| 3.6.3 | Опрессовка теплообменника | | | | | | | | | | шт. | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 5,0 | | | | II-III кварталы  2018 г. | ООО «УК «Железновод-скЖилСервис» (по согласованию) | |
| 3.6.4 | Смена задвижек Ф50 | | | | | | | | | | шт. | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | 12,0 | | | | II-III кварталы  2018 г. | ООО «УК «Железновод-скЖилСервис» (по согласованию) | |
| 3.6.5 | Смена труб Ц.О.Ф80 | | | | | | | | | | п.м | | | | | | | | | | | | | | | | 30 | | | | | | | | | 60,0 | | | | II-III кварталы  2018 г. | ООО «УК «Железновод-скЖилСервис» (по согласованию) | |
| 1 | 2 | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | 5 | | | | 6 | 7 | |
| 3.7 | ул. Ленина, 135 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.7.1 | Промывка системы отопления | | | | | | | | | | шт. | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | 40,0 | | | | II-III кварталы  2018 г. | ООО «УК «Железновод-скЖилСервис» (по согласованию) | |
| 3.7.2 | Опрессовка системы отопления | | | | | | | | | | шт. | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | 20,0 | | | | II-III кварталы  2018 г. | ООО «УК «Железновод-скЖилСервис» (по согласованию) | |
| 3.7.3 | Опрессовка теплообменника | | | | | | | | | | шт. | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 5,0 | | | | II-III кварталы  2018 г. | ООО «УК «Железновод-скЖилСервис» (по согласованию) | |
| 3.8 | ул. Ленина, 130 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.8.1 | Опрессовка системы отопления | | | | | | | | | | шт. | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | 20,0 | | | | II-III кварталы  2018 г. | ООО «УК «Железновод-скЖилСервис» (по согласованию) | |
| 3.8.2 | Промывка системы отопления | | | | | | | | | | шт. | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | 80,0 | | | | II-III кварталы  2018 г. | ООО «УК «Железновод-скЖилСервис» (по согласованию) | |
| 3.9 | ул. Октябрьская, 45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.9.1 | Промывка системы отопления | | | | | | | | | | | шт. | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | 40,0 | | | | II-III кварталы  2018 г. | ООО «УК «Железновод-скЖилСервис» (по согласованию) | |
| 1 | 2 | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | 5 | | | | 6 | 7 | |
| 3.9.2 | Опрессовка системы отопления | | | | | | | | | | | шт. | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | 20,0 | | | | II-III кварталы  2018 г. | ООО «УК «Железновод-скЖилСервис» (по согласованию) | |
| 3.10 | ул. Ленина, 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.10.1 | Промывка системы отопления | | | | | | | | | | | шт. | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | 40,0 | | | | II-III кварталы  2018 г. | ООО «УК «Железновод-скЖилСервис» (по согласованию) | |
| 3.10.2 | Опрессовка системы отопления | | | | | | | | | | | шт. | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | 20,0 | | | | II-III кварталы  2018 г. | ООО «УК «Железновод-скЖилСервис» (по согласованию) | |
| 3.10.3 | Опрессовка теплообменника | | | | | | | | | | | шт. | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | 5,0 | | | | II-III кварталы  2018 г. | ООО «УК «Железновод-скЖилСервис» (по согласованию) | |
| 3.11 | ул. К. Маркса, 64 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.11.1 | Промывка системы отопления | | | | | | | | | | | | шт. | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | 20,0 | | | | II-III кварталы  2018 г. | ООО «УК «Железновод-скЖилСервис» (по согласованию) | |
| 3.11.2 | Опрессовка системы отопления | | | | | | | | | | | | шт. | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | 10,0 | | | | II-III кварталы  2018 г. | ООО «УК «Железновод-скЖилСервис» (по согласованию) | |
| 3.11.3 | Опрессовка теплообменника | | | | | | | | | | | | шт. | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | 5,0 | | | | II-III кварталы  2018 г. | ООО «УК «Железновод-скЖилСервис» (по согласованию) | |
| 1 | 2 | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | 5 | | | | 6 | 7 | |
| 3.12 | ул. К. Маркса, 62 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.12.1 | Промывка системы отопления | | | | | | | | | | | | шт. | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | 20,0 | | | | II-III кварталы  2018 г. | ООО «УК «Железновод-скЖилСервис» (по согласованию) | |
| 3.12.2 | Опрессовка системы отопления | | | | | | | | | | | | шт. | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | 10,0 | | | | II-III кварталы  2018 г. | ООО «УК «Железновод-скЖилСервис» (по согласованию) | |
| 3.12.3 | Опрессовка теплообменника | | | | | | | | | | | | шт. | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | 5,0 | | | | II-III кварталы  2018 г. | ООО «УК «Железновод-скЖилСервис» (по согласованию) | |
| 3.13 | ул. К. Маркса, 60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.13.1 | Промывка системы отопления | | | | | | | | | | | | | шт. | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | 20,0 | | | | II-III кварталы  2018 г. | ООО «УК «Железновод-скЖилСервис» (по согласованию) | |
| 3.13.2 | Опрессовка системы отопления | | | | | | | | | | | | | шт. | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | 10,0 | | | | II-III кварталы  2018 г. | ООО «УК «Железновод-скЖилСервис» (по согласованию) | |
| 3.13.3 | Опрессовка теплообменника | | | | | | | | | | | | | шт. | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | 5,0 | | | | II-III кварталы  2018 г. | ООО «УК «Железновод-скЖилСервис» (по согласованию) | |
| 3.14 | ул. К. Маркса, 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.14.1 | Промывка системы отопления | | | | | | | | | | | | | шт. | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | 40,0 | | | | II-III кварталы  2018 г. | ООО «УК «Железновод-скЖилСервис» (по согласованию) | |
| 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | 5 | | | | 6 | 7 | |
| 3.14.2 | Опрессовка системы отопления | | | | | | | | | | | | | шт. | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | 20,0 | | | | II-III кварталы  2018 г. | ООО «УК «Железновод-скЖилСервис» (по согласованию) | |
| 3.14.3 | Смена кранов на трубопроводах Ф20 | | | | | | | | | | | | | шт. | | | | | | | | | | | | | | | | 10 | | | | | | 3,0 | | | | II-III кварталы  2018 г. | ООО «УК «Железновод-скЖилСервис» (по согласованию) | |
| 3.15 | ул. К. Маркса, 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.15.1 | Промывка системы отопления | | | | | | | | | | | | | шт. | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | 40,0 | | | | II-III кварталы  2018 г. | ООО «УК «Железновод-скЖилСервис» (по согласованию) | |
| 3.15.2 | Опрессовка системы отопления | | | | | | | | | | | | | шт. | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | 20,0 | | | | II-III кварталы  2018 г. | ООО «УК «Железновод-скЖилСервис» (по согласованию) | |
| 3.16 | ул. Калинина, 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.16.1 | Промывка системы отопления | | | | | | | | | | | | | | шт. | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | 40,0 | | II-III кварталы  2018 г. | ООО «УК «Железновод-скЖилСервис» (по согласованию) | |
| 3.16.2 | Опрессовка системы отопления | | | | | | | | | | | | | | шт. | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | 20,0 | | II-III кварталы  2018 г. | ООО «УК «Железновод-скЖилСервис» (по согласованию) | |
| 3.16.3 | Смена кранов на трубопроводах Ф20 | | | | | | | | | | | | | | шт. | | | | | | | | | | | | | | | | 40 | | | | | | | 15,0 | | II-III кварталы  2018 г. | ООО «УК «Железновод-скЖилСервис» (по согласованию) | |
| 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | 5 | | 6 | 7 | |
| 3.16.4 | Смена сгонов на трубопроводах Ф20 | | | | | | | | | | | | | | шт. | | | | | | | | | | | | | | | | 40 | | | | | | | 15,0 | | II-III кварталы  2018 г. | ООО «УК «Железновод-скЖилСервис» (по согласованию) | |
| 3.17 | ул. Мироненко, 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.17.1 | Промывка системы отопления | | | | | | | | | | | | | | шт. | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | 20,0 | | II-III кварталы  2018 г. | ООО «УК «Железновод-скЖилСервис» (по согласованию) | |
| 3.17.2 | Опрессовка системы отопления | | | | | | | | | | | | | | шт. | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | 10,0 | | II-III кварталы  2018 г. | ООО «УК «Железновод-скЖилСервис» (по согласованию) | |
| 3.18 | ул. Косянина, 28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.18.1 | Промывка системы отопления | | | | | | | | | | | | | | шт. | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | 20,0 | | II-III кварталы  2018 г. | ООО «УК «Железновод-скЖилСервис» (по согласованию) | |
| 3.18.2 | Опрессовка системы отопления | | | | | | | | | | | | | | шт. | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | 10,0 | | II-III кварталы  2018 г. | ООО «УК «Железновод-скЖилСервис» (по согласованию) | |
| 3.19 | ул. Оранжерейная, 18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.19.1 | Промывка системы отопления | | | | | | | | | | | | | | шт. | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | 40,0 | | II-III кварталы  2018 г. | ООО «УК «Железновод-скЖилСервис» (по согласованию) | |
| 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | 5 | | 6 | 7 | |
| 3.19.2 | Опрессовка системы отопления | | | | | | | | | | | | | | шт. | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | 20,0 | | II-III кварталы  2018 г. | ООО «УК «Железновод-скЖилСервис» (по согласованию) | |
| 3.19.3 | Опрессовка теплообменника | | | | | | | | | | | | | | шт. | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | 5,0 | | II-III кварталы  2018 г. | ООО «УК «Железновод-скЖилСервис» (по согласованию) | |
| 3.19.4 | Смена задвижек Ф 80 Ц.О. | | | | | | | | | | | | | | шт. | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | 12,0 | | II-III кварталы  2018 г. | ООО «УК «Железновод-скЖилСервис» (по согласованию) | |
| 3.20 | ул. Проскурина, 31 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.20.1 | Промывка системы отопления | | | | | | | | | | | | | | шт. | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | 20,0 | | II-III кварталы  2018 г. | ООО «УК «Железновод-скЖилСервис» (по согласованию) | |
| 3.20.2 | Опрессовка системы отопления | | | | | | | | | | | | | | шт. | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | 10,0 | | II-III кварталы  2018 г. | ООО «УК «Железновод-скЖилСервис» (по согласованию) | |
| 3.20.3 | Опрессовка теплообменника | | | | | | | | | | | | | | шт. | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | 5,0 | | II-III кварталы  2018 г. | ООО «УК «Железновод-скЖилСервис» (по согласованию) | |
| 3.20.4 | Смена сгонов на трубопроводах Ф20 | | | | | | | | | | | | | | шт. | | | | | | | | | | | | | | | | 10 | | | | | | | 3,0 | | II-III кварталы  2018 г. | ООО «УК «Железновод-скЖилСервис» (по согласованию) | |
| 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | 5 | | 6 | 7 | |
| 3.20.5 | Смена кранов на трубопроводах Ф 20 | | | | | | | | | | | | | | шт. | | | | | | | | | | | | | | | | 10 | | | | | | | 3,0 | | II-III кварталы  2018 г. | ООО «УК «Железновод-скЖилСервис» (по согласованию) | |
| 3.20.6 | Смена труб Ц.О.Ф 80 | | | | | | | | | | | | | | п.м | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | 10,0 | | II-III кварталы  2018 г. | ООО «УК «Железновод-скЖилСервис» (по согласованию) | |
| 3.21 | ул. Энгельса, 45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.21.1 | Промывка системы отопления | | | | | | | | | | | | | | | шт. | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | 40,0 | | II-III кварталы  2018 г. | ООО «УК «Железновод-скЖилСервис» (по согласованию) | |
| 3.21.2 | Опрессовка системы отопления | | | | | | | | | | | | | | | шт. | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | 20,0 | | II-III кварталы  2018 г. | ООО «УК «Железновод-скЖилСервис» (по согласованию) | |
| 3.21.3 | Опрессовка теплообменника | | | | | | | | | | | | | | | шт. | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | 5,0 | | II-III кварталы  2018 г. | ООО «УК «Железновод-скЖилСервис» (по согласованию) | |
| 3.21.4 | Смена труб Ц.О.Ф 80 | | | | | | | | | | | | | | | п.м | | | | | | | | | | | | | | | 10 | | | | | | | 20,0 | | II-III кварталы  2018 г. | ООО «УК «Железновод-скЖилСервис» (по согласованию) | |
| 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | 5 | | 6 | 7 | |
| 3.22 | ул. Энгельса, 41 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.22.1 | Промывка системы отопления | | | | | | | | | | | | | | | шт. | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | 4,00 | | II-III кварталы  2018 г. | ООО «УК «Железновод-скЖилСервис» (по согласованию) | |
| 3.22.2 | Опрессовка системы отопления | | | | | | | | | | | | | | | шт. | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | 20,0 | | II-III кварталы  2018 г. | ООО «УК «Железновод-скЖилСервис» (по согласованию) | |
| 3.22.3 | Опрессовка теплообменника | | | | | | | | | | | | | | | шт. | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | 5,0 | | II-III кварталы 2018 г. | ООО «УК «Железновод-скЖилСервис» (по согласованию) | |
| 3.22.4 | Смена труб Ц.О.Ф 80 | | | | | | | | | | | | | | | п.м | | | | | | | | | | | | | | | 10 | | | | | | | 20,0 | | II-III кварталы 2018 г. | ООО «УК «Железновод-скЖилСервис» (по согласованию) | |
| 3.23 | ул. Суворова, 53, корп. «А» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.23.1 | Монтаж профнастила (кровля) | | | | | | | | | | | | | | | | кв.м | | | | | | | | | | | | | | | 10 | | | | | | 5,0 | | II-III кварталы  2018 г. | ООО «УК «Железновод-скЖилСервис» (по согласованию) | |
| 3.24 | ул. Мироненко, 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.24.1 | Монтаж профнастила (кровля) | | | | | | | | | | | | | | | | | кв.м | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | 1,0 | | II-III кварталы 2018 г. | ООО «УК «Железновод-скЖилСервис» (по согласованию) | |
| 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | | 5 | | 6 | 7 | |
| 4. | Общество с ограниченной ответственностью  «Управляющая компания курорта» (далее - ООО «УК Курорта») | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | ул. Интернациональная, 22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1.1 | Ремонт системы ГВС в подвале | | | | | | | | | | | | | | | | | м | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | 7,2 | | II  квартал  2018 г. | ООО «УК Курорта» (по согласованию) | |
| 4.1.2 | Ремонт электрических щитов на лестничных клетках | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | 12,0 | | II  квартал  2018 г. | ООО «УК Курорта» (по согласованию) | |
| 4.1.3 | Промывка, опрессовка, системы отопления | | | | | | | | | | | | | | | | | п.м | | | | | | | | | | | | | | | 920 | | | | | 19,6 | | II  квартал  2018 г. | ООО «УК Курорта» (по согласованию) | |
| 4.2 | ул. Интернациональная, 22, лит «А» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.2.1 | Замена трубопроводов ГВС | | | | | | | | | | | | | | | | | | п.м | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | | 10,7 | II  квартал  2018 г. | ООО «УК Курорта» (по согласованию) | |
| 4.2.2 | Промывка, опрессовка системы отопления | | | | | | | | | | | | | | | | | | п.м | | | | | | | | | | | | | | | 1340 | | | | | 24,0 | II  квартал  2018 г. | ООО «УК Курорта» (по согласованию) | |
| 4.3 | ул. Космонавтов, 29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.3.1 | Ремонт системы отопления | | | | | | | | | | | | | | | | | | м | | | | | | | | | | | | | | | 7 | | | | | 10,6 | II  квартал  2018 г. | ООО «УК Курорта» (по согласованию) | |
| 4.3.2 | Промывка опрессовка системы отопления | | | | | | | | | | | | | | | | | | п.м | | | | | | | | | | | | | | | 2420 | | | | | 32,4 | III  квартал  2017 г. | ООО «УК Курорта» (по согласованию) | |
| 4.4 | ул. Косякина, 32 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.1 | Ремонт системы отопления | | | | | | | | | | | | | | | | | | м | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | | 20,7 | II  квартал  2018 г. | ООО «УК Курорта» (по согласованию) | |
| 4.4.2 | Промывка, опрессовка системы отопления | | | | | | | | | | | | | | | | | | п.м | | | | | | | | | | | | | | | 1481 | | | | | 25,4 | II  квартал  2018 г. | ООО «УК Курорта» (по согласованию) | |
| 4.5 | ул. Ленина, 108 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.5.1 | Ремонт трубопровода ГВС | | | | | | | | | | | | | | | | | | м | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | 16,0 | II  квартал  2018 г. | ООО «УК Курорта» (по согласованию) | |
| 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | | 5 | 6 | 7 | |
| 4.5.2 | Промывка, опрессовка системы отопления | | | | | | | | | | | | | | | | | | п.м | | | | | | | | | | | | | | | 2400 | | | | | 31,8 | II  квартал  2018 г. | ООО «УК Курорта» (по согласованию) | |
| 4.6 | ул. Ленина, 118 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.6.1 | Смена датчика движения | | | | | | | | | | | | | | | | | | шт. | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | 3,30 | I  квартал  2018 г. | ООО «УК Курорта» (по согласованию) | |
| 4.6.2 | Промывка, опрессовка системы отопления | | | | | | | | | | | | | | | | | | п.м | | | | | | | | | | | | | | | 1456 | | | | | 25 | II  квартал  2018 г. | ООО «УК Курорта» (по согласованию) | |
| 4.7 | ул. Ленина, 123 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.7.1 | Промывка, опрессовка системы отопления | | | | | | | | | | | | | | | | | | п.м | | | | | | | | | | | | | | | 920 | | | | | 17,2 | III  квартал  2018 г. | ООО «УК Курорта» (по согласованию) | |
| 4.8. | ул. Ленина, 175 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.8.1 | Ремонт трубопровода ГВС | | | | | | | | | | | | | | | | | | м | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | | 13,3 | III  квартал  2018 г. | ООО «УК Курорта» (по согласованию) | |
| 4.8.2 | Промывка, опрессовка системы отопления | | | | | | | | | | | | | | | | | | п.м | | | | | | | | | | | | | | | 270 | | | | | 12,4 | II  квартал  2018 г. | ООО «УК Курорта» (по согласованию) | |
| 4.9 | ул. Ленина, 44 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.9.1 | Промывка, опрессовка системы отопления | | | | | | | | | | | | | | | | | | п.м | | | | | | | | | | | | | | | 320 | | | | | 6,4 | II  квартал  2018 г. | ООО «УК Курорта» (по согласованию) | |
| 4.10 | ул. Ленина, 46 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.10.1 | Промывка, опрессовка системы отопления | | | | | | | | | | | | | | | | | | п.м | | | | | | | | | | | | | | | 260 | | | | | 5,74 | III  квартал  2018 г. | ООО «УК Курорта» (по согласованию) | |
| 4.11 | ул. Ленина 58 корп. «А» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.11.1 | Ремонт трубопровода ХВС | | | | | | | | | | | | | | | | | | м | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | | 20,5 | II  квартал  2018 г. | ООО «УК Курорта» (по согласованию) | |
| 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | | 5 | 6 | 7 | |
| 4.11.2 | Промывка, опрессовка системы отопления | | | | | | | | | | | | | | | | | | п.м | | | | | | | | | | | | | | | 1188 | | | | | 18,6 | II квартал 2018 г. | ООО «УК Курорта» (по согласованию) | |
| 4.12 | ул. Ленина, 62 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.12.1 | Ремонт трубопровода отопления | | | | | | | | | | | | | | | | | | м | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | 9,30 | III  квартал  2018 г. | ООО «УК Курорта» (по согласованию) | |
| 4.12.2 | Ревизия задвижек | | | | | | | | | | | | | | | | | | шт. | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | 26,6 | III  квартал  2018 г. | ООО «УК Курорта» (по согласованию) | |
| 4.12.3 | Промывка, опрессовка системы | | | | | | | | | | | | | | | | | | п.м | | | | | | | | | | | | | | | 1490 | | | | | 26,1 | III  квартал  2018 г. | ООО «УК Курорта» (по согласованию) | |
| 4.13 | ул. Мироненко, 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.13.1 | Промывка, опрессовка системы | | | | | | | | | | | | | | | | | | м | | | | | | | | | | | | | | | 2320 | | | | | 29,4 | III  квартал  2018 г. | ООО «УК Курорта» (по согласованию) | |
| 4.14 | ул. Михальских, 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.14.1 | Ремонт трубопровода ХВС, установка водоразборного крана | | | | | | | | | | | | | | | | | | м | | | | | | | | | | | | | | | 1,5 | | | | | 2,80 | II  квартал  2018 г. | ООО «УК Курорта» (по согласованию) | |
| 4.15 | ул. Московская, 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.15.1 | Ревизия задвижек | | | | | | | | | | | | | | | | | | шт. | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | 2,60 | III  квартал  2018 г. | ООО «УК Курорта» (по согласованию) | |
| 4.15.2 | Промывка, опрессовка системы отопления | | | | | | | | | | | | | | | | | | м | | | | | | | | | | | | | | | 480 | | | | | 16,8 | II  квартал  2018 г. | ООО «УК Курорта» (по согласованию) | |
| 4.16 | ул. Октябрьская, 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.16.1 | Ремонт трубопроводов водоотведения | | | | | | | | | | | | | | | | | | м | | | | | | | | | | | | | | | 14 | | | | | 28 | II  квартал  2018 г. | ООО «УК Курорта» (по согласованию) | |
| 4.16.2 | Ревизия задвижек | | | | | | | | | | | | | | | | | | шт. | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | 3,0 | II  квартал  2018 г. | ООО «УК Курорта» (по согласованию) | |
| 4.16.3 | Промывка, опрессовка системы отопления | | | | | | | | | | | | | | | | | | м | | | | | | | | | | | | | | | 2400 | | | | | 31,9 | III  квартал  2018 г. | ООО «УК Курорта» (по согласованию) | |
| 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | | 5 | 6 | 7 | |
| 4.17 | ул. Октябрьская, 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.17.1 | Ремонт трубопроводов водоотведения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | м | | | | | | | | | | | | | | 14 | | | | | 28,0 | II  квартал  2018 г. | ООО «УК Курорта» (по согласованию) | |
| 4.17.2 | Ревизия задвижек | | | | | | | | | | | | | | | | | | | шт. | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | 3,00 | II  квартал  2018 г. | ООО «УК Курорта» (по согласованию) | |
| 4.17.3 | Промывка, опрессовка системы отопления | | | | | | | | | | | | | | | | | | | п.м | | | | | | | | | | | | | | 2420 | | | | | 32,1 | III  квартал  2018 г. | ООО «УК Курорта» (по согласованию) | |
| 4.18 | ул. Октябрьская, 57, корп. «А» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.18.1 | Ремонт трубопровода водоотведения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | м | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | | 12,0 | III  квартал  2018 г. | ООО «УК Курорта» (по согласованию) | |
| 4.18.2 | Ремонт трубопровода ГВС | | | | | | | | | | | | | | | | | | | шт. | | | | | | | | | | | | | | 13 | | | | | 37,0 | III  квартал  2018 г. | ООО «УК Курорта» (по согласованию) | |
| 4.18.3 | Промыка, опрессовка системы отопления | | | | | | | | | | | | | | | | | | | м | | | | | | | | | | | | | | 607 | | | | | 14,1 | II  квартал  2018 г. | ООО «УК Курорта» (по согласованию) | |
| 4.19 | ул. Октябрьская, 98 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.19.1 | Ремонт трубопровода отопления | | | | | | | | | | | | | | | | | | | м | | | | | | | | | | | | | | 25 | | | | | 60,0 | II  квартал  2018 г. | ООО «УК Курорта» (по согласованию) | |
| 4.19.2 | Замена насоса отопления | | | | | | | | | | | | | | | | | | | шт. | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | 23,0 | II  квартал  2018 г. | ООО «УК Курорта» (по согласованию) | |
| 4.19.3 | Промывка, опрессовка системы отопления | | | | | | | | | | | | | | | | | | | п.м | | | | | | | | | | | | | | 1080 | | | | | 17,6 | III  квартал  2018 г. | ООО «УК Курорта» (по согласованию) | |
| 4.20 | ул. Октябрьская, 96, коп. «Б» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.20.1 | Ремонт вентиляции | | | | | | | | | | | | | | | | | | | шт. | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | 3,00 | III квартал  2018 г. | ООО «УК Курорта» (по согласованию) | |
| 4.21 | ул. Проскурина, 35 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.21.1 | Ремонт трубопровода ГВС | | | | | | | | | | | | | | | | | | | м | | | | | | | | | | | | | | 4,5 | | | | | 19 | III квартал  2018 г. | ООО «УК Курорта» (по согласованию) | |
| 4.21.2 | Промывка, опрессовка системы отопления | | | | | | | | | | | | | | | | | | | м | | | | | | | | | | | | | | 618 | | | | | 16,4 | II квартал  2018 г. | ООО «УК Курорта» (по согласованию) | |
| 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | | 5 | 6 | 7 | |
| 4.22 | ул. Проскурина, 52 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.22.1 | Ремонт дверей подъезда | | | | | | | | | | | | | | | | | | | шт. | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | 2,0 | II квартал  2018 г. | ООО «УК Курорта» (по согласованию) | |
| 4.22.2 | Промывка, опрессовка системы отопления | | | | | | | | | | | | | | | | | | | м | | | | | | | | | | | | | | 270 | | | | | 12,1 | II квартал  2018 г. | ООО «УК Курорта» (по согласованию) | |
| 4.23 | ул. Суворова, 45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.23.1 | Ремонт трубопроводов ГВС | | | | | | | | | | | | | | | | | | | м | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | 6,0 | III квартал  2018 г. | ООО «УК Курорта» (по согласованию) | |
| 4.23.2 | Промывка, опрессовка системы отопления | | | | | | | | | | | | | | | | | | | м | | | | | | | | | | | | | | 970 | | | | | 18,7 | III квартал  2018 г. | ООО «УК Курорта» (по согласованию) | |
| 4.24 | ул. Суворова, 53 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.24.1 | Ремонт трубопроводов ГВС | | | | | | | | | | | | | | | | | | | м | | | | | | | | | | | | | | 5 | | | | | 12,5 | II квартал  2018 г. | ООО «УК Курорта» (по согласованию) | |
| 4.24.2 | Промывка, опрессовка системы отопления | | | | | | | | | | | | | | | | | | | м | | | | | | | | | | | | | | 641 | | | | | 16,9 | II квартал  2018 г. | ООО «УК Курорта» (по согласованию) | |
| 4.25 | ул. Суворова, 55 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.25.1 | Ремонт трубопроводов ГВС | | | | | | | | | | | | | | | | | | | м | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | 11,0 | II квартал  2018 г. | ООО «УК Курорта» (по согласованию) | |
| 4.25.2 | Промывка, опрессовка системы отопления | | | | | | | | | | | | | | | | | | | п.м | | | | | | | | | | | | | | 600 | | | | | 15,9 | III квартал  2018 г. | ООО «УК Курорта» (по согласованию) | |
| 4.26 | ул. Чапаева, 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.26.1 | Ремонт трубопровода водоотведения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | м | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | | 12,0 | III квартал  2018 г. | ООО «УК Курорта» (по согласованию) | |
| 4.26.2 | Промывка, опрессовка системы отопления | | | | | | | | | | | | | | | | | | | п.м | | | | | | | | | | | | | | 2400 | | | | | 31,9 | III квартал  2018 г. | ООО «УК Курорта» (по согласованию) | |
| 4.27 | ул. Чапаева, 22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.27.1 | Герметизация межпанельных швов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | м | | | | | | | | | | | | | | 32 | | | | | 6,0 | III квартал  2018 г. | ООО «УК Курорта» (по согласованию) | |
| 4.27.2 | Промывка, опрессовка системы отопления | | | | | | | | | | | | | | | | | | | м | | | | | | | | | | | | | | 2387 | | | | | 29,1 | III квартал  2018 г. | ООО «УК Курорта» (по согласованию) | |
| 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | | 5 | 6 | 7 | |
| 4.28 | ул. Энгельса, 43 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.28.1 | Ремонт трубопровода ГВС | | | | | | | | | | | | | | | | | | | м | | | | | | | | | | | | | | 12 | | | | | 17,6 | II квартал  2018 г. | ООО «УК Курорта» (по согласованию) | |
| 4.28.2 | Промывка, опрессовка системы отопления | | | | | | | | | | | | | | | | | | | м | | | | | | | | | | | | | | 920 | | | | | 17,9 | III квартал  2018 г. | ООО «УК Курорта» (по согласованию) | |
| 5 | Общество с ограниченной ответственностью «Уют»  (далее - ООО «Уют») | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | ул. Гагарина, 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1.1 | Промывка системы отопления | | | | | | | | | | | | | | | | | | | шт. | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | 18,6 | III квартал 2018 г. | ООО «Уют» (по согласованию) | |
| 5.1.2 | Опрессовка системы отопления | | | | | | | | | | | | | | | | | | | шт. | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | 3 | III квартал 2018 г. | ООО «Уют» (по согласованию) | |
| 5.1.3 | Ревизия запорной арматуры Ду 15-80 систем отопления и ХВС | | | | | | | | | | | | | | | | | | | шт. | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | 15 | II-III кварталы 2018 г. | ООО «Уют» (по согласованию) | |
| 5.1.4 | Замена запорной арматуры Ду 15-80 систем отопления и ХВС | | | | | | | | | | | | | | | | | | | шт. | | | | | | | | | | | | | | 10 | | | | | 15 | II-III кварталы  2018 г. | ООО «Уют» (по согласованию) | |
| 5.1.5 | Утепление трубопроводов систем отопления и ГВС | | | | | | | | | | | | | | | | | | | п.м | | | | | | | | | | | | | | 20 | | | | | 3 | III квартал 2018 г. | ООО «Уют» (по согласованию) | |
| 5.2 | ул. Гагарина, 2, корпус «Б» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.2.1 | Промывка системы отопления | | | | | | | | | | | | | | | | | | | шт. | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | 28 | III квартал 2018 г. | ООО «Уют» (по согласованию) | |
| 5.2.2 | Опрессовка системы отопления | | | | | | | | | | | | | | | | | | | шт. | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | 5,5 | III квартал 2018 г. | ООО «Уют» (по согласованию) | |
| 5.2.3 | Ревизия запорной арматуры Ду 15-80 систем отопления и ХВС | | | | | | | | | | | | | | | | | | | шт. | | | | | | | | | | | | | | 45 | | | | | 23 | II-III кварталы  2018 г. | ООО «Уют» (по согласованию) | |
| 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | | 5 | 6 | 7 | |
| 5.2.4 | Замена запорной арматуры Ду 15-80 систем отопления и ХВС | | | | | | | | | | | | | | | | | | | шт. | | | | | | | | | | | | | | 22 | | | | | 33 | II-III кварталы  2018 г. | ООО «Уют» (по согласованию) | |
| 5.2.5 | Утепление трубопроводов систем отопления и ГВС | | | | | | | | | | | | | | | | | | | п.м | | | | | | | | | | | | | | 52 | | | | | 13 | II-III кварталы  2018 г. | ООО «Уют» (по согласованию) | |
| 5.2.6 | Ремонт кровли | | | | | | | | | | | | | | | | | | | кв.м | | | | | | | | | | | | | | 47 | | | | | 18 | II квартал 2018 г. | ООО «Уют» (по согласованию) | |
| 5.3 | ул. Гагарина, 2, корпус «В» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.3.1 | Промывка системы отопления | | | | | | | | | | | | | | | | | | | шт. | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | 25 | III квартал  2018 г. | ООО «Уют» (по согласованию) | |
| 5.3.2 | Опрессовка системы отопления | | | | | | | | | | | | | | | | | | | шт. | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | 4 | III квартал 2018 г. | ООО «Уют» (по согласованию) | |
| 5.3.3 | Ревизия запорной арматуры Ду 15-80 систем отопления и ХВС | | | | | | | | | | | | | | | | | | | шт. | | | | | | | | | | | | | | 38 | | | | | 26 | II-III кварталы  2018 г. | ООО «Уют» (по согласованию) | |
| 5.3.4 | Замена запорной арматуры Ду 15-80 систем отопления и ХВС | | | | | | | | | | | | | | | | | | | шт. | | | | | | | | | | | | | | 12 | | | | | 18 | II-III кварталы 2018 г. | ООО «Уют» (по согласованию) | |
| 5.3.5 | Утепление трубопроводов систем отопления и ГВС | | | | | | | | | | | | | | | | | | | п.м | | | | | | | | | | | | | | 35 | | | | | 8 | II-III кварталы  2018 г. | ООО «Уют» (по согласованию) | |
| 5.3.6 | Ремонт отмостки | | | | | | | | | | | | | | | | | | | кв.м | | | | | | | | | | | | | | 186 | | | | | 140 | II-III кварталы  2018 г. | ООО «Уют» (по согласованию) | |
| 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | | 5 | 6 | 7 | |
| 5.4 | ул. Гарина, 6, корпус «А» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.4.1 | Промывка системы отопления | | | | | | | | | | | | | | | | | | | шт. | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | 11,2 | III квартал 2018 г. | ООО «Уют» (по согласованию) | |
| 5.4.2 | Опрессовка системы отопления | | | | | | | | | | | | | | | | | | | шт. | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | 2 | III квартал 2018 г. | ООО «Уют» (по согласованию) | |
| 5.4.3 | Ревизия запорной арматуры Ду 15-80 систем отопления и ХВС | | | | | | | | | | | | | | | | | | | шт. | | | | | | | | | | | | | | 22 | | | | | 15 | II-III кварталы  2018 г. | ООО «Уют» (по согласованию) | |
| 5.4.4 | Замена запорной арматуры Ду 15-80 систем отопления и ХВС | | | | | | | | | | | | | | | | | | | шт. | | | | | | | | | | | | | | 14 | | | | | 21 | II-III кварталы  2018 г. | ООО «Уют» (по согласованию) | |
| 5.4.5 | Утепление трубопроводов систем отопления и ГВС | | | | | | | | | | | | | | | | | | | п.м | | | | | | | | | | | | | | 10 | | | | | 5,5 | II-III кварталы  2018 г. | ООО «Уют» (по согласованию) | |
| 5.4.6 | Ремонт кровли | | | | | | | | | | | | | | | | | | | кв.м | | | | | | | | | | | | | | 25 | | | | | 12 | II квартал 2018 г. | ООО «Уют» (по согласованию) | |
| 5.5 | ул. Гагарина, 43, корпус «Б» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.5.1 | Промывка системы отопления | | | | | | | | | | | | | | | | | | | шт. | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | 21,9 | III квартал 2018 г. | ООО «Уют» (по согласованию) | |
| 5.5.2 | Опрессовка системы отопления | | | | | | | | | | | | | | | | | | | шт. | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | 4 | III квартал 2018 г. | ООО «Уют» (по согласованию) | |
| 5.5.3 | Ревизия запорной арматуры Ду 15-80 систем отопления и ХВС | | | | | | | | | | | | | | | | | | | шт. | | | | | | | | | | | | | | 42 | | | | | 20 | II-III кварталы  2018 г. | ООО «Уют» (по согласованию) | |
| 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | | 5 | 6 | 7 | |
| 5.5.4 | Замена запорной арматуры Ду 15-80 систем отопления и ХВС | | | | | | | | | | | | | | | | | | | шт. | | | | | | | | | | | | | | 16 | | | | | 24 | II-III кварталы  2018 г. | ООО «Уют» (по согласованию) | |
| 5.5.5 | Утепление трубопроводов систем отопления и ГВС | | | | | | | | | | | | | | | | | | | п.м | | | | | | | | | | | | | | 55 | | | | | 13 | III квартал 2018 г. | ООО «Уют» (по согласованию) | |
| 5.5.6 | Ремонт кровли | | | | | | | | | | | | | | | | | | | кв.м | | | | | | | | | | | | | | 1320 | | | | | 660 | II-III кварталы  2018 г. | ООО «Уют» (по согласованию) | |
| 5.6 | ул. Кирова, 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.6.1 | Промывка системы отопления | | | | | | | | | | | | | | | | | | | шт. | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | 12,4 | III квартал 2018 г. | ООО «Уют» (по согласованию) | |
| 5.6.2 | Опрессовка системы отопления | | | | | | | | | | | | | | | | | | | шт. | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | 3 | III квартал 2018 г. | ООО «Уют» (по согласованию) | |
| 5.6.3 | Ревизия запорной арматуры Ду 15-80 систем отопления и ХВС | | | | | | | | | | | | | | | | | | | шт. | | | | | | | | | | | | | | 22 | | | | | 15 | II-III кварталы  2018 г. | ООО «Уют» (по согласованию) | |
| 5.6.4 | Замена запорной арматуры Ду 15-80 систем отопления и ХВС | | | | | | | | | | | | | | | | | | | шт. | | | | | | | | | | | | | | 11 | | | | | 16 | II-III кварталы  2018 г. | ООО «Уют» (по согласованию) | |
| 5.6.5 | Утепление трубопроводов систем отопления и ГВС | | | | | | | | | | | | | | | | | | | п.м | | | | | | | | | | | | | | 14 | | | | | 4,5 | II-III кварталы  2018 г. | ООО «Уют» (по согласованию) | |
| 5.7 | ул. Пролетарская, 1, корпус «А» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.7.1 | Промывка системы отопления | | | | | | | | | | | | | | | | | | | шт. | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | 22,7 | III квартал 2018 г. | ООО «Уют» (по согласованию) | |
| 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | | 5 | 6 | 7 | |
| 5.7.2 | Опрессовка системы отопления | | | | | | | | | | | | | | | | | | | шт. | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | 3 | III квартал 2018 г. | ООО «Уют» (по согласованию) | |
| 5.7.3 | Ревизия запорной арматуры Ду 15-80 систем отопления и ХВС | | | | | | | | | | | | | | | | | | | шт. | | | | | | | | | | | | | | 24 | | | | | 16 | II-III кварталы  2018 г. | ООО «Уют» (по согласованию) | |
| 5.7.4 | Замена запорной арматуры Ду 15-80 систем отопления и ХВС | | | | | | | | | | | | | | | | | | | шт. | | | | | | | | | | | | | | 11 | | | | | 16 | II-III кварталы  2018 г. | ООО «Уют» (по согласованию) | |
| 5.7.5 | Утепление трубопроводов систем отопления и ГВС | | | | | | | | | | | | | | | | | | | п.м | | | | | | | | | | | | | | 34 | | | | | 12 | II-III кварталы  2018 г. | ООО «Уют» (по согласованию) | |
| 5.7.6 | Ремонт кровли | | | | | | | | | | | | | | | | | | | кв.м | | | | | | | | | | | | | | 645 | | | | | 645 | II-III кварталы  2018 г. | ООО «Уют» (по согласованию) | |
| 5.8 | ул. Ленина, 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.8.1 | Промывка системы отопления | | | | | | | | | | | | | | | | | | | шт. | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | 31,3 | III квартал 2018 г. | ООО «Уют» (по согласованию) | |
| 5.8.2 | Опрессовка системы отопления | | | | | | | | | | | | | | | | | | | шт. | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | 7 | III квартал  2018 г. | ООО «Уют» (по согласованию) | |
| 5.8.3 | Ревизия запорной арматуры Ду 15-80 систем отопления и ХВС | | | | | | | | | | | | | | | | | | | шт. | | | | | | | | | | | | | | 34 | | | | | 20 | II-III кварталы  2018 г. | ООО «Уют» (по согласованию) | |
| 5.8.4 | Замена запорной арматуры Ду 15-80 систем отопления и ХВС | | | | | | | | | | | | | | | | | | | шт. | | | | | | | | | | | | | | 34 | | | | | 31,2 | II-III кварталы  2018 г. | ООО «Уют» (по согласованию) | |
| 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | | 5 | 6 | 7 | |
| 5.8.5 | Ремонт отмостки | | | | | | | | | | | | | | | | | | | кв.м | | | | | | | | | | | | | | 18 | | | | | 21 | II-III кварталы  2018 г. | ООО «Уют» (по согласованию) | |
| 5.9 | ул. Ленина, 19, корпус «А» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.9.1 | Промывка системы отопления | | | | | | | | | | | | | | | | | | | шт. | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | 10 | III квартал 2018 г. | ООО «Уют» (по согласованию) | |
| 5.9.2 | Опрессовка системы отопления | | | | | | | | | | | | | | | | | | | шт. | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | 2 | III квартал 2018 г. | ООО «Уют» (по согласованию) | |
| 5.9.3 | Ревизия запорной арматуры Ду 15-80 систем отопления и ХВС | | | | | | | | | | | | | | | | | | | шт. | | | | | | | | | | | | | | 8 | | | | | 1,5 | II-III кварталы  2018 г. | ООО «Уют» (по согласованию) | |
| 5.9.4 | Замена запорной арматуры Ду 15-80 систем отопления и ХВС | | | | | | | | | | | | | | | | | | | шт. | | | | | | | | | | | | | | 22 | | | | | 28,5 | II-III кварталы  2018 г. | ООО «Уют» (по согласованию) | |
| 5.9.5 | Ремонт цоколя | | | | | | | | | | | | | | | | | | | кв.м | | | | | | | | | | | | | | 14 | | | | | 16 | III квартал 2018 г. | ООО «Уют» (по согласованию) | |
| 5.10 | ул. Ленина, 104 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.10.1 | Промывка системы отопления | | | | | | | | | | | | | | | | | | | шт. | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | 13,9 | III квартал 2018 г. | ООО «Уют» (по согласованию) | |
| 5.10.2 | Опрессовка системы отопления | | | | | | | | | | | | | | | | | | | шт. | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | 2 | III квартал 2018 г. | ООО «Уют» (по согласованию) | |
| 5.10.3 | Ревизия запорной арматуры Ду 15-80 систем отопления и ХВС | | | | | | | | | | | | | | | | | | | шт. | | | | | | | | | | | | | | 10 | | | | | 4 | II-III кварталы  2018 г. | ООО «Уют» (по согласованию) | |
| 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | | 5 | 6 | 7 | |
| 5.10.4 | Замена запорной арматуры Ду 15-80 систем отопления и ХВС | | | | | | | | | | | | | | | | | | | шт. | | | | | | | | | | | | | | 14 | | | | | 16 | II-III кварталы  2018 г. | ООО «Уют» (по согласованию) | |
| 5.10.5 | Ремонт кровли | | | | | | | | | | | | | | | | | | | кв.м | | | | | | | | | | | | | | 10 | | | | | 5 | III квартал 2018 г. | ООО «Уют» (по согласованию) | |
| 5.11 | ул. Ленина, 106 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.11.1 | Промывка системы отопления | | | | | | | | | | | | | | | | | | | шт. | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | 13,9 | III квартал 2018 г. | ООО «Уют» (по согласованию) | |
| 5.11.2 | Опрессовка системы отопления | | | | | | | | | | | | | | | | | | | шт. | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | 2 | III квартал 2018 г. | ООО «Уют» (по согласованию) | |
| 5.11.3 | Ревизия запорной арматуры Ду 15-80 систем отопления и ХВС | | | | | | | | | | | | | | | | | | | шт. | | | | | | | | | | | | | | 24 | | | | | 21 | II-III кварталы  2018 г. | ООО «Уют» (по согласованию) | |
| 5.11.4 | Замена запорной арматуры Ду 15-80 систем отопления и ХВС | | | | | | | | | | | | | | | | | | | шт. | | | | | | | | | | | | | | 56 | | | | | 45 | II-III кварталы  2018 г. | ООО «Уют» (по согласованию) | |
| 5.11.5 | Ремонт кровли | | | | | | | | | | | | | | | | | | | кв.м | | | | | | | | | | | | | | 40 | | | | | 17 | III квартал 2018 г. | ООО «Уют» (по согласованию) | |
| 5.12 | ул. Ленина, 138 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.12.1 | Промывка системы отопления | | | | | | | | | | | | | | | | | | | шт. | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | 10,8 | III квартал 2018 г. | ООО «Уют» (по согласованию) | |
| 5.12.2 | Опрессовка системы отопления | | | | | | | | | | | | | | | | | | | шт. | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | 3 | III квартал 2018 г. | ООО «Уют» (по согласованию) | |
| 5.12.3 | Ревизия запорной арматуры Ду 15-80 систем отопления и ХВС | | | | | | | | | | | | | | | | | | | шт. | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | | 3,6 | II-III кварталы  2018 г. | ООО «Уют» (по согласованию) | |
| 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | | 5 | 6 | 7 | |
| 5.12.4 | Замена запорной арматуры Ду 15-80 систем отопления и ХВС | | | | | | | | | | | | | | | | | | | шт. | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | | 6 | II-III кварталы  2018 г. | ООО «Уют» (по согласованию) | |
| 5.13 | ул. Ленина, 140 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.13.1 | Промывка системы отопления | | | | | | | | | | | | | | | | | | | шт. | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | 19,9 | III квартал 2018 г. | ООО «Уют» (по согласованию) | |
| 5.13.2 | Опрессовка системы отопления | | | | | | | | | | | | | | | | | | | шт. | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | 4 | III квартал 2018 г. | ООО «Уют» (по согласованию) | |
| 5.13.3 | Ревизия запорной арматуры Ду 15-80 систем отопления и ХВС | | | | | | | | | | | | | | | | | | | шт. | | | | | | | | | | | | | | 10 | | | | | 6,2 | II-III кварталы  2018 г. | ООО «Уют» (по согласованию) | |
| 5.13.4 | Замена запорной арматуры Ду 15-80 систем отопления и ХВС | | | | | | | | | | | | | | | | | | | шт. | | | | | | | | | | | | | | 54 | | | | | 43,8 | II-III кварталы  2018 г. | ООО «Уют» (по согласованию) | |
| 5.13.5 | Ремонт кровли | | | | | | | | | | | | | | | | | | | кв.м | | | | | | | | | | | | | | 618 | | | | | 311 | II квартал 2018 г. | ООО «Уют» (по согласованию) | |
| 5.14 | ул. Маяковского, 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.14.1 | Промывка системы отопления | | | | | | | | | | | | | | | | | | | шт. | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | 11,5 | III квартал 2018 г. | ООО «Уют» (по согласованию) | |
| 5.14.2 | Опрессовка системы отопления | | | | | | | | | | | | | | | | | | | шт. | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | 4 | III квартал 2018 г. | ООО «Уют» (по согласованию) | |
| 5.14.3 | Ревизия запорной арматуры Ду 15-80 систем отопления и ХВС | | | | | | | | | | | | | | | | | | | шт. | | | | | | | | | | | | | | 5 | | | | | 3,5 | II-III кварталы  2018 г. | ООО «Уют» (по согласованию) | |
| 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | | 5 | 6 | 7 | |
| 5.14.4 | Замена запорной арматуры Ду 15-80 систем отопления и ХВС | | | | | | | | | | | | | | | | | | | шт. | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | 3 | II-III кварталы  2018 г. | ООО «Уют» (по согласованию) | |
| 5.15 | ул. Маяковского, 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.15.1 | Промывка системы отопления | | | | | | | | | | | | | | | | | | | шт. | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | 4 | III квартал. 2018 г. | ООО «Уют» (по согласованию) | |
| 5.15.2 | Опрессовка системы отопления | | | | | | | | | | | | | | | | | | | шт. | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | 1 | III квартал 2018 г. | ООО «Уют» (по согласованию) | |
| 5.15.3 | Ревизия запорной арматуры Ду 15-80 систем отопления и ХВС | | | | | | | | | | | | | | | | | | | шт. | | | | | | | | | | | | | | 6 | | | | | 3,2 | II-III кварталы  2018 г. | ООО «Уют» (по согласованию) | |
| 5.15.4 | Замена запорной арматуры Ду 15-80 систем отопления и ХВС | | | | | | | | | | | | | | | | | | | шт. | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | 65 | I-III кварталы  2018 г. | ООО «Уют» (по согласованию) | |
| 5.16 | ул. Маяковского, 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.16.1 | Промывка системы отопления | | | | | | | | | | | | | | | | | | | шт. | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | 14,8 | III квартал 2018 г. | ООО «Уют» (по согласованию) | |
| 5.16.2 | Опрессовка системы отопления | | | | | | | | | | | | | | | | | | | шт. | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | 3 | III квартал 2018 г. | ООО «Уют» (по согласованию) | |
| 5.16.3 | Ревизия запорной арматуры Ду 15-80 систем отопления и ХВС | | | | | | | | | | | | | | | | | | | шт. | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | | 18 | II-III кварталы  2018 г. | ООО «Уют» (по согласованию) | |
| 5.16.4 | Замена запорной арматуры Ду 15-80 систем отопления и ХВС | | | | | | | | | | | | | | | | | | | шт. | | | | | | | | | | | | | | 15 | | | | | 22 | II-III кварталы  2018 г. | ООО «Уют» (по согласованию) | |
| 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | | 5 | 6 | 7 | |
| 5.16.5 | Утепление трубопроводов систем отопления и ГВС | | | | | | | | | | | | | | | | | | | п.м | | | | | | | | | | | | | | 54 | | | | | 13,7 | II квартал 2018 г. | ООО «Уют» (по согласованию) | |
| 5.16.6 | Ремонт кровли | | | | | | | | | | | | | | | | | | | кв.м | | | | | | | | | | | | | | 85 | | | | | 26 | I-III кварталы 2018 г. | ООО «Уют» (по согласованию) | |
| 5.17 | ул. Некрасова, 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.17.1 | Промывка системы отопления | | | | | | | | | | | | | | | | | | | шт. | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | 18 | III квартал 2018 г. | ООО «Уют» (по согласованию) | |
| 5.17.2 | Опрессовка системы отопления | | | | | | | | | | | | | | | | | | | шт. | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | 4 | III квартал 2018 г. | ООО «Уют» (по согласованию) | |
| 5.17.3 | Ревизия запорной арматуры Ду 15-80 систем отопления и ХВС | | | | | | | | | | | | | | | | | | | шт. | | | | | | | | | | | | | | 21 | | | | | 14 | II-III кварталы  2018 г. | ООО «Уют» (по согласованию) | |
| 5.17.4 | Замена запорной арматуры Ду 15-80 систем отопления и ХВС | | | | | | | | | | | | | | | | | | | шт. | | | | | | | | | | | | | | 6 | | | | | 9 | II-III кварталы  2018 г. | ООО «Уют» (по согласованию) | |
| 5.17.5 | Утепление трубопроводов систем отопления и ГВС | | | | | | | | | | | | | | | | | | | п.м | | | | | | | | | | | | | | 45 | | | | | 11 | II квартал 2018 г. | ООО «Уют» (по согласованию) | |
| 5.18 | ул. Октябрьская, 51 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.18.1 | Промывка системы отопления | | | | | | | | | | | | | | | | | | | шт. | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | 13 | III квартал 2018 г. | ООО «Уют» (по согласованию) | |
| 5.18.2 | Опрессовка системы отопления | | | | | | | | | | | | | | | | | | | шт. | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | 3 | III квартал 2018 г. | ООО «Уют» (по согласованию) | |
| 5.18.3 | Ревизия запорной арматуры Ду 15-80 систем отопления и ХВС | | | | | | | | | | | | | | | | | | | шт. | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | | 1,7 | II-III кварталы  2018 г. | ООО «Уют» (по согласованию) | |
| 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | | 5 | 6 | 7 | |
| 5.18.4 | Замена запорной арматуры Ду 15-80 систем отопления и ХВС | | | | | | | | | | | | | | | | | | | шт. | | | | | | | | | | | | | | 32 | | | | | 41,6 | II-III кварталы  2018 г. | ООО «Уют» (по согласованию) | |
| 5.18.5 | Ремонт отмостки | | | | | | | | | | | | | | | | | | | кв.м | | | | | | | | | | | | | | 7 | | | | | 9,1 | II-III кварталы  2018 г. | ООО «Уют» (по согласованию) | |
| 5.18.6 | Ремонт кровли | | | | | | | | | | | | | | | | | | | кв.м | | | | | | | | | | | | | | 730 | | | | | 563 | I-III кварталы  2018 г. | ООО «Уют» (по согласованию) | |
| 5.19 | ул. Проскурина, 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.19.1 | Промывка системы отопления | | | | | | | | | | | | | | | | | | | шт. | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | 13 | III квартал 2018 г. | ООО «Уют» (по согласованию) | |
| 5.19.2 | Опрессовка системы отопления | | | | | | | | | | | | | | | | | | | шт. | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | 11 | III квартал 2018 г. | ООО «Уют» (по согласованию) | |
| 5.19.3 | Смена насоса системы центрального отопления | | | | | | | | | | | | | | | | | | | шт. | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | 28 | II-III кварталы  2018 г. | ООО «Уют» (по согласованию) | |
| 5.19.4 | Замена запорной арматуры Ду 15-80 систем отопления и ХВС | | | | | | | | | | | | | | | | | | | шт. | | | | | | | | | | | | | | 20 | | | | | 28 | II-III кварталы  2018 г. | ООО «Уют» (по согласованию) | |
| 5.19.5 | Ремонт кровли | | | | | | | | | | | | | | | | | | | кв.м | | | | | | | | | | | | | | 10 | | | | | 4,3 | II-III кварталы  2018 г. | ООО «Уют» (по согласованию) | |
| 5.19.6 | Ремонт отмостки | | | | | | | | | | | | | | | | | | | кв.м | | | | | | | | | | | | | | 92 | | | | | 110 | I-III кварталы  2018 г. | ООО «Уют» (по согласованию) | |
| 5.20 | ул. Проскурина, 37 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.20.1 | Промывка системы отопления | | | | | | | | | | | | | | | | | | | шт. | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | 12 | III квартал 2018 г. | ООО «Уют» (по согласованию) | |
| 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | | 5 | 6 | 7 | |
| 5.20.2 | Опрессовка системы отопления | | | | | | | | | | | | | | | | | | | шт. | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | 2,5 | III квартал 2018 г. | ООО «Уют» (по согласованию) | |
| 5.20.3 | Ревизия запорной арматуры Ду 100 систем ХВС с заменой | | | | | | | | | | | | | | | | | | | шт. | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | 6 | II-III кварталы  2018 г. | ООО «Уют» (по согласованию) | |
| 5.20.4 | Замена запорной арматуры Ду 15-80 систем отопления | | | | | | | | | | | | | | | | | | | шт. | | | | | | | | | | | | | | 23 | | | | | 33 | II-III кварталы  2018 г. | ООО «Уют» (по согласованию) | |
| 5.20.5 | Обустройство узла регулирования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | шт. | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | 288 | II квартал 2018 г. | ООО «Уют» (по согласованию) | |
| 5.20.6 | Ремонт кровли | | | | | | | | | | | | | | | | | | | кв.м | | | | | | | | | | | | | | 20 | | | | | 8,5 | II-III кварталы  2018 г. | ООО «Уют» (по согласованию) | |
| 5.20.7 | Ремонт отмостки | | | | | | | | | | | | | | | | | | | кв.м | | | | | | | | | | | | | | 72 | | | | | 86 | I-III кварталы  2018 г. | ООО «Уют» (по согласованию) | |
| 5.21 | ул. Пролетарская, 1, корпус «Б» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.21.1 | Промывка системы отопления | | | | | | | | | | | | | | | | | | | шт. | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | 12 | III квартал 2018 г. | ООО «Уют» (по согласованию) | |
| 5.21.2 | Опрессовка системы отопления | | | | | | | | | | | | | | | | | | | шт. | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | 2,5 | III квартал 2018 г. | ООО «Уют» (по согласованию) | |
| 5.21.3 | Ревизия запорной арматуры Ду 15-80 систем отопления и ХВС | | | | | | | | | | | | | | | | | | | шт. | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | | 3,2 | II-III кварталы  2018 г. | ООО «Уют» (по согласованию) | |
| 5.21.4 | Замена запорной арматуры Ду 15-80 систем отопления и ХВС | | | | | | | | | | | | | | | | | | | шт. | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | 4,2 | II-III кварталы  2018 г. | ООО «Уют» (по согласованию) | |
| 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | | 5 | 6 | 7 | |
| 5.21.5 | Утепление трубопроводов систем отопления и ГВС | | | | | | | | | | | | | | | | | | | п.м | | | | | | | | | | | | | | 18 | | | | | 6 | II-III кварталы  2018 г. | ООО «Уют» (по согласованию) | |
| 5.21.6 | Ремонт кровли | | | | | | | | | | | | | | | | | | | кв.м | | | | | | | | | | | | | | 635 | | | | | 635 | I-III кварталы  2018 г. | ООО «Уют» (по согласованию) | |
| 5.22 | ул. Пролетарская, 2, корпус «А» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.22.1 | Промывка системы отопления | | | | | | | | | | | | | | | | | | | шт. | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | 18,9 | III квартал 2018 г. | ООО «Уют» (по согласованию) | |
| 5.22.2 | Опрессовка системы отопления | | | | | | | | | | | | | | | | | | | шт. | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | 4 | III квартал 2018 г. | ООО «Уют» (по согласованию) | |
| 5.22.3 | Ревизия запорной арматуры Ду 15-80 систем отопления и ХВС | | | | | | | | | | | | | | | | | | | шт. | | | | | | | | | | | | | | 10 | | | | | 4,7 | II-III кварталы  2018 г. | ООО «Уют» (по согласованию) | |
| 5.22.4 | Замена запорной арматуры Ду 15-80 систем отопления и ХВС | | | | | | | | | | | | | | | | | | | шт. | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | | 6 | II-III кварталы  2018 г. | ООО «Уют» (по согласованию) | |
| 5.22.5 | Ремонт отмостки | | | | | | | | | | | | | | | | | | | кв.м | | | | | | | | | | | | | | 70 | | | | | 70 | II-III кварталы  2018 г. | ООО «Уют» (по согласованию) | |
| 5.23 | ул. Пролетарская, 2, корпус «Б» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.23.1 | Промывка системы отопления | | | | | | | | | | | | | | | | | | | шт. | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | 18,9 | III квартал 2018 г. | ООО «Уют» (по согласованию) | |
| 5.23.2 | Опрессовка системы отопления | | | | | | | | | | | | | | | | | | | шт. | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | 4 | III квартал 2018 г. | ООО «Уют» (по согласованию) | |
| 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | | 5 | 6 | 7 | |
| 5.23.3 | Ревизия запорной арматуры Ду 15-80 систем отопления и ХВС | | | | | | | | | | | | | | | | | | | шт. | | | | | | | | | | | | | | 20 | | | | | 12 | II-III кварталы  2018 г. | ООО «Уют» (по согласованию) | |
| 5.23.4 | Замена запорной арматуры Ду 15-80 систем отопления и ХВС | | | | | | | | | | | | | | | | | | | шт. | | | | | | | | | | | | | | 7 | | | | | 10 | II-III кварталы  2018 г. | ООО «Уют» (по согласованию) | |
| 5.23.5 | Утепление трубопроводов систем отопления и ГВС | | | | | | | | | | | | | | | | | | | п.м | | | | | | | | | | | | | | 5 | | | | | 1,4 | II квартал 2018 г. | ООО «Уют» (по согласованию) | |
| 5.24 | ул. Пролетарская, 3, корпус «Д» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.24.1 | Промывка системы отопления | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | шт. | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | 32,3 | III квартал 2018 г. | ООО «Уют» (по согласованию) | |
| 5.24.2 | Опрессовка системы отопления | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | шт. | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | 7 | III квартал 2018 г. | ООО «Уют» (по согласованию) | |
| 5.24.3 | Ревизия запорной арматуры Ду 15-80 систем отопления и ХВС | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | шт. | | | | | | | | | | | | | | 49 | | | | 34 | II-III кварталы  2018 г. | ООО «Уют» (по согласованию) | |
| 5.24.4 | Замена запорной арматуры Ду 15-80 систем отопления и ХВС | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | шт. | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | | 39 | II-III кварталы  2018 г. | ООО «Уют» (по согласованию) | |
| 5.24.5 | Утепление трубопроводов систем отопления и ГВС | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | п.м | | | | | | | | | | | | | | 150 | | | | 37 | II квартал 2018 г. | ООО «Уют» (по согласованию) | |
| 5.24.6 | Ремонт отмостки | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | кв.м | | | | | | | | | | | | | | 25 | | | | 17,5 | II-III кварталы  2018 г. | ООО «Уют» (по согласованию) | |
| 5.24.7 | Ремонт кровли | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | кв.м | | | | | | | | | | | | | | 1219 | | | | 609 | I-II кварталы  2018 г. | ООО «Уют» (по согласованию) | |
| 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | 5 | 6 | 7 | |
| 5.25 | ул. Свердлова, 12, «Б» корпус 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.25.1 | Промывка системы отопления | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | шт. | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | 13,8 | III квартал 2018 г. | ООО «Уют» (по согласованию) | |
| 5.25.2 | Опрессовка системы отопления | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | шт. | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | 3 | III квартал 2018 г. | ООО «Уют» (по согласованию) | |
| 5.25.3 | Ревизия запорной арматуры Ду 15-80 систем отопления и ХВС | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | шт. | | | | | | | | | | | | | | 8 | | | | 5,6 | II-III кварталы  2018 г. | ООО «Уют» (по согласованию) | |
| 5.25.4 | Замена запорной арматуры Ду 15-80 систем отопления и ХВС | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | шт. | | | | | | | | | | | | | | 32 | | | | 7,6 | II-III кварталы  2018 г. | ООО «Уют» (по согласованию) | |
| 5.25.5 | Утепление трубопроводов систем отопления и ГВС | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | п.м | | | | | | | | | | | | | | 150 | | | | 37 | II квартал 2018 г. | ООО «Уют» (по согласованию) | |
| 5.26 | ул. Труда, 6, корпус «А» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.26.1 | Ремонт дымоходов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | кв.м | | | | | | | | | | | | | | 12 | | | | 20 | II-III кварталы  2018 г. | ООО «Уют» (по согласованию) | |
| 5.27 | ул. Чапаева, 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.27.1 | Промывка системы отопления | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | шт. | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | 9,8 | III квартал  2018 г. | ООО «Уют» (по согласованию) | |
| 5.27.2 | Опрессовка системы отопления | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | шт. | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | 6 | III квартал 2018 г. | ООО «Уют» (по согласованию) | |
| 5.27.3 | Монтаж узла регулирования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | шт. | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | 288 | II-III кварталы  2018 г. | ООО «Уют» (по согласованию) | |
| 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | 5 | 6 | 7 | |
| 5.28 | ул. Чапаева, 27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.28.1 | Промывка системы отопления | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | шт. | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | 9,8 | III квартал 2018 г. | ООО «Уют» (по согласованию) | |
| 5.28.2 | Опрессовка системы отопления | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | шт. | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | 6 | III квартал 2018 г. | ООО «Уют» (по согласованию) | |
| 5.28.3 | Смена затворов на системе центрального отопления | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | шт. | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | 5 | II-III кварталы  2018 г. | ООО «Уют» (по согласованию) | |
| 5.28.4 | Замена запорной арматуры Ду 15-80 систем отопления и ХВС | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | шт. | | | | | | | | | | | | | | 32 | | | | 49 | II-III кварталы  2018 г. | ООО «Уют» (по согласованию) | |
| 5.28.5 | Утепление трубопроводов систем отопления и ГВС | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | п.м | | | | | | | | | | | | | | 20 | | | | 16,5 | II-III кварталы  2018 г. | ООО «Уют» (по согласованию) | |
| 5.28.6 | Ремонт отмостки | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | кв.м | | | | | | | | | | | | | | 72 | | | | 86 | II квартал 2018 г. | ООО «Уют» (по согласованию) | |
| 5.28.7 | Ремонт кровли | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | кв.м | | | | | | | | | | | | | | 728 | | | | 67 | II-III кварталы  2018 г. | ООО «Уют» (по согласованию) | |
| 5.29 | ул. Энгельса, 50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.29.1 | Промывка системы отопления | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | шт. | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | 30,8 | III квартал 2018 г. | ООО «Уют» (по согласованию) | |
| 5.29.2 | Опрессовка системы отопления | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | шт. | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | 5 | III квартал 2018 г. | ООО «Уют» (по согласованию) | |
| 5.29.3 | Ревизия запорной арматуры Ду 15-80 систем отопления и ХВС | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | шт. | | | | | | | | | | | | | | 12 | | | | 32 | II-III кварталы  2018 г. | ООО «Уют» (по согласованию) | |
| 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | 5 | 6 | 7 | |
| 5.29.4 | Замена запорной арматуры Ду 15-80 систем отопления и ХВС | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | шт. | | | | | | | | | | | | | | 122 | | | | 200 | II-III кварталы  2018 г. | ООО «Уют» (по согласованию) | |
| 5.29.5 | Смена насосов системы центрального отопления | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | шт. | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | 50 | II квартал 2018 г. | ООО «Уют» (по согласованию) | |
| 5.29.6 | Ремонт отмостки | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | кв.м | | | | | | | | | | | | | | 175 | | | | 209 | II-III кварталы  2018 г. | ООО «Уют» (по согласованию) | |
| 5.29.7 | Замена трубчатого теплоносителя | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | шт. | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | 147 | II квартал 2018 г. | ООО «Уют» (по согласованию) | |
| 5.29.8 | Ремонт кровли | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | кв.м | | | | | | | | | | | | | | 75 | | | | 90 | I-III кварталы  2018 г. | ООО «Уют» (по согласованию) | |
| 5.30 | ул. Энгельса, 52 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.30.1 | Промывка системы отопления | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | шт. | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | 15 | III квартал 2018 г. | ООО «Уют» (по согласованию) | |
| 5.30.2 | Опрессовка системы отопления | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | шт. | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | 4,5 | III квартал 2018 г. | ООО «Уют» (по согласованию) | |
| 5.30.3 | Ревизия запорной арматуры Ду 15-80 систем отопления и ХВС | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | шт. | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | 20 | II-III кварталы  2018 г. | ООО «Уют» (по согласованию) | |
| 5.30.4 | Замена запорной арматуры Ду 15-80 систем отопления и ХВС | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | шт. | | | | | | | | | | | | | | 64 | | | | 94 | II-III кварталы  2018 г. | ООО «Уют» (по согласованию) | |
| 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | 5 | 6 | 7 | |
| 5.30.5 | Смена электродвигателя ГВС | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | шт. | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | 21 | II квартал 2018 г. | ООО «Уют» (по согласованию) | |
| 5.30.6 | Ремонт отмостки | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | кв.м | | | | | | | | | | | | | | 137 | | | | 164 | II-III кварталы  2018 г. | ООО «Уют» (по согласованию) | |
| 5.30.7 | Ремонт кровли | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | кв.м | | | | | | | | | | | | | | 586 | | | | 590 | I-III кварталы  2018 г. | ООО «Уют» (по согласованию) | |
| 5.31 | ул. Энгельса, 62 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.31.1 | Промывка системы отопления | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | шт. | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | 27 | III квартал 2018 г. | ООО «Уют» (по согласованию) | |
| 5.31.2 | Опрессовка системы отопления | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | шт. | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | 2,6 | III квартал 2018 г. | ООО «Уют» (по согласованию) | |
| 5.31.3 | Ревизия запорной арматуры Ду 15-80 систем отопления и ХВС | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | шт. | | | | | | | | | | | | | | 4/10 | | | | 59 | II-III кварталы  2018 г. | ООО «Уют» (по согласованию) | |
| 5.31.4 | Замена запорной арматуры Ду 15-80 систем отопления и ХВС | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | шт. | | | | | | | | | | | | | | 60 | | | | 100 | II-III кварталы  2018 г. | ООО «Уют» (по согласованию) | |
| 5.31.5 | Окраска газовой трубы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | п.м | | | | | | | | | | | | | | 118 | | | | 15,5 | II квартал 2018 г. | ООО «Уют» (по согласованию) | |
| 5.31.6 | Ремонт отмостки | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | кв.м | | | | | | | | | | | | | | 175 | | | | 209 | II-III кварталы  2018 г. | ООО «Уют» (по согласованию) | |
| 5.31.7 | Ремонт кровли | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | кв.м | | | | | | | | | | | | | | 648 | | | | 672 | I-III кварталы  2018 г. | ООО «Уют» (по согласованию) | |
| 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | 5 | 6 | 7 | |
| 5.32 | ул. 50 лет Октября, 3, корпус «А» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.32.1 | Промывка системы отопления | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | шт. | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | 13,7 | III квартал 2018 г. | ООО «Уют» (по согласованию) | |
| 5.32.2 | Опрессовка системы отопления | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | шт. | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | 5 | III квартал 2018 г. | ООО «Уют» (по согласованию) | |
| 5.32.3 | Ревизия запорной арматуры Ду 15-80 систем отопления и ХВС | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | шт. | | | | | | | | | | | | | | 25 | | | | 17,5 | II-III кварталы  2018 г. | ООО «Уют» (по согласованию) | |
| 5.32.4 | Замена запорной арматуры Ду 15-80 систем отопления и ХВС | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | шт. | | | | | | | | | | | | | | 15 | | | | 22,5 | II-III кварталы  2018 г. | ООО «Уют» (по согласованию) | |
| 5.32.5 | Утепление трубопроводов систем отопления и ГВС | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | п.м | | | | | | | | | | | | | | 17 | | | | 4,7 | II-III кварталы 2018 г. | ООО «Уют» (по согласованию) | |
| 5.32.6 | Ремонт кровли | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | кв.м | | | | | | | | | | | | | | 40 | | | | 32,6 | I-III кварталы 2018 г. | ООО «Уют» (по согласованию) | |
| 5.33 | ул. Пролетарская, 2, корпус «Г» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.33.1 | Промывка системы отопления | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | шт. | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | 6,7 | III квартал 2018 г. | ООО «Уют» (по согласованию) | |
| 5.33.2 | Опрессовка системы отопления | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | шт. | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | 2 | III квартал 2018 г. | ООО «Уют» (по согласованию) | |
| 5.33.3 | Ревизия запорной арматуры Ду 15-80 систем отопления и ХВС | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | шт. | | | | | | | | | | | | | | 5 | | | | 3,5 | II-III кварталы  2018 г. | ООО «Уют» (по согласованию) | |
| 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | 5 | 6 | 7 | |
| 5.33.4 | Замена запорной арматуры Ду 15-80 систем отопления и ХВС | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | шт. | | | | | | | | | | | | | | 10 | | | | 12,5 | II-III кварталы  2018 г. | ООО «Уют» (по согласованию) | |
| 5.34 | ул. Шоссейная, 209, корпус «В» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.34.1 | Ревизия запорной арматуры Ду 15-80 систем отопления и ХВС | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | шт. | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | 1,7 | III квартал 2018 г. | ООО «Уют» (по согласованию) | |
| 5.35 | ул. Глинки, 1, «А» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.35.1 | Утепление продухов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | шт. | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | 0,5 | III квартал 2018 г. | ООО «Уют» (по согласованию) | |
| 5.36 | ул. К. Маркса, 69 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.36.1 | Промывка системы отопления | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | шт. | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | 33,7 | III квартал 2018 г. | ООО «Уют» (по согласованию) | |
| 5.36.2 | Опрессовка системы отопления | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | шт. | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | 6 | III квартал 2018 г. | ООО «Уют» (по согласованию) | |
| 5.36.3 | Ревизия запорной арматуры Ду 15-80 систем отопления и ХВС | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | шт. | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | 10 | II-III кварталы  2018 г. | ООО «Уют» (по согласованию) | |
| 5.36.4 | Замена запорной арматуры Ду 15-80 систем отопления и ХВС | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | шт. | | | | | | | | | | | | | | 48 | | | | 58 | II-III кварталы  2018 г. | ООО «Уют» (по согласованию) | |
| 5.36.5 | Ремонт стояков | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | п.м | | | | | | | | | | | | | | 162 | | | | 371 | II-III кварталы  2018 г. | ООО «Уют» (по согласованию) | |
| 5.36.6 | Ремонт отмостки | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | кв.м | | | | | | | | | | | | | | 30 | | | | 35 | I-III кварталы  2018 г. | ООО «Уют» (по согласованию) | |
| 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | 5 | 6 | 7 | |
| 5.37 | ул. Ленина, 3, корпус «А» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.37.1 | Промывка системы отопления | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | шт. | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | 5,8 | III квартал 2018 г. | ООО «Уют» (по согласованию) | |
| 5.37.2 | Опрессовка системы отопления | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | шт. | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | 2 | III квартал 2018 г. | ООО «Уют» (по согласованию) | |
| 5.37.3 | Ремонт подъездов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | шт. | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | 160 | I-III кварталы  2018 г. | ООО «Уют» (по согласованию) | |
| 5.37.4 | Ремонт цоколя | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | п.м | | | | | | | | | | | | | | 162 | | | | 371 | II-III кварталы  2018 г. | ООО «Уют» (по согласованию) | |
| 5.38 | ул. Кирова, 2, корпус «А» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.38.1 | Промывка системы отопления | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | шт. | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | 11,5 | III квартал 2018 г. | ООО «Уют» (по согласованию) | |
| 5.38.2 | Опрессовка системы отопления | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | шт. | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | 2 | III квартал 2018 г. | ООО «Уют» (по согласованию) | |
| 6 | Муниципальное унитарное предприятие «Курортный парк» города-курорта Железноводска Ставропольского края  (далее - МУП«Курортный парк») | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1 | Ремонт навесного снегоочистительного оборудования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | комп-лект | | | | | | | | | | | | | | 9 | | | | 112 | III квартал 2018 г. | МУП  «Курортный парк» | |
| 6.2 | Заготовка полипропиленовых щеточных дисков для механических щеток снегоуборочной техники | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | шт. | | | | | | | | | | | | | | 640 | | | | 150 | III квартал 2018 г. | МУП  «Курортный парк» | |
| 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | 5 | 6 | 7 | |
| 6.3 | Заготовка технической резины для лопат | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | шт. | | | | | | | | | | | | | | 50 | | | | 30,0 | III квартал 2018 г. | МУП  «Курортный парк» | |
| 6.4 | Заготовка песка | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | т | | | | | | | | | | | | | | 2000 | | | | 1000 | III квартал 2018 г. | МУП  «Курортный парк» | |
| 6.5 | Заготовка соли | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | т | | | | | | | | | | | | | | 300 | | | | 1050 | III квартал 2018 г. | МУП  «Курортный парк» | |
| 6.6 | Заготовка ручного инвентаря для очистки снега | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | шт. | | | | | | | | | | | | | | 50 | | | | 19,0 | III квартал 2018 г. | МУП  «Курортный парк» | |
| 6.7 | Приобретение метел | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | шт. | | | | | | | | | | | | | | 150 | | | | 42,0 | III квартал 2018 г. | МУП  «Курортный парк» | |
| 6.8 | Создание резервного запаса горюче-смазочных материалов (на трое суток) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | т | | | | | | | | | | | | | | 1,5 | | | | 45,0 | III квартал 2018 г. | МУП  «Курортный парк» | |

Заместитель главы

администрации города-курорта

Железноводска Ставропольского края Н.Н. Бондаренко

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

города-курорта Железноводска

Ставропольского края

от 18 июля 2018 г. № 450

СОСТАВ

комиссии по контролю за ходом выполнения мероприятий по подготовке предприятий жилищно-коммунального хозяйства города-курорта

Железноводска Ставропольского края к работе

в осенне-зимний период 2018/2019 года

|  |  |
| --- | --- |
| Бондаренко  Николай Николаевич | заместитель главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, председатель комиссии |
| Хундадзе  Георгий Генадьевич | старший инженер по жилищному хозяйству отдела жилищно-коммунального хозяйства Управления городского хозяйства администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, секретарь комиссии |
| Члены комиссии: |  |
|  |  |
| Гальченко  Сергей Федорович | начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Управления городского хозяйства администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края |
| Дзиов  Александр Геннадьевич | генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Кавказская Энергетическая Управляющая Компания», директор филиала «Железноводские электрические сети» общества с ограниченной ответственность «КЭУК» (по согласованию) |
| Каспаров  Георгий Иванович | начальник Управления городского хозяйства администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края |
| Кононов  Андрей Николаевич | директор муниципального унитарного предприятия «Теплосеть» |
| Оеков  Ильдар Исмелович | исполняющий обязанности исполнительного директора открытого акционерного общества «Железноводскгоргаз» (по согласованию) |

Заместитель главы

администрации города-

курорта Железноводска

Ставропольского края Н.Н. Бондаренко