# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

администрации города-КУРОРТА железноводска ставропольского края

| 16 июня 2020 г. | г. Железноводск | № | 426 |
| --- | --- | --- | --- |

О подготовке предприятий жилищно-коммунального хозяйства города-курорта Железноводска Ставропольского края к работе в осенне-зимний период 2020/2021 года

В соответствии с федеральными законами от 06 октября 2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 г. № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», Уставом города-курорта Железноводска Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемые:

1.1. План мероприятий по подготовке предприятий жилищно-коммунального хозяйства города-курорта Железноводска Ставропольского края к работе в осенне-зимний период 2020/2021 года.

1.2. Состав комиссии по контролю за ходом выполнения мероприятий по подготовке предприятий жилищно-коммунального хозяйства города-курорта Железноводска Ставропольского края к работе в осенне-зимний период 2020/2021 года.

2. Рекомендовать управляющим компаниям, товариществам собственников жилья представить акты проверки готовности к прохождению отопительного периода и паспорта готовности в Управление городского хозяйства администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края до 15 сентября 2020 года.

3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведомости» и разместить 
на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края Бондаренко Н.Н.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава города-курорта

Железноводска

Ставропольского края                                                                        Е.И. Моисеев

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края

от 16 июня 2020 г. № 426

ПЛАН

мероприятий по подготовке предприятий жилищно-коммунального хозяйства города-курорта Железноводска Ставропольского края к работе в осенне-зимний период 2020/2021 года

| № п/п | Наименование мероприятий | Ед. изм. | Кол-во | План (тыс. руб.) | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Альтернатива» (далее – ООО «УК «Альтернатива») |
| 1.1. | ул. К. Маркса, 33 |
| 1.1.1. | Гидроиспытание теплообменника | шт. | 1 | 4,0 | III квартал 2020 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.1.2. | Подготовка теплового узла (далее – ТУ) | шт. | 1 | 2,5 | III квартал 2020 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.1.3. | Обслуживание водно-распределительного устройства (далее – ВРУ) | шт. | 1 | 3,0 | III квартал 2020 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.1.4. | Утепление продухов | шт. | 1 | 1 | III квартал 2020 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.1.5. | Изоляция теплообменника | м | 24 | 4,5 | III квартал 2020 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.1.6. | Уборка подвальных помещений | п.м | 1 | 2,0 | II квартал 2020 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.1.7 | Проверка вентиляционных каналов | квартир | 70 | 2,0 | II- III кварталы 2020 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.2. | ул. К. Маркса, 35 |
| 1.2.1. | Гидроиспытание теплообменника | шт. | 1 | 4,0 | III квартал 2020 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.2.2. | Подготовка ТУ | шт. | 1 | 2,5 | III квартал 2020 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.2.3. | Обслуживание ВРУ | шт. | 1 | 3,0 | III квартал 2020 г. | ООО «УК «Альтернатива» |
| 1.2.4. | Утепление продухов | шт. | 4 | 1,0 | III квартал 2020 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.2.5. | Поверка приборов учёта тепла | шт. | 4 | 17,0 | III квартал 2020 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.2.6. | Замена аварийных стояков канализации, ГВС | п.м | 4 | 2,5 | III квартал 2020 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.2.7. | Замена аварийного участка ввода ХВС | п.м | 3 | 2,0 | II квартал 2020 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.2.8. | Ремонт трубы отопления | п.м | 2 | 2,0 | II квартал 2020 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.2.9. | Проверка вентиляционных каналов | квартир | 70 | 2,0 | II- III кварталы 2020 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.3. | ул. Кирова, 2 |
| 1.3.1. | Гидроиспытание теплообменника | шт. | 1 | 4,0 | III квартал 2020 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.3.2. | Подготовка ТУ | шт. | 1 | 1,5 | III квартал 2020 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.3.3. | Обслуживание ВРУ | шт. | 1 | 2,5 | III квартал 2020 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.3.4. | Утепление продухов | шт. | 1 | 0,8 | III квартал 2020 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.3.5. | Ремонт подъезда | шт. | 1 | 20 | III квартал 2020 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.3.6. | Проверка вентиляционных каналов | квартир | 24 | 2,0 | II-III квартал 2020 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.3.7. | Замена участка лежака ХВС в подвале | п.м | 2 | 2,0 | II квартал 2020 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.4. | ул. Ленина, 1, корпус «Г» |
| 1.4.1. | Подготовка ТУ | шт. | 1 | 2,0 | III квартал 2020 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.4.2. | Обслуживание ВРУ | шт. | 1 | 0,5 | III квартал 2020 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.4.3. | Ремонт водосточной системы | шт. | 4 | 2,0 | III квартал 2020 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.4.4. | Проверка вентиляционных каналов | квартир | 48 | 2,0 | II квартал 2020 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.5. | ул. Ленина, 102 |
| 1.5.1. | Гидроиспытание теплообменника | шт. | 1 | 4,0 | III квартал 2020 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.5.2. | Подготовка ТУ | шт. | 1 | 15,0 | II квартал 2020 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.5.3. | Обслуживание ВРУ | шт. | 1 | 4,0 | III квартал 2020 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.5.4. | Утепление продухов | шт. | 1 | 1,0 | III квартал 2020 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.5.5. | Ремонт водоподогревателя | шт. | 1 | 8,0 | III квартал 2020 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.5.6. | Ремонт кровли | шт. | 1 | 2,00 | III квартал 2020 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.5.7. | Поверка приборов учёта воды | шт. | 2 | 2,00 | III квартал 2020 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.5.8. | Замена аварийного участка рециркуляции, установка запорной арматуры, сбросников | п.м | 3 | 3,5 | II квартал 2020 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.5.9. | Проверка вентиляционных каналов | квартир | 88 | 2,0 | II- III кварталы 2020 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.6. | ул. Пролетарская 3 В |
| 1.6.1. | Гидроиспытание теплообменника | шт. | 1 | 4,0 | III квартал 2020 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.6.2. | Подготовка ТУ | шт. | 1 | 3,0 | III квартал 2020 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.6.3. | Обслуживание ВРУ | шт. | 1 | 1,5 | III квартал 2020 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.6.4. | Утепление продухов | шт. | 8 | 1,0 | III квартал 2020 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.6.5. | Ремонт стояка ГВС в подвале | п.м | 4 | 3,5 | III квартал 2020 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.6.6. | Подключение стояков п/сушителей к лежаку рециркуляции, установка запорной арматуры | п.м | 3 | 5,0 | II квартал 2020 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.6.7. | Ремонт межпанельных швов | п.м | 40 | 5,0 | III квартал 2020 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.6.8. | Ремонт кровли | кв.м | 90 | 10,00 | III квартал 2020 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.6.9. | Замена аварийных участков стояков канализации, ХВС, ГВС | п.м | 10 | 9,5 | III квартал 2020 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.6.10. | Проверка вентиляционных каналов | квартир | 108 | 2,0 | II-III кварталы 2020 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.7. | ул. Октябрьская, 90 |
| 1.7.1. | Гидроиспытание теплообменника | шт. | 1 | 4,0 | III квартал 2020 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.7.2. | Подготовка ТУ | шт. | 1 | 4,5 | III квартал 2020 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.7.3. | Обслуживание ВРУ | шт. | 1 | 3,5 | III квартал 2020 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.7.4. | Утепление продухов | шт. | 4 | 0,8 | III квартал 2020 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.7.5. | Изоляция теплообменника | м | 16 | 2,5 | III квартал 2020 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.7.6. | Ремонт межпанельных швов | п.м | 90 | 10,0 | II квартал 2020 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.7.7. | Ремонт труб ГВС и ХВС | п.м | 3 | 2,5 | III квартал 2020 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.7.8. | Ремонт трубы ГВС в подвале | п.м | 2 | 1,5 | III квартал 2020 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.7.9 | Ремонт трубы рециркуляции | п.м | 2 | 1,5 | III квартал 2020 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.7.10. | Уборка подвальных помещений | шт. | 3 | 2,0 | III квартал 2020 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.7.11. | Проверка вентиляционных каналов | квартир | 72 | 2,0 | II-III кварталы 2020 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.8. | ул. К. Маркса, 58 |
| 1.8.1. | Гидроиспытание теплообменника | шт. | 1 | 4,0 | III квартал 2020 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.8.2. | Подготовка ТУ | шт. | 1 | 1,5 | III квартал 2020 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.8.3. | Обслуживание ВРУ | шт. | 1 | 1,0 | III квартал 2020 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.8.4. | Поверка прибора учёта тепла | шт. | 4 | 8,0 | III квартал 2020 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.8.5. | Частичный ремонт кровли, водостока | кв.м | 4 | 3,0 | III квартал 2020 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.8.6. | Проверка вентиляционных каналов | квартир | 20 | 2,0 | II-III кварталы 2020 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.9. | ул. Ленина, 156, корпус «А» |
| 1.9.1. | Обслуживание ВРУ | шт. | 1 | 2,5 | II квартал 2020 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.9.2. | Поверка прибора учёта ХВС | шт. | 1 | 2,0 | III квартал 2020 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.9.3. | Проверка вентиляционных каналов | квартир | 8 | 1,0 | II-III кварталы 2020 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.10. | ул. Энгельса, 64 |
| 1.10.1. | Гидроиспытание теплообменника | шт. | 1 | 4,5 | III квартал 2020 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.10.2. | Подготовка ТУ | шт. | 1 | 3,0 | III квартал 2020 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.10.3. | Изоляция теплообменника | м | 24 | 5,0 | III квартал 2020 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.10.4. | Обслуживание ВРУ | шт. | 1 | 3,0 | III квартал 2020 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.10.5. | Утепление продухов | шт. | 4 | 1,0 | II квартал 2020 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.10.6. | Частичный ремонт кровли | кв.м | 3 | 1,0 | III квартал 2020 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.10.7. | Замена трубы ХВС в подвале, в бойлерной, трубы канализации | п.м | 5 | 4,5 | III квартал 2020 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.10.8. | Диагностика ОПУ | шт. | 1 | 0,5 | III квартал 2020 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.10.9. | Уборка подвальных помещений | шт. | 4 | 1,5 | III квартал 2020 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.10.10. | Проверка вентиляционных каналов | квартир | 60 | 2,0 | II-III кварталы 2020 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.11. | ул. Гагарина, 28 |
| 1.11.1. | Гидроиспытание теплообменника | шт. | 1 | 4,0 | II квартал 2020 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.11.2. | Подготовка ТУ | шт. | 1 | 2,5 | III квартал 2020 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.11.3. | Обслуживание ВРУ | шт. | 1 | 2,5 | III квартал 2020 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.11.4. | Изоляция теплообменника | м | 20 | 3,0 | III квартал 2020 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.11.5. | Утепление продухов | шт. | 2 | 1,0 | III квартал 2020 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.11.6. | Частичная замена запорной арматуры в системе отопления | шт. | 2 | 3,0 | III квартал 2020 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.11.7. | Ремонт межпанельных швов | п.м | 12 | 4,0 | III квартал 2020 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.11.8. | Поверка приборов учёта тепла | шт. | 1 | 2,0 | II квартал 2020 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.11.9. | Замена стояков ХВС | п.м | 4 | 3,5 | III квартал 2020 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.11.10. | Уборка подвальных помещений | шт. | 3 | 1,5 | III квартал 2020 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.11.11. | Проверка вентиляционных каналов | квартир | 80 | 3,0 | II-III кварталы 2020 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.12. | ул. Проскурина, 41 |
| 1.12.1. | Гидроиспытание теплообменника | шт. | 1 | 4,0 | III квартал 2020 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.12.2. | Изоляция теплообменника | шт. | 1 | 3,0 | III квартал 2020 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.12.3. | Подготовка ТУ | шт. | 1 | 9,0 | III квартал 2020 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.12.4. | Обслуживание ВРУ | шт. | 1 | 5,0 | III квартал 2020 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.12.5. | Утепление продухов | шт. | 2 | 1,0 | II квартал 2020 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.12.6. | Изоляция теплообменника | м | 20 | 3,0 | III квартал 2020 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.12.7. | Ремонт аварийного стояка п/сушителя, ХВС, ГВС | п.м | 4,5 | 3,5 | III квартал 2020 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.12.8. | Ремонт ливнёвки | п.м | 5 | 5,0 | III квартал 2020 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.12.9. | Ремонт кровли | кв.м | 10 | 10,0 | II квартал 2020 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.12.10. | Поверка приборов учёта тепла | шт. | 4 | 15,0 | III квартал 2020 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.12.11. | Замена труб ХВС и ГВС в подвале, установка сбросников | п.м | 4 | 3,5 | III квартал 2020 г | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.12.12. | Проверка вентиляционных каналов | квартир | 113 | 3,0 | II-III кварталы 2020 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.13. | ул. Ленина, 5, корпус «Г» |
| 1.13.1. | Обслуживание ВРУ | шт. | 1 | 5,0 | III квартал 2020 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.13.2. | Утепление продухов | шт. | 1 | 0,8 | II квартал 2020 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.13.3. | Ремонт кровли | кв.м | 5,0 | 5,0 | III квартал 2020 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.13.4. | Ремонт подвальных окон | кв.м | 10 | 5,0 | III квартал 2020 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.13.5. | Проверка вентиляционных каналов | квартир | 24 | 1,0 | II-III кварталы 2020 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.14. | Пролетарская, 3, корпус «А» |
| 1.14.1. | Обслуживание ВРУ | шт. | 1 | 3,0 | III квартал 2020 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.14.2. | Гидроиспытание теплообменника | шт. | 1 | 4,0 | II квартал 2020 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию)7 |
| 1.14.3. | Подготовка ТУ | шт. | 1 | 1,5 | III квартал 2020 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.14.4. | Утепление продухов | шт. | 2 | 1,0 | III квартал 2020 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.14.5. | Ремонт кровли | кв.м | 10 | 8,0 | II квартал 2020 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.14.6. | Замена стояков ХВС, ГВС, п/сушителя в подвале | п.м | 10,0 | 8,0 | II-III кварталы 2020 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.14.7. | Частичный ремонт фасада | кв.м | 5,0 | 3,5 | II квартал 2020 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.14.8. | Проверка вентиляционных каналов | квартир | 48 | 1,5 | II-III кварталы 2020 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.15. | ул. Московская, 17 |
| 1.15.1. | Обслуживание ВРУ | шт. | 1 | 2,5 | III квартал 2020 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.15.2. | Ремонт кровли | кв.м | 2 | 1,0 | III квартал 2020 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.15.3. | Ремонт 2-го подъезда | шт. | 2 | 1,0 | III квартал 2020 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.15.4. | Частичный ремонт водостоков | шт. | 3 | 2,5 | III квартал 2020 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.15.5. | Проверка вентиляционных каналов | квартир | 80 | 2,0 | II-III кварталы 2020 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.16. | ул. Октябрьская, 43 |
| 1.16.1. | Обслуживание ВРУ | шт. | 1 | 0,5 | II квартал 2020 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.16.2. | Утепление продухов | шт. | 1 | 0,5 | III квартал 2020 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.16.3. | Проверка вентиляционных каналов | квартир | 16 | 1,0 | II-III кварталы 2020 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.17. | ул. Ленина, 23 |
| 1.17.1. | Обслуживание ВРУ | шт. | 1 | 0,5 | III квартал 2020 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.17.2. | Частичный ремонт кровли, ремонт козырька, водосточной трубы | шт. | 1 | 6,0 | II квартал 2020 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.17.3. | Проверка вентиляционных каналов | квартир | 10 | 2,0 | II-III кварталы 2020 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.18. | ул. Проскурина, 43 |
| 1.18.1. | Гидроиспытание теплообменника | шт. | 1 | 4,0 | III квартал 2020 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.18.2. | Подготовка ТУ | шт. | 1 | 3,0 | II квартал 2020 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.18.3. | Обслуживание ВРУ | шт. | 1 | 3,5 | III квартал 2020 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.18.4. | Ремонт водосточной системы | п.м | 15 | 3,0 | III квартал 2020 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.18.5. | Уборка подвальных помещений | шт. | 6 | 3,0 | III квартал 2020 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.18.6. | Частичный ремонт фундамента | кв.м | 4 | 3,0 | III квартал 2020 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.18.7. | Проверка вентиляционных каналов | квартир | 12 | 2,0 | II-III кварталы 2020 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.19. | ул. Космонавтов, 26, корпус «А» |
| 1.19.1. | Подготовка ТУ | шт. | 1 | 2,5 | III квартал 2020 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.19.2. | Проверка вентиляционных каналов | квартир | 60 | 5,0 | III квартал 2020 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.19.3. | Ремонт трубы ГВС, ХВС | п.м | 3 | 2,5 | II квартал 2020 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.19.4. | Обслуживание ВРУ | шт. | 1 | 2,0 | III квартал 2020 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.20 | ул. Октябрьская, 47 |
| 1.20.1. | Гидроиспытание теплообменника | шт. | 1 | 4,0 | III квартал 2020 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.20.2. | Подготовка ТУ | шт. | 1 | 2,0 | III квартал 2020 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.20.3. | Обслуживание ВРУ | шт. | 1 | 0,5 | III квартал 2020 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.20.4. | Поверка прибора учёта | шт. | 1 | 2,0 | III квартал 2020 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.20.5. | Поверка вентиляционных каналов | квартир | 48 | 2,0 | III квартал 2020 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.21. | ул. Глинки, 7 |
| 1.21.1. | Утепление продухов | шт. | 1 | 0,5 | III квартал 2020 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.22. | ул. Проскурина, 33 |
| 1.22.1. | Гидроиспытание теплообменника | шт. | 1 | 4,0 | II квартал 2020 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.22.2. | Подготовка ТУ | шт. | 1 | 2,0 | III квартал 2020 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.22.3. | Обслуживание ВРУ | шт. | 1 | 2,5 | III квартал 2020. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.22.4. | Утепление продухов | шт. | 1 | 1,0 | III квартал 2020 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.22.5. | Ремонт задвижки отопления | шт. | 1 | 2,0 | III квартал 2020 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.22.6. | Диагностика узла погодного регулирования | шт. | 1 | 1,0 | III квартал 2020 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.22.7. | Ремонт трубы п/сушителея | шт. | 1 | 1,5 | II квартал 2020 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.22.8. | Установка запорной арматуры и сбросников на ГВС | шт. | 1 | 2,0 | II квартал 2020 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.22.9. | Замена аварийных стояков ХВС и ГВС | шт. | 1 | 3,0 | II квартал 2020 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.22.10. | Проверка вентиляционных каналов | квартир | 54 | 2,5 | II-III кварталы 2020 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.23. | ул. Ленина, 5, корпус «Д» |
| 1.23.1. | Утепление продухов | шт. | 1 | 0,5 | III квартал 2020 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.23.2. | Гидроиспытание системы центрального отопления | шт. | 1 | 1,0 | III квартал 2020 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.23.3. | Проверка вентиляционных каналов | квартир | 24 | 2,0 | II-III кварталы 2020 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.24. | ул. Энгельса, 66 |
| 1.24.1. | Гидроиспытание теплообменника | шт. | 1 | 8,0 | III квартал 2020 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.24.2. | Подготовка ТУ | шт. | 1 | 4,5 | III квартал 2020 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.24.3. | Частичная замена труб ХВС, ГВС, канализации, п/сушителя | п.м | 10 | 9,5 | III квартал 2020 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.24.4. | Обслуживание ВРУ | шт. | 1 | 3,0 | II квартал 2020 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.24.5. | Утепление продухов | шт. | 2 | 1,0 | III квартал 2020 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.24.6. | Чистка желобов и водостоков | п.м | 50 | 10,0 | III квартал 2020 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.24.7. | Поверка приборов учёта воды | шт. | 2 | 2,0 | III квартал 2020 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.24.8. | Проверка вентиляционных каналов | квартир | 116 | 2,0 | II-III кварталы 2020 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.25. | ул. Ленина, 187 |
| 1.25.1. | Обслуживание ВРУ | шт. | 1 | 0,5 | III квартал 2020 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.26. | ул. Октябрьская, 41 |
| 1.26.1. | Гидроиспытание теплообменника | шт. | 1 | 4,0 | III квартал 2020 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.26.2. | Подготовка ТУ | шт. | 1 | 4,0 | III квартал 2020 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.26.3. | Обслуживание ВРУ | шт. | 1 | 3,5 | III квартал 2020 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.26.4. | Утепление продухов | шт. | 1 | 1,0 | III квартал 2020 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.26.5. | Ремонт межпанельных швов | п.м | 12 | 2,0 | III квартал 2020 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.26.6. | Замена участка стояка ГВС, ХВС | п.м | 8 | 6,5 | II квартал 2020 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.26.7. | Замена участка стояка ГВС для выхода трубы на п/сушитель | п.м | 2 | 1,5 | III квартал 2020 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.26.8. | Замена аварийных участков стояков канализации | п.м | 5 | 3,0 | III квартал 2020 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.26.9. | Поверка приборов учёта воды | шт. | 2 | 5,0 | III квартал 2020 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.26.10. | Уборка подвальных помещений | шт. | 2 | 1,0 | III квартал 2020 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.26.11. | Проверка вентиляционных каналов | квартир | 72 | 2,0 | II-III кварталы 2020 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.27. | ул. Октябрьская, 55, корпус «Б» |
| 1.27.1. | Подготовка ТУ | шт. | 1 | 1,5 | III квартал 2020 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.27.2. | Обслуживание ВРУ | шт. | 1 | 1,5 | II квартал 2020 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.27.3. | Утепление продухов | шт. | 2 | 1,0 | III квартал 2020 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.27.4. | Чистка кровли от мусора | шт. | 1 | 4,0 | III квартал 2020 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.27.5. | Ремонт участка стояка ГВС | п.м | 2 | 1,5 | III квартал 2020 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.27.6. | Ремонт пола в подъезде | кв.м | 4 | 1,5 | III квартал 2020 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.27.7. | Ремонт канализационного стояка | п.м | 2,0 | 2,5 | III квартал 2020 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.27.8. | Ремонт входа в подъезд | шт. | 1 | 15 | III квартал 2020 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.27.9. | Уборка подвальных помещений | шт. | 1 | 1,0 | III квартал 2020 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.28. | ул. Проскурина, 45 |
| 1.28.1. | Обслуживание ВРУ | шт. | 1 | 0,5 | III квартал 2020 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.29. | ул. Ленина, 4, корпус «А» |
| 1.29.1. | Обслуживание ВРУ | шт. | 1 | 0,5 | III квартал 2020 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.29.2. | Ремонт подъезда | шт. | 1 | 50,0 | III квартал 2020 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.29.3. | Проверка вентиляционных каналов | квартир | 12 | 1,0 | II-III кварталы 2020 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.30. | ул. Ленина, 58 |
| 1.30.1. | Обслуживание ВРУ | шт. | 1 | 2,5 | III квартал 2020 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.30.2. | Проверка вентиляционных каналов | квартир | 23 | 1,5 | III квартал 2020 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.30.3. | Подготовка ТУ | шт. | 1 | 5,0 | III квартал 2020 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.31. | ул. Октябрьская, 104 |
| 1.31.1. | Гидроиспытание теплообменника | шт. | 1 | 4,0 | II квартал 2020 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.31.2. | Подготовка ТУ | шт. | 1 | 3,0 | III квартал 2020 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.31.3. | Обслуживание ВРУ | шт. | 1 | 3,5 | III квартал 2020 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.31.4. | Обслуживание ВРУ | шт. | 1 | 3,5 | III квартал 2020 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.31.5. | Утепление продухов | шт. | 1 | 1,0 | III квартал 2020 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.31.6. | Замена аварийных стояков канализации | п.м | 5,0 | 4,0 | II квартал 2020 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.31.7. | Замена аварийных стояков ХВС, ГВС | п.м | 5,0 | 4,5 | II квартал 2020 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.31.8. | Проверка вентиляционных каналов | квартир | 108 | 2,0 | III квартал 2020 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.31.9. | Прокладка трубопроводов рециркуляции ГВС | шт. |  |  | III квартал 2020. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.31.10. | Частичный ремонт кровли | кв.м | 5 | 3,5 | II квартал 2020. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.32. | ул. Ленина, 5, корпус «А» |
| 1.32.1. | Обслуживание ВРУ | шт. | 1 | 0,5 | III квартал 2020. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.32.2. | Проверка вентиляционных каналов | квартир | 12 | 2,0 | II-III кварталы 2020 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.33. | ул. Оранжерейная, 5 |
| 1.33.1. | Обслуживание ВРУ | шт. | 1 | 0,5 | III квартал 2020 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.33.2. | Частичный ремонт кровли | кв.м | 10 | 1,5 | II квартал 2020 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.33.3. | Проверка вентиляционных каналов | квартир | 8 | 2,0 | II-III кварталы 2020 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.34. | ул. 50 лет Октября, 4 |
| 1.34.1. | Обслуживание ВРУ | шт. | 1 | 0,5 | III квартал 2020 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.34.2. | Подготовка ТУ | шт. | 1 | 5,0 | III квартал 2020 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.34.3. | Проверка вентиляционных каналов | квартир | 16 | 2,0 | II-III кварталы 2020 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.35. | ул. Проскурина, 60 |
| 1.35.1. | Обслуживание ВРУ | шт. | 1 | 0,5 | III квартал 2020. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.35.2. | Поверка приборов учёта ХВС | шт. | 1 | 2,0 | II квартал 2020. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.35.3. | Гидроиспытание теплообменника | шт. | 1 | 4,0 | III квартал 2020 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.35.4. | Изоляция бойлера | п.м | 16 | 3,5 | II квартал 2020 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.35.5. | Ремонт подъезда | шт. | 1 | 30 | III квартал 2020 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.35.6. | Ремонт участков стояков ХВС | п.м | 5,0 | 4,5 | III квартал 2020 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.35.7. | Утепление подъездных окон | кв.м | 4 | 1,5 | III квартал 2020 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.35.8. | Проверка вентиляционных каналов | квартир | 32 | 2,0 | II-III кварталы 2020 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.36. | ул. Кирова, 4 |
| 1.36.1. | Обслуживание ВРУ | шт. | 1 | 5,0 | III квартал 2020 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.36.2. | Гидроиспытание теплообменника | шт. | 1 | 4,0 | III квартал 2020 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.36.3. | Утепление продухов | шт. | 1 | 0,8 | II квартал 2020 г. | ООО «УК «Альтернатива» |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.36.4. | Проверка вентиляционных каналов | квартир | 24 | 1,0 | II-III кварталы 2020 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.37. | ул. Проскурина, 45 |
| 1.37.1. | Обслуживание ВРУ | шт. | 1 | 0,5 | III квартал 2020 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.37.2. | Подготовка ТУ | шт. | 1 | 5,0 | II квартал 2020 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.37.3. | Гидроиспытание теплообменника | шт. | 1 | 4,0 | III квартал 2020 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.37.4. | Частичный ремонт кровли | кв.м | 6 | 3,0 | III квартал 2020 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.37.5. | Замена участков стояков и лежаков ГВС с установкой запорной арматуры | п.м | 10 | 7,5 | III квартал 2020 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.37.6. | Ремонт подъезда | шт. | 1 | 50,0 | III квартал 2020 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.37.7. | Поверка приборов учёта | шт. | 2 | 1,5 | II квартал 2020 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.37.8. | Проверка вентиляционных каналов | квартир | 46 | 2,5 | II-III кварталы 2020 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2. | Управляющая организация общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Монолит» (далее – ООО «УК «Монолит») (по согласованию) |
| 2.1. | ул. Гагарина, 2, корпус «А» |
| 2.1.1. | Опрессовка общедомовой системы отопления многоквартирного жилого дома | шт. | 1 | 6,2 | III квартал 2020 г. | ООО «УК «Монолит» (по согласованию) |
| 2.1.2. | Промывка общедомовой системы отопления многоквартирного жилого дома | шт. | 1 | 4,1 | III квартал 2020 г. | ООО «УК «Монолит» (по согласованию) |
| 2.1.3. | Консервация общедомовой системы отопления | шт. | 1 | 1,0 | III квартал 2020 г. | ООО «УК «Монолит» (по согласованию) |
| 2.1.4 | Расконсервация общедомовой системы отопления | шт. | 1 | 1,4 | III квартал 2020 г. | ООО «УК «Монолит» (по согласованию) |
| 2.2. | ул. Гагарина, 207, корпус «А» |
| 2.2.1. | Опрессовка общедомовой системы отопления многоквартирного жилого дома | шт. | 1 | 10,6 | III квартал 2020 г. | ООО «УК «Монолит» (по согласованию) |
| 2.2.2. | Промывка общедомовой системы отопления многоквартирного жилого дома | шт. | 1 | 1,0 | III квартал 2020 г. | ООО «УК «Монолит» (по согласованию) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.2.3. | Консервация общедомовой системы отопления | шт. | 1 | 1,8 | III квартал 2020 г. | ООО «УК «Монолит» (по согласованию) |
| 2.2.4. | Расконсервация общедомовой системы отопления | шт. | 1 | 2,4 | III квартал 2020 г. | ООО «УК «Монолит» (по согласованию) |
| 2.3. | ул. Ленина, 3, корпус «Б» |
| 2.3.1. | Опрессовка общедомовой системы отопления многоквартирного жилого дома | шт. | 1 | 0,1 | III квартал 2020 г. | ООО «УК «Монолит» (по согласованию) |
| 2.3.2. | Промывка общедомовой системы отопления многоквартирного жилого дома | шт. | 1 | 0,6 | III квартал 2020 г. | ООО «УК «Монолит» (по согласованию) |
| 2.3.3. | Консервация общедомовой системы отопления | шт. | 1 | 1,6 | III квартал 2020 г. | ООО «УК «Монолит» (по согласованию) |
| 2.3.4. | Расконсервация общедомовой системы отопления | шт. | 1 | 2,2 | III квартал 2020 г. | ООО «УК «Монолит» (по согласованию) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.4. | ул. Ленина, 5, корпус «Б» |
| 2.4.1. | Опрессовка общедомовой системы отопления многоквартирного жилого дома | шт. | 1 | 9,6 | III квартал 2020 г. | ООО «УК «Монолит» (по согласованию) |
| 2.4.2. | Промывка общедомовой системы отопления многоквартирного жилого дома | шт. | 1 | 0,6 | III квартал 2020 г. | ООО «УК «Монолит» (по согласованию) |
| 2.4.3. | Консервация общедомовой системы отопления | шт. | 1 | 1,6 | III квартал 2020 г. | ООО «УК «Монолит» (по согласованию) |
| 2.4.4. | Расконсервация общедомовой системы отопления | шт. | 1 | 2,2 | III квартал 2020 г. | ООО «УК «Монолит» (по согласованию) |
| 2.5. | ул. Маяковского, 3 |
| 2.5.1. | Опрессовка общедомовой системы отопления многоквартирного жилого дома | шт. | 1 | 4,3 | III квартал 2020 г. | ООО «УК «Монолит» (по согласованию) |
| 2.5.2. | Промывка общедомовой системы отопления многоквартирного жилого дома | шт. | 1 | 0,2 | III квартал 2020 г. | ООО «УК «Монолит» (по согласованию) |
| 2.5.3. | Консервация общедомовой системы отопления | шт. | 1 | 0,8 | III квартал 2020 г. | ООО «УК «Монолит» (по согласованию) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.5.4. | Расконсервация общедомовой системы отопления | шт. | 1 | 1 | III квартал 2020 г. | ООО «УК «Монолит» (по согласованию) |
| 2.6. | ул. Маяковского, 7 |
| 2.6.1. | Опрессовка общедомовой системы отопления многоквартирного жилого дома | шт. | 1 | 8,3 | III квартал 2020 г. | ООО «УК «Монолит» (по согласованию) |
| 2.6.2. | Промывка общедомовой системы отопления многоквартирного жилого дома | шт. | 1 | 0,5 | III квартал 2020 г. | ООО «УК «Монолит» (по согласованию) |
| 2.6.3. | Консервация общедомовой системы отопления | шт. | 1 | 1,3 | III квартал 2020 г. | ООО «УК «Монолит» (по согласованию) |
| 2.6.4. | Расконсервация общедомовой системы отопления | шт. | 1 | 1,9 | III квартал 2020 г. | ООО «УК «Монолит» (по согласованию) |
| 2.7. | ул. Маяковского, 11 |
| 2.7.1. | Опрессовка общедомовой системы отопления многоквартирного жилого дома | шт. | 1 | 3,7 | III квартал 2020 г. | ООО «УК «Монолит» (по согласованию) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.7.2. | Промывка общедомовой системы отопления многоквартирного жилого дома | шт. | 1 | 4,8 | III квартал 2020 г. | ООО «УК «Монолит» (по согласованию) |
| 2.7.3. | Консервация общедомовой системы отопления | шт. | 1 | 6,1 | III квартал 2020 г. | ООО «УК «Монолит» (по согласованию) |
| 2.7.4. | Расконсервация общедомовой системы отопления | шт. | 1 | 8,3 | III квартал 2020 г. | ООО «УК «Монолит» (по согласованию) |
| 2.8. | ул. Маяковского, 27 |
| 2.8.1. | Опрессовка общедомовой системы отопления многоквартирного жилого дома | шт. | 1 | 20,0 | III квартал 2020 г. | ООО «УК «Монолит» (по согласованию) |
| 2.8.2. | Промывка общедомовой системы отопления многоквартирного жилого дома. | шт. | 1 | 2,9 | III квартал 2020 г. | ООО «УК «Монолит» (по согласованию) |
| 2.8.3. | Консервация общедомовой системы отопления | шт. | 1 | 3,9 | III квартал 2020 г. | ООО «УК «Монолит» (по согласованию) |
| 2.8.4. | Расконсервация общедомовой системы отопления | шт. | 1 | 5,4 | III квартал 2020 г. | ООО «УК «Монолит» (по согласованию) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.9. | ул. Некрасова, 6, корпус 1 |
| 2.9.1. | Опрессовка общедомовой системы отопления многоквартирного жилого дома | шт. | 1 | 16,6 | III квартал 2020 г. | ООО «УК «Монолит» (по согласованию) |
| 2.9.2. | Промывка общедомовой системы отопления многоквартирного жилого дома. | шт. | 1 | 1,5 | III квартал 2020 г. | ООО «УК «Монолит» (по согласованию) |
| 2.9.3. | Консервация общедомовой системы отопления | шт. | 1 | 3,3 | III квартал 2020 г. | ООО «УК «Монолит» (по согласованию) |
| 2.9.4. | Расконсервация общедомовой системы отопления | шт. | 1 | 4,5 | III квартал 2020 г. | ООО «УК «Монолит» (по согласованию) |
| 2.10. | ул. 50 лет Октября, 2 |
| 2.10.1. | Опрессовка общедомовой системы отопления многоквартирного жилого дома | шт. | 1 | 8,6 | III квартал 2020 г. | ООО «УК «Монолит» (по согласованию) |
| 2.10.2. | Промывка общедомовой системы отопления многоквартирного жилого дома | шт. | 1 | 0,5 | III квартал 2020 г. | ООО «УК «Монолит» (по согласованию) |
| 2.10.3. | Консервация общедомовой системы отопления | шт. | 1 | 1,4 | III квартал 2020 г. | ООО «УК «Монолит» (по согласованию) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.10.4. | Расконсервация общедомовой системы отопления | шт. | 1 | 1,9 | III квартал 2020 г. | ООО «УК «Монолит» (по согласованию) |
| 2.11. | ул. 50 лет Октября, 8 |
| 2.11.1. | Опрессовка общедомовой системы отопления многоквартирного жилого дома | шт. | 1 | 10,7 | III квартал 2020 г. | ООО «УК «Монолит» (по согласованию) |
| 2.11.2. | Промывка общедомовой системы отопления многоквартирного жилого дома | шт. | 1 | 1 | III квартал 2020 г. | ООО «УК «Монолит» (по согласованию) |
| 2.11.3. | Консервация общедомовой системы отопления | шт. | 1 | 1,7 | III квартал 2020 г. | ООО «УК «Монолит» (по согласованию) |
| 2.11.4. | Расконсервация общедомовой системы отопления | шт. | 1 | 2,4 | III квартал 2020 г. | ООО «УК «Монолит» (по согласованию) |
| 2.12. | ул. 50 лет Октября, 10 |
| 2.12.1. | Опрессовка общедомовой системы отопления многоквартирного жилого дома | шт. | 1 | 6,2 | III квартал 2020 г. | ООО «УК «Монолит» (по согласованию) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.12.2. | Промывка общедомовой системы отопления многоквартирного жилого дома. | шт. | 1 | 1,0 | III квартал 2020 г. | ООО «УК «Монолит» (по согласованию) |
| 2.12.3. | Консервация общедомовой системы отопления | шт. | 1 | 1 | III квартал 2020 г. | ООО «УК «Монолит» (по согласованию) |
| 2.12.4. | Расконсервация общедомовой системы отопления | шт. | 1 | 1,4 | III квартал 2020 г. | ООО «УК «Монолит» (по согласованию) |
| 2.13. | ул. 50 лет Октября, 10, корпус «А» |
| 2.13.1. | Опрессовка общедомовой системы отопления многоквартирного жилого дома | шт. | 1 | 27,3 | III квартал 2020 г. | ООО «УК «Монолит» (по согласованию) |
| 2.13.2. | Промывка общедомовой системы отопления многоквартирного жилого дома | шт. | 1 | 3,7 | III квартал 2020 г. | ООО «УК «Монолит» (по согласованию) |
| 2.13.3. | Консервация общедомовой системы отопления | шт. | 1 | 4,5 | III квартал 2020 г. | ООО «УК «Монолит» (по согласованию) |
| 2.13.4. | Расконсервация общедомовой системы отопления | шт. | 1 | 6,1 | III квартал 2020 г. | ООО «УК «Монолит» (по согласованию) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.14. | ул. 50 лет Октября, 18 |
| 2.14.1. | Опрессовка общедомовой системы отопления многоквартирного жилого дома | шт. | 1 | 8,9 | III квартал 2020 г. | ООО «УК «Монолит» (по согласованию) |
| 2.14.2. | Промывка общедомовой системы отопления многоквартирного жилого дома. | шт. | 1 | 0,5 | III квартал 2020 г. | ООО «УК «Монолит» (по согласованию) |
| 2.14.3. | Консервация общедомовой системы отопления | шт. | 1 | 1,4 | III квартал 2020 г. | ООО «УК «Монолит» (по согласованию) |
| 2.14.4. | Расконсервация общедомовой системы отопления | шт. | 1 | 2 | III квартал 2020 г. | ООО «УК «Монолит» (по согласованию) |
| 2.15. | ул. Пролетарская, 3, корпус «Б» |
| 2.15.1. | Опрессовка общедомовой системы отопления многоквартирного жилого дома | шт. | 1 | 25,5 | III квартал 2020 г. | ООО «УК «Монолит» (по согласованию) |
| 2.15.2. | Промывка общедомовой системы отопления многоквартирного жилого дома | шт. | 1 | 3,4 | III квартал 2020 г. | ООО «УК «Монолит» (по согласованию) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.15.3. | Консервация общедомовой системы отопления | шт. | 1 | 4,8 | III квартал 2020 г. | ООО «УК «Монолит» (по согласованию) |
| 2.15.4. | Расконсервация общедомовой системы отопления | шт. | 1 | 6,5 | III квартал 2020 г. | ООО «УК «Монолит» (по согласованию) |
| 2.16. | ул. Промышленная, 4 |
| 2.16.1. | Опрессовка общедомовой системы отопления многоквартирного жилого дома | шт. | 1 | 30,8 | III квартал 2020 г. | ООО «УК «Монолит» (по согласованию) |
| 2.16.2. | Промывка общедомовой системы отопления многоквартирного жилого дома | шт. | 1 | 5,0 | III квартал 2020 г. | ООО «УК «Монолит» (по согласованию) |
| 2.16.3. | Консервация общедомовой системы отопления | шт. | 1 | 8,0 | III квартал 2020 г. | ООО «УК «Монолит» (по согласованию) |
| 2.16.4. | Расконсервация общедомовой системы отопления | шт. | 1 | 10,0 | III квартал 2020 г. | ООО «УК «Монолит» (по согласованию) |
| 2.17. | ул. Шоссейная, 242 |
| 2.17.1. | Опрессовка общедомовой системы отопления многоквартирного жилого дома | шт. | 1 | 22,5 | III квартал 2020 г. | ООО «УК «Монолит» (по согласованию) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.17.2. | Промывка общедомовой системы отопления многоквартирного жилого дома | шт. | 1 | 2,9 | III квартал 2020 г. | ООО «УК «Монолит» (по согласованию) |
| 2.17.3. | Консервация общедомовой системы отопления | шт. | 1 | 4,0 | III квартал 2020 г. | ООО «УК «Монолит» (по согласованию) |
| 2.17.4. | Расконсервация общедомовой системы отопления | шт. | 1 | 5,4 | III квартал 2020 г. | ООО «УК «Монолит» (по согласованию) |
| 2.18. | ул. Маяковского, 13 |
| 2.18.1. | Опрессовка общедомовой системы отопления многоквартирного жилого дома | шт. | 1 | 8,0 | III квартал 2020 г. | ООО «УК «Монолит» (по согласованию) |
| 2.18.2. | Промывка общедомовой системы отопления многоквартирного жилого дома | шт. | 1 | 1,7 | III квартал 2020 г. | ООО «УК «Монолит» (по согласованию) |
| 2.18.3. | Консервация общедомовой системы отопления | шт. | 1 | 1,5 | III квартал 2020 г. | ООО «УК «Монолит» (по согласованию) |
| 2.18.4. | Расконсервация общедомовой системы отопления | шт. | 1 | 2,0 | III квартал 2020 г. | ООО «УК «Монолит» (по согласованию) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.19. | ул. Пролетарская, 1, корпус «Г» |
| 2.19.1. | Опрессовка общедомовой системы отопления многоквартирного жилого дома | шт. | 1 | 23,0 | III квартал 2020 г. | ООО «УК «Монолит» (по согласованию) |
| 2.19.2. | Промывка общедомовой системы отопления многоквартирного жилого дома | шт. | 1 | 5,1 | III квартал 2020 г. | ООО «УК «Монолит» (по согласованию) |
| 2.19.3. | Консервация общедомовой системы отопления | шт. | 1 | 4,5 | III квартал 2020 г. | ООО «УК «Монолит» (по согласованию) |
| 2.19.4. | Расконсервация общедомовой системы отопления | шт. | 1 | 6,1 | III квартал 2020 г. | ООО «УК «Монолит» (по согласованию) |
| 2.20. | ул. Октябрьская, 25 |
| 2.20.1. | Опрессовка общедомовой системы отопления многоквартирного жилого дома | шт. | 1 | 24,8 | III квартал 2020 г. | ООО «УК «Монолит» (по согласованию) |
| 2.20.2. | Консервация общедомовой системы отопления | шт. | 1 | 3,5 | III квартал 2020 г. | ООО «УК «Монолит» (по согласованию) |
| 2.20.3. | Расконсервация общедомовой системы отопления | шт. | 1 | 4,8 | III квартал 2020 г. | ООО «УК «Монолит» (по согласованию) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.21. | ул. Маяковского, 15 |
| 2.21.1. | Опрессовка общедомовой системы отопления многоквартирного жилого дома | шт. | 1 | 8,9 | III квартал 2020 г. | ООО «УК «Монолит» (по согласованию) |
| 2.21.2. | Промывка общедомовой системы отопления многоквартирного жилого дома | шт. | 1 | 1,9 | III квартал 2020 г. | ООО «УК «Монолит» (по согласованию) |
| 2.21.3. | Консервация общедомовой системы отопления | шт. | 1 | 1,4 | III квартал 2020 г. | ООО «УК «Монолит» (по согласованию) |
| 2.21.4. | Расконсервация общедомовой системы отопления | шт. | 1 | 2,0 | III квартал 2020 г. | ООО «УК «Монолит» (по согласованию) |
| 2.22. | ул. Маяковского, 9 |
| 2.22.1. | Опрессовка общедомовой системы отопления многоквартирного жилого дома | шт. | 1 | 8,3 | III квартал 2020 г. | ООО «УК «Монолит» (по согласованию) |
| 2.22.2. | Промывка общедомовой системы отопления многоквартирного жилого дома. | шт. | 1 | 0,5 | III квартал 2020 г. | ООО «УК «Монолит» (по согласованию) |
| 2.22.3. | Консервация общедомовой системы отопления | шт. | 1 | 1,4 | III квартал 2020 г. | ООО «УК «Монолит» (по согласованию) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.22.4. | Расконсервация общедомовой системы отопления | шт. | 1 | 1,9 | III квартал 2020 г. | ООО «УК «Монолит» (по согласованию) |
| 2.23. | ул. Маяковского, 5 |
| 2.23.1. | Опрессовка общедомовой системы отопления многоквартирного жилого дома | шт. | 1 | 8,3 | III квартал 2020 г. | ООО «УК «Монолит» (по согласованию) |
| 2.23.2. | Промывка общедомовой системы отопления многоквартирного жилого дома | шт. | 1 | 0,5 | III квартал 2020 г. | ООО «УК «Монолит» (по согласованию) |
| 2.23.3. | Консервация общедомовой системы отопления | шт. | 1 | 1,4 | III квартал 2020 г. | ООО «УК «Монолит» (по согласованию) |
| 2.23.4. | Расконсервация общедомовой системы отопления | шт. | 1 | 1,9 | III квартал 2020 г. | ООО «УК «Монолит» (по согласованию) |
| 2.24. | 50 лет Октября, 3 «А» |
| 2.24.1. | Опрессовка общедомовой системы отопления многоквартирного жилого дома | шт. | 1 | 26,5 | III квартал 2020 г. | ООО «УК «Монолит» (по согласованию) |
| 2.24.2. | Промывка общедомовой системы отопления многоквартирного жилого дома | шт. | 1 | 11,8 | III квартал 2020 г. | ООО «УК «Монолит» (по согласованию) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.24.3. | Консервация общедомовой системы отопления | шт. | 1 | 5,2 | III квартал 2020 г. | ООО «УК «Монолит» (по согласованию) |
| 2.24.4. | Расконсервация общедомовой системы отопления | шт. | 1 | 7,1 | III квартал 2020 г. | ООО «УК «Монолит» (по согласованию) |
| 3. | Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая организация «Промышленно-строительная фирма СУ-10» (далее - ООО «ПСФ СУ-10») |
| 3.1. | ул. Гагарина, 4 «Б» |
| 3.1.1. | Промывка системы центрального отопления | куб.м | 4650 | 1,8 | III квартал 2020 г. | ООО «ПСФ СУ-10» (по согласованию) |
| 3.1.2. | Опрессовка системы центрального отопления | м | 471 | 7,7 | III квартал 2020 г. | ООО «ПСФ СУ-10» (по согласованию) |
| 3.1.3. | Консервация, расконсервация системы центрального отопления | м | 471 | 1,4 | III квартал 2020 г. | ООО «ПСФ СУ-10» (по согласованию) |
| 3.2. | ул. Ленина, 1 «А» |
| 3.2.1. | Промывка системы центрального отопления | куб.м | 8034 | 3,1 | III квартал 2020 г. | ООО «ПСФ СУ-10» (по согласованию) |
| 3.2.2. | Опрессовка системы центрального отопления | м | 847 | 13,9 | III квартал 2020 г. | ООО «ПСФ СУ-10» (по согласованию) |
| 3.2.3. | Консервация, расконсервация системы центрального отопления | м | 847 | 2,6 | III квартал 2020 г. | ООО «ПСФ СУ-10» (по согласованию) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3.3. | ул. Ленина, 1 «В» |
| 3.3.1. | Промывка системы центрального отопления | куб.м | 9955 | 3,89 | III квартал 2020 г. | ООО «ПСФ СУ-10» (по согласованию) |
| 3.3.2. | Опрессовка системы центрального отопления | м | 1356 | 22,2 | III квартал 2020 г. | ООО «ПСФ СУ-10» (по согласованию) |
| 3.3.3. | Консервация, расконсервация системы центрального отопления | м | 1356 | 4,2 | III квартал 2020 г. | ООО «ПСФ СУ-10» (по согласованию) |
| 3.4. | ул. Ленина, 1 «Д» |
| 3.4.1. | Промывка системы центрального отопления | куб.м | 7223 | 2,82 | III квартал 2020 г. | ООО «ПСФ СУ-10» (по согласованию) |
| 3.4.2. | Опрессовка системы центрального отопления | м | 953,5 | 15,6 | III квартал 2020 г. | ООО «ПСФ СУ-10» (по согласованию) |
| 3.4.3. | Консервация, расконсервация системы центрального отопления | м | 953,5 | 2,97 | III квартал 2020 г. | ООО «ПСФ СУ-10» (по согласованию) |
| 3.5. | ул. Ленина, 5 «Е» |
| 3.5.1. | Промывка системы центрального отопления | куб.м | 3291 | 1,28 | III квартал 2020 г. | ООО «ПСФ СУ-10» (по согласованию) |
| 3.5.2. | Опрессовка системы центрального отопления | м | 768 | 12,6 | III квартал 2020 г. | ООО «ПСФ СУ-10» (по согласованию) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3.5.3. | Консервация, расконсервация системы центрального отопления | м | 768 | 2,4 | III квартал 2020 г. | ООО «ПСФ СУ-10» (по согласованию) |
| 3.6. | ул. Некрасова, 6, корпус 2 |
| 3.6.1. | Промывка системы центрального отопления | куб.м | 7844 | 3,06 | III квартал 2020 г. | ООО «ПСФ СУ-10» (по согласованию) |
| 3.6.2. | Опрессовка системы центрального отопления | м | 1103 | 18,01 | III квартал 2020 г. | ООО «ПСФ СУ-10» (по согласованию) |
| 3.6.3. | Консервация, расконсервация системы центрального отопления | м | 1103 | 3,44 | III квартал 2020 г. | ООО «ПСФ СУ-10» (по согласованию) |
| 3.7. | ул. Некрасова, 6, корпус 3 |
| 3.7.1. | Промывка системы центрального отопления | куб.м | 3665 | 1,43 | III квартал 2020 г. | ООО «ПСФ СУ-10» (по согласованию) |
| 3.7.2. | Опрессовка системы центрального отопления | м | 502 | 8,2 | III квартал 2020 г. | ООО «ПСФ СУ-10» (по согласованию) |
| 3.7.3. | Консервация, расконсервация системы центрального отопления | м | 502 | 1,57 | III квартал 2020 г. | ООО «ПСФ СУ-10» (по согласованию) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3.8. | ул. 50 лет Октября, 8 «А» |
| 3.8.1. | Промывка системы центрального отопления | куб.м | 14803 | 5,8 | III квартал 2020 г. | ООО «ПСФ СУ-10» (по согласованию) |
| 3.8.2. | Опрессовка системы центрального отопления | м | 1383 | 2,26 | III квартал 2020 г. | ООО «ПСФ СУ-10» (по согласованию) |
| 3.8.3. | Консервация, расконсервация системы центрального отопления | м | 1383 | 4,3 | III квартал 2020 г. | ООО «ПСФ СУ-10» (по согласованию) |
| 3.9. | ул. 50 лет Октября, 20 |
| 3.9.1. | Промывка системы центрального отопления | куб.м | 2945 | 1,15 | III квартал 2020 г. | ООО «ПСФ СУ-10» (по согласованию) |
| 3.9.2. | Опрессовка системы центрального отопления | м | 542 | 8,9 | III квартал 2020 г. | ООО «ПСФ СУ-10» (по согласованию) |
| 3.9.3. | Консервация, расконсервация системы центрального отопления | м | 542 | 1,69 | III квартал 2020 г. | ООО «ПСФ СУ-10» (по согласованию) |
| 3.10. | ул. Пролетарская, 3 «Г» |
| 3.10.1. | Промывка системы центрального отопления | куб.м | 29380 | 11,5 | III квартал 2020 г. | ООО «ПСФ СУ-10» (по согласованию) |
| 3.10.2. | Опрессовка системы центрального отопления | м | 2600 | 42,6 | III квартал 2020 г. | ООО «ПСФ СУ-10» (по согласованию) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3.10.3. | Консервация, расконсервация системы центрального отопления | м | 2600 | 8,1 | III квартал 2020 г. | ООО «ПСФ СУ-10» (по согласованию) |
| 4. | Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ЖелезноводскЖилСервис» (далее - ООО «УК «ЖелезноводскЖилСервис») |
| 4.1. | ул. Октябрьская, 106 |
| 4.1.1. | Промывка системы отопления | шт. | 2 | 40,0 | III квартал 2020 г. | ООО «УК «ЖелезноводскЖилСервис» (по согласованию) |
| 4.1.2. | Опрессовка системы отопления | шт. | 2 | 20,0 | III квартал 2020 г. | ООО «УК «ЖелезноводскЖилСервис» (по согласованию) |
| 4.1.3. | Опрессовка теплообменника | шт. | 1 | 5,0 | III квартал 2020 г. | ООО «УК «ЖелезноводскЖилСервис» (по согласованию) |
| 4.1.4. | Смена задвижек Д-80 мм | шт. | 2 | 6,0 | III квартал 2020 г. | ООО «УК «ЖелезноводскЖилСервис» (по согласованию) |
| 4.2. | ул. Октябрьская, 102 |
| 4.2.1. | Промывка системы отопления | шт. | 2 | 40,0 | III квартал 2020 г. | ООО «УК «ЖелезноводскЖилСервис» (по согласованию) |
| 4.2.2. | Опрессовка системы отопления | шт. |  | 20,0 | III квартал 2020 г. | ООО «УК «ЖелезноводскЖилСервис» (по согласованию) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4.2.3. | Опрессовка теплообменника | шт. | 1 | 5,0 | III квартал 2020 г. | ООО «УК «ЖелезноводскЖилСервис» (по согласованию) |
| 4.2.4. | Смена задвижек Д-80 мм | шт. | 2 | 6,0 | III квартал 2020 г. | ООО «УК «ЖелезноводскЖилСервис» (по согласованию) |
| 4.3. | ул. Октябрьская, 100 |
| 4.3.1. | Промывка системы отопления | шт. | 2 | 40,0 | III квартал 2020 г. | ООО «УК «ЖелезноводскЖилСервис» (по согласованию) |
| 4.3.2. | Опрессовка системы отопления | шт. | 2 | 20,0 | III квартал 2020 г. | ООО «УК «ЖелезноводскЖилСервис» (по согласованию) |
| 4.3.3. | Опрессовка теплообменника | шт. | 1 | 5,0 | III квартал 2020 г. | ООО «УК «ЖелезноводскЖилСервис» (по согласованию) |
| 4.4. | ул. Октябрьская, 94 |
| 4.4.1. | Промывка системы отопления | шт. | 2 | 40,00 | III квартал 2020 г. | ООО «УК «ЖелезноводскЖилСервис» (по согласованию) |
| 4.4.2. | Опрессовка системы отопления | шт. | 2 | 20,0 | III квартал 2020 г. | ООО «УК «ЖелезноводскЖилСервис» (по согласованию) |
| 4.4.3. | Опрессовка теплообменника | шт. | 1 | 5,0 | III квартал 2020 г. | ООО «УК «ЖелезноводскЖилСервис» (по согласованию) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4.5. | ул. Октябрьская, 92 |
| 4.5.1. | Промывка системы отопления | шт. | 2 | 40,0 | III квартал 2020 г. | ООО «УК «ЖелезноводскЖилСервис» (по согласованию) |
| 4.5.2. | Опрессовка системы отопления | шт. | 2 | 20,0 | III квартал 2020 г. | ООО «УК «ЖелезноводскЖилСервис» (по согласованию) |
| 4.5.3. | Опрессовка теплообменника | шт. | 1 | 5,0 | III квартал 2020 г. | ООО «УК «ЖелезноводскЖилСервис» (по согласованию) |
| 4.6. | ул. Октябрьская, 53 |
| 4.6.1. | Промывка системы отопления | шт. | 2 | 40,0 | III квартал 2020 г. | ООО «УК «ЖелезноводскЖилСервис» (по согласованию) |
| 4.6.2. | Опрессовка системы отопления | шт. | 2 | 20,0 | III квартал 2020 г. | ООО «УК «ЖелезноводскЖилСервис» (по согласованию) |
| 4.6.3. | Опрессовка теплообменника | шт. | 1 | 5,0 | III квартал 2020 г. | ООО «УК «ЖелезноводскЖилСервис» (по согласованию) |
| 4.6.4. | Смена задвижек Ф80 | шт. | 2 | 6,0 | III квартал 2020г. | ООО «УК «ЖелезноводскЖилСервис» (по согласованию) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4.7. | ул. Ленина, 135 |
| 4.7.1. | Промывка системы отопления | шт. | 2 | 40,0 | III квартал 2020 г. | ООО «УК «ЖелезноводскЖилСервис» (по согласованию) |
| 4.7.2. | Опрессовка системы отопления | шт. | 2 | 20,0 | III квартал 2020 г. | ООО «УК «ЖелезноводскЖилСервис» (по согласованию) |
| 4.7.3. | Опрессовка теплообменника | шт. | 1 | 5,0 | III квартал 2020 г. | ООО «УК «ЖелезноводскЖилСервис» (по согласованию) |
| 4.8. | ул. Ленина, 130 |
| 4.8.1. | Промывка системы отопления | шт. | 4 | 80,0 | III квартал 2020 г. | ООО «УК «ЖелезноводскЖилСервис» (по согласованию) |
| 4.8.2. | Опрессовка системы отопления | шт. | 4 | 40,0 | III квартал 2020 г. | ООО «УК «ЖелезноводскЖилСервис» (по согласованию) |
| 4.8.3. | Смена задвижек Ф80 | шт. | 2 | 6,0 | III квартал 2020 г. | ООО «УК «ЖелезноводскЖилСервис» (по согласованию) |
| 4.9. | ул. Октябрьская, 45 |
| 4.9.1. | Промывка системы отопления | шт. | 1 | 2,0 | III квартал 2020 г. | ООО «УК «ЖелезноводскЖилСервис» (по согласованию) |
| 4.9.2. | Опрессовка системы отопления | шт. | 1 | 10,0 | III квартал 2020 г. | ООО «УК «ЖелезноводскЖилСервис» (по согласованию) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4.10. | ул. Ленина, 100 |
| 4.10.1. | Промывка системы отопления | шт. | 2 | 40,0 | III квартал 2020 г. | ООО «УК «ЖелезноводскЖилСервис» (по согласованию) |
| 4.10.2. | Опрессовка системы отопления | шт. | 2 | 20,0 | III квартал 2020 г. | ООО «УК «ЖелезноводскЖилСервис» (по согласованию) |
| 4.10.3. | Опрессовка теплообменника | шт. | 1 | 5,0 | III квартал 2020 г. | ООО «УК «ЖелезноводскЖилСервис» (по согласованию) |
| 4.11. | ул. К. Маркса, 64 |
| 4.11.1. | Промывка системы отопления | шт. | 1 | 20,0 | III квартал 2020 г. | ООО «УК «ЖелезноводскЖилСервис» (по согласованию) |
| 4.11.2. | Опрессовка системы отопления | шт. | 1 | 10,0 | III квартал 2020 г. | ООО «УК «ЖелезноводскЖилСервис» (по согласованию) |
| 4.11.3. | Опрессовка теплообменника | шт. | 1 | 5,0 | III квартал 2020 г. | ООО «УК «ЖелезноводскЖилСервис» (по согласованию) |
| 4.12. | ул. К. Маркса, 62 |
| 4.12.1. | Промывка системы отопления | шт. | 1 | 20,0 | III квартал 2020 г. | ООО «УК «ЖелезноводскЖилСервис» (по согласованию) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4.12.2. | Опрессовка системы отопления | шт. | 1 | 10,0 | III квартал 2020 г. | ООО «УК «ЖелезноводскЖилСервис» (по согласованию) |
| 4.12.3. | Опрессовка теплообменника | шт. | 1 | 5,0 | III квартал 2020 г. | ООО «УК «ЖелезноводскЖилСервис» (по согласованию) |
| 4.13. | ул. К. Маркса, 60 |
| 4.13.1. | Промывка системы отопления | шт. | 1 | 20,0 | III квартал 2020 г. | ООО «УК «ЖелезноводскЖилСервис» (по согласованию) |
| 4.13.2. | Опрессовка системы отопления | шт. | 1 | 10,0 | III квартал 2020 г. | ООО «УК «ЖелезноводскЖилСервис» (по согласованию) |
| 4.13.3. | Опрессовка теплообменника | шт. | 1 | 5,0 | III квартал 2020 г. | ООО «УК «ЖелезноводскЖилСервис» (по согласованию) |
| 4.14. | ул. К. Маркса, 3 |
| 4.14.1. | Промывка системы отопления | шт. | 2 | 40,0 | III квартал 2020 г. | ООО «УК «ЖелезноводскЖилСервис» (по согласованию) |
| 4.14.2. | Опрессовка системы отопления | шт. | 2 | 20,0 | III квартал 2020 г. | ООО «УК «ЖелезноводскЖилСервис» (по согласованию) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4.14.3. | Смена задвижек Ф-80 | шт. | 2 | 60,0 | III квартал 2020 г. | ООО «УК «ЖелезноводскЖилСервис» (по согласованию) |
| 4.15. | ул. К. Маркса, 1 |
| 4.15.1. | Промывка системы отопления | шт. | 2 | 40,0 | III квартал 2020 г. | ООО «УК «ЖелезноводскЖилСервис» (по согласованию) |
| 4.15.2. | Опрессовка системы отопления | шт. | 2 | 20,0 | III квартал 2020 г. | ООО «УК «ЖелезноводскЖилСервис» (по согласованию) |
| 4.15.3. | Смена задвижек Ф-80 | шт. | 2 | 6,0 | III квартал 2020 г. | ООО «УК «ЖелезноводскЖилСервис» (по согласованию) |
| 4.16. | ул. Мироненко, 4 |
| 4.16.1. | Промывка системы отопления | шт. | 1 | 20,0 | III квартал 2020 г. | ООО «УК «ЖелезноводскЖилСервис» (по согласованию) |
| 4.16.2. | Опрессовка системы отопления | шт. | 1 | 10,0 | III квартал 2020 г. | ООО «УК «ЖелезноводскЖилСервис» (по согласованию) |
| 4.17. | ул. Косянина, 28 |
| 4.17.1. | Промывка системы отопления | шт. | 1 | 20,0 | III квартал 2020 г. | ООО «УК «ЖелезноводскЖилСервис» (по согласованию) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4.17.2. | Опрессовка системы отопления | шт. | 1 | 10,0 | III квартал 2020 г. | ООО «УК «ЖелезноводскЖилСервис» (по согласованию) |
| 4.18. | ул. Оранжерейная, 18 |
| 4.18.1 | Промывка системы отопления | шт. | 2 | 40,0 | III квартал 2020 г. | ООО «УК «ЖелезноводскЖилСервис» (по согласованию) |
| 4.18.2. | Опрессовка системы отопления | шт. | 2 | 20,0 | III квартал 2020 г. | ООО «УК «ЖелезноводскЖилСервис» (по согласованию) |
| 4.18.3. | Опрессовка теплообменника | шт. | 1 | 5,0 | III квартал 2020 г. | ООО «УК «ЖелезноводскЖилСервис» (по согласованию) |
| 4.19. | ул. Проскурина, 31 |
| 4.19.1. | Промывка системы отопления | шт. | 1 | 20,0 | III квартал 2020 г. | ООО «УК «ЖелезноводскЖилСервис» (по согласованию) |
| 4.19.2. | Опрессовка системы отопления | шт. | 1 | 10,0 | III квартал 2020 г. | ООО «УК «ЖелезноводскЖилСервис» (по согласованию) |
| 4.19.3. | Опрессовка теплообменника | шт. | 1 | 5,0 | III квартал 2020 г. | ООО «УК «ЖелезноводскЖилСервис» (по согласованию) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4.20. | ул. Энгельса, 45 |
| 4.20.1. | Промывка системы отопления | шт. | 2 | 40,0 | III квартал 2020 г. | ООО «УК «ЖелезноводскЖилСервис» (по согласованию) |
| 4.20.2. | Опрессовка системы отопления | шт. | 2 | 20,0 | III квартал 2020 г. | ООО «УК «ЖелезноводскЖилСервис» (по согласованию) |
| 4.20.3. | Опрессовка теплообменника | шт. | 1 | 5,0 | III квартал 2020 г. | ООО «УК «ЖелезноводскЖилСервис» (по согласованию) |
| 4.21. | ул. Энгельса, 41 |
| 4.21.1. | Промывка системы отопления | шт. | 2 | 40,0 | III квартал 2020 г. | ООО «УК «ЖелезноводскЖилСервис» (по согласованию) |
| 4.21.2. | Опрессовка системы отопления | шт. | 2 | 20,0 | III квартал 2020 г. | ООО «УК «ЖелезноводскЖилСервис» (по согласованию) |
| 4.21.3. | Опрессовка теплообменника | шт. | 1 | 5,0 | III квартал 2020 г. | ООО «УК «ЖелезноводскЖилСервис» (по согласованию) |
| 4.22. | ул. Суворова, 53, корпус «А» |
| 4.22.1. | Монтаж профнастила (кровля) | кв.м | 100 | 50,0 | III квартал 2020 г. | ООО «УК «ЖелезноводскЖилСервис» (по согласованию) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4.23. | ул. Мироненко, 6 |
| 4.23.1. | Смена кранов на трубопроводах Д-20 мм | кв.м | 10 | 3,0 | III квартал 2020 г. | ООО «УК «ЖелезноводскЖилСервис» (по согласованию) |
| 4.24. | ул. Октябрьская, 38 |
| 4.24.1. | Промывка системы отопления | шт. | 2 | 40,0 | III квартал 2020 г. | ООО «УК «ЖелезноводскЖилСервис» (по согласованию) |
| 4.24.2. | Опрессовка системы отопления | шт. | 2 | 20,0 | III квартал 2020 г. | ООО «УК «ЖелезноводскЖилСервис» (по согласованию) |
| 4.24.3. | Опрессовка теплообменника | шт. | 1 | 5,0 | III квартал 2020 г. | ООО «УК «ЖелезноводскЖилСервис» (по согласованию) |
| 4.25. | ул. Карла Маркса, 3 |
| 4.25.1. | Промывка системы отопления | шт. | 2 | 40,0 | III квартал 2020 г. | ООО «УК «ЖелезноводскЖилСервис» (по согласованию) |
| 4.25.2. | Опрессовка системы отопления | шт. | 2 | 20,0 | III квартал 2020 г. | ООО «УК «ЖелезноводскЖилСервис» (по согласованию) |
| 4.25.3. | Смена задвижек Ф-80 | шт. | 2 | 6,0 | III квартал 2020 г. | ООО «УК «ЖелезноводскЖилСервис» (по согласованию) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4.26. | ул. Ленина, 124 |
| 4.26.1. | Промывка системы отопления | шт. | 2 | 40,0 | III квартал 2020 г. | ООО «УК «ЖелезноводскЖилСервис» (по согласованию) |
| 4.26.2. | Опрессовка системы отопления | шт. | 2 | 20,0 | III квартал 2020 г. | ООО «УК «ЖелезноводскЖилСервис» (по согласованию) |
| 4.26.3. | Смена задвижек Ф-80 | шт. | 2 | 6,0 | III квартал 2020 г. | ООО «УК «ЖелезноводскЖилСервис» (по согласованию) |
| 4.27. | ул. Ленина, 126 |
| 4.27.1. | Промывка системы отопления | шт. | 2 | 40,0 | III квартал 2020 г. | ООО «УК «ЖелезноводскЖилСервис» (по согласованию) |
| 4.27.2. | Опрессовка системы отопления | шт. | 2 | 20,0 | III квартал 2020 г. | ООО «УК «ЖелезноводскЖилСервис» (по согласованию) |
| 4.27.3. | Смена задвижек Ф-80 | шт. | 2 | 6,0 | III квартал 2020 г. | ООО «УК «ЖелезноводскЖилСервис» (по согласованию) |
| 4.28. | ул. Пролетарская, 1, лит «В» |
| 4.28.1. | Промывка системы отопления | шт. | 2 | 40,0 | III квартал 2020 г. | ООО «УК «ЖелезноводскЖилСервис» (по согласованию) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4.28.2. | Опрессовка системы отопления | шт. | 2 | 20,0 | III квартал 2020 г. | ООО «УК «ЖелезноводскЖилСервис» (по согласованию) |
| 4.28.3. | Опрессовка теплообменника | шт. | 1 | 5,0 | III квартал 2020 г. | ООО «УК «ЖелезноводскЖилСервис» (по согласованию) |
| 5. | Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания курорта» (далее - ООО «УК Курорта») |
| 5.1. | ул. Интернациональная, 22 |
| 5.1.1. | Промывка, опрессовка, системы отопления | п.м | 920 | 19,6 | III квартал 2020 г. | ООО «УК Курорта» (по согласованию) |
| 5.2. | ул. Интернациональная, 22, лит «А» |
| 5.2.1. | Герметизация стыков кровли | кв.м | 1 | 2,2 | II квартал 2020 г. | ООО «УК Курорта» (по согласованию) |
| 5.2.2. | Ремонт фасада | кв.м | 2 | 0,64 | II квартал 2020 г. | ООО «УК Курорта» (по согласованию) |
| 5.2.3. | Ремонт трубопровода отопления | м | 3,9 | 17,9 | III квартал 2020 г. | ООО «УК Курорта» (по согласованию) |
| 5.3. | ул. Космонавтов, 28 |
| 5.3.1. | Промывка, опрессовка системы отопления | м | 2390 | 30,8 | III квартал 2020 г. | ООО «УК Курорта» (по согласованию) |
| 5.4. | ул. Косякина, 32 |
| 5.4.1. | Промывка, опрессовка системы отопления | м | 1481 | 25,4 | II квартал 2020г. | ООО «УК Курорта» (по согласованию) |
| 5.5. | ул. Ленина, 108 |
| 5.5.1. | Ремонт трубопровода ГВС | м | 2 | 16,0 | II квартал 2020 г. | ООО «УК Курорта» (по согласованию) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5.5.2. | Промывка, опрессовка системы отопления | п.м | 2400 | 31,8 | II квартал 2020 г. | ООО «УК Курорта» (по согласованию) |
| 5.6. | ул. Ленина, 118 |
| 5.6.1. | Ремонт системы отопления | м | 1,5 | 5,03 | II квартал 2020 г. | ООО «УК Курорта» (по согласованию) |
| 5.6.2. | Ремонт подъезда | кв.м | 200 | 40,0 | II квартал 2020 г. | ООО «УК Курорта» (по согласованию) |
| 5.6.3. | Промывка, опрессовка системы отопления | м | 2400 | 31,8 | II квартал 2020 г. | ООО «УК Курорта» (по согласованию) |
| 5.7. | ул. Ленина, 123 |
| 5.7.1. | Промывка, опрессовка системы отопления | м | 920 | 17,2 | III квартал 2020 г. | ООО «УК Курорта» (по согласованию) |
| 5.8. | ул. Ленина, 175 |
| 5.8.1. | Промывка, опрессовка системы отопления | м | 270 | 12,4 | II квартал 2020 г. | ООО «УК Курорта» (по согласованию) |
| 5.9. | ул. Ленина, 44 |
| 5.9.1. | Промывка, опрессовка системы отопления | п.м | 320 | 6,4 | III квартал 2020 г. | ООО «УК Курорта» (по согласованию) |
| 5.10. | ул. Ленина, 46 |
| 5.10.1. | Промывка, опрессовка системы отопления | м | 260 | 5,7 | III квартал 2020 г. | ООО «УК Курорта» (по согласованию) |
| 5.11. | ул. Ленина 58 корпус «А» |
| 5.11.1. | Ремонт трубопровода ГВС | м | 40 | 17,07 | II квартал 2020 г. | ООО «УК Курорта» (по согласованию) |
| 5.11.2. | Герметизация межпанельных швов | м | 17 | 8,90 | II квартал 2020 г. | ООО «УК Курорта» (по согласованию) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5.11.3. | Промывка, опрессовка системы отопления | м | 1188 | 18,60 | II квартал 2020 г. | ООО «УК Курорта» (по согласованию) |
| 5.12. | ул. Ленина, 62 |
| 5.12.1. | Установка циркуляционного насоса на ГВС | шт. | 1 | 14,9 | II квартал 2020 г. | ООО «УК Курорта» (по согласованию) |
| 5.12.2. | Ремонт трубопровода ГВС | м | 15 | 7,3 | III квартал 2020 г. | ООО «УК Курорта» (по согласованию) |
| 5.12.3. | Промывка, опрессовка системы отопления | м | 1490 | 26,1 | III квартал 2020 г. | ООО «УК Курорта» (по согласованию) |
| 5.13. | ул. Мироненко, 2 |
| 5.13.1. | Установка рециркуляционного насоса на ГВС | шт. | 1 | 22,3 | III квартал 2020 г. | ООО «УК Курорта» (по согласованию) |
| 5.13.2. | Промывка, опрессовка системы отопления | м | 2320 | 29,4 | III квартал 2020 г. | ООО «УК Курорта» (по согласованию) |
| 5.14. | ул. Михальских, 4 |
| 5.14.1. | Ремонт трубопровода ГВС | м | 3,5 | 2,8 | II квартал 2020 г. | ООО «УК Курорта» (по согласованию) |
| 5.15. | ул. Московская, 2 |
| 5.15.1. | Промывка, опрессовка системы отопления | м | 480 | 16,8 | II квартал 2020 г. | ООО «УК Курорта» (по согласованию) |
| 5.16. | ул. Октябрьская, 1 |
| 5.16.1. | Промывка, опрессовка системы отопления | м | 2400 | 31,9 | III квартал 2020 г. | ООО «УК Курорта» (по согласованию) |
| 5.17. | ул. Ленина, 120 |
| 5.17.1. | Промывка, опрессовка системы отопления | м | 1248 | 23,6 | II квартал 2020 г. | ООО «УК Курорта» (по согласованию) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5.18. | ул. Октябрьская, 57, корпус «А» |
| 5.18.2. | Промыка, опрессовка системы отопления | м | 607 | 14,1 | II квартал 2020 г. | ООО «УК Курорта» (по согласованию) |
| 5.19. | ул. Октябрьская, 98 |
| 5.19.1. | Замена водяного насоса на отопление | шт. | 1 | 15,0 | II квартал 2020 г. | ООО «УК Курорта» (по согласованию) |
| 5.19.2. | Ремонт системы отопления | м | 4,2 | 19,7 | II квартал 2020 г. | ООО «УК Курорта» (по согласованию) |
| 5.19.3. | Промывка, опрессовка системы отопления | м | 1080 | 17,6 | III квартал 2020 г. | ООО «УК Курорта» (по согласованию) |
| 5.20. | ул. Октябрьская, 96, корпус «Б» |
| 5.20.1. | Ремонт отмостки | м | 300 | 26,58 | III квартал 2020 г. | ООО «УК Курорта» (по согласованию) |
| 5.21. | ул. Проскурина, 35 |
| 5.21.1. | Промывка, опрессовка системы отопления | м | 618 | 16,4 | II квартал 2020 г. | ООО «УК Курорта» (по согласованию) |
| 5.22. | ул. Проскурина, 52 |
| 5.22.1. | Промывка, опрессовка системы отопления | м | 270 | 12,1 | II квартал 2020 г. | ООО «УК Курорта» (по согласованию) |
| 5.23. | ул. Суворова, 45 |
| 5.23.1. | Промывка, опрессовка системы отопления | м | 970 | 18,7 | III квартал 2020 г. | ООО «УК Курорта» (по согласованию) |
| 5.24. | ул. Суворова, 45 «А» |
| 5.24.1. | Замена рециркуляционного насоса | шт. | 1 | 13,6 | III квартал 2020 г. | ООО «УК Курорта» (по согласованию) |
| 5.24.2. | Промывка, опрессовка системы отопления | м | 1800 | 27,3 | III квартал 2020 г. | ООО «УК Курорта» (по согласованию) |
| 5.25. | ул. Суворова, 45 «Б» |
| 5.25.1. | Промывка, опрессовка системы отопления | м | 1700 | 25,4 | III квартал 2020 г. | ООО «УК Курорта» (по согласованию) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5.26. | ул. Суворова, 53 |
| 5.26.1. | Промывка, опрессовка системы отопления | м | 641 | 16,9 | II квартал 2020 г. | ООО «УК Курорта» (по согласованию) |
| 5.27. | ул. Суворова, 55 |
| 5.27.1. | Промывка, опрессовка системы отопления | п.м | 600 | 15,9 | III квартал 2020 г. | ООО «УК Курорта» (по согласованию) |
| 5.28. | ул. Чапаева, 20 |
| 5.28.1. | Промывка, опрессовка системы отопления | п.м | 2400 | 31,9 | III квартал 2020 г. | ООО «УК Курорта» (по согласованию) |
| 5.29. | ул. Чапаева, 22 |
| 5.29.1. | Замена насоса в системе отопления | шт. | 1 | 20,60 | III квартал 2020 г. | ООО «УК Курорта» (по согласованию) |
| 5.29.2. | Промывка, опрессовка системы отопления | м | 2387 | 29,14 | III квартал 2020 г. | ООО «УК Курорта» (по согласованию) |
| 5.30. | ул. Энгельса, 43 |
| 5.30.1. | Промывка, опрессовка системы отопления | м | 920 | 17,9 | III квартал 2020 г. | ООО «УК Курорта» (по согласованию) |
| 5.31. | ул. Космонавтов, 29 |
| 5.31.1. | Промывка, опрессовка системы отопления | м | 2420 | 32,45 | III квартал 2020 г. | ООО «УК Курорта» (по согласованию) |
| 5.32. | ул.Ленина, 136 |
| 5.32.1. | Промывка, опрессовка системы отопления | м | 2100 | 28,2 | III квартал 2020 г. | ООО «УК Курорта» (по согласованию) |
| 6. | Общество с ограниченной ответственностью «Контакт» (далее - ООО «Контакт») |
| 6.1. | ул. Гагарина, 2 |
| 6.1.1. | Промывка системы отопления | шт. | 1 | 18,6 | III квартал 2020 г. | ООО «Контакт» (по согласованию) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6.1.2. | Опрессовка системы отопления | шт. | 1 | 3,0 | III квартал 2020 г. | ООО «Контакт» (по согласованию) |
| 6.1.3. | Ревизия запорной арматуры Д 15-80 систем отопления и ХВС | шт. | 3 | 21,0 | II-III кварталы 2020 г. | ООО «Контакт» (по согласованию) |
| 6.1.4. | Утепление трубопроводов систем отопления и ГВС | п.м | 20 | 3,0 | III квартал 2020 г. | ООО «Контакт» (по согласованию) |
| 6.2. | ул. Гагарина, 2, корпус «Б» |
| 6.2.1. | Промывка системы отопления | шт. | 1 | 28,0 | III квартал 2020 г. | ООО «Контакт» (по согласованию) |
| 6.2.2. | Опрессовка системы отопления | шт. | 1 | 5,5 | III квартал 2020 г. | ООО «Контакт» (по согласованию) |
| 6.2.3. | Ревизия запорной арматуры Д 15-80 систем отопления и ХВС | шт. | 45 | 23,0 | II-III кварталы 2020 г. | ООО «Контакт» (по согласованию) |
| 6.2.4. | Утепление трубопроводов систем отопления и ХВС | шт. | 52 | 13,0 | II-III кварталы 2020 г. | ООО «Контакт» (по согласованию) |
| 6.3. | ул. Гарина, 6, корпус «А» |
| 6.3.1. | Промывка системы отопления | шт. | 1 | 11,2 | III квартал 2020 г. | ООО «Контакт» (по согласованию) |
| 6.3.2. | Опрессовка системы отопления | шт. | 1 | 2 | III квартал 2020 г. | ООО «Контакт» (по согласованию) |
| 6.3.3. | Ревизия и ремонт запорной арматуры Д 15-80 систем отопления, ХВС, ГВС | шт. | 22 | 15 | II-III кварталы 2020 г. | ООО «Контакт» (по согласованию) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6.3.4. | Утепление трубопроводов систем отопления, ХВС, ГВС | п.м | 40 | 21 | II- III кварталы 2020 г. | ООО «Контакт» (по согласованию) |
| 6.4. | ул. Гагарина, 43, корпус «Б» |
| 6.4.1. | Промывка системы отопления | шт. | 1 | 21,9 | III квартал 2020 г. | ООО «Контакт» (по согласованию) |
| 6.4.2. | Опрессовка системы отопления | шт. | 1 | 4,0 | III квартал 2020 г. | ООО «Контакт» (по согласованию) |
| 6.4.3. | Ревизия запорной арматуры Д 15-80 систем отопления, ХВС, ГВС | шт. | 42 | 20,0 | II-III кварталы 2020 г. | ООО «Контакт» (по согласованию) |
| 6.4.4. | Замена запорной арматуры Д 15-80 систем отопления, ХВС, ГВС | шт. | 8 | 29,0 | II-III кварталы 2020 г. | ООО «Контакт» (по согласованию) |
| 6.4.5. | Утепление трубопроводов систем отопления, ХВС, ГВС | п.м | 55 | 13,0 | III квартал 2020 г. | ООО «Контакт» (по согласованию) |
| 6.5. | ул. Кирова, 5 |
| 6.5.1. | Промывка системы отопления | шт. | 1 | 13,0 | III квартал 2020 г. | ООО «Контакт» (по согласованию) |
| 6.5.2. | Опрессовка системы отопления | шт. | 1 | 3,0 | III квартал 2020 г. | ООО «Контакт» (по согласованию) |
| 6.5.3. | Утепление трубопроводов систем отопления, ХВС, ГВС | п.м | 33 | 8,0 | II-III кварталы 2020 г. | ООО «Контакт» (по согласованию) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6.5.4. | Ревизия и ремонт запорной арматуры Д 15-80 систем отопления, ХВС, ГВС | шт. | 22 | 15,0 | II-III кварталы 2020 г. | ООО «Контакт» (по согласованию) |
| 6.6. | ул. Пролетарская, 1, корпус «А» |
| 6.6.1. | Промывка системы отопления | шт. | 1 | 13,0 | III квартал 2020 г. | ООО «Контакт» (по согласованию) |
| 6.6.2. | Опрессовка системы отопления | шт. | 1 | 3,0 | III квартал 2020 г. | ООО «Контакт» (по согласованию) |
| 6.6.3. | Ревизия запорной арматуры Д 15-80 систем отопления, ХВС, ГВС | шт. | 24 | 16,0 | II-III кварталы 2020 г. | ООО «Контакт» (по согласованию) |
| 6.7. | ул. Ленина, 8 |
| 6.7.1. | Промывка системы отопления | шт. | 1 | 27,0 | III квартал 2020 г. | ООО «Контакт» (по согласованию) |
| 6.7.2. | Опрессовка системы отопления | шт. | 1 | 7,0 | III квартал 2020 г. | ООО «Контакт» (по согласованию) |
| 6.7.3. | Ревизия и ремонт запорной арматуры Д 15-80 систем отопления, ХВС, ГВС | шт. | 45 | 31,0 | II-III кварталы 2020 г. | ООО «Контакт» (по согласованию) |
| 6.7.4. | Замена запорной арматуры Д 15-80 систем отопления, ХВС, ГВС | шт. | 11 | 16,0 | II-III кварталы 2020 г. | ООО «Контакт» (по согласованию) |
| 6.7.5. | Утепление трубопроводов систем отопления, ХВС, ГВС | шт. | 33 | 8,0 | III квартал 2020 г. | ООО «Контакт» (по согласованию) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6.7.6. | Ремонт отмостки | п.м | 82 | 24,0 | II-III кварталы 2020 г. | ООО «Контакт» (по согласованию) |
| 6.7.7. | Ремонт кровли (швы) | п.м | 36 | 10,0 | II-III кварталы 2020 г. | ООО «Контакт» (по согласованию) |
| 6.7.8. | Ремонт кровли латочный | кв.м | 15 | 8,0 | II-III кварталы 2020 г. | ООО «Контакт» (по согласованию) |
| 6.8. | ул. Ленина, 19, корпус «А» |
| 6.8.1. | Промывка системы отопления | шт. | 1 | 9,0 | III квартал 2020 г. | ООО «Контакт» (по согласованию) |
| 6.8.2. | Опрессовка системы отопления | шт. | 1 | 2,0 | III квартал 2020 г. | ООО «Контакт» (по согласованию) |
| 6.9. | ул. Ленина, 104 |
| 6.9.1. | Промывка системы отопления | шт. | 1 | 9,0 | III квартал 2020 г. | ООО «Контакт» (по согласованию) |
| 6.9.2. | Опрессовка системы отопления | шт. | 1 | 2,0 | III квартал 2020 г. | ООО «Контакт» (по согласованию) |
| 6.9.3. | Ревизия и ремонт запорной арматуры Д 15-80 систем отопления, ХВС, ГВС | шт. | 14 | 10,0 | II-III кварталы 2020 г. | ООО «Контакт» (по согласованию) |
| 6.9.4. | Замена запорной арматуры Д 15-80 систем отопления, ХВС, ГВС | шт. | 7 | 10,0 | II-III кварталы 2020 г. | ООО «Контакт» (по согласованию) |
| 6.10. | ул. Ленина, 106 |
| 6.10.1. | Промывка системы отопления | шт. | 1 | 9,0 | III квартал 2020 г. | ООО «Контакт» (по согласованию) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6.10.2. | Опрессовка системы отопления | шт. | 1 | 2,0 | III квартал 2020 г. | ООО «Контакт» (по согласованию) |
| 6.10.3. | Ревизия и ремонт запорной арматуры Д 15-80 систем отопления, ХВС, ГВС | шт. | 21 | 13,0 | II-III кварталы 2020 г. | ООО «Контакт» (по согласованию) |
| 6.11. | ул. Ленина, 138 |
| 6.11.1. | Промывка системы отопления | шт. | 1 | 13,8 | III квартал 2020 г. | ООО «Контакт» (по согласованию) |
| 6.11.2. | Опрессовка системы отопления | шт. | 1 | 3,0 | III квартал 2020 г. | ООО «Контакт» (по согласованию) |
| 6.11.3. | Ревизия и ремонт запорной арматуры Д 15-80 систем отопления, ХВС, ГВС | шт. | 18 | 10,0 | II-III кварталы 2020 г. | ООО «Контакт» (по согласованию) |
| 6.11.4. | Утепление трубопроводов систем отопления, ХВС, ГВС | п.м | 65 | 16,2 | II квартал 2020 г. | ООО «Контакт» (по согласованию) |
| 6.12. | ул. Ленина, 140 |
| 6.12.1. | Промывка системы отопления | шт. | 1 | 20,0 | III квартал 2020 г. | ООО «Контакт» (по согласованию) |
| 6.12.2. | Опрессовка системы отопления | шт. | 1 | 4,4 | III квартал 2020 г. | ООО «Контакт» (по согласованию) |
| 6.12.3. | Ревизия и ремонт запорной арматуры Д 15-80 систем отопления и ХВС | шт. | 16 | 11,2 | II-III кварталы 2020 г. | ООО «Контакт» (по согласованию) |
| 6.12.4. | Утепление трубопроводов систем отопления, ХВС, ГВС | п.м | 10 | 2,5 | II квартал 2020 г. | ООО «Контакт» (по согласованию) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6.13. | ул. Маяковского, 1 |
| 6.13.1. | Промывка системы отопления | шт. | 1 | 18,0 | III квартал 2020 г. | ООО «Контакт» (по согласованию) |
| 6.13.2. | Опрессовка системы отопления | шт. | 1 | 4,0 | III квартал 2020 г. | ООО «Контакт» (по согласованию) |
| 6.13.3. | Ревизия и ремонт запорной арматуры Д 15-80 систем отопления, ХВС, ГВС | шт. | 5 | 3,5 | II-III кварталы 2020 г. | ООО «Контакт» (по согласованию) |
| 6.14. | ул. Маяковского, 25 |
| 6.14.1. | Промывка системы отопления | шт. | 1 | 13,8 | III квартал 2020 г. | ООО «Контакт» (по согласованию) |
| 6.14.2. | Опрессовка системы отопления | шт. | 1 | 3,0 | III квартал 2020 г. | ООО «Контакт» (по согласованию) |
| 6.14.3. | Ревизия и ремонт запорной арматуры Д 15-80 систем отопления, ХВС, ГВС | шт. | 27 | 18,0 | II-III кварталы 2020 г. | ООО «Контакт» (по согласованию) |
| 6.14.4. | Ревизия и ремонт запорной арматуры Д 15-80 систем отопления, ХВС, ГВС | шт. | 8 | 4,5 | II-III кварталы 2020 г. | ООО «Контакт» (по согласованию) |
| 6.15. | ул. Некрасова, 2 |
| 6.15.1. | Промывка системы отопления | шт. | 1 | 18,0 | III квартал 2020 г. | ООО «Контакт» (по согласованию) |
| 6.15.2. | Опрессовка системы отопления | шт. | 1 | 4,0 | III квартал 2020 г. | ООО «Контакт» (по согласованию) |
| 6.15.3. | Ревизия и ремонт запорной арматуры Д 15-80 систем отопления, ХВС, ГВС | шт. | 21 | 14,0 | II-III кварталы 2020 г. | ООО «Контакт» (по согласованию) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6.15.4. | Замена запорной арматуры Д 15-80 систем отопления, ХВС, ГВС | шт. | 6 | 9,0 | II-III кварталы 2020 г. | ООО «Контакт» (по согласованию) |
| 6.15.5. | Утепление трубопроводов систем отопления, ХВС, ГВС | п.м | 45 | 11,0 | II квартал 2020 г. | ООО «Контакт» (по согласованию) |
| 6.16. | ул. Октябрьская, 51 |
| 6.16.1. | Промывка системы отопления | шт. | 1 | 18,0 | III квартал 2020 г. | ООО «Контакт» (по согласованию) |
| 6.16.2. | Опрессовка системы отопления | шт. | 1 | 3,0 | III квартал 2020 г. | ООО «Контакт» (по согласованию) |
| 6.16.3. | Ревизия и ремонт запорной арматуры Д 15-80 систем отопления, ХВС, ГВС | шт. | 15 | 15,0 | II-III кварталы 2020 г. | ООО «Контакт» (по согласованию) |
| 6.16.4. | Замена запорной арматуры Д 15-80 систем отопления, ХВС, ГВС | шт. | 6 | 10,0 | II-III кварталы 2020 г. | ООО «Контакт» (по согласованию) |
| 6.16.5. | Утепление трубопроводов систем отопления, ХВС, ГВС | п.м | 55 | 13,7 | II квартал 2020 г. | ООО «Контакт» (по согласованию) |
| 6.16.6. | Ремонт кровли | кв.м | 25 | 3,5 | I-III кварталы 2020 г. | ООО «Контакт» (по согласованию) |
| 6.17. | ул. Проскурина, 8 |
| 6.17.1. | Промывка системы отопления | шт. | 1 | 7,0 | III квартал 2020 г. | ООО «Контакт» (по согласованию) |
| 6.17.2. | Опрессовка системы отопления | шт. | 1 | 2,0 | III квартал 2020 г. | ООО «Контакт» (по согласованию) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6.17.3. | Замена запорной арматуры Д 15-80 систем отопления, ХВС, ГВС | шт. | 40 | 5,5 | II-III кварталы 2020 г. | ООО «Контакт» (по согласованию) |
| 6.18. | ул. Проскурина, 37 |
| 6.18.1. | Промывка системы отопления | шт. | 1 | 8,0 | III квартал 2020 г. | ООО «Контакт» (по согласованию) |
| 6.18.2. | Опрессовка системы отопления | шт. | 1 | 2,0 | III квартал 2020 г. | ООО «Контакт» (по согласованию) |
| 6.18.3. | Утепление трубопроводов систем отопления, ХВС, ГВС | п.м | 16,2 | 6,0 | II квартал 2020 г. | ООО «Контакт» (по согласованию) |
| 6.19. | ул. Пролетарская, 1, корпус «Б» |
| 6.19.1. | Промывка системы отопления | шт. | 1 | 18,4 | III квартал 2020 г. | ООО «Контакт» (по согласованию) |
| 6.19.2. | Опрессовка системы отопления | шт. | 1 | 4,0 | III квартал 2020 г. | ООО «Контакт» (по согласованию) |
| 6.19.3. | Ревизия запорной арматуры Ду 15-80 систем отопления и ХВС | шт. | 20 | 14,0 | II-III кварталы 2020 г. | ООО «Контакт» (по согласованию) |
| 6.20. | ул. Пролетарская, 2, корпус «А» |
| 6.20.1. | Промывка системы отопления | шт. | 1 | 18,4 | III квартал 2020 г. | ООО «Контакт» (по согласованию) |
| 6.20.2. | Опрессовка системы отопления | шт. | 1 | 4,0 | III квартал 2020 г. | ООО «Контакт» (по согласованию) |
| 6.20.3. | Ревизия и ремонт запорной арматуры Д 15-80 систем отопления, ХВС, ГВС | шт. | 16 | 11,2 | II-III кварталы 2020 г. | ООО «Контакт» (по согласованию) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6.21. | ул. Пролетарская, 2, корпус «Б» |
| 6.21.1. | Промывка системы отопления | шт. | 1 | 18,4 | III квартал 2020 г. | ООО «Контакт» (по согласованию) |
| 6.21.2. | Опрессовка системы отопления | шт. | 1 | 4,0 | III квартал 2020 г. | ООО «Контакт» (по согласованию) |
| 6.22. | ул. Пролетарская, 3, корпус «Д» |
| 6.22.1. | Промывка системы отопления | шт. | 1 | 32,2 | III квартал 2020 г. | ООО «Контакт» (по согласованию) |
| 6.22.2. | Опрессовка системы отопления | шт. | 1 | 7,0 | III квартал 2020 г. | ООО «Контакт» (по согласованию) |
| 6.22.3. | Ревизия и ремонт запорной арматуры Д 15-80 систем отопления, ХВС, ГВС | шт. | 49 | 34,0 | II-III кварталы 2020 г. | ООО «Контакт» (по согласованию) |
| 6.22.4. | Утепление трубопроводов систем отопления, ХВС, ГВС | п.м | 150 | 37,0 | II квартал 2020 г. | ООО «Контакт» (по согласованию) |
| 6.23. | ул. Свердлова, 12, «Б» корпус 2 |
| 6.23.1. | Промывка системы отопления | шт. | 1 | 13,8 | III квартал 2020 г. | ООО «Контакт» (по согласованию) |
| 6.23.2. | Опрессовка системы отопления | шт. | 1 | 3 | III квартал 2020 г. | ООО «Контакт» (по согласованию) |
| 6.23.3. | Ревизия и ремонт запорной арматуры Д 15-80 систем отопления, ХВС, ГВС | шт. | 8 | 5,6 | II-III кварталы 2020 г. | ООО «Контакт» (по согласованию) |
| 6.23.4. | Замена запорной арматуры Д 15-80 систем отопления, ХВС, ГВС | шт. | 2 | 3 | II-III кварталы 2020 г. | ООО «Контакт» (по согласованию) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6.24. | ул. Труда, 6, корпус «А» |
| 6.24.1. | Ревизия и ремонт запорной арматуры Ø15-80 систем отопления, ХВС, ГВС | шт. | 14 | 9,8 | II-III кварталы 2020 г. | ООО «Контакт» (по согласованию) |
| 6.25. | ул. Чапаева, 25 |
| 6.25.1. | Промывка системы отопления | шт. | 1 | 13,8 | III квартал 2020 г. | ООО «Контакт» (по согласованию) |
| 6.25.2. | Опрессовка системы отопления | шт. | 1 | 3,0 | III квартал 2020 г. | ООО «Контакт» (по согласованию) |
| 6.26. | ул. Чапаева, 27 |
| 6.26.1. | Промывка системы отопления | шт. | 1 | 13,8 | III квартал 2020 г. | ООО «Контакт» (по согласованию) |
| 6.26.2. | Опрессовка системы отопления | шт. | 1 | 3,0 | III квартал 2020 г. | ООО «Контакт» (по согласованию) |
| 6.26.3. | Ревизия и ремонт запорной арматуры Д 15-80 систем отопления, ХВС, ГВС | шт. | 35 | 24,0 | II-III кварталы 2020 г. | ООО «Контакт» (по согласованию) |
| 6.26.4. | Утепление трубопроводов систем отопления, ХВС, ГВС | шт. | 25 | 6,2 | II квартал 2020 г. | ООО «Контакт» (по согласованию) |
| 6.27. | ул. Энгельса, 50 |
| 6.27.1. | Промывка системы отопления | шт. | 1 | 36,8 | III квартал 2020 г. | ООО «Контакт» (по согласованию) |
| 6.27.2. | Опрессовка системы отопления | шт. | 1 | 8 | III квартал 2020 г. | ООО «Контакт» (по согласованию) |
| 6.27.3. | Ревизия запорной арматуры Ду 15-80 систем отопления и ХВС | шт. | 12 | 32 | II-III кварталы 2020 г. | ООО «Контакт» (по согласованию) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6.27.4. | Ревизия и ремонт запорной арматуры Д 15-80 систем отопления, ХВС, ГВС | шт. | 42 | 10,0 | II квартал 2020 г. | ООО «Контакт» (по согласованию) |
| 6.28. | ул. Энгельса, 52 |
| 6.28.1. | Промывка системы отопления | шт. | 1 | 18,0 | III квартал 2020 г. | ООО «Контакт» (по согласованию) |
| 6.28.2. | Опрессовка системы отопления | шт. | 1 | 4,0 | III квартал 2020 г. | ООО «Контакт» (по согласованию) |
| 6.28.3. | Ревизия и ремонт запорной арматуры Д 15-80 систем отопления, ХВС, ГВС | шт. | 14 | 10,0 | II-III кварталы 2020 г. | ООО «Контакт» (по согласованию) |
| 6.28.4. | Утепление трубопроводов систем отопления, ХВС, ГВС | шт. | 42 | 10,0 | II квартал 2020 г. | ООО «Контакт» (по согласованию) |
| 6.29. | ул. Энгельса, 62 |
| 6.29.1. | Промывка системы отопления | шт. | 1 | 27,0 | III квартал 2019 г. | ООО «Контакт» (по согласованию) |
| 6.29.2. | Опрессовка системы отопления | шт. | 1 | 6,0 | III квартал 2019 г. | ООО «Контакт» (по согласованию) |
| 6.29.3. | Ревизия и ремонт запорной арматуры Д 15-80 систем отопления, ХВС, ГВС | шт. | 26 | 18,0 | II-III кварталы 2020 г. | ООО «Контакт» (по согласованию) |
| 6.29.4. | Утепление трубопроводов систем отопления, ХВС, ГВС | п.м | 35 | 8,7 | II квартал 2020 г. | ООО «Контакт» (по согласованию) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6.30. | ул. Шоссейная, 209, корпус «В» |
| 6.30.1. | Утепление продухов в подвале и чердаке | шт. | 1 | 4,0 | III квартал 2020 г. | ООО «Контакт» (по согласованию) |
| 6.30.2. | Ревизия и ремонт запорной арматуры Д 15-89 мм. ХВС, ГВС | шт. | 1 | 5,0 | III квартал 2020 г. | ООО «Контакт» (по согласованию) |
| 6.31. | ул. Глинки, 1, «А» |
| 6.31.1. | Проверка крыши и чердачного помещения | шт. | 1 | 1,8 | III квартал 2020 г. | ООО «Контакт» (по согласованию) |
| 6.32. | ул. К. Маркса, 69 |
| 6.32.1. | Промывка системы отопления | шт. | 1 | 32,0 | III квартал 2020 г. | ООО «Контакт» (по согласованию) |
| 6.32.2. | Опрессовка системы отопления | шт. | 1 | 7,86 | III квартал 2020 г. | ООО «Контакт» (по согласованию) |
| 6.32.3. | Ревизия и ремонт запорной арматуры Д 15-80 систем отопления, ХВС, ГВС | шт. | 16 | 11,2 | II-III кварталы 2020 г. | ООО «Контакт» (по согласованию) |
| 6.32.4. | Замена запорной арматуры Д 15-80 систем отопления, ХВС, ГВС | шт. | 2 | 3,0 | II-III кварталы 2020 г. | ООО «Контакт» (по согласованию) |
| 6.33. | ул. Ленина, 3, корпус «А» |
| 6.33.1. | Промывка системы отопления | шт. | 1 | 6,0 | III квартал 2020 г. | ООО «Контакт» (по согласованию) |
| 6.33.2. | Опрессовка системы отопления | шт. | 1 | 1,9 | III квартал 2020 г. | ООО «Контакт» (по согласованию) |
| 6.33.3. | Ревизия и ремонт запорной арматуры Д 15-80 систем отопления, ХВС, ГВС | шт. | 10 | 8,0 | III квартал 2020 г. | ООО «Контакт» (по согласованию) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6.33.4. | Утепление трубопроводов систем отопления, ХВС, ГВС | п.м | 3 | 3,0 | III квартал 2020 г. | ООО «Контакт» (по согласованию) |
| 6.34. | ул. Кирова, 2, корпус «А» |
| 6.34.1. | Проверка освещения | шт. | 1 | 15,0 | III квартал 2020 г. | ООО «Контакт» (по согласованию) |
| 6.34.2. | Ревизия и ремонт запорной арматуры Д 15-89мм., ХВС, ГВС | шт. | 4 | 4,0 | III квартал 2020 г. | ООО «Контакт» (по согласованию) |
| 6.35. | ул. Шоссейная, 209, корпус «Г» |
| 6.35.1. | Утепление продухов в подвале и чердаке | шт. | 1 | 4,0 | III квартал 2020 г. | ООО «Контакт» (по согласованию) |
| 6.35.2. | Ревизия и ремонт запорной арматуры Д 15-89 мм. ХВС, ГВС | шт. | 1 | 5,0 | III квартал 2020 г. | ООО «Контакт» (по согласованию) |
| 6.36. | ул. Пролетарская, 2, корпус «Г» |
| 6.36.1. | Промывка системы отопления | шт. | 1 | 7,0 | III квартал 2020 г. | ООО «Контакт» (по согласованию) |
| 6.36.2. | Опрессовка системы отопления | шт. | 1 | 7,8 | III квартал 2020 г. | ООО «Контакт» (по согласованию) |
| 6.36.3. | Ревизия и ремонт запорной арматуры Д 15-80 систем отопления, ХВС, ГВС | шт. | 16 | 11,2 | II-III кварталы 2020 г. | ООО «Контакт» (по согласованию) |
| 6.37. | ул. 50 лет Октября, д. 6 |
| 6.37.1. | Промывка системы отопления | шт. | 1 | 23,0 | III квартал 2020 г. | ООО «Контакт» (по согласованию) |
| 6.37.2. | Опрессовка системы отопления | шт. | 1 | 5,0 | III квартал 2020 г. | ООО «Контакт» (по согласованию) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6.37.3. | Ревизия и ремонт запорной арматуры Д 15-80 систем отопления, ХВС, ГВС | шт. | 25 | 17,5 | II-III кварталы 2020 г. | ООО «Контакт» (по согласованию) |
| 7. | Муниципальное унитарное предприятие «Курортный парк» города-курорта Железноводска Ставропольского края (далее – МУП «Курортный парк») |
| 7.1. | Ремонт навесного снегоочистительного оборудования | шт. | 5 | 250,0 | III квартал 2020 г. | МУП «Курортный парк» |
| 7.2. | Заготовка полипропиленовых щеточных дисков для механических щеток снегоуборочной техники | шт. | 640 | 150,0 | III квартал 2020 г. | МУП «Курортный парк» |
| 7.3. | Заготовка технической резины для лопат | шт. | 70 | 45,0 | III квартал 2020 г. | МУП «Курортный парк» |
| 7.4. | Заготовка песка | т | 2500 | 1250,0 | III квартал 2020 г. | МУП «Курортный парк» |
| 7.5. | Заготовка соли | т | 350 | 1150,0 | III квартал 2020 г. | МУП «Курортный парк» |
| 7.6. | Заготовка ручного инвентаря для очистки снега | шт. | 50 | 19,0 | III квартал 2020 г. | МУП «Курортный парк» |
| 7.7. | Приобретение метел | шт. | 150 | 42,0 | III квартал 2020 г. | МУП «Курортный парк» |
| 7.8. | Создание резервного запаса горюче-смазочных материалов (на трое суток) | т | 1,5 | 45,0 | III квартал 2020 г. | МУП «Курортный парк» |

Первый заместитель главы

администрации города-курорта

Железноводска Ставропольского края                                          Н.Н. Бондаренко

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

города-курорта Железноводска

Ставропольского края

от 16 июня 2020 г. № 426

СОСТАВ

комиссии по контролю за ходом выполнения мероприятий по подготовке предприятий жилищно-коммунального хозяйства города-курорта Железноводска Ставропольского края к работе

в осенне-зимний период 2020/2021 года

| Бондаренко Николай Николаевич | первый заместитель главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, председатель комиссии |
| --- | --- |
| Дибижев Анастас Иванович | старший инженер по жилищному хозяйству отдела жилищно-коммунального хозяйства Управления городского хозяйства администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, секретарь комиссии |
| Члены комиссии: |
| Аликов Константин Батырбекович | исполнительный директор филиала «Железноводские электрические сети» общество с ограниченной ответственность «Кавказская энергетическая управляющая компания» (по согласованию) |
| Каспаров Георгий Иванович | начальник Управления городского хозяйства администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края |
| Кононов Андрей Николаевич | директор государственного унитарного предприятия Ставропольского края «Теплосеть» (по согласованию) |
| Фефелов Андрей Николаевич | исполняющий обязанности начальника отдела жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Управления городского хозяйства администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края |
| Шаблов Валерий Вячеславович | исполняющий обязанности исполнительного директора акционерного общества «Железноводскгоргаз» (по согласованию) |
| ШестеровДмитрий Евгеньевич | технический директор филиала государственного унитарного предприятия Ставропольского края «Ставрополькрайводоканал» - Предгорный «Межкрайводоканал» производственно-технического подразделения Железноводское (по согласованию) |

Первый заместитель главы

администрации города-

курорта Железноводска

Ставропольского края                                                                  Н.Н. Бондаренко