# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

администрации города-КУРОРТА железноводска ставропольского края

| 02 июля 2014 г. | г. Железноводск | № | 541 |
| --- | --- | --- | --- |

О подготовке предприятий жилищно-коммунального хозяйства города-курорта Железноводска Ставропольского края к работе  в осенне-зимний период 2014/2015 года

В соответствии  с Федеральным законом от 06 октября 2003 года              № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», протоколом кустового совещания по вопросу подготовки предприятий жилищно-коммунального хозяйства к прохождению осенне-зимнего периода 2014/2015 года от 21 мая 2014 года,  Уставом города-курорта Железноводска Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемые:

1.1. План  мероприятий  по  подготовке  предприятий жилищно-комму-

нального хозяйства города-курорта Железноводска Ставропольского края к работе  в осенне-зимний период 2014/2015 года.

1.2. Состав комиссии по контролю за ходом выполнения  мероприятий

по подготовке предприятий жилищно-коммунального хозяйства города-курорта Железноводска Ставропольского края к работе  в осенне-зимний период 2014/2015 года.

2. Рекомендовать управляющим компаниям, товариществам собственников жилья представить акты проверки готовности к прохождению отопительного периода и паспорта готовности в Управление городского хозяйства администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края до     15 сентября 2014 года.

3. Опубликовать   настоящее  постановление в общественно-политичес-

ком еженедельнике «Железноводские ведомости» и разместить на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.

4. Контроль за выполнением настоящего  постановления возложить  на

первого заместителя главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края Бондаренко Н.Н.

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава города-курорта

Железноводска

Ставропольского края                                                                   В.Б. Мельникова

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

города-курорта Железноводска

Ставропольского края

от 02 июля 2014 г. № 541

ПЛАН

мероприятий по подготовке предприятий жилищно-коммунального хозяйства  города-курорта Железноводска Ставропольского края к работе в

осенне-зимний период 2014/2015 года

| № п/п | Наименование мероприятий | Ед. изм. | Кол-во | План (тыс. руб.) | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Жилой фонд |
| 1.1 | Промывка системы отопления; Опресовка системы отопления; Опресовка теплообменника; Смена сгонов на трубопроводах Д-20; Смена кранов отоп- ления Д-20; Смена труб центрального отопления Д-80; Смена задвижек центрального отопления Д-80; Заделка панельных стыков; Смена наноса и вакуумного манометра; Смена электрической проводки марки ВВГ 3/2,5 по улице Октябрьской, 106 | шт. шт. шт. шт. шт. п/м шт. п/м шт. п/м | 2 2 1 20 20 20 2 300 1 100 | 40,0 20,0 5,0 6,0 6,0 40,0 10,0 90,0 7,0 15,0 | III квартал 2014 г. | Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ЖелезноводскЖилСервис» (далее-ООО «УК «ЖелезноводскЖилСервис» (по согласованию) |
| 1.2 | Промывка системы отопления; Опресовка системы отопления; Опресовка теплообменника; Смена задвижек Д-80; Смена труб центрального отопления Д-80 по улице Октябрьской, 102 | шт. шт. шт. п/м п/м | 4 4 1 10 100 | 80,0 40,0 5,0 30,0 200,0 | III квартал 2014 г. | ООО «УК «ЖелезноводскЖилСервис» (по согласованию) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.3 | Промывка системы отопления; Опресовка системы отопления; Опресовка теплообменника; Смена задвижек Д-50; Смена труб цетрального отопления Д-80; Смена кранов отоп- ления Д-20; Смена сгонов на трубопроводах Д-20 по улице Октябрьской, 94 | шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. | 5 5 2 10 100 20 20 | 100,0 50,0 10,0 30,0 200,0 60,0 6,0 | III квартал 2014 г. | ООО «УК «ЖелезноводскЖилСервис» (по согласованию) |
| 1.4 | Промывка системы отопления; Опресовка системы отопления; Опресовка теплообменника; Смена сгонов на трубопроводах Д-20; Смена кранов отопления Д-20; Смена труб цетрального отопления Д-80; Смена задвижек Д-50 Заделка панельных стыков по улице Октябрьской, 100 | шт. шт. шт. шт. шт. п/м шт. п/м | 3 3 1 40 40 30 12 300 | 60,0 30,0 5,0 12,0 12,0 60,0 36,0 90,0 | III квартал 2014 г. | ООО «УК «ЖелезноводскЖилСервис» (по согласованию) |
| 1.5 | Промывка системы отопления; Опресовка системы отопления; Опресовка теплообменника; Смена задвижек Д- 80 по улице Октябрской, 92 | шт. шт. шт. шт. | 2 2 1 10 | 40,0 20,0 5,0 30,0 | III квартал 2013 г. | ООО «УК «ЖелезноводскЖилСервис» (по согласованию) |
| 1.6 | Промывка системы отопления; Опресовка системы отопления; Опресовка теплообменника; Смена задвижек Д-50 Смена труб цетрального отопления Д-80 по улице Октябрской, 53 | шт. шт. шт. шт. п/м | 2 2 1 8 30 | 40,0 20,0 5,0 24,0 60,0 | III квартал 2014 г. | ООО «УК «ЖелезноводскЖилСервис» (по согласованию) |
| 1.7 | Опресовка системы отопления; Смена кранов на трубопроводах Д-20; Смена сгонов на трубопроводах Д-20 по улице Ленина, 171 | шт. шт. шт. | 1 10 10 | 10,0 3,0 3,0 | III квартал 2014 г. | ООО «УК «ЖелезноводскЖилСервис» (по согласованию) |
| 1.8 | Промывка системы отопления; Опресовка системы отопления; Опресовка теплообменника по улице Ленина, 135 | шт. шт. шт. | 2 2 1 | 40,0 20,0 5,0 | III квартал 2014 г. | ООО «УК «ЖелезноводскЖилСервис» (по согласованию) |
| 1.9 | Монтаж узла регулирования центрального отопления; Опресовка системы отопления; Опресовка теплообменника по улице Ленина, 130 | шт. шт. шт. | 2 2 1 | 200,0 20,0 5,0 | III квартал 2014 г. | ООО «УК «ЖелезноводскЖилСервис» (по согласованию) |
| 1.10 | Промывка системы отопления; Опресовка системы отопления; Смена кранов на трубопроводах Д-20 по улице Ленина, 124 | шт. шт. шт. | 2 2 20 | 40,0 20,0 6,0 | III квартал 2014 г. | ООО «УК «ЖелезноводскЖилСервис» (по согласованию) |
| 1.11 | Промывка системы отопления; Опресовка системы отопления; Опресовка теплообменника по улице Ленина, 100 | шт. шт. шт. | 2 2 1 | 40,0 20,0 5,0 | III квартал 2014 г. | ООО «УК «ЖелезноводскЖилСервис» (по согласованию) |
| 1.12 | Промывка системы отопления; Опресовка системы отопления; Опресовка теплообменника; Смена задвижек Д-50 Смена труб центрального отопления Д-80; Смена кранов на трубопроводах Д-20; Смена сгонов на трубопроводах Д-20; Заделка панельных стыков по улице Карла Маркса, 69 | шт. шт. шт. шт. п/м шт. шт. п/м | 4 4 1 8 30 60 60 300 | 80,0 80,0 5,0 24,0 60,0 18,0 18,0 90,0 | III квартал 2014 г. | ООО «УК «ЖелезноводскЖилСервис» (по согласованию) |
| 1.13 | Промывка системы отопления; Опресовка системы отопления; Опресовка теплообменника по улице Карла Маркса, 64 | шт. шт. шт. . | 1 1 1 | 20,0 10,0 5,0 | III квартал 2014 г. | ООО «УК «ЖелезноводскЖилСервис» (по согласованию) |
| 1.14 | Промывка системы отопления; Опресовка системы отопления; Опресовка теплообменника по улице Карла Маркса, 62 | шт. шт. шт. | 1 1 1 | 20,0 10,0 5,0 | III квартал 2014 г. | ООО «УК «ЖелезноводскЖилСервис» (по согласованию) |
| 1.15 | Промывка системы отопления; Опресовка системы отопления; Опресовка теплообменника по улице Карла Маркса, 60 | шт. шт. шт. . | 1 1 1 | 20,0 10,0 5,0 | III квартал 2014 г. | ООО «УК «ЖелезноводскЖилСервис» (по согласованию) |
| 1.16 | Промывка системы отопления; Опресовка системы отопления; Смена кранов на трубопроводах Д-20 по улице Карла Маркса, 3 | шт. шт. шт. | 2 2 10 | 40,0 20,0 3,0 | III квартал 2014 г. | ООО «УК «ЖелезноводскЖилСервис» (по согласованию) |
| 1.17 | Промывка системы отопления; Опресовка системы отопления; Смена кранов на трубопроводах Д-20 по улице Карла Маркса, 1 | шт. шт. шт. | 2 2 40 | 40,0 20,0 12,0 | III квартал 2014 г. | ООО «УК «ЖелезноводскЖилСервис» (по согласованию) |
| 1.18 | Промывка системы отопления; Опресовка системы отопления; Смена кранов на трубопроводах Д-20; Смена сгонов на трубопроводах Д-20 по улице Калинина, 20 | шт. шт. шт. шт. | 2 2 40 40 | 40,0 20,0 12,0 12,0 | III квартал 2014 г. | ООО «УК «ЖелезноводскЖилСервис» (по согласованию) |
| 1.19 | Промывка системы отопления; Опресовка системы отопления по улице Мироненко, 4 | шт. шт. | 1 1 | 20,0 10,0 | III квартал 2014 г. | ООО «УК «ЖелезноводскЖилСервис» (по согласованию) |
| 1.20 | Промывка системы отопления по улице Мироненко, 6 | шт. | 1 | 20,0 | III квартал 2014 г. | ООО «УК «ЖелезноводскЖилСервис» (по согласованию) |
| 1.21 | Промывка системы отопления; Опресовка системы отопления по улице Косякина, 28 | шт. шт. | 2 2 | 40,0 20,0 | III квартал 2014 г. | ООО «УК «ЖелезноводскЖилСервис» (по согласованию) |
| 1.22 | Промывка системы отопления; Опресовка системы отопления; Опресовка теплообменника; Смена задвижек Д-80 центрального отопления по улице Оранжерейная, 18 | шт. шт. шт. шт. | 2 2 1 4 | 40,0 20,0 5,0 12,0 | III квартал 2014 г. | ООО «УК «ЖелезноводскЖилСервис» (по согласованию) |
| 1.23 | Промывка системы отопления; Опресовка системы отопления; Опресовка теплообменника; Смена труб центрального отопления Д-50; Смена кранов на трубопроводах Д-20; Смена сгонов на трубопроводах Д-20; Смена задвижек Д-100; Смена труб цетрального отопления Д-80 по улице Проскурина, 31 | шт. шт. шт. п/м шт. шт. шт. п/м | 1 1 1 50 30 30 2 5 | 20,0 10,0 5,0 25,0 9,0 9,0 10,0 10,0 | III квартал 2014 г. | ООО «УК «ЖелезноводскЖилСервис» (по согласованию) |
| 1.24 | Промывка системы отопления; Опресовка системы отопления; Опресовка теплообменника; Смена труб ценрального отопления Д-80 по улице Энгельса, 45 | шт. шт. шт. п/м | 2 2 1 50 | 40,0 20,0 5,0 100,0 | III квартал 2014 г. | ООО «УК «ЖелезноводскЖилСервис» (по согласованию) |
| 1.25 | Промывка системы отопления; Опресовка системы отопления; Опресовка теплообменника; Смена труб ценрального отопления Д-80 по улице Энгельса, 41 | шт. шт. шт. п/м | 2 2 1 50 | 40,0 20,0 5,0 100,0 | III квартал 2014 г. | ООО «УК «ЖелезноводскЖилСервис» (по согласованию) |
| 1.26 | Монтаж профнастила (кровля) по улице Суворова, 53 А | п/м | 100 | 50,0 | III квартал 2014 г. | ООО «УК «ЖелезноводскЖилСервис» (по согласованию) |
| 1.27 | Промывка системы отопления; Опресовка системы отопления; Опресовка теплообменника по улице Октябрской, 38 | шт. шт. шт. | 1 1 1 | 20,0 10,0 5,0 | II-III кварталы 2013 г. | общество с ограниченной ответственностью «Орфей» (далее - ООО «Орфей») (по согласованию) |
| 1.28 | Частичный ремонт кровли; Промывка, опресовка системы отопления; Замена трубопровода холодного и горячего водоснабжения по улице Интернациональной, 22 | кв.м п/м п/м | 85 620 9 | 98,0 15,0 14,0 | II квартал 2014 г. | общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания курорта» (далее - ООО «УК Курорта») (по согласованию) |
| 1.29 | Замена водосточных труб; Промывка, опресовка системы отопления по улице Ленина, 175 | п/м п/м | 6 270 | 14,0 6,0 | II квартал 2014 г. | ООО «УК Курорта» (по согласованию) |
| 1.30 | Промывка, опресовка системы отопления по улице Проскурина, 52 | п/м | 270 | 6,0 | II квартал 2014 г. | ООО «УК Курорта» (по согласованию) |
| 1.31 | Ремонт кровли; Промывка, опресовка системы отопления; Замена трубопровода холодного и горячего водоснабжения по улице Проскурина, 35 | кв.м п/м п/м | 12 618 16 | 17,8 15,0 23,7 | III квартал 2014 г. | ООО «УК Курорта» (по согласованию) |
| 1.32 | Утепление кровли по улице Ленина, 44 | кв.м | 8,6 | 17,2 | III квартал 2014 г. | ООО «УК Курорта» (по согласованию) |
| 1.33 | Утепление кровли по улице Ленина, 46 | кв.м | 8,6 | 17,2 | III квартал 2014 г. | ООО «УК Курорта» (по согласованию) |
| 1.34 | Замена водосточных труб; Промывка, опресовка системы отопления по улице Ленина, 58 а | п/м п/м | 96 589 | 62,0 15,0 | II квартал 2014г. | ООО «УК Курорта» (по согласованию) |
| 1.35 | Ремонт кровли; Промывка, опресовка системы отопления по улице Ленина, 62 | кв.м п/м | 4 670 | 2,5 15,8 | II квартал 2014 г. | ООО «УК Курорта» (по согласованию) |
| 1.36 | Промывка, опресовка системы отопления; Замена подъездных дверей; Ремонт отмостки по улице Космонавтов, 32 | п/м шт. кв.м | 920 2 100 | 20,0 34,0 180,0 | III квартал 2014 г. | ООО «УК Курорта» (по согласованию) |
| 1.37 | Промывка, опресовка системы отопления по улице Энгельса, 44 | п/м | 704 | 20,0 | II квартал 2014 г. | ООО «УК Курорта» (по согласованию) |
| 1.38 | Промывка, опресовка системы отопления; Замена трубопровода холодного и горячего водоснабжения; Ремонт водосточных труб по улице Октябрьской, 57А | п/м п/м п/м | 607 7 8 | 15,0 12,8 7,8 | III квартал 2014 г. | ООО «УК Курорта» (по согласованию) |
| 1.39 | Промывка, опресовка системы отопления по улице Энгельса, 43 | п/м | 920 | 20,0 | II квартал 2014 г. | ООО «УК Курорта» (по согласованию) |
| 1.40 | Промывка, опресовка системы отопления; Ремонт кровли по улице Октябрьской, 98 | п/м кв.м | 1080 2 | 24,0 4,6 | III квартал 2014 г. | ООО «УК Курорта» (по согласованию) |
| 1.41 | Промывка, опресовка системы отопления по улице Октябрьской, 25 | п/м | 890 | 20,0 | III квартал 2014 г. | ООО «УК Курорта» (по согласованию) |
| 1.42 | Промывка, опресовка системы отопления; Ремонт кровли по улице Октябрьской, 1 | п/м кв.м | 906 14 | 20,0 26,0 | III квартал 2014 г. | ООО «УК Курорта» (по согласованию) |
| 1.43 | Промывка, опресовка системы отопления по улице Московская, 2 | п/м | 180 | 8,0 | III квартал 2014 г. | ООО «УК Курорта» (по согласованию) |
| 1.44 | Ремонт кровли; Промывка, опресовка системы отопления; Замена трубопровода холодного и горячего водоснабжения по улице Суворова, 53 | кв.м п/м п/м | 20 641 9 | 27,0 15,0 16,0 | III квартал 2014 г. | ООО «УК Курорта» (по согласованию) |
| 1.45 | Ремонт кровли; Промывка, опресовка системы отопления; Замена трубопровода холодного и горячего водоснабжения по улице Суворова, 55 | кв.м п/м п/м | 6 600 6 | 24,6 15,0 9,6 | II-III кварталы 2014 г. | ООО «УК Курорта» (по согласованию) |
| 1.46 | Ремонт кровли; Герметизация межпанельных швов; Промывка, опресовка системы отопления; Замена трубопровода холодного и горячего водоснабжения по улице Суворова, 45 | кв.м п/м п/м п/м | 8 47 970 21 | 12,0 63,0 20,0 31,5 | III квартал 2014 г. | ООО «УК Курорта» (по согласованию) |
| 1.47 | Промывка, опресовка системы отопления; Ремонт фасада по улице Ленина, 108 | п/м кв.м | 657 48 | 20,0 62,0 | III квартал 2014 г. | ООО «УК Курорта» (по согласованию) |
| 1.48 | Гидравлическое испытание теплообменника; Подготовка теплового узла; Обслуживание входного распределительного устройства; Утепление продухов; Замена насоса рециркуляции; Проверка приборов учета; Ремонт дверей выхода на пожарную лестницу по улице Кирова, 2 | шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. | 1 1 1 1 1 2 2 | 4,0 7,0 0,5 0,8 8,0 4,0 2,0 | III квартал 2014 г. | общество с огранченной ответственностью «Управляющая компания Наш дом» (далее - ООО «УК Наш дом») (по согласованию) |
| 1.49 | Гидравлическое испытание теплообменника; Подготовка теплового узла; Обслуживание входного распределительного устройства; Утепление продухов; Проверка приборов учета; Переделка нагревательного прибора горячего водоснабжения; Ремонт мягкой кровли; Установка козырьков над входом в подвальное помещение по улице Пролетарской, 3 А | шт. шт. шт. шт. шт. шт. кв.м кв.м | 1 1 1 1 4 1 10 3 | 4,0 2,5 2,0 1,0 12,0 9,0 4,0 8,0 | III квартал 2014 г. | ООО «УК Наш дом» (по согласованию) |
| 1.50 | Гидравлическое испытание теплообменника; Обслуживание входного распределительного устройства по улице Ленина, 156 А | шт. шт. | 1 1 | 4,0 0,3 | III квартал 2013 г. | ООО «УК Наш дом» (по согласованию) |
| 1.51 | Гидравлическое испытание теплообменника; Подготовка теплового узла; Обслуживание входного распределительного устройства; Утепление продухов; Ремонт бойлера; Ремонт отмостки по улице 50 лет Октября, 9 | шт. шт. шт. шт. шт. кв.м | 1 1 1 1 1 2 | 4,0 5,0 2,5 1,0 3,5 4,0 | III квартал 2014 г. | ООО «УК Наш дом» (по согласованию) |
| 1.52 | Гидравлическое испытание теплообменника; Подготовка теплового узла; Обслуживание входного распределительного устройства; Утепление продухов; Проверка приборов учета; Ремонт мягкой кровли; Частичная замена запорной арматуры в системе отопления по улице Маяковского, 9 | шт. шт. шт. шт. шт. кв.м шт. | 1 1 1 2 4 150 2 | 4,0 6,0 2,0 1,0 14,0 8,0 14,0 | III квартал 2014 г. | ООО «УК Наш дом» (по согласованию) |
| 1.53 | Гидравлическое испытание теплообменника; Подготовка теплового узла; Обслуживание входного распределительного устройства; Утепление продухов; Проверка приборов учета; Ремонт шиферной кровли; Ремонт отмостки; Частичная замена запорной арматуры на инженерных сетях отопления по улице К. Маркса, 14 | шт. шт. шт. шт. шт. кв.м кв.м шт. | 1 1 1 1 2 6 6 2 | 4,0 5,0 3,0 1,0 2,0 3,0 4,0 8,0 | III квартал 2014 г. | ООО «УК Наш дом» (по согласованию) |
| 1.54 | Гидравлическое испытание теплообменника; Обслуживание входного распределительного устройства; Утепление продухов; Замена насоса рециркуляции; Ремонт труб водосточной системы по улице Кирова, 4 | шт. шт. шт. шт. п/м | 1 1 1 1 9 | 4,0 5,0 0,8 9,0 7,0 | III квартал 2014 г. | ООО «УК Наш дом» (по согласованию) |
| 1.55 | Гидравлическое испытание теплообменника; Подготовка теплового узла; Обслуживание входного распределительного устройства; Перенос водяного счетчика из подвала в помещение теплового узла; Ремонт отмостки; Ремонт шиферной кровли по улице Проскурина, 45 | шт. шт. шт. шт. кв.м кв.м | 1 1 1 1 2 6 | 4,0 3,0 2,0 1,0 2,0 3,0 | III квартал 2014 г. | ООО «УК Наш дом» (по согласованию) |
| 1.56 | Подготовка теплового узла; Обслуживание входного распределительного устройства по улице Ленина, 58 | шт. шт. | 1 1 | 5,0 2,5 | III квартал 2014 г. | ООО «УК Наш дом» (по согласованию) |
| 1.57 | Гидравлическое испытание теплообменника; Обслуживание входного распределительного устройства; Утепление продухов; Теплоизоляция бойлера; Ремонт отмостки; Утепление окон по улице Проскурина, 60 | шт. шт. шт. п/м кв.м кв.м | 1 1 1 16 1 4 | 4,0 2,0 0,8 3,5 2,0 1,5 | III квартал 2014 г. | ООО «УК Наш дом» (по согласованию) |
| 1.58 | Обслуживание входного распределительного устройства; Подготовка теплового узла; Восстановление козырьков дымоходов по улице 50 лет Октября, 4 | шт. шт. шт. | 1 1 2 | 0,5 5,0 1,0 | III квартал 2014 г. | ООО «УК Наш дом» (по согласованию) |
| 1.59 | Обслуживание входного распределительного устройства | шт. | 1 | 0,5 | III квартал 2014 г. | ООО «УК Наш дом» (по согласованию) |
| 1.60 | Гидравлическое испытание теплообменника; Подготовка теплового узла; Обслуживание входного распределительного устройства; Утепление продухов; Ремонт отмостки; Ремонт окон по улице К.Маркса, 33 | шт. шт. шт. шт. кв.м шт. | 1 1 1 1 4 30 | 4,0 2,5 3,0 1,0 2,0 4,0 | III квартал 2014 г. | общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Альтернатива» (далее - ООО «УК Альтернатва») (по согласованию) |
| 1.61 | Гидравлическое испытание теплообменника; Подготовка теплового узла; Обслуживание входного распределительного устройства; Утепление продухов; Ремонт отмостки по улице К.Маркса, 35 | шт. шт. шт. шт. кв.м | 1 1 1 1 4 | 4,0 2,5 3,0 1,0 1,0 | III квартал 2014 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.62 | Гидравлическое испытание теплообменника; Подготовка теплового узла; Обслуживание входного распределительного устройства; Ремонт фундамента по улице Ленина, 3 А | шт. шт. шт. кв.м | 1 1 1 400 | 4,0 1,5 2,5 50,0 | III квартал 2014 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.63 | Гидравлическое испытание теплообменника; Подготовка теплового узла; Обслуживание входного распределительного устройства; Утепление продухов; Замена запорной арматуры; Замена труб горячего водоснабжения; Ремонт межпанельных швов; Ремонт кровли; Ремонт отмостки по улице Пролетарской, 3 В | шт. шт. шт. шт. шт. п/м п/м кв.м кв.м | 1 1 1 8 4 28 40 150 8 | 4,0 3,0 1,5 1,0 6,0 5,0 5,0 15,0 8,0 | III квартал 2014 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.64 | Гидравлическое испытание теплообменника; Подготовка теплового узла; Обслуживание входного распределительного устройства; Утепление продухов; Ремонт водоподогревателя; Ремонт отмостки по улице Ленина, 102 | шт. шт. шт. шт. шт. кв.м | 1 1 1 1 1 18 | 4,0 15,0 4,0 1,0 8,0 10,0 | III квартал 2014 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.65 | Гидравлическое испытание теплообменника; Подготовка теплового узла; Обслуживание входного распределительного устройства; Утепление продухов; Ремонт балконных плит по улице Строителей, 27 | шт. шт. шт. шт. шт. | 1 1 1 1 2 | 4,0 2,5 2,5 0,8 4,0 | III квартал 2014 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.66 | Гидравлическое испытание теплообменника; Подготовка теплового узла; Обслуживание входного распределительного устройства; Утепление продухов; Изоляция теплообменника; Замена запорной арматуры; Ремонт межпанельных швов; Ремонт отмостки; Ремонт балконных козырьков; Ремонт кровли по улице Октябрьской, 90 | шт. шт. шт. шт. м шт. п/м кв.м кв.м кв.м | 1 1 1 4 16 1 90 2 9 1,5 | 4,0 4,5 3,5 0,8 2,5 4,0 10,0 1,0 2,0 3,0 | III квартал 2014 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.67 | Гидравлическое испытание теплообменника; Подготовка теплового узла; Обслуживание входного распределительного устройства по улице К.Маркса, 58 | шт. шт. шт. | 1 1 1 | 4,0 1,5 1,0 | III квартал 2014 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.68 | Гидравлическое испытание теплообменника; Подготовка теплового узла; Замена труб рециркуляции в подвале; Обслуживание входного распределительного устройства; Утепление продухов; Ремонт межпанельных швов по улице Чапаева, 22 | шт. шт. шт. шт. шт. п/м | 1 1 1 1 2 12 | 4,0 3,0 25,0 2,5 1,0 2,0 | III квартал 2014 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.69 | Гидравлическое испытание теплообменника; Подготовка теплового узла; Обслуживание входного распределительного устройства; Утепление продухов; Изоляция труб теплообменника; Ремонт кровли; Ремонт труб водосточной системы по улице Энгельса, 64 | шт. шт. шт. шт. м кв.м п/м | 1 1 1 4 24 3 15 | 4,5 3,0 3,0 1,0 5,0 1,0 8,0 | III квартал 2014 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.70 | Гидравлическое испытание теплообменника; Подготовка теплового узла; Изоляция труб теплообменника; Обслуживание входного распределительного устройства; Утепление продухов; Замена запорной арматуры; Ремонт межпанельных швов по улице Гагарина, 28 | шт. шт. м шт. шт. шт. п/м | 1 1 20 1 2 2 12 | 4,0 2,5 3,0 2,5 1,0 3,0 4,0 | III квартал 2014 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.71 | Гидравлическое испытание теплообменника; Подготовка теплового узла; Изоляция труб теплообменника; Обслуживание входного распределительного устройства; Утепление продухов; Ремонт кровли; Ремонт отмостки по улице Проскурина,41 | шт. шт. м шт. шт. кв.м п/м | 1 1 20 1 2 130 5 | 4,0 9,0 3,0 5,0 1,0 15,0 5,0 | III квартал 2014 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.72 | Гидравлическое испытание теплообменника; Подготовка теплового узла; Изоляция труб в подвале; Обслуживание входного распределительного устройства; Утепление продухов; Ремонт кровли; Ремонт труб водосточной системы; Замена задвижек; Замена кранов холодного и горячего водоснабжения Д-50; Демонтаж теплоузла по улице Чапаева, 24 | шт. шт. м шт. шт. кв.м п/м шт. шт. шт. | 1 1 20 1 2 6 6 4 12 1 | 4,0 1,5 30,0 4,5 1,0 1,0 4,0 6,0 9,0 7,0 | III квартал 2014 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.73 | Обслуживание входного распределительного устройства; Ремонт труб водосточной системы по улице Интернациональной, 22 А | шт. п/м | 1 4 | 3,0 1,0 | III квартал 2014 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.74 | Обслуживание входного распределительного устройства; Ремонт кровли; Восстановление козырьков дымоходов по улице Московской, 17 | шт. кв.м шт. | 1 2 2 | 2,5 1,0 1,0 | III квартал 2014 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.75 | Обслуживание входного распределительного устройства; Утепление продухов по улице Октябрьской, 43 | шт. шт. | 1 1 | 0,5 0,5 | III квартал 2014 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.76 | Подготовка теплового узла; Установка и ввод в эксплуатацию преобразователя расхода теплоносителя; Утепление продухов; Обслуживание входного распределительного устройства; Ремонт межпанельных швов; Ремонт кровли по улице Октябрьской, 55 А | шт. шт. шт. шт. п/м кв.м | 1 1 2 1 12 30 | 1,5 1,5 1,0 1,5 4,0 2,0 | III квартал 2014 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.77 | Гидравлическое испытание теплообменника; Подготовка теплового узла; Обслуживание входного распределительного устройства; Ремонт труб водосточной системы по улице Проскурина, 43 | шт. шт. шт. п/м | 1 1 1 15 | 4,0 3,0 3,5 3,0 | III квартал 2014 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.78 | Подготовка теплового узла; Обслуживание входного распределительного устройства по улице Космонавтов, 26 А | шт. шт. | 1 1 | 2,5 2,0 | III квартал 2014 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.79 | Подготовка теплового узла; Обслуживание входного распределительного устройства; Ремонт труб водосточной системы по улице Ленина, 1Г | шт. шт. шт. | 1 1 4 | 2,0 0,5 2,0 | III квартал 2014 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.80 | Гидравлическое испытание теплообменника; Подготовка теплового узла; Обслуживание входного распределительного устройства по улице Октябрьской, 47 | шт. шт. шт. | 1 1 1 | 4,0 2,0 0,5 | III квартал 2014 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.81 | Гидравлическое испытание теплообменника; Подготовка теплового узла; Обслуживание входного распределительного устройства; Утепление продухов; Ремонт кровли; Замена задвижек; Запуск системы рециркуляции; Изоляция труб горячего водоснабжения чердачных помещений; Запуск радиатора отопления по улице Октябрьской, 104 А | шт. шт. шт. шт. кв.м шт. шт. м шт. | 1 1 1 2 100 2 1 15 1 | 4,0 1,5 3,0 1,0 8,0 7,0 15,0 5,0 3,5 | III квартал 2014 г. . | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.82 | Гидравлическое испытание теплообменника; Подготовка теплового узла; Обслуживание входного распределительного устройства; Утепление продухов; Ремонт кровли; Ремонт труб водосточной системы; Ремонт отмостки по улице Проскурина, 33 | шт. шт. шт. шт. кв.м п/м кв.м | 1 1 1 1 3 4 2 | 4,0 2,0 2,5 1,0 1,0 1,0 1,0 | III квартал 2014 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.83 | Утепление продухов по улице Ленина, 5 Д | шт. | 1 | 0,5 | III квартал 2014 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.84 | Гидравлическое испытание теплообменника; Подготовка теплового узла; Обслуживание входного распределительного устройства; Утепление продухов; Ремонт кровли по улице Энгельса, 66 | шт. шт. шт. шт. кв.м | 1 1 1 2 6 | 8,0 4,5 3,0 1,0 3,0 | III квартал 2014 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.85 | Обслуживание входного распределительного устройства; Ремонт кровли по улице Ленина, 187 | шт. кв.м | 1 6 | 0,5 1,0 | III квартал 2014 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.86 | Гидравлическое испытание теплообменника; Подготовка теплового узла; Обслуживание входного распределительного устройства; Утепление продухов; Ремонт межпанельных швов; Монтаж и запуск системы рециркуляции по улице Октябрьской, 41 | шт. шт. шт. шт. п/м шт. | 1 1 1 1 12 1 | 4,0 4,0 3,5 1,0 2,0 50,0 | III квартал 2014 г. . | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.87 | Подготовка теплового узла; Обслуживание входного распределительного устройства; Утепление продухов; Ремонт межпанельных швов; Ремонт отмостки по улице Октябрьской, 55 Б | шт. шт. шт. п/м кв.м | 1 1 2 24 1 | 1,5 1,5 1,0 4,0 2,0 | III квартал 2014 г. . | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.88 | Гидравлическое испытание теплообменника; Подготовка теплового узла; Обслуживание входного распределительного устройства; Ремонт отмостки по улице 50 лет Октября, 10 | шт. шт. шт. кв.м | 1 1 1 1 | 4,0 2,5 1,5 1,0 | III квартал 2014 г. . | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.89 | Обслуживание входного распределительного устройства по улице Ленина, 4 А | шт. | 1 | 0,5 | III квартал 2014 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.90 | Обслуживание входного распределительного устройства по улице Ленина, 5 Б | шт. | 1 | 0,5 | III квартал 2014 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.91 | Обслуживание входного распределительного устройства; Ремонт кровли; Ремонт отмостки по улице Ленина, 5 В | шт. кв.м кв.м | 1 2 2 | 0,5 1,5 2,0 | III квартал 2014 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.92 | Гидравлическое испытание теплообменника; Подготовка теплового узла; Обслуживание входного распределительного устройства; Утепление продухов; Ремонт межпанельных швов по улице Октябрьской, 104 | шт. шт. шт. шт. п/м | 1 1 1 1 70 | 4,0 3,0 3,5 1,0 30,0 | III квартал 2014 г. . | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.93 | Обслуживание входного распределительного устройства; Ремонт труб водосточной системы по улице Ленина, 5 А | шт. п/м | 1 1 | 0,5 3,0 | III квартал 2014 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.94 | Обслуживание входного распределительного устройства; Ремонт кровли по улице Оранжерейная,5 | шт. кв.м | 1 2 | 0,5 1,0 | III квартал 2014 г. | ООО «УК «Альтернатива» (по согласованию) |
| 1.95 | Утепление лестничных клеток | дом | 16 | 93,42 | III квартал 2014 г. | общество с ограниченной ответственностью «Промышленно-строительная фирма «СУ-10» (далее – ООО «СУ-10») (по согласованию) |
| 1.96 | Утепление подвалов | дом | 20 | 40,15 | III квартал 2014 г. | ООО «СУ-10» (по согласованию) |
| 1.97 | Утепление чердаков | дом | 10 | 15,47 | III квартал 2014 г. | ООО «СУ-10» (по согласованию) |
| 1.98 | Изоляция трубопроводов | м | 40 | 4,275 | III квартал 2014 г. | ООО «СУ-10» (по согласованию) |
| 1.99 | Подготовка тепловых узлов | шт. | 10 | 61,01 | III квартал 2014 г. | ООО «СУ-10» (по согласованию) |
| 1.100 | Промывка системы центрального отопления | дом | 24 | 131,1 | III квартал 2014 г. | ООО «СУ-10» (по согласованию) |
| 1.111 | Опресовка системы центрального отопления | дом | 25 | 402,6 | III квартал 2014 г. | ООО «СУ-10» (по согласованию) |
| 1.112 | Заготовка песка | тн | 5 | 21,69 | III квартал 2014 г. | ООО «СУ-10» (по согласованию) |
| 1.113 | Оформление паспорта готовности к отопительному сезону; Покраска труб и узлов оборудования; Остекление окон в подъездах; Ремонт крыши; Проверка вентиляционных шахт и каналов; Утепление в подвале труб отопления; Замена задвижек в тепловом узле Д-50; Ревизия запорной арматуры; Изоляция теплового узла; Промывка и опресовка систем отопления по улице 8 Марта, 3 | шт. кв.м кв.м кв.м шт. п/м шт. шт. кв.м ед. | 1 30 15 150 20 70 3 15 20 1 | - 5,0 5,0 40,0 1,0 4,0 8,0 1,0 2,5 15,0 | III квартал 2014 г. | Товарищество собственников жилья «8 Марта3» (далее - ТСЖ «8 Марта3» (по согласованию) |
| 1.114 | Обслуживание запорной арматуры в бойлерной; Ремонт насоса системы отопления; Ремонт участков труб холодного и горячего водоснабжения; Замена электропроводов; Установка датчиков движения в подъездах; Мелкий ремонт деревянных конструкций окон в подъездах по улице 8 Марта, 1 | шт. шт. п/м м шт. кв.м | 8 1 15 50 27 7 | 1,0 8,0 7,0 10,0 30,0 5,0 | III квартал 2014 г. | Товарищество собственников жилья «8 Марта1» (далее - ТСЖ «8 Марта1» (по согласованию) |
| 1.115 | Гидравлическое испытание теплообменника; Подготовка теплового узла; Обслуживание входного распределительного устройства; Ремонт кровли; Замена труб горячего водоснабжения; Замена труб холодного водоснабжения по улице 50 лет Октября, 7 | шт. шт. шт. кв.м п/м п/м | 1 1 1 300 80 100 | 5,0 5,0 3,0 90,0 100,0 80,0 | III квартал 2014 г. | Товарищество собственников жилья «50 лет Октября 7» (далее -ТСЖ «50 лет Октября 7» (по согласованию) |
| 1.116 | Гидравлическое испытание теплообменника; Подготовка теплового узла; Обслуживание входного распределительного устройства; Ремонт кровли; Замена труб горячего водоснабжении по улице 50 лет Октября, 5 | шт. шт. шт. кв.м п/м | 1 1 1 150 120 | 5,0 5,0 3,0 70,0 190,0 | III квартал 2014 г. | Товарищество собственников жилья «50 лет Октября 5» (далее -ТСЖ «50 лет Октября 5» (по согласованию) |
| 1.117 | Гидравлическое испытание теплообменника; Подготовка теплового узла; Обслуживание входного распределительного устройства по улице 50 лет Октября, 3 | шт. шт. шт. | 1 1 1 | 5,0 5,0 3,9 | III квартал 2014 г. | Товарищество собственников жилья «50 лет Октября 3» (далее - ТСЖ «50 лет Октября 3» (по согласованию) |
| 1.118 | Смена задвижек Д-80; Установка клапана автоматического сброса воздуха в системе отопления; Смена кранов на трубопроводе Д-20; Мелкий ремонт деревянных конструкций окон в подъездах; Ремонт отмостки; Поверка общедомовых счетчиков по улице Оранжерейной, 18 | шт. шт. шт. кв.м кв.м шт. | 2 1 30 10 100 2 | 10,0 1,0 9,0 5,0 180,0 3,0 | III квартал 2014 г. | Товарищество собственников жилья «Луч 18» (далее - ТСЖ «Луч 18») |
| 1.119 | Ремонт кровли; Восстановление циркуляции горячего водоснабжения; Промывка и опресовка системы отопления по улице Пролетарской, 3 Г | кв.м шт. шт. | 500 1 1 | 120,0 32,0 15,0 | II-III квартал 2014 г. | Общество с ограниченной ответственностью «Техно Сервис» (далее - ООО «Техно Сервис») |
| 1.120 | Ремонт козырьков над подъездами; Промывка и опресовка системы отопления по улице Октябрьской, 57 | кв.м шт. | 40 1 | 32,0 15,0 | II-III квартал 2014 г. | ООО «Техно Сервис» |
| 1.121 | Замена водоподогревателя; Ремонт оголовков; Промывка и опресовка системы отопления по улице Космонавтов, 26 | шт. шт. шт. | 1 6 1 | 122,0 48,0 15,0 | II квартал 2014 г. | ООО «Техно Сервис» |
| 1.122 | Ремонт сетей горячего водоснабжения; Ремонт кровли; Промывка и опресовка системы отопления по улице Строителей, 31 | п/м кв.м шт. | 20 75 1 | 30,0 20,0 15,0 | II-III квартал 2014 г. | ООО «Техно Сервис» |
| 1.123 | Ремонт кровли; Подготовка теплового узла; Промывка и опресовка системы отопления по улице Кирова, 21А | кв.м шт. шт. | 100 1 1 | 20,0 5,0 20,0 | II квартал 2014 г. | ООО «Техно Сервис» |
| 1.124 | Ремонт и восстановление циркуляции в системе горячего водоснабжения; Ремонт кровли по улице Космонавтов, 28 | п/м кв.м | 40 75 | 30,0 20,0 | II-III квартал 2014 г. | ООО «Техно Сервис» |
| 1.125 | Ремонт межпанельных швов; Подготовка теплового узла; Промывка и опресовка системы отопления по улице Космонавтов, 30 | п/м шт. шт. | 120 1 1 | 24,0 5,0 15,0 | II-III квартал 2014 г. | ООО «Техно Сервис» |
| 1.126 | Промывка системы отопления; Опресовка системы отопления; Ревизия и ремонт запорной арматуры; Замена запорной арматуры; Утепление трубопроводов по улице Гагарина, 2 | шт. шт. шт. шт. п/м | 1 1 30 10 20 | 13,0 3,0 21,0 15,0 5,0 | III квартал 2014 г. | Общество с ограниченной ответственностью «Уют» (далее - ООО «Уют») (по согласованию) |
| 1.127 | Промывка системы отопления; Опресовка системы отопления; Ревизия и ремонт запорной арматуры; Замена запорной арматуры; Утепление трубопроводов; Ремонт кровли по улице Гагарина, 2 Б | шт. шт. шт. шт. п/м кв.м | 1 1 45 22 52 47 | 23,0 5.5 31,0 33,0 13,0 18,0 | III квартал 2014 г. | ООО «Уют» (по согласованию) |
| 1.128 | Промывка системы отопления; Опресовка системы отопления; Ревизия и ремонт запорной арматуры; Замена запорной арматуры; Утепление трубопроводов; Установка решетчатых дверей на входы в теплоузлы, помещения с общедомовыми приборами учета, входы в подвальные помещения; Ремонт кровли по улице Гагарина, 2 В | шт. шт. шт. шт. п/м шт. кв.м | 1 1 38 12 35 2 5 | 18,0 4,0 26,0 18,0 8,0 7,0 2,5 | III квартал 2014 г. | ООО «Уют» (по согласованию) |
| 1.129 | Промывка системы отопления; Опресовка системы отопления; Ревизия и ремонт запорной арматуры; Замена запорной арматуры; Утепление трубопроводов; Ремонт кровли по улице Гагарина, 6 А | шт. шт. шт. шт. п/м кв.м | 1 1 22 14 40 25 | 9,0 2,0 15,0 21,0 21,0 12,0 | III квартал 2014 г. | ООО «Уют» (по согласованию) |
| 1.130 | Промывка системы отопления; Опресовка системы отопления; Ревизия и ремонт запорной арматуры; Замена запорной арматуры; Утепление трубопроводов по улице Гагарина, 43 Б | шт. шт. шт. шт. п/м | 1 1 42 16 55 | 18,0 4,0 20,0 24,0 13,0 | III квартал 2014 г. | ООО «Уют» (по согласованию) |
| 1.131 | Промывка системы отопления; Опресовка системы отопления; Ревизия и ремонт запорной арматуры; Замена запорной арматуры; Утепление трубопроводов; Ремонт отмостки по улице Кирова, 5 | шт. шт. шт. шт. п/м кв.м | 1 1 22 11 33 25 | 13,0 3,0 15,0 16,0 8,0 8,0 | III квартал 2014 г. | ООО «Уют» (по согласованию) |
| 1.132 | Промывка системы отопления; Опресовка системы отопления; Ревизия и ремонт запорной арматуры; Замена запорной арматуры по улице Карла Маркса, 5 | шт. шт. шт. шт. | 1 1 24 11 | 13,0 3,0 16,0 16,0 | III квартал 2014 г. | ООО «Уют» (по согласованию) |
| 1.133 | Промывка системы отопления; Опресовка системы отопления; Ревизия и ремонт запорной арматуры; Замена запорной арматуры; Утепление трубопроводов; Ремонт отмостки; Ремонт кровли по улице Ленина, 8 | шт. шт. шт. шт. п/м кв.м кв.м | 1 1 45 11 82 36 15 | 27,0 7,0 31,0 16,0 24,0 10,0 8,0 | III квартал 2014 г. | ООО «Уют» (по согласованию) |
| 1.134 | Промывка системы отопления; Опресовка системы отопления; Ревизия и ремонт запорной арматуры; Замена запорной арматуры; Утепление трубопроводов; Установка решетча- тых дверей на входы в теплоузлы, помещения с общедомовыми приборами учета, входы в подвальные помещения; Ремонт отмостки по улице Ленина,19 А | шт. шт. шт. шт. п/м шт. кв.м | 1 1 8 2 44 1 30 | 9,0 2,0 1,5 3,0 11,0 9,0 7,0 | III квартал 2014 г. | ООО «Уют» (по согласованию) |
| 1.135 | Промывка системы отопления; Опресовка системы отопления; Ревизия и ремонт запорной арматуры; Замена запорной арматуры; Заделка слуховых окон; Утепление трубопроводов по улице Ленина, 104 | шт. шт. шт. шт. шт. п/м | 1 1 14 7 11 20 | 9,0 2,0 10,0 10,0 5,0 2,0 5,0 | III квартал 2014 г. | ООО «Уют» (по согласованию) |
| 1.136 | Промывка системы отопления; Опресовка системы отопления; Ревизия и ремонт запорной арматуры; Замена запорной арматуры; Заделка слуховых окон; Утепление трубопроводов; Ремонт кровли по улице Ленина, 106 | шт. шт. шт. шт. шт. п/м кв.м | 1 1 21 11 5 82 12 | 9,0 2,0 13,0 16,0 1,0 20,0 5,7 | III квартал 2014 г. | ООО «Уют» (по согласованию) |
| 1.137 | Промывка системы отопления; Опресовка системы отопления; Ревизия и ремонт запорной арматуры; Замена запорной арматуры по улице Ленина, 119 | шт. шт. шт. шт. | 1 1 16 2 | 14,0 3,5 11,2 3,0 | III квартал 2014 г. | ООО «Уют» (по согласованию) |
| 1.138 | Промывка системы отопления; Опресовка системы отопления; Ревизия и ремонт запорной арматуры; Замена запорной арматуры; Утепление трубопроводов; Ремонт отмостки по улице Ленина, 126 | шт. шт. шт. шт. п/м кв.м | 1 1 23 7 54 10 | 18,0 4,2 16,0 10,0 13,0 3,0 | III квартал 2014 г. | ООО «Уют» (по согласованию) |
| 1.139 | Промывка системы отопления; Опресовка системы отопления; Ревизия и ремонт запорной арматуры; Замена запорной арматуры по улице Ленина, 136 | шт. шт. шт. шт. | 1 1 15 4 | 13,8 3,0 10,0 9,0 | III квартал 2014 г. | ООО «Уют» (по согласованию) |
| 1.140 | Промывка системы отопления; Опресовка системы отопления; Ревизия и ремонт запорной арматуры; Замена запорной арматуры; Утепление трубопроводов по улице Ленина, 138 | шт. шт. шт. шт. п/м | 1 1 18 10 65 | 13,8 3,0 10,0 30,0 16,2 | III квартал 2014 г. | ООО «Уют» (по согласованию) |
| 1.141 | Промывка системы отопления; Опресовка системы отопления; Ревизия и ремонт запорной арматуры; Замена запорной арматуры; Утепление трубопроводов по улице Ленина, 140 | шт. шт. шт. шт. п/м | 1 1 16 8 10 | 18,0 4,0 11,2 24,0 2,5 | III квартал 2014 г. | ООО «Уют» (по согласованию) |
| 1.142 | Промывка системы отопления; Опресовка системы отопления; Ревизия и ремонт запорной арматуры; Замена запорной арматуры; Утепление трубопроводов; Ремонт отмостки по улице Маяковского, 1 | шт. шт. шт. шт. п/м кв.м | 1 1 5 2 26 29 | 18,0 4,0 3,5 3,0 6,5 8,7 | III квартал 2014 г. | ООО «Уют» (по согласованию) |
| 1.143 | Промывка системы отопления; Опресовка системы отопления; Ревизия и ремонт запорной арматуры; Замена запорной арматуры; Утепление трубопроводов; Ремонт отмостки по улице Маяковского, 5 | шт. шт. шт. шт. п/м кв.м | 1 1 8 2 27 17 | 4,0 1,0 5,0 3,0 6,0 5,0 7,0 | III квартал 2014 г. | ООО «Уют» (по согласованию) |
| 1.144 | Промывка системы отопления; Опресовка системы отопления; Ревизия и ремонт запорной арматуры; Замена запорной арматуры; Утепление трубопроводов; Ремонт отмостки; Установка решетчатых дверей на входы в теплоузлы, помещения с общедомовыми приборами учета, входы в подвальные помещения; Ремонт кровли по улице Маяковского, 25 | шт. шт. шт. шт. п/м кв.м шт. кв.м | 1 1 27 15 54 6 2 55 | 13,8 3,0 18,0 22,0 13,7 1,8 14,0 26,0 | III квартал 2014 г. | ООО «Уют» (по согласованию) |
| 1.145 | Промывка системы отопления; Опресовка системы отопления; Ревизия и ремонт запорной арматуры; Замена запорной арматуры; Утепление трубопроводов по ул. Некрасова, 2 | шт. шт. шт. шт. п/м | 1 1 21 6 45 | 18,0 4,0 14,0 9,0 11,0 | III квартал 2014 г. | ООО «Уют» (по согласованию) |
| 1.146 | Промывка системы отопления; Опресовка системы отопления; Ревизия и ремонт запорной арматуры по ул. Некрасова, 6 кор. 1 | шт. шт. шт. | 1 1 16 | 4,6 1,0 11,2 | III квартал 2014 г. | ООО «Уют» (по согласованию) |
| 1.147 | Промывка системы отопления; Опресовка системы отопления; Ревизия и ремонт запорной арматуры по ул. Некрасова, 6 кор. 2 | шт. шт. шт. | 1 1 16 | 4,6 1,0 11,2 | III квартал 2014 г. | ООО «Уют» (по согласованию) |
| 1.148 | Промывка системы отопления; Опресовка системы отопления; Ревизия и ремонт запорной арматуры по ул. Некрасова, 6 кор. 3 | шт. шт. шт. | 1 1 16 | 4,6 1,0 11,2 | III квартал 2014 г. | ООО «Уют» (по согласованию) |
| 1.149 | Промывка системы отопления; Опресовка системы отопления; Ревизия и ремонт запорной арматуры; Замена запорной арматуры; Утепление трубопроводов; Ремонт отмостки; Установка решетчатых дверей на входы в теплоузлы, помещения с общедомовыми приборами учета, входы в подвальные помещения; Ремонт кровли по улице Октябрьской, 3 | шт. шт. шт. шт. п/м кв.м шт. кв.м | 1 1 47 32 74 25 2 75 | 27,0 6,0 32,0 48,0 18,3 7,5 14,0 36,0 | III квартал 2014 г. | ООО «Уют» (по согласованию) |
| 1.150 | Промывка системы отопления; Опресовка системы отопления; Ревизия и ремонт запорной арматуры; Замена запорной арматуры; Утепление трубопроводов; Ремонт отмостки; Установка решетчатых дверей на входы в теплоузлы, помещения с общедомовыми приборами учета, входы в подвальные помещения; Ремонт кровли по улице Октябрьской, 51 | шт. шт. шт. шт. п/м кв.м шт. кв.м | 1 1 15 6 55 2 2 25 | 18,0 3,0 15,0 10,0 13,7 1,0 14,0 12,2 | III квартал 2014 г. | ООО «Уют» (по согласованию) |
| 1.151 | Промывка системы отопления; Опресовка системы отопления; Ревизия и ремонт запорной арматуры; Замена запорной арматуры; Утепление трубопроводов; Ремонт отмостки; Установка решетчатых дверей на входы в теплоузлы, помещения с общедомовыми приборами учета, входы в подваль- ные помещения; Ремонт кровли по улице Проскурина, 8 | шт. шт. шт. шт. п/м кв.м шт. кв.м | 1 1 19 5 54 35 2 46 | 7,0 2,0 13,0 7,2 13,5 10,0 14,0 22,0 | III квартал 2014 г. | ООО «Уют» (по согласованию) |
| 1.152 | Промывка системы отопления; Опресовка системы отопления; Ревизия и ремонт запорной арматуры; Замена запорной арматуры; Утепление трубопроводов; Ремонт отмостки; Установка решетчатых дверей на входы в теплоузлы, помещения с общедомовыми приборами учета, входы в подвальные помещения; Ремонт кровли по улице Проскурина, 37 | шт. шт. шт. шт. п/м кв.м шт. кв.м | 1 1 47 17 65 26 1 27 | 8,0 2,0 32,0 25,0 16,2 7,8 7,0 13,0 | III квартал 2014 г. | ООО «Уют» (по согласованию) |
| 1.153 | Промывка системы отопления; Опресовка системы отопления; Ревизия и ремонт запорной арматуры; Замена запорной арматуры; Утепление трубопроводов; Установка решетчатых дверей на входы в теплоузлы; Ремонт кровли по улице Пролетарской, 1 Б | шт. шт. шт. шт. п/м шт. кв.м | 1 1 20 11 147 4 87 | 18,4 4,0 14,0 16,5 36,7 14,0 41,0 | III квартал 2014 г. | ООО «Уют» (по согласованию) |
| 1.154 | Промывка системы отопления; Опресовка системы отопления; Ревизия и ремонт запорной арматуры; Замена запорной арматуры; Утепление трубопроводов; Ремонт отмостки; Установка решетчатых дверей на входы в теплоузлы, помещения с общедомовыми приборами учета, входы в подвальные помещения; Ремонт кровли по улице Пролетарской, 2 | шт. шт. шт. шт. п/м кв.м шт. кв.м | 1 1 16 4 52 8 1 10 | 18,4 4,0 11,2 6,0 13,0 2,4 7,0 4,8 | III квартал 2014 г. | ООО «Уют» (по согласованию) |
| 1.155 | Промывка системы отопления; Опресовка системы отопления; Ревизия и ремонт запорной арматуры; Замена запорной арматуры; Утепление трубопроводов; Ремонт отмостки; Установка решетчатых дверей на входы в теплоузлы, помещения с общедомовыми приборами учета, входы в подвальные помещения; Ремонт кровли по улице Пролетарской, 2 Б | шт. шт. шт. шт. кв.м шт. кв.м | 1 1 23 7 56 2 3 | 18,4 4,0 16,0 10,0 14,0 1,0 4,8 | III квартал 2014 г. | ООО «Уют» (по согласованию) |
| 1.156 | Промывка системы отопления; Опресовка системы отопления; Ревизия и ремонт запорной арматуры; Замена запорной арматуры; Утепление трубопроводов; Ремонт отмостки; Установка решетчатых дверей на входы в теплоузлы, помещения с общедомовыми приборами учета, входы в подвальные помещения; Ремонт кровли по улице Пролетарской, 3 Д | шт. шт. шт. шт. п/м кв.м шт. кв.м | 1 1 49 26 150 25 2 400 | 32,2 7,0 34,0 39,0 37,0 7,5 14,0 192,0 | III квартал 2014 г. | ООО «Уют» (по согласованию) |
| 1.157 | Промывка системы отопления; Опресовка системы отопления; Ревизия и ремонт запорной арматуры; Замена запорной арматуры; Утепление трубопроводов; Ремонт отмостки; Установка решетча- тых дверей на входы в теплоузлы, помещения с общедомовыми приборами учета, входы в подвальные помещения; Ремонт кровли по улице Свердлова, 12 кор. 2 | шт. шт. шт. шт. п/м кв.м шт. кв.м | 1 1 8 2 32 3 1 25 | 13,8 3,0 5,6 3,0 8,0 1,0 7,0 12,0 | III квартал 2014 г. | ООО «Уют» (по согласованию) |
| 1.158 | Промывка системы отопления; Опресовка системы отопления, Ревизия и ремонт запорной арматуры по улице Труда, 6 А | шт. шт. шт. | 1 1 14 | 4,8 1,2 9,8 | III квартал 2014 г. | ООО «Уют» (по согласованию) |
| 1.159 | Промывка системы отопления; Опресовка системы отопления; Ревизия и ремонт запорной арматуры; Замена запорной арматуры; Утепление трубопроводов; Ремонт отмостки; Установка решетчатых дверей на входы в теплоузлы, помещения с общедомовыми приборами учета, входы в подвальные помещения; Ремонт кровли по улице Чапаева, 20 | шт. шт. шт. шт. п/м кв.м шт. кв.м | 1 1 24 12 54 35 1 37 | 9,0 2,0 16,8 18,0 13,5 10,5 7,0 17,7 | III квартал 2014 г. | ООО «Уют» (по согласованию) |
| 1.160 | Промывка системы отопления; Опресовка системы отопления; Ревизия и ремонт запорной арматуры; Замена запорной арматуры; по улице Чапаева, 25 | шт. шт. шт. шт. | 1 1 12 1 | 13,8 3,0 8,2 1,5 | III квартал 2014 г. | ООО «Уют» (по согласованию) |
| 1.161 | Промывка системы отопления; Опресовка системы отопления; Ревизия и ремонт запорной арматуры; Замена запорной арматуры; Утепление трубопроводов; Ремонт отмостки; Ремонт кровли по улице Чапаева, 27 | шт. шт. шт. шт. п/м кв.м кв.м | 1 1 35 7 25 5 30 | 13,8 3,0 24,0 10,0 6,2 1,5 14,4 | III квартал 2014 г. | ООО «Уют» (по согласованию) |
| 1.162 | Промывка системы отопления; Опресовка системы отопления; Ревизия и ремонт запорной арматуры; Замена запорной арматуры; Утепление трубопроводов; Ремонт отмостки; Установка решетчатых дверей на входы в теплоузлы, помещения с общедомовыми приборами учета, входы в подвальные помещения; Ремонт кровли по улице Энгельса, 50 | шт. шт. шт. шт. п/м кв.м шт. кв.м | 1 1 42 17 59 12 2 114 | 36,8 8,0 29,4 26,0 14,7 3,6 14,0 54,0 | III квартал 2014 г. . | ООО «Уют» (по согласованию) |
| 1.163 | Промывка системы отопления; Опресовка системы отопления; Ревизия и ремонт запорной арматуры; Замена запорной арматуры; Утепление трубопроводов; Ремонт отмостки; Установка решетчатых дверей на входы в теплоузлы, помещения с общедомовыми приборами учета, входы в подвальные помещения; Ремонт кровли по улице Энгельса, 52 | шт. шт. шт. шт. п/м кв.м шт. кв.м | 1 1 14 7 42 5 2 24 | 18,0 4,0 10,0 10,5 10,0 1,5 14,0 11,0 | III квартал 2014 г. | ООО «Уют» (по согласованию) |
| 1.164 | Промывка системы отопления; Опресовка системы отопления; Ревизия и ремонт запорной арматуры; Замена запорной арматуры; Утепление трубопроводов; Ремонт отмостки; Ремонт кровли по улице Энгельса, 62 | шт. шт. шт. шт. п/м кв.м кв.м | 1 1 26 8 35 2 25 | 7,0 6,0 18,0 12,0 8,7 0,6 12,0 | III квартал 2014г | ООО «Уют» (по согласованию) |
| 1.165 | Промывка системы отопления; Опресовка системы отопления; Ревизия и ремонт запорной арматуры; Замена запорной арматуры; Утепление трубопроводов; Ремонт отмостки; Установка решетчатых дверей на входы в теплоузлы, помещения с общедомовыми приборами учета, входы в подвальные помещения; Ремонт кровли по улице Энгельса, 52 | шт. шт. шт. шт. п/м кв.м шт. кв.м | 1 1 25 15 107 28 2 86 | 23,0 5,0 17,5 22,5 26,7 8,4 14,0 41,0 | III квартал 2014г | ООО «Уют» (по согласованию) |
| 2. Дорожное хозяйство |
| 2.1 | Ремонт навесного снегоочистительного оборудования | комплект | 9 | 112,0 | III квартал 2014 г. | муниципальное унитарное предприятие «Благоустройство и экология города-курорта Железноводска» (далее - МУП «Благоустройство и экология города-курорта Железноводска») |
| 2.2 | Заготовка полипропиленовых щеточных дисков для механических щеток снегоуборочной техники | шт. | 640 | 150,0 | III квартал 2014 г. | МУП «Благоустройство и экология города-курорта Железноводска» |
| 2.3 | Заготовка технической резины для лопат | шт. | 50 | 30,0 | III квартал 2014 г. | МУП «Благоустройство и экология города-курорта Железноводска» |
| 2.4 | Заготовка песка, отсева | т | 300 | 2200 | III квартал 2014 г. | МУП «Благоустройство и экология города-курорта Железноводска» |
| 2.5 | Заготовка соли | т | 200 | 600,0 | III квартал 2014 г. | МУП «Благоустройство и экология города-курорта Железноводска» |
| 2.6 | Заготовка ручного инвентаря для очистки снега | шт. | 50 | 19,0 | III квартал 2014 г. | МУП «Благоустройство и экология города-курорта Железноводска» |
| 2.7 | Приобретение метел | шт. | 150 | 42,0 | III квартал 2014 г. | МУП «Благоустройство и экология города-курорта Железноводска» |
| 2.8 | Создание резервного запаса ГСМ (на трое суток) | т | 1,5 | 45,0 | III квартал 2014 г. | МУП «Благоустройство и экология города-курорта Железноводска» |

Первый заместитель главы

администрации города-курорта

Железноводска Ставропольского края                                     Н.Н. Бондаренко

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

города-курорта Железноводска

Ставропольского края

от 02 июля 2014 г. № 541

СОСТАВ

комиссии по контролю за ходом выполнения мероприятий по подготовке предприятий жилищно-коммунального хозяйства города-курорта

Железноводска Ставропольского края к работе

в осенне-зимний период 2014/2015 года

| Бондаренко Николай Николаевич | первый заместитель главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, председатель комиссии |
| --- | --- |
| Кузнецова Ксения Витальевна | старший инженер по жилищному хозяйству отдела жилищно-коммунального хозяйства Управления городского хозяйства администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, секретарь комиссии |
| Члены комиссии: |  |
| Бабенко Виктор Григорьевич | директор муниципального унитарного предприятия «Теплосеть» |
| Батяшин Николай Алексеевич | директор общества с ограниченной ответственностью «Объединение котельных курорта» (по согласованию) |
| Гальченко Сергей Федорович | начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Управления городского хозяйства администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края |
| Гурудов Николай Константинович | директор филиала государственного унитарного предприятия Ставропольского края «Ставрополькрайводоканал» - Железноводский «Водоканал» (по согласованию) |
| Дзиов Александр Геннадьевич | директор филиала «Железноводские электрические сети» общества с ограниченной ответственностью «Кавказская Энергетическая Управляющая Компания» (по согласованию) |
| Каспаров Георгий Иванович | начальник Управления городского хозяйства администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края |
| Мигачев Александр Леонидович | государственный инспектор управления по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора по Ставропольскому краю (по согласованию) |
| Нестеренко Сергей Гарриевич | директор муниципального унитарного предприятия «Благоустройство и экология города-курорта Железноводска Ставропольского края» |
| Оеков Исмел Гумератович | исполнительный директор открытого акционерного общества «Железноводскгоргаз» (по согласованию) |

Первый заместитель главы

администрации города-курорта

Железноводска Ставропольского края                                      Н.Н. Бондаренко