|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Количество рабочих насосов в стволе шахты** | **Дата мониторинга** | **Глубина залегания уровня подземных вод от земли, м** | | | | | | |
| **в стволе шахты** | **скважина№ 105** (север. часть пос. Буланаш) | **скважина№ 106** (центр. часть пос. Буланаш, много-этажная застройка) | **скважина № 107** (южная часть пос. Буланаш, вблизи р.Ближ. Буланаш) | **скважина № 108** (северо-вост. берег ОЗЕРА НАД ШАХТАМИ, в 1 км северо-вост. жилой застройки пос.Буланаш) Высота оголовка - 0,7 м А.о. верха оголовка +124,29 м А.о.земли +123,59м  / А.о. ОЗЕРА | **скважина районе очистных сооружений** | **Колодцы** |
| 6 насосов | 27.12 | 15.10 | 5.05 | 9.30 | 5.65 | 2.35/+121,24 | 5.10 | Буланашская, 60 10.10  Гастелло,18 6.35  Пер. Белинского,2 10.95  Корнилова,15 9.65 |
| 6 насосов | 10.01 | 15.30 | 5.10 | 9.50 | 5.75 | 2.70/+120,89 | 5.35 | Буланашская, 60 10.10  Гастелло,18 6.35  Пер. Белинского,2 11.00  Корнилова,15 9.70 |
| 6 насосов | 17.01 | 15.50 | 5.05 | 9.55 | 5.75 | 2.75/+120,84 | 5.40 | Буланашская, 60 10.10  Гастелло,18 6.35  Пер. Белинского,2 11.00  Корнилова,15 9.70 |
| 6 насосов | 20.01 | 15.40 |  |  |  |  |  |  |
| 6 насосов | 21.01 | 15.40 |  |  |  |  |  |  |
| 6 насосов | 22.01 | 15.40 |  |  |  |  |  |  |
| 6 насосов | 23.01 | 15.40 |  |  |  |  |  |  |
| 6 насосов | 24.01 | 14.90 | 5.10 | 9.60 | 5.70 | 2.90/+120,69 | 5.50 | Буланашская, 60 10.10  Гастелло,18 6.35  Пер. Белинского,2 11.00  Корнилова,15 9.80 |
| 6 насосов | 27.01 | 15.55 |  |  |  |  |  |  |
| 6 насосов | 28.01 | 15.60 |  |  |  |  |  |  |
| 6 насосов | 29.01 | 16.00 |  |  |  |  |  |  |
| 5 насосов | 30.01 | 15.30 |  |  |  |  |  |  |
| 6 насосов | 31.01 | 15.95 | 5.15 | 9.60 | 5.75 | 3.0/+120,59 | 5.70 | Буланашская, 60 10.10  Гастелло,18 6.35  Пер. Белинского,2 11.00  Корнилова,15 9.80 |
| 6 насосов | 03.02 | 16.10 |  |  |  |  |  |  |
| 5 насосов | 04.02 | 15.90 |  |  |  |  |  |  |
| 5 насосов | 05.02 | 15.85 |  |  |  |  |  |  |
| 5 насосов | 06.02 | 16.00 |  |  |  |  |  |  |
| 5 насосов | 07.02 | 15.90 | 5.30 | 9.60 | 5.75 | 3.15/+120,44 | 5.80 | Буланашская, 60 10.10  Гастелло,18 6.35  Пер. Белинского,2 11.00  Корнилова,15 9.90 |
| 5 насосов | 10.02 | 16.00 |  |  |  |  |  |  |
| 5 насосов | 11.02 | 16.00 |  |  |  |  |  |  |
| 5 насосов | 12.02 | 16.00 |  |  |  |  |  |  |
| 5 насосов | 13.02 | 16.05 |  |  |  |  |  |  |
| 4 насоса | 14.02 | 15.60 | 5.20 | 9.60 | 5.80 | 3.25/+120,34 | 5.90 | Буланашская, 60 10.10  Гастелло,18 6.30  Пер. Белинского,2 11.00  Корнилова,15 9.80 |
| 4 насоса | 17.02 | 15.70 |  |  |  |  |  |  |
| 5 насосов | 18.02 | 16.25 |  |  |  |  |  |  |
| 5 насосов | 19.02 | 16.40 |  |  |  |  |  |  |
| 5 насосов | 20.02 | 16.45 |  |  |  |  |  |  |
| 5 насосов | 21.02 | 16.50 | 5.20 | 9.70 | 5.80 | 3.45/+120,14 | 6.10 | Буланашская, 60 10.15  Гастелло,18 6.40  Пер. Белинского,2 11.05  Корнилова,15 9.90 |
| 5 насосов | 25.02 | 16.60 |  |  |  |  |  |  |
| 5 насосов | 26.02 | 16.60 |  |  |  |  |  |  |
| 5 насосов | 27.02 | 16.60 |  |  |  |  |  |  |
| 5 насосов | 28.02 | 16.70 | 5.60 | 10.00 | 5.85 | 3.60/+119,29 | 6.25 | Буланашская, 60 10.15  Гастелло,18 6.40  Пер. Белинского,2 11.05  Корнилова,15 10.00 |
| 5 насосов | 02.03 | 16.75 |  |  |  |  |  |  |
| 5 насосов | 03.03 | 16.75 |  |  |  |  |  |  |
| 5 насосов | 04.03 | 16.70 |  |  |  |  |  |  |
| 6 насосов | 05.03 | 17.20 |  |  |  |  |  |  |
| 5 насосов | 06.03 | 16.90 | 5.60 | 10.00 | 5.85 | 3.85/+119.74 | 6.50 | Буланашская, 60 10.15  Гастелло,18 6.40  Пер. Белинского,2 11.05  Корнилова,15 10.00 |
| 5 насосов | 10.03 | 16.90 |  |  |  |  |  |  |
| 5 насосов | 11.03 | 16.90 |  |  |  |  |  |  |
| 5 насосов | 12.03 | 16.90 |  |  |  |  |  |  |
| 5 насосов | 13.03 | 16.90 | 5.20 | 9,70 | 5.80 | 3.95/+119.64 | 6.60 | Буланашская, 60 10.20  Гастелло,18 6.40  Пер. Белинского,2 11.00  Корнилова,15 10.00 |
| 5 насосов | 16.03 | 16.95 |  |  |  |  |  |  |
| 5 насосов | 17.03 | 16.95 |  |  |  |  |  |  |
| 5 насосов | 18.03 | 17.00 |  |  |  |  |  |  |
| 5 насосов | 19.03 | 17.00 |  |  |  |  |  |  |
| 5 насосов | 20.03 | 17.00 | 5.20 | 9,70 | 5.80 | 4.10/+119,49 | 6.75 | Буланашская, 60 10.20  Гастелло,18 6.40  Пер. Белинского,2 11.00  Корнилова,15 10.00 |
| 5 насосов | 23.03 | 17.10 |  |  |  |  |  |  |
| 5 насосов | 24.03 | 17.10 |  |  |  |  |  |  |
| 5 насосов | 25.03 | 17.10 |  |  |  |  |  |  |
| 5 насосов | 26.03 | 17.10 |  |  |  |  |  |  |
| 5 насосов | 27.03 | 17.10 | 5.10 | 9,70 | 5.60 | 4.20/+119,39 | 6.75 | Буланашская, 60 10.20  Гастелло,18 6.20  Пер. Белинского,2 11.00  Корнилова,15 9.80 |
| 5 насосов | 30.03 | 17.00 |  |  |  |  |  |  |
| 5 насосов | 31.03 | 17.00 |  |  |  |  |  |  |
| 5 насосов | 01.04 | 16.90 |  |  |  |  |  |  |
| 5 насосов | 02.04 | 17.20 |  |  |  |  |  |  |
| 5 насосов | 03.04 | 17.30 | 5.00 | 9,65 | 5.55 | 4.30/+119,29 | 6.95 | Буланашская, 60 9.90  Гастелло,18 6.10  Пер. Белинского,2 10.75  Корнилова,15 9.55 |
| 5 насосов | 06.04 | 16.95 |  |  |  |  |  |  |
| 5 насосов | 07.04 | 16.90 |  |  |  |  |  |  |
| 5 насосов | 08.04 | 17.10 |  |  |  |  |  |  |
| 5 насосов | 09.04 | 16.95 |  |  |  |  |  |  |
| 5 насосов | 10.04 | 17.00 | 3.50 | 9,55 | 4.65 | 3.95/+119,64 | 6.55 | Буланашская, 60 9.50  Гастелло,18 5.90  Пер. Белинского,2 10.60  Корнилова,15 8.40 |
| 5 насосов | 13.04 | 16.80 |  |  |  |  |  |  |
| 5 насосов | 14.04 | 16.80 |  |  |  |  |  |  |
| 5 насосов | 15.04 | 16.80 |  |  |  |  |  |  |
| 5 насосов | 16.04 | 16.85 |  |  |  |  |  |  |
| 5 насосов | 17.04 | 16.85 | 3.00 | 9,40 | 4.60 | 3.80/+119,79 | 6.45 | Буланашская, 60 9.25  Гастелло,18 5.45  Пер. Белинского,2 10.55  Корнилова,15 8.90 |
| 5 насосов | 20.04 | 16.85 |  |  |  |  |  |  |
| 5 насосов | 21.04 | 16.85 |  |  |  |  |  |  |
| 5 насосов | 22.04 | 16.80 |  |  |  |  |  |  |
| 5 насосов | 23.04 | 16.75 |  |  |  |  |  |  |
| 5 насосов | 24.04 | 16.75 | 2.60 | 9,25 | 4.40 | 3.75/+119,84 | 6.40 | Буланашская, 60 9.10  Гастелло,18 5.00  Пер. Белинского,2 10.40  Корнилова,15 7.45 |
| 5 насосов | 27.04 | 16.75 |  |  |  |  |  |  |
| 5 насосов | 28.04 | 16.70 |  |  |  |  |  |  |
| 5 насосов | 29.04 | 16.65 |  |  |  |  |  |  |
| 5 насосов | 30.04 | 17.25 | 11.15 | 9,25 | 4.35 | 3.80/+119,79 | 6.40 | Буланашская, 60 9.10  Гастелло,18 5.00  Пер. Белинского,2 10.30  Корнилова,15 7.45 |
| 5 насосов | 01.05 | 16.80 |  |  |  |  |  |  |
| 5 насосов | 02.05 | 16.80 |  |  |  |  |  |  |
| 5 насосов | 03.05 | 16.75 |  |  |  |  |  |  |
| 5 насосов | 04.05 | 16.75 |  |  |  |  |  |  |
| 5 насосов | 05.05 | 16.75 |  |  |  |  |  |  |
| 5 насосов | 06.05 | 16.75 | 11.15 | 9,15 | 4.30 | 3.80/+119,79 | 6.40 | Буланашская, 60 9.00  Гастелло,18 5.00  Пер. Белинского,2 10.20  Корнилова,15 7.45 |
| 5 насосов | 07.05 | 16.75 |  |  |  |  |  |  |
| 5 насосов | 08.05 | 16.75 | 2.40 | 9,10 | 4.25 | 3.80/+119,79 | 6.40 | Буланашская, 60 9.00  Гастелло,18 5.00  Пер. Белинского,2 10.20  Корнилова,15 7.25 |
| 5 насосов | 12.05 | 16.65 |  |  |  |  |  |  |
| 5 насосов | 13.05 | 16.60 |  |  |  |  |  |  |
| 5 насосов | 14.05 | 16.65 |  |  |  |  |  |  |
| 5 насосов | 15.05 | 16.60 | 2.75 | 9,00 | 4.35 | 3.75/+119,84 | 6.40 | Буланашская, 60 8.20  Гастелло,18 4.10  Пер. Белинского,2 9.30  Корнилова,15 6.15 |
| 5 насосов | 18.05 | 16.65 |  |  |  |  |  |  |
| 5 насосов | 19.05 | 16.65 |  |  |  |  |  |  |
| 5 насосов | 20.05 | 16.65 |  |  |  |  |  |  |
| 5 насосов | 21.05 | 16.65 |  |  |  |  |  |  |
| 5 насосов | 22.05 | 16.65 | 3.20 | 8,95 | 4.40 | 3.80/+119,79 | 6.40 | Буланашская, 60 8.20  Гастелло,18 4.15  Пер. Белинского,2 9.35  Корнилова,15 6.55 |
| 5 насосов | 25.05 | 16.60 |  |  |  |  |  |  |
|  | 26.05. | 13.50 |  |  |  |  |  |  |
| 6 насосов | 27.05 | 15.60 |  |  |  |  |  |  |
| 6 насосов | 28.05 | 16.50 |  |  |  |  |  |  |
| 5 насосов | 29.05 | 16.20 | 3.50 | 8,95 | 4.50 | 3.80/+119,79 | 6.40 | Буланашская, 60 8.40  Гастелло,18 4.30  Пер. Белинского,2 9.40  Корнилова,15 7.90 |
| 5 насосов | 01.06. | 16.30 |  |  |  |  |  |  |
| 5 насосов | 02.06 | 16.30 |  |  |  |  |  |  |
| 5 насосов | 03.06 | 16.30 |  |  |  |  |  |  |
| 5 насосов | 04.06 | 16.35 |  |  |  |  |  |  |
| 5 насосов | 05.06 | 15.85 | 3.80 | 8.95 | 4.60 | 3.90/+119,69 | 6.50 | Буланашская, 60 8.60  Гастелло,18 4.40  Пер. Белинского,2 9.60  Корнилова,15 8.10 |
| 5 насосов | 11.06 | 16.20 | 3.95 | 9.00 | 4.70 | 3.80/+119,79 | 6.50 | Буланашская, 60 8.50  Гастелло,18 4.50  Пер. Белинского,2 9.50  Корнилова,15 8.30 |
| 5 насосов | 15.06 | 16.15 |  |  |  |  |  |  |
| 5 насосов | 16.06 | 16.10 |  |  |  |  |  |  |
| 5 насосов | 17.06 | 16.10 |  |  |  |  |  |  |
| 5 насосов | 18.06 | 16.10 | 3.90 | 9.00 | 4.70 | 3.80/+119,79 | 6.50 | Буланашская, 60 8.50  Гастелло,18 4.50  Пер. Белинского,2 9.50  Корнилова,15 8.30 |
| 5 насосов | 19.06 | 16.15 |  |  |  |  |  |  |
| 5 насосов | 22.06 | 16.15 |  |  |  |  |  |  |
| 5 насосов | 23.06 | 16.15 |  |  |  |  |  |  |
| 5 насосов | 24.06 | 16.15 |  |  |  |  |  |  |
| 5 насосов | 25.06 | 16.20 |  |  |  |  |  |  |
| 5 насосов | 26.06 | 16.20 | 4.25 | 9.05 | 5.00 | 4.0/+119,59 | 6.65 | Буланашская, 60 8.70  Гастелло,18 4.60  Пер. Белинского,2 9.70  Корнилова,15 8.60 |
| 5 насосов | 29.06 | 16.20 |  |  |  |  |  |  |
| 5 насосов | 30.06 | 16.20 |  |  |  |  |  |  |
| 5 насосов | 02.07 | 16.25 |  |  |  |  |  |  |
| 5 насосов | 03.07 | 16.30 | 4.40 | 9.10 | 5.05 | 4.05/+119,54 | 6.70 | Буланашская, 60 8.75  Гастелло,18 4.75  Пер. Белинского,2 9.80  Корнилова,15 8.60 |
| 5 насосов | 06.07 | 16.25 |  |  |  |  |  |  |
| 5 насосов | 07.07 | 16.25 |  |  |  |  |  |  |
| 5 насосов | 08.07 | 16.25 |  |  |  |  |  |  |
| 5 насосов | 09.07 | 16.25 |  |  |  |  |  |  |
| 5 насосов | 10.07 | 16.30 | 4.50 | 9.10 | 5.10 | 4.10/+119,49 | 6.70 | Буланашская, 60 8.75  Гастелло,18 4.90  Пер. Белинского,2 9.80  Корнилова,15 8.75 |
| 5 насосов | 13.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 насосов | 14.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 насосов | 15.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 насосов | 16.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 насосов | 17.07 | 16.35 | 4.50 | 9.10 | 5.10 | 4.15/+119,44 | 6.70 | Буланашская, 60 8.75  Гастелло,18 4.90  Пер. Белинского,2 9.80  Корнилова,15 8.75 |
| 5 насосов | 20.07 | 16.35 |  |  |  |  |  |  |
| 5 насосов | 21.07 | 16.45 |  |  |  |  |  |  |
| 5 насосов | 22.07 | 16.45 |  |  |  |  |  |  |
| 5 насосов | 23.07 | 16.50 |  |  |  |  |  |  |
| 5 насосов | 24.07 | 16.55 | 4.55 | 9.10 | 5.15 | 4.25/+119,34 | 6.90 | Буланашская, 60 8.80  Гастелло,18 4.95  Пер. Белинского,2 9.85  Корнилова,15 8.90 |
| 4 насоса | 27.07 | 16.60 |  |  |  |  |  |  |
| 4 насоса | 28.07 | 15.90 |  |  |  |  |  |  |
| 4 насоса | 29.07 | 15.90 |  |  |  |  |  |  |
| 4 насоса | 30.07 | 15.80 |  |  |  |  |  |  |
| 4 насоса | 31.07 | 15.75 | 4.55 | 9.10 | 5.15 | 4.30/+119,29 | 6.90 | Буланашская, 60 8.80  Гастелло,18 4.95  Пер. Белинского,2 8.95  Корнилова,15 8.90 |
| 4 насоса | 03.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 насоса | 04.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 насоса | 05.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 насоса | 06.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 насоса | 07.08 | 15.75 | 4.55 | 9.15 | 5.20 | 4.30/+119,29 | 6.90 | Буланашская, 60 8.80  Гастелло,18 4.95  Пер. Белинского,2 8.95  Корнилова,15 8.90 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | |