|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Количество рабочих насосов в стволе шахты** | **Дата мониторинга** | **Глубина залегания уровня подземных вод от земли, м** |
| **в стволе шахты** | **скважина№ 105** (север. часть пос. Буланаш, вблизи р.Боб-ровки) | **скважина№ 106** (центр. часть пос. Буланаш, много-этажная застройка) | **скважина № 107** (южная часть пос. Буланаш, вблизи р.Ближ. Буланаш) | **скважина № 108** (юго-вост. берег ОЗЕРА НАД ШАХТАМИ, в 1 км северо-вост. жилой застройки пос.Буланаш) Высота оголовка - 0,7 м А.о. верха оголовка +124,29 м А.о.земли +123,59м / А.о. ОЗЕРА | **скважина районе очистных сооружений** | **Колодцы** |
| 6 насосов | 27.12 | 15.10 | 5.05 | 9.30 | 5.65 | 2.35/+121,24 | 5.10 | Буланашская, 60 10.10Гастелло,18 6.35Пер. Белинского,2 10.95Корнилова,15 9.65 |
| 6 насосов | 10.01 | 15.30 | 5.10 | 9.50 | 5.75 | 2.70/+120,89 | 5.35 | Буланашская, 60 10.10Гастелло,18 6.35Пер. Белинского,2 11.00Корнилова,15 9.70 |
| 6 насосов | 17.01 | 15.50 | 5.05 | 9.55 | 5.75 | 2.75/+120,84 | 5.40 | Буланашская, 60 10.10Гастелло,18 6.35Пер. Белинского,2 11.00Корнилова,15 9.70 |
| 6 насосов | 20.01 | 15.40 |  |  |  |  |  |  |
| 6 насосов | 21.01 | 15.40 |  |  |  |  |  |  |
| 6 насосов | 22.01 | 15.40 |  |  |  |  |  |  |
| 6 насосов | 23.01 | 15.40 |  |  |  |  |  |  |
| 6 насосов | 24.01 | 14.90 | 5.10 | 9.60 | 5.70 | 2.90/+120,69 | 5.50 | Буланашская, 60 10.10Гастелло,18 6.35Пер. Белинского,2 11.00Корнилова,15 9.80 |
| 6 насосов | 27.01 | 15.55 |  |  |  |  |  |  |
| 6 насосов | 28.01 | 15.60 |  |  |  |  |  |  |
| 6 насосов | 29.01 | 16.00 |  |  |  |  |  |  |
| 5 насосов | 30.01 | 15.30 |  |  |  |  |  |  |
| 6 насосов | 31.01 | 15.95 | 5.15 | 9.60 | 5.75 | 3.0/+120,59 | 5.70 | Буланашская, 60 10.10Гастелло,18 6.35Пер. Белинского,2 11.00Корнилова,15 9.80 |
| 6 насосов | 03.02 | 16.10 |  |  |  |  |  |  |
| 5 насосов | 04.02 | 15.90 |  |  |  |  |  |  |
| 5 насосов | 05.02 | 15.85 |  |  |  |  |  |  |
| 5 насосов | 06.02 | 16.00 |  |  |  |  |  |  |
| 5 насосов | 07.02 | 15.90 | 5.30 | 9.60 | 5.75 | 3.15/+120,44 | 5.80 | Буланашская, 60 10.10Гастелло,18 6.35Пер. Белинского,2 11.00Корнилова,15 9.90 |
| 5 насосов | 10.02 | 16.00 |  |  |  |  |  |  |
| 5 насосов | 11.02 | 16.00 |  |  |  |  |  |  |
| 5 насосов | 12.02 | 16.00 |  |  |  |  |  |  |
| 5 насосов | 13.02 | 16.05 |  |  |  |  |  |  |
| 4 насоса | 14.02 | 15.60 | 5.20 | 9.60 | 5.80 | 3.25/+120,34 | 5.90 | Буланашская, 60 10.10Гастелло,18 6.30Пер. Белинского,2 11.00Корнилова,15 9.80 |
| 4 насоса | 17.02 | 15.70 |  |  |  |  |  |  |
| 5 насосов | 18.02 | 16.25 |  |  |  |  |  |  |
| 5 насосов | 19.02 | 16.40 |  |  |  |  |  |  |
| 5 насосов | 20.02 | 16.45 |  |  |  |  |  |  |
| 5 насосов | 21.02 | 16.50 | 5.20 | 9.70 | 5.80 | 3.45/+120,14 | 6.10 | Буланашская, 60 10.15Гастелло,18 6.40Пер. Белинского,2 11.05Корнилова,15 9.90 |
| 5 насосов | 25.02 | 16.60 |  |  |  |  |  |  |
| 5 насосов | 26.02 | 16.60 |  |  |  |  |  |  |
| 5 насосов | 27.02 | 16.60 |  |  |  |  |  |  |
| 5 насосов | 28.02 | 16.70 | 5.60 | 10.00 | 5.85 | 3.60/+119,29 | 6.25 | Буланашская, 60 10.15Гастелло,18 6.40Пер. Белинского,2 11.05Корнилова,15 10.00 |
| 5 насосов | 02.03 | 16.75 |  |  |  |  |  |  |
| 5 насосов | 03.03 | 16.75 |  |  |  |  |  |  |
| 5 насосов | 04.03 | 16.70 |  |  |  |  |  |  |
| 6 насосов | 05.03 | 17.20 |  |  |  |  |  |  |
| 5 насосов | 06.03 | 16.90 | 5.60 | 10.00 | 5.85 | 3.85/+119.74 | 6.50 | Буланашская, 60 10.15Гастелло,18 6.40Пер. Белинского,2 11.05Корнилова,15 10.00 |
| 5 насосов | 10.03 | 16.90 |  |  |  |  |  |  |
| 5 насосов | 11.03 | 16.90 |  |  |  |  |  |  |
| 5 насосов | 12.03 | 16.90 |  |  |  |  |  |  |
| 5 насосов | 13.03 | 16.90 | 5.20 | 9,70 | 5.80 | 3.95/+119.64 | 6.60 | Буланашская, 60 10.20Гастелло,18 6.40Пер. Белинского,2 11.00Корнилова,15 10.00 |
| 5 насосов | 16.03 | 16.95 |  |  |  |  |  |  |
| 5 насосов | 17.03 | 16.95 |  |  |  |  |  |  |
| 5 насосов | 18.03 | 17.00 |  |  |  |  |  |  |
| 5 насосов | 19.03 | 17.00 |  |  |  |  |  |  |
| 5 насосов | 20.03 | 17.00 | 5.20 | 9,70 | 5.80 | 4.10/+119,49 | 6.75 | Буланашская, 60 10.20Гастелло,18 6.40Пер. Белинского,2 11.00Корнилова,15 10.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |

\* Объем откачиваемой воды в стволе шахты 1200 куб м в час.