
Заявка на плановый вывод электрооборудования в ремонт

Артемовский РКЭС « 25» января 2021 г.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Диспетчерское наименование отключаемой электроустановки (ПС, РП, ТП, ВЛ, КЛ) | Дата, время планируемого отключения | Организация подавшая заявку | Наименование работ | Объекты, попадающие под отключение: 1 и 2 категории, социально-важные, бытовые (перечислить с указанием населенного пункта и адреса) |
| 1. | ТП-337 СПД  ВЛ-0,4кВ Трудовая, Щорса | 11.02.2021  C:\Users\user\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\без имени.tif09-00 – 17-00 | ООО «Импульс» | Реконструкция ВЛ-0,4кВ: установка опор, переподвес СИП, переподключение вводов. | п. Буланаш  ж/дома:  ул. Западная 5-17,10-16  ул. Трудовая 2-22,1-19  ул. Щорса 2-10, 1-9  ул. Вахрушева 31-39,26-34  ул. Чкалова 21-29,30-32  ул. Полярников 3а,11,13,4а,12  объектов 1 и 2 категории, социально-важных нет |

Оформил, направил **Структурное подразделение**

диспетчер Михайлищев А.Ю. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Согласовал:

Должность ФИО Подпись Гл. инженер Артем. РКЭС Шабунин Н.С.

Должность ФИО Подпись

**Управление АО «Облкоммунэнерго»**

Согласовал:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Должность ФИО Подпись

Направлено в АО «ЭнергосбыТ Плюс» на Marina.Kuznetsova@esplus.ru « 25» января 2021 года