|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Количество рабочих насосов в стволе шахты** | **Дата мониторинга** | **Глубина залегания уровня подземных вод от земли, м** |
| **в стволе шахты** | **скважина№ 105** (север. часть пос. Буланаш) | **скважина№ 106** (центр. часть пос. Буланаш, много-этажная застройка) | **скважина № 107** (южная часть пос. Буланаш, вблизи р.Ближ. Буланаш) | **скважина № 108** (северо-вост. берег ОЗЕРА НАД ШАХТАМИ, в 1 км северо-вост. жилой застройки пос.Буланаш) Высота оголовка - 0,7 м А.о. верха оголовка +124,29 м А.о.земли +123,59м/ А.о. ОЗЕРА | **скважина районе очистных сооружений** | **Колодцы** |
| 3 насоса | 11.01 | 14.60 |  |  |  |  |  |  |
| 3 насоса | 12.01 | 14.60 |  |  |  |  |  |  |
| 3 насоса | 13.01 | 14.65 |  |  |  |  |  |  |
| 3 насоса | 14.01 | 14.65 |  |  |  |  |  |  |
| 3 насоса | 15.01 | 14.65 | 5.30 | 9.70 | 5.65 | 4,50/+119,09  | 7.10 | Буланашская, 60 9.40Гастелло,18 5.40Пер. Белинского,2 10.30Корнилова,15 9.50 |
| 3 насоса | 18.01 | 14.60 |  |  |  |  |  |  |
| 3 насоса | 19.01 | 14.60 |  |  |  |  |  |  |
| 3 насоса | 20.01 | 14.60 |  |  |  |  |  |  |
| 3 насоса | 21.01 | 14.60 |  |  |  |  |  |  |
| 3 насоса | 22.01 | 14.60 | 5.30 | 9.70 | 5.55 | 4,50/+119,09  | 7.10 | Буланашская, 60 9.60Гастелло,18 5.35Пер. Белинского,2 10.30Корнилова,15 9.50 |
| 3 насоса | 25.01 | 14.65 |  |  |  |  |  |  |
| 3 насоса | 26.01 | 14.60 |  |  |  |  |  |  |
| 3 насоса | 27.01 | 14.60 |  |  |  |  |  |  |
| 3 насоса | 28.01 | 14.60 |  |  |  |  |  |  |
| 3 насоса | 29.01 | 14.65 | 5.30 | 9.70 | 5.45 | 4,55/+119,04  | 7.10 | Буланашская, 60 9.60Гастелло,18 5.30Пер. Белинского,2 10.35Корнилова,15 9.50 |
| 3 насоса | 01.02 | 14.65 |  |  |  |  |  |  |
| 3 насоса | 02.02 | 14.65 |  |  |  |  |  |  |
| 3 насоса | 03.02 | 14.65 |  |  |  |  |  |  |
| 3 насоса | 04.02 | 14.65 |  |  |  |  |  |  |
| 3 насоса | 05.02 | 14.60 | 5.30 | 9.70 | 5.40 | 4,55/+119,04  | 7.10 | Буланашская, 60 9.60Гастелло,18 5.30Пер. Белинского,2 10.35Корнилова,15 9.50 |
| 3 насоса | 08.02 | 14.60 |  |  |  |  |  |  |
| 3 насоса | 09.02 | 14.60 |  |  |  |  |  |  |
| 4 насоса | 10.02 | 15.35 |  |  |  |  |  |  |
| 4 насоса | 11.02 | 15.50 |  |  |  |  |  |  |
| 4 насоса | 12.02 | 15.60 | 5.30 | 9.70 | 5.35 | 4,70/+118,89 | 7.25 | Буланашская, 60 9.60Гастелло,18 5.30Пер. Белинского,2 10.35Корнилова,15 9.50 |
| 4 насоса | 15.02 | 15.55 |  |  |  |  |  |  |
| 5 насосов | 16.02 | 16.45 |  |  |  |  |  |  |
| 5 насосов | 17.02 | 16.70 |  |  |  |  |  |  |
| 5 насосов | 18.02 | 16.80 |  |  |  |  |  |  |
| 5 насосов | 19.02 | 16.70 | 5.30 | 9.70 | 5.35 | 4,90/+118,69 | 7.45 | Буланашская, 60 9.60Гастелло,18 5.30Пер. Белинского,2 10.35Корнилова,15 9.50 |
| 5 насосов | 20.02 | 16.80 |  |  |  |  |  |  |
| 5 насосов | 24.02 | 16.90 |  |  |  |  |  |  |
| 5 насосов | 25.02 | 17.00 |  |  |  |  |  |  |
| 5 насосов | 26.02 | 17.00 | 5.30 | 9.70 | 5.35 | 5,10/+118,49 | 7.65 | Буланашская, 60 9.60Гастелло,18 5.30Пер. Белинского,2 10.35Корнилова,15 9.50 |
| 4 насоса | 01.03 | 15.95 |  |  |  |  |  |  |
| 4 насоса | 02.03 | 15.95 |  |  |  |  |  |  |
| 4 насоса | 03.04 | 15.95 |  |  |  |  |  |  |
| 4 насоса | 04.04 | 15.95 |  |  |  |  |  |  |
| 4 насоса | 05.03 | 15.95 | 5.30 | 9.70 | 5.35 | 4,95/+118,64 | 7.50 | Буланашская, 60 9.60Гастелло,18 5.30Пер. Белинского,2 10.35Корнилова,15 9.50 |
| 4 насоса | 09.03 | 16.00 |  |  |  |  |  |  |
| 4 насоса | 10.03 | 16.00 |  |  |  |  |  |  |
| 4 насоса | 11.03 | 16.00 |  |  |  |  |  |  |
| 4 насоса | 12.03 | 16.00 | 5.30 | 9.70 | 5.35 | 5,05/+118,54 | 7.60 | Буланашская, 60 9.60Гастелло,18 5.30Пер. Белинского,2 10.35Корнилова,15 9.50 |
| 4 насоса | 15.03 | 16.05 |  |  |  |  |  |  |
| 4 насоса | 16.03 | 15.85 |  |  |  |  |  |  |
| 4 насоса | 17.03 | 16.05 |  |  |  |  |  |  |
| 4 насоса | 18.03 | 16.05 |  |  |  |  |  |  |
| 4 насоса | 19.03 | 16.05 | 5.30 | 9.70 | 5.35 | 5,05/+118,54 | 7.65 | Буланашская, 60 9.60Гастелло,18 5.30Пер. Белинского,2 10.35Корнилова,15 9.50 |
| 4 насоса | 22.03 | 16.00 |  |  |  |  |  |  |
| 4 насоса | 23.03 | 16.00 |  |  |  |  |  |  |
| 4 насоса | 24.03 | 16.00 |  |  |  |  |  |  |
| 4 насоса | 25.03 | 16.00 |  |  |  |  |  |  |
| 4 насоса | 26.03 | 16.00 | 5.30 | 9.70 | 5.20 | 5,20/+118,39 | 7.75 | Буланашская, 60 9.60Гастелло,18 5.30Пер. Белинского,2 10.35Корнилова,15 9.50 |
| 4 насоса | 29.03 | 16.00 |  |  |  |  |  |  |
| 4 насоса | 30.03 | 16.30 |  |  |  |  |  |  |
| 4 насоса | 31.03 | 16.30 |  |  |  |  |  |  |
| 4 насоса | 01.03 | 16.30 |  |  |  |  |  |  |
| 4 насоса | 02.03 | 16.25 | 5.30 | 9.70 | 5.15 | 5,25/+118,34 | 7.80 | Буланашская, 60 9.60Гастелло,18 5.30Пер. Белинского,2 10.35Корнилова,15 9.50 |
| 4 насоса | 05.04 | 16.60 |  |  |  |  |  |  |
| 4 насоса | 06.04 | 16.60 |  |  |  |  |  |  |
| 4 насоса | 07.04 | 16.60 |  |  |  |  |  |  |
| 4 насоса | 08.04 | 16.60 |  |  |  |  |  |  |
| 4 насоса | 09.04 | 16.60 |  |  |  |  |  |  |
| 4 насоса | 12.04 | 16.55 | 4.90 | 9.70 | 4.85 | 5,10/+118,49 | 7.70 | Буланашская, 60 9.40Гастелло,18 4.55Пер. Белинского,2 10.15Корнилова,15 9.25 |