СВЕДЕНИЯ  О  КАЧЕСТВЕ   ПИТЬЕВОЙ  ВОДЫ

1.Сведения  о  качестве  питьевой  воды, подаваемой абонентам с  использованием централизованных систем  водоснабжения:

Согласно  лабораторным  исследованиям вода  соответствует  норме, кроме  химического  анализа (кремний)  превышает допустимую  норму  на  10 мг/дм. куб.

2. О планах мероприятий  по  приведению  качества питьевой  воды в  соответствие с установленными   требованиями и  об  итога  исполнения этих планов:

Мероприятия по  улучшению  качества питьевой  воды исполняются.  Ежеквартально  проводится  обработка  раствором гидрохлорида  натрия в  соответствии  с СанПиН для  предупреждения  заболеваний.

3.Сведения  о  существенном ухудшении качества  питьевой  воды, выявленного по  результатам  исследований в  процессе федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора или производственного  контроля  качества:

В  результате проверки федерального  государственного санитарно-эпидемиологического надзора (Роспотребнадзора)   нарушений  не  выявлено.

4. Сведения о  принятых  решениях, о  порядке  и  сроках прекращения  горячего водоснабжения с  использованием открытых  систем  теплоснабжения(горячего водоснабжения):

Система ГВС  закрыта  и распределением  ГВС  МУП  «Лебедкинское  ЖКХ» не  занимается.

5.Сведения о существенном  ухудшении качества горячей  воды, выявленного по  результатам  исследований в  процессе федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора  или  производственного  контроля  качества:

Горячее  водоснабжение  населения  отсутствует.

6. Сведения о  качестве горячей  воды, подаваемой  абанентам с  использованием  централизованных систем  водоснабжения:

Горячее  водоснабжение населения  отсутствует.

7. О  планах  мероприятий  по  приведению  качества горячей  воды в  соответствии с  установленными  требованиями, об  итогах  исполнения  планов и о  ходе выполнения  мероприятий по  переводу  абонентов, подключенных(технологически присоединенных) к  открытым системам теплоснабжения(горячего  водоснабжения), на  иные  системы горячего  водоснабжения:

Горячее  водоснабжение населения  отсутствует.