ИНФОРМАЦИЯ

о состоянии питьевого водоснабжения на территории

Артемовского городского округа

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в полномочия  Артемовского городского округа входит организация водоснабжения.

Добыча воды из подземных водных источников должна осуществляться при наличии лицензии на пользование недрами. В настоящее время отсутствуют лицензии у МУП АГО «Прогресс» (водозаборные скважины п. Буланаш) и МУП АГО «Покровское ЖКХ» (водозаборные скважины п. Красногвардейский,                п. Сосновый Бор и с. Писанец).

Для получения лицензии на пользование недрами из водозаборных скважин на Центральный и Северный участки Буланашского месторождения подземных вод МУП «Прогресс» занимается устранением замечаний выставленных Департаментом по недропользованию по Уральскому федеральному округу (планируемый срок – до 31.08.2017).

Одним из основных требований санитарного законодательства является организация зон санитарной охраны (далее – ЗСО) источников водоснабжения. Имеющиеся проекты ЗСО по водозаборам: МУП АГО «Мостовское ЖКХ», МУП АГО «Прогресс» по водозабору в с. Шогринское, МУП АГО «Красногвардейское ЖКХ» по водозаборам в п. Красногвардейский, МУП АГО «Лебедкинское ЖКХ», получили положительные санитарно-эпидемиологическое заключения, но не утверждены в Министерстве природных ресурсов и экологии Свердловской области (требуется их корректировка и разработка карт-планов по водозаборным скважинам). В 2015 году разработан проект ЗСО на водозаборные скважины № 5420 и № 5427 в с. Мироново, в 2016 году проект был утвержден Министерством природных ресурсов и экологии Свердловской области. По водозаборным скважинам, находящимся на балансе ООО «Городская ТеплоЭнергоКомпания» проекты ЗСО разработаны, проводится устранение замечаний, выданных в ходе проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы.

В настоящее время не имеют проектов зон санитарной охраны и санитарно-эпидемиологических заключений следующие источники водоснабжения: скважина № 4976 (п. Сосновый Бор), скважина № 1 в г. Артемовский ул. Сосновая, скважина № 4524 (с. Покровское), № 4167 (р-н «Новая Деревня») с. Покровское, скважины №№ 8,24,26,27,28 в п. Буланаш.

В связи с тем, что качество  питьевой воды на водозаборной скважине  № 4524 с. Покровское («Юбилейная») не отвечает санитарным нормам  по нитратам, пробурена новая скважина № 116, после ввода в эксплуатацию которой скважина     № 4524 будет законсервирована. По скважине № 116 проект ЗСО разработан, получено по проекту ЗСО положительное санитарно-эпидемиологическое заключение. В настоящее время по замечаниям государственной экспертизы проводятся устранение замечаний по проекту (корректировка  инженерных изысканий), в ближайшее время проект будет направлен на повторную государственную экспертизу (до 31.08.2017)

Скважина № 4167 (р-н «Новая Деревня») с. Покровское бесхозяйная, проводится работа о признании ее бесхозяйной, после чего будет решаться вопрос финансирования работ по разработке проекта ЗСО.

На скважину № 1 по ул. Сосновая в г. Артемовский  невозможно организовать зоны санитарной охраны, т.к. она находится на территории промплощадки предприятия. В связи с этим МБУ ЖКС проводятся работы бурению скважины для жителей домов по ул. Сосновая в г. Артемовский.

С целью обеспечения населения питьевой водой стандартного качества в рамках муниципальной программы «Развитие Артемовского городского округа на период до 2020 года», утвержденной постановлением Администрации Артемовского городского округа от 03.12.2014 № 1687-ПА (с учетом изменений и дополнений) (далее – Программа),  в 2017 году запланировано выполнение следующих мероприятий:

1) выполнены работы по разработке проектов зон санитарной охраны на                   4 водозаборные скважины: № 7176 в с. Липино,  № 1165 п. Незевай, №  5746 в          пос. Сосновый Бор, № 7784 в с. Писанец. Данные проекты ЗСО находятся на утверждении в Министерстве природных ресурсов и экологии Свердловской области.

МБУ ЖКС объявлен аукцион на разработку проектов ЗСО на водозаборные скважины №№№№ 8,24,26,27,28, срок проведения аукциона – 07.08.2017;

2)  реконструкция водопровода в районе «Юбилейный» в с. Покровское (завершение проектно-изыскательских работ) – 1624,4 тыс. р. (освоено 77,0 тыс. р. – проведение очистки воды с отбором проб);

3) бурение скважины в с. Мостовское – 9,219 тыс.р. (освоено 9,219 т.р.);

4) бурение резервной скважины для хозяйственно-питьевого водоснабжения в           п. Красногвардейский (скважина в районе «Станочников») (650,0 тыс.р.);

5) предпроектные работы и прочие работы по модернизации и ремонту систем водоснабжения Артемовского городского округа - 200,0 тыс. р. (освоено: 18,1 тыс. р. – гидрогеологическое заключение о бурении скважины для ХВС; 21,559 т.р. – экспертиза сметной документации скв. № 8 в п. Буланаш; 18,1 тыс. р. – гидрогеологическое заключение о бурении скважины для ХВС ул. Малышева, 2; 16,5 тыс. р. – корректировка инженерных изысканий «Водопровод ул. Юбилейная в с. Покровское»);

6) капремонт системы холодного водоснабжения с. Большое Трифоново - 1 423,781 тыс. р. (объявлен аукцион);

7) ремонт сетей водоснабжения в п. Сосновый Бор (магистральные сети) - 168,846 тыс. р. (заключен контракт на 165,46810 тыс. р. с ООО «ТехЭнергоРесурс»);

8) ремонт сетей водоснабжения в п. Буланаш - 5635,548 тыс. р. (заключены контракты: на капремонт водовода скв. № 8 – 2 055,81002 т.р., на  водопровод ул. Осипенко, ул. Серова – 1 671,78459 тыс. р.);

9) капремонт сетей водоснабжения в с. Покровское - 4099,655 тыс. р. (проводится аукцион);

10) капремонт сетей водоснабжения в с. Мироново - 256,798 тыс. р. (заключен контракта с ООО «ТехноЭнергоРесурс» - 256,798 тыс. р.);

11) бурение скважины для жителей домов по ул. Сосновая в г. Артемовский - 201,0 тыс. р. (заключен контракта с ООО «НовоСройКомплекс» - 144,720 тыс. р.);

12) капремонт сетей водоснабжения в п. Незевай – 1 264,00621 тыс. р. (заключен контракт с ООО «ТехноЭнергоРесурс»).

Также,  дополнительно выделены:

- средства местного бюджета Комитету по управлению муниципальным имуществом Артемовского городского округа - на приобретение кварцевой загрузки (732,33352 тыс. р.) и задвижек (876,54480 тыс. р.) для станции водоподготовки (обезжелезивания) в п. Буланаш;

- средства из резервного фонда Администрации Артемовского городского округа  Территориальному органу местного самоуправления п. Буланаш – на покупку материалов для ремонта распределительных систем двух фильтров холодного водоснабжения на станции обезжелезивания в п. Буланаш (222,65157 тыс. р.)

Работы по замене кварцевой загрузки на двух фильтрах, ремонту распределительных систем двух фильтров холодного водоснабжения на станции обезжелезивания в п. Буланаш выполнены. Проводятся работы по  замене задвижек. Исполнитель данных работ - эксплуатирующая организация МУП Артемовского округа «Прогресс».

Около 30 % населения  пользуются источниками нецентрализованного водоснабжения  (колодцы, родники).

Производственный лабораторный контроль  ведется на 18 колодцах. На остальных - планово - лабораторный контроль не ведется, так как нецентрализованные источники не находятся на балансе у организаций и не закреплены за ними.

На основании информации, представленной Алапаевским филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области», в 2017 году установлено, что при проведении исследовании воды имеются превышения нормативных показателей:

- в роднике «Паршинский» (г. Артемовский, ул. Свердлова-Некрасова),  в колодце по ул. Совхозная, 39 и в роднике «Центральный»  по  ул. Осипенко, 3 в         с. Большое Трифоново, в роднике «Хрустальный» п. Сосновый Бор - по нитратам;

- в колодце по ул. Шабурова, 14-16 в д. Луговая - по железу, мутности и цветности;

- в колодце по ул. Заречная, 16 в с. Лебедкино - по кремнию, марганцу и перманганатной окисляемости (показатель общего количества органических веществ в воде. Он не показывает, какие именно вещества присутствуют, но показывает, сколько их в сумме).

С целью обеспечения жителей Артемовского городского округа качественной питьевой водой из нецентрализованных источников питьевого водоснабжения проводятся:

- восстановление и благоустройство колодцев, родников (в рамках проекта «Родники»), проведение лабораторных исследований качества воды  до обустройства и после обустройства (в пределах выделенных средств);

- санитарная очистка  санитарно-защитной зоны  вокруг  источников.

Комитетом по управлению муниципальным имуществом Артемовского городского округа проведены инвентаризационно-технические и кадастровые работы  по 4 бесхозяйным колодцам, расположенным в г. Артемовский: возле дома № 14 по ул. Котовского, возле дома № 7 по ул. Павлова, возле дома № 18 по ул. 2-ая Песьянская,  возле дома № 12 по ул. Циолковского.  В  2015 году данные колодцы были включены в реестр бесхозяйного имущества. На данные колодцы зарегистрировано права муниципальной собственности, в настоящее время решается вопрос по балансодержателям.

В 2017 году  муниципальной программой  запланировано выполнение мероприятий по реализация проекта «Родники» (проведение  исследования качества воды в источниках, обустройство 4 источников нецентрализованного водоснабжения: двух водозаборных скважин - около дома № 6 по ул. Восточная в п. Березняки, около дома № 44 по ул. Октябрьская в  с. Покровское; родника по ул. Молодежи в с. Бичур; скважины напротив дома № 44 по ул. Горняков в г. Артемовский) (838,556 т.р.).

Заключен договор на поведение исследований в рамках проекта «Родники» с Алапаевским филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Свердловской области», проведен отбор проб в роднике в с. Бичур и по колодцу на  ул. Олькова, 21 в д.  Луговая. Заключены контракты и выполнены работы на обустройству водозаборных скважин (трубчатых колодцев с ручным насосом) около дома № 6 по ул. Восточная в п. Березняки, около дома № 44 по ул. Октябрьская в  с. Покровское. Проводится повторный запрос котировки на определение подрядчика на выполнение работ по обустройству родника в с. Бичур (подведение итогов – 11.08.2017).

Директор МБУ ЖКС                                                                    А.М. Королев

Проект Решения:

1. МУП АГО «Покровское ЖКХ» оформить лицензии на пользование недрами на водозаборные скважины п. Красногвардейский, п. Сосновый Бор и с. Писанец. Срок – до 31.12.2017.

2. МБУ ЖКС (Королёв А.М.) установить предупреждающие аншлаги о несоответствии санитарным нормам воды в источниках нецентрализованного водоснабжения и о необходимости кипячения воды из источников перед употреблением в хозяйственно-питьевых целях, а также – предварительной очистке на фильтрах (на роднике «Паршинский» в г. Артемовский (ул. Свердлова-Некрасова), на колодце по ул. Совхозная, 39 и в роднике «Центральный»  по  ул. Осипенко, 3 в с. Большое Трифоново, на роднике «Хрустальный» п. Сосновый Бор, на колодцах по ул. Шабурова, 14-16 в д. Луговая и по ул. Заречная, 16 в с. Лебедкино). Срок – до 11.08.2017.