57 заседание (внеочередное)

РЕШЕНИЕ

От  6 августа 2009 года					№ 648

Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Артемовского городского округа до 2020 года»

Во исполнение требований  Федерального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Градостроительного кодекса Российской Федерации, в целях обеспечения развития систем коммунальной инфраструктуры Артемовского городского округа в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышения качества производимых для потребителей товаров и услуг, улучшения экологической ситуации на территории Артемовского городского округа, рассмотрев представленный  главой Артемовского городского округа проект решения Думы Артемовского городского округа «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Артемовского городского округа до 2020 года», руководствуясь статьей 23 Устава Артемовского городского округа,

Дума Артемовского городского округа

Р Е Ш И Л А :

1. Утвердить  муниципальную программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Артемовского городского округа до 2020 года» (Приложение).

2. Контроль  исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию по жилищно – коммунальному хозяйству, развитию промышленности и аграрного сектора (Александрова Е.А.).

Глава Артемовского городского округа				    Ю.Н.Манякин

Председатель Думы

Артемовского городского округа					    О.Б.Кузнецова

СОДЕРЖАНИЕ

- Паспорт программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Артемовского городского округа до 2020 года» ………………..…………………………………………………….…стр. 3

- Введение……………………………………………….………….….стр. 6

- Общие сведения……………………………………….………….. стр. 10

3.1. Общая характеристика Артемовского городского округа ……. стр. 10

# 3.2. Общая характеристика жилищного фонда Артемовского городского округа……………………………………………………………..……. стр. 13

# 3.3. Общая характеристика предприятий коммунальной сферы и инженерной инфраструктуры Артемовского городского округа …. стр. 15

# 4. Направления развития Артемовского городского округа ….стр. 18

- Затраты по реализации мероприятий программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Артемовского городского округа до 2020 года»………………………………………………..…...… стр. 23-24

5. Описание действующих систем коммунальной инфраструктуры  …………………………………………………...…….……………..... стр. 25

  - 5.1. Система теплоснабжения.………………………….………....…  стр. 25

  - 5.2.  Система водоснабжения………..…………….………............…  стр. 27

  - 5.3. Система водоотведения и очистки сточных вод…………….…  стр. 32

  - 5.4. Утилизация (захоронение) твердых бытовых отходов  ………  стр. 37

  - 5.5. Электроснабжение…………………………………..……….….  стр. 38

  - 5.6. Газоснабжение………………………………………………...…  стр. 39

6. Перечень мероприятий и затрат по комплексному развитию систем коммунальной инфраструктуры Артемовского городского округа ………..................................................................................................…стр. 43

  - 6.1. Теплоснабжение…………………………………………..…..…  стр. 43

  - 6.2. Водоснабжение………………………………………............…..  стр. 57

  - 6.3. Водоотведение и очистка сточных вод………….…………..…   стр. 68

  - 6.4. Утилизация (захоронение) твердых бытовых отходов  …….…  стр. 75

  - 6.5. Электроснабжение………………………………….……...…..…  стр. 80

  - 6.6. Газоснабжение……………………………………………..…..…  стр. 87

7. Выводы………………………………………………….……….….стр. 95

  - 7.1. Результат разработки Программы………...……………..…...…  стр. 95

  - 7.2. Ресурсное обеспечение Программы…………………….........…  стр. 97

  - 7.3. Организация управления Программой и контроль за ходом ее выполнения………………………………………………………….…....  стр. 99

  - 7.4. Контрольные показатели выполнения инвестиционных программ………………………………………….………………….......  стр. 100

  - 7.5. Возможные риски при реализации инвестиционных программ……………………………………………………………...  ..  стр. 101

Приложение………………………………………………………….стр. 103

- ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ

# «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Артемовского городского округа до 2020 года»

| Наименование Программы | «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Артемовского городского округа до 2020 года» |
| --- | --- |
| Основание для разработки | Федеральный закон от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Градостроительный кодекс Российской Федерации |
| Заказчик программы | Администрация Артемовского городского округа |
| Основной разработчик Программы | - Администрация Артемовского городского округа - Комитет по архитектуре и градостроительству Артемовского городского округа, |
| Основные цели программы | Определить количество и стоимость строительства и модернизации сетей и сооружений инженерно-технического обеспечения на основании: - документов территориального планирования; - программ развития Артемовского городского округа; - мероприятий по развитию систем коммунальной инфраструктуры организаций коммунального комплекса Артемовского городского округа. Обеспечение жителей города и предприятий коммунального комплекса надёжными и качественными услугами теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, электроснабжения и газоснабжения. Приведение в соответствие системы коммунальной инфраструктуры потребностям жилищного и промышленного строительства. |
| Задачи программы | Определение сроков освоения планировочных районов Артемовского городского округа до 2020 года. определение объемов жилой застройки в намеченных к освоению до 2020 года планировочных районах. определение потребности объемов и стоимости строительства и реконструкции сетей и сооружений инженерно-технического обеспечения в том числе: определение сетей и объектов инженерно-технического обеспечения, а также сроки их проектирования и строительства, в соответствии со сроками освоения перспективных районов; определение видов сетей и объектов инженерно-технического обеспечения, строительство которых планируется вести в счет платы за подключение; определение стоимости строительства по укрупненным показателям; определение объектов инженерно-технического обеспечения требуемых модернизации, источником финансирования которой будут надбавки к тарифам на услуги предприятий коммунального комплекса |
| Сроки реализации программы | 2009-2020 годы |
| Ожидаемые результаты | Разработка проектов инвестиционных программ организаций коммунального комплекса с расчетом финансовых потребностей и определения тарифа на подключение к системам инженерно-технического обеспечения и надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса. |
| Контроль за исполнением программы | - Дума Артемовского городского округа -Заместитель главы администрации Артемовского городского округа, по городскому хозяйству и строительству - Комитет по архитектуре и градостроительству Артемовского городского округа, - Комитет по экономике и труду администрации Артемовского городского округа, - МУ АГО «Жилкомстрой» |
| Срок внесения предложений организациями коммунального комплекса Артемовского городского округа по изменению и дополнению Программы | Ежегодно до 1 апреля |
| Предложения о внесении изменений и дополнений в Программу | Ежегодно до 1 мая |
| Внесение изменений в Программу | - Текущее утверждение вносимых изменений в Программу – не менее чем через 1 год после утверждения Программы представительным органом муниципального образования (основание - Федеральный закон от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»). - Внесение и утверждение изменений в Программу после принятия документов территориального планирования* |
| Периодичность отчетности по реализации мероприятий Программы | Ежегодно 2 квартал года, следующего за отчетным периодом |

* Примечание:

По состоянию на 1 июня 2009 года в разработке Свердловским областным отделением общероссийского общественного Фонда «Центр качества строительства» находятся следующие документы территориального планирования:

- Генеральный план Артемовского городского округа;

- Генеральный план поселка Буланаш.

Ориентировочный срок утверждения вышеуказанных документов –             2 квартал 2010 года.

##### 2. Введение

Программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Артемовского городского округа до 2020 года» (далее именуется – Программа) разработана во исполнение требований Федерального закона от 30.12.2004г. №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования - программа строительства и (или) модернизации систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, которая обеспечивает развитие этих систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение качества производимых для потребителей товаров (оказываемых услуг), улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования (далее - программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры).

Инвестиционная программа организации коммунального комплекса по развитию системы коммунальной инфраструктуры - определяемая органами местного самоуправления для организации коммунального комплекса программа финансирования строительства и (или) модернизации системы коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации (захоронения) бытовых отходов, в целях реализации программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры (далее также - инвестиционная программа).

Разработка и утверждение данной Программы необходимы для последующей разработки и реализации инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, с целью определения размера тарифа на подключение к системам коммунального комплекса за единицу заявленной (присоединяемой) нагрузки и надбавки к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса.

При реализации Программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Артемовского городского округа до 2020 года» необходимо учитывать требования следующих нормативных документов:

Федеральный закон от 29 декабря 2004г. № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации»;

Федеральный закон Российской Федерации от 21 июля 2007г.                              N 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»;

Указ Президента Российской Федерации от 4 июня 2008г. N 889                    "О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики";

Постановление Правительства РФ от 13 февраля 2006г. N 83                  «Об утверждении Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения»;

Постановление Правительства РФ от 23 июля 2007г. N 464 “Об утверждении Правил финансирования инвестиционных программ организаций коммунального комплекса - производителей товаров и услуг в сфере электро- и (или) теплоснабжения”;

Постановление Правительства РФ от 14 июля 2008г. N 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса»;

Приказ Министерства регионального развития РФ  от 10 октября 2007г. № 99 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»;

Приказ Министерства регионального развития РФ  от 10 октября 2007г. № 100 "Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса";

Приказ Министерства регионального развития РФ от 10 октября 2007г. № 101 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке производственных программ организаций коммунального комплекса»;

Приказ Министерства регионального развития РФ от 14 апреля 2008г. N 48 "Об утверждении Методики проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса";

Постановление Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области от 25 февраля 2009 г. N 22-ПК "Об утверждении Положения о системе критериев, используемых для определения доступности для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса"

Настоящая Программа выполнена на основании:

- Градостроительных документов Артемовского городского округа:

- Проект районной планировки Артемовского района Свердловской области, разработанным Проектным институтом «Свердловскгражданпроект», г.Свердловск, 1982 г.;

- Материалы Генерального плана г.Артемовского Свердловской области, разработанным АО Проектный институтом «Уралгражданпроект», г.Екатеринбург, 1996 г.;

- Генеральный план г. Буланаш, разработанным ГО ТКЗ Институтом проектирования городов «ГИПРОГОР», г.Москва, 1973 г.

С учетом следующих программ:

- Муниципальной целевой программы «Модернизация жилищно-коммунального комплекса Артемовского городского округа на 2007-2013», утвержденной решением Думы Артемовского городского округа от 26.04.2007 года № 128;

- Муниципальной целевой программы «Программа энергосбережения в Артемовском городском округе на 2007-2010», утвержденной решением Думы Артемовского городского округа от 26.04.2007 года № 127;

- Проекта Муниципальной целевой программы Артемовского городского округа «Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства в Артемовском городском округе на 2010-2012 годы»;

- Инвестиционной программы «Развитие объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, Артемовского городского округа (ООО «Агрострой-1») на 2010-2012 годы»;

- Инвестиционной программы «Развитие систем водоснабжения и водоотведения Артемовского городского округа (ООО «Водоканализационная служба») на 2010-2015 годы»;

- Инвестиционной программы «Развитие систем водоснабжения ОАО «Водоканал» (Артемовский городской округ) на 2010-2020 годы»;

- Инвестиционной программы «Развитие систем водоотведения ОАО «Водоканал» (Артемовский городской округ) на 2010-2020 годы».

В настоящее время в Артемовском городском округе, как и в некоторых других муниципальных образованиях и городах Свердловской области, не урегулированы вопросы взимания платы за подключение объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения либо компенсации затрат предприятиям коммунального комплекса, понесенных ими на строительство и модернизацию сетей для обеспечения потребностей строящихся объектов капитального строительства.

Для достижения баланса интересов потребителей услуг организаций коммунального комплекса и интересов самих организаций коммунального комплекса; для обеспечения доступности этих услуг для потребителей, а также для обеспечения эффективного функционирования организаций коммунального комплекса Федеральным законом от 30 декабря 2004 года                   № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»  предполагается ввод механизма платы за подключение объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального, используемых для финансирования инвестиционных программ организаций коммунального комплекса.

В программу включены  мероприятия, разработанные для предоставления коммунальных услуг надлежащего качества (теплоснабжения, водоснабжения, электроснабжения, газоснабжения), надлежащего отвода  и очистки сточных вод, а также мероприятия, необходимые для обеспечения строящихся объектов капитального строительства, намеченных к вводу в эксплуатацию до 2020 года, коммунальными услугами.

К таковым мероприятиям относятся:

- Теплоснабжение:

– проектирование и строительство блочных газовых котельных;

– модернизация  магистральных тепловых сетей и разводящих тепловых сетей;

– модернизация оборудования котельных.

- Водоснабжение:

– строительство магистральных и разводящих водопроводных сетей;

– модернизация водопроводных сетей и оборудования.

- Водоотведение:

– строительство и модернизация канализационных коллекторов;

– модернизация очистных сооружений.

- Утилизация (захоронение) твердых бытовых отходов:

– строительство и обустройство объектов, необходимых для функционирования полигона складирования ТБО в соответствии с нормами и правилами.

- Электроснабжение:

– установка современного оборудования;

–строительство новых и модернизация действующих высоковольтных и кабельных линий электропередачи;

– модернизация оборудования на трансформаторных подстанциях. по электроэнергии.

- Газоснабжение

– строительство газовых сетей высокого и низкого давления;

– ликвидация нерентабельных котельных и перевод существующих на газ.

##### 3. Общие сведения

# 3.1. Общая характеристика Артемовского городского округа.

# Артемовский городской округ (Артемовский район) Свердловской области расположен в центре промышленного Зауралья, в равнинной части Уральских гор и граничит:

# на севере – с Алапаевским районом,

# на востоке – с Ирбитским районом,

# на юге – с Сухоложским районом,

# на западе с Режевским районом.

# На территории Артемовского городского округа расположено большое число населенных пунктов с малым числом жителей.

# Наиболее крупными населенными пунктами Артемовского городского округа являются г.Артемовский и п.Буланаш.

# Город Артемовский – административный и организующий центр Артемовского городского округа – находится в 120 км к северо-востоку от областного центра Свердловской области г.Екатеринбурга в узле железных дорог Богданович-Алапаевск-Серов и Свердловск-Тавда-Усть-Аха (узловая станция Егоршино).

# Современный город представляет собой ряд селитебных образований, разделенных железной дорогой, рекой Бобровкой, промышленными предприятиями. Селитебная территория города вытянута в меридиональном направлении с севера на юг почти на 10 км вдоль железнодорожной магистрали Алапаевск-Богданович.

# В настоящее время селитебная территория города состоит из следующих жилых образований: жилой район ЕГРЭС (старый центральный район), жилой район Егоршино, жилой район Центральный, группа жилых образований ниже р.Бобровка (южный район) – п.Кирова, район ул.Мопра, район Бурсунка,район ул.Советской, п.Ключи, Песьянка, Паршино. В северо-восточной части города – район ул.Станционной, хлебной базы, в восточном направлении – п.Строителей, район ул.1-ой Набережной.

# Город застраивался преимущественно одноэтажной усадебной застройкой, новое строительство велось на свободных территориях, частично на реконструкции ветхого жилого фонда в границах существующей территории.

# Многоэтажное строительство в городе велось в жилом районе Егоршино, Центральном и районе ЕГРЭС.

# Центральный жилой район является основной площадкой, где сосредоточены объемы нового жилищного строительства последних лет.

# Планировочными ограничениями города являются:

# город разделен с севера на юг и с запада на восток магистральными железнодорожными линиями;

# в центре города находятся узловая железнодорожная станция Егоршино;

# с севера развитие города ограничивают коллективные сады, лесопитомник, железная дорога, промышленные и коммунально-складские территории;

# с северо-запада – отстойник промотходов радиозавода и санитарно-защитная зона от него, а также наличие 2-х коллективных садов;

# с запада – месторождение Паршинского золоторудного проявления;

# с востока – Егоршинское месторождение каменного угля, территории, требующие дополнительных инженерных мероприятий;

# с юго-востока – очистные сооружения, отстойник, свалка.

# Кроме того, дополнительные трудности в организации планировочной структуры города создают многочисленные коридоры линий электропередач, трассы инженерных коммуникаций, существующие санитарно-защитные зоны от промышленных и коммунально-складских предприятий, зоны санитарной охраны и подземных источников.

# Анализ планировочных ограничений показал, что территориальные резервы для развития города в какой-то степени ограничены, наиболее благоприятные территории для развития города – в юго-западном, частично западном, восточном направлениях

# Поселок Буланаш расположен  в 12 км к юго-востоку от г.Артемовский Свердловской области.

Перечень крупных и средних промышленных предприятий Артемовского городского округа (по состоянию на 01.11.2008г.)

| № п\п | Наименование предприятия |
| --- | --- |
| 1 | Государственное предприятие | Федеральное государственное унитарное предприятие 137 комбинат железобетонных изделий МО РФ |
| 2 | Открытое акционерное общество | "Буланашский машиностроительный завод" |
| 3 | Открытое акционерное общество | "Красногвардейский крановый завод" |
| 4 | Открытое акционерное общество | "Егоршинский радиозавод" |
| 5 | Открытое акционерное общество | "Артемовский машиностроительный завод "Вентпром" |
| 6 | Общество с ограниченной ответственностью | ООО "Артемовская ТЭЦ" |
| 7 | Закрытое акционерное общество | "Артемовский железобетонный завод № 1" |
| 8 | Общество с ограниченной ответственностью | "Красногвардейский леспромхоз" |
| 9 | Общество с ограниченной ответственностью | "Энергосервис" |
| 10 | Открытое акционерное общество | "Водоканал" |
| 11 | Филиал закрытого акционерного общества | ЗАО "Регионгаз - инвест" филиал в п. Буланаш |
| 12 | Государственное унитарное предприятие Свердловской области | «Газовые сети» |
| 13 | Государственное унитарное предприятие Свердловской области | «Облкоммунэнерго» Артемовский РКЭС |
| 14 | Открытое акционерное общество | «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» («МРСК Урала») |

# 3.2. Общая характеристика жилищного фонда

# Артемовского городского округа.

Общая площадь жилищного фонда в Артемовском городском округе составляет   1393,6 тыс. м.кв., в т.ч. в г. Артемовский -   796,8 тыс. м.кв.,    в сельской местности -  596,8 тыс. м.кв.,    муниципальный жилищный фонд -  257,4 тыс. м.кв.,    жилищный фонд, находящийся в собственности граждан – 1100,7 тыс. м.кв.

При численности населения 60,0 тыс. человек средняя обеспеченность жильем на 1 жителя составляет 23,22 м.кв.

Объем жилищного фонда, непригодного для проживания, и жилищный фонд с высоким уровнем износа составил  72,0 тыс. м.кв., в т.ч. муниципальный жилищный фонд 34,5 тыс. м.кв.

По состоянию на 1 января 2009 года в очереди по улучшению жилищных условий состоит 1152 человека (410 семей).

По информации Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Свердловской области утвержденная оценка численности постоянного населения Артемовского городского округа по состоянию на 1 января 2008 года:

|  | Все население (человек) | В том числе: |
| --- | --- | --- |
|  |  | городское | сельское |
| г. Артемовский и подчиненные его администрации населенные пункты | 33364 | 33329 | 35 |
| в том числе: г. Артемовский | 33329 | 33329 |  |
| снп Березники | 35 |  | 35 |
| Артемовский район | 26613 |  | 26613 |
| Всего по Артемовскому городскому округу | 59977 | 33329 | 26648 |

В разрезе сельских населенных пунктов отдел направляет данные территориальных органов местного самоуправления по состоянию на 1 января 2008 года:

|  | Все население (человек) | В том числе: |
| --- | --- | --- |
|  |  | городское | сельское |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Артемовский район всего: | 27120 | - | 27120 |
| в том числе: п. Буланаш | 12491 |  | 12491 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| п. Красногвардейский | 4673 | - | 4673 |
| с. Б-Трифоново | 731 | - | 731 |
| д. М-Трифоново | 275 | - | 275 |
| п. Кислянка | 16 | - | 16 |
| с. Шогринское | 707 | - | 707 |
| с. Сарафаново | 72 | - | 72 |
| с. Покровское | 2415 | - | 2415 |
| п. Заболотье | 55 | - | 55 |
| п. Сосновый Бор | 1538 | - | 1538 |
| с. Писанец | 581 | - | 581 |
| с. Мостовское | 907 | - | 907 |
| д. Лисава | 117 | - | 117 |
| д. Налимова | 73 | - | 73 |
| с. Мироново | 754 | - | 754 |
| д. Бучино | 18 | - | 18 |
| с. Липино | 101 | - | 101 |
| д. Луговая | 50 | - | 50 |
| д. Родники | 31 | - | 31 |
| с. Лебедкино | 595 | - | 595 |
| с. Антоново | 105 | - | 105 |
| с. Бичур | 111 | - | 111 |
| п. Незевай | 704 | - | 704 |

# 3.3. Общая характеристика предприятий коммунальной сферы и инженерной инфраструктуры Артемовского городского округа.

В настоящее время на территории Артемовского городского округа в сфере жилищно-коммунального комплекса работают и оказывают услуги следующие организации и предприятия:

| № п/п | Наименование предприятий | Сфера деятельности |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | МУ «Жилкомстрой» | Администрация АГО |
| 2 | ООО «Агрострой-1» | Утилизация (захоронение) твердых бытовых отходов (ТБО) (г.Артемовский) |
| 3 | ЗАО «Регионгаз-инвест» п. Буланаш | выработка тепловой энергии (п.Буланаш) |
| 4 | ООО «Водоканализационная служба» | водоснабжение, водоотведение и очистка сточных вод (п.Буланаш) |
| 5 | ООО «Жилсервис» | передача тепловой энергии (п.Буланаш) |
| 6 | ОАО «Водоканал» | водоснабжение, водоотведение и очистка сточных вод (г.Артемовский) |
| 7 | ООО «Артемовская ТЭЦ» | выработка тепловой энергии (г.Артемовский) |
| 8 | ООО «Энергосервис» | передача тепловой энергии (г.Артемовский) |
| 9 | ГУПСО «Газовые сети» | газоснабжение (Артемовский ГО) |
| 10 | ПО «Артемовские электрические сети» ОАО «МРСК-Урала» | передача электроэнергии Артемовский ГО |
| 11 | ГУПСО «Облкоммунэнерго» | передача электроэнергии Артемовский ГО |
| 12 | МУП «Артемовское ЖКХ» | выработка тепловой энергии, водоснабжение, водоотведение |
| 13 | МУП "Красногвардейское ЖКХ" | выработка тепловой энергии, водоснабжение, водоотведение, ТБО, ЖБО (п.Красногвардейский) |
| 14 | МУП "Сосновоборское ЖКХ" | выработка тепловой энергии, водоснабжение, водоотведение, ТБО, ЖБО (п.Сосновый Бор) |
| 15 | МУП "Покровское ЖКХ" | выработка тепловой энергии, водоснабжение, водоотведение, ТБО, ЖБО (с.Покровское) |
| 1 | 2 | 3 |
| 16 | МУП "Мироновское ЖКХ" | выработка тепловой энергии, водоснабжение, водоотведение, ТБО, ЖБО (п.Мироново) |
| 17 | МУП "Незеваевское ЖКХ" | выработка тепловой энергии, водоснабжение, водоотведение, ТБО, ЖБО (п.Незевай) |
| 18 | МУП "Лебедкинское ЖКХ" | выработка тепловой энергии, водоснабжение, водоотведение, ТБО, ЖБО (с.Лебедкино) |
| 19 | МУП "Шогринское ЖКХ" | выработка тепловой энергии, водоснабжение, водоотведение, ТБО, ЖБО (с.Шогриш) |
| 20 | МУП "Мостовское ЖКХ" | выработка тепловой энергии, водоснабжение, водоотведение, ТБО, ЖБО (с.Мостовое) |

В Артемовском городском округе ведут деятельность 9 муниципальных унитарных предприятий ЖКХ:

Указанные предприятия организованы по территориальному признаку при каждом ТОМСе  (территориальный орган местного самоуправления) и занимаются предоставлением полного перечня коммунальных услуг населению (выработка тепловой энергии, водоснабжение, водоотведение, ТБО, ЖБО).

На баланс предприятий передано муниципальное имущество, необходимое для предоставления коммунальных услуг. Однако в связи с малыми объемами отпуска, стоимость услуг высока, а производство услуг соответственно не рентабельно.

Оснащенность муниципального жилищного фонда коммунальными услугами:

центральным отоплением оборудовано - 747,5 тыс. м.кв. (84,8 %),

холодным водоснабжением - 756,6 тыс. м.кв. (85,8 %),

системой водоотведения - 750,4 тыс. м.кв. (85,1 %),

горячим водоснабжением - 722,2 тыс. м.кв. (81,9 %),

газоснабжением - 613 тыс. м.кв. (69,5 %).

Общая  протяженность водопроводных сетей - 180 км.,

в  т.ч. муниципальных - 170,1 км;

скважин подъема воды - 36 шт., в  т.ч. муниципальных - 28 шт.,

в т.ч. действующих - 27 шт.

Уровень износа  более 70 %.

Общая протяженность канализационных сетей - 156 км.,

в  т.ч. муниципальных - 101 км., из них недостроенных (брошенных) - 7 км.

Уровень износа - 80 %.

Общая протяженность тепловых сетей - 172 км.,

в  т.ч. муниципальных - 128,6 км., бесхозяйных - 20,2 км.

Уровень износа - 76 %.

Количество отопительных котельных – 28 шт.,

в т. ч. муниципальных – 21 шт.

Общая протяженность электросетей	- 150,5 км.

Общая протяженность газопровода - 82,3 км.

Баз сжиженного газа - 45 шт.

В т. ч. недействующих	(выведенных из эксплуатации в связи с переводом жилищного фонда на природный газ) - 34 шт.

Количество аварий на коммунальных сетях ежегодно увеличивается, рост составляет от 5 до 55 %.

Основными проблемами, в жилищно-коммунальном комплексе Артемовского городского округа, влияющими на нормальное функционирование систем коммунальной инфраструктуры являются:

1. Предельный износ инженерных коммуникаций.

- Высокая себестоимость выработки теплоэнергетических ресурсов.

- Наличие сверхнормативных потерь теплоносителя при транспортировке.

- Занижение установленных норм потребления энергоресурсов от их фактического потребления  населением.

- Удаленность инженерных коммуникаций от мест перспективной застройки.

- Недостаточное финансирование затрат на капитальный ремонт и реконструкцию жилищного фонда и инженерной инфраструктуры.

- Применение устаревших технологий при проведении ремонтов коммуникаций.

4. Направления развития Артемовского городского округа

Развитие Артемовского городского округа происходит в целом по направлениям, предусмотренным генеральным планом.

Выявляемые расхождения в целом вписываются в общую тенденцию, заложенную в генеральном плане, но отличаются меньшими масштабами фактических величин по сравнению с расчетными.

Одной из причин расхождений между фактическими темпами развития и плановыми являются замедленные темпы развития экономики округа.

При разработке концепции развития должны учитываться выявленные расхождения в реализации генерального плана и новые условия развития рыночной экономики.

Планировочная структура должна быть открытой, включать большую площадь индивидуальной жилой застройки и должна быть увязана с темпами развития экономики.

В таблицах 1 и 2 представлены контрольные цифры ввода жилищного строительства и нежилых объектов строительства, соответственно, на период до 2020 года.

Таблица 1.

Контрольные цифры ввода жилищного строительства на период

2009 – 2020гг.

| Год | Многоэтажное строительство | Индивидуальное строительство | ВСЕГО, тыс.м.кв. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | % | Тыс.м.кв. | % | Тыс.м.кв. | Тыс.м.кв. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2009 | 81,7 | 4,90 | 18,3 | 1,10 | 6,00 |
| 2010 | 59,5 | 2,50 | 40,5 | 1,70 | 4,20 |
| 2011 | 50,0 | 2,60 | 50,0 | 2,60 | 5,20 |
| 2012 | 40,0 | 2,60 | 60,0 | 3,90 | 6,50 |
| 2013 | 45,5 | 3,00 | 54,5 | 3,60 | 6,60 |
| 2014 | 45,6 | 3,10 | 54,4 | 3,70 | 6,80 |
| 2015 | 66,4 | 7,50 | 33,6 | 3,80 | 11,30 |
| 2016 | 64,1 | 7,50 | 35,9 | 4,20 | 11,70 |
| 2017 | 64,5 | 8,00 | 35,5 | 4,40 | 12,40 |
| 2018 | 62,1 | 8,20 | 37,9 | 5,00 | 13,20 |
| 2019 | 68,1 | 9,60 | 31,9 | 4,50 | 14,10 |
| 2020 | 66,2 | 10,00 | 33,8 | 5,10 | 15,10 |
| ИТОГО: |  | 69,50 |  | 43,60 | 113,10 |

На ближайшую перспективу с 2010 по 2012 год планируется строительство инженерных сетей коммунального обеспечения услугами теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения и газоснабжения следующих объектов жилищного строительства:

  - Строительство 45-кв., 5 эт. жилого дома – 2,25 тыс.м.кв., г.Артемовский, ул.8-е Марта, 24.

  - Строительство многоквартирных 5 эт. жилых домов – 29,62 тыс.м.кв., г.Артемовский, Микрорайон 2.

  - Строительство 5-ти 80-кв., жилых домов – 20,0 тыс.м.кв., г.Артемовский, Микрорайон 3.

Таблица 2.

Контрольные цифры ввода нежилых объектов строительства на период

2009 – 2020гг.

| Ожидаемый год ввода в эксплуатацию | Объект строительства (реконструкции) | Параметры объекта, ед. изм., кол-во, мощность. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 2009-2011 | Торговый центр "Семейный" на 4 500 м.кв. (строительство) центр г.Артемовский | Годовые нагрузки: Qот = 377,4 Гкал; Qвент = 165 Гкал; Qгвс = 134 Гкал. Годовые расходы: Gхвс = 790 м.куб.; Gгвс = 720 м.куб.; Gcтоков = 1510 м.куб. |
| 2010-2011 | Детское дошкольное учреждение на 140 мест (реконструкция) г.Артемовский | Годовые нагрузки: Qот = 415,44 Гкал; Qвент = 158,69 Гкал; Qгвс = 50,4 Гкал. Годовые расходы: Gхвс = 2006 м.куб.; Gгвс = 1450 м.куб.; Gcтоков = 3456 м.куб. |
| 2011-2012 | Городской рынок на 2 000 м.кв. (строительство) г.Артемовский | Годовые нагрузки: Qот = 188,7 Гкал; Qвент = 82,5 Гкал; Qгвс = 67 Гкал. Годовые расходы: Gхвс = 395 м.куб.; Gгвс = 360 м.куб.; Gcтоков = 755 м.куб. |
| 2012 | Административное здание страховой компании "Северная казна" на 1 500 м.кв. (строительство) г.Артемовский, ул.Молодежи | Годовые нагрузки: Qот = 283,7 Гкал; Qвент = 97,87 Гкал; Qгвс = 203,1 Гкал. Годовые расходы: Gхвс = 269,3 м.куб.; Gгвс = 209,5 м.куб.; Gcтоков = 478,8 м.куб. |
| 2012-2013 | Деловой центр на 800 м.кв. (строительство) г.Артемовский, ул.Ленина | Годовые нагрузки: Qот = 75,5 Гкал; Qвент = 33,0 Гкал; Qгвс = 26,8 Гкал. Годовые расходы: Gхвс = 158 м.куб.; Gгвс = 144 м.куб.; Gcтоков = 302 м.куб. |
| 1 | 2 | 3 |
| 2012-2013 | Деловой центр на 800 м.кв. (строительство) г.Артемовский, ул.Молодежи | Годовые нагрузки: Qот = 75,5 Гкал; Qвент = 33,0 Гкал; Qгвс = 26,8 Гкал. Годовые расходы: Gхвс = 158 м.куб.; Gгвс = 144 м.куб.; Gcтоков = 302 м.куб. |
| 2012-2013 | Деловой центр на 800 м.кв. (строительство) г.Артемовский, ул.Разведчиков | Годовые нагрузки: Qот = 75,5 Гкал; Qвент = 33,0 Гкал; Qгвс = 26,8 Гкал. Годовые расходы: Gхвс = 158 м.куб.; Gгвс = 144 м.куб.; Gcтоков = 302 м.куб. |
| 2013 | Мечеть (строительство) п.Буланаш | - |
| 2014-2015 | Детское дошкольное учреждение на 240 мест (строительство) г.Артемовский | Годовые нагрузки: Qот = 706,3 Гкал; Qвент = 269,8 Гкал; Qгвс = 85,7 Гкал. Годовые расходы: Gхвс = 2006 м.куб.; Gгвс = 1450 м.куб.; Gcтоков = 3456 м.куб. |
| 2015 | Детское дошкольное учреждение на 140 мест (строительство) п.Буланаш, ул.Комсомольская | Годовые нагрузки: Qот = 415,44 Гкал; Qвент = 158,69 Гкал; Qгвс = 50,4 Гкал. Годовые расходы: Gхвс = 3410 м.куб.; Gгвс = 2465 м.куб.; Gcтоков = 5875 м.куб. |
| 2015 | Детское дошкольное учреждение на 90 мест (строительство) п.Красногвардейский | Годовые нагрузки: Qот = 265,88 Гкал; Qвент = 101,56 Гкал; Qгвс = 32,25 Гкал. Годовые расходы: Gхвс = 2182 м.куб.; Gгвс = 1577 м.куб.; Gcтоков = 3760 м.куб. |
| 2015 | Поликлиника на 450 посещений/ смену, стацианар на 106 койко-мест (реконструкция-достройка) г.Артемовский, ул.Энергетиков, д.1 | Годовые нагрузки: Qот = 0,88 Гкал/час; Gхвс = 7,25 м.куб./сут; Gгвс = 8,7 м.куб./сут; Gcтоков = 15,95 м.куб./сут |
| 1 | 2 | 3 |
| 2016 | Церковь (строительство) с.Б.Трифоново | - |
| 2020 | Многофункциональный культурно-спортивный комплекс на 600 м.кв. (строительство) п.Красногвардейский | Годовые нагрузки: Qот = 56,6 Гкал; Qвент = 24,7 Гкал; Qгвс = 20,1 Гкал. Годовые расходы: Gхвс = 119 м.куб.; Gгвс = 108 м.куб.; Gcтоков = 226 м.куб. |
| 2020 | Дворец культуры им.Попова на 2 000 м.кв. (реконструкция) г.Артемовский, ул.Заводская | Годовые нагрузки: Qот = 188,7 Гкал; Qвент = 82,5 Гкал; Qгвс = 67 Гкал. Годовые расходы: Gхвс = 395 м.куб.; Gгвс = 360 м.куб.; Gcтоков = 755 м.куб. |

В таблицах 3 и 4 представлены необходимые средства на реализацию мероприятий программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Артемовского городского округа до 2020 года» в ценах 2009 года.

Таблица 3.

Сводная ведомость затрат (млн. руб.) по реализации мероприятий программы

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Артемовского городского округа до 2020 года»

в ценах 2009 года.

| Наименование мероприятий | Требуемые капитальные вложения на реализацию работ, млн.руб. |
| --- | --- |
|  | Всего, млн.руб. | В том числе по системам коммунальной инфраструктуры, млн.руб. |
|  |  | Теплоснабжение | Водоснабжение | Водоотведение | Утилизация (захоронение) твердых бытовых отходов | Электро-снабжение | Газоснабжение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Мероприятия по строительству новых систем и объектов коммунальной инфраструктуры | 2 219,310 | 643,358 | 171,330 | 113,967 | 126,750 | 36,760 | 1 127,145 |
| Мероприятия по модернизации существующих систем и объектов коммунальной инфраструктуры | 1 051,399 | 293,648 | 74,099 | 492,240 |  | 61,002 | 130,410 |
| Итого по инженерным системам коммунальной инфраструктуры Артемовского городского округа | 3 270,709 | 937,006 | 245,429 | 606,207 | 126,750 | 97,762 | 1 257,555 |

Таблица 4.

Требуемые  капитальные вложения на реализацию работ с 2009 по 2020гг. в разрезе мероприятий

по системам коммунальной инфраструктуры

| Наименование системы коммунальной инфраструктуры | Требуемые капитальные вложения на реализацию работ, тыс.руб. |
| --- | --- |
|  | Всего, тыс.руб. | В том числе по годам, тыс.руб. |
|  |  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Теплоснабжение | 937 006 | 98 976 | 45 987 | 105 495 | 114 597 | 105 837 | 106 033 | 63 941 | 67 044 | 64 443 | 70 453 | 47 300 | 46 900 |
| Водоснабжение | 245 429 | 31 240 | 19 846 | 33 891 | 30 540 | 21 290 | 16 470 | 16 120 | 15 441 | 14 990 | 13 833 | 15 866 | 15 977 |
| Водоотведение и очистка сточных вод | 606 207 | 27 600 | 62 852 | 68 197 | 62 440 | 55 030 | 48 780 | 49 410 | 46 718 | 47 190 | 45 590 | 45 740 | 46 660 |
| Утилизация (захоронение) твердых бытовых отходов | 126 750 | 600 | 4 565 | 25 343 | 30 819 | 28 532 | 4 080 | 5 887 | 6 974 | 4 030 | 4 900 | 7 500 | 4 100 |
| Электроснабжение | 97 762 | 26 580 | 19 806 | 10 003 | 17 593 | 15 667 | 8 113 | x | x | x | x | x | x |
| Газоснабжение | 1 257 555 | 33 056 | 120 277 | 152 626 | 106 578 | 144 450 | 130 240 | 142 240 | 98 038 | 119 440 | 71 540 | 68 540 | 70 530 |
| Всего по мероприятиям | 3 270 709 | 218 052 | 273 258 | 395 555 | 362 567 | 370 806 | 313 716 | 277 598 | 234 215 | 250 093 | 206 316 | 184 946 | 184 167 |

5.  ОПИСАНИЕ ДЕЙСТВУЮЩИХ  СИСТЕМ  КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

5.1. Система теплоснабжения

В настоящее время источниками теплоснабжения города являются:

– Районная производственно-отопительная котельная (РПОК), производительностью 120 Гкал/час, расположенная в Южном районе;

– Двадцать две промышленные котельные;

– угольные котельные, расположенные в ТОМС.

Теплоснабжение жилой застройки осуществляется от РПОК.

От РПОК тепло подается на Егоршинскую ГРЭС по магистральному теплопроводу 2Д 800 мм протяженностью 3,1 км. Система теплоснабжения двухтрубная, закрытая.

Теплоносителем является перегретая вода с параметрами 150/70 (С.

От Егоршинской ГРЭС тепло подается в город по теплопроводам от бойлерной № 1.

- 2Д 400, 350, 250 мм на машиностроительный завод и по ул. Физкультурников непосредственно в жилую застройку района ЕГРЭС.

- 2Д 250, 200 мм по ул. Куйбышева, Конституции непосредственно в жилую застройку поселка Строителей.

- 2Д 300, 200 мм по ул. Энергетиков, Почтовой непосредственно в жилую застройку       района ЕГРЭС.

- 2Д 300 мм по ул. Советской, Колхозной на КЖИ и в жилую застройку Южного района.

Система теплоснабжения закрытая, 2-х трубная. Расчетные параметры теплоносителей 95/70 (С.

От бойлерной № 2

- 2Д 600, 500, 400 мм по ул. Энергетиков, в полосе отвода железной дороги Егоршино Богданович, ул. Мира, Первомайской в жилую застройку Центрального района и далее через насосную станцию повышения давления, расположенную по ул. Полярников, в жилую застройку Егоршинского района и на радиозавод.

Система теплоснабжения закрытая, 2-х трубная. Расчетные пара метры теплоносителя 130/70 (С.

Общая протяженность существующих тепловых сетей составляет 32,7 км.

Из-за дефицита тепловой мощности и значительных тепловых потерь в сетях параметры теплоносителя от бойлерной № 1 составляют 85/70 (С. от бойлерной № 2 100/70 (С.

От подающего теплопровода 2Д 600, 500, 400 мм отходят тупиковые теплопроводы к 5 центральным тепловым пунктам (ЦТП) Егоршинского и Центрального районов города. В ЦТП происходит снижение параметров теплоносителей для целей отопления, приготовление воды для целей горячего водоснабжения и повышение давления в сети.

Часть жилой  застройки районов для целей горячего водоснабжения имеют бойлеры в каждом доме.

От теплопровода 2Д 300 мм на КЖИ тепло подается в жилую застройку поселка. Ключи для целей отопления и к Центральному тепловому пункту (ЦТП), расположенному в жилой застройке КЖИ.

В ЦТП происходит приготовление воды для целей отопления, горячего водоснабжения и повышения давления в сети.

В стадии проектирования находятся:

– ЦТП в поселке Ключи;

– теплопровод 2Д 400 мм и ЦТП в районе бани района ЕГРЭС;

– теплопровод 2Д 200 мм от главного теплопровода 2Д 800 мм к Артемовскому комбинату железобетонных конструкций (АКСК).

Для технических нужд промышленных предприятия получают пар и горячую воду от собственных котельных, а также от ООО "Артемовская ТЭЦ".

От паропровода на АКСК пар подается к центральному тепловому пункту (ЦТП), расположенному на территории АКСК. В ЦТП происходит приготовление воды для целей отопления и горячего водоснабжения для жилой застройки поселка Кирова.

От промышленных и коммунальных котельных небольшой производительности обеспечиваются теплом предприятия и близко расположенная жилая застройка.

Основным топливом для ООО "Артемовская ТЭЦ" и котельных является газ и уголь, растопочным – мазут.

В настоящее время 72 % жилищного фонда обеспечено центральным отоплением и 61 % – горячим водоснабжением.

Недостатками систем теплоснабжения являются:

– неудовлетворительное техническое состояние тепловых сетей и тепловых пунктов;

– неудовлетворительное техническое состояние теплопроводов, низкие параметры теплоносителя, недостаточное давление:

– отсутствие в значительной части жилой застройки горячего водоснабжения.

5.2. Система водоснабжения

Основными предприятиями коммунального комплекса, оказывающим услуги водоснабжения вод в Артемовском городском округе оказывают:

г.Артемовском – ОАО «Водоканал»,

п.Буланаш – ООО «Водоканализационная служба».

ОАО «Водоканал» осуществляет оказание услуг по обеспечению населения, предприятий и организаций г. Артемовский питьевой водой, обслуживание  и ремонт сетей  водоснабжения и проведение контроля за качеством питьевой воды.

ОАО «Водоканал» осуществляет подачу питьевой воды в город в объеме 8,2 тыс. м.куб./сутки.

Забор воды осуществляется из подземных источников – артезианских скважин. Необходимость обеззараживания воды определена органами санитарно-эпидемиологической службы, для  этого вводится хлорсодержащий реагент гипохлорит кальция. В настоящее время действующими являются  3 водозабора:

1. Покровско-Липинский

2. Западно-Буланашский

3. Липовский

На Покровско-Липинском водозаборе забор воды производится  из двух скважин, глубина которых по 110 м. Скважины введены в действие в 1977 году. Подъем водопроводной воды составляет 6,3 тыс. м.куб./сутки.

Объем здания насосных станций по наружному обмеру равен 71 м.куб. Поднятая вода обеззараживается и поступает в два накопительных резервуара, объемом 50 м.куб. каждый.

Затем насосной станцией 2-го подъема вода  подается в разводящую сеть, обеспечивая питьевой водой потребителей с.Покровское и                                  с. Б.Трифоново. Остальной объем  подготовленной воды поступает в два накопительных резервуара объемом 6000 и 3000 м.куб., а затем по сетям доводится  до потребителей г. Артемовский. Подача питьевой воды осуществляется самотеком.

Западно-Буланашский водозабор введен в эксплуатацию с 1975 года. Подъем воды ведется из 3 скважин. Подъем водопроводной воды составляет 0,7 тыс. м.куб./сутки.   Размеры павильонов над скважинами составляют  101, 149,4 и 269 м.куб. Перед подачей воды в сеть, поднятая вода накапливается в двух резервуарах по 500 м.куб. каждый, а затем после обеззараживания гипохлоритом кальция доводится до потребителей. Подача питьевой воды осуществляется самотеком.

Липовский   водозабор  введен в действие  в 1987г.  Забор воды осуществляется из 4-х действующих скважин. Подъем водопроводной воды составляет 0,6 тыс. м.куб./сутки.  Насосы в скважинах опущены на глубину от 80 до 100 м. Объемы павильонов над скважинами равны 57, 3, 67 и 3 м.куб. Поднятая вода поступает в два накопительных резервуара, объемом 500 м.куб. каждый. После обеззараживания, с помощью насосных агрегатов насосной станции 2-го подъема  вода  подается в разводящую сеть и доводится до потребителей.

Кроме того, необходимое давление подачи воды потребителям п. Кирова, п.Бурсунка, п.Солнечный обеспечивает насосная станция 2-го подъема Кировского участка.

Общая протяженность водопроводной сети в однотрубном исчислении равна 119,733 км.

Принципиальные схемы системы  водоснабжения 1 участка  Покровско-Липинского водопровода, 2 участка  Западно – Буланашского,  Липовского водопровода  прилагаются в дополнительных материалах.

Транспортировка питьевой воды  осуществляется по водоводам и внутриквартальной, внутридворовой сети. Большая часть водоводов и внутриквартальной, внутридворовой  сетей была построена в  70-х годах, и более 15 лет не развивалась и не ремонтировалась в требуемом объеме.

Основные технические проблемы сетей водоснабжения, которые обостряются в планируемом периоде:

- старение сетей и колодцев, ряд колодцев выполнены из кирпича, отсутствие чугунных люков;

- увеличение протяженности сетей с износом   60,6%  приводит к  возрастанию  аварийности;

- ремонт и  восстановление гидроизоляции накопительных резервуаров;

- отсутствие  коммерческого  учета поднимаемой питьевой воды и отпущенной потребителям;

- отсутствие резервного водовода от Покровско-Липинского водозабора протяженностью 12 км;

- внедрение новой  технологии для обеззараживания питьевой воды - ультрафиолетовые лампы (применяется  реагент гипохлорит натрия);

-	энергоемкость оборудования;

-   необходимость восстановления санитарных зон  I-го пояса водозаборов:

Западно-Буланашский,

Липовский

Выбор приоритетных проблем на 2020 год в системе водоснабжения ОАО «Водоканал» основан на первоочередных мероприятиях, выполнение которых необходимо для функционирования системы.

В результате не решения до 2020 года вышеизложенных проблем  произойдут сбои в подаче питьевой воды потребителю, снижение качества питьевой воды из-за отложений в трубопроводах,  рост   аварийности на сетях водоснабжения с прогрессирующим износом трубопроводов.

ООО «Водоканализационная служба» (ранее ООО «Буланашский коммунальный комплекс») создано в соответствии с Федеральным законом от 08.02.98 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Общество осуществляет следующие виды деятельности:

- прием, очистка и сброс хозяйственно-бытовых сточных вод;

- добыча подземных вод, водоподготовка и доставка хозяйственно-питьевой воды до потребителя;

- эксплуатация и обслуживание инженерных систем;

- эксплуатация котельных;

- производство земельных работ;

- розничная, оптовая торговля готовой продукции, промышленными и продовольственными товарами;

- осуществление иных видов хозяйственной и коммерческой деятельности, не запрещенных действующим законодательством и не противоречащих предмету и основным задачам деятельности общества.

Водоснабжение

Водопроводные сети выполнены из чугунных, стальных труб диаметром 100-300 мм.

Водоводы: диаметр 150 мм – длина 	80 м, год укладки 	2002

460 м, 			1996

диаметр 200 мм – длина 	1400 м,			1982

1830 м			1997

диаметр 250 мм – длина	2600 м,			1972

3600 м,			1979

диаметр 300 мм – длина	2600 м,			1972

3600 м,			1979

Всего:	16 170 м

Стальные – диаметр 	150 мм, длина	540 м

250 мм,		760 м

300 мм,		760 м

Чугунные – диаметр	200 мм, длина	3230 м

250 мм,		5440 м

300 мм,		5440 м

Водопроводные сети (квартальные, уличные) диаметром 100-400 мм протяженность сетей – 35 623 м, в том числе:

Чугунные – 29670 м, год укладки до 1960 – 10770 м

до 1970 – 15500 м

диаметр 	50 мм, 	длина 1375 м

100 мм,	16665 м

150 мм,	1655 м

200 мм,	6810 м

300 мм,	2740 м

400 мм,	425 м

Стальные – 5953 м, год укладки 	до 1960 – 825 м

до 1970 – 1740 м

диаметр 	50 мм, длина 	425 м

100 мм,		5528 м

Общая длина сетей водоснабжения – 51793 м

Основные характеристики и показатели системы водоснабжения представлены в таблице.

| Показатели | Единица измерения | Фактически |
| --- | --- | --- |
| Число водопроводов и отдельных водопроводных сетей | ед. | 1 |
| из них: - число отдельных водопроводных сетей; | ед. | - |
| - число уличных водоразборов (будок, колонок, кранов); | ед. | 47 |
| - число насосных станций 1-го подъема | ед. | 6 |
| - число насосных станций 2-го подъема | ед. | 1 |
| Установленная производственная мощность насосных станций 1 подъема | тыс.м.куб./ сут. | 5,9 |
| Установленная производственная мощность насосных станций 2 подъема | тыс.м.куб./ сут. | 8,0 |
| Установленная производственная мощность очистных сооружений | тыс.м.куб./ сут. | 8,0 |
| Установленная производственная мощность водопровода | тыс.м.куб./ сут. | 5,9 |
| Одиночное протяжение: | км |  |
| - водоводов | км | 16,2 |
| в т.ч. нуждающихся в замене | км | 1,8 |
| - уличной водопроводной сети | км | 30,1 |
| в т.ч. нуждающейся в замене | км | 3,2 |
| - внутриквартальной и внутридворовой сети | км | 5,5 |
| в т.ч. нуждающейся в замене | км | 1,3 |
| Заменено водопроводных сетей – всего: | км | 1,12 |
| в т.ч.: - водоводов | км | - |
| - уличной водопроводной сети | км | 0,49 |
| - внутриквартальной и внутридворовой сети | км | 0,63 |
| Отремонтировано водопроводных сетей | км | 1,7 |
| Среднегодовая стоимость производственных мощностей водопроводов и водопроводных сетей (балансовая и арендованная) | тыс. руб. | 183,0 |
| Поднято воды насосными станциями 1 подъема | тыс. м.куб. | 1172 |
| в т.ч. подземной | тыс. м.куб. | 1172 |
| Подано воды в сеть – всего | тыс. м.куб. | 1172 |
| в т.ч.: - своими насосами | тыс. м.куб. | 1172 |
| - самотеком | тыс. м.куб. | - |
| - воды, полученной со стороны | тыс. м.куб. | - |
| Пропущено воды через очистные сооружения | тыс. м.куб. | 1172 |
| из нее нормативно очищенная | тыс. м.куб. | 1172 |
| Отпущено воды всем потребителям | тыс. м.куб. | 890 |
| в т.ч.: - своим потребителям (абонентам) | тыс. м.куб. | 890 |
| из них: Населению | тыс. м.куб. | 776 |
| бюджетофинансируемым организациям | тыс. м.куб. | 28 |
| прочим организациям | тыс. м.куб. | 86 |
| - другим водопроводам, отдельным водопроводным сетям | тыс. м.куб. | - |
| Утечка и неучтенный расход воды | тыс. м.куб. | 51 |
| Число аварий | ед. | 163 |
| из них на водопроводных сетях | ед. | 147 |
| Численность всех работников основной деятельности на конец года | чел | 44 |

5.3. Система водоотведения и очистки сточных вод

Основными предприятиями коммунального комплекса, оказывающим услуги водоотведения и очистки сточных вод в Артемовском городском округе оказывают:

г.Артемовском – ОАО «Водоканал»,

п.Буланаш – ООО «Водоканализационная служба».

ОАО «Водоканал» осуществляет централизованное водоотведение, услуги по приему  стоков в канализационную сеть и очистке сточных вод,  а также вывоз жидких отходов от жилых районов, не оборудованных системой канализации.

Проектное задание канализации города Артемовский разработано в соответствии с проектом планировки города в 1961году.

Централизованная канализация проложена от  жилых домов ведомственной застройки, от зданий соцкульбытового назначения, от промышленных  предприятий у которых хозбытовые стоки. В канализацию принимаются производственные  стоки, прошедшие очистку на локальных очистных сооружениях предприятий.

Индивидуальное  одноэтажное строительство канализацией не обеспечено.

Для сбора хозфекальных стоков от зданий с выгребами около очистных сооружений расположена станция приема  жидких бытовых отходов.

Для отвода ливневых и грунтовых  вод  системы водоотведения  не существует.

Прием стоков осуществляется внутриквартальными  сетями.  Стоки, объединяясь  в канализационном коллекторе, поступают на очистные сооружения биологической очистки. Второстепенные  коллекторы и внутридворовые сети уложены из керамических, железобетонных труб  с раструбным соединением и установкой смотровых колодцев. Через смотровые колодцы осуществляется чистка сетей.  Общая протяженность канализационных сетей ОАО «Водоканал» г. Артемовский в однотрубном исчислении составляет 69,37 км.

Проектная мощность очистных сооружений ОАО «Водоканал» 15 тыс. м.куб./сутки.

Учитывая рельеф местности,  сбор и перекачка сточных вод от потребителей частично осуществляется  канализационными насосными станциями:

- КНС № 1 по ул. Терешковой;

- КНС № 2 по ул. Куйбышева;

- КНС № 3 по ул. Энергетиков;

- КНС № 4 по ул. Карла Маркса.

Очистные сооружения эксплуатируются с 1968 года.

Состав   очистных сооружений:

- песколовки  - 2 шт.

- первичные отстойники  - 6 шт.

- аэротенки       - 4 шт.

- вторичные отстойники   -  8 шт.

- контактные резервуары  - 5 шт.

- иловые карты  - 16 шт.

- метантенки – 2 шт.

Сточные воды   поступают в резервуар станции перекачки на территории очистных сооружений и проходят через решетку, где улавливаются все крупные загрязнения.  Очистка решеток  производится   механизированными   граблями,  мусор собирается в контейнер и вывозится на свалку.

Очистка стоков проходит  две стадии:

- механическая (грубая очистка с выделением песка и крупных взвесей);

- биологическая (удаление  тонкой суспензии, коллоидных и растворенных загрязнений на аэротенках).

Осадок, поступивший из первичных и избыточный ил   вторичных отстойников, направляется для перегнивания в  метантенки. Для наиболее интенсивного процесса брожения ила в метантенках производится  круглосуточная  подача воздуха от воздуходувной станции.

Кроме того, на очистных сооружениях установлены насосно-компрессорная станция для перекачки активного ила и подачи воздуха в аэротенки.

После биологической очистки вода обеззараживается. В качестве обеззараживающего реагента используется жидкий хлор.

Выпуск стоков, прошедших очистку, осуществляется в р. Бобровку.

Существующая  технологическая схема очистки  сточных вод не обеспечивает качество очищенных сточных вод в соответствии с современными нормативными требованиями.

Регулярный контроль над  качеством сточных вод  производится согласно графика контроля, утвержденного ФГУ «ЦЛАТИ по  Уральскому  ФО»

Анализ результатов показывает, что по многим ингредиентам концентрация на выходе с очистных сооружений превышает  ПДК для водоемов  рыбохозяйственного  назначения. Превышение   ПДК по ряду показателей связано с ограниченностью технических возможностей действующих очистных сооружений.

Принципиальная схема системы канализации прилагается в дополнительных материалах.

Транспортировка сточных вод осуществляется по магистральным и разводящим коллекторам. Большая часть коллекторов и сетей была построена в  60-х годах, и более 15 лет не развивалась и не ремонтировалась в требуемом объеме.

Основные технические проблемы сетей канализации, которые обостряются в планируемом периоде:

- старение сетей канализации и колодцев, разгерметизация стыков раструбов канализационных сетей, отсутствие чугунных люков,  увеличение протяженности сетей с износом  60,2%, и в связи с этим увеличение роста аварийности.

- попадание дождевых и дренажных вод в хозяйственно-бытовую  канализацию и далее на очистные сооружения, т.к. неучтенные объемы поступающей

Справка  об износе сетей  по состоянию на 01.01.2009г. прилагается в дополнительных материалах.

Основные технические проблемы очистных  сооружений канализации, которые обостряются в планируемом периоде:

- перегруженность мощности очистных сооружений канализации  в паводковый период из-за неорганизованного поступления ливневых, талых и дренажных вод в систему канализации и отсюда нарушение технологического режима эксплуатации очистных сооружений, что не позволяет достигать нормативного качества очистки сточных вод;

- отсутствие точного учета поступающей сточной  воды

- не соответствие технологии современным требованиям по обеспечению качества очистки сточных вод  (аэротенки не оборудованы зонами денитрификации, вторичные отстойники не оборудованы эффективной системой распределения, отсутствуют сооружения доочистки сточных вод от биогенных веществ);

- для обеззараживания применяется опасный реагент – хлор;

- обработка осадка происходит в метантенках;

- отсутствует технология сушки осадка, обезвоживание сводится только к естественному высушиванию на иловых полях;

- технологически не решен вопрос с дальнейшим использованием осадка с очистных сооружений;

-	энергоемкость оборудования;

- необходимость восстановления охранной зоны вокруг очистных сооружений.

Выбор приоритетных проблем на 2020 год в системе канализации ОАО «Водоканал» основан на первоочередных мероприятиях, выполнение которых необходимо для функционирования системы.

Проблемы в системе канализации затрагивают все категории потребителей г. Артемовский.

В результате не решения до 2020 года вышеизложенных проблем  произойдет дальнейшее ухудшение санитарно-эпидемиологического состояния городских территорий,  водных объектов из-за сброса недостаточно очищенных сточных вод, роста   аварийности на сетях канализации  с прогрессирующим износом трубопроводов.

ООО «Водоканализационная служба»

Водоотведение

Канализационная система выполнена из чугунных и керамических труб диаметром 100-500 мм, в том числе:

диаметр 	500 мм – длина 	750 м, чугун, год укладки	1987

400 мм - 		2460 м, чугун,			1987

300 мм - 		1895 м, чугун,			1987-1989

200 мм – 		410 м, керамика,			до 1960

200 мм -		2515 м, чугун,		         до 1960-1970

150 мм - 		700 м, чугун, 			до 1970

125 мм - 		475 м, чугун,			до 1960

100 мм - 		12405 м, чугун,		         до 1960-1970

Общая протяженность системы канализации 22 610 м.

Основные характеристики и показатели системы водоотведения представлены в таблице.

| Показатели | Единица измерения | Фактически |
| --- | --- | --- |
| Число канализаций и отдельных канализационных сетей | ед. | 1 |
| из них: - число отдельных канализационных сетей | ед. | - |
| - число канализационных насосных станций | ед. | 5,0 |
| Установочная мощность канализационных насосных станций | тыс. м.куб./ сут. | 4,8 |
| Установленная пропускная способность очистных сооружений | тыс. м.куб./ сут. | 4,8 |
| в т.ч.: - сооружений механической очистки | тыс. м.куб./ сут. | - |
| - сооружений биологической очистки | тыс. м.куб./ сут. | 4,8 |
| Мощность сооружений по обработке осадка | тыс. м.куб./ сут. | 0,1 |
| Площадь иловых площадок | тыс. м.куб./ сут. | 1,4 |
| Одиночное протяжение: - главных коллекторов | км | 9,6 |
| в т.ч. нуждающихся в замене | км | 0,5 |
| - уличной канализационной сети | км | 1,9 |
| в т.ч. нуждающейся в замене | км | 0,2 |
| внутриквартальной и внутридворовой сети | км | 15,6 |
| в т.ч. нуждающейся в замене | км | 0,5 |
| Заменено канализационных сетей – всего | км | - |
| в т.ч.: - главных коллекторов | км | - |
| - уличной канализационной сети | км | - |
| - внутриквартальной и внутридворовой сети | км | - |
| Отремонтировано канализационных сетей | км | 1,1 |
| Среднегодовая стоимость производственных мощностей канализаций и канализационных сетей (балансовая и арендованная) | тыс. руб. | 180,0 |
| Пропущено сточных вод – всего | тыс. м.куб. | 894 |
| в т.ч.: - от населения | тыс. м.куб. | 776 |
| - от бюджетофинансируемых организаций | тыс. м.куб. | 31,6 |
| - от промышленных предприятий | тыс. м.куб. | 51 |
| - от прочих организаций | тыс. м.куб. | 39 |
| - от других канализаций или отдельных канализационных сетей | тыс. м.куб. | - |
| Пропущено сточных вод через очистные сооружения – всего | тыс. м.куб. | 894 |
| в т.ч.: на полную биологическую очистку (физико-химическую) | тыс. м.куб. | - |
| из нее: нормативно очищенной | тыс. м.куб. | - |
| недостаточно очищенной | тыс. м.куб. | 894 |
| Передано сточных вод другим канализациям или отдельным канализационным сетям | тыс. м.куб. | - |
| Количество образованного осадка (по сухому веществу) | тонн | 5,7 |
| Количество утилизированного осадка | тонн | - |
| Число аварий | ед. | 47 |
| из них на канализационных сетях | ед. | 47 |
| Численность работников основной деятельности на конец года | чел | 49 |

5.4. Утилизация (захоронение) твердых бытовых отходов

На территории города имеются:

– действующая свалка твердых бытовых отходов, расположенная восточнее города в 1 км от жилой застройки;

– закрытая промышленная свалка радиозавода, расположенная северо-западнее города в 1,2 км от жилой застройки.

Полигон твердых бытовых отходов ООО «Агрострой-1» является специальным сооружением, предназначенным для изоляции и складирования бытовых и частично промышленных отходов, гарантирующим надежность по охране окружающей среды и эпидемическую безопасность для населения. Полигон находится северо-восточнее г. Артемовского на расстоянии  1,2 км, и в 0,7 км от реки Бобровка.

Площадь полигона составляет 5,0 га. Количество размещенных на полигоне отходов  по состоянию на 31.12.2008г. составляет 100,8024 тыс.тонн.

На полигон поступают твердые бытовые отходы от населения, объектов соцкультбыта, от предприятий торговли, общественного питания, уличный и садово-парковый сметы, строительный мусор и некоторые виды твердых инертных промышленных отходов, не обладающих токсичными и радиоактивными свойствами, твердые бытовые и промышленные отходы от предприятий, расположенных на территории г. Артемовский.

5.5. Электроснабжение

Источниками электроснабжения города являются восемь электрических подстанций:

– ЕГРЭС 110/85/10 кВ, расположенная на территории Егоршинской ГРЭС;

– Бурсунка 110/6 кВ, расположенная в южной части города;

– Теплая 110/10 кВ, расположенная на территории районной производственно-отопительной котельной (РПОК) в Южной части города;

– Егоршино – тяга 110/10 кВ, расположенная в Егоршинском районе:

– Паршинская 110/10 кВ, расположенная западнее Центрального района;

– Шогринская 110/10 кВ, расположена севернее города;

– Артемовского машиностроительного завода (АМЗ) 35/6 кВ, расположенная на территории промышленной площадки;

– Артемовская 35/10 кВ, расположенная в районе «ЕГРЭС»;

входящие в единую систему Свердловэнерго и связанные высоковольтными линиями электропередач (ВЛ) 110, 35 кВ между собой и:

– по ВЛ 110 кВ с электрическими подстанциями Окуневская, Реж, Буланам, Лебедкино;

– по ВЛ 35 кВ с электрическими подстанциями НКЗ (Незеваевский кирпичный завод), Сухой Лог.

От электрических подстанций Бурсунка, ЕГРЭС, Артемовская, Егоршино-тяга, Паршинская по воздушным и кабельным линиям электропередач электроэнергия подается к многочисленным трансформаторным подстанциям (ТП) и пяти распределительным пунктам (РП), из них два РП расположены в жилой застройке Егоршинского и Центрального районов города и три РП расположены на территории промышленных предприятии.

В настоящее время передачу электрической энергии и содержание электрических сетей в Артемовском городском округе осуществляет ГУПСО «Облкоммунэнерго» Артемовский РКЭС и ПО «Артемовские электрические  сети» ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» («МРСК Урала»).

5.6. Газоснабжение

В настоящее время газоснабжение Артемовского городского округа осуществляется как природным, так и сжиженным газом.  Построен газопровод высокого давления «Реж – Артемовский – Буланаш», общей протяженностью 46,1 км.; газопровод «п.Буланаш – с.Писанец (птицефабрика)» -19,919 км.; газопровод до хлебной базы №46 -7,7 км.; газопровод «ГГРП-ОСП-с.Б.трифоново»-5,721 км.

Переведены на природный газ котлы № 1-4 Артемовской ТЭЦ, переведена на газ  Буланашская ТЭЦ (ЗАО «Регионгаз-Инвест»), переведены на газ котельные:

1. ОАО «БМЗ»

2.ЗАО «Артемовский машиностроительный завод №1»

3.ОАО «АМЗ «ВЕНТПРОМ»

4. ГУП СО «Птицефабрика «Среднеуральская» с.Писанец

5. «ТГК-9» филиал Артемовская ТЭЦ

6. ООО «ОКПУР – Аква»

7. Котельная ОСП (1шт/5 МВт)

8. Модульная котельная колбасной ф-ки (1шт/2,5 МВт)

В Артемовском городском округе  построено 55,25 км. разводящих газовых сетей, при этом переведено 30 ( в том числе 13 шт. в п.Буланаш) газовых баз на природный газ, газифицировано 7396 квартир ( в том числе 3176 кв. в п.Буланаш), ликвидировано в 13 домах 2-х этажной застройки газобаллонные установки, т.е. газифицировано 174 квартиры.

В настоящее время ведется строительство разводящих сетей с переводом 4-х баз сжиженного газа на природный в районе ст.Егоршино, планируемый ввод-август 2009 год, при этом будет газифицировано  порядка 850 квартир.

Разработана проектно-сметная документация на перевод баз сжиженного газа на природный (4 шт.).

Со строительством разводящих газовых сетей появилась возможность газификации индивидуальных  жилых домов, так, на сегодняшний день газифицировано в г. Артемовском 14 домов, в п. Буланаш – 245 домов, причем в п. Буланаш в настоящее время активно ведутся работы по газификации жилых домов и до конца года планируется еще перевести 463 дома.

Разработана ПСД подводящего газопровода до с.Покровское.

Снабжение сжиженным газом капитальной жилой застройки осуществляется от дворовых емкостей. Газоснабжение частного сектора обеспечивается сжиженным газом в баллонах.

Газификация Артемовского городского округа за период с  2001 по 2009 г.г.

1.Газопроводы

2001год:

Газопровод «Реж-Артемовский»-33,662 км.

Разводящие сети по городу – 1,188 км.

ИТОГО: 34,850 км.

2002 год:

Газопровод «Артемовский – Буланаш» - 11,248 км.

Газопровод на БТЭЦ – 0,320 км. (перевод котельной )

Газопровод до БМЗ -0,644км. (перевод котельной)

Газопровод по ул.Терешковой, Мира,7 – 1,344 км.

ИТОГО: 13,556 км.

2003 год:

Газопровод на АКСК – 1,853 км.

Высокое давление ГГРП (п.Буланаш)-ГРП (Кедр) -1,257 км.

1-я очередь разводящих сетей в п.Буланаш – 3,004км

Газопровод по ул.Мира,2 – 2,155 км.

ИТОГО: 8,269 км.

2004 год:

Газопровод до РПОК (ТЭЦ)  (высокое давл.)– 1-я очередь – 3,9 км.;

Газопровод в п.Солнечный 2-я очередь (высокое давл.) – 2,026 км.

Газопровод до с.Псанец (высокое давл.)– 16,919 км.;

Газопровод до котельной АКС – 0,460км.; (перевод котельной 4,23 Гкал/час)

Газопровод до ул.Вайнера (высокое давл.)– 2,892 км

ИТОГО: 26,197 км.

2005 год:

2-я очередь разводящих сетей в п.Буланаш – 2,7 км.;

Разводящие сети в п.Кирова (перевод баз) – 1,17 км.;

Газопровод к церкви – 0,123 км.;

ИТОГО: 3,993 км.

2006 год:

Разводящий газопровод по ул.Красных партизан – 2,467 км.;

Газопровод высокого давления к ГРП 2 п.Буланаш – 1,0км.;

Газоснабжение п.Буланаш 1-2 ( высокое давление) – 1,87 км.;

Газоснабжение п.Буланаш 1-2 (разводящие сети) – 1-я очередь – 7,2км.;

Газоснабжение ж.д. по ул.Физкультурников п.Буланаш – 1,0км.

ИТОГО:  13,537 км.

2007 год:

Газопровод  «ШГРП кв.Западный – ул.Крылова – хлебная база № 46 с переводом 3-х баз сжиженного газа на природный в р-не ст.Егоршино» - 7,7км,

Газификация жилых домов ПК «Пламя» - 3,4 км

ИТОГО:  11,100 км.

2008 год:

Газопровод высокого давления «ГГРП – ОСП – с.Б.Трифоново» -5,721 км

Газоснабжение ПК «Факел» - 10,0км

Газоснабжение п.Буланаш 1-2 – 16,2 км.

Газоснабжение ж.д. № 3,5 по ул.Вахрушева – 0,141 км.

Газопровод к ж.д. № 7 кв.Западный – 0,109 км.

Газоснабжение к ж.д. 28 ул.М.Горького, п.Буланаш – 0,191 км.

Газоснабжение церковной сторожки п.Буланаш – 0,074 км.

Подводящий г-д к колбасной фабрике п.Буланаш – 1,146 км.

Внутриплощадочные сети колбасной ф-ки – 0,214 км.

ИТОГО:  33,796 км.

ВСЕГО с 2001 год по 2009 год        145,298 км.,

В том числе:

Газопроводы высокого давления – 90,048 км.( из них  межпоселковые – 67,55 км.)

Разводящие сети – 55,25 км.

2009 год:

Газоснабжение жилого района «Правобережное Паршино» - 2,63 км.

Газоснабжение жилых домов ПК «Северный» (1-я очередь) – 0,9 км.

ИТОГО:  3,530 км.

2.Перевод котельных:

1.ЗАО «Регион-Инвест» п.Буланаш

2.ОАО «БМЗ»

3.ЗАО «Артемовский машиностроительный завод №1»

4.ОАО «АМЗ «ВЕНТПРОМ»

5. ГУП СО «Птицефабрика «Среднеуральская» с.Писанец

6. «ТГК-9» филиал Артемовская ТЭЦ

7. ООО «ОКПУР – Аква»

8. Котельная ОСП (1шт/5 МВт)

9. Модульная котельная колбасной ф-ки (1шт/2,5 МВт)

3.Газификация квартир на 01.06.2009год

На 01.01.2008 год  газифицировано всего 7471кв +139 шт. домов

1. г. Артемовский 7баз – 2604 квартиры;

г.Артемовский  3 базы – 553 кв. (п.Кирова) -2006 год

г.Артемовский   1 база – 72 кв.(п.Строителей) – 2006 год

г.Артемовский   3 базы – 452 кв.(п.Ключи) -2005 год

г.Артемовский, ул.Гагарина  - 75 кв. ( пять 2-х эт. Домов)

г.Артемовский  3 базы -539 квартир (станция) 2007год

г.Артемовский, ул.Красных партизан – 14 домов-2007год

Итого по городу:  4295 кв.+ 14 домов

2. п.Буланаш 6 баз – 1458 кв.;

п.Буланаш 7 баз – 1718 кв.;

Дома частного сектора – 245 шт.

Итого по поселку  3176 + 245= 3421

6.  ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ И ЗАТРАТ ПО КОМПЛЕКСНОМУ РАЗВИТИЮ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

в ценах 2009 года.

6.1. Теплоснабжение

Таблица 6.1.1.

| № п/п | Наименование мероприятия | Параметры объекта (Ед. изм., кол-во, мощность) | Сроки выпол-нения работ | Готовность проектно-сметной документации | Финансовые средства на разработку проектно-сметной документации, тыс.руб. | Требуемые капитальные вложения на реализацию работ (с учетом затрат на ПСД), тыс.руб. | Результат от выполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Теплоснабжение, всего | 48 587 | 937 006 |  |
| Строительство объектов теплоснабжения | 29 400 | 643 358 |  |
| 1 | Строительство (установка) модульных котельных на теплопунктах 12 и 62 квартала п.Буланаш | 2 шт. по 3 МВт | 2010-2012 | отсутствует | 1 200 | 16 200 | Обеспечение круглогодичного горячего водоснабжения |
| 2 | Установка приборов учета тепловой энергии по объектам социального, культурно-бытового назначения и жилищный фонд г.Артемовский | - | 2009-2010 | - | - | 5 100 | Учет тепловой энергии |
| 3 | Установка приборов учета тепловой энергии по объектам социального, культурно-бытового назначения и жилищный фонд п.Буланаш | - | 2009-2010 | - | - | 1 660 | Учет тепловой энергии |
| 4 | Разработка перспективных схем теплоснабжения населенных пунктов | Энергоаудит | 2009 | - | 2 400 | 2 400 | Определение перспективного развития теплоснабжения |
| 5 | Строительство теплопункта "Ключи" | - | 2009-2011 | имеется | - | 36 500 | Введение качественного регулирования подаваемого теплоносителя |
| 6 | Строительство теплопункта "Город" | - | 2009 | имеется | - | 7 500 | Введение качественного регулирования подаваемого теплоносителя |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 7 | Строительство теплопункта "Микрорайон №1" | - | 2009-2013 | отсутствует | 350 | 46 850 | Введение качественного регулирования подаваемого теплоносителя |
| 8 | Строительство теплопункта "Микрорайон №5" | - | 2009-2013 | отсутствует | 350 | 46 850 | Введение качественного регулирования подаваемого теплоносителя |
| 9 | Строительство теплопункта "Лесхоз" | - | 2009-2013 | отсутствует | 350 | 32 350 | Введение качественного регулирования подаваемого теплоносителя |
| 10 | Строительство тепловых сетей для подключения объектов в г.Артемовский по ул.8-е Марта | - | 2010-2011 | отсутствует | 9 | 739 | Подключение вновь строящихся объектов к системе централизованного теплоснабжения |
| 11 | Строительство тепловых сетей для подключения объектов в Микрорайоне-2 г.Артемовский | - | 2010-2012 | отсутствует | 37 | 3 199 | Подключение вновь строящихся объектов к системе централизованного теплоснабжения |
| 12 | Строительство тепловых сетей для подключения объектов в Микрорайоне-3 г.Артемовский | - | 2011-2012 | отсутствует | 51 | 4 429 | Подключение вновь строящихся объектов к системе централизованного теплоснабжения |
| 13 | Строительство повысительной насосной станции теплосети на территории ЕГРЭС | - | 2011-2014 | имеется | - | 174 859 | Повышение надежности системы теплоснабжения |
| 14 | Установка генерирующего оборудования и ВЛ-6 кВ | 4 МВт | 2011-2018 | отсутствует | 15 000 | 165 000 | Сокращение непроизводительных расходов |
| 15 | Строительство двух-трубной системы ГВС - Теплопункт п.Ключи | 1010 п.м. | 2012-2014 | отсутствует | 1 225 | 11 025 | Обеспечение надежного теплоснабжения. Снижение тепловых потерь и энергозатрат |
| 16 | Строительство двух-трубной системы ГВС - Теплопункт шк. № 56 | 1378 п.м. | 2014-2016 | отсутствует | 1 363 | 12 263 | Обеспечение надежного теплоснабжения. Снижение тепловых потерь и энергозатрат |
| 17 | Строительство двух-трубной системы ГВС - Теплопункт школы-интернат | 1971 п.м. | 2016-2018 | отсутствует | 1 550 | 13 950 | Обеспечение надежного теплоснабжения. Снижение тепловых потерь и энергозатрат |
| 18 | Строительство двух-трубной системы ГВС - Теплопункт ул. 8-е Марта | 2729 п.м. | 2018-2020 | отсутствует | 2 625 | 23 625 | Обеспечение надежного теплоснабжения. Снижение тепловых потерь и энергозатрат |
| 19 | Строительство насосной станции в кВ. Свободы | - | 2010-2011 | отсутствует | 170 | 2 270 | Сокращение непроизводительных расходов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 20 | Установка сетевых насосы в ТП Лесхоз. | - | 2011-2012 | отсутствует | 40 | 509 | Сокращение непроизводительных расходов |
| 21 | Строительство насосной станции в р-не ТК ПК 32 т/т ЕГРЭС – ЕРЗ | - | 2013-2014 | отсутствует | 120 | 1 520 | Сокращение непроизводительных расходов |
| 22 | Строительство газовой котельной в пос.Кирова | - | 2015-2020 | отсутствует | 2 560 | 34 560 | Сокращение непроизводительных расходов |
| Модернизация сетей теплоснабжения | 19 187 | 293 648 |  |
| 1 | Модернизация баков-аккумуяторов на теплопунктах 12 и 62 кварталов п.Буланаш | 4 шт по 120 м.куб. | 2011-2012 | отсутствует | 240 | 3 240 | Обеспечение надежного теплоснабжения |
| 2 | Модернизация котельной очистных сооружений с газификацией и заменой котлов п.Буланаш | МКВ 0,5 МВт | 2012-2014 | отсутствует | 328 | 4 428 | Обеспечение надежного теплоснабжения и надежной работы очистных сооружений |
| 3 | Модернизация тепловых сетей по ул.Новая, Комсомольская, Механическая, Кутузова п.Буланаш | D=100 мм L=1400 п.м. | 2016-2017 | отсутствует | 352 | 4 752 | Обеспечение надежного теплоснабжения |
| 4 | Модернизация теплопункта "п. Кирова" | - | 2009 | имеется | - | 400 | Улучшение качества горячего водоснабжения |
| 5 | Модернизация котельных (замена котлов) с. Покровское | - | 2009 | имеется | - | 700 | Обеспечение надежного теплоснабжения |
| 6 | Модернизация теплоснабжения пос. Ключи | - | 2009 | отсутствует | 750 | 4 500 | Обеспечение надежного теплоснабжения, Энергосбережение |
| 7 | Модернизация теплотрассы "ЕГРЭС - АМЗ" | - | 2009 | имеется | - | 2 540 | Обход территории промышленного предприятия |
| 8 | Модернизация теплотрассы "ЕГРЭС - ЕРЗ" | D=600 мм | 2009-2012 | имеется | - | 8 000 | Обеспечение надежного теплоснабжения, Энергосбережение. Обход территории промышленного предприятия |
| 9 | Модернизация теплоснабжения ул.Полярников | - | 2010-2012 | имеется | - | 4 750 | Обеспечение надежного теплоснабжения |
| 10 | Модернизация теплотрассы "БТЭЦ - СПД" п.Буланаш | - | 2009-2013 | имеется | - | 5 000 | Обеспечение надежного теплоснабжения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11 | Модернизация теплотрасс п.Красногвардейский | - | 2009-2010 | имеется | - | 5 000 | Обеспечение надежного теплоснабжения |
| 12 | Модернизация теплотрасс п.Незевай | - | 2009 | имеется | - | 90 | Обеспечение надежного теплоснабжения |
| 13 | Модернизация теплотрасс п.Сосновый бор | - | 2009 | имеется | - | 2 950 | Обеспечение надежного теплоснабжения |
| 14 | Модернизация теплотрасс с.Писанец | - | 2009 | имеется | - | 500 | Обеспечение надежного теплоснабжения |
| 15 | Модернизация теплотрасс с.Мироново | - | 2009-2011 | имеется | - | 2 600 | Обеспечение надежного теплоснабжения |
| 16 | Модернизация теплотрасс с.Лебедкино | - | 2009-2010 | имеется | - | 3 132 | Обеспечение надежного теплоснабжения |
| 17 | Модернизация теплотрасс с.Покровское | - | 2009-2010 | имеется | - | 2 200 | Обеспечение надежного теплоснабжения |
| 18 | Модернизация теплотрасс с.Большое Трифоново | - | 2009-2010 | имеется | - | 600 | Обеспечение надежного теплоснабжения |
| 19 | Модернизация теплотрасс с.Мостовское | - | 2010-2011 | имеется | - | 1 000 | Обеспечение надежного теплоснабжения |
| 20 | Модернизация теплотрасс с.Шогринское | - | 2010-2011 | имеется | - | 800 | Обеспечение надежного теплоснабжения |
| 21 | Модернизация тепловой сети ЕГРЭС –ЕРЗ | D=600 мм D=500 мм D=400 мм | 2010-2020 | отсутствует | 12 000 | 162 000 | Повышение надежности системы теплоснабжения |
| 22 | Замена участка от ТК2-1 до ТК 7, от ТК7 до ТК 8 в микрорайоне № 5 (Теплотрасса ЕРГЭС-ЕРЗ) | D=200 мм L=270 п.м. | 2010-2011 | отсутствует | 25 | 335 | Повышение надежности системы теплоснабжения |
| 23 | Замена участка от ТК ПК 25 до ТП микрорайона № 2 (Теплотрасса ЕРГЭС-ЕРЗ) | D=300 мм L=400 п.м. | 2011-2013 | отсутствует | 360 | 4 860 | Повышение надежности системы теплоснабжения |
| 24 | Замена участка от ТК-2 до ТП Чайкиной (Теплотрасса ЕРГЭС-ЕРЗ) | D=200 мм L=260 п.м. | 2012-2013 | отсутствует | 26 | 346 | Повышение надежности системы теплоснабжения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 25 | Замена участка от ТК ПК 10 до ТК ПК 20 (Теплотрасса ЕРГЭС-ЕРЗ) | D=600 мм L=850 п.м. | 2012-2014 | отсутствует | 760 | 10 270 | Повышение надежности системы теплоснабжения |
| 26 | Замена участка от ТК ПК 25 до ТК ПК 35 (Теплотрасса ЕРГЭС-ЕРЗ) | D=500 мм L=1500 п.м. | 2012-2016 | отсутствует | 1 310 | 17 683 | Повышение надежности системы теплоснабжения |
| 27 | Замена участка от ТК ПК 16 до ТК ПК 19 Микрорайон №1 (Теплотрасса ЕРГЭС-ЕРЗ) | D=200 мм L=215 п.м. D=150 мм L=20 п.м. D=100 мм L=40 п.м. | 2012-2015 | отсутствует | 125 | 1 690 | Повышение надежности системы теплоснабжения |
| 28 | Замена участка от ТК 0 до ТК 2 (школа №56 Железнодорожный район) (Теплотрасса ЕРГЭС-ЕРЗ) | D=200 мм L=1100 п.м. | 2013-2014 | отсутствует | 490 | 6 616 | Повышение надежности системы теплоснабжения |
| 29 | Замена участка от ТК НК 51 до ТК "Чайкиной" (Квартал 48) (Теплотрасса ЕРГЭС-ЕРЗ) | D=200 мм L=250 п.м. | 2014-2015 | отсутствует | 111 | 1 503 | Повышение надежности системы теплоснабжения |
| 30 | Замена участка от ТК-11 до ТК 33 по ул.Ленина (Теплотрасса ЕРГЭС-город) | D=200 мм L=180 п.м. | 2013-2014 | отсутствует | 157 | 2 117 | Повышение надежности системы теплоснабжения |
| 31 | Замена участка от ТК-16-5 до ТК 16-20 (Теплотрасса ЕРГЭС-город) | D=100 мм L=150 п.м. | 2013-2014 | отсутствует | 52 | 705 | Повышение надежности системы теплоснабжения |
| 32 | Замена участка от ТК-25 до ТК 25-9 (Теплотрасса ЕРГЭС-город) | D=70 мм L=55 п.м. D=50 мм L=10 п.м. | 2013-2015 | отсутствует | 20 | 266 | Повышение надежности системы теплоснабжения |
| 33 | Замена участка от ТК-19 до ТК 19-3 пер.Сысолятина (Теплотрасса ЕРГЭС-город) | D=100 мм L=90 п.м. D=80 мм L=35 п.м. | 2013-2015 | отсутствует | 44 | 588 | Повышение надежности системы теплоснабжения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 34 | Замена участка от ТК 19-1 до ТК 19-3 по пер.Сысолятина (Теплотрасса ЕРГЭС-город) | D=100 мм L=45 п.м. | 2014-2015 | отсутствует | 31 | 421 | Повышение надежности системы теплоснабжения |
| 35 | Замена участка теплосети от ТК 34 до ТК 34-2 по пер.Вайнера (Теплотрасса ЕРГЭС-Строителей) | D=159 мм L=260 п.м. | 2014-2015 | отсутствует | 25 | 335 | Повышение надежности системы теплоснабжения |
| 36 | Замена участка тепловой сети от ТК 5 до ТК 5-12 (Тепловая сеть пос.Кирова) | D=250 мм L=230 п.м. | 2013-2014 | отсутствует | 118 | 1 593 | Повышение надежности системы теплоснабжения |
| 37 | Замена участка тепловой сети от ТК 4-16 до ТК 4-18 (Тепловая сеть пос.Кирова) | D=100 мм L=120 п.м. | 2014-2015 | отсутствует | 41 | 559 | Повышение надежности системы теплоснабжения |
| 38 | Замена участка теплосети от ТК 5 до ТК-5-12 ул.Тельмана (Тепловая сеть пос.Кирова) | D=200 мм L=100 п.м. D=250 мм L=80 п.м. | 2014-2015 | отсутствует | 232 | 3 132 | Повышение надежности системы теплоснабжения |
| 39 | Замена участка тепловой сети от ТК 5-11-1 до ТК 5-11-2 ул.Дзержинского (Тепловая сеть пос.Кирова) | D=76 мм L=50 п.м. | 2015-2016 | отсутствует | 16 | 216 | Повышение надежности системы теплоснабжения |
| 40 | Замена участка теплосети от ТК 4-16 до ТК 4-18 ул.Дзержинского (Тепловая сеть пос.Кирова) | D=100 мм L=110 п.м. | 2015-2016 | отсутствует | 68 | 918 | Повышение надежности системы теплоснабжения |
| 41 | Замена участка от ТК 18-1 до ТК 18-10 ул.Достоевского (Теплотрасса ЕРГЭС-Ключи) | D=150 мм L=110 п.м. | 2016-2017 | отсутствует | 74 | 994 | Повышение надежности системы теплоснабжения |
| 42 | Замена участка теплосети от ТК 7-2 до ТК 7-5 (Теплотрасса ЕРГЭС-АМЗ) | D=250 мм L=174 п.м. D=220 мм L=5 п.м. | 2016-2018 | отсутствует | 92 | 1 236 | Повышение надежности системы теплоснабжения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 43 | Замена участка теплосети от ТК 3 до ТК 4 (Теплотрасса ЕРГЭС-АМЗ) | D=400 мм L=150 п.м. | 2016-2017 | отсутствует | 55 | 738 | Повышение надежности системы теплоснабжения |
| 44 | Замена участка теплосети от ТК 7-27-1 до ТК 7-27-3 по ул.Торговая (Теплотрасса ЕРГЭС-АМЗ) | D=89 мм L=60 п.м. | 2016-2017 | отсутствует | 21 | 281 | Повышение надежности системы теплоснабжения |
| 45 | Замена участка теплосети от ТК 7-2 до ТК 7-5 ул. Садовая (Теплотрасса ЕРГЭС-АМЗ) | D=250 мм L=200 п.м. | 2017-2018 | отсутствует | 224 | 3 024 | Повышение надежности системы теплоснабжения |
| 46 | Замена сетевых насосов - ТП Кирова -ТП №1,2 -ТП школа -интенат Железнодорожного района | - | 2017-2018 | отсутствует | 240 | 3 240 | Повышение надежности системы теплоснабжения |
| 47 | Замена бойлеров ГВС ТП № 1, ТП № 2, ТП школа – интернат Железнодорожного района, ТП Ключи, ТП микрорайона №2, ТП Кирова | - | 2018-2019 | отсутствует | 400 | 5 400 | Повышение надежности системы теплоснабжения |
| 48 | Замена баков – аккумуляторов ТП микрорайона № 2 | - | 2019-2020 | отсутствует | 400 | 5 400 | Повышение надежности системы теплоснабжения |

Таблица 6.1.2.

| № п/п | Наименование мероприятия | Требуемые капитальные вложения на реализацию работ (с учетом затрат на ПСД), тыс.руб. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всего, тыс.руб. | В том числе по годам, тыс.руб. |
|  |  |  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Теплоснабжение, всего | 937 006 | 98 976 | 45 987 | 105 495 | 114 597 | 105 837 | 106 033 | 63 941 | 67 044 | 64 443 | 70 453 | 47 300 | 46 900 |
| Строительство объектов теплоснабжения | 643 358 | 75 830 | 34 796 | 99 135 | 101 448 | 89 734 | 72 380 | 29 010 | 34 400 | 33 600 | 39 225 | 16 900 | 16 900 |
| 1 | Строительство (установка) модульных котельных на теплопунктах 12 и 62 квартала п.Буланаш | 16 200 |  | 1 200 | 7 500 | 7 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Установка приборов учета тепловой энергии по объектам социального, культурно-бытового назначения и жилищный фонд г.Артемовский | 5 100 | 2 550 | 2 550 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Установка приборов учета тепловой энергии по объектам социального, культурно-бытового назначения и жилищный фонд п.Буланаш | 1 660 | 830 | 830 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Разработка перспективных схем теплоснабжения населенных пунктов | 2 400 | 2 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Строительство теплопункта "Ключи" | 36 500 | 16 500 | 10 000 | 10 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Строительство теплопункта "Город" | 7 500 | 7 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 7 | Строительство теплопункта "Микрорайон №1" | 46 850 | 16 850 | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 7 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Строительство теплопункта "Микрорайон №5" | 46 850 | 16 850 | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 7 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Строительство теплопункта "Лесхоз" | 32 350 | 12 350 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Строительство тепловых сетей для подключения объектов в г.Артемовский по ул.8-е Марта | 739 |  | 9 | 730 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Строительство тепловых сетей для подключения объектов в Микрорайоне-2 г.Артемовский | 3 199 |  | 37 |  | 3 162 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Строительство тепловых сетей для подключения объектов в Микрорайоне-3 г.Артемовский | 4 429 |  |  | 51 | 4 378 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Строительство повысительной насосной станции теплосети на территории ЕГРЭС | 174 859 |  |  | 43 714 | 43 714 | 43 714 | 43 717 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Установка генерирующего оборудования и ВЛ-6 кВ | 165 000 |  |  | 15 000 | 21 000 | 21 000 | 21 000 | 21 000 | 21 000 | 21 000 | 24 000 |  |  |
| 15 | Строительство двух-трубной системы ГВС - Теплопункт п.Ключи | 11 025 |  |  |  | 1 225 | 4 900 | 4 900 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Строительство двух-трубной системы ГВС - Теплопункт шк. № 56 | 12 263 |  |  |  |  |  | 1 363 | 5 450 | 5 450 |  |  |  |  |
| 17 | Строительство двух-трубной системы ГВС - Теплопункт школы-интернат | 13 950 |  |  |  |  |  |  |  | 1 550 | 6 200 | 6 200 |  |  |
| 18 | Строительство двух-трубной системы ГВС - Теплопункт ул. 8-е Марта | 23 625 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 625 | 10 500 | 10 500 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 19 | Строительство насосной станции в кВ. Свободы | 2 270 |  | 170 | 2 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Установка сетевых насосы в ТП Лесхоз. | 509 |  |  | 40 | 469 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Строительство насосной станции в р-не ТК ПК 32 т/т ЕГРЭС – ЕРЗ | 1 520 |  |  |  |  | 120 | 1 400 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Строительство газовой котельной в пос.Кирова | 34 560 |  |  |  |  |  |  | 2 560 | 6 400 | 6 400 | 6 400 | 6 400 | 6 400 |
| Модернизация сетей теплоснабжения | 293 648 | 23 146 | 11 191 | 6 360 | 13 149 | 16 103 | 33 653 | 34 931 | 32 644 | 30 843 | 31 228 | 30 400 | 30 000 |
| 1 | Модернизация баков-аккумуяторов на теплопунктах 12 и 62 кварталов п.Буланаш | 3 240 |  |  | 240 | 3 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Модернизация котельной очистных сооружений с газификацией и заменой котлов п.Буланаш | 4 428 |  |  |  | 1 428 | 1 500 | 1 500 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Модернизация тепловых сетей по ул.Новая, Комсомольская, Механическая, Кутузова п.Буланаш | 4 752 |  |  |  |  |  |  |  | 2 352 | 2 400 |  |  |  |
| 4 | Модернизация теплопункта "п. Кирова" | 400 | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Модернизация котельных (замена котлов) с. Покровское | 700 | 700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Модернизация теплоснабжения пос. Ключи | 4 500 | 4 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Модернизация теплотрассы "ЕГРЭС - АМЗ" | 2 540 | 2 540 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Модернизация теплотрассы "ЕГРЭС - ЕРЗ" | 8 000 | 3 000 | 1 500 | 1 500 | 2 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 9 | Модернизация теплоснабжения ул.Полярников | 4 750 |  | 1 750 | 1 500 | 1 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Модернизация теплотрассы "БТЭЦ - СПД" п.Буланаш | 5 000 | 2 000 | 750 | 750 | 750 | 750 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Модернизация теплотрасс п.Красногвардейский | 5 000 | 2 500 | 2 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Модернизация теплотрасс п.Незевай | 90 | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Модернизация теплотрасс п.Сосновый бор | 2 950 | 2 950 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Модернизация теплотрасс с.Писанец | 500 | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Модернизация теплотрасс с.Мироново | 2 600 | 1 000 | 800 | 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Модернизация теплотрасс с.Лебедкино | 3 132 | 1 566 | 1 566 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Модернизация теплотрасс с.Покровское | 2 200 | 1 100 | 1 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Модернизация теплотрасс с.Большое Трифоново | 600 | 300 | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Модернизация теплотрасс с.Мостовское | 1 000 |  | 500 | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Модернизация теплотрасс с.Мостовское | 800 |  | 400 | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Модернизация тепловой сети ЕГРЭС –ЕРЗ | 162 000 |  |  |  |  |  | 12 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 |
| 22 | Замена участка от ТК2-1 до ТК 7, от ТК7 до ТК 8 в микрорайоне № 5 (Теплотрасса ЕРГЭС-ЕРЗ) | 335 |  | 25 | 310 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 23 | Замена участка от ТК ПК 25 до ТП микрорайона № 2 (Теплотрасса ЕРГЭС-ЕРЗ) | 4 860 |  |  | 360 | 2 250 | 2 250 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Замена участка от ТК-2 до ТП Чайкиной (Теплотрасса ЕРГЭС-ЕРЗ) | 346 |  |  |  | 26 | 320 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Замена участка от ТК ПК 10 до ТК ПК 20 (Теплотрасса ЕРГЭС-ЕРЗ) | 10 270 |  |  |  | 760 | 4 755 | 4 755 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Замена участка от ТК ПК 25 до ТК ПК 35 (Теплотрасса ЕРГЭС-ЕРЗ) | 17 683 |  |  |  | 1 310 | 4 373 | 4 000 | 4 000 | 4 000 |  |  |  |  |
| 27 | Замена участка от ТК ПК 16 до ТК ПК 19 Микрорайон №1 (Теплотрасса ЕРГЭС-ЕРЗ) | 1 690 |  |  |  | 125 | 1 274 | 118 | 173 |  |  |  |  |  |
| 28 | Замена участка от ТК 0 до ТК 2 (школа №56 Железнодорожный район) (Теплотрасса ЕРГЭС-ЕРЗ) | 6 616 |  |  |  |  | 490 | 6 126 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Замена участка от ТК НК 51 до ТК "Чайкиной" (Квартал 48) (Теплотрасса ЕРГЭС-ЕРЗ) | 1 503 |  |  |  |  |  | 111 | 1 392 |  |  |  |  |  |
| 30 | Замена участка от ТК-11 до ТК 33 по ул.Ленина (Теплотрасса ЕРГЭС-город) | 2 117 |  |  |  |  | 157 | 1 960 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Замена участка от ТК-16-5 до ТК 16-20 (Теплотрасса ЕРГЭС-город) | 705 |  |  |  |  | 52 | 653 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Замена участка от ТК-25 до ТК 25-9 (Теплотрасса ЕРГЭС-город) | 266 |  |  |  |  | 20 | 234 | 12 |  |  |  |  |  |
| 33 | Замена участка от ТК-19 до ТК 19-3 пер.Сысолятина (Теплотрасса ЕРГЭС-город) | 588 |  |  |  |  | 44 | 392 | 152 |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 34 | Замена участка от ТК 19-1 до ТК 19-3 по пер.Сысолятина (Теплотрасса ЕРГЭС-город) | 421 |  |  |  |  |  | 31 | 390 |  |  |  |  |  |
| 35 | Замена участка теплосети от ТК 34 до ТК 34-2 по пер.Вайнера (Теплотрасса ЕРГЭС-Строителей) | 335 |  |  |  |  |  | 25 | 310 |  |  |  |  |  |
| 36 | Замена участка тепловой сети от ТК 5 до ТК 5-12 (Тепловая сеть пос.Кирова) | 1 593 |  |  |  |  | 118 | 1 475 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Замена участка тепловой сети от ТК 4-16 до ТК 4-18 (Тепловая сеть пос.Кирова) | 559 |  |  |  |  |  | 41 | 518 |  |  |  |  |  |
| 38 | Замена участка теплосети от ТК 5 до ТК-5-12 ул.Тельмана (Тепловая сеть пос.Кирова) | 3 132 |  |  |  |  |  | 232 | 2 900 |  |  |  |  |  |
| 39 | Замена участка тепловой сети от ТК 5-11-1 до ТК 5-11-2 ул.Дзержинского (Тепловая сеть пос.Кирова) | 216 |  |  |  |  |  |  | 16 | 200 |  |  |  |  |
| 40 | Замена участка теплосети от ТК 4-16 до ТК 4-18 ул.Дзержинского (Тепловая сеть пос.Кирова) | 918 |  |  |  |  |  |  | 68 | 850 |  |  |  |  |
| 41 | Замена участка от ТК 18-1 до ТК 18-10 ул.Достоевского (Теплотрасса ЕРГЭС-Ключи) | 994 |  |  |  |  |  |  |  | 74 | 920 |  |  |  |
| 42 | Замена участка теплосети от ТК 7-2 до ТК 7-5 (Теплотрасса ЕРГЭС-АМЗ) | 1 236 |  |  |  |  |  |  |  | 92 | 1 116 | 28 |  |  |
| 43 | Замена участка теплосети от ТК 3 до ТК 4 (Теплотрасса ЕРГЭС-АМЗ) | 738 |  |  |  |  |  |  |  | 55 | 683 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 44 | Замена участка теплосети от ТК 7-27-1 до ТК 7-27-3 по ул.Торговая (Теплотрасса ЕРГЭС-АМЗ) | 281 |  |  |  |  |  |  |  | 21 | 260 |  |  |  |
| 45 | Замена участка теплосети от ТК 7-2 до ТК 7-5 ул. Садовая (Теплотрасса ЕРГЭС-АМЗ) | 3 024 |  |  |  |  |  |  |  |  | 224 | 2 800 |  |  |
| 46 | Замена сетевых насосов - ТП Кирова -ТП №1,2 -ТП школа -интенат Железнодорожного района | 3 240 |  |  |  |  |  |  |  |  | 240 | 3 000 |  |  |
| 47 | Замена бойлеров ГВС ТП № 1, ТП № 2, ТП школа – интернат Железнодорожного района, ТП Ключи, ТП микрорайона №2, ТП Кирова | 5 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 400 | 5 000 |  |
| 48 | Замена баков – аккумуляторов ТП микрорайона № 2 | 5 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 400 | 5 000 |

6.2. Водоснабжение

Таблица 6.2.1.

| № п/п | Наименование мероприятия | Параметры объекта (Ед. изм., кол-во, мощность) | Сроки выпол-нения работ | Готовность проектно-сметной документации | Финансовые средства на разработку проектно-сметной документации, тыс.руб. | Требуемые капитальные вложения на реализацию работ (с учетом затрат на ПСД), тыс.руб. | Результат от выполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Водоснабжение, всего в т.ч.: | 29 653 | 245 429 |  |
| Строительство водопроводных сетей |  |  |  | 20 581 | 171 330 |  |
| 1 | Строительство блока обеззараживания воды из подземных источников | - | 2014-2015 | частично выполнены | 40 | 500 | Обеспечение бесперебойной услуги водоснабжения в требуемом количестве и высокого качества |
| 2 | Строительство водоводов по ул.Папанинцева, ул.Маяковского, ул.Буланашской | D=100 мм L=1500 п.м. | 2016-2017 | отсутствует | 278 | 3 478 | Обеспечение бесперебойной услуги водоснабжения в требуемом количестве и высокого качества |
| 3 | Установка пожарных гидрантов п.Буланаш | 40 шт. | 2016-2018 | отсутствует | 73 | 913 | Обеспечение бесперебойной услуги водоснабжения в требуемом количестве и высокого качества |
| 4 | Строительство обводного водовода для пос.1/2 | D=200 мм L=1200 п.м. | 2019-2020 | отсутствует | 313 | 3 913 | Обеспечение бесперебойной услуги водоснабжения в требуемом количестве и высокого качества |
| 5 | Строительство трубопровода водоснабжения по ул. Дзержинского | D=150 мм L=960 п.м. | 2010-2013 | отсутствует | 230 | 1 730 | Обеспечение необходимых объемов и качества питьевой воды, обеспечение развития системы водоснабжения в соответствии с потребностями уже существующих и новых объектов жилищного и промышленного строительства |
| 6 | Строительство трубопровода водоснабжения по ул. Советская - ул. Шахтеров | D=32 мм L=216 п.м. D=40 мм L=746 п.м. D=63 мм L=393 п.м. | 2013-2015 | отсутствует | 150 | 1 150 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 7 | Строительство трубопровода водоснабжения по ул. К. Маркса | D=63 мм L=930 п.м. | 2015-2017 | отсутствует | 150 | 1 150 | Обеспечение необходимых объемов и качества питьевой воды, обеспечение развития системы водоснабжения в соответствии с потребностями уже существующих и новых объектов жилищного и промышленного строительства |
| 8 | Строительство трубопровода водоснабжения по ул. Мира - ул. Лермонтова | D=100 мм L=300 п.м. | 2018-2019 | отсутствует | 80 | 580 |  |
| 9 | Строительство водопровода п. Паршино | D=63 мм L=500 п.м. | 2018-2020 | отсутствует | 80 | 580 |  |
| 10 | Проектирование и строительство ограждения санитарных зон 2-х водозаборов | 2 шт. | 2014-2016 | отсутствует | 620 | 4 720 | Обеспечение бесперебойной услуги водоснабжения в требуемом количестве и высокого качества |
| 11 | Строительство взамен трубопровода водоснабжения по ул. Добролюбова | D=100 мм L=200 п.м. | 2017 | отсутствует | 50 | 350 | Обеспечение бесперебойной услуги водоснабжения в требуемом количестве и высокого качества |
| 12 | Закольцовка трубопровода водоснабжения по ул. Кирова - ул. Металлистов | D=200 мм L=1080 п.м. | 2016-2017 | отсутствует | 480 | 3 680 | Обеспечение бесперебойной услуги водоснабжения в требуемом количестве и высокого качества |
| 13 | Закольцовка трубопровода водоснабжения по ул. Металлистов - ул. Мира | D=200 мм L=1000 п.м. | 2015-2016 | отсутствует | 520 | 4 020 | Обеспечение бесперебойной услуги водоснабжения в требуемом количестве и высокого качества |
| 14 | Строительство трубопровода водоснабжения Геологоразведка - насосная станция 2-го подъема п. Кирово (перевод на городское водоснабжение) | D=150 мм L=3500 п.м. | 2017-2020 | отсутствует | 1 500 | 11 500 | Обеспечение бесперебойной услуги водоснабжения в требуемом количестве и высокого качества |
| 15 | Закольцовка трубопровода водоснабжения по ул. Горняков - ул. Молодежи | D=150 мм L=1500 п.м. | 2018-2020 | отсутствует | 450 | 3 450 | Обеспечение бесперебойной услуги водоснабжения в требуемом количестве и высокого качества |
| 16 | Строительство резервной трассы водопровода (Покровско-Липинский водозабор - Б-Трифонский резервуар) | D=300 мм L=15000 п.м. | 2011-2020 | отсутствует | 8 250 | 63 250 | Обеспечение бесперебойной услуги водоснабжения в требуемом количестве и высокого качества |
| 17 | Внедрение современной системы очистки питьевой воды | - | 2018-2020 | отсутствует | 380 | 2 880 | Обеспечение бесперебойной услуги водоснабжения в требуемом количестве и высокого качества |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 18 | Оборудование химической лаборатории для исследования питьевой воды | - | 2017 | имеется | - | 1 000 | Обеспечение бесперебойной услуги водоснабжения в требуемом количестве и высокого качества |
| 19 | Разработка перспективных схем водоснабжения населенных пунктов | - | 2009 | отсутствует | 1 200 | 1 200 | Определение перспективного развития водоснабжения и водоотведения |
| 20 | Проведение геолого-разведки месторождения подземных вод (ул. Прилепского) | - | 2009 | отсутствует | 2 000 | 2 000 | Обеспечение водоснабжением микрорайона ХБ №46 |
| 21 | Проектирование реконструкции станции очистки воды Буланашского месторождения | - | 2009 | отсутствует | 2 200 | 2 200 | Энергосбережение, улучшение качества очистки воды |
| 22 | Строительство второй нитки водовода с.Покровское - г.Артемовский | - | 2009-2013 | имеется | - | 30 000 | Обеспечение надежного водоснабжения |
| 23 | Строительство водовода от Липовского водозабора до п. Ключи | - | 2009-2010 | отсутствует | 500 | 1 700 | Обеспечение надежного водоснабжения |
| 24 | Строительство водовода с. Б. Трифоново - г. Артемовский (правый берег) | - | 2009-2013 | отсутствует | 500 | 4 300 | Обеспечение надежного водоснабжения |
| 25 | Строительство водонапорной башни в ул. Сосновая | - | 2009 | имеется | - | 720 | Обеспечение надежного водоснабжения |
| 26 | Строительство водоводов п. Буланаш | - | 2009-2013 | отсутствует | 420 | 5 820 | Обеспечение надежного водоснабжения |
| 27 | Строительство водонапорной башни в с. Лебедкино | - | 2009 | имеется | - | 1 500 | Обеспечение надежного водоснабжения |
| 28 | Развитие водопроводной сети в с. Лебедкино | - | 2010-2011 | имеется | - | 800 | Обеспечение надежного водоснабжения |
| 29 | Развитие водопроводных сетей в п. Красногвардейский | - | 2009-2010 | имеется | - | 5 200 | Обеспечение надежного водоснабжения |
| 30 | Развитие водопроводных сетей в с. Сосновый бор | - | 2009 | имеется | - | 1 100 | Обеспечение надежного водоснабжения |
| 31 | Строительство водопроводных сетей для подключения объектов в г.Артемовский по ул.8-е Марта | - | 2010-2011 | отсутствует | 4 | 393 | Подключение вновь строящихся объектов к системе централизованного водоснабжения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 32 | Строительство водопроводных сетей для подключения объектов в Микрорайоне-2 г.Артемовский | - | 2010-2012 | отсутствует | 11 | 1 048 | Подключение вновь строящихся объектов к системе централизованного водоснабжения |
| 33 | Строительство водонапорных башен в с.Покровское (мкр.Новая деревня и мкр.Бурлаки) | - | 2010-2012 | отсутствует | 50 | 1450 | Обеспечение надежного водоснабжения |
| 33 | Строительство водонапорной башни в с.Шогринское | - | 2010-2011 | отсутствует | 30 | 700 | Обеспечение надежного водоснабжения |
| 34 | Строительство водопроводных сетей для подключения объектов в Микрорайоне-3 г.Артемовский | - | 2011-2012 | отсутствует | 22 | 2 355 | Подключение вновь строящихся объектов к системе централизованного водоснабжения |
| Модернизация систем водоснабжения | 9 071 | 74 099 |  |
| 1 | Модернизация участка магистрального водовода № 1 | D=325 мм L=3000 п.м. | 2010-2015 | частично выполнены | 638 | 7 970 | Обеспечение бесперебойной услуги водоснабжения в требуемом количестве и высокого качества при транспортировании питьевой воды до потребителей; Ликвидация утечек (потерь) питьевой воды |
| 2 | Модернизация участка магистрального водовода № 2 | D=325 мм L=3100 п.м. | 2011-2015 | частично выполнены | 586 | 7 320 |  |
| 3 | Модернизация участка магистрального водовода на ул. Победы | D=200 мм L=1650 п.м. | 2011-2014 | частично выполнены | 331 | 4 140 | Обеспечение бесперебойной услуги водоснабжения в требуемом количестве и высокого качества при транспортировании питьевой воды до потребителей; Ликвидация утечек (потерь) питьевой воды |
| 4 | Модернизация водопровода на ул. Спартака | D=100 мм L=200 п.м. | 2012-2013 | частично выполнены | 20 | 250 |  |
| 5 | Модернизация водопровода на ул. М.Горького - ул.Строителей | D=100 мм L=30 п.м. | 2011 | частично выполнены | 3 | 40 | Обеспечение бесперебойной услуги водоснабжения в требуемом количестве и высокого качества при транспортировании питьевой воды до потребителей; Ликвидация утечек (потерь) питьевой воды |
| 6 | Закольцовка водопровода ул. Вахрушева-ул.Щорса | D=100 мм L=60 п.м. | 2012 | частично выполнены | 5 | 60 |  |
| 7 | Модернизация водопровода на ул. Осипенко | D=100 мм L=200 п.м. | 2019 | отсутствует | 56 | 696 | Обеспечение бесперебойной услуги водоснабжения в требуемом количестве и высокого качества при транспортировании питьевой воды до потребителей; Ликвидация утечек (потерь) питьевой воды |
| 8 | Модернизация водопровода на ул. Серова | D=100 мм L=220 п.м. | 2020 | отсутствует | 57 | 717 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | Модернизация водозаборных сооружений (резервуаров, служебных помещений, насосного оборудования) | 3 шт. | 2012-2014 | отсутствует | 1 500 | 11 500 | Обеспечение бесперебойной услуги водоснабжения в требуемом количестве и высокого качества, экономия энергоресурсов, охрана социально-значимых объектов в целях обеспечения антитеррористических мероприятий |
| 10 | Модернизация водопроводных насосных станций 2-го подъема (резервуаров, служебных помещений, насосного оборудования) | 3 шт. | 2010-2012 | отсутствует | 1 500 | 11 500 |  |
| 11 | Установка водосчетчиков с выводом на пульт управления диспетчера | 300 шт. | 2010-2015 | отсутствует | 1 020 | 7 820 | Достоверный учет отпущенной воды, экомное использование питьевой воды |
| 12 | Модернизация счетчиков воды на вводе в дом с введением системы считывания показаний | 300 шт. | 2015-2020 | отсутствует | 1 500 | 11 500 | Достоверный учет отпущенной воды, экомное использование питьевой воды |
| 13 | Консервация неиспользуемых скважин (7/2, 11, 9, 2-х скважин Бобровского водозабора) | 5 шт. | 2015-2017 | отсутствует | 1 500 | 1 150 | Сокращение затрат, исполнение нормативных актов |
| 14 | Замена существующих колонок на незамерзающие | 70 шт. | 2010 | имеется | - | 40 | Обеспечение бесперебойной услуги водоснабжения в требуемом количестве и высокого качества |
| 15 | Модернизация водопроводных сетей в с. Б. Трифоново | - | 2010-2011 | отсутствует | 200 | 2 690 | Обеспечение бесперебойной услуги водоснабжения в требуемом количестве и высокого качества |
| 16 | Модернизация станции очистки воды Буланашского месторождения | - | 2010-2011 | отсутствует | 156 | 2 106 | Энергосбережение, улучшение качества очистки воды |
| 17 | Модернизация разводящих водопроводных сетей в с. Мироново | - | 2009-2010 | имеется | - | 1 000 | Обеспечение бесперебойной услуги водоснабжения в требуемом количестве и высокого качества |
| 18 | Модернизация водовода в с. Мостовское | - | 2009 | имеется | - | 2 200 | Обеспечение бесперебойной услуги водоснабжения в требуемом количестве и высокого качества |
| 19 | Модернизация водовода в с. Писанец | - | 2009 | имеется | - | 1 400 | Обеспечение бесперебойной услуги водоснабжения в требуемом количестве и высокого качества |

Таблица 6.2.2.

| № п/п | Наименование мероприятия | Требуемые капитальные вложения на реализацию работ (с учетом затрат на ПСД), тыс.руб. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всего, тыс.руб. | В том числе по годам, тыс.руб. |
|  |  |  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Водоснабжение, всего в т.ч.: | 245 429 | 31 240 | 19 771 | 33 891 | 30 540 | 21 290 | 16 470 | 16 120 | 15 441 | 14 990 | 13 833 | 15 866 | 15 977 |
| Строительство водопроводных сетей | 171 330 | 27 140 | 12 815 | 19 991 | 20 620 | 10 850 | 6 340 | 9 880 | 12 941 | 12 490 | 11 833 | 13 170 | 13 260 |
| 1 | Строительство блока обеззараживания воды из подземных источников | 500 |  |  |  |  |  | 250 | 250 |  |  |  |  |  |
| 2 | Строительство водоводов по ул.Папанинцева, ул.Маяковского, ул.Буланашской | 3 478 |  |  |  |  |  |  |  | 1 878 | 1 600 |  |  |  |
| 3 | Установка пожарных гидрантов п.Буланаш | 913 |  |  |  |  |  |  |  | 373 | 270 | 270 |  |  |
| 4 | Строительство обводного водовода для пос.1/2 | 3 913 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 313 | 1 800 | 1 800 |
| 5 | Строительство трубопровода водоснабжения по ул. Дзержинского | 1 730 |  | 450 | 480 | 500 | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Строительство трубопровода водоснабжения по ул. Советская - ул. Шахтеров | 1 150 |  |  |  |  | 200 | 500 | 450 |  |  |  |  |  |
| 7 | Строительство трубопровода водоснабжения по ул. К. Маркса | 1 150 |  |  |  |  |  |  | 150 | 600 | 400 |  |  |  |
| 8 | Строительство трубопровода водоснабжения по ул. Мира - ул. Лермонтова | 580 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 320 | 260 |  |
| 9 | Строительство водопровода п. Паршино | 580 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80 | 140 | 360 |
| 10 | Проектирование и строительство ограждения санитарных зон 2-х водозаборов | 4 720 |  |  |  |  |  | 590 | 2 070 | 2 060 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 11 | Строительство взамен трубопровода водоснабжения по ул. Добролюбова | 350 |  |  |  |  |  |  |  |  | 350 |  |  |  |
| 12 | Закольцовка трубопровода водоснабжения по ул. Кирова - ул. Металлистов | 3 680 |  |  |  |  |  |  |  | 720 | 2 960 |  |  |  |
| 13 | Закольцовка трубопровода водоснабжения по ул. Металлистов - ул. Мира | 4 020 |  |  |  |  |  |  | 1 960 | 2 060 |  |  |  |  |
| 14 | Строительство трубопровода водоснабжения Геологоразведка - насосная станция 2-го подъема п. Кирово (перевод на городское водоснабжение) | 11 500 |  |  |  |  |  |  |  |  | 660 | 4 770 | 2 720 | 3 350 |
| 15 | Закольцовка трубопровода водоснабжения по ул. Горняков - ул. Молодежи | 3 450 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 450 | 1 500 | 1 500 |
| 16 | Строительство резервной трассы водопровода (Покровско-Липинский водозабор - Б-Трифонский резервуар) | 63 250 |  |  | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 5 000 | 5 000 | 5 250 | 5 250 | 5 250 | 5 250 | 5 250 |
| 17 | Внедрение современной системы очистки питьевой воды | 2 880 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 380 | 1 500 | 1 000 |
| 18 | Оборудование химической лаборатории для исследования питьевой воды | 1 000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 000 |  |  |  |
| 19 | Разработка перспективных схем водоснабжения населенных пунктов | 1 200 | 1 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Проведение геолого-разведки месторождения подземных вод (ул. Прилепского) | 2 000 | 2 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Проектирование реконструкции станции очистки воды Буланашского месторождения | 2 200 | 2 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Строительство второй нитки водовода с.Покровское - г.Артемовский | 30 000 | 15 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 23 | Строительство водовода от Липовского водозабора до п. Ключи | 1 700 | 500 | 1 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Строительство водовода с. Б. Трифоново - г. Артемовский (правый берег) | 4 300 | 500 | 1 200 | 1 200 | 1 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Строительство водонапорной башни в ул. Сосновая | 720 | 720 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Строительство водоводов п. Буланаш | 5 820 | 420 | 1 350 | 1 350 | 1 350 | 1 350 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Строительство водонапорной башни в с. Лебедкино | 1 500 | 1 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Развитие водопроводной сети в с. Лебедкино | 800 |  | 400 | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Развитие водопроводных сетей в п. Красногвардейский | 5 200 | 2 000 | 3 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Развитие водопроводных сетей в с. Сосновый бор | 1 100 | 1 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Строительство водопроводных сетей для подключения объектов в г.Артемовский по ул.8-е Марта | 393 |  | 4 | 389 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Строительство водопроводных сетей для подключения объектов в Микрорайоне-2 г.Артемовский | 1 048 |  | 11 |  | 1 037 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Строительство водонапорных башен в с.Покровское (мкр.Новая деревня и мкр.Бурлаки) | 1 450 |  |  | 1450 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 34 | Строительство водонапорной башни в с.Шогринское | 700 |  |  | 700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Строительство водопроводных сетей для подключения объектов в Микрорайоне-3 г.Артемовский | 2 355 |  |  | 22 | 2 333 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Модернизация систем водоснабжения | 74 099 | 4 100 | 6 956 | 13 900 | 9 920 | 10 440 | 10 130 | 6 240 | 2 500 | 2 500 | 2 000 | 2 696 | 2 717 |
| 1 | Модернизация участка магистрального водовода № 1 | 7 970 |  | 690 | 1 330 | 1 330 | 1 340 | 1 350 | 1 930 |  |  |  |  |  |
| 2 | Модернизация участка магистрального водовода № 2 | 7 320 |  |  | 1 280 | 1 460 | 1 590 | 1 690 | 1 300 |  |  |  |  |  |
| 3 | Модернизация участка магистрального водовода на ул. Победы | 4 140 |  |  | 1 030 | 1 030 | 1 040 | 1 040 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Модернизация водопровода на ул. Спартака | 250 |  |  |  | 120 | 130 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Модернизация водопровода на ул. М.Горького - ул.Строителей | 40 |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Закольцовка водопровода ул. Вахрушева-ул.Щорса | 60 |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Модернизация водопровода на ул. Осипенко | 696 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 696 |  |
| 8 | Модернизация водопровода на ул. Серова | 717 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 717 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 9 | Модернизация водозаборных сооружений (резервуаров, служебных помещений, насосного оборудования) | 11 500 |  |  |  | 1 830 | 4 980 | 4 690 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Модернизация водопроводных насосных станций 2-го подъема (резервуаров, служебных помещений, насосного оборудования) | 11 500 |  | 4 350 | 4 420 | 2 730 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Установка водосчетчиков с выводом на пульт управления диспетчера | 7 820 |  | 1 020 | 1 360 | 1 360 | 1 360 | 1 360 | 1 360 |  |  |  |  |  |
| 12 | Модернизация счетчиков воды на вводе в дом с введением системы считывания показаний | 11 500 |  |  |  |  |  |  | 1 500 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| 13 | Консервация неиспользуемых скважин (7/2, 11, 9, 2-х скважин Бобровского водозабора) | 1 150 |  |  |  |  |  |  | 150 | 500 | 500 |  |  |  |
| 14 | Замена существующих колонок на незамерзающие | 40 |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Модернизация водопроводных сетей в с. Б. Трифоново | 2 690 |  | 200 | 2 490 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Модернизация станции очистки воды Буланашского месторождения | 2 106 |  | 156 | 1 950 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Модернизация разводящих водопроводных сетей в с. Мироново | 1 000 | 500 | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Модернизация водовода в с. Мостовское | 2 200 | 2 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 19 | Модернизация водовода в с. Писанец | 1 400 | 1 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

6.3. Водоотведение и очистка сточных вод

Таблица 6.3.1.

| № п/п | Наименование мероприятия | Параметры объекта (Ед. изм., кол-во, мощ-ность) | Сроки выпол-нения работ | Готовность проектно-сметной документации | Финансовые средства на разработку проектно-сметной документации, тыс.руб. | Требуемые капитальные вложения на реализацию работ (с учетом затрат на ПСД), тыс.руб. | Результат от выполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Водоотведение, всего | 10 959 | 606 207 |  |
| Строительство канализационных сетей |  |  | 7 454 | 113 967 |  |
| 1 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ до очистных сооружений п.Буланаш | 4 км. | 2015 | частично выполнены | 59 | 740 | Обеспечение бесперебойной услуги водоотведения в требуемом количестве и высокого качества; Сокращение негативного воздействия на окружающую среду |
| 2 | Строительство автодороги до очистных сооружений п.Буланаш | 1,2 км. | 2011-2015 | частично выполнены | 200 | 2 500 |  |
| 3 | Строительство аэротенка п.Буланаш | 1000- 1200 м.куб. | 2013-2015 | частично выполнены | 146 | 1 820 | Обеспечение бесперебойной услуги водоотведения в требуемом количестве и высокого качества; Сокращение негативного воздействия на окружающую среду |
| 4 | Строительство первичного отстойника очистных сооружений (ОС) п.Буланаш | ф12м. | 2016-2017 | частично выполнены | 128 | 1 728 |  |
| 5 | Строительство вторичного отстойника п.Буланаш | 3000-3500 м.куб. | 2010-2014 | частично выполнены | 235 | 2 940 | Обеспечение бесперебойной услуги водоотведения в требуемом количестве и высокого качества; Сокращение негативного воздействия на окружающую среду |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 6 | Строительство блока обеззараживания сточных вод п.Буланаш | 2 шт. | 2010-2015 | частично выполнены | 583 | 7 290 |  |
| 7 | Строительство взамен канализационного коллектора по ул. 70-лет Октября | D=250 мм L=600 п.м. | 2011-2012 | отсутствует | 240 | 1 840 | Обеспечение необходимых объемов и качества очистки стоков и выполнения современных нормативных требований к качеству очищенной воды перед сбросом в водоем |
| 8 | Строительство напорного коллектора от канализационной насосной станции № 4 по ул. К.Маркса в 2 нитки | D=159 мм L=400 п.м. | 2011 | отсутствует | 180 | 1 380 | Обеспечение бесперебойной услуги водоотведения в требуемом количестве и высокого качества при транспортировании хозяйственно-бытовых стоков |
| 9 | Строительство канализационной насосной станции и напорного коллектора по ул. Вишневая, Кедровая, Красный луч | - | 2010-2015 | отсутствует | 230 | 1 730 | Обеспечение развития системы водоотведения в соответствии с потребностями существующих и новых объектов жилищного и промышленного строительства, повышение качества оказываемых услуг по водоотведению |
| 10 | Строительство канализационных сетей от жилого сектора с выгребными ямами и подключение к централизованной системе канализации | - | 2016-2020 | отсутствует | 270 | 2 070 | Обеспечение развития системы водоотведения в соответствии с потребностями существующих и новых объектов жилищного и промышленного строительства, повышение качества оказываемых услуг по водоотведению |
| 11 | Проектирование коллектора г. Артемовский | - | 2010 | отсутствует | 3 500 | 3 500 | Обеспечение бесперебойной услуги водоотведения в требуемом количестве и высокого качества |
| 12 | Строительство коллектора г. Артемовский (от ПОК АТЭЦ до КК53) | - | 2009-2013 | имеется | - | 30 500 | Обеспечение бесперебойной услуги водоотведения в требуемом количестве и высокого качества |
| 13 | Строительство коллектора г. Артемовский (п. Кирова) | - | 2010-2011 | отсутствует | 1 500 | 8 300 | Обеспечение бесперебойной услуги водоотведения в требуемом количестве и высокого качества |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 14 | Подключение жилого фонда к канализации (ликвидация выгребных ям) | - | 2009 | имеется | - | 700 | Улучшение экологии, снижение затрат |
| 15 | Строительство очистных сооружений п. Красногвардейский | - | 2009-2013 | имеется | - | 34 500 | Обеспечение необходимых объемов и качества очистки стоков и выполнения современных нормативных требований к качеству очищенной воды перед сбросом в водоем |
| 16 | Строительство очистных сооружений п. Незевай | - | 2009 | имеется | - | 6 900 |  |
| 17 | Строительство сетей водоотведения для подключения объектов в г.Артемовский по ул.8-е Марта | - | 2010-2011 | отсутствует | 117 | 3 533 | Подключение вновь строящихся объектов к системе централизованного водоотведения |
| 18 | Строительство сетей водоотведения для подключения объектов в Микрорайоне-2 г.Артемовский | - | 2010-2012 | отсутствует | 25 | 767 | Подключение вновь строящихся объектов к системе централизованного водоотведения |
| 19 | Строительство сетей водоотведения для подключения объектов в Микрорайоне-3 г.Артемовский | - | 2011-2012 | отсутствует | 41 | 1 229 | Подключение вновь строящихся объектов к системе централизованного водоотведения |
| Модернизация канализационных сетей |  |  | 3 505 | 492 240 |  |
| 1 | Модернизация угольной котельной (газификация), используемой в технологических целях для нужд системы водоотведения | - | 2011-2015 | частично выполнены | 325 | 4 060 | Обеспечение бесперебойной услуги водоотведения в требуемом количестве и высокого качества; Сокращение негативного воздействия на окружающую среду |
| 2 | Модернизация канализационных насосных станций №№ 1, 2, 3, 4, очистных сооружений | - | 2011-2016 | отсутствует | 1 500 | 11 500 | Обеспечение необходимых объемов и качества очистки стоков и выполнения современных нормативных требований к качеству очищенной воды перед сбросом в водоем |
| 3 | Установка водосчетчика на очистных сооружениях сточных вод | - | 2019-2020 | отсутствует | 150 | 1 150 | Достоверный учет поступающей на очистные сооружения сточной воды |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 4 | Модернизация канализационных колодцев (замена деревянных крышек чугунными, гидроизоляция швов и стыков) | 1000 шт. | 2012-2014 | имеется | - | 3 800 | Обеспечение бесперебойной услуги водоотведения в требуемом количестве и высокого качества при транспортировании хозяйственно-бытовых стоков |
| 5 | Модернизация очистных сооружений | - | 2010-2020 | имеется | - | 345 000 | Обеспечение необходимых объемов и качества очистки стоков и выполнения современных нормативных требований к качеству очищенной воды перед сбросом в водоем |
| 6 | Совершенствование технологии обеззараживания сточных вод | - | 2011 | отсутствует | 30 | 230 | Обеспечение необходимых объемов и качества очистки стоков и выполнения современных нормативных требований к качеству очищенной воды перед сбросом в водоем |
| 7 | Внедрение ультрафиолетового обеззараживания очищенной сточной воды | - | 2014-2020 | отсутствует | 1 500 | 11 500 | Обеспечение необходимых объемов и качества очистки стоков и выполнения современных нормативных требований к качеству очищенной воды перед сбросом в водоем |
| 8 | Внедрение технологии обезвоживания осадка очистных сооружений | - | 2010-2020 | имеется | - | 115 000 | Сокращение объемов осадка, удаление осадка с иловых карт |

Таблица 6.3.2.

| № п/п | Наименование мероприятия | Требуемые капитальные вложения на реализацию работ (с учетом затрат на ПСД), тыс.руб. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всего, тыс.руб. | В том числе по годам, тыс.руб. |
|  |  |  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Водоотведение, всего | 606 207 | 27 600 | 62 852 | 68 197 | 62 440 | 55 030 | 48 780 | 49 410 | 46 718 | 47 190 | 45 590 | 45 740 | 46 660,0 |
| Строительство канализационных сетей | 113 967 | 27 600 | 22 952 | 25 807 | 19 210 | 9 000 | 3 170 | 2 430 | 528 | 2 000 | 400 | 400 | 470 |
| 1 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ до очистных сооружений п.Буланаш | 740 |  |  |  |  |  |  | 740 |  |  |  |  |  |
| 2 | Строительство автодороги до очистных сооружений п.Буланаш | 2 500 |  |  | 900 | 960 | 210 | 280 | 150 |  |  |  |  |  |
| 3 | Строительство аэротенка п.Буланаш | 1 820 |  |  |  |  | 600 | 610 | 610 |  |  |  |  |  |
| 4 | Строительство первичного отстойника очистных сооружений (ОС) п.Буланаш | 1 728 |  |  |  |  |  |  |  | 128 | 1 600 |  |  |  |
| 5 | Строительство вторичного отстойника п.Буланаш | 2 940 |  | 400 | 500 | 620 | 720 | 700 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Строительство блока обеззараживания сточных вод п.Буланаш | 7 290 |  | 530 | 1 880 | 2 050 | 920 | 1 280 | 630 |  |  |  |  |  |
| 7 | Строительство взамен канализационного коллектора по ул. 70-лет Октября | 1 840 |  |  | 740 | 1 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Строительство напорного коллектора от канализационной насосной станции № 4 по ул. К.Маркса в 2 нитки | 1 380 |  |  | 1 380 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 9 | Строительство канализационной насосной станции и напорного коллектора по ул. Вишневая, Кедровая, Красный луч | 1 730 |  | 230 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |  |  |  |  |  |
| 10 | Строительство канализационных сетей от жилого сектора с выгребными ямами и подключение к централизованной системе канализации | 2 070 |  |  |  |  |  |  |  | 400 | 400 | 400 | 400 | 470 |
| 11 | Проектирование коллектора г. Артемовский | 3 500 |  | 3 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Строительство коллектора г. Артемовский (от ПОК АТЭЦ до КК53) | 30 500 | 5 500 | 6 250 | 6 250 | 6 250 | 6 250 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Строительство коллектора г. Артемовский (п. Кирова) | 8 300 |  | 4 900 | 3 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Подключение жилого фонда к канализации (ликвидация выгребных ям) | 700 | 700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Строительство очистных сооружений п. Красногвардейский | 34 500 | 14 500 | 7 000 | 7 000 | 6 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Строительство очистных сооружений п. Незевай | 6 900 | 6 900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Строительство сетей водоотведения для подключения объектов в г.Артемовский по ул.8-е Марта | 3 533 |  | 117 | 3 416 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Строительство сетей водоотведения для подключения объектов в Микрорайоне-2 г.Артемовский | 767 |  | 25 |  | 742 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 19 | Строительство сетей водоотведения для подключения объектов в Микрорайоне-3 г.Артемовский | 1 229 |  |  | 41 | 1 188 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация канализационных сетей | 492 240 | 0 | 39 900 | 42 390 | 43 230 | 46 030 | 45 610 | 46 980 | 46 190 | 45 190 | 45 190 | 45 340 | 46 190,0 |
| 1 | Модернизация угольной котельной (газификация), используемой в технологических целях для нужд системы водоотведения | 4 060 |  |  | 20 | 720 | 1 270 | 570 | 1 480 |  |  |  |  |  |
| 2 | Модернизация канализационных насосных станций №№ 1, 2, 3, 4, очистных сооружений | 11 500 |  |  | 1 500 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |  |  |  |  |
| 3 | Установка водосчетчика на очистных сооружениях сточных вод | 1 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150 | 1 000 |
| 4 | Модернизация канализационных колодцев (замена деревянных крышек чугунными, гидроизоляция швов и стыков) | 3 800 |  |  |  | 800 | 2 000 | 1 000 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Модернизация очистных сооружений | 345 000 |  | 24 900 | 30 640 | 29 710 | 30 760 | 31 040 | 32 000 | 33 190 | 33 190 | 33 190 | 33 190 | 33 190 |
| 6 | Совершенствование технологии обеззараживания сточных вод | 230 |  |  | 230 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Внедрение ультрафиолетового обеззараживания очищенной сточной воды | 11 500 |  |  |  |  |  | 1 000 | 1 500 | 1 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| 8 | Внедрение технологии обезвоживания осадка очистных сооружений | 115 000 |  | 15 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |

6.4. Утилизация (захоронение) твердых бытовых отходов

Таблица 6.4.1.

| № п/п | Наименование мероприятия | Параметры объекта (Ед. изм., кол-во, мощ-ность) | Сроки выпол-нения работ | Готовность проектно-сметной документации | Финансовые средства на разработку проектно-сметной документации, тыс.руб. | Требуемые капитальные вложения на реализацию работ (с учетом затрат на ПСД), тыс.руб. | Результат от выполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Утилизация (захоронение) твердых бытовых отходов, всего | 10 835 | 126 750 |  |
| 1 | Приобретение поливомоечной машины КО 505А-1 | 1 шт. | 2010-2012 | отсутствует | 163 | 2 034 | Обеспечение увлажнения отходов |
| 2 | Приобретение бульдозера ДЭТ-250 М2Б1 | 1 шт. | 2010-2012 | отсутствует | 633 | 7 916 | Необходимость выполнения работ согласно схемы складирования ТБО |
| 3 | Приобретение экскаватора HYUNDAI R-290LC-7A | 1 шт. | 2010-2012 | отсутствует | 399 | 4 990 | Необходимость выполнения работ согласно схемы складирования ТБО |
| 4 | Строительство пожарного резервуара | 1 шт. | 2012-2013 | отсутствует | 87 | 1 171 | Соблюдение правил техники безопасности и охраны труда |
| 5 | Освещение полигона | - | 2013 | отсутствует | 8 | 108 | Обеспечение охраны труда и правил техники безопасности |
| 6 | Озеленение откосов полигона | - | 2013 | отсутствует | - | 100 | Обеспечение защиты от выветривания или смыва грунта с откосов полигона |
| 7 | Приобретение весового оборудования модели ВСА-40 000-12 | - | 2013 | отсутствует | - | 1 000 | Учет и контроль за объемом ввозимых твердых бытовых отходов |
| 8 | Разработка специальной программы (плана) производственного контроля (затраты на сооружение всех пунктов надзора, оснащение их необходимым оборудованием для проведения мониторинга полигона ТБО) | - | 2013-2016 | отсутствует | 6 780 | 6 780 | Контроль за состоянием подземных и поверхностных водных объектов, атмосферного воздуха, почв, уровней шума в зоне возможного неблагоприятного влияния полигона. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | Строительство контрольно дезинфицирующей зоны | - | 2013 | отсутствует | - | 900 | Организация санитарно - эпидемиалогической безопасности и контрольно -дезинфицирующей обстановки в зоне полигона. |
| 10 | Строительство крытой стоянки (гаража) для автотехники | - | 2014 | отсутствует | - | 340 | Обеспечение безопасности и правильной эксплуатации техники. |
| 11 | Приобретение и установка автоматического шлагбаума | - | 2014 | отсутствует | - | 115 | Обеспечение учета и контроль за поступлением твердых бытовых отходов на полигон. |
| 12 | Устройство нагорных перехватывающих обводных каналов | - | 2014-2016 | отсутствует | 465 | 6 281 | Отвод грунтовых и поверхностных стоков в открытые водоемы |
| 13 | Устройство грунтовой дороги и асфальтобетонных участков | - | 2014-2015 | отсутствует | 176 | 2 200 | Необходимость подъезда мусоровозов к месту складирования ТБО |
| 14 | Ограждение полигона по всему периметру | - | 2016 | отсутствует | 125 | 1 550 | Охрана территории полигона и воздействия на окружающую среду |
| 15 | Устройство водоупорного экрана (Подсыпка инертными материалами на высоту, превышающую на 1 м максимальный уровень поверхностных или паводковых вод) | - | 2016-2020 | отсутствует | 435 | 5 865 | Предотвращение заливание паводковыми водами территории полигона |
| 16 | Строительство административно-бытового помещения | - | 2016-2017 | отсутствует | 264 | 3 300 | Обеспечение охраны труда и правил техники безопасности |
| 17 | Устройство котлована | - | 2018-2019 | отсутствует | - | 7 500 | Получение грунта для промежуточной и окончательной изоляции уплотненных ТБО |
| 18 | Приобретение самоходного катка ДУ - 98 | - | 2019-2020 | отсутствует | - | 4 800 | Необходимость выполнения работ согласно схемы складирования ТБО |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 19 | Полигон ТБО с.Покровское | - | 2010-2014 | отсутствует | 400 | 8 500 | Выполнение норм природоохранногозаконодательства |
| 20 | Полигон ТБО с.Шогринское | - | 2012-2013 | отсутствует | 300 | 6 300 | Выполнение норм природоохранногозаконодательства |
| 21 | Полигон ТБО г.Артемовский | - | 2009-2014 | отсутствует | 600 | 55 000 | Выполнение норм природоохранногозаконодательства |

Таблица 6.4.2.

| № п/п | Наименование мероприятия | Требуемые капитальные вложения на реализацию работ (с учетом затрат на ПСД), тыс.руб. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всего, тыс.руб. | В том числе по годам, тыс.руб. |
|  |  |  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Утилизация (захоронение) твердых бытовых отходов, всего | 126 750 | 600 | 4 965 | 25 343 | 30 819 | 28 552 | 4 080 | 5 887 | 6 974 | 4 030 | 4 900 | 7 500 | 4 100 |
| 1 | Приобретение поливомоечной машины КО 505А-1 | 2 034 |  | 263 | 641 | 1 130 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Приобретение бульдозера ДЭТ-250 М2Б1 | 7 916 |  | 2 639 | 2 639 | 2 638 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Приобретение экскаватора HYUNDAI R-290LC-7A | 4 990 |  | 1 663 | 1 663 | 1 664 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Строительство пожарного резервуара | 1 171 |  |  |  | 87 | 1 084 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Освещение полигона | 108 |  |  |  |  | 108 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Озеленение откосов полигона | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Приобретение весового оборудования модели ВСА-40 000-12 | 1 000 |  |  |  |  | 1 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Разработка специальной программы (плана) производственного контроля (затраты на сооружение всех пунктов надзора, оснащение их необходимым оборудованием для проведения мониторинга полигона ТБО) | 6 780 |  |  |  |  | 1 260 | 2 260 | 2 260 | 1 000 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 9 | Строительство контрольно дезинфицирующей зоны | 900 |  |  |  |  | 900 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Строительство крытой стоянки (гаража) для автотехники | 340 |  |  |  |  |  | 340 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Приобретение и установка автоматического шлагбаума | 115 |  |  |  |  |  | 115 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Устройство нагорных перехватывающих обводных каналов | 6 281 |  |  |  |  |  | 465 | 2 327 | 3 489 |  |  |  |  |
| 13 | Устройство грунтовой дороги и асфальтобетонных участков | 2 200 |  |  |  |  |  | 900 | 1 300 |  |  |  |  |  |
| 14 | Ограждение полигона по всему периметру | 1 550 |  |  |  |  |  |  |  | 1 550 |  |  |  |  |
| 15 | Устройство водоупорного экрана (Подсыпка инертными материалами на высоту, превышающую на 1 м максимальный уровень поверхностных или паводковых вод) | 5 865 |  |  |  |  |  |  |  | 435 | 1 230 | 1 300 | 1 200 | 1 700 |
| 16 | Строительство административно-бытового помещения | 3 300 |  |  |  |  |  |  |  | 500 | 2 800 |  |  |  |
| 17 | Устройство котлована | 7 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 600 | 3 900 |  |
| 18 | Приобретение самоходного катка ДУ - 98 | 4 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 400 | 2 400 |
| 19 | Полигон ТБО с.Покровское | 8 900 |  |  | 400 | 5 000 | 3 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Полигон ТБО с.Шогринского | 6 300 |  |  |  | 300 | 6 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Полигон ТБО г.Артемовский | 55 000 | 600 |  | 20 000 | 20 000 | 15000 |  |  |  |  |  |  |  |

6.5. Электроснабжение

Таблица 6.5.

| № п/п | Наименование мероприятия | Параметры объекта (Ед. изм., кол-во, мощ-ность) | Сроки выпол-нения работ | Готовность проектно-сметной докумен-тации | Финансовые средства на разработку проектно-сметной докумен-тации, тыс.руб. | Требуемые капитальные вложения на реализацию работ (с учетом затрат на ПСД), тыс.руб. | Результат от выполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Всего, тыс.руб. | В том числе по годам*, тыс.руб. |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Электроснабжение, всего | 11 454 | 97 762 | 26 580 | 19 806 | 10 003 | 17 593 | 15 667 | 8 113 |  |
| Строительство |  |  | 4 304 | 36 760 | 860 | 5 277 | 827 | 10 671 | 11 012 | 8 113 |  |
| 1 | Установка счетчиков электроэнергии на сети уличного освещения | - | 2009-2010 | имеется | - | 70 | 35 | 35 |  |  |  |  | Учет потребления электроэнергии |
| 2 | Установка счетчиков электроэнергии на сети технического обеспечения жилых домов | - | 2009-2010 | имеется | - | 360 | 180 | 180 |  |  |  |  | Учет потребления электроэнергии |
| 3 | Установка универсальных пуско-регулирующих устройств на уличное освещение (УПРУ) | - | 2009-2010 | имеется | - | 90 | 45 | 45 |  |  |  |  | Снижение расхода электроэнергии |
| 4 | Проведение энергетических обследований муниципальных электрических сетей | - | 2009-2010 | имеется | - | 1 200 | 600 | 600 |  |  |  |  | Мониторинг работы электрических сетей для разработки мероприятий по повышению энергоэффективности |
| 5 | Строительство ВЛ-10 кВ ф."Егоршинский" с ПС "Артемовская" 35/10 кВ, г.Артемовский | 4,62 км | 2010 | отсутствует | 360 | 3 203 |  | 3 203 |  |  |  |  | Уменьшение протяженности линии, улучшение качества эл. энергии |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 6 | Строительство КТП-59 "Луговая", г.Артемовский | 1 шт | 2010 | отсутствует | 85 | 573 |  | 573 |  |  |  |  | Перевод нагрузки с ТП-6 "Металлистов" |
| 7 | Строительство ВЛ-10 кВ для КТП-59 "Луговая", г.Артемовский | 0,70 км | 2010 | отсутствует | 105 | 641 |  | 641 |  |  |  |  | Питание для вновь строящейся КТП-59 |
| 8 | Строительство КТП-54 "Полярников, АЗС", г.Артемовский | 1 шт | 2011 | отсутствует | 80 | 451 |  |  | 451 |  |  |  | Перевод нагрузки с ТП-102 "пер. Полярников" |
| 9 | Строительство ВЛ-10 кВ для КТП-54 "Полярников, АЗС", г.Артемовский | 0,10 км | 2011 | отсутствует | 40 | 186 |  |  | 186 |  |  |  | Питание для вновь строящейся КТП-54 |
| 10 | Строительство вводов 0,4 кВ к жилым домам по улицам Ленина, Боьровская, г.Артемовский; по улицам Юбилейная, Машиностроителей, Вахрушева, п.Буланаш | 0,54 км | 2011 | отсутствует | 16 | 121 |  |  | 121 |  |  |  | Улучшение качества эл. энергии |
| 11 | Строительство электрических сетей для подключения объектов в г.Артемовский по ул.8-е Марта | - | 2010-2011 | отсутствует | 40 | 495 |  |  | 40 | 455 |  |  | Подключение вновь строящихся объектов к системе электроснабжения |
| 12 | Строительство электрических сетей для подключения объектов в Микрорайоне-2 г.Артемовский | - | 2010-2012 | отсутствует | 29 | 367 |  |  | 29 |  | 338 |  | Подключение вновь строящихся объектов к системе электроснабжения |
| 13 | Строительство КТП-400 кВА, поселок, г.Артемовский | 1 шт | 2012 | отсутствует | 617 | 1 455 |  |  |  | 1 455 |  |  | Улучшение качества эл. энергии. Разгрузка существующей линии |
| 14 | Строительство ТП-205 "Кировка", г.Артемовский | 1 шт | 2012 | отсутствует | 220 | 1 560 |  |  |  | 1 560 |  |  | Улучшение качества эл. энергии. Разгрузка существующей линии |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | Строительство ВЛ-6 кВ для ТП-205 "Кировка", г.Артемовский | 0,2 км | 2012 | отсутствует | 70 | 283 |  |  |  | 283 |  |  | Питание для вновь строящейся ТП-205 |
| 16 | Строительство ТП-47 "Садовая" с трансформатором 2*630 кВА, г.Артемовский | 1 шт | 2012 | отсутствует | 300 | 5 807 |  |  |  | 5 807 |  |  | Улучшение качества эл. энергии. Разгрузка существующей линии |
| 17 | Строительство ВЛ-10 кВ ф. "Артемовский-2" для ТП-47 "Садовая", г.Артемовский | 0,7 км | 2012 | отсутствует | 135 | 840 |  |  |  | 840 |  |  | Питание для вновь строящейся ТП-47 |
| 18 | Строительство ВЛ-10 кВ ф. "Артемовский-1" для ТП-47 "Садовая", г.Артемовский | 0,05 км | 2012 | отсутствует | 18 | 108 |  |  |  | 108 |  |  | Питание для вновь строящейся ТП-47 |
| 19 | Строительство вводов 0,4 кВ к жилым домам по улицам Репино, Трудовая, Комсомольская, п.Буланаш, Артемовский городской округ; по улицам Молодежи, Вайнера, г.Артемовский | 0,54 км | 2012 | отсутствует | 17 | 123 |  |  |  | 123 |  |  | Улучшение качества эл. энергии |
| 20 | Строительство электрических сетей для подключения объектов в Микрорайоне-3 г.Артемовский | - | 2011-2012 | отсутствует |  | 509 |  |  |  | 41 | 468 |  | Подключение вновь строящихся объектов к системе электроснабжения |
| 21 | Строительство ВЛ-10 кВ ф."Паршинский" от ТП-44 "Скважина" до ТП-107 "Агрохимия", г.Артемовский | 7,5 км | 2013 | отсутствует | 850 | 6 476 |  |  |  |  | 6 476 |  | Уменьшение протяженности линии. Улучшение качества эл. энергии |
| 22 | Строительство КТП-250 кВА №345 п.Буланаш, Артемовский ГО | 1 шт | 2013 | отсутствует | 80 | 563 |  |  |  |  | 563 |  | Улучшение качества эл. энергии. Разгрузка существующей линии |
| 23 | Строительство ВЛ-6 кВ для КТП-345 п.Буланаш, Артемовский ГО | 0,5 км | 2013 | отсутствует | 75 | 464 |  |  |  |  | 464 |  | Питание для вновь строящейся КТП-345 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 24 | Строительство КТП-346 "Кутузова" п.Буланаш, Артемовский ГО | 1 шт. | 2013 | отсутствует | 190 | 1 255 |  |  |  |  | 1 255 |  | Улучшение качества эл. энергии. Разгрузка существующей линии |
| 25 | Строительство ВЛ-6 кВ для КТП-346 п.Буланаш, Артемовский ГО | 0,5 км | 2013 | отсутствует | 80 | 474 |  |  |  |  | 474 |  | Питание для вновь строящейся КТП-346 |
| 26 | Строительство КТПн - 105 "Островского", г.Артемовский | 1 шт. | 2013 | отсутствует | 80 | 531 |  |  |  |  | 531 |  | Улучшение качества эл. энергии. Разгрузка существующей линии |
| 27 | Строительство ВЛ-10 кВ для КТП-105 г.Артемовский | 0,5 км | 2013 | отсутствует | 65 | 443 |  |  |  |  | 443 |  | Питание для вновь строящейся КТП-105 |
| 28 | Строительство КТПн - 53 "Тургенева", г.Артемовский | 1 шт. | 2014 | отсутствует | 120 | 584 |  |  |  |  |  | 584 | Улучшение качества эл. энергии. Разгрузка существующей линии |
| 29 | Строительство ВЛ-10 кВ для КТП-53 г.Артемовский | 0,55 км | 2014 | отсутствует | 90 | 493 |  |  |  |  |  | 493 | Питание для вновь строящейся КТПн-53 |
| 30 | Строительство КТПн-49 "3-й микрорайон" г.Артемовский | 1 шт. | 2014 | отсутствует | 360 | 5 934 |  |  |  |  |  | 5 934 | Улучшение качества эл. энергии. Разгрузка существующей линии |
| 31 | Строительство ВЛ-10 кВ для КТПн-49 "3-й микрорайон" г.Артемовский | 0,55 км | 2014 | отсутствует | 40 | 186 |  |  |  |  |  | 186 | Питание для вновь строящейся КТПн-49 |
| 32 | Строительство КТПн-52 "Пекарня" г.Артемовский | 1 шт. | 2014 | отсутствует | 90 | 526 |  |  |  |  |  | 526 | Улучшение качества эл. энергии. Разгрузка существующей линии |
| 33 | Строительство ВЛ-10 кВ для КТП-52 г.Артемовский | 0,20 км. | 2014 | отсутствует | 40 | 277 |  |  |  |  |  | 277 | Питание для вновь строящейся КТП-52 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 34 | Строительство вводов 0,4 кВ к жилым домам по улице Щорса п.Буланаш, Артемовский ГО; по улицам Пригородная, Первомайская, Кр. Партизан, Чайкина, Щорса, г.Артемовский | 0,54 км | 2014 | отсутствует | 12 | 113 |  |  |  |  |  | 113 | Улучшение качества эл. энергии. |
| Модернизация |  |  | 7 149 | 61 002 | 25 720 | 14 529 | 9 176 | 6 922 | 4 655 | 0 |  |
| 1 | Модернизация ВЛ-10 кВ ф. "Паршинский" г.Артемовский | 0,4 км | 2010 | отсутствует | 40 | 297 |  | 297 |  |  |  |  | Уменьшение протяженности линии. Улучшение качества эл. энергии |
| 2 | Модернизация МТП-156 "УК СПТУ" г.Артемовский | 1 шт. | 2010 | отсутствует | 45 | 301 |  | 301 |  |  |  |  | Вынос с территории учебного заведения |
| 3 | Модернизация ВЛ-6 кВ ф. "Шахта-3, ввод-1" с ПС "Буланаш" 110/35/6 кВ с переводом нагрузки с ф. 6 кВ "Буланаш-2" г.Артемовский | 1,06 км | 2010 | отсутствует | 210 | 1 541 |  | 1 541 |  |  |  |  | Равномерное распределение нагрузки, восстановление првоначальных параметров линии |
| 4 | Модернизация ВЛ-10 кВ ф. № 21 с ПС "Буровая" 110/10 кВ, г.Артемовский | 1,68 км | 2010 | отсутствует | 170 | 1 280 |  | 1 280 |  |  |  |  | Восстановление первоначальных параметров линии, уменьшение времени на устранение аварий |
| 5 | Замена вводов 0,4 кВ к жилым домам по улицам Спартака, Папанинцев, Белинского, пос.Буланаш, Артемовский ГО | 65 ввод | 2010 | отсутствует | 55 | 478 |  | 478 |  |  |  |  | Улучшение качества эл. энергии |
| 6 | Замена вводов 0,4 кВ к жилым домам по улицам Набережная, Красноармейская, Коммуны, г.Артемовский | 72 ввод | 2010 | отсутствует | 45 | 496 |  | 496 |  |  |  |  | Улучшение качества эл. энергии |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 7 | Модернизация ТП-44 "Скважина" г.Артемовский | 1 шт | 2010 | отсутствует | 450 | 3 731 |  | 3 731 |  |  |  |  | Разделение одного ф. 10 кВ на 3, перевод нагрузки с ТП-6 "Металлистов" |
| 8 | Модернизация ТП-11 "ЖСК-9" г.Артемовский | 1 шт | 2011 | отсутствует | 765 | 1 883 |  |  | 1 883 |  |  |  | Монтаж нового оборудования |
| 9 | Модернизация ТП-35 "Мира" г.Артемовский | 1 шт | 2011 | отсутствует | 502 | 1 251 |  |  | 1 251 |  |  |  | Монтаж нового оборудования |
| 10 | Модернизация ТП-18а "Роддом" г.Артемовский | 1 шт. | 2011 | отсутствует | 195 | 590 |  |  | 590 |  |  |  | Монтаж нового оборудования для бесперебойного снабжения |
| 11 | Модернизация: замена КЛ-6 кВ на ТП-314 "4-й квартал" на ВЛ-6 кВ, г.Артемовский | 0,50 км | 2011 | отсутствует | 290 | 687 |  |  | 687 |  |  |  | Замена устраревшего оборудования |
| 12 | Замена вводов 0,4 кВ к жилым домам по улицам Набережная, Красноармейская, Коммуны, г.Артемовский | 72 ввод | 2012 | отсутствует | 269 | 749 |  |  |  | 749 |  |  | Улучшение качества эл. энергии |
| 13 | Замена вводов 0,4 кВ к жилым домам по улицам Спартака, Папанинцев, Белинского, пос.Буланаш, Артемовский ГО | 65 ввод | 2012 | отсутствует | 269 | 692 |  |  |  | 692 |  |  | Улучшение качества эл. энергии |
| 14 | Модернизация ТП-312 "Растворный узел" г.Артемовский | 1 шт. | 2012 | отсутствует | 86 | 506 |  |  |  | 506 |  |  | Замена устраревшего оборудования |
| 15 | Модернизация МТП-43а "Стадион" г.Артемовский | 1 шт. | 2012 | отсутствует | 80 | 540 |  |  |  | 540 |  |  | Улучшение качества эл. энергии |
| 16 | Капитальный ремонт электросетей г.Артемовский | - | 2009-2013 | отсутствует | 1 159 | 14 490 | 3 540 | 2 700 | 2 700 | 2 700 | 2 850 |  | Обеспечение надежного электроснабжения |
| 17 | Капитальный ремонт электросетей п.Буланаш | - | 2009-2013 | отсутствует | 702 | 8 780 | 6 150 | 650 | 650 | 650 | 680 |  | Обеспечение надежного электроснабжения |
| 18 | Капитальный ремонт электросетей п.Красногвардейский | - | 2009-2013 | отсутствует | 454 | 5 670 | 3 970 | 425 | 425 | 425 | 425 |  | Обеспечение надежного электроснабжения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 19 | Капитальный ремонт электросетей п.Незевай | - | 2009-2010 | отсутствует | 53 | 660 | 460 | 200 |  |  |  |  | Обеспечение надежного электроснабжения |
| 20 | Капитальный ремонт электросетей п.Сосновый бор | - | 2009-2013 | отсутствует | 355 | 4 440 | 3 110 | 330 | 330 | 330 | 340 |  | Обеспечение надежного электроснабжения |
| 21 | Капитальный ремонт электросетей с.Писанец | - | 2009 | отсутствует | 37 | 460 | 460 |  |  |  |  |  | Обеспечение надежного электроснабжения |
| 22 | Капитальный ремонт электросетей с.Покровское | - | 2009-2013 | отсутствует | 359 | 4 490 | 3 140 | 330 | 330 | 330 | 360 |  | Обеспечение надежного электроснабжения |
| 23 | Капитальный ремонт электросетей с.Мироново | - | 2009-2010 | отсутствует | 90 | 1 120 | 780 | 340 |  |  |  |  | Обеспечение надежного электроснабжения |
| 24 | Капитальный ремонт электросетей с.Мостовское | - | 2009-2011 | отсутствует | 176 | 2 200 | 1 540 | 330 | 330 |  |  |  | Обеспечение надежного электроснабжения |
| 25 | Капитальный ремонт электросетей с.Шогринское | - | 2009-2010 | отсутствует | 86 | 1 070 | 750 | 320 |  |  |  |  | Обеспечение надежного электроснабжения |
| 26 | Капитальный ремонт электросетей с.Б.Трифоново | - | 2009-2010 | отсутствует | 82 | 1 020 | 710 | 310 |  |  |  |  | Обеспечение надежного электроснабжения |
| 27 | Капитальный ремонт электросетей с.Лебедкино | - | 2009-2010 | отсутствует | 126 | 1 580 | 1 110 | 470 |  |  |  |  | Обеспечение надежного электроснабжения |

* Примечание:

В настоящее время в Артемовском городском округе разрабатываются мероприятия, планируемые к реализации с 2015 по 2020 год, по строительству новых систем электроснабжения для подключения вновь строящихся и реконструируемых объектов капитального строительства, а также модернизации действующих сетей и объектов электроснабжения для улучшения качества предоставления услуги и в целях энергоэффективности и энергосбережения.

Данные мероприятия будут включены в программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Артемовского городского округа до 2020 года» ориентировочно в 2010-2011 гг.

6.6. Газоснабжение

Таблица 6.6.1.

| № п/п | Наименование мероприятия | Параметры объекта (Ед. изм., кол-во, мощ-ность) | Сроки выпол-нения работ | Готовность проектно-сметной документации | Финансовые средства на разработку проектносметной документации, тыс.руб. | Требуемые капитальные вложения на реализацию работ (с учетом затрат на ПСД), тыс.руб. | Результат от выполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Газоснабжение, всего | 74 910 | 1 257 555 |  |
| Строительство газопроводов и котельных |  |  | 68 700 | 1 127 145 |  |
| 1 | Межпоселковые газопроводы |  |  |  | 17 738 | 423 928 |  |
| 1.1 | 2-я нитка газопровода "Реж-Артемовский" | 34 км | 2012-2015 | отсутствует | 4 760 | 154 760 | Обеспечение природным газом высокого давления |
| 1.2 | Газопровод "Деево-Раскатиха-Мироново-Незевай" | 17,5 км | 2010-2011 | отсутствует | 2 450 | 52 450 | Обеспечение природным газом высокого давления |
| 1.3 | Подводящий газопровод к п/ф-ке ООО "Агрофирма "Артемовская"с.Покровское | 12,5 км | 2009-2010 | имеется | - | 33 190 | Обеспечение природным газом высокого давления |
| 1.4 | Газопровод "Писанец-Сосновый Бор-Красногвардейский" | 14 км | 2011-2015 | отсутствует | 1 960 | 46 260 | Обеспечение природным газом высокого давления |
| 1.5 | Газопровод до с.Мостовское | 3,7 км | 2009-2010 | имеется | - | 5 600 | Обеспечение природным газом высокого давления |
| 1.6 | Газопровод от ОСП до ул.Сосновая | 0,49 км | 2009 | имеется | - | 1 100 | Обеспечение природным газом высокого давления |
| 1.7 | Газопровод "Б.Трифоново-М.Трифоново" | 3 км | 2012-2013 | отсутствует | 420 | 4 920 | Обеспечение природным газом высокого давления |
| 1.8 | Газопровод "Мироново-Липино-Луговая" | 4,8 км | 2016-2020 | отсутствует | 672 | 7 872 | Обеспечение природным газом высокого давления |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.9 | Газопровод "Незевай-Сарафаново" | 6,4 км | 2016-2020 | отсутствует | 896 | 10 496 | Обеспечение природным газом высокого давления |
| 1.10 | Газопровод "Мостовское-Шогринское-Лебедкино" | 26,5 км | 2012-2020 | отсутствует | 3 710 | 57 710 | Обеспечение природным газом высокого давления |
| 1.11 | Газопровод "Лебедкино-Бичур" | 7,2 км | 2016-2020 | отсутствует | 1 008 | 15 408 | Обеспечение природным газом высокого давления |
| 1.12 | Газопровод "Лебедкино-Антоново" | 5,8 км | 2016-2020 | отсутствует | 812 | 12 412 | Обеспечение природным газом высокого давления |
| 1.13 | Газопровод "с.Покровское-цементный завод-Заболотье" | 3,7 км | 2016-2020 | отсутствует | 1 050 | 21 750 | Обеспечение природным газом высокого давления |
| 2 | Внутрипоселковые распределительные сети |  |  |  | 42 210 | 585 065 |  |
| 2.1 | г.Артемовский | 128,2 км | 2009-2020 | отсутствует | 14 980 | 215 518 | Обеспечение природным газом низкого давления |
| 2.2 | п.Буланаш | 19,6 км | 2009-2020 | отсутствует | 2 380 | 32 050 | Обеспечение природным газом низкого давления |
| 2.3 | с.Б.Трифоново | 14,1 км | 2009-2015 | отсутствует | 1 680 | 25 705 | Обеспечение природным газом низкого давления |
| 2.4 | с.М.Трифоново | 15 км | 2012-2020 | отсутствует | 2 100 | 27 600 | Обеспечение природным газом низкого давления |
| 2.5 | с.Покровское | 38 км | 2009-2020 | отсутствует | 4 900 | 61 074 | Обеспечение природным газом низкого давления |
| 2.6 | с.Мостовсое | 15 км | 2009-2015 | отсутствует | 1 820 | 22 068 | Обеспечение природным газом низкого давления |
| 2.7 | с.Писанец | 13 км | 2012-2017 | отсутствует | 1 820 | 21 820 | Обеспечение природным газом низкого давления |
| 2.8 | п.Сосновый Бор | 30 км | 2012-2020 | отсутствует | 4 200 | 55 200 | Обеспечение природным газом низкого давления |
| 2.9 | п.Красногвард-ий | 20 км | 2016-2020 | отсутствует | 2 800 | 38 800 | Обеспечение природным газом низкого давления |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2.10 | с.Мироново, Бучино | 7 км | 2011-2015 | отсутствует | 980 | 12 680 | Обеспечение природным газом низкого давления |
| 2.11 | п.Незевай | 8 км | 2012-2017 | отсутствует | 1 120 | 14 020 | Обеспечение природным газом низкого давления |
| 2.12 | д.Липино | 3 км | 2015-2016 | отсутствует | 420 | 5 820 | Обеспечение природным газом низкого давления |
| 2.13 | д.Луговая | 3 км | 2015-2016 | отсутствует | 420 | 5 820 | Обеспечение природным газом низкого давления |
| 2.14 | с.Сарафаново | 1,5 км | 2016 | отсутствует | 210 | 2 910 | Обеспечение природным газом низкого давления |
| 2.15 | с.Шогринское | 5 км | 2014-2018 | отсутствует | 700 | 11 700 | Обеспечение природным газом низкого давления |
| 2.16 | с.Лебедкино | 7 км | 2016-2020 | отсутствует | 980 | 13 580 | Обеспечение природным газом низкого давления |
| 2.17 | д.Бичур | 2 км | 2016-2019 | отсутствует | 280 | 12 880 | Обеспечение природным газом низкого давления |
| 2.18 | д.Антоново | 3 км | 2015-2017 | отсутствует | 420 | 5 820 | Обеспечение природным газом низкого давления |
| 3 | Блочные котельные |  |  |  | 8 752 | 118 152 |  |
| 3.1 | Котельная по ул.Прилепского (г.Артемовский) | 1 шт, 5 МВт | 2010 | отсутствует | 560 | 7 560 | Газификация системы теплоснабжения |
| 3.2 | Котельная с.Б.трифоново | 1 шт, 2 МВт | 2010 | отсутствует | 624 | 8 424 | Газификация системы теплоснабжения |
| 3.3 | Котельная п.Красногвардейский | 1 шт, 12 МВт | 2016-2017 | отсутствует | 3 440 | 46 440 | Газификация системы теплоснабжения |
| 3.4 | Котельная ДГС ОАО "РЖД" | 1 шт, 9 МВт | 2011 | отсутствует | 2 400 | 32 400 | Газификация системы теплоснабжения |
| 3.5 | Котельная ЕРЗ | 1 шт, 6 МВт | 2013 | отсутствует | 1 728 | 23 328 | Газификация системы теплоснабжения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Модернизация котельных (перевод на газ) |  |  | 6 210 | 130 410 |  |
| 1 | Котельная с.Покровское | 2 шт, 8 МВт | 2009-2011 | отсутствует | 1 420 | 29 820 | Перевод системы теплоснабжения на газ, снижение затрат на энергоресурсы |
| 2 | Котельная с.Мироново | 1 шт, 3 МВт | 2010-2011 | отсутствует | 590 | 12 390 | Перевод системы теплоснабжения на газ, снижение затрат на энергоресурсы |
| 3 | Котельная с.Мостовское | 1 шт, 3 МВт | 2011 | отсутствует | 590 | 12 390 | Перевод системы теплоснабжения на газ, снижение затрат на энергоресурсы |
| 4 | Котельная с.Лебедкино | 1 шт, 2 МВт | 2020 | отсутствует | 390 | 8 190 | Перевод системы теплоснабжения на газ, снижение затрат на энергоресурсы |
| 5 | Котельная с.Шогринское | 1 шт, 1,2 МВт | 2015 | отсутствует | 230 | 4 830 | Перевод системы теплоснабжения на газ, снижение затрат на энергоресурсы |
| 6 | Котельная п.Незевай | 1 шт, 1,3 МВт | 2014 | отсутствует | 240 | 5 040 | Перевод системы теплоснабжения на газ, снижение затрат на энергоресурсы |
| 7 | Котельная с.Писанец | 1 шт, 1,5 МВт | 2016 | отсутствует | 250 | 5 250 | Перевод системы теплоснабжения на газ, снижение затрат на энергоресурсы |
| 8 | Котельная п.Сосновый Бор | 1 шт, 20 МВт |  | отсутствует | 2 500 | 52 500 | Перевод системы теплоснабжения на газ, снижение затрат на энергоресурсы |

Таблица 6.6.2.

| № п/п | Наименование мероприятия | Требуемые капитальные вложения на реализацию работ (с учетом затрат на ПСД), тыс.руб. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всего, тыс.руб. | В том числе по годам, тыс.руб. |
|  |  |  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Газоснабжение, всего | 1 257 555 | 33 056 | 120 277 | 152 626 | 106 578 | 144 450 | 130 240 | 142 240 | 98 038 | 119 440 | 71 540 | 68 540 | 70 530 |
| Строительство газопроводов и котельных | 1 127 145 | 30 836 | 105 987 | 114 536 | 99 078 | 129 450 | 110 200 | 117 160 | 98 038 | 119 440 | 71 540 | 68 540 | 62 340 |
| 1 | Межпоселковые газопроводы | 423 928 | 12 140 | 60 200 | 42 260 | 54 390 | 51 850 | 52 500 | 52 500 | 16 528 | 20 390 | 20 390 | 20 390 | 20 390 |
| 1.1 | 2-я нитка газопровода "Реж-Артемовский" | 154 760 |  |  |  | 42 260 | 37 500 | 37 500 | 37 500 |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Газопровод "Деево-Раскатиха-Мироново-Незевай" | 52 450 |  | 32 450 | 20 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Подводящий газопровод к п/ф-ке ООО "Агрофирма "Артемовская"с.Покровское | 33 190 | 8 440 | 24 750 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Газопровод "Писанец-Сосновый Бор-Красногвардейский" | 46 260 |  |  | 22 260 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Газопровод до с.Мостовское | 5 600 | 2 600 | 3 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Газопровод от ОСП до ул.Сосновая | 1 100 | 1 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Газопровод "Б.Трифоново-М.Трифоново" | 4 920 |  |  |  | 2 420 | 2 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 | Газопровод "Мироново-Липино-Луговая" | 7 872 |  |  |  |  |  |  |  | 672 | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 1 800 |
| 1.9 | Газопровод "Незевай-Сарафаново" | 10 496 |  |  |  |  |  |  |  | 896 | 2 400 | 2 400 | 2 400 | 2 400 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1.10 | Газопровод "Мостовское-Шогринское-Лебедкино" | 57 710 |  |  |  | 3 710 | 4 800 | 5 000 | 5 000 | 7 840 | 7 840 | 7 840 | 7 840 | 7 840 |
| 1.11 | Газопровод "Лебедкино-Бичур" | 15 408 |  |  |  |  |  |  |  | 1 008 | 3 600 | 3 600 | 3 600 | 3 600 |
| 1.12 | Газопровод "Лебедкино-Антоново" | 12 412 |  |  |  |  |  |  |  | 812 | 2 900 | 2 900 | 2 900 | 2 900 |
| 1.13 | Газопровод "с.Покровское-цементный завод-Заболотье" | 21 750 |  |  |  |  | 1 050 | 4 000 | 4 000 | 5 300 | 1 850 | 1 850 | 1 850 | 1 850 |
| 2 | Внутрипоселковые распределительные сети | 585 065 | 18 696 | 29 803 | 39 876 | 42 960 | 56 000 | 57 700 | 64 660 | 65 070 | 69 050 | 51 150 | 48 150 | 41 950 |
| 2.1 | г.Артемовский | 215 518 | 16 896 | 14 319 | 21 803 | 16 875 | 16 875 | 16 875 | 16 875 | 19 000 | 19 000 | 19 000 | 19 000 | 19 000 |
| 2.2 | п.Буланаш | 32 050 | 800 | 4 058 | 4 192 | 3 750 | 3 750 | 3 750 | 3 750 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |  |
| 2.3 | с.Б.Трифоново | 25 705 | 200 | 6 821 | 3 684 | 3 750 | 3 750 | 3 750 | 3 750 |  |  |  |  |  |
| 2.4 | с.М.Трифоново | 27 600 |  |  |  | 2 100 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 3 600 | 3 600 | 3 600 | 3 600 | 3 600 |
| 2.5 | с.Покровское | 61 074 | 400 | 2 763 | 5 011 | 4 900 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 9 000 | 9 000 |  |  |  |
| 2.6 | с.Мостовсое | 22 068 | 400 | 1 842 | 3 006 | 1 820 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |  |  |  |  |  |
| 2.7 | с.Писанец | 21 820 |  |  |  | 1 820 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 |  |  |  |
| 2.8 | п.Сосновый Бор | 55 200 |  |  |  | 4 200 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 7 200 | 7 200 | 7 200 | 7 200 | 7 200 |
| 2.9 | п.Красногвард-ий | 38 800 |  |  |  |  |  |  |  | 2 800 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 |
| 2.10 | с.Мироново, Бучино | 12 680 |  |  | 2 180 | 2 625 | 2 625 | 2 625 | 2 625 |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 2.11 | п.Незевай | 14 020 |  |  |  | 1 120 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 700 | 2 700 |  |  |  |
| 2.12 | д.Липино | 5 820 |  |  |  |  |  |  | 3 120 | 2 700 |  |  |  |  |
| 2.13 | д.Луговая | 5 820 |  |  |  |  |  |  | 3 120 | 2 700 |  |  |  |  |
| 2.14 | с.Сарафаново | 2 910 |  |  |  |  |  |  |  | 2 910 |  |  |  |  |
| 2.15 | с.Шогринское | 11 700 |  |  |  |  |  | 1 700 | 2 000 | 2 500 | 2 500 | 3 000 |  |  |
| 2.16 | с.Лебедкино | 13 580 |  |  |  |  |  |  |  | 980 | 3 150 | 3 150 | 3 150 | 3 150 |
| 2.17 | д.Бичур | 12 880 |  |  |  |  |  |  |  | 280 | 4 200 | 4 200 | 4 200 |  |
| 2.18 | д.Антоново | 5 820 |  |  |  |  |  |  | 420 | 2 700 | 2 700 |  |  |  |
| 3 | Блочные котельные | 118 152 | 0 | 15 984 | 32 400 | 1 728 | 21 600 | 0 | 0 | 16 440 | 30 000 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 | Котельная по ул.Прилепского (г.Артемовский) | 7 560 |  | 7 560 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Котельная с.Б.трифоново | 8 424 |  | 8 424 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Котельная п.Красногвардейский | 46 440 |  |  |  |  |  |  |  | 16 440 | 30 000 |  |  |  |
| 3.4 | Котельная ДГС ОАО "РЖД" | 32 400 |  |  | 32 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | Котельная ЕРЗ | 23 328 |  |  |  | 1 728 | 21 600 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Модернизация котельных (перевод на газ) | 130 410 | 2 220 | 14 290 | 38 090 | 7 500 | 15 000 | 20 040 | 25 080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 190 |
| 1 | Котельная с.Покровское | 29 820 | 2 220 | 12 100 | 15 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Котельная с.Мироново | 12 390 |  | 2 190 | 10 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Котельная с.Мостовское | 12 390 |  |  | 12 390 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Котельная с.Лебедкино | 8 190 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 190 |
| 5 | Котельная с.Шогринское | 4 830 |  |  |  |  |  |  | 4 830 |  |  |  |  |  |
| 6 | Котельная п.Незевай | 5 040 |  |  |  |  |  | 5 040 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Котельная с.Писанец | 5 250 |  |  |  |  |  |  | 5 250 |  |  |  |  |  |
| 8 | Котельная п.Сосновый Бор | 52 500 |  |  |  | 7 500 | 15 000 | 15 000 | 15 000 |  |  |  |  |  |

7. ВЫВОДЫ

7.1. Результат разработки Программы

Результатом разработки и утверждения Программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Артемовского городского округа до 2020 года» (далее Программы) в разрезе отраслей по видам коммунальных услуг является утверждение представительным органом муниципального образования (Думой) инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по развитию системы коммунальной инфраструктуры.

Основные направления программы комплексного развития Артемовского городского округа предполагают:

- развитие системы теплоснабжения;

- развитие системы водоснабжения;

- развитие системы водоотведения и очистки сточных вод;

- развитие системы утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов;

- развитие электроснабжения;

- развитие газоснабжения.

Эта Программа предусматривает комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Артемовского городского округа и разработана как программа по строительству и модернизации систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов. Данная Программа обеспечивает развитие этих систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, предусматривает повышение качества производимых для потребителей товаров (оказываемых услуг), предполагает улучшение экологической ситуации на территории Артемовского городского округа.

Осуществление модернизации объектов коммунальной инфраструктуры  Артемовского городского округа планирует переустройство существующих объектов коммунальной инфраструктуры, связанное с совершенствованием производства и повышением его технико-экономических показателей и осуществляемое по проекту модернизации объектов коммунальной инфраструктуры в целях увеличения производственных мощностей и  энергоемкости.

Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры города включает работы, вызванные изменением технологического или служебного назначения объектов коммунальной инфраструктуры, повышенными нагрузками и другими новыми качествами.

Очень важно, что эта Программа включает и строительство объектов коммунальной инфраструктуры, сооружение новых объектов систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения, необходимых для оказания коммунальных услуг на всех технологических стадиях.

Инвестиционные программы организации коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры Артемовского городского округа являются обязательным условием выполнения программы комплексного развития. Эти программы, определяемые органами местного самоуправления для организаций коммунального комплекса, являются программами финансирования строительства и модернизации систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации (захоронения) бытовых отходов.

В целях реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа, необходима разработка целого ряда инвестиционных программ, охватывающего весь комплекс коммунальных услуг города и организации коммунального комплекса.

Этими программами будут определены финансовые потребности для строительства и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры Артемовского городского округа, а оценкой финансовой эффективности инвестиционных программ будут являться показатели экономической эффективности, состоящие в свою очередь из совокупности показателей производственной, финансовой и инвестиционной эффективности инвестиционных проектов.

При анализе экономической эффективности инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по развитию системы коммунальной инфраструктуры будет производиться оценка реальных инвестиций, т.е. вложений средств в обновление имеющейся материально-технической базы предприятий коммунального комплекса, наращивание их производственных мощностей, освоение новых видов технологий, а также новое строительство для оценки снижения риска проекта.

Кроме того, они подразумевают финансовые инвестиции, т.е. долгосрочные финансовые вложения в ценные бумаги, корпоративные совместные предприятия, обеспечивающие гарантированные источники доходов или поставок сырья, сбыта продукции  и другие.

Вся совокупность сравнительно-аналитических показателей инвестиционных проектов подразделяется на три группы.

- В первую группу включены показатели, предназначенные для определения влияния реализации инвестиционных проектов на производственную деятельность предприятия. Они называются показателями производственной эффективности инвестиционных проектов.

- Во вторую группу включены показатели, называемые показателями финансовой эффективности инвестиционных проектов.

- В третьей группе в качестве основных показателей экономической эффективности определены чистый дисконтированный доход (при оценке эффективности инвестиционных проектов чистый дисконтированный доход это – сумма годовых текущих эффектов капитальных вложений в проект, приведенная к начальному шагу по каждому шагу расчетов. Чем больше ЧДД, тем эффективнее проект, если же показатель будет отрицательным, то инвестор понесет убытки, т. е. проект неэффективен), срок окупаемости проекта (продолжительность наименьшего периода, по истечении которого текущий чистый доход в текущих или дефлированных ценах становится и в дальнейшем остается неотрицательным), индекс доходности инвестиций (увеличенное на I единицу отношение чистого дохода к накопленному объему инвестиций) и показатель рентабельности.

Одним из принципов регулирования тарифов и надбавок является достижение баланса интересов потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса и интересов указанных организаций, обеспечивающего доступность этих товаров и услуг для потребителей и эффективное функционирование организаций коммунального комплекса.

Доступность для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса - доступность приобретения и оплаты потребителями соответствующих товаров и услуг организаций коммунального комплекса с учетом цен (тарифов) для потребителей и надбавок к ценам (тарифам) для потребителей.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 14 июля 2008г. N 520  «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса»:

- тарифы на подключение к системам коммунальной инфраструктуры и надбавки к тарифам на товары и услуги организации коммунального комплекса должны удовлетворять критериям доступности товаров и услуг организаций коммунального комплекса, устанавливаемым органами регулирования в пределах их полномочий;

- органы регулирования субъектов Российской Федерации и органы регулирования муниципальных образований до 1 марта текущего года утверждают критерии доступности товаров и услуг организаций коммунального комплекса для потребителей, а также для лиц, обращающихся за подключением вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости (зданий, строений, сооружений, иных объектов) к системам коммунальной инфраструктуры.

7.2. Ресурсное обеспечение Программы

Для достижения цели и решения задач Программы в зависимости от конкретной ситуации могут применяться следующие источники финансирования: собственные средства организации коммунального комплекса, в том числе: прибыль, направляемая на инвестиции; амортизационные отчисления; а также федеральный бюджет; областной бюджет; городской бюджет; привлеченные средства; средства внебюджетных фондов; заемные средства.

Организации коммунального комплекса должны на основе утвержденных органом исполнительной власти муниципального образования (Администрацией городского округа) технических заданий, разработать инвестиционные программы коммунального комплекса по развитию системы коммунальной инфраструктуры, произвести расчет финансовых потребностей для их реализации, а также утвердить данные программы представительным органом муниципального образования.

На основании инвестиционных программ организации коммунального комплекса готовят  предложения о размере надбавок к тарифам и  утверждают на уровне представительных органов муниципального образования и органов местного самоуправления:

- надбавки к ценам (тарифам) для потребителей (ценовая ставка, которая учитывается при расчетах потребителей с организацией в целях финансирования инвестиционных программ);

- надбавки к тарифам на товары и услуги (ценовая ставка, устанавливаемая для организации на основе надбавки к цене для потребителей, используется для финансирования инвестиционной программы организации);

- тарифы на подключение к системе коммунальной инфраструктуры (ценовая ставка, формирующая плату за подключение к сетям при строительстве и модернизации объектов недвижимости);

- тарифы организации коммунального комплекса на подключение (ценовая ставка для организации, используемая для финансирования ее инвестиционной программы).

После утверждения вышеуказанных тарифов и надбавок органами местного самоуправления заключаются с организациями коммунального комплекса договоры, определяющие условия выполнения инвестиционных программ.

Кроме того, Программой «Чистая вода» Свердловской области, утвержденной Постановлением Правительства Свердловской области от 13.05.2009 г. № 526-ПП «О Программе «Чистая вода» Свердловской области» рекомендуется главам муниципальных образований в Свердловской области в 2009 году принять организационные меры, направленные на обеспечение подготовки и реализации инвестиционных программ развития и модернизации систем водоснабжения и водоотведения.

Вышеуказанная Программа является основой для разработки соответствующих муниципальных программ и планов мероприятий, а также осуществления практической деятельности в сфере водных отношений органами государственной власти, органами местного самоуправления и организациями, обеспечивающими работу систем водоснабжения и удаления сточных вод.

Реализация Программы «Чистая вода» Свердловской области предусматривается в три этапа:

первый этап – 2009-2010 годы;

второй этап – 2011-2017 годы;

третий этап – 2018-2020 годы.

Основными принципами реализации Программы «Чистая вода» Свердловской области являются:

1) комплексность, системность планируемых мероприятий;

2) поэтапность реализации;

3) консолидация действий исполнительных органов государственной власти всех уровней, органов местного самоуправления, хозяйствующих субъектов в части решения проблем развития водохозяйственного комплекса;

4) привлечение для реализации инвестиционных проектов развития систем водоснабжения и водоотведения на территории Свердловской области всех источников финансирования, включая средства федерального бюджета и кредитные средства, полученные в российских кредитных организациях;

5) обеспечение основных стандартов в области прав человека на санитарно-эпидемиологическое благополучие, снижение вредного воздействия водного фактора среды обитания на здоровье населения.

Общий объем инвестиций по Артемовскому городскому округу предусмотрен Программой «Чистая вода» Свердловской области в размере                  3 140 млн.руб.

7.3. Организация управления Программой и контроль за ходом ее выполнения

Организация управления и контроль являются важнейшими элементами выполнения Программы. Данный процесс должен быть сквозным и обеспечиваться достоверной информацией по сопоставимым критериям для оценки хода осуществления программных мероприятий.

Индикаторы по мониторингу реализации Программы:

-	ввод жилищного строительства (тыс.м.кв.),

-	количество земельных участков для жилищного строительства, обеспеченных коммунальной инфраструктурой,

-	количество подготовленных технических заданий для разработки инвестиционных программ,

-	количество разработанных и утвержденных инвестиционных программ организаций коммунального комплекса.

Система организации контроля за исполнением Программы

Основными задачами управления реализацией Программы являются:

- обеспечение скоординированной реализации Программы в целом и входящих в ее состав подпрограмм в соответствии с приоритетами социально-экономического развития Артемовского городского округа;

- привлечение инвесторов для реализации привлекательных инвестиционных проектов;

- обеспечение эффективного и целевого использования финансовых ресурсов;

- разработка и реализация механизмов, обеспечивающих минимизацию времени и средств на получение разрешений, согласований, экспертных заключений и на принятие необходимых решений различными органами и структурами исполнительной власти при реализации инвестиционных проектов.

Мониторинг выполнения инвестиционных программ организаций коммунального комплекса должен проводиться в целях обеспечения в необходимом объеме и надлежащего качества услугами теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов и своевременного принятия решений о развитии систем коммунальной инфраструктуры. Мониторинг должен включать в себя сбор и анализ информации о выполнении показателей, установленных инвестиционными программами организаций коммунального комплекса, а также анализ информации о состоянии и развитии соответствующих систем коммунальной инфраструктуры.

Органами,  осуществляющими  мониторинг   инвестиционных     программ организаций  коммунального  комплекса,  являются  органы    регулирования муниципальных   образований,    представительные    органы    местного самоуправления  которые  утвердили  инвестиционные   программы     данных организаций коммунального комплекса в соответствии с законодательством о регулирования тарифов организаций коммунального комплекса.

7.4. Контрольные показатели выполнения инвестиционных программ

В целях обеспечения контроля со стороны органов местного самоуправления за ходом выполнения инвестиционных программ                   выделяются следующие ключевые показатели реализации инвестиционных программ:

1) перечень построенных и введенных в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры в результате выполнения мероприятий инвестиционных программ;

2)  созданный резерв для присоединения дополнительных мощностей;

3) фактические затраты на выполнение мероприятий инвестиционных программ;

4) объем полученных денежных средств от оказания услуг по подключению к объектам коммунальной инфраструктуры.

Предоставление информации по указанным ключевым показателям должно осуществляться в установленном порядке по отдельному согласованию сторон.

7.5. Возможные риски при реализации инвестиционных программ

При реализации инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры возможны следующие риски:

- Невыполнение контрольных показателей инвестиционных программ. Данный риск является ключевым риском при реализации всех инвестиционных программ и включает в себя:

  - Превышение стоимости мероприятий, включаемых в программы.

Причины:

-  изменения законодательства Российской Федерации;

- рост инфляции, превышающий уровень инфляции,

учитываемый при расчетах инвестиционных программ;

- иные изменения, влияющие на стоимость реализации

мероприятий программ.

  - Нехватка финансовых средств для реализации мероприятий инвестиционных программ.

Причины:

- временные разрывы между периодом поступления   денежных средств по договорам на подключение и сроками финансирования строительства объектов (превышающие запланированные);

- невыполнение обязательств застройщиков по условиям платежей по договорам на подключение;

- неточность прогнозирования стоимости инвестиционных программ или объема присоединяемой мощности.

  - Несвоевременность реализации мероприятий по строительству (модернизации) объектов в рамках инвестиционных программ.

Причины:

- несвоевременное выполнение работ со стороны подрядных организаций (проектная организация, строительно-монтажные организации, торгово-закупочные компании).

Для минимизации последствий в случае наступления вышеперечисленных рисков необходимо предусматривать введение механизма корректировки инвестиционных программ в рамках заключения договоров между органами местного самоуправления (Администрация Артемовского городского округа) и организациями коммунального комплекса  по развитию систем коммунальной инфраструктуры Артемовского городского округа.

Мероприятиями, позволяющими снизить данные риски, могут быть:

- привлечение заемных средств;

- частичное обеспечение финансовых потребностей за счет средств

бюджета  муниципального образования, при этом могут быть

рассмотрены и средства областного и федерального бюджета;

- использование собственных средств.

ПРИЛОЖЕНИЕ

- Генеральный план г.Артемовский (Рис. 1),

- Территориальная схема г.Артемовский (Рис. 2),

- Схема размещения жилых районов г.Артемовский (Рис. 3),

- Генеральный план п.Буланаш (Рис. 4),

- Территориальная схема п.Буланаш (Рис.5).