Приложение № 2

к изменениям, которые вносятся в схему

теплоснабжения города Невинномысска

на период до 2029 года, утвержденную

постановлением администрации города

Невинномысска от 29декабря 2014 г. № 4062

## «Таблица 53 «Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии и тепловых сетей»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п | Наименование мероприятия, адрес объекта | Срок реализации (план) | Срок реализации (факт) | Плановый объем финансирования(тыс. руб.) | Фактический объем финансирования(тыс. руб.) |
| 1 | Реконструкция сетей ГВС поселка НШК вдоль канала до гребенки диаметром 200 ммс заменой на ПП в ППУ изоляцией | 2019 |  | 1 715,40 |  |
| 2 | Реконструкция тепловых сетей 1 главной тепломагистрали от ТК 1/7 до ТК 1/8 по улице Низяева диаметром 500 мм с заменой на трубу с предварительно нанесенной ППУ изоляцией | 2019 |  | 14 528,50 |  |
| 3 | Модернизация котельной № 7 с последующей диспетчеризацией по улице Школьной, 52 | 2019 |  | 4 585,05 |  |
| 4 | Приобретение трактора МТЗ 82.1 Беларус или аналога | 2019 |  | 1 500,00 |  |
| 5 | Строительство 2-х БМК в районе поселка НХКП по улице Лазо 1Б и Лазо 24А  | 2020-2021 |  | 37 619,03 |  |
| 6 | Реконструкция трубопроводов 2 главной тепловой сети от ТК 2/9 в сторону ТК 2/10 по Пятирогскому шоссе 25 и от ТК 2/10А в сторону ТК 2/12 по Бульвару Мира 21 диаметром 500 ммс заменой на трубу с предварительно нанесенной ППУ изоляцией | 2020 |  | 15 880,77 |  |
| 7 | Приобретение машины ваакумной КО 503 В-2 на базе ГАЗ 3309 или аналога | 2020 |  | 2 000,00 |  |
| 8 | Реконструкция трубопроводов тепловой сети от ТК 2/25 по улице Линейной до ТК 2/28 по улице Железнодорожной диаметром 500 ммс заменой на трубу с предварительно нанесенной ППУ изоляцией (с проколом под ЖД) | 2021-2022 |  | 49 520,25 |  |
| 9 | Модернизация котельной №1 по улице Трудовая, 84 с установкой БМК | 2022 |  | 12 407,88 |  |
| 10 | Реконструкция трубопроводов 1 главной тепловой сети от ТК 1/9 ФД "Кавказ" до ТК 1/11 по улице Гагарина 6 диаметром 500 мм с заменой на трубу с предварительно нанесенной ППУ изоляцией | 2023 |  | 29 243,95 |  |
| 11 | Модернизация котельной № 12 с последующей диспетчеризацией по улице Кооперативной, 98 | 2023 |  | 8 260,66 |  |
| 12 | Приобретение Эксковатора - погрузчика Terex TLB 825 или аналога | 2023 |  | 4 800,00 |  |
| ИТОГО | 182 061,49 |  |

Заместитель главы администрации

города, руководитель управления

жилищно-коммунального хозяйства

администрации города Невинномысска Е.Н. Колюбаев