

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НЕВИННОМЫССКА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.12.2018 г. Невинномысск № 1857

О внесении изменений в схему водоснабжения и водоотведения муниципального образования городского округа - города Невинномысска Ставропольского края на период до 2025 года

(по состоянию на 01 июля 2016 г.)

В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 07 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 05 сентября 2013 г. № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения», постановляю:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в схему водоснабжения и водоотведения города Невинномысска на период до 2025 года, утвержденную постановлением администрации города Невинномысска от 16 ноября 2016 г. № 2527 «Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования городского округа - города Невинномысска Ставропольского края на период до 2025 года (по состоянию на 01 июля 2016 г.)».

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации города Невинномысска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Исполняющий полномочия и

обязанности главы города Невинномысска

первый заместитель главы

администрации города Невинномысска В.Э. Соколюк

Приложение

к постановлению администрации

города Невинномысска

07.12.2018 № 1857

ИЗМЕНЕНИЯ,

которые вносятся в схему водоснабжения и водоотведения муниципального образования городского округа - города Невинномысска Ставропольского края на период до 2025 года (по состоянию на 01 июля 2016 г.)

1. В схеме водоснабжения и водоотведения муниципального образования городского округа - города Невинномысска Ставропольского края на период до 2025 года (по состоянию на 01 июля 2016 г.) (далее – схема) и в приложениях к схеме слова «ОАО «Водоканал» заменить словами «АО «Водоканал» г. Невинномысск».

2. В подпункте 1.3.4 пункта 1.3 подраздела 1 раздела I:

2.1. слова «ОАО «Железобетон» заменить словами «АО «Железобетон».

2.2. Дополнить абзацами следующего содержания:

«ООО «Невинномысский профиль» (производство металлических изделий);

ООО «МК-Невпром» (производство изделий из бумаги и картона);

ООО «ПК Строймонтаж Юг» (производство цемента, оптовая торговля);

ООО «Невинномысский радиаторный завод» (производство радиаторов, оптовая торговля);

ООО «Став-Газ» (розничная торговля моторным топливом);

ООО «Альп» (производство неорганических химических веществ).».

3. В подразделе 2 раздела II:

3.1. В подпункте 2.1.2.1 пункта 2.1 «Описание структуры и принципиальной схемы централизованной системы водоснабжения города» цифры «380», «118» и «262» заменить соответственно цифрами «451,96», «123,14» и «328,82».

3.2.1. В подпункте 2.2.5.1:

цифру «140» заменить цифрой «205,8»;

таблицу 30 изложить в следующей редакции:

«Таблица 30. Информация о кольцевых водопроводных сетях города по протяженности, материалу и сроку эксплуатации (износу) трубопроводов

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Характеристики | < 100 мм | 100-300 мм | 350-500 мм | > 500 мм | ВСЕГО |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | По материалам труб, всего: | 32286 | 135401 | 32403 | 6817 | 206907 |
|  | в т.ч.: - сталь | 21361 | 58254 | 22724 | 6728 | 109067 |
|  | - чугун | 2021 | 48616 | 0 | 89 | 50726 |
|  | - железобетон, а/цемент | 0 | 728 | 9291 | 0 | 10019 |
|  | - полиэтилен | 8904 | 27803 | 388 | 0 | 37095 |
| 2. | По сроку эксплуатации (износу) | 32286 | 135401 | 32403 | 6817 | 206907 |
|  | - до 10 лет, всего: | 7249 | 31504 | 396 | 0 | 39149 |
|  | в т.ч.: - сталь | 3129 | 6481 | 8 | 0 | 9618 |
|  | - чугун | 100 | 9950 | 0 | 0 | 10050 |
|  | - железобетон, а/цемент | 0 | 705 | 0 | 0 | 705 |
|  | - полиэтилен | 4020 | 14368 | 388 | 0 | 18776 |
|  | - от 10 до 20 лет, всего: | 2910 | 9552 | 11800 | 3410 | 27672 |
|  | в т.ч.: - сталь | 2187 | 4533 | 5870 | 3410 | 16000 |
|  | - чугун | 166 | 4122 | 0 | 0 | 4288 |
|  | - железобетон, а/цемент | 0 | 0 | 5930 | 0 | 5930 |
|  | - полиэтилен | 557 | 897 | 0 | 0 | 1454 |
|  | - от 20 до 30 лет, всего: | 5066 | 30822 | 3361 | 2207 | 41456 |
|  | в т.ч.: - сталь | 2646 | 14226 | 0 | 2118 | 18990 |
|  | - чугун | 1561 | 16596 | 0 | 89 | 18246 |
|  | - железобетон, а/цемент | 0 | 0 | 3361 | 0 | 3361 |
|  | - полиэтилен | 859 | 0 | 0 | 0 | 859 |
|  | - более 30 лет, всего: | 1333 | 15292 | 16846 | 1200 | 34671 |
|  | в т.ч.: - сталь | 677 | 13099 | 16846 | 1200 | 31822 |
|  | - чугун | 0 | 2193 | 0 | 0 | 2193 |
|  | - железобетон, а/цемент | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | - полиэтилен | 656 | 0 | 0 | 0 | 656 |
|  | - срок эксплуатации не определен, всего: | 15728 | 48231 | 0 | 0 | 63959 |
|  | в т.ч.: - сталь | 12722 | 19915 | 0 | 0 | 32637 |
|  | - чугун | 194 | 15755 | 0 | 0 | 15949 |
|  | - железобетон, а/цемент | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 |
|  | - полиэтилен | 2812 | 12538 | 0 | 0 | 15350 |

».

3.2.2. В подпункте 2.2.5.2 в таблице 31:

в строке 2 цифру «1350» заменить цифрой «1090»;

строку 3 исключить;

в строке «Итого» цифры «15000», «8550», «3480» заменить соответственно цифрами «13480», «7270», «3240».

3.3. В подпункте 2.5.2 пункта 2.5:

3.3.1. Слова «11 февраля 2016 г.» заменить словами «01 октября 2018 г.».

3.3.2. В таблице 33:

строки 10, 11, 12 исключить;

в строке «Итого» цифру «18932,6» заменить цифрой «18192,6».

4. В подразделе 6 раздела III:

4.1. В подпункте 6.1.1 пункта 6.1 цифры «146,3» и «49,9» заменить соответственно цифрами «157,15» и «60,75».

4.2. В таблице 51 подпункта 6.2.1 пункта 6.2:

в строке 4 цифру «2800» заменить цифрой «2600»;

в строке «ИТОГО» цифру «8000» заменить цифрой «7800».

4.3. В таблице 91 подпункта 6.5.1 пункта 6.5:

в заголовке слова «17 февраля 2016 г.» заменить словами «01 октября 2018 г.»;

строки 23, 24 исключить;

в строке «ИТОГО» цифру «12 897,2» заменить цифрой «12 792,2».

5. В приложении № 1 «Перечень водопроводных и канализационных сетей, входящих в состав централизованной системы водоснабжения и водоотведения» к схеме:

5.1. «1. Перечень основных разводящих водопроводных сетей» дополнить строками 384 – 513 следующего содержания:

«

| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 384. | по ул. Рылеева (от места врезки в существующую сеть в районе жилого дома № 13 по ул. Рылеева до колодца № 6 в районе жилого дома № 2 по ул. Рылеева; от колодца № 7 в районе жилого дома № 1 по ул. Рылеева до места врезки в существующую сеть по ул. Карамзина) | | - | сталь | 367,00 | 100 |
| 385. | ул. Малиновского (от колодца № 1 в районе жилого дома № 1 по ул. Малиновского до места врезки в существующую сеть по ул. Постышева; от места врезки в существующую сеть по ул. Постышева до места врезки в существующую сеть по ул. Луначарского) | | - | чугун | 1597,00 | 200 |
| 386. | ул. Лихачева (от существующего колодца по ул. Строителей, до колодца № 9 в районе жилого дома № 26 по ул. Лихачева) | | - | полиэти-лен | 192,00 | 100 |
| 387. | ул. Л. Шевцовой (от существующего колодца и врезки в существующую сеть в районе пересечения улиц Чайкиной и Тельмана, до колодца № 4 в районе жилого дома № 2 по ул. Л. Шевцовой и колодца № 5 в районе жилого дома № 6 по ул. Л. Шевцовой) | | - | полиэти-лен | 98,00 | 50 |
| 388. | ул. Кисловодская (от существующего колодца в районе жилого дома № 17 по ул. Дунаевского до места врезки в существующую сеть в районе колодца № 2, до колодца № 24 в районе жилого дома № 48 по ул. Кисловодской) | | - | сталь  полиэти-лен | 557,90 | 100  50 |
| 389. | ул. Фурманова (от существующего колодца в районе жилого дома № 31 Б по ул. Тельмана до колодца № 22 в районе жилого дома № 32 В по ул. Фурманова) | | - | полиэти-лен | 336,00 | 32  50 |
| 390. | ул. Лазурная (от существующего колодца по ул. Постышева до колодца № 10 в районе жилого дома № 65 по ул. Лазурная) | | - | сталь | 197,00 | 50 |
| 391. | ул. Крестьянская (от места врезки в существующую сеть по ул. Калинина до мест врезки в существующую сеть пер. Красный; от места врезки в существующую сеть по пер. Красному в районе жилого дома № 25 по ул. Крестьянской до глухой врезки в районе жилого дома № 46 по ул. Крестьянской, до места врезки в существующую сеть по ул. Комсомольской; от места врезки в существующую сеть по ул. Комсомольской до глухих врезок в районе жилого дома № 58 по ул. Крестьянской; места врезки в существующую сеть по ул. Первомайской до глухой врезки в  районе жилого дома № 63 по ул. Крестьянской; от места врезки в существующую сеть по ул. Д. Бедного до глухой врезки в районе жилого дома № 159 по ул. Крестьянской) | | - | сталь  чугун | 1336,00 | 50  80  100 |
| 392. | по ул. Герцена (от врезки в существующую сеть по ул. Октябрьской до места врезки в существующую сеть по ул. Ленина; от места врезки в существующую сеть в районе жилого дома № 25 по пер. Герцена до места врезки в существующую сеть по ул. Гагарина; от места врезки в существующую сеть в районе жилого дома № 15 по пер. Герцена до места врезки в существующую сеть по ул. Фрунзе; от места врезки в существующую сеть по ул. Фрунзе до места врезки в существующую сеть в районе жилого дома № 10 по пер. Герцена) | | - | сталь | 308,70 | 50  75 |
| 393. | по ул. Балахонова (от врезки в существующую сеть в районе гаражного кооператива до колодца № 1 в районе жилого дома № 3 по ул. Балахонова; от колодца № 2 в районе жилого дома № 8 по ул. Балахонова до глухой врезки в районе жилого дома № 28) | | - | сталь | 310,00 | 100 |
| 394. | по пер. Глинки (от существующего колодца в районе пересечения пер. Глинки и ул. Революционной до глухой врезки в районе жилого дома № 31 по пер. Глинки и до колодца № 4 в районе жилого дома № 23 по пер. Глинки) | | - | полиэти-лен | 60,00 | 80 |
| 395. | ул. Высокая (от места врезки в существующую сеть по пер. Виноградному до колодца № 8 по ул. Высокой) | | - | сталь | 225,00 | 57 |
| 396. | пер. Вокзальный (от глухой врезки в районе жилого дома № 3 по пер. Вокзальному до врезки в существующую сеть по ул. Водопроводной; от места врезки в существующую сеть по ул. Водопроводной до колодца № 2 в районе жилого дома № 30 по пер. Вокзальному до врезки в существующую сеть по ул. Кооперативной; от глухой врезки в районе жилого дома № 21 по пер. Вокзальному до врезки в существующую сеть по ул. Кооперативной) | | - | сталь | 264,50 | 27 |
| 397. | ул. Ватутина (от колодца № 1 в районе жилого дома № 40 по ул. Ватутина до существующей сети в районе жилого дома № 1 по ул. Ватутина) | | - | сталь | 385,00 | 100 |
| 398. | пер. Братский (от места врезки в с существующую сеть по ул. Комарова до места врезки в существующую сеть по ул. Зорге, от места врезки в существующую сеть по ул. Федько до колодца № 15 по пер. Веселому) | | - | чугун | 478,10 | 100 |
| 399. | ул. Безвыходная (от колодца № 1 в районе пересечения пер. Глинки и ул. Безвыходной до существующего колодца в районе пересечения улиц Безвыходной и Энгельса) | | - | полиэти-лен | 417,50 | 63 |
| 400. | ул. Луговая, ул. Круговая, ул. Весенняя (от места врезки в существующую сеть по ул. Новой до колодца № 8 в районе жилого дома № 20 по ул. Луговой; от колодца № 9 в районе жилого дома № 43Б по ул. Круговой, до колодца № 12 в районе жилого дома № 47 по ул. Круговой, до колодца № 22 в районе жилого дома № 61 А по ул. Круговой, до колодца № 23 в районе жилого дома № 61 А по ул. Круговой, до колодца № 23 в районе жилого дома № 46 по ул. Круговой, до глухой врезки в районе жилого дома № 4 по ул. Луговой, до колодца № 45 в районе жилого дома № 3 по ул. Весенней, до колодца № 65 в районе жилого дома № 24 по ул. Круговой, до колодца № 60 в районе жилого дома № 24 по ул. Круговой, до колодца № 60 в районе жилого дома № 24 по ул. Весенней, до колодца № 38 в районе жилого дома № 18 по ул. Луговой, до колодца № 83 в районе жилого дома № 21 В по ул. Круговой) | | - | сталь полиэти-лен | 2480,40 | 50  100  200 |
| 401. | ул. Чехова (от существующего колодца в районе жилого дома № 15 А по ул. Ватутина до колодца № 174 А по ул. Чехова; от существующего колодца в районе жилого дома № 33 по ул. Свердлова до существующей сети в районе жилого дома № 30 по ул. Тельмана) | | - | полиэти-лен | 353,00 | 76 |
| 402. | пер. Мещерякова (от места врезки в существующую сеть по ул. Комарова до колодца № 7 в районе жилого дома № 12 по пер. Мещерякова; от места врезки в существующую сеть по ул. Малиновского до места врезки в существующую сеть по ул. Лазурной) | | - | сталь | 221,00 | 80 |
| 403. | ул. Зорге (от глухой врезки в районе жилого дома № 42 по ул. Зорге, до колодца № 10 в районе жилого дома № 87 по ул. Зорге; от колодца № 11 в районе пересечения ул. Зорге и пер. Братского, до существующего колодца в районе жилого дома № 69 по ул. Невинномысской) | | - | чугун | 887,10 | 100 |
| 404. | ул. Ленина, от пер. Больничного до ул. Тельмана (от места врезки в существующую сеть по пер. Больничному до места врезки в существующую сеть по ул. Тельмана) | | - | сталь | 350,00 | 50 |
| 405. | ул. Армавирская (от места врезки в существующую сеть по ул. Кисловодской до места врезки в существующую сеть в районе жилого дома № 42 по ул. Армавирской) | | - | сталь | 525,50 | 100 |
| 406. | ул. Ленина, от ул. Пролетарской (от места врезки в существующую сеть по ул. Первомайской до колодца № 2 в районе жилого дома № 131 по ул. Ленина до колодца № 4 в районе жилого дома № 127 по ул. Ленина; от места врезки в существующую сеть по пер. Глухому до места врезки в существующую сеть в районе жилого дома № 20 по пер. Профессиональ-ному) | | - | сталь | 350,00 | 50 |
| 407. | ул. Алтайская (от врезки в существующий колодец в районе жилого дома № 1 по ул. Армавирской до врезки в существующую сеть в районе колодца № 6, до колодца № 27 и врезки в существующую сеть в районе жилого дома № 36 по ул. Железноводской) | | - | полиэти-лен | 560,00 | 100 |
| 408. | ул. Щорса (от существующей сети в районе жилого дома № 20 по ул. Свердлова до колодца № 10 в районе жилого дома № 23 по ул. Тельмана) | | - | сталь | 198,00 | 100 |
| 409. | ул. Казачья (от существующего колодца по ул. Ст. Разина до колодца № 25 в районе жилого дома № 1 по ул. Казачьей) | | - | сталь | 732,30 | 100 |
| 410. | пер. Глухой (от места врезки в существующую сеть в районе жилого дома № 127 по ул. Ленина до колодца № 6 в районе жилого дома № 1 по пер. Глухой) | | - | сталь | 190,60 | 50 |
| 411. | по ул. Гастелло (от существующего колодца в районе пересечения ул. Гастелло и ул. Апанасенко до существующей сети в районе жилого дома № 3 по ул. Гастелло) | | - | сталь | 57,00 | 50 |
| 412. | по пер. Веселому (от существующей сети в районе пересечения ул. Пограничной и пер. Веселого до колодца в районе жилого дома № 11 по пер. Веселому и до колодца № 7 в районе жилого дома № 4 по пер. Веселому) | | - | чугун | 386,60 | 100 |
| 413. | ул. 8 Марта (от врезки в существующую сеть в районе жилого дома № 14 по ул. 8 Марта до места врезки в существующую сеть в районе жилого дома № 2 по ул. 8 Марта) | | - | полиэти-лен | 158,00 | 100 |
| 414. | пер. Липецкий (от места врезки в существующую сеть по ул. Малиновского до колодца № 15 в районе жилого дома № 34 по пер. Липецкому) | | - | полиэти-лен | 401,20 | 110 |
| 415. | пер. Рыбацкий (от места врезки в существующую сеть по ул. Социалистической до колодца № 2 в районе жилого дома № 1 по пер. Рыбацкому) | | - | сталь | 125,60 | 80 |
| 416. | ул. Радужная (от существующей сети по ул. Степана Разина до колодца № 6 в районе жилого дома № 14 по ул. Радужной; от колодца № 7 в районе жилого дома № 21 по ул.. Радужной до существующего колодца и существующей сети по ул. Береговой) | | - | сталь | 497,90 | 80 |
| 417. | по пер. Виноградному (от места врезки в существующую сеть по ул. Проточной до места врезки в существующую сеть по ул. Школьной) | | - | чугун | 233,50 | 100 |
| 418. | по ул. Невинномысской (от колодца № 1 в районе жилого дома № 4 по ул. Невинномысской до колодца № 7 в районе жилого дома № 13 по ул. Невинномысской; от колодца № 8 в районе жилого дома № 26 по ул. Невинномысской до колодца № 19 в районе жилого дома № 65 по ул. Невинномысской; от колодца № 20 в районе жилого дома № 67 по ул. Невинномысской до врезки в существующую сеть на пересечении улиц Невинномысской и Рождественской) | | - | сталь | 1535,70 | 100  150 |
| 419. | ул. Жукова (от существующего колодца по ул. Пограничной до колодца № 15 в районе жилого дома № 29 по ул. Жукова; от колодца № 16 в районе жилого дома № 32 по ул. Жукова до колодца № 27 в районе жилого дома № 49 по ул. Жукова; от колодца № 19 в районе жилого дома № 37по ул. Жукова до существующей сети в районе жилого дома № 41 по ул. Жукова) | | - | поли-винил-хлорид  (далее – ПВХ) | 921,00 | 100 |
| 420. | по ул. Покрышкина (от существующего колодца по ул. 3-го Интернационала до мест врезки в существующую сеть по ул. Коммунистической; от существующего колодца по ул. Коммунистической до места врезки в существующую сеть по ул. Чкалова; от глухой врезки в районе жилого дома № 13А по ул. Покрышкина до колодца № 6 в районе жилого дома№ 75 по ул. Рабочая) | | - | чугун  ПВХ | 451,90 | 100 |
| 421. | пер. Профессиональный (от места врезки в существующую сеть по ул. Фрунзе до места врезки в существующую сеть по ул. Энгельса; от места врезки в существующую сеть по ул. Энгельса до места врезки в существующую сеть по ул. Гагарина от места врезки в существующую сеть по ул. Гагарина до колодца № 9 в районе жилого дома № 20 по пер. Профессиональному) | | - | сталь | 257,30 | 100 |
| 422. | пер. Пушкина (от колодца № 1 в районе жилого дома № 32 по пер. Пушкина до места врезки в существующую сеть в районе жилого дома № 6 по пер. Пушкина и до глухой врезки в районе жилого дома № 83 по ул. Первомайской) | | - | сталь  ПВХ | 361,20 | 200  76  63 |
| 423. | ул. Луначарского (от врезки в существующую сеть по ул. Невинномысской, до глухой врезки в районе жилого дома № 5 по ул. Луначарского, до врезки в существующую сеть по пер. Космонавтов, до колодца № 25 в районе жилого дома № 65 по ул. Луначарского и до колодца № 45 в районе жилого дома № 99 по ул. Луначарского; от колодца № 46 в районе жилого дома № 130 по ул. Луначарского до колодца № 79 в районе жилого дома № 151 по ул. Луначарского, до колодца № 72 в районе жилого дома № 192 по ул. Луначарского, до колодца № 78 в районе жилого дома № 202 по ул. Луначарского и до глухой врезки в районе жилого дома № 225 по ул. Луначарского) | | - | сталь  чугун | 2923,90 | 50  80  100  200  300 |
| 424. | ул. Федько от ул. Пограничной (от врезки в существующую сеть в районе жилого дома № 102 по ул. Федько до колодца № 3 в районе жилого дома № 79 по ул. Федько; от места врезки в существующую сеть по ул. Пограничной до колодца № 25 в районе жилого дома № 158 по ул. Федько) | | - | ПВХ | 933,80 | 100 |
| 425. | ул. Майкопская (от места врезки в существующую сеть по ул. Краснодарской до колодца № 11 в районе жилого дома № 22 по ул. Майкопской) | | - | сталь  полиэти-лен | 297,90 | 100 |
| 426. | ул. Федько от ул. Невинномысской до ул. Постышева (от существующего колодца в районе жилого дома № 97 по ул. Невинномысской до места врезки в существующую сеть в районе жилого дома № 11 по ул. Зеленчукской; от места врезки в существующую сеть и колодца № 3 в районе жилого дома № 8 А по ул. Федько до места врезки в существующую сеть в районе жилого дома № 102 по ул. Федько) | | - | чугун | 720,30 | 100 |
| 427. | пер. Ивановский (от места врезки в существующую сеть по ул. Малиновского до существующего колодца в районе жилого дома № 30 по пер. Ивановскому) | | - | полиэти-лен | 410,50 | 100 |
| 428. | пер. Ейский (от места врезки в существующую сеть по ул. Малиновского до колодца № 17 в районе жилого дома № 30 по пер. Ивановскому) | | - | полиэти-лен | 611,00 | 100 |
| 429. | пер. Шерстяников (от места врезки в существующую сеть по ул. Малиновского до колодца № 15 по пер. Шерстяников) | | - | полиэти-лен | 393,30 | 100 |
| 430. | ул. Пятигорская (от колодца № 1 и врезки в существующую сеть до существующего колодца и врезки в существующую сеть в районе дома № 30 по ул. Азовской до колодца № 18 в районе жилого дома № 1 по ул. Пятигорской) | | - | полиэти-лен | 840,50 | 100 |
| 431. | ул. Гагарина, 51 | | - | ПВХ | 20,00 | 110 |
| 432. | ул. 30 лет Победы, 22 | | - | сталь | 8,50 | 100 |
| 433. | ул. Апанасенко, 92 | | - | сталь | 6,00 | 100 |
| 434. | ул. Новая, 13 | | - | сталь | 7,90 | 100 |
| 435. | ул. Гагарина, 70А | | - | сталь | 16,50 | 100 |
| 436. | ул. Новая, 9А | | - | сталь | 6,90 | 100 |
| 437. | ул. Базарная (от существующего колодца в районе жилого дома № 41 по ул. Фрунзе до колодца № 1 в районе жилого дома № 1 по ул. Базарной) | | - | сталь | 69,50 | 32 |
| 438. | ул. Свободы (от существующего колодца в районе жилого дома № 3 по ул. Донская до колодца № 18 в районе жилого дома № 44 по ул. Свободы) | | - | полиэти-лен | 886,70 | 100 |
| 439. | ул. Южная (от колодца № 1 в районе жилого дома № 1 по ул. Южной до существующего колодца и до места врезки в существующую сеть по ул. Тимофеева) | | - | сталь | 470,00 | 100 |
| 440. | ул. Дружбы (от существующего колодца по ул. Зеленчукской до существующего колодца по ул. Постышева; от места врезки в существующую сеть по ул. Пограничной до кольца № 28 в районе жилого дома № 77 по ул. Дружбы) | | - | сталь | 1119,00 | 100  150 |
| 441. | ул. Социалистическая – ул. Загородная (от существующего колодца в районе пересечения улиц Междуреченской и Загородной до колодца № 12 в районе жилого дома № 168 по ул. Социалистической) | | - | сталь | 386,60 | 150 |
| 442. | пер. Химиков (от существующего колодца по ул. Строителей, до глухой врезки в районе жилого дома № 28 по пер. Химиков) | | - | сталь | 190,50 | 89 |
| 443. | ул. Хоперская (от существующего колодца и врезки в существующую сеть в районе пересечения улиц Ст. Разина и Хоперской, до колодца № 54 в районе детской больницы) | | - | сталь | 1312,30 | 100 |
| 444. | ул. Д. Бедного (от места врезки в существующую сеть по ул. Апанасенко до колодца № 6 в районе жилого дома № 34 по ул. Д. Бедного; от места врезки в существующую сеть по ул. Р. Люксембург до места врезки в существующую сеть по ул. Орджоникидзе; от места врезки в существующую сеть по ул. Орджоникидзе до места врезки в существующую сеть по ул. Речной) | | - | сталь | 727,80 | 50  100 |
| 445. | по ул. Орджоникидзе (от врезки в существующую сеть в районе пересечения улиц Розы Люксембург и Орджоникидзе до глухой срезки в районе жилого дома № 28 по ул. Орджоникидзе и до колодца № 2 в районе жилого дома № 34 по ул. Орджоникидзе; от глухой врезки в районе жилого дома № 38 по ул. Орджоникидзе до колодца № 4 в районе жилого дома № 52 по ул. Орджоникидзе; от глухой врезки в районе жилого дома № 23 по ул. Орджоникидзе до колодца № 7 в районе жилого дома № 39 по ул. Орджоникидзе; от существующей сети в районе пересечения улиц Д. Бедного и Орджоникидзе до колодца № 17 в районе пересечения улиц Орджоникидзе и Первомайской) | | - | сталь | 752,50 | 20  50  100 |
| 446. | по ул. Нестеровской (от существующего колодца в районе пересечения улиц Революционной и Нестеровской, до колодца № 20 в районе жилого дома № 61 по ул. Таманской; от колодца № 21 в районе жилого дома № 31 в районе жилого дома № 57 по ул. Нестеровской) | | - | сталь  чугун | 888,80 | 100 |
| 447. | по пер. Почтовому (от колодца № 1 в районе жилого дома № 20 по пер. Почтовому до глухой врезки в районе жилого дома № 1 по пер. Почтовому) | | - | сталь | 255,00 | 100 |
| 448. | по ул. Свердлова (от существующего колодца в районе жилого дома № 16 по ул. Щорса д колодца № 20 в районе пересечения ул. Свердлова и ул. Октябрьской) | | - | чугун | 659,00 | 100 |
| 449. | по ул. Социалистической (от существующей сети в районе начала моста на Красную деревню до колодца № 11 в районе жилого дома № 52 по ул. Социалистической) | | - | сталь | 670,00 | 100 |
| 450. | по ул. Краснодарской (от места врезки в существующую сеть по ул. Алтайской до колодца № 13 в районе жилого дома № 28 по ул. Краснодарской) | | - | ПВХ | 349,10 | 100 |
| 451. | по ул. Азовской (от существующего колодца в районе жилого дома № 2 по ул. Пятигорской до колодца № 19 по ул. Азовской, до существующего колодца в районе жилого дома № 41 по ул. Донской) | | - | ПВХ | 953,70 | 100 |
| 452. | по ул. Лабинской (от колодца № 1 в районе жилого дома № 3 по ул. Лабинской до существующего колодца и существующей сети в районе жилого дома № 31 по ул. Пятигорской) | | - | полиэти-лен | 632,00 | 100 |
| 453. | по ул. Донской (от существующего колодца в районе ул. Свободы до колодца № 1 в районе жилого дома № 41 по ул. Донской, до существующего колодца в районе жилого дома № 4 по ул. Азовской) | | - | полиэти-лен | 967,60 | 100 |
| 454. | по ул. 3 Интернационала (от колодца № 1 на пересечении ул. 3 Интернационала и пер. Одесского до существующего колодца в районе жилого дома № 271 по ул. 3 Интернационала; от колодца № 13 в районе жилого дома № 174 по ул. 3 Интернационала до глухой врезки в районе жилого дома № 166 А по ул. 3 Интернационала) | | - | чугун | 528,50 | 200 |
| 455. | по ул. Полевой (от существующей сети в районе жилого дома № 56 по ул. Полевой, до глухих врезок в районе жилых домов №№ 4, 6 по ул. Полевой) | | - | чугун | 481,00 | 100 |
| 456. | по ул. Победы (от существующего колодца в районе пересечения улиц Садовой и Победы, до колодца № 19 в районе жилого дома № 28 А по ул. Тургенева) | | 1972 | сталь | 390,00 | 100 |
| 457. | по ул. Октябрьской (от существующего колодца на пересечении улиц Октябрьской и Калинина до глухой врезки в районе жилого дома № 49 по ул. Октябрьской; от глухой врезки в районе жилого дома № 69 А по ул. Октябрьской до колодца № 9 на пересечении улиц Октябрьской и Д. Бедного и до существующей сети на пересечении улиц Октябрьской и Д. Бедного до колодца № 16 в районе жилого дома № 100 по ул. Октябрьской; от колодца № 17 в районе жилого дома № 104 по ул. Октябрьской до колодца № 18 в районе жилого дома № 112 по ул. Октябрьской; от колодца № 19 в районе жилого дома № 123 по ул. Октябрьской до колодца № 33 в районе жилого дома № 147 по ул. Октябрьской) | | - | сталь | 1165,00 | 100 |
| 458. | по ул. Строительной (от колодца № 1 в районе пересечения улиц Строительной и Южной до существующего колодца по ул. Апанасенко) | | - | сталь | 605,00 | 100 |
| 459. | по ул. Писарева (от существующего колодца в районе пересечения ул. Менделеева и ул. Писарева, до существующего колодца в районе жилого дома № 25 по ул. Громовой) | | - | сталь | 415,00 | 100 |
| 460. | по ул. Комсомольской (от колодца № 1 в районе жилого № 10 по ул. Комсомольской; от существующего колодца в районе пересечения улиц Комсомольской и Фрунзе до колодца № 10 в районе городского парка; от существующей сети в районе пересечения улиц Комсомольской и Ленина до глухой врезки в районе жилого дома № 34 по ул. Комсомольской, до существующего колодца в районе пересечения улиц Комсомольской и Октябрьской и до существующего колодца в районе пересечения улиц Комсомольской и Степной) | | - | сталь | 836,00 | 50  100 |
| 461. | по ул. Тургенева – ул. Ставропольской (включая ул. Тургенева, 2-8) (от существующей сети в районе пересечения улиц Тургенева и Садовой до колодца № 8 в районе жилого дома № 4 по ул. Тургенева; от колодца № 9 в районе жилого дома № 8 по ул. Тургенева, до колодца № 10 в районе жилого дома № 8 по ул. Тургенева; от колодца № 11 в районе жилого дома № 10 по ул. Тургенева, до колодца № 14 в районе жилого дома№ 49 по ул. Тургенева; от колодца № 15 в районе жилого дома№ 49 по ул. Тургенева, до колодца № 17 в районе жилого дома № 12 по ул. Ставропольской; от существующей сети в районе жилого дома № 12 по ул. Подгорного до существующей сети в районе жилого дома № 12 по ул. Подгорного; от колодца № 18 в районе жилого дома № 12 по ул. Подгорного до существующей сети в районе жилого дома № 10 по ул. Тургенева) | | 1961 /1966 | сталь  чугун | 540,00 | 100 |
| 462. | по ул. Кочубея (от колодца № 1 в районе жилого дома № 89 по ул. Кочубея, до существующего колодца в районе жилого дома № 59 по ул. Нестеровской; от глухой врезки в районе жилого дома № 97 по ул. Кочубея, до глухой врезки в районе жилого дома № 133 по ул. Кочубея; от глухой врезки в районе жилого дома № 22 по ул. Кочубея, до глухой врезки в районе жилого дома № 26 по ул. Кочубея; от колодца № 7 в районе жилого дома № 139 по ул. Кочубея до колодца № 18 в районе жилого дома № 161 по ул. Кочубея; от существующего колодца в районе жилого дома № 30 по ул. Дунаевского, до существующего колодца в районе колодца № 19 на пересечении улиц Дунаевского и Кочубея) | | - | сталь  чугун | 1068,00 | 40  50  100 |
| 463. | по проезду Южный (от врезки в существующую сеть в районе жилого дома № 41 по ул. Строительной до врезки в существующую сеть в районе жилого дома № 32 по проезду Южный) | | - | полиэти- лен | 250,00 | 50 |
| 464. | по ул. Горького (от существующего колодца в районе пересечения ул. Апанасенко и ул. Горького, до существующей сети в районе жилого дома № 135 по ул. Октябрьской; от существующей сети в районе жилого дома № 120 по ул. Октябрьской, до существующего колодца в районе дома № 136 А по ул. Ленина) | | - | полиэти-лен | 420,00 | 100 |
| 465. | по ул. Некрасова (от глухой врезки в районе гаражного кооператива «Заря», до глухой врезки в районе жилого дома № 3 по ул. Некрасова; от глухой врезки в районе жилого дома № 8 по ул. Некрасова, до глухой врезки в районе жилого дома № 28 по ул. Некрасова) | | - | сталь | 331,00 | 100 |
| 466. | по ул. Садовой (от колодца № 1 в районе жилого дома № 63 по ул. Менделеева, до существующего колодца в районе жилого дома № 25 по ул. 30 лет Победы; от существующего колодца в районе жилого дома № 27 по ул. 30 лет Победы, до существующего колодца, в районе жилого дома № 135 по ул. Садовой; от глухой врезки в районе жилого дома № 145 по ул. Садовой, до глухой врезки в районе жилого дома № 147 по ул. Садовой) | | - | сталь | 523,00 | 100 |
| 467. | пер. Мельничный (от существующего колодца в районе пересечения ул. Хоперской и пер. Мельничному, до глухой врезки в районе жилого дома № 35 по пер. Мельничному и до существующей сети в районе жилого дома № 16 по пер. Центральному; от существующей сети в районе пересечения ул. Лермонтова и пер. Мельничного, до колодца № 8 в районе жилого дома № 15 по пер. Мельничному; от существующей сети в районе пересечения ул. Кубанской и пер. Мельничного, до существующей сети в районе пересечения пер. Берегового и пер. Мельничного) | | - | сталь | 650,00 | 100 |
| 468. | по ул. Севастопольской (от места врезки в существующую сеть в районе пересечения улиц Кочубея и Севастопольской до места врезки в существующую сеть в районе пересечения улиц Революционной и Севастопольской) | | - | сталь | 1023,00 | 200 |
| 469. | по ул. Краснофлотской (от врезки в существующую сеть в районе пересечения улиц Свердлова и Краснофлотской до колодца № 3 в районе жилого дома № 33 по ул. Краснофлотской; от врезки в существующую сеть в районе пересечения улиц Свердлова и Краснофлотской до колодца № 2 в районе жилого дома № 33 по ул. Краснофлотской) | | - | сталь  чугун | 416,00 | 50  100 |
| 471. | по ул. Титова (от колодца № 1 в районе жилого дома № 11 по ул. Титова, до врезки в существующую сеть в районе жилого дома № 225 по ул. Кооперативной) | | - | сталь | 772,00 | 100 |
| 472. | по пер. Курчатова (от глухой врезки в районе жилого дома № 1 по пер. Курчатова до существующего колодца в районе жилого дома № 5 по пер. Курчатова; от колодца № 1 в районе жилого дома № 7 по пер. Курчатова до глухой врезки в районе жилого дома № 18 по пер. Курчатова; от глухой врезки в районе жилого дома № 28 | | - | чугун  сталь  полиэти-лен  а/ц | 338,00 | 40  50  100 |
| 473. | по ул. Апанасенко (от колодца № 1 в районе пересечения ул. Апанасенко и пер. Больничного до колодца № 16 в районе пересечения улиц Апанасенко и Тельмана) | | - | чугун | 440,00 | 100 |
| 474. | по ул. Достоевского (от колодца № 1 в районе пересечения ул. Достоевского и пер. Химиков, до существующего колодца в районе пересечения ул. Достоевского и ул. Калинина) | | - | сталь чугун | 448,00 | 100  200 |
| 475. | по пер. Больничному (от существующего колодца в районе пересечения ул. Октябрьской и пер. Больничного до существующей сети в районе пересечения ул. Гагарина и пер. Больничного; от существующей сети в районе жилого дома № 158 по ул. Гагарина, до существующего колодца в районе пересечения ул. Фрунзе и пер. Больничного) | | - | 50  80 | 387,30 | сталь |
| 476. | по пер. Привокзальному (от колодца № 1 в районе жилого дома № 184 по ул. Водопроводной, до существующего колодца в районе жилого дома № 68 по ул. Кооперативной; от существующего колодца в районе жилого дома № 82 по ул. Калинина, до колодца № 12 в районе жилого дома № 73 по пер. Привокзальному) | | - | полиэти-лен | 184,00 | 50 |
| 477. | по пер. Величаевскому (от существующего колодца по ул. Московской до существующего колодца по ул. Дунаевского) | | - | полиэти-лен | 252,00 | 100 |
| 478. | по ул. Толстого (от существующей сети в районе жилого дома № 108 А по ул. Кооперативной, до колодца № 1 в районе жилого дома № 3 по ул. Толстого; от колодца № 2 в районе жилого дома № 2 по ул. Черняховского, до колодца № 13 в районе жилого дома № 21 по ул. Толстого, до колодца № 7 в районе жилого дома № 91 по ул. Калинина; от существующего колодца на пересечении улиц Толстого и Калинина, до глухой врезки в районе жилого дома № 62 по ул. Толстого, до глухой врезки в районе жилого дома № 73 по ул. Толстого и до существующего колодца в районе жилого дома № 119 по ул. Кочубея; от глухой врезки в районе жилого дома №76 по ул. Толстого, до существующего колодца в районе пересечения улиц Кочубея и Толстого) | | - | сталь | 993,00 | 50 |
| 479. | по ул. Кожедуба (от существующего колодца по ул. Кооперативной до глухой врезки в районе жилого дома № 11 по ул. Кожедуба; от колодца № 3 в районе жилого дома № 4 по ул. Кожедуба до существующего колодца по ул. Водопроводной) | | - | сталь | 195,00 | 50 |
| 480. | по ул. Крупской (от ул. Матросова до конца улицы) | | - | сталь | 368,00 | 189 |
| 481. | по ул. Жуковского (от существующего колодца в районе пересечения улиц Свердлова и Жуковского, до существующей сети в районе пересечения улиц Тельмана и Жуковского) | | - | сталь | 157,00 | 50 |
| 482. | по пер. Курсавскому (от существующей сети в районе жилого дома № 160 по ул. Кооперативной, до глухой врезки в районе жилого дома № 137 по ул. Калинина) | | - | сталь | 328,00 | 50  100 |
| 483. | по ул. Загородной (от существующего колодца в районе жилого дома № 163 по ул. Социалистической, до глухой врезки в районе жилого дома № 21 по ул. Загородной и до колодца № 7 в районе жилого дома № 7 в районе жилого дома № 25 по ул. Загородной) | | - | полиэти-лен | 372,50 | 50 |
| 484. | по ул. Дачной (от колодца № 1 в районе жилого дома № 25 по ул. Дачной, до врезки в существующую сеть в районе жилого дома № 9 по ул. Дачной) | | - | полиэти-лен | 209,00 | 100 |
| 485. | по ул. Нахимова (от существующего колодца в районе жилого дома № 1 по ул. Нахимова, до глухой врезки в районе жилого дома № 16 по ул. Нахимова; от колодца № 1 в районе жилого дома № 15 А по ул. Нахимова, до существующего колодца в районе жилого дома № 17 по ул. Нахимова; от существующего колодца в районе пересечения улиц Нахимова и Достоевского, до глухой врезки в районе жилого дома № 29 по ул. Достоевского) | | - | сталь | 255,00 | 50  70 |
| 486. | по пер. Береговому (от колодца № 1 в районе жилого дома № 2 по пер. Береговому, до глухой врезки в районе жилого дома № 21 по пер. Береговому; от существующего колодца в районе жилого дома № 2 по ул. Кубанской, до колодца № 21 и существующей сети в районе жилого дома № 47 по пер. Береговому) | | 1986 | полиэти-лен  сталь | 615,90 | 42  50 |
| 487. | по ул. Анджиевского (от существующей сети в районе пересечения улиц Луначарского и Анджиевского, до существующего колодца в районе жилого дома № 82 по ул. Комарова; от существующего колодца в районе жилого дома № 87 по ул. Комарова, до существующего колодца в районе жилого дома № 66 по ул. Зорге; от колодца № 4 в районе жилого дома № 24 по ул. Анджиевского, до существующего колодца в районе дома № 56 по ул. Федько) | | - | полиэти-лен  сталь | 466,00 | 30  40  100 |
| 488. | по ул. Бородина (от существующей сети в районе пересечения улиц Московской и Бородина, до существующей сети в районе пересечения улиц Бородина и Достоевского) | | - | сталь | 232,00 | 100 |
| 489. | по ул. Тюленина (от места врезки в существующую сеть на пересечении улиц Тюленина и Чайкиной до глухой врезки в районе жилого дома № 8 по ул. Тюленина; от колодца № 2 в районе жилого дома № 8 по ул. Тюленина до существующего колодца на пересечении улиц Речной и Д. Бедного и районе жилого дома № 11 по ул. Чайкиной; от глухой врезки в районе жилого дома № 26 по ул. Тюленина до существующего колодца на пересечении улиц Пролетарской и Тюленина) | | - | сталь | 668,00 | 50  80  100 |
| 490. | по ул. Розы Люксембург (от врезки в существующую сеть в районе пересечения улицы Розы Люксембург и переулка Почтового, до существующей сети в районе пересечении улиц Розы Люксембург и Пролетарской) | | 1967 | полиэти-лен  сталь | 1152,50 | 50  80  100 |
| 491. | по ул. Маркова (от врезки в существующую сеть в районе жилого дома № 218 по ул. Революционной, до колодца № 1 в районе жилого дома № 3 по ул. Маркова; от врезки в существующую сеть в районе жилого дома № 243 по ул. Водопроводной, до врезки в существующую сеть в районе жилого дома № 125 по ул. Кооперативной; от врезки в существующую сеть на пересечении улиц Маркова и Кооперативной, до колодца № 40 в районе жилого дома № 105 по ул. Маркова; от колодца № 12 в районе жилого дома № 43 по ул. Маркова до колодца № 14 в районе жилого дома № 49 по ул. Маркова) | | - | сталь | 986,00 | 70  80  100 |
| 492. | по ул. Парковой (от колодца № 1 в районе жилого дома № 1 по ул. Парковой до существующего колодца в районе пересечения ул. Парковой и ул. Социалистической; до глухой врезки в районе жилого дома № 43 по ул. Парковой) | | - | полиэти-лен  чугун | 718,00 | 32  76  100 |
| 493. | по ул. Тимофеева (от существующей сети в районе жилого дома № 142 по ул. Калинина, до глухой врезки в районе жилого дома № 76 по ул. Тимофеева; от колодца № 1 в районе жилого дома № 45 по ул. Тимофеева, до существующего колодца в районе пересечения улиц Тимофеева и Дунаевского) | | - | сталь чугун | 1074,00 | 90  100 |
| 494. | по ул. Руставели (от существующего колодца в районе жилого дома № 161 по ул. Кооперативной, до существующего колодца в районе жилого дома № 141 по ул. Калинина) | | - | чугун | 352,00 | 100 |
| 495. | по ул. Проточной (от существующего колодца в районе жилого дома № 33 по ул. Краснофлотской, до существующей сети в районе жилого дома № 36 по ул. Проточной; от глухой врезки в районе жилого дома № 25 по ул. Проточной, до колодца № 4 в районе жилого дома № 24 по ул. Проточной; от существующей сети в районе жилого дома № 1 по пер. Виноградному, до колодца № 13 в районе жилого дома № 14 по ул. Ст. Разина; от колодца № 4 в районе жилого дома № 24 по ул. Проточной, до колодца № 6 в районе жилого дома № 19 по ул. Проточной) | | - | чугун сталь | 699,00 | 100 |
| 496. | по пер. Пионерскому (от существующего колодца в районе пересечения улицы Энгельса и переулка Пионерский до глухой врезки в районе жилого дома № 4 по пер. Пионерскому) | | - | сталь чугун | 340,00 | 100  150 |
| 497. | по ул. Краснокубанской (от существующего колодца в районе пересечения улиц Фрунзе и Базарной до глухой в районе жилого дома № 30 по ул. Краснокубанской) | | 1957 | полиэти-лен | 78,00 | 25 |
| 498. | по ул. Айвазовского (от колодца № 1 в районе жилого дома № 1А по ул. Айвазовского до существующей сети в районе пересечения ул. Айвазовского и пер. Фабричного) | | - | сталь | 277,00 | 50 |
| 499. | по пер. Театральному (от колодца № 1 в районе кинотеатра «Родина» до колодца № 3 в районе жилого дома № 25; от колодца № 3 в районе жилого дома № 25 до существующего колодца в районе пересечения ул. Октябрьской и пер. Театрального) | | 1960 | сталь | 81,50 | 50 |
| 500. | по ул. Линейной (от существующего колодца в районе жилого дома № 9 по ул. Линейной, до колодца № 4 в районе отвода сточных вод, рядом с железнодорожным полотном; от колодца № 3 в районе жилого дома № 19 по ул. Безвыходной, до глухой врезки в районе жилого дома № 29 по ул. Безвыходной; от существующего колодца в районе жилого дома № 13 по ул. Линейной до колодца № 7 в районе жилого дома № 25 А по ул. Линейной и до колодца № 11 в районе огорода жилого дома № 45 по ул. Безвыходной) | | - | сталь | 440,00 | 50 |
| 501. | по ул. Гагарина (от глухой врезки в районе жилого дома № 194 по ул. Гагарина, до существующего колодца в районе пересечения ул. Свердлова и ул. Гагарина; от колодца № 8 в районе жилого дома № 174 по ул. Гагарина, до колодца № 16 в районе жилого дома № 215 по ул. Гагарина) | | - | сталь | 440,00 | 40  50 |
| 502. | по пер. Одесскому (от существующего колодца в районе жилого дома № 221 по ул. 3-го Интернационала, до существующего колодца в районе школы № 19; от существующего колодца в районе пересечения ул. Чкалова и пер. Одесского, до глухой врезки в районе жилого дома № 19 по пер. Одесскому) | | - | сталь | 445,00 | 100 |
| 503. | по ул. Революционной (от врезки в существующую сеть на пересечении улиц Революционной и Севастопольской до колодца № 17 в районе жилого дома № 186 по ул. Революционной) | | - | сталь | 520,00 | 50  70 |
| 504. | по пер. Куйбышева (от существующей сети в районе пересечения переулка Куйбышева и улицы Некрасова до глухой врезки в районе жилого дома № 23 по ул. Островского) | | - | сталь | 45,50 | 50 |
| 505. | по ул. Пролетарской (от колодца в районе пересечения улиц Апанасенко и Пролетарской до колодца № 11 в районе пересечения улиц Фрунзе и Пролетарской; от существующей сети в районе пересечения улиц Р. Люксембург и Пролетарской до колодца № 12 в районе жилого дома № 4 по ул. Пролетарской; от существующего колодца в районе пересечения улиц Орджоникидзе и Пролетарской до колодца № 13 в районе пересечения улиц Тюленина и Пролетарской) | | - | сталь чугун | 792,00 | 50  150  200 |
| 506. | по ул. Советской (от колодца № 1 в районе жилого дома № 1 по ул. Советской до существующего колодца в районе пересечения улиц Советской и Фрунзе; от колодца № 7 в районе жилого дома № 24 по ул. Советской до колодца № 10 в районе жилого дома № 26 по ул. Советской до глухой врезки в районе жилого дома № 32 А по ул. Советской; от колодца № 18 в районе жилого дома № 40 по ул. Советской до существующего колодца в районе пересечения улиц Советской и Степной) | | - | сталь | 428,50 | 20  50  100 |
| 507. | по пер. Красному (от врезки в существующую сеть в районе пересечения ул. Фрунзе и пер. Красного до колодца № 3 в районе узла связи; от колодца № 4 в районе жилого дома № 25 по пер. Красному до врезки в существующую сеть в районе пересечения ул. Октябрьской и пер. Красного; от врезки в существующую сеть в районе пересечения ул. Октябрьской и пер. Красного до колодца № 6 в районе жилого дома № 56 по пер. Красному; от колодца № 7 в районе пересечения ул. Красноармейской и пер. Красного до врезки в существующую сеть в районе пересечения ул. Крестьянской и пер. Красного; от глухой врезки в районе жилого дома № 36 по ул. Крестьянской до врезки в существующую сеть в районе пересечения ул. Степной и пер. Красного) | | - | сталь | 528,50 | 20  50  100 |
| 508. | по ул. Красноармейской (от врезки в существующую сеть в районе пересечения улиц Калинина и Красноармейской до глухой врезки в районе жилого дома № 47 по ул. Красноармейской; от врезки в существующую сеть в районе пересечения улиц Первомайской и Красноармейской до глухой врезки в районе жилого дома № 110 по ул. Красноармейской; от врезки в существующую сеть в районе пересечения ул. Пролетарской и Красноармейской до глухой врезки в районе жилого дома № 116 по ул. Красноармейской) | | - | сталь чугун | 1088,50 | 50  100 |
| 509. | ул. Шевченко, 6 Д | | - | сталь | 28,10 | 89  100 |
| 510. | ул. Карамзина (от места врезки в существующую сеть в районе жилого дома № 13 по ул. Карамзина до места врезки в существующую сеть по ул. 8 Марта) | | - | полиэти-лен | 243,00 | 100 |
| 511. | по ул. Скачковой (от места врезки в существующую сеть в районе пересечения улиц Кооперативной и Скачковой до колодца № 28 в районе жилого дома № 73 по ул. Скачковой) | | - | сталь  чугун | 678,00 | 100 |
| 512. | ул. Урицкого, 46 | | - | полиэти-лен | 58,00 | 100 |
| 513. | ул. Строительная, 93 | | - | полиэти-лен | 150,00 | 100 |
|  | ИТОГО: |  |  |  | 206 907 |  |

».

5.2. «5. Перечень канализационных сетей, входящих в состав централизованной системы водоотведения» дополнить строками 353-380 следующего содержания:

«

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 353. | Канализацион-ная сеть | по ул. Алтайской, (от колодца № 1 в районе жилого дома № 33 по ул. Алтайской до колодца № 9 и места врезки в существующую сеть в районе жилого дома № 2 по ул. Алтайской, до существующего колодца и места врезки в существующую сеть в районе жилого дома № 1 по ул. Армавирской) | - | 100 | 489,40 | чугун |
| 354. | Канализацион-ная сеть | ул. Армавирская (от колодца № 1 в районе жилого дома № 39 по ул. Армавирская до места врезки в существующую сеть по ул. Кисловодской) | - | 150 | 540,30 | асбесто-цемент |
| 355. | Наружные сети канализации | по ул. Рябиновая (от колодца № 1 по ул. Рябиновая до существующего колодца в районе жилого дома № 19 по ул. Рябиновая) | - | - | 244,00 | асбесто-цемент |
| 356. | Канализацион-ная сеть | по пер. Рядовой (от существующего колодца в районе жилого дома № 27 по пер. Офицерский до существующей сети в районе жилого дома № 12 по пер. Рядовой) | - | 150 | 300,70 | асбесто-цемент |
| 357. | Канализацион-ная сеть | по ул. Жукова (от колодца № 1 в районе жилого дома № 1 по ул. Жукова до колодца № 27 в районе жилого дома № 50 по ул. Жукова) | - | 150 | 785,50 | асбесто-цемент |
| 358. | Канализацион-ная сеть | ул. Чехова (от колодца № 1 в районе жилого дома № 22 по ул. Чехова до колодца № 14 в районе жилого дома № 25 по ул. Тельмана) | - | 150 | 325,00 | асбесто-цемент |
| 359. | Канализацион-ная сеть | пер. Центральный (от существующего колодца в районе канализационной насосной станции по пер. Центральный до существующего колодца в районе жилого дома № 64 по ул. Хоперская) | - | 150 | 188,00 | асбесто-цемент |
| 360. | Канализацион-ная сеть | ул. Октябрьская (от колодца № 1 в районе жилого дома № 67 по ул. Октябрьская до колодца № 5 в районе жилого дома № 77 по ул. Октябрьская; от колодца № 6 в районе жилого дома № 87 А по ул. Октябрьская до существующего колодца и врезки в существующую сеть по ул. Пролетарская; от существующего колодца и врезки в существующую сеть по ул. Пролетарская до колодца № 12 в районе жилого дома № 105 по ул. Октябрьская) | - | 150 | 291,80 | асбесто-цемент |
| 361. | Канализацион-ная сеть | ул. Красноармейская (от колодца № 1 в районе жилого дома № 23 по ул. Красноармейская до колодца № 18 в районе жилого дома № 78 по ул. Красноармейской) | - | 150 | 528,00 | асбестоце-мент |
| 362. | Канализацион-ная сеть | ул. Ленина (от колодца № 1 в районе школы № 3 до колодца № 9 в районе жилого дома № 90 по ул. Ленина; от колодца № 10 в районе жилого дома № 133 по ул. Ленина до колодца № 17 в районе жилого дома № 153 по ул. Ленина) | - | 150 | 483,50 | асбестоце-мент |
| 363. | Канализацион-ная сеть | ул. Нестеровская (от колодца № 1 в районе жилого дома № 244 по ул. Революционной до колодца № 30 в районе жилого дома № 25 по ул. Нестеровской, от существующей в районе пересечения улиц Нестеровской и Калинина до колодца № 35 в районе жилого дома № 93 по ул. Кочубея) | - | 200 | 938,70 | чугун |
| 364. | Канализацион-ная сеть | ул. Дунаевского (от колодца № 1 в районе жилого дома № 59 по ул. Дунаевского до колодца № 24 и врезки в существующую сеть в районе жилого дома № 17 по ул. Дунаевского) | - | 150 | 469,90 | асбесто-цемент |
| 365. | Канализация | ул. Гагарина, 70А | - | 200  300 | 265,00 | ПНД |
| 366. | Канализацион-ная сеть | ул. 30 лет Победы, 22 | - | 200 | 62,90 | керамика |
| 367. | Канализацион-ная сеть | ул. Новая, 9А | - | 100 | 11,90 | чугун |
| 369. | Канализацион-ная сеть | ул. Шевченко, 6Д | - | 200  200 | 148,00 | керамика  чугун |
| 370. | Наружные сети хозбытовой канализации жилого дома канализации | ул. Гагарина, 51 | - | 100 | 125,00 | чугун |
| 371. | Канализацион-ная сеть | ул. Апанасенко, 92 | - | 100 | 93,20 | чугун |
| 372. | Канализацион-ная сеть | ул. Майкопская (от колодца № 1 в районе жилого дома № 22 по ул. Майкопская до места врезки в существующую сеть по ул. Краснодарская) | - | 150 | 282,70 | асбесто-цемент |
| 373. | Канализацион-ная сеть | ул. Ст. Разина (от колодца № 1 в районе жилого дома № 13 по ул. Ст. Разина до существующего колодца в районе пересечения улиц Казачья и Ст. Разина) | - | 200 | 465,00 | чугун |
| 374. | Канализацион-ная сеть | по ул. Краснодарская (от колодца № 1 в районе жилого дома № 28 по ул. Краснодарская до места врезки в существующую сеть по ул. Алтайская) | - | 150 | 337,40 | асбесто-цемент |
| 375. | Канализацион-ная сеть | ул. Пролетарская (от колодца № 1 в районе жилого дома № 48 по ул. Пролетарская до колодца № 8 в районе жилого дома № 32 по ул. Пролетарская и колодца № 12 в районе жилого дома № 17 по ул. Пролетарская) | - | 150 | 315,00 | асбесто-цемент |
| 376. | Канализацион-ная сеть | по ул. Луговая, ул. Круговая, ул. Весенняя (от колодца № 1 в районе жилого дома № 43 по ул. Круговая до колодца № 12 в районе жилого дома № 65 А по ул. Круговая; от колодца № 13 в районе жилого дома № 67 по ул. Круговая до колодца № 39 в районе жилого дома № 3 по ул. Круговая, до колодца № 40 в районе жилого дома № 1 по ул. Весенняя, до колодца № 80 в районе жилого дома № 9 А по ул. Круговая, до колодца № 55 в районе жилого дома № 29 по ул. Весенняя, до колодца № 63 в районе жилого дома № 21 по ул. Круговая, до колодца № 62 в районе жилого дома № 21 Г по ул. Круговая) | - | 150 | 2063,80 | асбесто-цемент |
| 377. | Канализацион-ная сеть | ул. Зорге (от колодца № 1 в районе жилого дома № 137 по ул. Зорге до колодца № 6 в районе жилого дома № 166 по ул. Зорге; от существующей сети по ул. Комарова до колодца № 13 в районе жилого дома № 178 по ул. Зорге) | - | 150 | 384,00 | асбесто-цемент керамика |
| 378. | Канализацион-ная сеть | по ул. Кисловодская (от колодца № 1 в районе жилого дома № 45 по ул. Кисловодская, до колодца № 26 и врезки в существующую сеть, в районе жилого дома № 63 по ул. Кисловодской, до существующего колодца и врезки в существующую сеть в районе жилого дома № 17 по ул. Дунаевского) | - | 150 | 600,00 | асбесто-цемент |
| 379. | Канализацион-ная  сеть | ул. Строительная, 93 | - | 150 | 76,00 | ПВХ |
| 380. | Канализацион-ная  сеть | ул. Урицкого, 46 | - | 100 | 31,00 | ПВХ |
|  | ИТОГО |  |  |  | 121 588 |  |

».

Первый заместитель главы администрации

города Невинномысска В.Э. Соколюк