27.02.2019											     111-ПА

Об утверждении технического задания на разработку

инвестиционной программы Акционерного общества «Водоканал» 
по развитию системы водоснабжения и водоотведения Асбестовского городского округа на 2020-2023 годы

В соответствии с Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ 
«О водоснабжении и водоотведении», Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об  общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», руководствуясь статьей 30 Устава Асбестовского городского округа, администрация Асбестовского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить техническое задание на разработку инвестиционной программы Акционерного общества «Водоканал» по развитию системы водоснабжения и водоотведения Асбестовского городского округа на 2020-2023 годы (прилагается).

2. Предложить населению Асбестовского городского округа направлять 
в адрес АО «Водоканал» предложения относительно мероприятий технического задания на разработку инвестиционной программы Акционерного общества «Водоканал» по развитию системы водоснабжения и водоотведения Асбестовского городского округа на 2020-2023 годы.

3. Считать утратившим силу постановление администрации Асбестовского городского округа от 26.02.2018 № 99-ПА «Об утверждении технического задания 
на разработку инвестиционной программы Акционерного общества «Водоканал» 
по развитию системы водоснабжения и водоотведения Асбестовского городского округа на 2019-2023 годы» (в редакции постановления администрации Асбестовского городского округа от 11.09.2018 № 448-ПА).

4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Асбестовский рабочий» и разместить на официальном сайте Асбестовского городского округа в сети Интернет (www.asbestadm.ru).

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации Асбестовского городского округа 
А.В. Минаева.

Глава

Асбестовского городского округа                                                                Н.Р. Тихонова

УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации

Асбестовского городского 										округа

от  27.02.2019 № 111-ПА

Техническое задание на разработку

инвестиционной программы Акционерного общества «Водоканал» по развитию системы водоснабжения и водоотведения Асбестовского городского округа на 2020-2023 годы

Основание для разработки технического задания:

1. Постановление Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 
«Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – постановление Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641).

2. Федеральный закон от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и 
о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

3. Федеральный закон от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (далее – Федеральный закон 416-ФЗ).

4. Постановление Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644 
«Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

5. Постановление Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 
«О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения».

6. Приказ Минстроя России от 04.04.2014 № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей».

7. Постановление Правительства Свердловской области от 19.04.2018 № 2015-ПП 
«Об утверждении порядка взаимодействия по согласованию, утверждению и корректировке инвестиционных программ в сферах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, обращения с твердыми коммунальными отходами и программ газификации, реализуемых за счет специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа по газораспределительным сетям, и осуществлению контроля за их исполнением».

8. Приказ Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области от 17.09.2015 № 168 «Об утверждении рекомендуемой формы представления инвестиционной программы для организаций, осуществляющих регулируемый вид деятельности в сфере водоснабжения и (или) водоотведения, а также рекомендуемые формы для предоставления отчетов».

9. Приказ Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области от 07.04.2016 № 77 «Об утверждении формы, представляемой для утверждения инвестиционной программы для организаций, осуществляющих регулируемый вид деятельности в сфере водоснабжения и (или) водоотведения».

10. Уведомление о несоответствии питьевой воды гигиеническим нормативам Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области в городе Асбесте и Белоярском районе от 01.02.2019 № 66-03-07/01-318-2019.

Необходимость в разработке и реализации инвестиционной программы обусловлена большим износом сетей и сооружений водоснабжения и водоотведения.

Состояние систем водоснабжения и водоотведения характеризуется большим процентом износа, что вызывает высокую аварийность сетей, особенно в осенне-зимний период, большие потери при транспортировке питьевой воды, негативное влияние 
на окружающую среду. Протяженность водопроводных сетей в Асбестовском городском округе составляет 179,6 км, из них 143,5 км нуждается в замене (79,9%). Протяжённость канализационных сетей составляет 120,2 км, из них 96 км нуждаются в замене (79,9%).

Решить программу развития населенных пунктов, повышения качества и надежности предоставления услуг водоснабжения и водоотведения, улучшения экологической ситуации 
в городе возможно путем привлечения дополнительных средств, а так же внебюджетных источников. Поэтому одной из основных задач является формирование условий, обеспечивающих привлечение средств внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры  населенных пунктов, расположенных в границах Асбестовского городского округа.

Реализация инвестиционной программы позволит:

- привлечь различные средства для реконструкции и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры;

- обеспечить использование бюджетных средств для реализации проектов модернизации и реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры;

- разрабатывать и развивать механизмы привлечения средств внебюджетных источников в коммунальный комплекс.

1. Содержание и структура инвестиционной программы Акционерного общества «Водоканал» по развитию систем водоснабжения и водоотведения Асбестовского городского округа (далее – инвестиционная программа).

Инвестиционная программа должна содержать:

а) паспорт инвестиционной программы;

б) перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и (или) реконструкции существующих объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения, их краткое описание, в том числе обоснование их необходимости, размеров расходов на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию каждого из объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения, предусмотренных мероприятиями (в прогнозных ценах соответствующего года, определенных с использованием прогнозных индексов цен, установленных в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период, утвержденном Министерством экономического развития Российской Федерации), описание и место расположения строящихся, модернизируемых и (или) реконструируемых объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, обеспечивающие однозначную идентификацию таких объектов, основные технические характеристики таких объектов до и после реализации мероприятия;

в) перечень мероприятий по защите централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций;

г) плановый процент износа объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения и фактический процент износа объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения, существующих на начало реализации инвестиционной программы;

д) график реализации мероприятий инвестиционной программы, включая график ввода объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения в эксплуатацию;

е) источники финансирования инвестиционной программы с разделением по видам деятельности и по годам в прогнозных ценах соответствующего года, определенных 
с использованием прогнозных индексов цен, установленных в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период, утвержденном Министерством экономического развития Российской Федерации;

ж) расчет эффективности инвестирования средств, осуществляемый путем сопоставления динамики показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и расходов на реализацию инвестиционной программы;

з) предварительный расчет тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения на период реализации инвестиционной программы;

и) план мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие 
с установленными требованиями, план снижения сбросов и программу по энергосбережению и повышению энергетической эффективности (в случае если такие планы и программы утверждены);

к) перечень установленных в отношении объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения инвестиционных обязательств и условия их выполнения 
в случае, предусмотренном законодательством Российской Федерации о приватизации;

л) отчет об исполнении инвестиционной программы за последний истекший год периода реализации инвестиционной программы, содержащий в том числе основные технические характеристики модернизируемых и (или) реконструируемых объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения до и после проведения мероприятий этой инвестиционной программы (при наличии инвестиционной программы, реализация которой завершена (прекращена) в течение года, предшествующего году утверждения новой инвестиционной программы).

2. Цели разработки и реализации инвестиционной программы.

Основной целью разработки и реализации инвестиционной программы 
является решение приоритетных проблем по обеспечению устойчивого 
социально-экономического развития Асбестовского городского округа
в период реализации инвестиционной программы, в том числе:

1) повышение безопасности проживания населения за счет обеспечения 
питьевой водой, соответствующей установленным санитарно-эпидемиологическим правилам;

2) надежная эксплуатация систем водоснабжения и водоотведения 
с применением прогрессивных технологий, материалов и оборудования;

3) снижение риска загрязнения природных водных объектов сточными водами  и улучшение экологической ситуации на территории Асбестовского городского округа;

4) снижение риска воздействий террористической  направленности;

5) обеспечение выполнения показателей надежности, качества и энергетической эффективности:

| № п/п | Показатель | Единица измерения | Фактический показатель | Плановый показатель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Целевые показатели централизованной системы водоснабжения |
| 1. | Показатели качества |  |  |  |
| 1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | процент | 2,25 | 2,22 |
| 1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | процент | 3,84 | 3,80 |
| 2. | Показатели надежности и бесперебойности |  |  |  |
| 2.1. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение | Ед./км | 0,06 | 0,06 |
| 3. | Показатели энергетической эффективности |  |  |  |
| 3.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | процент | 40,36 | 40,36 |
| 3.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт*ч/ куб.м | 0,6780 | 0,6780 |
| 3.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды | кВт*ч/ куб. м | 0,8196 | 0,8196 |
|  | Целевые показатели централизованной системы водоотведения |
| 4. | Показатели качества очистки сточных вод |  |  |  |
| 4.1. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения | процент | 0 | 0 |
| 4.2. | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения | процент | 100 | 100 |
| 4.3. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) | процент | 41,33 | 41,20 |
| 4.4. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной ливневой системы водоотведения | процент | 19,32 | 19,32 |
| 5. | Показатели надежности и бесперебойности |  |  |  |
| 5.1. | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год | Ед./км | 1,92 | 1,92 |
| 6. | Показатели энергетической эффективности |  |  |  |
| 6.1. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод | кВт*ч/куб.м | 0,4874 | 0,4870 |
| 6.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод | кВт*ч/куб.м | 0,2507 | 0,2507 |

3. Задачи разработки и реализации инвестиционной программы:

- обеспечение необходимого качества очистки стоков и выполнения нормативных требований к качеству очищенной воды перед сбросом в водоем;

- реконструкция сооружений водопровода и канализации для увеличения коэффициента надежности и качества, обеспечение безаварийной работы по приему сточных вод;

- повышение качества питьевой воды.

За счет реализации инвестиционной программы обеспечить достижение следующих показателей - целевых индикаторов:

| Группы | Наименование показателей надежности, качества и энергетической эффективности целевых индикаторов | Значение целевых индикаторов |
| --- | --- | --- |
|  |  | по состоянию на 01.01.2019 | плановые |
| 1. Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей товарами (услугами) | Сохранение круглосуточного бесперебойного обеспечения услугами водоснабжения и водоотведения населения, часов | 24 | 24 |
|  | Снижение аварийности на сетях водопровода, ед./км канализации, ед./км | 0,06 1,92 | 0,06 1,92 |
|  | Обеспечение качества воды согласно СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения», % | 96,16 | 96,20 |
|  | Снижение процента неудовлетворительных проб сточной воды по загрязняющим веществам, % | 41,33 | 41,30 |
|  | Обеспечение замены ветхих сетей, км: -водоснабжения -водоотведения |  | 2,55 0,95 |
| 2. Доступность товаров и услуг для потребителей | Изменение тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения | С учетом прогноза социально-экономического развития Российской Федерации |

4. Требования и условия, которые необходимо реализовать при разработке инвестиционной программы.

4.1. Выполнить анализ существующего состояния систем водоснабжения и водоотведения с отражением основных проблем, не позволяющих обеспечить необходимый уровень объемов и качества предоставления товаров и услуг.

4.2. Разработать план технических мероприятий, обеспечивающий реконструкцию существующих систем, повышение качества товаров и услуг, предоставляемых потребителям, снижение уровня износа сетей водоснабжения и водоотведения, улучшение экологической ситуации.

4.3. Определить объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционной программы.

4.3.1. Объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий определить посредством суммирования финансовых потребностей на реализацию каждого мероприятия.

4.3.2. Финансовые потребности на реализацию мероприятий инвестиционной программы могут определяться на основе:

-  укрупненных показателей стоимости строительства и модернизации;

-  действующей сметной нормативной базы (государственные элементные нормы, федеральные и территориальные единичные расценки и др.).

4.3.3. Источниками финансирования инвестиционной программы могут быть:

-  собственные средства АО «Водоканал», в том числе прибыль, направленная 
на инвестиции, амортизационные отчисления;

-  финансовые средства бюджетных источников, включенные в принятые федеральные, региональные, муниципальные целевые программы;

- плата за подключение к централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения;

- плата за превышение нормативов водоотведения (сброса) по составу сточных вод.

4.3.4. В инвестиционной программе необходимо привести распределение финансовых потребностей по определенным источникам финансирования, в том числе с распределением 
по годам и этапам реализации инвестиционной программы.

4.4. Выполнить предварительный расчет тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, платы за  подключение к централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения на период реализации инвестиционной программы.

4.5. Обеспечить согласованность разрабатываемой инвестиционной программы 
с производственной программой с целью исключения возможного двойного учета реализуемых мероприятий инвестиционной программы в рамках различных программ.

4.6. Инвестиционная программа должна состоять из описательной, табличной и графической частей.

5. Инвестиционная программа должна быть разработана со сроком реализации не менее трех лет.

Срок разработки инвестиционной программы - в течение 2 месяцев с момента утверждения технического задания.

Проект инвестиционной программы, расчет необходимых финансовых потребностей и тарифов направить в орган регулирования (РЭК Свердловской области) и Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области, после согласования 
с администрацией Асбестовского городского округа.

6. Срок реализации инвестиционной программы – 2020 – 2023 годы.

7. Перечень мероприятий по строительству, модернизации и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения с указанием плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов, которые должны быть достигнуты в результате реализации таких мероприятий.

СИСТЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ

| № п/п | Наименование мероприятия/краткое описание объекта | Обоснование необходимости проведения мероприятия | Описание мероприятия и место расположения объекта с указанием точки подключения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Модернизация участков водопроводной сети, замена чугунных труб на полиэтилен, установка современных задвижек, водоразборных колонок | Обеспечение безаварийной работы сетей водопровода, сокращение износа системы водоснабжения, снижение затрат на ремонт и техобслуживание, снижение потерь воды при транспортировке | Модернизация участков водопроводной сети, замена чугунных труб на полиэтилен, установка современных задвижек, водоразборных колонок |
| 2. | Модернизация Головных сооружений, насосных стаций, станции перекачивания | Обеспечение безаварийной работы сетей водопровода, сокращение износа системы водоснабжения, снижение расхода электрической энергии | Модернизация насосных станций и Головных сооружений с заменой насосных агрегатов, с установкой частотного привода, расходомеров, внедрение системы диспетчеризации |
| 3. | Модернизация системы фильтрации | Обеспечение качества воды согласно СанПиН, защита стенок фильтров от разрушения | Мало-Рефтинская станция обезжелезивания. Замена задвижек, модернизация системы фильтрации с применением новых материалов и технологий |
| 4. | Модернизация системы теплоснабжения Мало-Рефтинского водозабора | Обеспечение безаварийной работы электрокотельной, снижение расхода электрической энергии | Модернизация системы теплоснабжения Мало-Рефтинского водозабора с внедрением энергосберегающего оборудования |
| 5. | Модернизация резервуаров чистой воды Головных сооружений | Обеспечение безаварийной работы системы водоснабжения, сокращение износа системы водоснабжения, снижение затрат на ремонт и техобслуживание | Модернизация резервуаров чистой воды на Головных сооружениях с использованием современных материалов и средств |
| 6. | Защита от террористической опасности объектов | Снижение риска террористических угроз | Возведение забора вокруг водозаборных сооружений, видеонаблюдение |
| 7. | Модернизация камер переключения | Обеспечение безаварийной работы системы водоснабжения, сокращение износа системы водоснабжения, снижение затрат на ремонт и техобслуживание | Модернизация камер переключения |
| 8. | Разработка проектов зон санитарной охраны источников водоснабжения, водопроводных сооружений, водоводов | Определение границ зоны и составляющих ее поясов, планирование мероприятий по улучшению санитарного состояния территории ЗСО и предупреждению загрязнения источника, определение правил и режима хозяйственного использования территорий трех поясов ЗСО | Разработка проектов зон санитарной охраны источников водоснабжения, водопроводных сооружений, водоводов |
| 9. | Замена установок по производству дезинфектанта «Диоксид хлора и хлор» | Обеспечение безаварийной работы системы обеззараживания | Замена установок по производству дезинфектанта «Диоксид хлора и хлор» на Головных сооружениях |
| 10. | Строительство системы водоочистки, новых сетей | Обеспечение качества воды требованиям СанПин 2.1.4.1074-01 | Строительство системы водоочистки на Грязнушенском месторождении, строительство нового водопровода от Грязнушенского месторождения в п. Папанинцев. |

СИСТЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ

| № п/п | Наименование мероприятия/краткое описание объекта | Обоснование необходимости проведения мероприятия | Описание мероприятия и место расположения объекта с указанием точки подключения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Модернизация коллекторов напорных и самотечных, запорной арматуры | Обеспечение безаварийной работы сетей водоотведения. Сокращение износа | Внедрение новых технологий. Модернизация участков сети |
| 2. | Внедрение технологии видеоинспекции | Обеспечение безаварийной работы сетей канализации | Внедрение новых технологий |
| 3. | Модернизация камеры переключения | Обеспечение безаварийной работы приема сточной воды | Модернизация камеры приема сточных вод |
| 4. | Модернизация очистных сооружений | Улучшение качества очистки сточных вод | Модернизация системы биологической, механической очистки стоков, модернизация насосно-воздуходувочной станции |
| 5. | Защита от террористической опасности очистных сооружений | Снижение риска террористических угроз | Возведение забора вокруг городских очистных сооружений, видеоинспекция |
| 6. | Замена установок по производству дезинфектанта «Диоксид хлора и хлор» | Обеспечение безаварийной работы системы обеззараживания | Замена установок по производству дезинфектанта «Диоксид хлора и хлор» на городских очистных сооружениях |