Инструкция

По соблюдению мер пожарной безопасности в образовательном учреждении

основного общего образования в учебном процессе

Общие положения.

Настоящая инструкция устанавливает основные требования пожарной безопасности для образовательного учреждения основного общего образования и является обязательной для исполнения всем персоналом.

Ответственность за пожарную безопасность учебных, служебных, складских и других помещений учреждения возлагается на их руководителей или других должностных лиц, специально назначенных приказом директора школы.

Каждый работник  должен быть проинструктирован о мерах пожарной безопасности, знать основные требования «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», строго соблюдать установленный настоящей инструкцией противопожарный режим и не допускать действий, которые могут вызвать пожар.

Сотрудники не прошедшие противопожарный инструктаж, к работе не допускаются.

Лица, нарушающие требования данной инструкции, несут ответственность в установленном законом порядке.

Требования пожарной безопасности к прилегающим территориям и помещениям.

На прилегающей к объекту территории ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

Загромождать проезды, подъезды к зданию, наружные двери, двор, а так же подступы к запасным выходам, наружным, пожарным и эвакуационным лестницам, гидрантам.

Устраивать свалки горючих отходов, мусора, тары в противопожарных разрывах между зданиями, а также на участках, прилегающих к стенам зданий, имеющих различные проемы.

Разводить костры, сжигать отходы и тару.

Во всех помещениях, на видных местах, должны быть вывешены таблички с указанием лиц, ответственных за пожарную безопасность помещений и номеров телефонов пожарной охраны 01, 9-12-49 или 010.

Ежедневно, по окончании работы, помещения необходимо тщательно осматривать, рабочие места убирать, электрооборудование и электросети - обесточивать.

В зданиях и помещениях запрещается:

Хранить и применять в подвалах и цокольных этажах ЛВЖ и ГМ, взрывчатые вещества, баллоны с газами, товары в аэрозольной упаковке, целлулоид и другие взрывопожарные вещества и материалы.

Устраивать склады горючих материалов, мастерские, а также размещать другие хозяйственные помещения в подвалах и цокольных этажах, если вход в них не изолирован от общих лестничных клеток.

Производить уборку помещений с применением ЛВЖ, ГМ, а также производить отогревание замерзших труб паяльными лампами и другими способами с применением открытого огня.

Хранить легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, огнеопасные материалы и вещества в помещениях, где производится хранение каких либо материалов и материальных ценностей.

Курить в здании школы и на его прилегающей территории.

Производить электросварочные и другие огневые работы без письменного разрешения директора (заведующего) лицами, не имеющими соответствующей лицензии, квалификационных удостоверений и талонов о прохождении пожарно-технического минимума.

Загромождать коридоры, проходы, лестничные площадки, марши лестниц, лифтовые холлы и другие пути эвакуации мебелью, материалами и другими предметами, препятствующими выходу детей и эвакуации имущества в случае возникновения пожара.

Устраивать в лестничных клетках и коридорах кладовые, а также хранить на маршах лестниц и на площадках вещи, мебель и другие материалы и товары.

Закрывать наглухо запасные выходы. При наличии людей в помещении разрешается запирать двери лишь на внутренние легко открывающиеся запоры.

Применять на путях эвакуации легковоспламеняющиеся материалы для отделки стен, потолков, ступеней и площадок в лестничных клетках.

Хранить горючие товары или не горючие товары в горючей упаковке в помещениях, не имеющих оконных проемов или шахт дымоудаления.

Требования пожарной безопасности к электроустройствам.

Электроустановки должны монтироваться и обслуживаться организацией, имеющей лицензию.

При эксплуатации электроустановок ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

Использовать электроаппараты и приборы в условиях, несоответствующим рекомендациям (инструкциям) предприятий изготовителей, или имеющие неисправности, которые могут привести к пожару, а также эксплуатировать провода и кабели с поврежденной или потерявшей свои защитные свойства изоляцией.

Пользоваться поврежденными розетками, рубильниками и другими электроустановочными изделиями.

Обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать их с поднятыми колпаками (рассеивателями).

Пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками, и другими электронагревательными приборами без подставок из негорючих материалов.

Оставлять без присмотра включенные в сеть электронагревательные приборы, телевизоры, радиоприемники, и др. технику.

Прокладывать транзитные электропроводки и кабельные линии через складские помещения.

Применять нестандартные, самодельные электронагревательные приборы, использовать некалиброванные плавкие вставки или другие самодельные аппараты защиты от перегрузок и короткого замыкания.

Расстояние от светильников до горючих материалов, хранящихся в помещениях, должно быть не менее 0,5 м.

Электросветильники в складских помещениях должны иметь степень защиты не ниже ИП-23.

Электрооборудование складских помещений по окончании рабочего дня должно обесточиваться. Аппараты, предназначенные для отключения снабжения кладовых должны располагаться вне складского помещения на стене из негорючих материалов и заключаться в шкаф или нишу с приспособлением для опломбирования и закрытия на замок.

Дежурное освещение в помещениях кладовых, а так же эксплуатация электронагревательных (газовых) приборов и установка штепсельных розеток не допускается.

При эксплуатации электроустановок необходимо регулярно проводить замер сопротивления изоляции проводов, кабелей, электроприемников, и другие измерения специалистами, имеющими свидетельство на право проведения этих работ.

Во всех помещениях, независимо от назначения, которые закрываются дежурным персоналом, все электроустановки и электроприборы должны быть обесточены (за исключением аварийного и дежурного освещения, установок противопожарной защиты, а также установок работающих круглосуточно по требованию технологии).

Световые указатели выход должны находиться в исправном состоянии и быть постоянно включенными.

Требования пожарной безопасности к содержанию первичных средств пожаротушения.

Помещение и здание необходимо обеспечивать первичными средствами пожаротушения, из расчета на каждые 800 метров квадратных предельной защищаемой площади общественного здания – 6 порошковых огнетушителей вместимостью 10 л каждый (60 л порошка на 800 кв.м.).

При защите помещений с компьютерной и множительной техникой следует учитывать специфику воздействия огнетушащего вещества на оборудование. Такие помещения оборудуют углекислотными огнетушителями общей емкостью не менее указанной в п.4.1.

Расстояние от возможного очага пожара до места размещения огнетушителя не должно превышать 20 м.

Первичные средства пожаротушения должны содержаться в соответствии с паспортными данными на них. Не допускается использование средств пожаротушения, не имеющих соответствующих сертификатов.

Каждый огнетушитель, установленный в помещении, должен иметь порядковый номер, нанесенный на корпус.

Огнетушители должны всегда содержаться в исправном состоянии, периодически осматриваться (не реже одного раза в полгода), проверяться и своевременно перезаряжаться. Огнетушители, отправленные на перезарядку, должны меняться соответствующим количеством заряженных огнетушителей.

Помещения, оборудованные установками автоматического пожаротушения, обеспечиваются огнетушителями на 50 % исходя из расчетного количества.

На объекте должно быть определено ответственное лицо «за приобретение, ремонт, сохранность и готовность к действию первичных средств пожаротушения».

Огнетушители располагаются на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метров. Размещение огнетушителей в коридорах, проходах не должно препятствовать безопасной эвакуации людей.

Порошковые огнетушители один раз в два года проходят освидетельствование на зарядной станции или в специализированной организации, имеющей лицензию.

Контроль массы заряда углекислотных огнетушителей проводится взвешиванием не реже одного раза в два года.

ПРИМЕЧАНИЕ

При наличии в учреждении других систем и средств противопожарной защиты (автоматическая пожарная сигнализация, внутренний противопожарный водопровод, дымоудаления под паром воздуха, система оповещения о пожаре и т.п.) должны заключаться договоры на их обслуживание, и разрабатываться инструкции по их эксплуатации при пожаре.

Для преподавателей ОБЖ:

С детьми проводить занятия в соответствии с действующими нормативными документами по пожарной безопасности. Разъяснять детям при проведении уроков ОБЖ порядок действий при возникновении пожара, а так же порядок вызова пожарной охраны по телефонам 01,  9-12-49 или  сот. 010.

| № п/п | Ф.И.О. должностного лица , должность ознакомившегося с инструкцией | Ф.И.О. инструктирующего, должность и подпись. | Дата проведения, подпись инструктируемого лица |
| --- | --- | --- | --- |