ПРИМОРСКИЙ КРАЙ

КАВАЛЕРОВСКИЙ РАЙОН

Кавалеровское городское поселение

УТВЕРЖДЕНО: Решением муниципального комитета Кавалеровского городского поселения № 48 от « 27 » апреля 2016 г.

программа

КОПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ

СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

КАВАЛЕРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

НА 2016 – 2026 ГОДЫ

Кавалеровское г.п.

2016 год

ПАСПОРТ программы КОПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ

СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

КАВАЛЕРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# НА 2016 – 2026 ГОДЫ

| Наименование программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Кавалеровского городского поселения на 2016 - 2020 годы (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основания для разработки | Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004г. N 188-ФЗ, Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004г., N 190-ФЗ, Федеральный закон от 06.10.2003г., N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральный закон от 30.12.2004г. N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", Приказ Министерства регионального развития РФ от 6.05.2011г. № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований», Устав Кавалеровского городского поселения Постановление администрации Кавалеровского городского поселения № 179 от 14.12.2010 года «Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2010 – 2014 годы в Кавалеровском городском поселении» Решение муниципального комитета Кавалеровского городского поселения № 52 от 31.03.2011 года «О принятии проекта инвестиционной программы организации коммунального комплекса КГУП «Примтеплоэнерго» на 2011 – 2014 годы по развитию систем инфраструктуры Кавалеровского городского поселения» Постановление № 67 от 09.04.2012 года «Об утверждении муниципальной программы по замене оборудования котельных на территории Кавалеровского городского поселения на 2012 – 2013 г.г.» |
| Заказчик программы | Администрация Кавалеровского городского поселения |
| Основные разработчики программы | Администрация Кавалеровского городского поселения |
| Цели и задачи программы | Цель Программы: комплексное решение проблемы перехода к устойчивому функционированию и развитию коммунальной сферы; улучшение качества коммунальных услуг с одновременным снижением нерациональных затрат; повышение надежности и эффективности функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения населения; формирование современной системы ценообразования, обеспечения ресурсосбережения; формирование рыночных механизмов функционирования жилищно-коммунального комплекса. повышение надежности и эффективности функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения населения; повышение уровня благоустройства и улучшение экологической обстановки поселения. Задачи Программы: разработка и утверждение технических заданий на формирование проектов инвестиционных программ организаций коммунального комплекса; замена морально устаревшего и физически изношенного оборудования; разработка мероприятий по строительству и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры; определение сроков и объема капитальных вложений на реализацию разработанных мероприятий; определение экономической эффективности от реализации мероприятий. |
| Важнейшие целевые показатели Программы | В результате реализации Программы будут достигнуты следующие показатели: понижение среднего физического износа систем коммунальной инфраструктуры до 30 - 40%; сокращение потерь воды и тепла в сетях; повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению; сокращение затрат по оказанию коммунальных услуг; наращивание мощности коммунальной инфраструктуры; доступность коммунальных услуг для потребителей; обеспечение отпуска воды и тепла потребителям через приборы учета, в т.ч. из водоразборных колонок; достижение баланса интересов потребителей товаров и услуг и организаций коммунального комплекса, обеспечивающих доступность этих товаров и услуг для потребителей и эффективное функционирование организаций коммунального комплекс. |
| Сроки и этапы реализации программы | 2016 – 2026 годы. |
| Исполнители программы | КГУП «Примтеплоэнерго» и подрядные организации, определенные на конкурсной основе. |
| Источники финансирования программы | Источниками финансирования Программы являются: краевой бюджет 41848,95 тыс. руб.; местный бюджет 6847,69 тыс. руб.; средства внебюджетных фондов 4151,0 тыс. руб.; |
| Организация контроля над реализацией программы | Контроль над ходом реализации программы осуществляет администрация Кавалеровского городского поселения. |

- ВВЕДЕНИЕ

Настоящая  Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Федеральным законом от 26.12.2005 г. № 184-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Федеральным законом от 21.07.2005 г. № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», Федеральным законом от 10.01.2002г. №7-Ф «Об охране окружающей среды», Постановлением Правительства РФ от 22.08.2005 г. № 533 «Об утверждении Положения о взаимодействии органов государственной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих регулирование тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса, с органами местного самоуправления, осуществляющими регулирование тарифов и надбавок организаций коммунального комплекса».

II. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ

КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ

КАВАЛЕРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Кавалеровское городское поселение Кавалеровского муниципального района Приморского края, в 450 км. от краевого центра г. Владивосток. Площадь поселения составляет 524 кв.км.

Кавалеровское городское поселение – самое крупное поселение Кавалеровского муниципального района, которому в 2010 году исполнилось 100 лет.

В состав Кавалеровского городского поселения входят 5 населённых пунктов:

## Состав Кавалеровского городского поселения

| № | Населённый пункт | Тип населённого пункта | Население |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Высокогорск | село | 269 |
| 2 | Горнореченский | пгт | 3001 |
| 3 | Кавалерово | пгт, административный центр | 14 614 |
| 4 | Рудный | посёлок | 2282 |
| 5 | Хрустальный | пгт | 3090 |

Общей численностью постоянно проживающего населения 23203 человека.   Жилищный фонд Кавалеровского городского поселения по состоянию на 01.01.2016 года составляет 594,9 тыс.м2 общей площади, в т.ч. муниципальной собственности 87,5 тыс.м2. Площадь аварийного жилья составляет 14,86 тыс.м2.

Жилищно-коммунальное хозяйство является одной из важных сфер экономики Кавалеровского городского поселения. Жилищно-коммунальные услуги имеют для населения немаловажное значение и являются жизненно необходимыми. От их качества зависит не только комфортность, но и безопасность проживания граждан в своем жилище.

На территории поселения предоставлением услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства занимаются организации:

1. КГУП «Примтеплоэнерго», является краевым государственным предприятием, обладающим правами юридического лица, имеет самостоятельный расчетный счет в банке, ИНН и КПП. Юридический адрес предприятия: Приморский край, г. Владивосток, ул. Героев Варяга,12.

Дальнегорский филиал является структурным подразделением КГУП «Примтеплоэнерго» на территории Кавалеровского муниципального района. Юридический адрес филиала: Приморский край, г.Дальнегорск, Проспект 50лет Октября,120.

Кавалеровским городским поселением Кавалеровского муниципального района передано в аренду Дальнегорскому филиалу КГУП «Примтеплоэнерго» собственное имущество по тепло-, водоснабжению.

2. Услуги по электроснабжению:

- ОАО «ДРСК» ПЭС» структурное подразделение Приморские электрические сети.

- На территории Кавалеровского городского поселения осуществляют управления многоквартирными домами 4 управляющих компании: ООО «Сантех-сервис», ООО УО «Сантехмонтаж», ООО «Расчётный центр», ИП «Ефимова М.А.».

На территории Кавалеровского городского поселения 205 многоквартирных дома, которые выбрали следующий способ управления:

52 МКД – ТСЖ, ТСН, ТСН(Ж);

1 МКД – ЖСК;

24 МКД – ООО «Сантех-сервис»;

19 МКД – ООО «Расчётный центр»;

16 МКД – ООО УО «Сантехмонтаж»;

3 МКД – ИП «Ефимова М.А.»;

43 МКД – Непосредственное управление;

47 МКД – не выбран способ управления или не реализован.

Основными проблемами жилищно-коммунального комплекса поселения являются:

- высокий процент изношенности коммунальной инфраструктуры;

- неудовлетворительное техническое состояние жилищного фонда;

- задолженность населения по оплате за ЖКУ.

Следствием износа объектов ЖКХ является качество предоставляемых коммунальных услуг, не соответствующее запросам потребителей. В связи с наличием потерь в тепловых сетях, системах водоснабжения, проведением незапланированных работ по восстановлению этих систем сохраняется высокий уровень затратности предприятий ЖКХ, что в целом негативно сказывается на финансовых результатах их хозяйственной деятельности. Негативно на финансово-хозяйственную деятельность предприятий ЖКХ влияет и задолженность населения за предоставленные услуги.

Объектов тепло-, водоснабжения и водоотведения на территории села Высокогорск нет, предоставляется услуга только по электроснабжению.

Теплоснабжение

Протяженность теплосетей составляет 35,352 км, необходима замена 25,451 км сетей теплоснабжения, а также необходим капитальный ремонт, замена или реконструкция оборудования и зданий теплоснабжения, согласно мероприятий по строительству, реконструкции, модернизации объектов коммунального комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Кавалеровского городского поселения 2016 – 2026 г.г., указанных в разделе V данной программы.

Централизованное теплоснабжение многоквартирной застройки поселения осуществляется от 4-х котельных, которые находятся в аренде КГУП «Примтеплоэнерго», 1-ой котельной, которая находится в собственности КГУП «Примтеплоэнерго», 1-ой котельной, которая находится в собственности Приморского края, расположенных на территории поселения из них:

3 котельные работают на мазуте, 3 котельные работают на угле.

- Котельные:

| Всего котельных | ед. | 6 |
| --- | --- | --- |
| Муниципальные, всего | ед. | 4 |
| в том числе: | В аренде у КГУП «Примтеплоэнерго» | ед. | 4 |
|  | В аренде у частных предпринимателей | ед. | Нет |
|  | Мазутная Центральная котельная п. Кавалерово | ед. | 2 |
|  | Угольная котельная № 1 п. Кавалерово | « | 2 |
| Краевые, всего | ед. | 1 |
| в том числе: | В аренде у КГУП «Примтеплоэнерго» | ед. | 1 |
|  | В аренде у частных предпринимателей | ед. | Нет |
|  | Мазутная котельная п. Рудный | ед. | 1 |
| КГУП «Примтеплоэнерго», всего | ед. | 1 |
| в том числе: | У КГУП «Примтеплоэнерго» | ед. | 1 |
|  | В аренде у частных предпринимателей | ед. | Нет |
|  | Угольная котельная п. Хрустальный | ед. | 1 |

Котельное оборудование по отдельным котельным достигло полного физического износа, например, центральная котельная пгт. Кавалерово 1 котел 1973 г., 1 котел 1965 г.  Требуют замены водяные котлы угольных котельных. Имеют место теплопотери в сетях превышающие нормативные, что говорит о физическом износе тепловых сетей.

Технико-экономические показатели котельных

Кавалеровского городского поселения

| Наименова- ние котель-ной, адрес | Марка котлов | Кол-во шт. | Вид топлива | Год ввода в эксплуатацию | КПД котла % | Износ котла % | Установ-ленная мощность Гкал/час. | Отапли-ваемый объем м3 | Расход топлива план тыс. тут. | Расход топлива факт тыс. тут. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Центральная котельная п.Кавалерово, ул.Первомаяская, 9 | ДКВР 10/13 | 1 | мазут | 2004 | 83 | 10 | По котельной 54 | Всего по котельной 1053952,7 | Всего по котельной 7102,8/ 9801,9 | Всего по котельной 7191,5/ 9928,4 |
|  | ДКВР 10/13 | 1 | мазут | 1973 | 70 | 100 |  |  |  |  |
|  | ДКВР 10/13 | 1 | мазут | 2005 | 84 | 10 |  |  |  |  |
|  | ДЕ 25/14 ГМ | 1 | мазут | 1983 | 77 | 100 |  |  |  |  |
|  | ДЕ 25/14 ГМ | 1 | мазут | 1983 | 77 | 100 |  |  |  |  |
| Котельная № 1 п.Кавалерово, ул.Арсеньева, 126а | КВт 0,9 | 2 | уголь | 2003 | 60 | 50 | По котельной 4,2 | По котельной 22581,2 | Всего по котельной 1961,8/ 1149,6 | Всего по котельной 2739,2/ 1493,6 |
|  | КВт 0,9 | 1 | уголь | 1989 | 60 | 100 |  |  |  |  |
|  | КВт 0,9 | 1 | -//- | 2002 | 60 | 50 |  |  |  |  |
|  | Е-1/9 | 1 | -//- | 1985 | 60 | 90 |  |  |  |  |
| Котельная очистных сооружений п.Кавалерово, ул.Гоголя 51/3 | КВт 0,5 | 1 | уголь | 1988 | 59 | 100 | По котельной 1,0 | - | Всего по котельной 183,3/ 107,4 | Всего по котельной 210,1/ 117,1 |
|  | КВт 0,5 | 1 | уголь | 1983 | 60 | 100 |  |  |  |  |
| Котельная пос.Рудный, ул.Партизанская, 6 | ДКВР 10/13 | 2 | мазут | 1964 | 87 | 100 | По котельной 21,6 | По котельной 2 917 | Всего по котельной 746,3/1029,9 | Всего по котельной 801,7/1107,5 |
|  | ДКВР 10/13 | 1 | мазут | 1965 | 74 | 100 |  |  |  |  |
| Котельная № 2 пгт. Горнореченский, ул.Строительная 32-1а | Квт – 0,9 | 1 | уголь | 1989 | 53 | 100 | По котельной 3,5 | По котельной 46993 | Всего по котельной 711,4/222222 | Всего по котельной 873,7/2222222 |
|  | Квт – 09 | 1 | уголь | 1997 | 59 | 95 |  |  |  |  |
|  | Квр – 0,8 | 2 | уголь | 2011 | 80 | - |  |  |  |  |
| Котельная п. Хрустальный, ул. Центральная, 9 | ДКВР 4-13 | 1 | мазут | 1961 | 74 | 100 | По котельной 11,7 | По котельной 92452,56 | Всего по котельной 746,3/1029,9 | Всего по котельной 801,7/1107,5 |
|  | ДКВР 9-13 | 1 | мазут | 1962 | 73 | 100 |  |  |  |  |
|  | ДКВР 6,5-13 | 1 | мазут | 1965 | 60 | 10 |  |  |  |  |
| Котельная п. Фабричный, ул. Комсомольская, 107а | УВКр-1,15 | 1 | уголь | 2001 | 60 | 60 | 1,0 | По котельной 15973,38 | 575,4/337,2 | 418,5/242,8 |
|  | УВКр-3,15 | 3 | мазут | 2001 | 74 | 60 | 8,1 |  | 776,2/1071,1 | 852,1/1176,02 |

Водоснабжение

Водоснабжение Кавалеровского городского поселения осуществляется от водозабора «Горнореченский» (кроме пос.Рудный).

В пос.Рудный водоснабжение осуществляется подземным водозабором насосной «Шанхай» и насосной «Парковая».

Эксплуатацией систем водоснабжения на территории Кавалеровского городского поселения с 01.09.2007 года занимается участок водоканала теплового района «Кавалеровский» Дальнегорского филиала КГУП «Примтеплоэнерго».

Водоснабжение Кавалеровского района осуществляется пятью водопроводными системами. Водозабор «Горнореченский» снабжает питьевой водой часть абонентов пгт. Горнореченский, абонентов пгт. Кавалерово, через насосную станцию II подъёма - абонентов п. Фабричный, через насосные станции №8 (III подъём), насосной станции - бойлерной (IV подъём) (1967 год) - абонентов п. Хрустальный.

Водозабор «Горнореченский» введен в эксплуатацию в 1981 году, частично реконструирован в 1998 году. Самотечно-напорный водовод Ду 400 мм L=6,5 км. Производительность насосной станции в пгт. Горнореченский 219,0 тыс.м3/год, введена в эксплуатацию в 2009 году. Производительность насосной станции II подъёма – 480 тыс. м3/год.

Протяженность водопроводных сетей Кавалеровского городского поселения -  94,2 км, необходима замена – 57,4 км сетей водоснабжения.

## Водоканала «Кавалеровский» эксплуатирует 9 насосных подъема и транспортировки воды, 4 водозаборов хоз-питьевой воды, 1 водозабор технической воды (п. Рудный «Шанхай»), 9 резервуаров и 1 водонапорную башню, 98,1 км водопроводных трубопроводов.

Водозаборы:

1.Галерейный водозабор «Горнореченский» на р. Высокогорской

(ввод в эксплуатацию 1981 г., реконструкция - 1998 г.).

Подача воды от него осуществляется двумя насосными:

- насосная 1-го подъема (пгт.Горнореченский, ул.Советская 18а; 1958 г., реконструкция– 1984 г.).

| Насос № 1 | ЦНС 300/180 | 2006 г. |
| --- | --- | --- |
| Насос № 2, № 3 | ЦНС 400/210а | 1973 г. |

Снабжает питьевой водой часть абонентов пгт. Горнореченска, абонентов пгт. Кавалерово; через насосную 2 подъема, абонентов п. Фабричный, п. Хрустальный через насосные № 8 (1958 г.) и насосную бойлерной.

| Насосная 2 подъема п.Фабричный |
| --- |
| 1. | Насос № 1 | ЦНС 180/120 | 2006 г. |
| 3. | Насос № 3 | ЦНС 180/170 | 2009 г. |
| Насосная № 8 п.Хрустальный. |
| 1. | Насос № 1 | ЦНС 105/98 | 1986 г. |
| 2. | Насос № 2 | ЦНС 60/165 | 2008 г. |
| Насосная бойлерной п.Хрустальный |
| 1. | Насос № 1 | ЦНС 38/110 | 2008 г. |
| 2. | Насос № 2 | ЦНС 38/176 | 1992 г. |

Водопроводные сети

| Населённый пункт | Магистральные водоводы | Разводящая сеть | % износа |
| --- | --- | --- | --- |
| пгт.Кавалерово | 7,3 | 47,6 | 65 |
| п.Фабричный | 6,2 | 3,8 | 65 |
| п.Хрустальный | 4,7 | 0,9 | 65 |
| пгт.Горнореченский | 12,1 | 0,6 | 65 |
| ИТОГО: | 30,3 | 52,9 | 65 |

Равномерность подачи воды регулируется накопительно-регулирующими резервуарами:

пгт. Кавалерово 2 шт. × 1000 м3 (сопка «Геолог») (1984 г.)

1 шт. × 600 м3 (школа №1) (1953 г.)

1 шт. × 1000 м3 («Хлебозавод») (1971 г.)

п. Фабричный 2 шт. × 600 м3 (1969 г.)

п. Хрустальный  1 шт. × 400 м3 (19    г.)

- Насосная пгт.Горнореченский (пгт.Горнореченский, ул.Строительная 32-2а; ввод в эксплуатацию 2009 г.)

| Насос № 1 | К 65-50-200 | 2009 г. |
| --- | --- | --- |
| Насос № 2 | К 65-50-200 | 2009 г. |

Водопроводные сети

| Населённый пункт | Магистральные водоводы | Разводящая сеть | % износа |
| --- | --- | --- | --- |
| пгт.Горнореченский | 0,3 | 3,8 | 65 |

2.Водозабор насосной «Парковая» п. Рудный на р. Партизанке

(ввод в эксплуатацию 1976 г.)

| Насос № 1 | КМ 65-50-125 | 2011 г. |
| --- | --- | --- |
| Насос № 2 | К45/55 | 2011 г. |

Водопроводные сети

| Населённый пункт | Магистральные водоводы | Разводящая сеть | % износа |
| --- | --- | --- | --- |
| п.Рудный | 4,3 | 2,4 | 65 |

3.Водозабор насосной «Шанхай» (технический) п. Рудный на р. Партизанке

(ввод в эксплуатацию 1996 г.)

| Насос № 1 | КМ 50/50 | 1996 г. |
| --- | --- | --- |
| Насос № 2 | К50/50 | 1996 г. |

Водопроводные сети

| Населённый пункт | Магистральные водоводы | Разводящая сеть | % износа |
| --- | --- | --- | --- |
| п.Рудный | 0,4 | - | 50 |

На водопроводных сетях установлено 61 шт. водоразборных колонок и 84 шт. пожарных гидрантов.

Количество зон санитарной охраны:  водозаборов – 5 шт.

насосных     -   8 шт.

резервуаров -   9 шт.

Количество водопроводных и водозаборных колодцев ~ 280 шт.

Количество насосов:

- подъема и транспортировки воды – 18 шт.;

- дренажных, дозаторов – 4 шт.

Количество запорной арматуры: Ду 15-50 ~ 150 шт.

Ду 80- 200 ~ 90 шт.

Ду 250- 400 ~ 40 шт.

Количество зданий и сооружений (текущий ремонт): насосных, скважин, зданий вспомогательного назначения – 18 шт.

Обеззараживание воды на водозаборах: «Парковый», поселковая насосная пгт.Горнореченский, производится бактерицидными лампами. На насосной 1-го подъема пгт.Горнореченский – постоянное хлорирование. При неблагоприятных погодных условиях (паводки) и неудовлетворительных анализах возможно осуществлять дополнительно хлорирование на водозаборе «Парковый».

Общее состояние системы водоснабжения в связи с длительными сроками эксплуатации трубопроводов неудовлетворительное. За последние два года значительно увеличилось количество аварий на водоводах. Модернизация водовода необходима, так как помимо затрат, связанных с потерями воды и устранением аварий нарушается водоснабжение населения, объектов соцкультбыта и прочих абонентов. Постоянное отвлечение обслуживающего персонала на устранение аварий не позволяет производить плановые работы по ремонту и обслуживанию систем водоснабжения.

Водоотведение

Эксплуатацией систем водоотведения на территории Кавалеровского городского поселения с 01.09.2007 года занимается участок водоканала теплового района «Кавалеровский» Дальнегорского филиала КГУП «Примтеплоэнерго».

## Водоканала «Кавалеровский» эксплуатирует 1 сооружение биологической очистки сточных вод и 57,3 км канализационных линий.

Протяженность канализационной сети Кавалеровского городского поселения составляет 57,3 км, необходима замена 41,1 км. сетей водоотведения. Необходимо произвести проектирование и строительство модульного комплекса очистных сооружений всех населённых пунктов, входящих в состав Кавалеровского городского поселения (кроме с.Высокогорск).

Очистные сооружения пгт. Кавалерово

(ввод в эксплуатацию 1985 г.)

| а) насосная |
| --- |
| 1,3 | Насос №1,3 | ФГ 216/24 | 1986 г. |
| 2 | Насос №2 | СМ 125-80-315/4 | 2008 г. |
| б) машинный зал |
| 1. | Насос №1 | СМ 150-125-315/4 | 2008 г. |
| 2 | Насос №2 | ФГ 216/24 | 1985 г. |
| 3 | Воздуходувка | ТВ-80 | 1986 г. |
| 4 | Воздуходувка | ТВ-80-1 | 1986 г. |
| в) блок емкостей |
| 1,2 | Песколовка | НШ 50-1 | 1985 г. |
| 3 | "Бытовой" | СВР 80/18 | 2011 г. |
| КНС (станция перекачки) у "Корейского моста" |
| 1 | Насос №1 | ФГ 216/24 | 1985 г. |
| 2 | Насос №2 | СМ 125-80-315/4 | 2008 г. |

Протяженность внутриплощадочных трубопроводов ~ 3,6 км

Количество канализационных и водопроводных колодцев – 48 шт.

Количество запорной арматуры:  Ду 15-50  -   87 шт.

Ду 50-100 –   8 шт.

Ду 150-250 – 60 шт.

Территория очистных сооружений – 36800 м2

Количество зданий и сооружений: блоки ёмкостей - 3 шт.

иловые карты - 6 шт. (S=1000м2*6 шт.)

радиальные песколовки - 2 шт.

насосная +грабельная  - 1 шт.

хлораторные  - 1 шт.

АБК+ машинный зал - 1 шт.

гаражи               -  2 шт.

песковая площадка    - 1шт.

Протяженность канализационных линий:

пгт. Кавалеровское:

- протяженность канализационных сетей  - 35,0 км (ввод в эксплуатацию 1965-1995 г.);

из них уличных канализационных сетей - 12,8 км

- количество канализационных колодцев  - 1432 шт.

п. Хрустальный:

- протяженность канализационных сетей  -  14,1 км (ввод в эксплуатацию 1961-1982 г.);

из них уличных канализационных сетей -  4,01 км

- количество канализационных колодцев  -  361 шт.

п. Рудный:

- протяженность канализационных сетей  - 8,2 км (ввод в эксплуатацию 1967-1986 г.);

из них уличных канализационных сетей - 2,6 км

- количество канализационных колодцев  - 254 шт.

Общая протяженность канализационных сетей – 57,3 км; из них уличных канализационных сетей - 19,4 км.

Общее количество канализационных колодцев   - 2047 шт.

Количество обслуживаемых септиков - 4 шт.

Количество откачиваемых септиков у сторонних организаций и населения - 117 шт.

Наличие очистки воды и сточных вод.

Качество воды, подаваемой в распределительную водопроводную сеть из водозаборов 1,2,4,5, не требует дополнительной обработки в виде фильтров и водоподготовки. Исходная вода подвергается обеззараживанию либо лампами ультрафиолетового облучения (ОВ-50, «Блеск-100», «Блеск-300), либо обработкой раствором гипохлорита кальция.

Из 4 канализованных населенных пунктов в настоящее время работают на очистку сточных вод лишь очистные сооружения пгт. Кавалерово.

Очистные сооружения п. Фабричный и п. Рудный в связи с аварийным состоянием в 2012 г. не включены в договор аренды. Эксплуатируются водоканалом Кавалеровского теплового района Дальнегорского филиала КГУП «Примтеплоэнерго» по договору аренды только передаточные устройства – канализационные сети.

Таким образом очистке подвергаются лишь сточные воды пгт. Кавалерово, что (по    данным отдела сбыта за 2012 г.) составляет 78,4% общего объема водоотведения Кавалеровского городского поселения.

Тарифы на жилищно-коммунальные услуги по

Кавалеровскому городскому поселению

| Типы домов | Виды услуг | Ед. измерения | Действующий тариф за единицу услуги по данному дому на 2016 г. | Норматив потребления услуги на 2016 г. м3/чел. в мес. Гкал/чел в мес. | Наименование организации коммунального комплекса- поставщика услуги по данному дому |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в населённых пунктах Кавалеровского городского поселения, без лифта и мусоропровода со следующим набором услуг: -содержание и текущий ремонт общего имущества, -сбор и вывоз ТБО, Централизованное: -холодное водоснабжение; -водоотведение; -электроснабжение; -горячее водоснабжение (при наличии данной услуги в МКД) -отопление. | Содержание и текущий ремонт общего имущества | руб./м2 | 12,94 (средний по поселению) | - | ООО «Расчётный центр», ООО «Сантех-сервис», ООО УО «Сан- техмонтаж», ИП «Ефимова М.А.» |
|  | Наём жилищного фонда | руб./м2 | 10,43 | - | Кавалеровское городское поселение |  |  |
|  | Водоснабжение без ГВС | руб./м3 | 29,09 | 4,382 | Тепловой район «Кавалеровский» Дальнегорского филиала КГУП «Примтеплоэнерго» |
|  | Водоснабжение с ГВС | руб./м3 | 29,09 | 3,554 |  |
|  | ОДН на ХВС без ГВС | руб./м3 | 29,09 | 0,039 |  |
|  | ОДН на ХВС с ГВС | руб./м3 | 29,09 | 0,022 |  |
|  | Водоотведение с ГВС | руб./м3 | 23,39 | 5,807 |  |
|  | Водоотведение без ГВС | руб./м3 | 23,39 | 4,382 |  |
|  | Горячее водоснабжение (при наличии в МКД) | руб./м3 | 23,39 | 2,253 |  |
|  |  | руб./Гкал | 2059,85 | 0,2088 |  |
|  | Отопление | руб./Гкал | 2059,85 | 0,023817 (на 12 мес.) |  |
|  | Электроснабжение | руб./кВт*час | 2,70 | - | Филиал ОАО «ДЭК» - «Дальэенргосбыт» |
|  | Сбор и вывоз ТБО | руб. м2 | 1,93 | - | ООО «Шевченко» |
| Индивидуальный жилищный фонд, соответствующий средним условиям со следующим набором услуг: -сбор и вывоз ТБО; - холодное водоснабжение (водопроводный ввод, водопроводная колонка или подвоз воды); -электроснабжение; -отопление печное. | Наём жилищного фонда | руб./м2 | 10,17 | - | Кавалеровское городское поселение |
|  | Водоснабжение – водопроводный ввод | руб./м3 | 29,09 | 2,9 | Тепловой район «Кавалеровский» Дальнегорского филиала КГУП «Примтеплоэнерго» |
|  | Водоснабжение из колонок | руб./м3 | 29,09 | 0,9 |  |
|  | Подвоз воды | руб./м3 | 691,01 | - |  |
|  | Электроснабжение | руб./кВт* час. | 2,70 | - | ПАО «ДЭК» филиал «Дальэенргосбыт» |
|  | Сбор и вывоз ТБО | руб./чел. | 47,89 | - | ООО «Шевченко» |

Нормативы потребления коммунальных услуг – месячный объем потребления коммунальных ресурсов потребителем в многоквартирном доме или жилом доме при отсутствии приборов учета. Нормативы потребления коммунальных услуг устанавливаются в соответствии с требованиями к качеству коммунальных услуг, предусмотренными законодательными актами Российской Федерации.

III. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПОСЕЛЕНИЯ И ПРОГНОЗ СПРОСА НА

КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

Жилищно-коммунальное хозяйство является одной из важных сфер экономики Кавалеровского городского поселения. Жилищно-коммунальные услуги имеют для населения немаловажное значение и являются жизненно необходимыми. От их качества зависит не только комфортность, но и безопасность проживания части граждан в своем жилище.

Перспективы спроса на коммунальные услуги пока не просматриваются, в связи с тем, что частная благоустроенная, жилая застройка, строительство многоквартирных жилых домов, объектов соцкультбыта в поселениях не ведется, территориальное планирование поселений выполнено по городским и сельским поселениям, существующим до объединения в единое Кавалеровское городское поселение. Территориальное планирование нового Кавалеровского городского поселения стадии разработки.

Мероприятия по строительству, реконструкции, модернизации объектов коммунальной инфраструктуры разработаны с целью улучшения качества предоставляемых коммунальных услуг, комфортности и безопасности проживания части граждан в своем жилище.

Повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов на территории Кавалеровского городского поселения и создание условий для скорейшего перевода экономики поселения на такой путь развития, который обеспечил бы максимальное энергосбережение и снижение энергоемкости продукции и услуг.

В ходе реализации программы предусматривается обеспечить решение следующих задач:

- снизить потери тепловой энергии при ее транспортировке;

- повысить эффективность энергопотребления путем внедрения современных энергосберегающих технологий и устройств;

- заменить изношенные, морально и физически устаревшие ограждающие конструкции и инженерные коммуникации;

- снизить затратную часть на оплату за потребленные топливно-энергетические ресурсы с одновременным повышением уровня комфорта жилых помещений.

IV. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ

КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

На территории Кавалеровского городского поселения имеются 6 котельных, в том числе:

1. На территории пгт. Кавалерово имеются 2 котельные.

1). Центральная мазутная котельная, находящаяся по адресу п. Кавалерово, ул. Первомайская, д. 9 А.

Отапливает: 151 жилых домов;

Школы: СОШ № 2, 3;

Дошкольные учреждения: МДОУ № 3, 6, 22, 25, ясли № 4.

Фактически за 2011 год выработано 72,874 тГкал/час., реализовано 50,202 тГкал/час.

2). Угольная котельная № 1: п. Кавалерово, ул. Арсеньева, 112.

Отапливает 12 жилых домов;

Школы: СОШ № 1, школа искусств;

Детский сад: МДОУ № 21.

Фактически за 2011 год выработано 6,765 Гкал/час., реализовано 5,009 Гкал/час.

За 2011 год население пгт. Кавалерово потребило 31335,567 т кВт час. электрической энергии.

За 2011 год по Кавалеровскому городскому поселению отпущено воды – 34,11974 т.м3, в том числе:

25,33298 тм3 воды (без подвоза) - населению;

5,35415 тм3 – бюджетным организациям;

3,43262 тм3 – прочим потребителям.

В сеть отпущено 35,57840 тм3 воды, потери воды составили 1,45866 тм3.

2.На территории п. Рудный имеется 1 котельная, находящаяся по адресу п.Рудный, ул. Партизанская, 6.

Отапливает: _____ жилых домов;

Школы: СОШ № 2;

Дошкольные учреждения: МДОУ № 3.

Фактически за 2011 год выработано 72,874 тГкал/час., реализовано 50,202 тГкал/час.

фактически за 2011 год выработано – 17552,59 тыс. Г/кал.,

реализовано – 17100,59 тыс.Гкал/час.

За 2011 год население пос. Рудный потребило – 3187315,31 кВт.час. электрической энергии.

Забор воды из подземного водозабора   – 59,6991 тыс.м3;

Отпущено населению и организациям   – 29,9451 тыс.м3;

Потери  воды                                             -  29,754 тыс.м3.

Отведено сточных вод – 37,8937 тыс.м3;

От населения – 34,1184 тыс.м3;

3.На территории пгт. Горнореченский имеется 1 котельная, находящаяся по адресу пгт. Горнореченский, ул. Строительная 32-1а

Отапливает: _____ жилых домов;

Школы: СОШ № 2;

Дошкольные учреждения: МДОУ № 3.

Фактически за 2011 год выработано 72,874 тГкал/час., реализовано 50,202 тГкал/час.

фактически за 2011 год выработано – 17552,59 тыс. Г/кал.,

реализовано – 17100,59 тыс.Гкал/час.

За 2011 год население пос. Рудный потребило – 3187315,31 кВт.час. электрической энергии.

Забор воды из подземного водозабора   – 59,6991 тыс.м3;

Отпущено населению и организациям   – 29,9451 тыс.м3;

Потери  воды                                             -  29,754 тыс.м3.

Отведено сточных вод – 37,8937 тыс.м3;

От населения – 34,1184 тыс.м3;

4.На территории п. Фабричный имеется 1 котельная, находящаяся по адресу пгт. Хрустальный, ул. Комсомольская, 107а и п. Хрустальный имеется 1 котельная, находящаяся по адресу пгт. Хрустальный, ул. Центральная, 9

Отапливает: _____ жилых домов;

Школы: СОШ № 2;

Дошкольные учреждения: МДОУ № 3.

Фактически за 2011 год выработано 72,874 тГкал/час., реализовано 50,202 тГкал/час.

фактически за 2011 год выработано – 17552,59 тыс. Г/кал.,

реализовано – 17100,59 тыс.Гкал/час.

За 2011 год население пос. Рудный потребило – 3187315,31 кВт.час. электрической энергии.

Забор воды из подземного водозабора   – 59,6991 тыс.м3;

Отпущено населению и организациям   – 29,9451 тыс.м3;

Потери  воды                                             -  29,754 тыс.м3.

Отведено сточных вод – 37,8937 тыс.м3;

От населения – 34,1184 тыс.м3;

ВСЕГО по всему поселеню

За 2011 год население Кавалеровского городского поселения потребило 31335,567 т кВт час. электрической энергии.

За 2011 год по Кавалеровскому городскому поселению отпущено воды – 34,11974 т.м3, в том числе:

25,33298 тм3 воды (без подвоза) - населению;

5,35415 тм3 – бюджетным организациям;

3,43262 тм3 – прочим потребителям.

В сеть отпущено 35,57840 тм3 воды, потери воды составили 1,45866 тм3.

V. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

Программа предусматривает мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации систем электроснабжения, теплоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения, направленных на повышение качества, надежности и эффективности, улучшение экологической ситуации, а также проведение мероприятий, направленных на обеспечение качественного и бесперебойного предоставления коммунальных услуг потребителям. Доведение степени очистки хозяйственно-бытовых стоков до уровня требований, установленных действующими нормативными документами, в условиях увеличения пропускной способности очистных сооружений.

Организационно-финансовые планы развития систем электроснабжения, теплоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения, а также графики реализации мероприятий программы в совокупности с объемами финансовых потребностей отдельно на каждый год в течение срока реализации программы указаны в Таблица № 1.

Для реализации поставленных перед программой целей и задач предполагается осуществить следующие мероприятия:

5.1.Холодное водоснабжение

5.1.1. Водозабор Горнореченский.

Проектирование и строительство водоотбойного ограждения береговой линии русла реки Высокогорской в районе водозабора.

Русло реки Высокогорной претерпевает значительные изменения конфигурации в период паводков. Так в результате прохождения тайфуна «Джуди» была затоплена и разрушена значительная часть линии водозаборных подрусловых дрен. Построенная в 1998 г. новая линия водозаборных дрен размещена вдоль береговой линии р.Высокогорской на расстоянии 50 – 100 м. Береговая линия против дрен была при строительстве укреплена двойным рядом отбойной зашиты, выполненной из негабаритов и гравийной отсыпки. Летнее наводнение 2013 г. разрушило часть этого ограждения и паводковая вода пошла через территорию водозабора, что привело к размыву грунта и повреждению некоторых смотровых колодцев на водозаборной линии.

Выполнение данной работы необходимо для предотвращения повторения аналогичной ситуации, сохранения жизненно важного для Кавалеровского городского поселения объекта.

5.1.2. Водозабор Горнореченский.

Проектирование и строительство ЗСО водозабора.

Устройство ограждения и благоустройство Горнореченского водозабора по условиям лицензирования должно быть выполнено согласно проекта и предусматривать ограждение 1-го пояса ЗСО водозабора, устройство дорожек с твердым покрытием, ворот, помещения для охраны и т.д.

5.1.3. Насосная станция 1-го подъема.

Подбор и замена насосного оборудования в соответствии с реальными объемами водопотребления.

В связи с уменьшением количества абонентов и более рационального водопотребления населением значительно уменьшился объем воды, подаваемой в водопроводную сеть насосной 1-го подъема. Насосная переведена из круглосуточного в режимный график работы. Установленный на насосной 1-го подъема насосы № 2 и № 3 (ЦНС 400/210а) имеют избыточный напор и мощность, кроме этого в результате длительной эксплуатации (год установки 1973) имеют значительный износ и снижение КПД.

Предлагается заменить насосы № 2 и № 3 на ЦНС 300/180 – 1 шт. и ЦНС 180/176 1 шт. с меньшими по мощности электродвигателями, что уменьшит потребление электроэнергии.

5.1.4. Насосная станция 2-го подъема.

Проектирование и строительство системы энергоснабжения с переводом с 6кВ на 0,4 кВ. Подбор и замена насосного оборудования в соответствии с реальными объемами водопотребления.

Подбор меньших по производительности насосов на насосной 2-го подъема предусматривает замену насосов ЦНС 180/176 на насосы ЦНС 105/196 и ЦНС60/165 с числом оборотов 3000 и мощностью электродвигателей 110 и 55 кВт соответственно.  Высоковольтных электродвигателей с числом оборотов больше 1500 об/мин и мощность меньше 160 кВт не выпускается. Поэтому возникла необходимость в переводе электроснабжения насосной 2-го подъема с 6 кВ на 0,4 кВ.

5.1.5. Насосная станция 2-го подъема.

Капитальный ремонт здания насосной.

В связи с затруднениями по согласованию проекта строительства нового здания насосной 2-го подъема необходимо поддерживать в работоспособном состоянии существующее здание насосной 1958 года постройки.

5.1.6. Водопроводная сеть пгт. Горнореченский.

Замена 2,8 км трубопроводов с использованием полиэтиленовых труб вместо стальных.

Замена стальных трубопроводов на полиэтиленовые будет производиться в плановом порядке с уточнением участков производства работ при формировании ежегодной ремонтной программы.

5.1.7. Водопроводная сеть пгт. Кавалерово.

Замена 16 км трубопроводов с использованием полиэтиленовых труб вместо стальных.

Замена стальных трубопроводов на полиэтиленовые будет производиться в плановом порядке с уточнением участков производства работ при формировании ежегодной ремонтной программы.

5.1.8. Водопроводная сеть п. Хрустальный и п. Фабричный.

Замена 5,3 км трубопроводов с использованием полиэтиленовых труб вместо стальных.

Замена стальных трубопроводов на полиэтиленовые будет производиться в плановом порядке с уточнением участков производства работ при формировании ежегодной ремонтной программы.

5.1.9. Водопроводная сеть пгт. Хрустальный.

Проектирование и строительство нового накопительно-регулирующего резервуара п. Хрустальный V = 250 – 300 м3 на отметке ~ 490 – 500 м.

В связи с прекращением эксплуатации объектов, расположенных в верхней части п. Хрустальный, отпала необходимость в подъеме воды до отметки размещения резервуара (546 м.). Гарантированное водоснабжение существующих абонентов будет осуществлено при размещении резервуара на отметке 500 м., при этом отпадет необходимость в эксплуатации насосной бойлерной. В настоящее время суточный подъем воды насосной №8 180 - 200 м3.

5.1.10. Водопроводная сеть п. Рудный.

Замена 2,1 км трубопроводов с использованием полиэтиленовых труб вместо стальных.

Замена стальных трубопроводов на полиэтиленовые будет производиться в плановом порядке с уточнением участков производства работ при формировании ежегодной ремонтной программы.

5.1.11. Водопроводная сеть п. Рудный.

Проектирование и строительство нового водозабора в р-не «Комсомолка».

В связи с закрытием «Перевальненского» водохранилища, обеспечивавшего водой п. Рудный и рудники «Центральный» и «Юбилейный», водоснабжение п. Рудный было переведено на водозабор «Парковый» на р. Партизанка в черте поселка, при этом стали возникать проблемы из-за недостатка воды в засушливые летние и маловодные зимние периоды (февраль-март). Строительство нового водозабора на р. Партизанка («Шанхай») не решило проблему с водоснабжением, так как вода по химическому составу не удовлетворяла требованиям, предъявляемым к питьевой воде и использовалась как техническая.

В верховьях распадка р. Партизанка в районе бывшей штольни «Комсомолка» имеются выходы на поверхность родниковой воды, которую возможно после проведения гидрогеологических, гидрохимических исследований использовать для водоснабжения п.Рудный с оформлением нового водозабора.

Вставить остальные мероприятия

5.2.Водоотведение

5.2.1. Канализационная сеть пгт. Кавалерово.

Восстановительный ремонт линии канализации ул. Горького, (выборочно) Ду 150 – 200 мм, L∑= 80 - 100 пм.

Канализационная сеть, проходящая по данной улице неоднократно пересекает проезжую часть автодороги, в результате этого большинство канализационных колодцев повреждены, некоторые участки трубопроводов имеют заломы и контруклоны.

5.2.2. Канализационная сеть пгт. Кавалерово.

Восстановительный ремонт сетей водоотведения по ул. Взлетная, 1 - ул.Краснознаменная, 14 с заменой трубопроводов Ду 200 мм, L = 300 п.м.

Строительство данного участка канализации производилось без проекта, без соблюдения необходимых уклонов и расстояния между смотровыми колодцами (~150 м). В результате этого пропуск сточных вод по данному участку практически отсутствует.

5.2.3. Канализационная сеть пгт. Кавалерово.

Восстановление КНС на территории школы № 3 и канализационных линий на участке: школа № 3 – ул. Горького, 2.

Необоснованный демонтаж руководством прежней эксплуатирующей организацией оборудования КНС на территории школы № 3 нарушил выход сточных вод поступающих от абонентов жилых домов по ул. Братьев Форостян, ул. Луговой и самой школы № 3 в поселковую канализационную сеть – линия стала работать как септик.

5.2.4. Канализационная сеть пгт. Кавалерово.

Реконструкция узла соединения канализационных сетей в районе бывшей КНС на территории АРЗа, Ду 200 – 300 мм, L = 100 пм.

Выведенная из эксплуатации КНС перекачивала сточные воды тех линий канализации: ул. Гагарина, ул. Горького и микрорайона «Аэропорт» в канализационный коллектор ул. Первомайской. В настоящее время сточные воды проходят в коллектор через приемную камеру КНС с осаждением в ней тяжелых фракций, что приводит к необходимости ее периодической очистки. Предлагаемая реконструкция позволит избавиться от этого недостатка.

5.2.5. Канализационная сеть пгт. Кавалерово.

Восстановительный ремонт сетей водоотведения по ул. Чехова, 8 с заменой трубопроводов Ду 200 мм, L = 200 п.м.

Подключение данного участка к поселковой канализационной сети выполнено обратным каскадом. Необходимо его переключить в другую точку поселковой сети для соблюдения необходимых уклонов.

5.2.6. Очистные сооружения пгт. Кавалерово.

Реконструкция основных сооружений и оборудования очистных сооружений для достижения нормативных показателей очистки сточных вод.

Очистные сооружения эксплуатируются с 1985 года. В результате эксплуатации в агрессивной, знакопеременной (по температуре) среде имеются значительные разрушения трубопроводов, сборных колодцев, дренажных систем иловых карт, бетонных ограждений блока емкостей, песколовок. Поддержание в работоспособном состоянии оборудование очистных сооружений требует постоянных затрат на проведение текущего и капитальных ремонтов.

5.2.7. Централизованное водоотведение пгт. Хрустальный.

Восстановительный ремонт линии канализации ул. Центральная,  ул. Нижняя, (выборочно)  Ду 150 мм, Lобщ.= 500 п.м.

Износ линии канализации п. Хрустальный 70-80 %, поддержание ее в работоспособном состоянии требует постоянного ремонта.

5.2.8. Централизованное водоотведение пгт. Хрустальный.

Проектирование и строительство модульных очистных сооружений п. Хрустальный и п. Фабричный.

Очистка сточных вод п. Хрустальный и п. Фабричный в настоящее время не производится ввиду вывода из эксплуатации очистных сооружений п. Фабричный по причине их аварийного состояния. Необходимо запроектировать и построить очистные сооружения для каждого поселка, т.к. транзитный трубопровод от п. Хрустальный до п. Фабричный требует восстановления (более 500 м) и в процессе эксплуатации подвержен частым засорам.

5.2.9. Централизованное водоотведение п. Рудный.

Восстановительный ремонт линии канализации ул. Партизанская.

Износ линии канализации п. Рудный 70-80 %, поддержание ее в работоспособном состоянии требует постоянного ремонта.

5.2.10. Централизованное водоотведение п. Рудный.

Проектирование и строительство модульных очистных сооружений п. Рудный.

Очистка сточных вод п. Рудный в настоящее время не производится ввиду вывода из эксплуатации очистных сооружений по причине их аварийного состояния. Необходимо запроектировать и построить очистные сооружения.

Вставить остальные мероприятия

5.3. Объекты отопления

5.4. Объекты электроснабжения

VI. ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ,

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДВИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Мероприятия по строительству, реконструкции, модернизации объектов

коммунального комплекса и жилищно-коммунального хозяйства

Кавалеровского городского поселения 2016 – 2026 г.г.

Таблица № 1

| № п/п | Объект | Наименование мероприятия | Всего, тыс.руб. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | пгт. Кавалерово | Паспортизация объектов теплоснабжения – 6 шт. | 200,0 | 0 | 200,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 |  | Паспортизация сетей теплоснабжения L = 19,583 км | 200,0 | 0 | 00 | 0 | 200,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 |  | Восстановительный ремонт теплосети от центральной котельной до станции смешивания зоны № 2 Ø = 325 мм, L = 1150 п.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Установка дополнительного подогревателя Альфа-Лаваль, тип TS20-MFG F наг.11,9 м2, для стабильного теплоснабжения зоны № 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Замена существующих котлов ДЕ-25/14 работающих на пониженных параметрах на аналогичные новые 2 шт. | 6200,0 | 0 | 0 | 0 | 3100,0 | 3100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 |  | Переключение тепловой нагрузки микрорайона «Взлетная» - «Геофизика» на подогревательную установку микрорайона «Оловотранс» | 2387,0 | 0 | 0 | 1193,5 | 1193,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 7 |  | Восстановительный ремонт теплосети котельной № 1 от ТК-9 до Д/с № 21 Ø 108 мм., L = 361 п.м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Устройство резервной подогревательной установки для зон № 2 из трёх пластинчатых подогревателей Альфа-Лаваль, тип М10-MFG F наг.17,6 м2, в замен существующей установки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | пгт. Горнореченский | Восстановительный ремонт теплосети от котельной ТК-14 по ул.Строительной № 13, с заменой труб Ø 159 мм, L = 790 п.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | п. Рудный | ПИР строительство новой котельной, работающей на угле в центре тепловой нагрузки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | Строительство новой котельной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | Реконструкция существующей теплосети с заменой существующих труб Ø 325 мм на Ø 159-219 мм и с ликвидацией трубопроводов Ø 325 мм, L = 700 п.м., от котельной до пансионата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | п. Фабричный, пгт.Хрустальный | Замена существующего котла УВКа-3,15, ст.№1, на аналогичный новый |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | Замена существующего котла УВКа-1,15, ст.№4, на новый КВр-0,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | Восстановительный ремонт теплосети п.Фабричный по ул.Подгорная № 13 до ул.Подгорная № 15 Ø 133 мм., L=296 п.м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | Восстановительный ремонт теплосети п.Фабричный по ул.Комсомольская от ТК-44 до ТК-31 с заменой существующих трубопроводов Ø 219 мм. на трубопроводы Ø 273 мм., L=296 п.м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | п. Хрустальный, пгт.Хрустальный | Восстановительный ремонт теплосети п.Хрустальный по ул. Центральная от ТК-16 до ТК-29 Ø 108 мм., L=407 п.м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  | Восстановительный ремонт теплосети п.Хрустальный по ул. Центральная от ТК-39 до ТК-30 Ø 159 мм., L=486 п.м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по теплоснабжнению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Водозабор Горнореченский | Проектирование водоотбойного ограждения береговой линии русла реки Высокогорской в районе водозабора. | 246,62 | 0 | 246,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 |  | Проектирование ЗСО водозабора | 175,0 | 0 | 175,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 |  | Проект геологоразведочных работ и оценка запасов подземных вод | 1500,0 | 0 | 1500,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 |  | Технический проект эксплуатации месторождения подземных вод | 100,0 | 0 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | пгт. Кавалерово | Паспортизация объектов водоснабжения | 720,0 | 0 | 0 | 0 | 720,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Паспортизация главного водовода 7,325 км | 110,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Паспортизация 3-х емкостей | 200,0 | 0 | 0 | 200,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Паспортизация разводящей сети водоснабжения 47,628 км | 410,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Насосная станция 1-го подъема | Замена насосного оборудования в соответствии с реальными объемами водопотребления (ЦНС 180, ЦНС300) | 470,5 | 0 | 190,5 | 280,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Насосная станция 2-го подъема | Проектирование и строительство системы энергоснабжения с переводом с 6кВ на 0,4 кВ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 |  | Капитальный ремонт здания насосной | 1290,0 | 0 | 1290,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Водопроводная сеть пгт. Горнореченский | Замена 2,8 км трубопроводов с использованием полиэтиленовых труб вместо стальных. | 4333,85 | 0 | 541,73 | 541,73 | 541,73 | 541,73 | 541,73 | 541,73 | 541,73 | 541,74 | 0 | 0 |
| 9 | Водопроводная сеть пгт. Кавалерово | Замена 16 км трубопроводов с использованием полиэтиленовых труб вместо стальных. | 22373,1 | 0 | 2796,64 | 2796,64 | 2796,64 | 2796,64 | 2796,64 | 2796,64 | 2796,63 | 2796,63 | 0 | 0 |
| 10 | Водопроводная сеть пгт. Хрустальный | Замена 5,3 км трубопроводов с использованием полиэтиленовых труб вместо стальных. | 10488,15 | 0 | 1311,02 | 1311,02 | 1311,02 | 1311,02 | 1311,02 | 1311,02 | 1311,02 | 1311,01 | 0 | 0 |
| 11 |  | Проектирование и строительство нового накопительно-регулирующего резервуара п. Хрустальный V = 200 -250 м3 на отметке ~ 490 – 500 м | 1577,66 | 0 | 0 | 1577,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Водопроводная сеть п. Рудный | Замена 2,1 км трубопроводов с использованием полиэтиленовых труб вместо стальных. | 3394,38 | 0 | 424,3 | 424,3 | 424,3 | 424,3 | 424,3 | 424,3 | 424,29 | 424,29 | 0 | 0 |
| 13 |  | Проектирование нового водозабора в р-не «Комсомолка» | 1000,0 | 0 | 1000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 |  | Замена бактерицидной установки ОВ-50 на «Блеск 300» на насосной «Парковая» (1 раб. + 1 рез.) | 232,8 | 0 | 232,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Итого по водоснабжению | 47182,06 | 0 | 9808,61 | 6931,35 | 5073,69 | 5073,69 | 5073,69 | 5073,69 | 5073,67 | 5073,67 | 0 | 0 |
|  |  | Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Канализационная сеть пгт.Кавалерово | Восстановительный ремонт линии канализации ул.Горького, (выборочно) Ду 150-200 мм, L∑= 80 - 100 п.м. | 232,17 | 0 | 77,39 | 77,39 | 77,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 |  | Восстановительный ремонт сетей водоотведения по ул.Взлетная,1-ул.Краснознаменная,14 с заменой трубопроводов Ду 200 мм, L = 300 п.м. | 750,3 | 0 | 0 | 187,6 | 187,6 | 187,6 | 187,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Восстановление КНС на территории школы №3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 |  | Восстановление канализационных линий на участке: школа № 3 – ул. Горького, 2 | 481,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240,55 | 240,55 | 0 | 0 | 0 |
| 4 |  | Реконструкция узла соединения канализационных сетей в районе бывшей КНС на территории АРЗа, Ду 200 - 300, L = 100 п.м. | 300,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300,7 | 0 | 0 |
| 5 |  | Восстановительный ремонт сетей водоотведения по ул.Чехова, 8 с заменой трубопроводов Ду 200 мм, L = 200 п.м. | 507,8 | 0 | 507,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | пгт.Кавалеров | Паспортизация объектов водоотведения 6 шт. | 200,0 | 0 | 200,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Очистные сооружения пгт.Кавалерово | Реконструкция основных сооружений и оборудования очистных сооружений для достижения нормативных показателей очистки сточных вод: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | - восстановительный ремонт минерализаторов 135 м2 | 280,96 | 0 | 35,12 | 35,12 | 35,12 | 35,12 | 35,12 | 35,12 | 35,12 | 35,12 | 0 | 0 |
|  |  | - восстановительный ремонт аэротенков 126 м2 | 481,67 | 0 | 60,2 | 60,2 | 60,2 | 60,2 | 60,2 | 60,2 | 60,2 | 60,2 | 0 | 0 |
|  |  | - восстановительный ремонт первичных отстойников 45 м2 | 160,47 | 0 | 20,06 | 20,06 | 20,06 | 20,06 | 20,06 | 20,06 | 20,06 | 20,05 | 0 | 0 |
|  |  | - восстановительный ремонт вторичных отстойников 45 м2 | 162,1 | 0 | 20,3 | 20,3 | 20,3 | 20,3 | 20,3 | 20,2 | 20,2 | 20,2 | 0 | 0 |
|  |  | - восстановительный ремонт контактных резервуаров 45 м2 | 217,4 | 0 | 27,18 | 27,18 | 27,18 | 27,18 | 27,17 | 27,17 | 27,17 | 27,17 | 0 | 0 |
|  |  | - восстановительный ремонт песколовок - 2 шт., ремонт лотков | 361,47 | 0 | 0 | 180,74 | 180,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | - восстановительный ремонт иловых карт - 3 шт. | 2330,0 | 0 | 776,67 | 776,67 | 776,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | - восстановительный ремонт канализационных линий насосная-песколовка - 2 линии по 125 п.м., стальная труба Ø 325 мм | 1140,25 | 0 | 0 | 1140,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | - замена 2-х фекальных насосов ФГ216/24 на СМ150-125-315а-4 | 91,8 | 0 | 0 | 45,9 | 45,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | - замена воздуходувок ТВ 80-1,4-01.У3 - 2 шт. | 987,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 493,65 | 0 | 493,65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Централизованное водоотведение пгт.Хрустальный | Восстановительный ремонт линии канализации ул.Центральная, ул.Нижняя, (выборочно) Ду 50 мм, Lобщ.= 500 п.м. | 1069,4 | 0 | 152,8 | 152,8 | 152,8 | 152,8 | 152,8 | 152,7 | 152,7 | 0 | 0 | 0 |
| 8 |  | Проектирование модульных очистных сооружений п.Хрустальный и п.Фабричный, пгт.Хрустальный | 3430,0 | 0 | 0 | 3430,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Централизованное водоотведение п.Рудный | Восстановительный ремонт линии канализации ул.Партизанская, 70 (К84-К55) Ду 200мм,L= 20 пм | 71,4 | 0 | 71,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 |  | Восстановительный ремонт линии канализации ул.Партизанская, 86 (К143-К144) Ду 200мм,L= 50 пм | 144,3 | 0 | 144,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 |  | Восстановительный ремонт канализационных колодцев на линии канализации ул.Партизанская, от К208 до К215 - 4 шт | 79,4 | 0 | 79,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 |  | Проектирование модульных очистных сооружений п.Рудный | 2300,0 | 0 | 0 | 2300,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Итого по водоотведению | 15579,99 | 0 | 1972,62 | 8454,21 | 1583,94 | 996,91 | 503,15 | 1049,65 | 556,0 | 463,44 | 0 | 0 |
|  |  | Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по электроснабжению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по программе Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Кавалеровского городского поселения на 2016 – 2026 г.г.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № | Объект | Наименование мероприятия | Всего | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИТОГО водоснабжение и водоотведение (проверить ориентировачно) | 64360 | 12104 | 15568 | 6840 | 6253 | 5759 | 6306 | 5812 | 5719 |  |

| № п/п | Наименование мероприятий | Финансовые потребности на реализацию мероприятий тыс.руб. | Средства регионального бюджета тыс.руб. | Средства местного бюджета тыс.руб. | Внебюджетные средства тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Теплоснабжение |  |  |  |  |
| 1.1 | Паспортизация объектов теплоснабжения 6 объектов | 200,0 | - | 200,0 | - |
|  | 2012 | 200,0 | - | 200,0 | - |
|  | 2013 | - | - | - | - |
|  | 2014 | - | - | - | - |
|  | 2015 | - | - | - | - |
| 1.2 | Паспортизация сетей теплоснабжения 19,583 км | 200,0 | - | 200,0 | - |
|  | 2012 | - | - | - | - |
|  | 2013 | - | - | - | - |
|  | 2014 | 200,0 | - | 200,0 | - |
|  | 2015 | - | - | - | - |
| 2.13 | Паспортизация объектов водоотведения 6 шт. | 200,0 | - | 200,0 | - |
|  | 2012 | 200,0 | - | 200,0 | - |
|  | 2013 | - | - | - | - |
|  | 2014 | - | - | - | - |
|  | 2015 | - | - | - | - |
| 2.14 | Паспортизация объектов водоснабжения | 720,0 | - | 720,0 | - |
| 2.14.1 | Паспортизация главного водовода 7,325 км | 110,0 | - | 110,0 | - |
| 2.14.2 | Паспортизация 3-х емкостей | 200,0 | - | 200,0 | - |
| 2.14.2 | Паспортизация разводящей сети водоснабжения 47,628 км | 410,0 | - | 410,0 | - |
|  | 2012 | 200,0 | - | 200,0 | - |
|  | 2013 | 110,0 | - | 110,0 | - |
|  | 2014 | 410,0 | - | 410,0 | - |
|  | 2015 | - | - | - | - |
|  | Всего по программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Кавалеровского городского поселения на 2012 – 2015 г.г. | 52847,64 | 41848,95 | 6847,69 | 4151,0 |
|  | 2012 | 11962,64 | 6479,65 | 1869,99 | 3613,0 |
|  | 2013 | 6518,00 | 5103,0 | 977,0 | 438,0 |
|  | 2014 | 17192,5 | 14854,25 | 2288,25 | 50,0 |
|  | 2015 | 17174,5 | 15412,05 | 1712,45 | 50,0 |

Нет мероприятий по электроснабжению

ОАО «ДРСК» «ПЭС» структурное подразделение Приморские северные электрические сети мероприятия по модернизации сетей электроснабжения не разрабатывает, текущий ремонт электросетей и подготовка к ОЗП ведется за счет средств предприятия.

Складирование ТБО производится в контейнеры и по договору вывозится по графику обслуживания ООО «Шевченко» на полигон ТБО Кавалеровского района.

Все бюджетные учреждения производят расчеты за потребленные ресурсы по показаниям приборов учета.

Основными результатами реализации мероприятий в сфере ЖКХ  являются:

- модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры поселения;

- снижение эксплуатационных затрат предприятий ЖКХ;

- улучшение качественных показателей питьевой воды;

- устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека;

Наиболее важными конечными результатами реализации программы являются:

- снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры;

- снижение количества потерь воды;

- снижение количества потерь тепловой энергии;

- повышение качества предоставляемых услуг жилищно-коммунального комплекса;

- улучшение санитарного состояния территорий поселения;

- улучшение экологического состояния окружающей среды.

В реализации проекта заинтересованы администрация Кавалеровского городского поселения и КГУП «Примтеплоэнерго», эксплуатирующая данные объекты. Программа рассчитана на 10 лет.

Внедрение программы позволит сократить потери воды в сетях на 33,7 тыс.м3, исключить сверхнормативные потери тепловой энергии, которые за 2011 год по центральной котельной достигли 4939 Гкал, от котельной № 1 – 206 Гкал будет достигнута экономия ресурсов:

| Год | Экономический эффект |
| --- | --- |
|  | Вода, м3 | Гкал | Тыс. руб. |
| 2012 | 265550 | 17 | 5940,0 |
| 2013 | - | 790 | 2383,0 |
| 2014 | 15800 | 2173 | 6904,0 |
| 2015 | - | 2170 | 6545,0 |
| Всего | 281350 | 5150 | 21772,0 |

Сроки окупаемости проектов будут большими из-за затратности строительства.

## VII. ИСТОЧНИКИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

В реализации проекта заинтересованы администрация Кавалеровского городского поселения и КГУП «Примтеплоэнерго», эксплуатирующее данные объекты. В финансировании инвестиционной программы будут использованы инвестиционные средства из регионального бюджета, средства местного бюджета. Программа рассчитана на десять лет.

В ходе реализации программы планируется сократить сверхнормативные потери тепла и потери воды путем ликвидации утечек, модернизации объектов коммунального комплекса.

Финансовые потребности на реализацию Инвестиционной программы организации коммунального комплекса на 2016-2026 г.г. формируются за счет следующих источников:

1. Краевой бюджет   - 41848,95 тыс.руб.

2. Местный бюджет – 6847,69 тыс.руб.

3. Средства внебюджетных фондов – 4151,0;

VIII. УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ

Контроль за ходом реализации программы осуществляется администрацией Кавалеровского городского поселения в соответствии с действующим законодательством.

Исполнители программы предоставляют по итогам отчетного периода отчет о ходе реализации программы Главе администрации Кавалеровского городского поселения. Сроки предоставления отчета устанавливаются два раза в год по полугодиям: до 1 августа и 1 февраля отчетного периода.

Администрация Кавалеровского городского поселения анализирует и корректирует ход выполнения мероприятий Программы, вносит предложения по совершенствованию реализации Программы и ежегодно в срок до 1 марта следующего за отчетным годом предоставляет сводный отчет в муниципальный комитет Кавалеровского городского поселения.

В рамках реализации данной программы в соответствии со стратегическими приоритетами развития поселения, основными направлениями сохранения и развития коммунальной инфраструктуры будет осуществляться мониторинг проведенных мероприятий и на основе этого осуществляется корректировка мероприятий Программы.

Глава Кавалеровского городского

поселения – глава администрации

Кавалеровского городского поселения			          		П.М. Яковенко