О внесении изменений в Постановление администрации Кавалеровского муниципального района от 18.08.2016 г. № 206 «Об утверждении  технического задания по реконструкции, модернизации и капитальному ремонту  объектов водоснабжения и водоотведения расположенных на территории сельских поселений Кавалеровского муниципального района»

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным Законом от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», в связи с изменением сроков реализации инвестиционной программы «с 2019 года по 2026 год», администрация Кавалеровского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Пункт 1 Постановления - изложить в следующей редакции:

«Утвердить техническое задание в части сельских поселений на разработку инвестиционной программы по реконструкции, модернизации и капитальному ремонту объектов холодного водоснабжения и водоотведения на территории сельских поселений Кавалеровского муниципального района на 2019-2026 годы Краевому государственному унитарному предприятию «Примтеплоэнерго», согласно приложению»

2.  Приложение к Постановлению  администрации Кавалеровского района от 18.08.2016 г. № 206 изложить  в новой редакции (приложение № 1)

3.  Настоящее постановление опубликовать в бюллетене органов местного самоуправления Кавалеровского муниципального района «Кавалеровские ведомости».

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Кавалеровского муниципального района   Шпиль И.А

Глава Кавалеровского муниципального

района – глава администрации

Кавалеровского муниципального района                                          С.Р. Гавриков

Верно:

Начальник организационно –

правового отдела администрации			                     О.В. Лада

Копия постановления  №____ от ___________ 2018 выдана ____________ 2018  Подлинный документ находится в администрации Кавалеровского муниципального района до 2023 года с последующей передачей в архив

Приложение 1 к Постановлению администрации Кавалеровского муниципального района

от « »               2018 г. _______

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

по разработке инвестиционной программы КГУП Примтеплоэнерго,

осуществляющей деятельность в сфере теплоснабжения,

водоснабжения, водоотведения, на территории Кавалеровского муниципального района на 2019-2026 годы.

1. Наименование программы - Инвестиционная программа по рекон-струкции, модернизации и капитальному ремонту объектов холодного водо-снабжения и водоотведения на территории Кавалеровского муниципального района на 2019-2026 годы.

2.Основания для разработки.

1.1.Техническое задание по разработке инвестиционной программы по «Реконструкции, модернизации и капитальному ремонту объектов холодного водоснабжения  и  водоотведения  на  территории  Кавалеровского   муници-пального района на 2019-2026 годы.»

разработано в соответствии со следующими законодательными  и подзаконными актами:

# -Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. N 416-ФЗ
"О водоснабжении и водоотведении";

-Градостроительным кодексом Российской Федерации;

-Приказом Министерства регионального развития РФ № 101 от 10.10.2007 года «Об утверждении методических рекомендаций по разработке производственных программ организаций коммунального комплекса»,в соответствии с п. 9 «Правил разработки, согласования, утверждения и корректировки инвестиционных программ, организаций осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение», 1.2.Техническое задание сделано с учетом:

-результатов технического обследования централизованных систем холодного водоснабжения  Устиновского сельского поселения;

-плановых значений показателей надежности, качества, энергетической эффективности;

- схемы водоснабжения;

3.Заказчик.

Администрация Кавалеровского муниципального района

4.Исполнитель.

Краевое государственное унитарное  предприятие Примтеплоэнерго (КГУП Примтеплоэнерго)

5.Цели и задачи

# 5.1.Целью Технического задания является

# - разработка инвестиционной программы (далее – Программы)  по «Реконструкции, модернизации и капитальному ремонту объектов холодного водоснабжения  и  водоотведения  на  территории  Кавалеровского   муници-пального района на 2019-2026 годы.»,которая разрабатывается в соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении";

- является программой финансирования строительства, модернизации и капитального ремонта коммунальной инфраструктуры и объектов водоснабжения, используемых для Устиновского сельского поселения, входящего в состав Кавалеровского муниципального района.

5.2.Основной целью Программы является:

# -обеспечение наиболее экономичным образом качественного и надежного предоставления коммунальных услуг потребителям в части водоснабжения ;

-обеспечение сбалансированности коммерческих интересов предприятий коммунального комплекса, потребителей и других заинтересованных субъектов;

-разработка конкретных мероприятий по повышению эффективности и оптимальному развитию системы водоснабжения;

-координация действий и решений коммунального комплекса и прочих интересантов.

5.3.Программа должна решать следующие основные задачи:

-повышение надежности и качества работы системы водоснабжения в соответствии с нормативными требованиями;

снижение издержек системы водоснабжения Устиновского сельского поселения;

-повышение энергоэффективности и развитие энергосбережения, обоснование экономической и технологической возможности развития системы водоснабжения.

5.4.Программа должна содержать следующие разделы:

1) плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности;

2) перечень мероприятий по строительству новых, реконструкции и (или) модернизации существующих объектов централизованной системы водоснабжения включая мероприятия, необходимые для подключения (технологического присоединения) новых абонентов;

3) объем финансовых потребностей, необходимых для реализации инвестиционной программы, с указанием источников финансирования;

4) график реализации мероприятий инвестиционной программы;

5) расчет эффективности инвестирования средств;

6) предварительный расчет тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения;

7) иные сведения.

6. Требования к инвестиционной программе:

-    анализ    существующего    состояния    систем водоснабжения  и  водоотведения,   с выявлением основных  проблем, не позволяющих обеспечить должный уровень производимых объемов и качества услуг.

7. Целевые индикаторы

| № | Показатели | Едини | Период |
| --- | --- | --- | --- |
| п/п |  | ца | 2019 год | 2026 год |
|  |  | измер | начало | конец |
|  |  | ения | периода | периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.Показатели качества питьевого водоснабжения |
|  | Доля проб воды, |  |  |  |
|  | несоответствующих |  |  |  |
|  | установленным нормативам |  |  |  |
| 1.1. | в разводящей сети централизованной системы водоснабжения (микробиологические показатели) | % | 0,03 | 0,01 |
| 1.2. | Доля проб воды, несоответствующих установленным нормативам |  |  |  |
|  | в разводящей сети | % | 0,01 | 0,005 |
|  | централизованной системы водоснабжения (санитарно-химические |  |  |  |
|  | показатели) |  |  |  |
| 2. Показатели надёжности и бесперебойности услуги холодного водоснабжения |
| 2.1. | Показатель надежности и бесперебойности | ед/км | 0,13 | 0,1 |
| 3. Показатели энергетической эффективности работы системы водоснабжения |
| 3.1. | Доля потерь воды при ее транспортировке | % | 56 | 24 |
| 3.2. | Удельный расход электроэнергии на транспортировку воды | кВт*ч /мЗ | 0,91 | 0,85 |

8. Перечень основных мероприятий инвестиционной программы:

- модернизация системы водоснабжения в Устиновском сельском поселении путем замены 1.1.км трубопровода с использованием полиэтиленовых труб вместо стальных

9.Требования по достижению значений показателей качества и надежности.

-снизить количество порывов сетей в системе водоснабжения

-повысить качество и надежность водоснабжения;

- энергетическая эффективность работы системы водоснабжения

10.Ожидаемые результаты.

-Увеличение мощности водоснабжения;

-Снижение уровня потерь в сетях;

Снижение износа системы водоснабжения;

11. Финансовые потребности на реализацию инвестиционной программы.

| Финансовые требования | Источниками для финансирования мероприятий инвестиционной программы: -средства инвесторов; |
| --- | --- |

12.Согласование проекта инвестиционной программы.

Проект Программы в части  реконструкции, модернизации и капитальному ремонту объектов холодного водоснабжения  и  водоотведения  на  территории   Устиновского сельского поселения на 2019-2026 годы подлежит рассмотрению и согласованию с Главой Кавалеровского муниципального района в соответствии с полномочиями согласно федеральному закону  N 136-ФЗ «О внесении изменений в статью 26.3 Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и передачей  полномочий по организации в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом» от сельских поселений в ведение муниципального района.

13. Сроки разработки, рассмотрения, согласования и утверждения проекта инвестиционной программы.

| Этапы | Сроки |
| --- | --- |
| 1.Подготовка техзадания - 2019 год |  |
| 2. Разработка Программы – 2019 год |  |
| 3. Утверждение Программы 2019 год | Реализация Программы - 2019- 2026г. |

14. Форма предоставления проекта инвестиционной программы.

Проект Программы предоставляется на бумажном и электронном носителях.

# Text boxes

АДМИНИСТРАЦИЯ

КАВАЛЕРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«26» _02. 2018 г         пгт Кавалерово                                           № _34