ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА

НИЖНЯЯ САЛДА

Р Е Ш Е Н И Е

14.07.2016                                                                                                           № 66/6

Об итогах отопительного сезона

2015-2016 годов в городском округе Нижняя Салда

и плане мероприятий по подготовке к отопительному сезону

2016-2017 годов

# В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года                № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом городского округа Нижняя Салда, заслушав и.о. заместителя главы администрации городского округа Нижняя Салда С.В. Черкасова, Дума городского округа Нижняя Салда

Р Е Ш И Л А:

1. Принять к сведению информацию об  итогах отопительного сезона 2015 – 2016 годов в городском округе Нижняя Салда и плане  мероприятий  по подготовке к отопительному сезону 2016-2017 годов   (прилагается).

Глава городского округа                                                                   Е.В. Матвеева

Приложение

к решению Думы

городского округа

Нижняя Салда

от 14.07.2016 № 66/6

Об итогах отопительного сезона 2015 - 2016 годов в городском округе  Нижняя Салда и плане мероприятий по подготовке к отопительному сезону 2016-2017 годов

Отопительный сезон 2015-2016 на территории городского округа Нижняя Салда прошел организованно, без серьезных аварийных ситуаций.

Непродолжительные по времени технологические нарушения и аварийные ситуации, возникавшие в городском округе Нижняя Салда в течение отопительного сезона 2015-2016, устранялись своевременно, что позволило не допустить возникновения чрезвычайных ситуаций. Основной причиной аварийных ситуаций явилась изношенность   коммунальных сетей, имеет место высокий износ основных фондов жилищно-коммунального хозяйства.

Проведя анализ аварийных ситуаций за 2012-2016 годы, можно сделать вывод, что количество аварий, не устраненные в течение рабочей смены (продолжительностью более 8 часов) и повлекшие нарушение жизнедеятельности населения, значительно уменьшилось,  по - сравнению с предыдущими годами.

Котельные, расположенные на территории городского округа Нижняя Салда, всех форм собственности, отапливающие жилищный фонд и объекты социального и культурного назначения, были готовы к работе в зимний период  2015-2016 года к 14 сентября 2015 года.

В ходе подготовки к отопительному сезону 2015-2016 была проведена  следующая работа:

замена теплообменника в ДК им. В.И.Ленина для обеспечения ГВС  МУ «СОК», кафе «Русь», школа № 10 и ДК им В.И. Ленина на сумму 2 млн.руб.;

ремонт насосов на котельной с заменой изношенных деталей на сумму 380 тыс.руб.;

замена тепловой сети, сетей ХВС и ГВС по ул. Фрунзе на сумму 800 тыс.руб.;

ремонт подводящей теплотрассы к дому №37 ул. Строителей (Дн-57;48) на сумму 70 тыс.руб.;

замена подводящей теплосети к ОТО (Ломоносова 29) на сумму 50 тыс.руб.;

замена подводящей теплосети к домам №45,47,49,51,53 по ул.Строителей на сумму 40 тыс.руб.

Постановлением администрации городского округа Нижняя Салда от 15.06.2015 № 494 была создана комиссия по оценке готовности жилищно-коммунального хозяйства к началу отопительного сезона 2015/2016. На 15.09.2015г. были готовы и подписаны паспорта готовности всех учреждений.

На основании акта  проверки Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору Уральского Управления Ростехнадзора городской округ Нижняя Салда  получил Паспорт  готовности к отопительному периоду 2015/2016 годов.

Основными проблемами при подготовке к отопительному сезону 2016/2017 в городском округе Нижняя Салда являются:

постоянная подпитка котлов на котельной ФГУП «НИИМаш в связи с разбором воды населением из системы отопления домов, из-за отсутствия более 18лет горячего водоснабжения;

подпитка на котельной МУП «Салдаэнерго»,  в связи с разбором воды населением частного сектора. (Постановлением администрации городского

округа Нижняя Салда от 02.02.2015 № 59  создана рабочая группа по выявлению хищения тепловой энергии на объектах муниципальной собственности, несанкционированного подключения, сверхнормативных утечек, выявлению бесхозных тепловых сетей в 2015-2016 году);

высокий износ  инженерных сетей;

отсутствие резервного электроснабжения котельных по ул. Рабочей Молодежи, ул. Механизаторов;

отсутствие  резервного  топлива на котельных  ФГУП «НИИМаш» и  МУП «Салдаэнерго»;

недостаточная гидравлическая регулировка  тепловых сетей;

отсутствие приборов учета энергетических ресурсов в части многоквартирных домов;

большая кредиторская задолженность организаций, индивидуальных предпринимателей и населения перед поставщиками коммунальных ресурсов;

Основные задачи по подготовке жилищного фонда, объектов социального и культурного назначения, коммунального,  электроэнергетического и газового комплекса городского округа Нижняя Салда к работе в осенне-зимний период 2016-2017 (План-график подготовки жилищного фонда и его инженерного оборудования к отопительному периоду 2016-2017 года в городском округе Нижняя Салда):

а) определение проблемных мест после проведения  первых испытаний на инженерных сетях;

б) организация работ по подготовке источников тепловых сетей, сетей водоснабжения и водоотведения к осенне-зимнему периоду 2016/2017; обеспечение финансирования плановых мероприятий в соответствии со сроками проведения работ;

в) обеспечение  подготовки специальной техники и механизмов к работе в зимних условиях, создание необходимого запаса ГСМ, материально-технических ресурсов;

г) организация  проведения работ по обеспечению источников тепла, водоснабжения и водоотведения резервным электроснабжением и топливом;

ж) обеспечение выполнения работ по подготовке жилищного фонда, объектов социальной сферы и сетей жилищно-коммунального хозяйства к отопительному сезону 2016/2017, составление актов и паспортов готовности объектов и инженерных сетей к работе;

е) обеспечение создания резервов материальных ресурсов для ликвидации последствий возможных аварийных ситуаций на системах жизнеобеспечения;

ж) установка приборов учета энергетических ресурсов в многоквартирных домах;

з) организация работ на предприятиях по обеспечению резервных топливом на котельных города;

и) погашение кредиторской задолженности за энергоресурсы до 01.09.2016

План-график подготовки жилищного фонда и его инженерного оборудования

к отопительному периоду 2016-2017 года

в городском округе Нижняя Салда

| № п/п | Наименование организации | Наименование работ | Срок выполнения | Сметная (ориентировочная) Стоимость, руб. | Ответственный | Отметка о выполнении, % на 01.06.2015 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МУП «Салдаэнерго» |
| 1 | МУП "Салдаэнерго" | Замена труб холодного водоснабжения от "Монетки" по ул. Фрунзе до ул. Уральская 7-8 | с 10.06.2016 по 25.06.2016г. | 300,00 | Суетин С.В. | 0,00 |  |
| 2 | МУП "Салдаэнерго" | Замена коллектора холодной воды на ул. Фрунзе 137 | с 01.05.2016 по 10.07.2016г. | 300,00 | Суетин С.В. | 0,00 |  |
| 3 | МУП "Салдаэнерго" | Замена участка труб холодного водоснабжения по ул. Подбельского в районе ЦГБ | с 15.05.2016 по 30.05.2016г. | 150,00 | Суетин С.В. | 100 |  |
| 4 | МУП "Салдаэнерго" | Замена участка трубопровода системы ХВС от ВК 4 через ПГ – 2 до ВК 9 в районе дома 60 по ул. Ломоносова | с 10.07.2016 по 25.07.2016г. | 200,00 | Суетин С.В. | 0,00 |  |
| 5 | МУП "Салдаэнерго" | Замена участка трубопровода системы ХВС от ВК 25 в районе дома 123 по ул. Луначарского до ВК – 27 по ул. Максима Горького | с 05.08.2016 по 20.08.2016г. | 350,00 | Суетин С.В. | 0,00 |  |
| 6 | МУП "Салдаэнерго" | Замена участка трубопровода системы ХВС от ул. Строителей 6 до перекрестка по ул. Фрунзе | с 05.09.2016 по 20.09.2016г. | 300,00 | Суетин С.В. | 43,33 |  |
| 7 | МУП "Салдаэнерго" | Замена трубопровода ХВС по ул. Новой | с 10.05.2016 по 25.05.2016г. | 180,00 | Суетин С.В. | 100,00 |  |
| 8 | МУП "Салдаэнерго" | Замена трубопровода ХВС по ул. Совхозная от 23 дома до дома № 25 | с 20.08.2016 по 05.09.2016г. | 100,00 | Суетин С.В. | 0,00 |  |
| 9 | МУП "Салдаэнерго" | Замена труб горячего водоснабжения по ул. Уральска от дома 13 до дома 8 | с 01.06.2016 по 20.06.2016г. | 350,00 | Соболев Э.В. | 0,00 |  |
| 10 | МУП "Салдаэнерго" | Монтаж трубопровода ГВС 80 метров по подвалу дома по ул. Фрунзе 137 | с 01.09.2016 по 15.09.2016г. | 250,00 | Соболев Э.В. | 0,00 |  |
| 11 | МУП "Салдаэнерго" | Замена участка трубопровода системы отопления на от ТК – 12 через ТК – 13 до точки врезки по улице Подбельского | с 01.06.2016 по 20.06.2016г | 200,00 | Соболев Э.В. | 0,00 |  |
| 12 | МУП "Салдаэнерго" | Замена участка труб отопления от косого моста до ДК им. Ленина | с 01.07.2016 по 10.09.2016г. | 3000,00 | Соболев Э.В. | 0,00 |  |
| 13 | МУП "Салдаэнерго" | Замена трубопровода отопления от колодца до узла учета Карла – Маркса 101 | с 01.09.2016 по 15.09.2016г. | 150,00 | Соболев Э.В. | 0,00 |  |
| 14 | МУП "Салдаэнерго" | Замена участка тепловой сети от ТК ДОУ «Радуга» до ТК напротив дома ул. Совхозная 17. | с 11.08.2016г по 30.08.2016г. | 100,00 | Соболев Э.В. | 0,00 |  |
| 15 | МУП "Салдаэнерго" | Замена участка трубопровода тепловой сети от ТК до вводного коллектора подвала дома ул. Совхозная 17 с заменой запорной арматуры. | с 25.07.2016 по 10.08.2016г. | 250,00 | Соболев Э.В. | 0,00 |  |
| 16 | МУП "Салдаэнерго" | Замена участка на ул. Строителей 4 до ул. Строителей 2 трубопровода отопления. | с 20.06.2016 по 20.07.2016г. | 900,00 | Соболев Э.В. | 0,00 |  |
| 17 | МУП "Салдаэнерго" | Замена тепловой изоляции на участке тепловой сети от ТК 9 до переулка Январского. | с 01.08.2016 по 15.08.2016г. | 300,00 | Соболев Э.В. | 0,00 |  |
| 18 | МУП "Салдаэнерго" | Замена тепловой изоляции на участке тепловой сети от ул. Стеклова до ул. Володарского. | с 01.07.2016 по 15.07.2016г | 150,00 | Соболев Э.В. | 0,00 |  |
| 19 | МУП "Салдаэнерго" | Замена тепловой сети от дома по ул. Уральская 13 до дома по ул. Уральская 8. | с 01.06.2016 по 20.06.2016г. | 300,00 | Соболев Э.В. | 0,00 |  |
| 20 | МУП "Салдаэнерго" | Замена тепловой сети от дома по ул. Демьяна Бедного 16 до дома по ул. Кала Маркса 105. | с 15.05.2016г. по 01.06.2016г. | 180,00 | Соболев Э.В. | 100,00 |  |
| Жилой фонд МУП «Салдаэнерго» |
| 1 | МУП «Салдаэнерго» | Устранение подтопления подвальных помещений ул.Фрунзе125, 137. 137а; ул.Уральская 6 | 15.08.2016 | 150 | Омельченко Е.В | 60% |  |
| 2 | МУП «Салдаэнерго» | Ревизия запорной арматуры в многоквартирных домах ул. Фрунзе 125. 137. 137а ул. Строителей8, 44 ул.Уральская 6. ул.Рабочей молодёжи 137.139. 156. ул.Совхозная 15. 17, 21, 23, 25, 27. | 15.09.2016 | 80 | Омельченко Е.В. | 30% |  |
| 3 | МУП «Салдаэнерго» | Ревизия и ремонт системы отопления в многоквартирных домах ул. Фрунзе 125. 137. 137а ул. Строителей8, 44 ул.Уральская 6. ул.Рабочей молодёжи 137.139. 156. ул.Совхозная 15. 17, 21, 23, 25, 27. | 15.09.2016 | 100 | Омельченко Е.В | 50% |  |
| 4 | МУП «Салдаэнерго» | Ремонт электрооборудования домов ул. Фрунзе 125. 137. 137а ул. Строителей8, 44 ул.Уральская 6. ул.Рабочей молодёжи 137.139. 156. ул.Совхозная 15. 17, 21, 23, 25, 27. | 31.07.2016 | 250 | Омельченко Е.В. | 80% |  |
| 5 | МУП «Салдаэнерго» | Чистка канализационного коллектора и стояков ул. Фрунзе 125, 137, 137а. ул. Строителей 8, 44 ул. Уральская 6 | 30.06.2016 | 25 | Омельченко Е.В. | 80% |  |
| 6 | МУП «Салдаэнерго» | Частичный ремонт кровли ул. Фрунзе 125 ул. Совхозная 15, 17; | 31.08.2015 | 170 | Омельченко Е.В. | 100% |  |
| 7 | МУП «Салдаэнерго» | Ремонт кровли ул. Строителей д. 44 | 31.07.2016 | 1 400 | Омельченко Е.В. | 20% |  |
| 8 | МУП «Салдаэнерго» | Ремонт оконных рам, входных дверейв подъездах и вспомогательных помещениях. в многоквартирных домах ул. Фрунзе125. 137. 137а ул. Строителей 8, 44. ул. Уральская 6 ул. Рабочей молодёжи 137, 139, 156. ул.Совхозная 15. 17, 21, 23, 25, 27. | 15.09.2016 | 200 | Омельченко Е.В. | 40% |  |
| 9 | МУП «Салдаэнерго» | Замена и установка пружинных доводчиков на входных дверях в многоквартирных домах ул. Фрунзе 125, 137, 137а ул. Строителей 44 ул. Уральская 6 ул. Рабочей Молодёжи 137, 139.156. ул.Совхозная 15. 17, 21, 23, 25, 27. | 15.09.2016 | 100 | Омельченко Е.В | 50% |  |
| 10 | МУП «Салдаэнерго» | Ремонт коллектора ХВС , ГВС ул. Фрунзе 137,137а | 15.09.2016 | 280 | Омельченко Е.В. | 70% |  |
| 11 | МУП «Салдаэнерго» | Частичный ремонт потолка в подъезде ул. Совхозная 15 | 31.08.2016 | 27 | Омельченко Е.В. | 10% |  |
| 12 | МУП «Салдаэнерго» | Частичное восстановление отмостки и продыха подвального помещения ул. Строителей 8, 44, УЛ. Фрунзе 125, 137, 137 а,ул.Совхозная 15. 17, 21, 23, 25, 27. | 30.07.2016 | 150 | Омельченко Е.В | 20% |  |
| ФГУП НИИМаш |
| 1 | ФГУП НИИМаш | Ремонт участка теплотрассы от ТК 92 до забора д/с Калинка (в районе ТП-6) | 30.09.2016 | - | Попов П.В. | 0 |  |
| 2 | ФГУП НИИМАШ | Ремонт участка теплотрассы ТК59-ТК60 | 30.09.2016 | 208,852 | Попов П.В. | 15 |  |
| 3 | ФГУП НИИМаш | Ремонт участка теплотрассы ТК92-Ломоносова 7 | 30.09.2016 | 483,984 | Попов П.В. | 0 |  |
| 4 | ФГУП НИИМаш | Ремонт участка теплотрассы ТК45-ТК85 | 30.09.2016 | 599,400 | Попов П.В. | 0У |  |
|  | ООО НУК «Жилой дом» |
| 1. | Жилой фонд | Работы в порядке текущей эксплуатации электроснабжения дома | 01.10.16г. | 94,5 | Терентьев Ю.Л. |  |  |
| 2. | ул Ломоносова 13 | Ремонт теплового узла. Замена запорной арматуры. Замена ХВС по подвалу и запорной арматуры - частично | 01.07.16г. | 100 | Базаров А.Ю. |  |  |
| 3. | ул.Ломоносова 15 | Ремонт теплового узла. Замена запорной арматуры. Замена канализационных труб - подвал | 25.06.16г. | 6,0 | Базаров А.Ю. |  |  |
| 4 | ул.Ломоносова 17 | Ремонт теплового узла. Замена запорной арматуры. Замена канализационных труб - подвал | 25.06.16г. | 2,5 | Базаров А.Ю. |  |  |
| 5 | ул.Ломоносова 19 | Ремонт теплового узла. Замена запорной арматуры. Замена коллектора ХВС по подвалу и запорной арматуры. Замена канализационных труб - подвал | 25.06.16г. | 140 | Базаров А.Ю. |  |  |
| 6. | ул.Ломоносова 21 | Ремонт тепловых узлов и запорной арматуры | 04.06.16г. | 2,5 | Базаров А.Ю. |  |  |
| 7. | ул.Ломоносова 23 | Ремонт тепловых узлов и запорной арматуры. | 05.06.16г. | 2,5 | Базаров А.Ю. |  |  |
| 8 | ул.Ломоносова 25 | Ремонт тепловых узлов и запорной арматуры | 17.06.16г. | 2,5 | Базаров А.Ю. |  |  |
| 9 | ул.Ломоносова 27 | Ремонт тепловых узлов и запорной арматуры | 17.06.16г. | 3,2 | Базаров А.Ю. |  |  |
| 10 | ул.Ломоносова 29 | Ремонт тепловых узлов и запорной арматуры | 17.06.16г. | 1,2 | Базаров А.Ю. |  |  |
| 11 | ул.Ломоносова 40 | Ремонт тепловых узлов и запорной арматуры | 24.06.16г. | 1,5 | Базаров А.Ю. |  |  |
| 12 | ул.Ломоносова 44 | Ремонт тепловых узлов и запорной арматуры. Замена ХВС по подвалу 1,2,3 подъезд коллектор | 24.06.16г. | 45 | Базаров А.Ю. |  |  |
| 13 | ул.Ломоносова 42 | Ремонт теплового узла. Замена запорной арматуры | 24.06.16г. | 2,0 | Базаров А.Ю. |  |  |
| 14 | ул.Ломоносова 48 | Ремонт теплового узла. Замена запорной арматуры. Замена канализационных труб - подвал | 25.06.16г. | 18,0 | Базаров А.Ю. |  |  |
| 15 | ул.Ломоносова 52 | Ремонт теплового узла. Замена запорной арматуры | 26.06.16г. | 5,5 | Базаров А.Ю. |  |  |
| 16 | ул.Ломоносова 54 | Ремонт теплового узла. Замена запорной арматуры | 30.06.16г. | 2,5 | Базаров А.Ю. |  |  |
| 17 | ул.Ломоносова 56 | Ремонт теплового узла. Замена запорной арматуры. Замена ХВС по подвалу и запорной арматуры | 01.07.16г. | 14,5 | Базаров А.Ю. |  |  |
| 18 | ул.Cтроителей, 58 | Замена ХВС по подвалу и запорной арматуры | 01.07.16г. | 42,5 | Базаров А.Ю. |  |  |
| 19 | ул.Ломоносова 60 | Ремонт теплового узла. Замена запорной арматуры | 02.07.16г. | 11,7 | Базаров А.Ю. |  |  |
| 20. | ул.Фрунзе 91 | Ремонт мягкой кровли над квартирами | 01.06.16г. | 220 | Замураева В.М. |  |  |
| 21. | ул.Ломоносова 7 | Ремонт мягкой кровли над квартирами | 01.06.16г. | 300 | Замураева В.М. |  |  |
| 22 | ул.Ломоносова 11 | Ремонт мягкой кровли над квартирами | 01.06.16г. | 150 | Замураева В.М. |  |  |
| 23 | ул.Ломоносова 56 | Ремонт мягкой кровли над квартирами | 01.06.16г. | 27,0 | Замураева В.М. |  |  |
| 24 | ул.Ломоносова 60 | Ремонт мягкой кровли над квартирами | 01.06.16г. | 35,0 | Замураева В.М. |  |  |
| 25 | ул.Ломоносова 44 | Ремонт мягкой кровли над квартирами | 01.06.16г. | 20,0 | Замураева В.М. |  |  |
| 26 | ул.Ломоносова 23 | Ремонт мягкой кровли над квартирами | 01.07.16г. | 14,0 | Замураева В.М. |  |  |
| 27 | ул.Ломоносова 17 | Ремонт мягкой кровли над квартирами | 01.07.16г. | 14,5 | Замураева В.М. |  |  |
| 28 | ул.Ломоносова 13 | Ремонт мягкой кровли над квартирами | 01.07.16г. | 15,1 | Замураева В.М. |  |  |
| 29 | ул.Ломоносова 40 | Ремонт мягкой кровли над квартирами | 01.07.16г. | 18,0 | Замураева В.М. |  |  |
| 30 | ул.Ломоносова 19 | Ремонт мягкой кровли над квартирами | 01.07.16г. | 21,8 | Замураева В.М. |  |  |
| 31 | ул.Ломоносова 21 | Ремонт мягкой кровли над квартирами и спуска в подвал | 01.07.16г. | 80 | Замураева В.М. |  |  |
| 32 | ул.Ломоносова 15 | Ремонт мягкой кровли над квартирами | 01.07.16г. | 436 | Замураева В.М. |  |  |
| 33 | ул.Советская 4 | Ремонт мягкой кровли над квартирами | 01.07.16г. | 25 | Замураева В.М. |  |  |
| 34 | ул.1 Микрорайон | Ремонт мягкой кровли над квартирами | 01.06.16г. | 190 | Замураева В.М. |  |  |
| 35 | ул.Строителей 32 | Ремонт мягкой кровли над квартирами | 01.08.16г. | 50 | Замураева В.М. |  |  |
| 36 | ул.Строителей 52 | Ремонт мягкой кровли над квартирами | 01.08.16г. | 70 | Замураева В.М. |  |  |
| 37 | ул.Строителей 38 | Ремонт мягкой кровли над квартирами | 01.08.16г. | 2,5 | Замураева В.М. |  |  |
| 38 | ул.Строителей 34 | Ремонт мягкой кровли над квартирами | 01.08.16г | 111 | Замураева В.М. |  |  |
| 39 | ул.Строителей 36 | Ремонт мягкой кровли над квартирами | 01.08.16г | 120 | Замураева В.М. |  |  |
| 40 | ул.Строителей 42 | Ремонт мягкой кровли над квартирами | 01.08.16г | 81 | Замураева В.М. |  |  |
| 41 | ул.Строителей 54 | Ремонт мягкой кровли над квартирами | 01.08.16г | 45,7 | Замураева В.М. |  |  |
| 42 | ул.Строителей 23 | Ремонт мягкой кровли над квартирами | 01.08.16г | 45,7 | Замураева В.М. |  |  |
| 43 | ул.Строителей 55 | Ремонт шиферной кровли | 01.08.16г | 2,2 | Замураева В.М. |  |  |
| 44 | ул.Строителей 46 | Ремонт шиферной кровли | 01.08.16г | 2,2 | Замураева В.М. |  |  |
| 45 | Жилой фонд | Остекление оконных проемов в подъездах | 01.10.16г. | 12,7 | Замураева В.М. |  |  |
| 46 | Жилой фонд | Восстановление входных групп (дверей) в подъезды | 01.10.16г. | 15,0 | Замураева В.М. |  |  |
| 47 | Жилой фонд | Закрытие чердачных окон, выходов на кровлю | 01.10.16г. | 10,0 | Замураева В.М. |  |  |
| 48 | Жилой фонд | Ремонт балконных плит Ломоносова, 7 Строителей 32 | 01.10.16г. | 250 | Замураева В.М. |  |  |
| 49 | Жилой фонд | Ремонт крыльца Ломоносова, 60 Строителей 42 | 01.10.16г. | 17,2 | Замураева В.М. |  |  |
| 50 | Жилой фонд | Ремонт стен Ломоносова, 29 Строителей 34 Фрунзе 123 | 01.10.16г. | 14,7 | Замураева В.М. |  |  |
| 51 | Жилой фонд | Заделка швов Ломоносова, 11 Советская 8 | 01.10.16г. | 21,2 | Замураева В.М. |  |  |
| 52 | Жилой фонд | Изготовление и ремонт лавочек | 01.10.16г. | 7,2 | Замураева В.М. |  |  |
|  | ТСЖ «УРАЛ» |
| 53 | ТСЖ «УРАЛ» | Косметический ремонт ул.Уральская, д.4 | 01.06.2016 – 31.10.2016 | 666,0 | Подрядная организация |  |  |
| 54 | ТСЖ «УРАЛ» | Замена подводки стояков от коллектора отопления ул.Уральская, 10 | 01.06.2016 – 31.08.2016 | 21 | Волков А.В. |  |  |
| 55 | ТСЖ «УРАЛ» | Остекление окон в подъездах домов | 01.08.2016 – 30.09.2016 | 2,0 | Волков А.В. |  |  |
| 56 | ТСЖ «УРАЛ» | Ревизия запорной арматуры в домах | 01.07.2016 – 31.08.2016 | - | Волков А.В. |  |  |
| 57 | ТСЖ «УРАЛ» | Устройство сливов на козырьках подъездных входов дома по ул.Уральская, 4 | 30.06.2016 | 3,0 | Волков А.В. |  |  |