# АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

НИЖНЯЯ САЛДА

# П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

30.10.2013  	№ 1063

Нижняя Салда

Об утверждении Порядка системы мониторинга состояния

систем теплоснабжения городского округа Нижняя Салда

Согласно Приказу Министерства энергетики Российской Федерации (Минэнерго России) от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», во исполнении акта проверки готовности муниципального образования к отопительному периоду 2013-2014 годов Уральского Управления Ростехнадзора Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 11.10.2013, администрация городского округа Нижняя Салда

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок системы мониторинга состояния систем теплоснабжения городского округа Нижняя Салда (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Городской вестник – Нижняя Салда» и разместить  на официальном сайте  городского округа Нижняя Салда.

3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Нижняя Салда Масленникову Е.Б.

Глава администрации

городского округа 								С.Н.Гузиков

Утвержден постановлением администрации городского округа Нижняя Салда

От 30.10.2013  №1063

«Об утверждении порядка системы мониторинга состояния систем теплоснабжения городского округа Нижняя Салда»

Порядок системы мониторинга состояния

систем теплоснабжения городского округа Нижняя Салда

Основной производственной задачей теплоснабжающих организаций городского округа Нижняя Салда при эксплуатации тепловых сетей и источников тепловой энергии является обеспечение надежного, бесперебойного теплоснабжения потребителей с заданными техническими параметрами.

Система мониторинга состояния системы теплоснабжения – это комплексная система наблюдений, оценки и прогноза состояния сетей и источников тепловой энергии (далее - система мониторинга).

Целями создания и функционирования системы мониторинга теплоснабжения являются повышение надежности и безопасности систем теплоснабжения, снижение затрат на проведение аварийно-восстановительных работ посредством реализации мероприятий по предупреждению, предотвращению, выявлению и ликвидации аварийных ситуаций.

1. Основными задачами системы мониторинга являются:

- сбор, обработка и анализ данных о состоянии объектов теплоснабжения, статистических данных об аварийности на системах теплоснабжения и проводимых на них ремонтных работ;

- оптимизация процесса составления планов проведения ремонтных работ на теплосетях;

- эффективное планирование выделения финансовых средств на содержание и проведение ремонтных работ на теплосетях.

2. Система мониторинга включает в себя:

- сбор данных;

- хранение, обработку и представление данных;

- анализ и выдачу информации для принятия решения.

3. Сбор данных

Система сбора данных мониторинга за состоянием тепловых сетей и источников тепловой энергии объединяет в себе все существующие методы наблюдения за тепловыми сетями и котельными на территории муниципального образования. Сбор информации осуществляет ЕДДС (единая дежурная диспетчерская служба).

В систему сбора данных вносятся данные по качественным характеристикам и режимам отпуска тепловой энергии (температура теплоносителя, давление, подпитка тепловой сети, расход теплоносителя, температура ГВС), по количеству технологических нарушений, аварийных ситуаций, по проведенным ремонтам и сведения накапливаемые эксплуатационным персоналом.

Сбор данных организуется на бумажных носителях и вводит в базу данных ЕДДС (единая дежурная диспетчерская служба).

Анализ данных производится совместно специалистами теплоснабжающих организаций. На основе анализа базы данных принимается соответствующее решение. При показателях выше нормы информация передается в ЕДДС.

4. Хранение, обработка и представление данных.

Вся информация о состоянии системы теплоснабжения хранится в теплоснабжающих организациях и ЕДДС.

5. Анализ и выдача информации для принятия решения.

Система анализа и выдачи информации в тепловых сетях направлена на решение задачи оптимизации планов ремонта на основе выбора из сетей, имеющих повреждения, самых ненадежных, исходя из заданного объема финансирования.

Основными источником информации для статистической обработки данных являются результаты опрессовки в ремонтный период, которая применяется как основной метод диагностики и планирования ремонтов и перекладок тепловых сетей.

Данные мониторинга накладываются на актуальные паспортные характеристики объекта в целях выявления истинного состояние объекта, исключения ложной информации и принятия оптимального управленческого решения.

По результатам мониторинга составляются программы текущих и капитальных ремонтов теплоснабжающих организаций на год.