| АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПОСТАНОВЛЕНИЕ |
| --- |
| 16.05.2018 | № 508 |
| г. Североуральск |

Об утверждении Порядка организации мониторинга состояния системы теплоснабжения на территории Североуральского городского округа

Руководствуясь федеральными законами от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103, Уставом Североуральского городского округа, Администрация Североуральского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок организации мониторинга состояния системы теплоснабжения городского округа на территории Североуральского городского округа (прилагается).

2. Рекомендовать руководителям организаций жилищно-коммунального комплекса и социально значимых объектов Североуральского городского округа           в практической деятельности руководствоваться настоящим постановлением.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить                                  на Заместителя Главы Администрации Североуральского городского округа                    В.В. Паслера.

4. Настоящее Постановление разместить на официальном сайте Администрации Североуральского городского округа.

И.о. Главы

Североуральского городского округа				       С.А. Золотарева

|  |  | УТВЕРЖДЕН постановлением Администрации Североуральского городского округа от 16.05.2018 № 508 «Об утверждении Порядка организации мониторинга состояния системы теплоснабжения на территории Североуральского городского округа» |
| --- | --- | --- |

ПОРЯДОК

мониторинга системы теплоснабжения

Североуральского городского округа

- Настоящий Порядок определяет взаимодействие Администрации Североуральского городского округа, теплоснабжающей организации Муниципального унитарного предприятия «Комэнергоресурс»                                    (МУП «Комэнергоресурс») и Муниципального казенного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба Североуральского городского округа» (ЕДДС) при создании и функционировании системы мониторинга теплоснабжения.

Система мониторинга состояния системы теплоснабжения - это комплексная система наблюдений, оценки и прогноза состояния тепловых сетей (далее - система мониторинга).

Целями создания и функционирования системы мониторинга теплоснабжения являются повышение надежности и безопасности систем теплоснабжения, снижение затрат на проведение аварийно-восстановительных работ посредством реализации мероприятий по предупреждению, предотвращению, выявлению и ликвидации аварийных ситуаций.

Система мониторинга включает в себя:

-	сбор данных;

-	хранение, обработку и представление данных;

-	анализ и выдачу информации для принятия решения.

- Основными задачами системы мониторинга являются:

сбор, обработка и анализ данных о состоянии объектов теплоснабжения, статистических данных об аварийности на системах теплоснабжения                                   и проводимых на них ремонтных работ;

оптимизация процесса составления планов проведения ремонтных работ                   на теплосетях;

эффективное планирование выделения финансовых средств на содержание и проведения ремонтных работ на теплосетях.

- Функционирование системы мониторинга осуществляется                                   на объектовом и муниципальном уровнях:

- на объектовом уровне организационно-методическое руководство                            и координацию деятельности системы мониторинга осуществляет                                 МУП «Комэнергоресурс»;

- на муниципальном уровне организационно-методическое руководство                    и координацию деятельности системы мониторинга осуществляет Администрация Североуральского городского округа.

4. Для выполнения задач, указанных в пункте 2 настоящего Порядка:

- руководитель ресурсоснабжающей организации назначает должностных лиц, ответственных за сбор и представление в ЕДДС сведений о текущем состоянии объектов системы теплоснабжения и о нарушениях в работе, произошедших на системах теплоснабжения, обеспечивающих жизнедеятельность населения и работу социально значимых объектов (далее - должностные лица, ответственные за сбор и предоставление информации;

- должностные лица, ответственные за сбор и предоставление информации      о состоянии объектов системы теплоснабжения:

1) ежедневно, в том числе в выходные и праздничные дни, уточняют данные о текущем состоянии объектов системы теплоснабжения и осуществляют передачу сведений в ЕДДС в телефонном режиме, включая сведения:

- о соблюдении температурного графика работы на источниках теплоснабжения;

- о наличии нормативных запасов топлива на котельных.

2) не менее чем за сутки информируют ЕДДС обо всех планируемых ремонтных работах, связанных с ограничением или прекращением теплоснабжения потребителей;

3) при возникновении повреждений на объектах системы теплоснабжения незамедлительно сообщают в ЕДДС;

4) ежедневно до 17.00 часов уточняют данные о текущем состоянии объектов системы теплоснабжения и осуществляют передачу сведений в ЕДДС   об оставшихся неустраненных повреждениях на объектах на следующие сутки;

5) после завершения работ по устранению повреждений представляют информацию в ЕДДС о времени устранения и выхода на заданный режим работы.

5. Сбор данных.

Система сбора данных мониторинга за состоянием тепловых сетей объединяет в себе существующие методы наблюдения за тепловыми сетями                        на территории городского округа.

В систему сбора данных МУП «Комэнергоресурс» вносит:

- данные о режиме работы;

- данные о производстве переключений, пусков и остановов;

- данные о фактическом исполнении графиков капитальных и текущих ремонтов технологического оборудования источников теплоснабжения                                 и тепловых сетей;

- данные о фактическом исполнении температурного режима

В МУП «Комэнергоресурс» собирается следующая информация:

- паспортная база данных технологического оборудования тепловых источников и прокладок тепловых сетей;

- расположение смежных коммуникаций в 5-ти метровой зоне вдоль прокладки теплосети, схема дренажных и канализационных сетей;

Анализ данных для управления производится специалистами диспетчерской службы МУП «Комэнергоресурс» и ЕДДС.

6. Хранение, обработка и представление данных.

База данных хранится и обрабатывается в диспетчерской службе                         МУП «Комэнергоресурс».

7. Анализ и выдача информации для принятия решения.

Система анализа и выдачи информации о тепловых сетях направлена                       на решение задачи оптимизации планов ремонта на основе выбора из сетей, имеющих повреждения, самых ненадежных, исходя из заданного объема финансирования.

Основным источником информации для статистической обработки данных являются результаты опрессовок в ремонтный период, которые используются          как основной метод диагностики и планирования ремонтов, модернизации (замены) тепловых сетей.

Данные мониторинга накладываются на актуальные паспортные характеристики объекта в целях выявления истинного состояния объекта, исключения ложной информации и принятия оптимального управленческого решения.