| Свердловская область Североуральский городской округ ООО Управляющая компания «Североуральск» 624480, Свердловская обл., г. Североуральск, ул. Клубная, 2а ИНН 6631009782 Тел./факс 8-34380-3-23-73 Эл.адрес: ООО-GOROD.S@mail.ru №________ от 28 января 2011 года на № ________ от _____________________ | И.о. Главы Североуральского городского округа А.П. Дармину Начальнику УОМС « Комитет жилищно- коммунального хозяйства Североуральского городского округа» А.А. Антонову |
| --- | --- |

О Т Ч Ё Т

об исполнении работ по текущему ремонту общего имущества

многоквартирных домов в обществе с ограниченной ответственностью Управляющей компании «Североуральск».

(Поселки Калья, третий Северный, Покровск-Уральский)

за 2010 год.

За двенадцать месяцев 2010 года на выполнение работ по текущему ремонту по управляющей компании было начислено и выставлено к оплате населению   3277,9 тыс. руб., оплачено населением 2756,5 тыс.руб., что составляет 84,1 % от начисленного. По видам услуг соотношение было следующим:

| услуга | начислено населению за 2010 год (тыс.руб.) | оплачено населением за 2010 год (тыс.руб.) | % оплаты |
| --- | --- | --- | --- |
| Текущий ремонт конструктивных элементов зданий | 1678,9 | 1411,5 | 84,1 |
| Текущий ремонт внутридомовых инженерных сетей | 1029,9 | 866,9 | 84,2 |
| Текущий ремонт внутридомовых сетей электроснабжения | 569,1 | 478,1 | 84,0 |
| Всего начислено | 3277,9 | 2756,5 | 84,1 |

На основании производимых обслуживающими компаниями (ООО «Кальинское ЖКХ», ООО «ЖКХ посёлка Покровск – Уральский») обследований, и исходя из полученных средств, были выполнены приведённые ниже виды работ по указанным адресам.

1. Текущий ремонт подъездов, смена дверных блоков, утепление стен, остекление, зашивка окон в брошенных квартирах и подъездах.

п. Калья

- Калинина, 49 (ремонт подъездов);

- Клубная, 14;

- Комарова, 14;

- Комарова, 3а; 15А подъезд 5 (остекление);

- Комарова, 13, 30 – 2 подъезд (зашивка окон);

- Красноармейская, 23 подъезд № 6 (остекление);

- Ленина, 30; 32;

- Ленина, 34 – 7; 39 – 3 (зашивка окон);

- Ленина, 55 подъезды №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7;

- Ленина, 53 подъезды №1, 2, 3, 4 (ремонт);

- Ленина, 56 (остекление);

- Октябрьская, 17;

- Первомайская, 6-4 (зашивка окон);

п. Третий Северный

- Калинина, 4 (остекление);

- Клубная, 11 – 7(зашивка окон);

- Комсомольская, 63-1; 61 - 1 (зашивка окон);

- Рабочая, 3 (зашивка окон);

- Уральская, 5 (зашивка окон);

- Школьный переулок, 1(устройство короба);

п. Покровск-Уральский

- Клубная, 4 (ремонт подъезда);

- Пер. Клубный, 8 (утепление стен).

- Ленина, 23 кв.1; 21 кв.2, 4 (утепление наружных стен, цоколи);

- Ленина, 24а (ремонт подъезда);

- Свердлова, 7 (утепление стен);

- Чапаева, 5 кв.3, 4 кв.1, 2, 3 (утепление наружных стен, цоколи);

2. Сантехнические работы

п. Калья

- Больничный пер., 7 подвалы №1, 2, 3, 4, 6 (замена вентилей, задвижек, сгонов);

- Больничный пер., 7 кв. 10 (ремонт радиаторов отопления);

- Зои Космодемьянской, 11(ремонт радиаторов и частичная замена труб);

- Калинина, 49 подвал № 1, 3, 5 (замена вентилей, задвижек, сгонов);

- Калинина, 47-23;

- Калинина, 49-16;

- Калинина, 47а подвал № 1,2;

- Калинина, 47а кв. 1; в подъезде №1; 49 кв. 85 (ремонт радиаторов отопления);

- Клубная, 5 подвал №7; 4 подвал № 2 (замена вентилей, задвижек, сгонов);

- Клубная, 5 – 22, 51 (частичная замена труб);

- Клубная, 27-4;

- Клубная, 5 кв. № 54, 81, 86, 89;

- Комарова, 9а – 8, 38, 56, 57, 115;

- Комарова, 12 – 1, 2 (частичная замена труб);

- Комарова, 7, 15а, 5а;

- Комарова, 15а – 5, 29, 48 (частичная замена труб);

- Комарова, 11 чердак;

- Комарова, 13 – 60, 64;

- Комарова, 7 – 2,7; 26 – 3; 10 – 10 (ремонт радиаторов отопления);

- Комарова, 34 (смена наружной канализации)

- Комарова, 11 кв. № 14, 17, 34, 52;

- Комарова, 14-5;

- Комарова, 5, 5а, 13 подвал;

- Комарова, 5-42;

- Комарова, 15а – 1, 15, 32, 49, 54, 64;

- Комарова, 32 подъезд № 2;

- Комарова, 9а кв. 31, 52 (частичная замена труб);

- Комарова, 9 (частичная замена труб, вентилей);

- Комарова, 1, 3а (ремонт внутридомовой канализации);

- Комарова, 8-6;

- Комарова,3а – 64, 68;

- Комарова, 5 кв. № 2,6,7;

- Комарова, 6  подъезд № 1;

- Комарова, 10-2;

- Комарова, 3 (частичная замена труб в подвале);

- Комарова, 9 второй этаж ДГТ.

- Комарова, 3а кв.55, 15а кв.47 (ремонт радиаторов отопления);

- Комарова, 13кв.58, 7кв.15, 1(1подвал) (частичная замена труб ХВС и ГВС);

- Комарова, 38 (частичная замена канализационных труб);

- Красноармейская, 23 кв. 7, 52, 86, 88 (частичная замена труб);

- Красноармейская, 23 (ремонт внутридомовой канализации);

- Красноармейская, 23 подвал № 7;

- Красноармейская, 24 – 6, 7;

- Красноармейская, 24 подъезд № 2;

- Красноармейская, 23 (кв.34), 24(1подъезд) (ремонт радиаторов отопления);

- Ленина, 23 – 2 подъезд (ремонт радиаторов отопления);

- Ленина, 25, 27 (замена вентилей, задвижек, сгонов);

- Ленина, 27-3;

- Ленина, 29-11(ремонт радиаторов отопления);

- Ленина, 30-7;

- Ленина, 53 – 34, 49;

- Ленина, 53 – 16 (частичная замена канализационных труб);

- Ленина, 56 – 2, 75, 84, 85;

- Ленина, 56 подъезды № 2,6 (замена вентилей);

- Ленина, 55 подвал № 1;

- Ленина, 58-70;

- Ленина, 58 подвал № 2;

- Октябрьская, 15-11 (смена радиаторов отопления);

- Октябрьская, 15 – 7, 22, 25, 87;

- Октябрьская, 17(замена вентилей);

- Октябрьская, 17 – 93 (частичная замена труб);

- Октябрьская, 9 (смена наружной канализации);

- Октябрьская, 11 (частичная замена труб ХВС и ГВС);

- Первомайская, 6 подъезд № 6;

- Первомайская, 15 – 3, 4 (частичная замена труб);

- Первомайская, 19(частичная замена труб ХВС и ГВС на чердаке);

- Первомайская, 19(замена вентилей);

- 40 лет Октября, 68кв.4(частичная замена труб ХВС и ГВС);

п. Третий Северный

- Калинина, 4 (подвал: смена вентилей, задвижек, сгонов);

- Кедровая, 18 кв. 4(частичная замена труб ХВС и ГВС);

- Кедровая, 20 – 12 (частичная замена канализационных труб);

- Клубная, 1 кв. 6,7(частичная замена труб ХВС и ГВС);

- Клубная, 11;

- Комсомольская, 56 – 6;

- Комсомольская, 52а кв.9 (ремонт радиаторов отопления);

- Комсомольская, 57 – 6 (частичная замена труб ХВС и ГВС);

- Комсомольская, 53, 55, 56, 57, 59, 60 (замена вентилей, задвижек, сгонов);

- Пионерская, 32 кв. 10 (ремонт радиаторов отопления);

- Пионерская, 34 кв. 5 (частичная замена труб ХВС и ГВС);

- Толмачева, 2 (замена вентилей, задвижек, сгонов);

- Уральская, 4 (замена вентилей);

- Уральска, 6 кв. № 2, 5.

- пер.Школьный, 1 кв. 2 (частичная замена труб ХВС и ГВС);

- пер.Школьный, 1(замена вентилей);

П. Покровск-Уральский (сварочные работы, частичная замена труб отопления, регистров)

- Клубная, 2 кв.4 и 8; 4 кв.4 и 8;

- Ленина, 21 – 7; 23 – 7;

- Свердлова, 9 кв. №№ 2,12,14;

- Хананова, 5 кв. №№ 4,6,13,10,12,14,16;

Общая ревизия запорной арматуры по участкам.

3. Устройство ограждения контейнерной площадки из проф. листа, покраска металлических контейнеров:

п. Калья

- Калинина, 47а;

- Клубная, 4, 5;

- Комарова, 7;

- Красноармейская, 23;

- Ленина, 55;

- Ремонт мягкой кровли:

п. Калья

- Калинина, 47;

- Клубная, 4;

- Комарова, 9а;

- Красноармейская, 24;

- Ленина, 53, 56, 58;

- Октябрьская, 15, 17;

5. Ремонт стен из бруса, смена венцов, утепление:

п. Калья

- Комарова, 30 – 5;

п. Третий Северный

- Рабочая, 10-4;

- Клубная, 11 – 5, 9;

6. Смена чердачного перекрытия:

п. Третий Северный

- Рабочая, 10-4;

- Кедровая, 15 – 5;

7. Ремонт температурных швов и балконных козырьков:

п. Калья

- Больничный пер., 7;

- Калинина, 47а-20, 49;

- Клубная, 4;

- Комарова, 9а, 3а;

- Красноармейская, 23, 24-36;

- Ленина,53 – 33; 55 – 47,68; 56 – 75; 58;

- Октябрьская, 15, 17;

8. Ремонт балконных плит:

п. Калья

- Комарова, 10, 4;

- Ленина, 53 – 43;

9. Бетонирование крыльца с устройством опалубки:

п. Калья

- Октябрьская, 15 – 6 подъезд;

П. Третий Северный

- Кедровая, 18;

10. Ремонт штукатурки оконных откосов, фасадов, цоколя:

п. Калья

- Калинина, 47а;

- Клубная, 23;

- Комарова, 2, 3а, 4, 10, 32;

- Красноармейская, 24;

- Ленина, 23;

- Октябрьская, 9, 11, 15;

- Первомайская, 19;

П. Третий Северный

- Кедровая, 20;

- Комсомольская, 55;

- Уральская, 3, 4;

11. Смена коньковой доски:

п. Калья

- Зои Космодьемьянской, 9;

- Клубная,11, 13, 14, 23;

- Комарова, 38;

- Ленина, 23;

- Первомайская, 19;

п. Третий Северный

- Кедровая, 15;

- Клубная, 1;

- Комсомольская, 55;

- Пионерская, 36;

- Уральская, 3;

12. Ремонт шиферной кровли:

п. Калья

- Зои Космодемьянской, 9;

- Клубная, 11, 13, 14;

- Комарова, 1, 4, 12, 15а;

- Красноармейская, 23;

- Ленина, 23;

- Октябрьская, 9;

П. Третий Северный

- Кедровая, 6;

- Комсомольская, 53;

- Матросова, 3;

п. Покровск - Уральский

- Ленина, 23 кв.1; 21 кв.2, 4;

- Чапаева, 2 кв.5, 6; 6 кв.5, 6;

- пер. Клубный, 2;

13. Ремонт печных труб на кровле:

п. Покровск - Уральский

- Чапаева, 1, 2, 3, 4, 5, 6;

14. Замена внутридомовых сетей, светильников и оборудования

электроснабжения:

п. Калья

- Октябрьская, 11

- Ленина, 23, 25, 29, 31

п. Покровск - Уральский

- пер. Клубный, 4

Информация по выполняемым работам, а так же по начислению и уровню оплаты населением будет размещаться ежеквартально на сайте Администрации Североуральского городского округа и на странице ООО «ЦэнтрЭнергоУчета» на сайте «Североуральск-инфо».

Дополнительную и более подробную информацию по своему дому можно получить в управляющей компании. Адреса, контактные телефоны, а так же время приема ежемесячно публикуются в платежном документе на лицевой стороне.

Директор                                                                                               Т.А. Орехова