| Российская Федерация Свердловская Область Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Олимп» 624480, Свердловская обл., г.Североуральск, ул.Октябрьская д.49 т. 2-42-45 р/с № 40702810416460000008 БИК 046577674 корр. сч. № 30101810500000000674 Уральский банк ОАО «Сбербанк России» г. Екатеринбург ИНН / КПП 6617023432/ 661701001 |
| --- |
| г. Североуральск Исх. № _____ «___» ___________2014 г. | Заведующей отделом по городскому и ЖКХ СГО Лактионовой С.С. |

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ ООО «Управляющая компания «Олимп»

на 2014 – 2015 г.

| № п/п | Наименование мероприятий | ед. изм. | Объем работ | адрес | ориентировочная стоимость ( руб.) | Срок исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Система отопления: |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Замена стояков из металлических труб на трубы из полипропилена диаметром 25 мм | м/п | 15 | пос. Покровск-Уральский ул. Ленина 24 а кв. 1; 2; 5; | 21 074,00 | апрель | Прораб Б.М. Стащенко |
|  | Промывка батарей отопления | шт | 4 |  |  |  |  |
| 2 | Замена стояков из металлических труб на трубы из полипропилена диаметром 25 мм | м/п | 6 | пос. Покровск-Уральский ул. Ленина 21 кв. 4; 8; | 9 467,00 | апрель | Прораб Б.М. Стащенко |
|  | Промывка батарей отопления | шт | 2 |  |  |  |  |
| 3 | Замена стояков из металлических труб на трубы из полипропилена диаметром 25 мм | м/п | 6 | пос. Покровск-Уральский пер. Клубный, 4 кв.4 | 9 467,00 | апрель | Прораб Б.М. Стащенко |
|  | Промывка батарей отопления | шт | 2 |  |  |  |  |
| 4 | Замена стояков из металлических труб на трубы из полипропилена диаметром 25 мм | м/п | 15 | пос. Покровск-Уральский пер. Клубный, 6 кв.4; 5; 8; | 21 009,00 | май | Прораб Б.М. Стащенко |
|  | Промывка батарей отопления | шт | 4 |  |  |  |  |
| 5 | Текущий ремонт системы отопления, с заменой фитингов замена стояков из металлических труб на трубы из полипропилена, труба PN 25/25 | м/п | 36 | пос. Покровск-Уральский, ул. Чапаева, 6 | 112 729,00 | Май - июль | Прораб Б.М. Стащенко |
|  | замена магистральных труб подачи и обратки, труба PN25/63 | м/п | 32 |  |  |  |  |
|  | Замена батарей отопления | шт | 2 |  |  |  |  |
| 6 | Промывка и гидравлическое испытание отопительной системы | м/п | 1540 | пос. Покровск-Уральский (22 дома) | 26 625,00 | Август-сентябрь | Прораб Б.М. Стащенко |
| 7 | Капитальный ремонт системы отопления |  | Согласно локального сметного расчета № 3/14 | пос. Покровск-Уральский пер. Клубный, 8 | 524 827,00 | Июнь- август | Директор Н.В. Копылова |
| 8 | Ремонт и ревизия вентилей на вводе системы отопления | шт | 22 | пос. Покровск-Уральский (22 дома) | 5 600,00 | Июль - август | Прораб Б.М. Стащенко |
| 9 | Ремонт внутридомовых инженерных сетей |  | по мере поступления заявок | пос. Покровск-Уральский (22 дома) – по мере поступления заявок | 58 995,00 | Июнь- август | Прораб Б.М. Стащенко |
|  | Канализация: |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Замена стояков канализации чугунных на полиэтиленовые трубы диаметром 110 мм | м/п | 7 | пос. Покровск-Уральский, ул. Свердлова 11 кв. 2; 3; 6; 7; | 27 930,00 | май | Прораб Б.М. Стащенко |
|  | диаметром 50 мм | м/п | 2,5 |  |  |  |  |
|  | смена унитазов | шт | 4 |  |  |  |  |
|  | смена сифонов | шт | 3 |  |  |  |  |
| 2 | Замена стояков канализации чугунных на полиэтиленовые трубы диаметром 50 мм | м/п | 14 | пос. Покровск-Уральский, ул. Горняков 3 |  | май | Прораб Б.М. Стащенко |
|  | прочистка канализационной сети |  | 12 | кв. 1; 5; | 9 661,00 |  |  |
|  | смена сифонов |  | 2 |  |  |  |  |
| 3 | Ремонт внутридомовых инженерных сетей |  | по мере поступления заявок | пос. Покровск-Уральский (22 дома) – по мере поступления заявок | 42 000,00 | Июнь- август | Прораб Б.М. Стащенко |
|  | Холодное водоснабжение: |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Замена стояков холодной воды на трубы из полипропилена диаметром 25 мм, с заменой фитингов | м/п | 4 | пос. Покровск-Уральский, ул. Свердлова 11 кв. 2; 3; 6; 7; | 10 602,00 | май | Прораб Б.М. Стащенко |
| 2 | Ремонт внутридомовых инженерных сетей |  | по мере поступления заявок | пос. Покровск-Уральский (22 дома) – по мере поступления заявок | 25 000,00 | Июнь- август | Прораб Б.М. Стащенко |
|  | Электротехнические работы |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Замена внутридомовых разводящих магистралей и стояков коммунального освещения кабелем ВВГнг 3х4. | м/п | 50 | пос. Покровск-Уральский, пер. Клубный, 8 | 62 405,00 | Июнь- июль | Инженер электромеханик А.Е. Тимофеев |
|  | замена ответвлений от этажных щитков или коробок квартирных счетчиковкабелем ВВГнг 3х1,5 | м/п | 30 |  |  |  |  |
|  | замена осветительных приборов коммунального освещения (установка светильников НСП 11х100-1 шт; НББ 01-60 – 1 шт) | шт | 2 |  |  |  |  |
|  | замена осветительных приборов установочных. | шт | 1 |  |  |  |  |
| 2 | Замена внутридомовых разводящих магистралей и стояков коммунального освещения. | м/п | 50 | пос. Покровск-Уральский, пер. Клубный, 2 | 62 405,00 | Август- сентябрь | Инженер электромеханик А.Е. Тимофеев |
|  | замена ответвлений от этажных щитков или коробок квартирных счетчиков. | м/п | 30 |  |  |  |  |
|  | замена осветительных приборов коммунального освещения. | шт | 2 |  |  |  |  |
|  | замена осветительных приборов установочных. | шт | 1 |  |  |  |  |
| 3 | Ремонт внутридомовых разводящих магистралей, с заменой проводки из провода АППВ на провод ВВГнг | м/п | 60 | пос. Покровск-Уральский, ул. Гагарина, 61 ул. Свердлова, 13 | 27 858,00 | май | Инженер электромеханик А.Е. Тимофеев |
| 4 | Ревизия внутридомовых разводящих сетей, с частичной заменой электропровода АППВ на ВВГнг (аварийные участки) по заявкам | м/п | 120 | Жилой фонд пос. Покровск-Уральский, пос. Баяновка | 53 574,00 | Июнь- август | Инженер электромеханик А.Е. Тимофеев |
| 5 | Ревизия и замена входных автоматов | шт | 12 | Жилой фонд пос. Покровск-Уральский, пос. Баяновка | 36 000,00 | Июнь- август | Инженер электромеханик А.Е. Тимофеев |
|  | Общестроительные работы |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Очистка чердаков от мусора | м2 | 3052 | Жилой фонд пос. Покровск-Уральский, пос. Баяновка | 6850 | май | Прораб Колчин Н.И. |
| 2 | Ремонт лазов на чердак | шт | 2 | Жилой фонд пос. Покровск-Уральский, пер. Клубный,4; 8; | 1620 | май | Прораб Колчин Н.И. |
| 3 | Ремонт оконных переплетов: малый ремонт оконных переплетов, с частичной заменой импостов | шт. ство-рок | 12 | Жилой фонд пос. Покровск-Уральский, пос. Баяновка | 48 392,00 | Июнь-август | Прораб Колчин Н.И. |
|  | смена оконных ручек | шт | 10 |  |  |  |  |
|  | смена фрамужных приборов | шт | 10 |  |  |  |  |
|  | смена петель оконных | шт | 14 |  |  |  |  |
|  | смена петель форточных | шт | 10 |  |  |  |  |
|  | смена заверток форточных | шт | 12 |  |  |  |  |
|  | смена задвижек оконных | шт | 6 |  |  |  |  |
|  | укрепление оконных коробок, с последующей конопаткой | шт | 6 |  |  |  |  |
|  | смена остекения стеклом толщ. 3-4 мм | м2 | 25 |  |  |  |  |
| 4 | Ремонт дымовых труб, с частичной заменой кирпичной кладки, замена примыканий к дымовым трубам, | м/п | 10,6 | пос. Покровск-Уральский, ул. Ленина, 24; пер. Клубный, 4 | 52 338,00 | Июль-август | Прораб Колчин Н.И. |
|  | устройство ходов на чердаке | м/п | 18 |  |  |  |  |
| 5 | Смена коньковой доски – 160 м/п | м/п | 160 | Жилой фонд пос. Покровск-Уральский, пос. Баяновка | 54 468,00 | Май-сентябрь | Прораб Колчин Н.И. |
| 6 | Частичный ремонт асбошиферной кровли, со сменой треснувших листов, заделкой трещин мастикой | м2 | 126 | Жилой фонд пос. Покровск-Уральский, пос. Баяновка | 42 354,00 | Май-сентябрь | Прораб Колчин Н.И. |
| 7 | Ремонт крылец деревянных, с частичной заменой ступеней, поручней | м/п поруч. | 12 | пос. Покровск-Уральский, ул. Клубная, 8 ул. Чапаева, 3 ул. Чапаева, 5 | 15 000,00 | Май-сентябрь | Прораб Колчин Н.И. |
|  |  | шт | 2 |  |  |  |  |
| 8 | Ремонт входных дверных полотен | шт | 2 | Жилой фонд пос. Покровск-Уральский, пос. Баяновка | 36 056,00 | Май-сентябрь | Прораб Колчин Н.И. |
|  | смена дверных ручек | шт | 26 |  |  |  |  |
|  | смена пружин | шт | 22 |  |  |  |  |
|  | смена петель | шт | 4 |  |  |  |  |
|  | укрепление дверных коробок | шт | 6 |  |  |  |  |
|  | смена порогов | м/п | 8 |  |  |  |  |
| 9 | Замена деревянного чердачного перекрытия | м2 | 34,84 | пос. Покровск-Уральский, пер. Клубный, 4 кв. 5;7;8; | кв. 5 – 75 092,00 кв. 7 – 54 116,00 кв.8 – 41 864,00 | Июль-август | Директор Н.В. Копылова |
| 10 | Ремонт туалетов | шт | 2 | пос. Покровск-Уральский, ул. Чапаева,1 ул. Чапаева, 6 | 12 000,00 | Июнь-август | Прораб Колчин Н.И. |

Директор ООО «УК «Олимп»  ____________ Н.В. Копылова