АДМИНИСТРАЦИЯ КАМЫШЛОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 26.02.2021 N 144

Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы муниципальному унитарному предприятию «Водоканал Камышлов» по приведению качества питьевой воды в соответствие

с установленными требованиями на 2022 – 2028 годы

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 №641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения», руководствуясь Уставом Камышловского городского округа, уведомлением Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в Талицком, Байкаловском, Тугулымском районах, городе Камышлов, Камышловском и Пышминском районах от 29.01.2021 № 66-14-15/08-346-2021, администрация Камышловского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить техническое задание на разработку инвестиционной программы муниципальному унитарному предприятию «Водоканал Камышлов» по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями на 2022 – 2028 годы (прилагается).

- Признать утратившим силу постановление администрации Камышловского городского округа от 04.02.2020 № 71 «Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы муниципальному унитарному предприятию «Водоканал Камышлов» по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями на 2021 – 2027 годы».

- Опубликовать настоящее постановление в газете «Камышловские известия» и разместить на официальном сайте Камышловского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Камышловского городского округа Бессонова Е.А.

Глава

Камышловского городского округа                                               А.В. Половников

УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации Камышловского городского округа

от 26.02.2021 № 144

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На разработку инвестиционной программы по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» на 2022-2028 годы

1. Общие положения

1.1. Основания для выполнения работ:

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, Федеральный закон № 416-ФЗ от 07.12.2011 года «О водоснабжении и водоотведении», Постановление Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», приказ Минстроя России от 04.04.2014 №162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей».

1.2. Заказчик: администрация Камышловского городского округа.

1.3. Разработчик инвестиционной программы – муниципальное унитарное предприятие «Водоканал Камышлов» (далее – МУП «Водоканал Камышлов»).

1.4. Итогом реализации инвестиционной программы будет доведение ненормативных показателей качества питьевой воды до установленных требований.

2. Цели разработки и реализации инвестиционной программы

2.1. В результате исполнения мероприятий, установленных настоящим Техническим заданием, должны быть достигнуты следующие количественные показатели качества питьевой воды:

- железо – не более 0,3 мг/л;

2.2. Остальные показатели качества – без ухудшения.

3. Сроки реализации Инвестиционной программы

3.1. Мероприятия Инвестиционной программы должны быть выполнены в срок до 01 марта 2028 года.

4. Список мероприятий, календарный срок выполнения, исполнители:

| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственные | Планируемые сроки реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Очистка, промывка и дезинфекция резервуаров чистой воды Солодиловского водозабора (ул. Ирбитская, 67) | МУП «Водоканал Камышлов» | 1 раз в 5 лет 2022 год |
| 2. | Промывка и дезинфекция накопительных емкостей по 25 м3 по адресам: ул. Закамышловская, 45 «а», ул. Пушкина, 5 «а» | МУП «Водоканал Камышлов» | Два раза в год: до 1 мая, до 1 сентября |
| 3. | Контроль качества питьевой воды согласно «Программе производственного контроля качества питьевой воды МУП «Водоканал Камышлов» г. Камышлов Свердловской области | МУП «Водоканал Камышлов» | В соответствии с программой |
| 4. | Замена труб и запорной арматуры в фильтровальном и машинном залах Солодиловского водозабора | МУП «Водоканал Камышлов» | 2022 – 2026 годы |
| 5. | Проведение работ по очистке обсадных труб, с извлечением посторонних предметов, откачка продуктов разрушения из скважин Солодиловского водозабора | МУП «Водоканал Камышлов» | 2022 – 2023 годы |
| 6. | Замена аварийного участка водопроводной сети от станции обезжелезивания (ул. Ирбитская, 67) до ул. Мамина Сибиряка, 29 протяженностью 600 м Ø 400 мм. (материал труб полиэтилен) | МУП «Водоканал Камышлов» | 2022 год |
| 7. | Замена аварийного участка водопроводной сети от ул. Зеленая, 75 до ул. Зеленая, 37 протяженностью 400 м Ø 350 мм (материал труб полиэтилен) | МУП «Водоканал Камышлов» | 2027 год |
| 8. | Замена аварийного участка водопроводной сети от ул. Заводская, 39 до ул. Карловарская, 2А, протяженностью 1700 м Ø 320 мм. (материал труб полиэтилен) | МУП «Водоканал Камышлов» | 2026 год |
| 9. | Замена аварийного участка водопроводной сети от ул. Московская, 12 до ул. Кирова, 9б протяженностью 310 м Ø 160 мм. (материал труб полиэтилен) | МУП «Водоканал Камышлов» | 2024 год |
| 10. | Замена аварийного участка водопроводной сети от ул. Энгельса, 167 до ул. Энгельса, 255 протяженностью 1810 м Ø 200 мм. (материал труб полиэтилен) | МУП «Водоканал Камышлов» | 2025 год |
| 11. | Замена аварийного участка водопроводной сети от ул. Механизаторов, 26 до ул. Северная, 61 протяженностью 3250 м Ø 200 мм. (материал труб полиэтилен) | МУП «Водоканал Камышлов» | 2027 год |
| 12. | Замена аварийного участка водопроводной сети от ул. Подгорная, 14 до ул. Московская, 15 протяженностью 260 м Ø 219 мм. (материал труб полиэтилен) | МУП «Водоканал Камышлов» | 2022 год |
| 13. | Замена аварийного участка водопроводной сети от ул. Закамышловская, 45а до ул. Швельниса, 42 протяженностью 1300 м Ø 160 мм. (материал труб полиэтилен) | МУП «Водоканал Камышлов» | 2022 – 2023 годы |
| 14. | Замена аварийного участка водопроводной сети от ул. Пышминская, до ул.Пышминская, 2 протяженностью 300 м Ø 100 мм. (материал труб полиэтилен) | МУП «Водоканал Камышлов» | 2025 год |
| 15. | Замена аварийного участка водопроводной сети от ул. Закамышловская, 39 по ул. Кутузова до ул. Макара Васильева, 78 протяженностью 430 м Ø 100 мм. (материал труб полиэтилен) | МУП «Водоканал Камышлов» | 2022 год |
| 16. | Замена аварийного участка водопроводной сети от ул. Кр.Орлов, 39 до ул. Урицкого, 12 протяженностью 260 м Ø 160 мм. (материал труб полиэтилен) | МУП «Водоканал Камышлов» | 2023 – 2025 годы |
| 17. | Замена аварийного участка водопроводной сети от ул. Механизаторов, 12 по ул.Железнодорожной до ул. Рабочей, 10 протяженностью 400 м Ø 219 мм. (материал труб полиэтилен) | МУП «Водоканал Камышлов» | 2025 - 2026 годы |
| 18. | Замена аварийного участка водопроводной сети от ул. Рабочая, 10 до ул. Рабочая, 2 протяженностью 260 м Ø 219 мм. (материал труб полиэтилен) | МУП «Водоканал Камышлов» | 2024 - 2025 годы |
| 19. | Замена аварийного участка водопроводной сети от ул. Рабочая, 2 до ул. Комсомольская, 1, по ул.Свердлова до ул. Маяковского, 18 по ул.Кр. Орлов до ул. Московская, 15 протяженностью 3000 м Ø 219 мм. (материал труб полиэтилен) | МУП «Водоканал Камышлов» | 2028 год |
| 20. | Прокладка водопровода от перекрестка улиц Николая Островского и Зеленая до ул.Закамышловская, 45а протяженностью 1000 м Ø 200 мм. (материал труб полиэтилен) | МУП «Водоканал Камышлов» | 2027 - 2028 годы |
| 21. | Прокладка водопровода от ул.Макара Васильева, 30 до ул.Энгельса, 138г протяженностью 500 м Ø 100 мм. (материал труб полиэтилен) | МУП «Водоканал Камышлов» | 2026 год |

- Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Плановые значения показателей |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| Показатели качества питьевой воды |
| 1 | Доля проб питьевой воды с подземного источника централизованного водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам произведенного контроля качества питьевой воды | % | 40 | 35 | 30 | 25 | 15 | 0 | 0 |
| 2 | Доля проб питьевой воды перед подачей в разводящую сеть на станции водоочистки г.Камышлов, ул.Ирбитская, 68, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам произведенного контроля качества питьевой воды | % | 40 | 35 | 30 | 25 | 15 | 0 | 0 |
| 3 | Доля проб питьевой воды из разводящей сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам произведенного контроля качества питьевой воды | % | 40 | 35 | 30 | 25 | 15 | 0 | 0 |
| Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения |
| 1 | Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | ед./км | 0,55 | 0,5 | 0,45 | 0,45 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Показатели энергетической эффективности |
| 1 | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения отпущенной потребителям | % | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 10 |
| 2 | Удельный расход электрической энергии на единицу объема воды, отпущенного потребителям | кВт.ч./м3 | 1,277 | 1,27 | 1,24 | 1,21 | 1,19 | 1,15 | 1,124 |