

**АДМИНИСТРАЦИЯ КАМЫШЛОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

**от 24.08.2020 N 551**

**Об утверждении нормативов состава сточных вод,**

**поступающих в централизованную систему водоотведения Камышловского городского округа**

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении о водоотведении», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.05.2020 № 728 «Об утверждении правил осуществления контроля состава и свойств сточных вод и о внесении изменений и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», руководствуясь Уставом Камышловского городского округа, администрация Камышловского городского округа

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить нормативы состава сточных вод, поступающих в централизованную систему водоотведения Камышловского городского округа (прилагаются).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Камышловские известия» и разместить на официальном сайте Камышловского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Камышловского городского округа Бессонова Е.А.

Глава

Камышловского городского округа А.В. Половников

**УТВЕРЖДЕНЫ**

постановлением администрации Камышловского городского округа от 24.08.2020 № 551

«Об утверждении нормативов состава сточных вод, поступающих в централизованную систему водоотведения Камышловского городского округа»

**НОРМАТИВЫ**

**состава сточных вод, поступающих в централизованную систему водоотведения Камышловского городского округа**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Перечень загрязняющих веществ** | **Норматив допустимой концентрации (мг/дм3)** |
| 1 | Взвешенные вещества | 300 |
| 2 | Биологическое потребление кислорода 5 (БПК5) | 300 |
| 3 | Химическое потребление кислорода (ХПК) | 500 |
| 4 | Аммоний-ион | 25 |
| 5 | Фосфор фосфатов | 12 |