АДМИНИСТРАЦИЯ КАМЫШЛОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 09.10.2020 N 688

Об утверждении Плана действий по ликвидации последствий

аварийных ситуаций в системах теплоснабжения

Камышловского городского округа

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Федеральным законом от 27.07.2010г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», администрация КАмышловского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить План действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения Камышловского городского округа (прилагается).

- Признать утратившим силу постановление главы Камышловского городского округа от 17.10.2018 года № 893 «Об утверждении Плана действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения Камышловского городского округа»

- Настоящее постановление разместить на официальном сайте  Камышловского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Камышловского городского округа Бессонова Е.А.

Глава

Камышловского городского округа                                               А.В. Половников

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Камышловского городского округа

от 09.10.2020 года №  688

«Об утверждении Плана действий

по ликвидации последствий

аварийных ситуаций в системах

теплоснабжения Камышловского

городского округа»

П Л А Н

действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения Камышловского городского округа

РАЗДЕЛ I

Краткая характеристика тепловых сетей, потребителей тепловой энергии и оценка возможной обстановки при возникновении аварий

1.1. Климат и погодно-климатические явления, оказывающие влияние на эксплуатацию тепловых сетей

а) Климат

Свердловская область находится внутри Евразийского континента в четвертом часовом поясе на стыке двух частей света - Европы и Азии, в пределах Уральского горного хребта - Северного и Среднего Урала, а также Восточно-Европейской и Западно-Сибирской равнин.

По территории области проходит граница между Европой и Азией. Свердловская область граничит: на юге - с Курганской, Челябинской областями и Республикой Башкортостан, на западе - с Пермским краем, на северо-западе - с Республикой Коми, на северо-востоке - с Ханты-Мансийским АО, на востоке - с Тюменской областью.

Город Камышлов расположен на юго-востоке Свердловской области в зоне обширного лесостепного Зауралья, на левом берегу реки Пышма, к востоку от областного центра город Екатеринбург. Расстояние до города Екатеринбурга – 143 километра, до города Москва – 1956 километра.

Климат континентальный, среднемесячная температура воздуха января, самого холодного месяца года от -16 до -20 градусов, средняя температура июля, самого теплого месяца в году от +17 до + 21 градусов, количество осадков - около 500 мм в год.

Устойчивый снежный покров лежит в среднем с середины ноября до середины апреля.

б) Неблагоприятные погодно-климатические явления, оказывающие влияние на эксплуатацию теплоснабжающих объектов и тепловые сети, обуславливаются прохождением холодных циклонических фронтов в декабре - феврале, выпадением большого количества снега, понижением температуры наружного воздуха ниже -25 оС в январе и феврале.

1.2. Характеристика теплоснабжающих объектов по состоянию на 15.09.2020 года

На территории Камышловского городского округа 34 котельные, отапливающие жилищный фонд и объекты социальной сферы:

- Муниципальное унитарное предприятие «Теплоснабжающая организация» (далее – МУП «ТСО»). Предприятие обслуживает 23 котельные. Из них 7 котельных работают на газе и 16 на угле;

- Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа» Камышловского городского округа (далее – МАУ ДОД «ДЮСШ» КГО) – 1 котельная на газе;

- Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением художественно-эстетического развития №1» Камышловского городского округа (далее – МАДОУ «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением художественно-эстетического развития №1» КГО) – 1 котельная на газе;

- Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Камышловская детская художественная школа» (далее – МБОУ ДОД «Камышловская детская художественная школа») – 1 котельная на газе»;

- Муниципальное унитарное предприятие «Водоканал Камышлов» (далее – МУП «Водоканал Камышлов») – 2 котельные на угле;

- Государственное бюджетное образовательное учреждение профессионального образования Свердловской области «Камышловское профессиональное училище-интернат для инвалидов» (далее – ГБОУ ПО СО «Камышловское ПУ-интернат для инвалидов») – 1 котельная на угле;

- Общество с ограниченной ответственностью «Русская энергетика» (далее – ООО «Русская энергетика») – 1 котельная, работающая на газе;

- Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центральное жилищно-коммунальное управление» Минобороны Российской Федерации по Центральному военному округу (далее – ФГБУ ЦЖКУ МО РФ по ЦВО) – 2 котельные, работающие на угле;

- Открытое акционерное общество «Российские железные дороги», Свердловская дирекция по тепловодоснабжению – структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиал открытого акционерного общества «Российские железные дороги», г.Екатеринбург (далее – ОАО «РЖД», Свердловская дирекция по тепловодоснабжению – структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиал ОАО «РЖД») – 1 котельная, работающая на угле;

- Общество с ограниченной ответственностью «СтройКонсалтинг» (далее ООО «СтройКонсалтинг» – 1 котельная, работающая на газе.

Данные предприятия отапливают 651 объект, в том числе 452 жилых дома, общей площадью 373,4 тысяч квадратных метров, 6 общеобразовательных школ, 10 – детских дошкольных учреждений, детский дом, дом детского творчества, две школы искусств, 11 зданий здравоохранения и другие объекты.

Моделирование (электронное) аварийных ситуаций приведено в приложении №1

Перечень теплоснабжающих предприятий с указанием месторасположения котельных приведен в таблице (приложение №2)

1.3. Источник топлива

Потребности в топливе удовлетворяются за счет ввоза каменного угля и поставки природного газа.

Основные поставщики топлива: угля – государственное унитарное предприятие Свердловской области «Управление снабжения и сбыта», природного газа – акционерное общество «Уралсевергаз». Уголь доставляется в основном железнодорожным транспортом, газ – по магистральным трубопроводам.

1.4. Риски возникновения аварий, масштабы и последствия

| Вид аварии | Причина возникновения аварии | Масштаб аварии и последствия | Уровень реагирования | Примеча-ние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Останов котельной | Прекращение подачи электроэнергии | Прекращение циркуляции воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях и домах, размораживание тепловых сетей и отопительных батарей | Местный |  |
| Останов котельной | Прекращение подачи топлива | Прекращение подачи горячей воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях и домах. | Объектовый |  |
| Порыв тепловых сетей | Предельный износ сетей, гидродинамические удары | Прекращение подачи горячей воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях и домах, размораживание тепловых сетей и отопительных батарей | Объектовый |  |

Выводы из обстановки

Наиболее вероятными причинами возникновения аварий и сбоев в работе могут послужить:

перебои в подаче электроэнергии;

износ оборудования;

неблагоприятные погодно-климатические явления;

человеческий фактор.

РАЗДЕЛ II

Организация работ

2.1. Организация управления ликвидацией аварий на тепло-производящих объектах и тепловых сетях

Координацию работ по ликвидации аварии на муниципальном уровне осуществляет комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, на объектовом уровне – руководитель организации, осуществляющей эксплуатацию объекта.

Органами повседневного управления территориальной подсистемы являются:

на муниципальном уровне – Единая дежурно-диспетчерская служба (далее –  ЕДДС);

на объектовом уровне – дежурно-диспетчерские службы организаций (объектов) (далее – ДДС).

Размещение органов повседневного управления осуществляется 
на стационарных пунктах управления, оснащаемых техническими средствами управления, средствами связи, оповещения и жизнеобеспечения, поддерживаемых в состоянии постоянной готовности к использованию.

Силы и средства для ликвидации аварий

В режиме повседневной деятельности на объектах жилищно-коммунального хозяйства Камышловского городского округа работают 10 аварийных бригад, общей численностью 48 человек.

Расчет сил и средств для устранения аварий на объектах теплоснабжения муниципального образования приведен в таблице (приложение № 3).

Резервы финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий

Для ликвидации аварий создаются и используются резервы материальных ресурсов организаций.

Объемы резервов определяются ежегодно и должны обеспечивать проведение аварийно-восстановительных работ в нормативные сроки. Аварийный запас материальных ресурсов приведен в таблице (приложение № 4)

2.2. Порядок действий по ликвидации аварий на тепло-производящих объектах и тепловых сетях

В зависимости от вида и масштаба аварии принимаются неотложные меры по проведению ремонтно-восстановительных и других работ, направленных на недопущение размораживания систем теплоснабжения и скорейшую подачу тепла в дома с центральным отоплением и социально значимые объекты.

Планирование и организация ремонтно-восстановительных работ на тепло-производящих объектах (далее - ТПО) и тепловых сетях (далее – ТС) осуществляется руководством организации, эксплуатирующей ТПО (ТС).

Принятию решения на ликвидацию аварии предшествует оценка сложившейся обстановки, масштаба аварии и возможных последствий.

Работы проводятся на основании нормативных 
и распорядительных документов оформляемых организатором работ.

К работам привлекаются аварийно-ремонтные бригады, специальная техника и оборудование организаций, в ведении которых находятся ТПО (ТС) в круглосуточном режиме, посменно.

О причинах аварии, масштабах и возможных последствиях, планируемых сроках ремонтно-восстановительных работ, привлекаемых силах и средствах руководитель работ информирует администрацию Камышловского городского округа через ЕДДС.

О сложившейся обстановке население информируется диспетчером ЕДДС через местную систему оповещения и информирования.

В случае необходимости привлечения дополнительных сил 
и средств к работам, руководитель работ докладывает первому заместителю главы администрации Камышловского городского округа, председателю комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности округа.

При угрозе возникновения чрезвычайной ситуации в результате аварии (аварийном отключении коммунально-технических систем жизнеобеспечения населения в жилых кварталах на сутки и более, а также в условиях критически низких температур окружающего воздуха) работы координирует комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности округа.

П О Р Я Д О К

действий системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций при аварийном отключении коммунально-технических систем жизнеобеспечения населения в жилых кварталах на сутки и более (в условиях критически низких температур окружающего воздуха)

на территории Камышловского городского округа

| № п\п | Мероприятия | Срок исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| При возникновении аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения |
|  | При поступлении информации (сигнала) в дежурно-диспетчерские службы (далее – ДДС) организаций об аварии на коммунально-технических системах жизнеобеспечения населения: определение объема последствий аварийной ситуации (количество населенных пунктов, жилых домов, котельных, водозаборов, учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения); принятие мер по бесперебойному обеспечению теплом и электроэнергией объектов жизнеобеспечения населения муниципального образования; организация электроснабжения объектов жизнеобеспечения населения по обводным каналам; организация работ по восстановлению линий электропередач и систем жизнеобеспечения при авариях на них; принятие мер для обеспечения электроэнергией учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения. | Немедленно | Дежурно-диспетчерские службы ресурсоснабжающих предприятий, управляющие компании, администрация Камышловского городского округа |
|  | Усиление ДДС (при необходимости). | Ч+ 01.ч.30 мин. | Дежурно-диспетчерские службы ресурсоснабжающих предприятий, управляющие компании, администрация Камышловского городского округа |
|  | Проверка работоспособности автономных источников питания и поддержание их в постоянной готовности, отправка автономных источников питания для обеспечения электроэнергией котельных, насосных станций, учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения; подключение дополнительных источников энергоснабжения (освещения) для работы в темное время суток; обеспечение бесперебойной подачи тепла в жилые кварталы. | Ч+(0ч. 30 мин.- 01.ч.00 мин) | Дежурно-диспетчерские службы ресурсоснабжающих предприятий, управляющие компании, администрация Камышловского городского округа |
|  | При поступлении сигнала в ЕДДС Камышловского городского округа об аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения: -оповещение и сбор комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования (далее КЧС и ОПБ МО) (по решению председателя КЧС и ОПБ МО при критически низких температурах, остановкой котельных, водозаборов, прекращении отопления жилых домов, учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения, школ повлекшие нарушения условий жизнедеятельности людей) | Немедленно Ч + 1ч.30мин. | Оперативный дежурный ЕДДС Камышловского городского округа, Глава Камышловского городского округа |
|  | Проведение расчетов по устойчивости функционирования систем отопления в условиях критически низких температур при отсутствии энергоснабжения и выдача рекомендаций ДДС организаций | Ч + 2ч.00мин. | Начальник штаба КЧС и ОПБ Камышловского городского округа |
|  | Представление в Министерство чрезвычайных ситуаций Свердловской области (далее – МЧС СО) доклада по форме 1/ЧС. | Ч + 2ч.00мин. | Начальник штаба КЧС и ОПБ |
|  | Проведение заседания КЧС и ОПБ Камышловского городского округа и подготовка распоряжения председателя комиссии по ЧС и ОПБ Камышловского городского округа «О переводе в режим ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ» (по решению председателя КЧС и ОПБ МО при критически низких температурах, остановках котельных, водозаборов, прекращении отопления жилых домов, учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения, школ повлекшие нарушения условий жизнедеятельности людей) | Ч+(1ч.30 мин-2ч.30 мин). | Глава Камышловского городского округа, Начальник штаба КЧС и ОПБ Камышловского городского округа |
|  | Организация работы оперативного штаба при КЧС и ОПБ Камышловского городского округа | Ч+2ч. 30 мин. | Глава Камышловского городского округа, Начальник штаба КЧС и ОПБ Камышлоского городского округа |
|  | Уточнение (при необходимости): пунктов приема эвакуируемого населения; планов эвакуации населения из зоны чрезвычайной ситуации. Планирование обеспечения эвакуируемого населения питанием и материальными средствами первой необходимости. Принятие непосредственного участия в эвакуации населения и размещения эвакуируемых | Ч + 2ч.30 мин. | Эвакуационная комиссия Камышловского городского округа |
|  | Перевод дежурно-диспетчерских служб в режим ПОВЫШЕННАЯ ГОТОВНОСТЬ (по решению главы Камышловского городского округа). | Ч+2ч.30 мин. | Глава Камышловского городского округа, Начальник штаба КЧС и ОПБ Камышловского городского округа |
|  | Задействование сил и средств Камышловского городского округа для предупреждения возможных аварий на объектах очистных сооружений | Ч+2ч. 30 мин. | По решению КЧС и ОПБ Камышловского городского округа |
|  | Выезд оперативной группы Камышловского городского округа в микрорайон, в котором произошла авария. Проведение анализа обстановки, определение возможных последствий аварии и необходимых сил и средств для ее ликвидации (по решению главы Камышловского городского округа). Определение количества потенциально опасных и химически опасных предприятий, предприятий с безостановочным циклом работ, котельных, учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения, попадающих в зону возможной ЧС. | Ч+(2ч. 00 мин - -3 час.00мин). | Оперативный штаб КЧС и ОПБ Камышловского городского округа |
| . | Организация несения круглосуточного дежурства руководящего состава Камышловского городского округа (по решению главы Камышловского городского округа). | Ч+3ч.00мин. | Оперативный штаб КЧС и ОПБ Камышловского городского округа |
|  | Организация и проведение работ по ликвидации аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения. | Ч+3ч. 00 мин. | Оперативный штаб КЧС и ОПБ Камышловского городского округа |
|  | Оповещение населения об аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения (при необходимости) | Ч+3ч. 00 мин. | Оперативный дежурный ЕДДС Камышловского городского округа |
| . | Принятие дополнительных мер по обеспечению устойчивого функционирования отраслей и объектов экономики, жизнеобеспечению населения Камышловского городского округа. | Ч+3ч.00мин. | Оперативный штаб КЧС и ОПБ Камышловского городского округа |
| . | Организация сбора и обобщения информации: о ходе развития аварии и проведения работ по ее ликвидации; о состоянии безопасности объектов жизнеобеспечения ; о состоянии отопительных котельных, тепловых пунктов, систем энергоснабжения, о наличии резервного топлива. Предоставление информации в МЧС СО | Через каждые 1 час (в течении первых суток) 2 часа ( в последующие сутки). | Оперативный дежурный ЕДДС Камышловского городского округа Начальник штаба КЧС и ОПБ Камышловского городского округа |
|  | Организация контроля за устойчивой работой объектов и систем жизнеобеспечения населения Камышловского городского округа. | В ходе ликвидации аварии. | Оперативный штаб КЧС и ОПБ Камышловского городского округа |
|  | Проведение мероприятий по обеспечению общественного порядка и обеспечение беспрепятственного проезда спецтехники в районе аварии. | Ч+3 ч 00 мин. | Межмуниципальный отдел Министерства внутренних дел России «Камышловский» (далее МО МВД России «Камышловский) |
|  | Доведение информации о ходе работ по ликвидации аварии и необходимости привлечения дополнительных сил и средств. | Ч + 3ч.00 мин. | Оперативный штаб КЧС и ОПБ Камышловского городского округа |
|  | Доклад в Департамента общественной безопасности Свердловской области о ходе работ по ликвидации аварии и необходимости привлечения дополнительных сил и средств. | Ч + 3ч.10 мин. | Начальник штаба КЧС и ОПБ Камышловского городского округа |
|  | Организация взаимодействия с оперативной группой Департамента общественной безопасности Свердловской области в районе аварии при критически низких температурах, остановках котельных, водозаборов, прекращении отопления жилых домов, учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения, школ повлекшие нарушения условий жизнедеятельности людей. | Ч+8ч.00мин. | Оперативный штаб КЧС и ОПБ Камышловского городского округа |
|  | Привлечение дополнительных сил и средств, необходимых для ликвидации аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения | По решению председателя комиссии по ликвидации ЧС и ОПБ Камышловского городского округа | Ресурсоснабжающие предприятия, управляющие компании, администрация Камышловского городского округа |
| По истечении 24 часов после возникновения аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения (переход аварии в режим чрезвычайной ситуации) |
|  | Представление докладов в Центр управления кризисными ситуациями Главного управления Министерства чрезвычайных ситуаций России по Свердловской области (далее ЦУКС ГУ МЧС России по СО) по формам 2/ЧС, 3/ЧС, 4/ЧС. | Ч+24ч. 00 мин. | Начальник штаба КЧС и ОПБ Камышловского городского округа |
|  | Принятие решения и подготовка распоряжения председателя комиссии по ЧС и ОПБ Камышловского городского округа о переводе территориальной подсистемы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее ТП РСЧС) в режим ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ (далее ЧС) | Ч+24час.00 мин- | Председатель КЧС и ОПБ Камышловского городского округа |
|  | Усиление группировки сил и средств, необходимых для ликвидации ЧС Приведение в готовность нештатного аварийно-спасательного формирования (далее – НАСФ). Определение количества сил и средств, направляемых в муниципальное образование для оказания помощи в ликвидации ЧС. | По решению председателя комиссии по ликвидации ЧС и ОПБ Камышловского городского округа | Ресурсоснабжающие предприятия, управляющие компании, администрация Камышловского городского округа |
|  | Проведение мониторинга аварийной обстановки в населенных пунктах, где произошла ЧС. Сбор, анализ, обобщение и передача информации в заинтересованные ведомства о результатах мониторинга. | Через каждые 2 часа. | Оперативный штаб при КЧС Камышловского городского округа |
|  | Доклад в оперативный штаб при Правительственной комиссии Свердловской области по ликвидации ЧС и ОПБ о завершении работ по ликвидации ЧС. | По завершении работ по ликвидации ЧС. | Председатель комиссии по ЧС и ОПБ Камышловского городского округа |
|  | Подготовка проекта распоряжения о переводе районного звена Территориальной подсистемы ТП РСЧС в режим ПОВСЕДНЕВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. | При обеспечении устойчивого функционирования объектов жизнеобеспечения населения. | Секретарь КЧС и ОПБ Камышловского городского округа |
|  | Доведение распоряжения председателя комиссии по ликвидации ЧС и ОПБ о переводе звена ТП РСЧС в режим ПОВСЕДНЕВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. | По завершении работ по ликвидации ЧС. | Оперативный штаб комиссии по ликвидации ЧС и ОПБ |
|  | Подготовка и представление доклада в Правительство Свердловской области о завершении работ по ликвидации ЧС. | По завершении работ по ликвидации ЧС. | Оперативный штаб комиссии по ликвидации ЧС и ОПБ |
|  | Анализ и оценка эффективности проведенного комплекса мероприятий и действий служб, привлекаемых для ликвидации ЧС. | В течение месяца после ликвидации ЧС. | Председатель комиссии по ликвидации ЧС и ОПБ |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к Плану действий по ликвидации

последствий аварийных ситуаций

в системах теплоснабжения

Камышловского городского округа

Моделирование (электронное) аварийных ситуаций

| Перечень теплоснабжающих предприятий на территории Камышловского городского округа, в отношении которых проводится проверка готовности к отопительному сезону |
| --- |
| № п/п | Наименование муниципального образования | Наименование эксплуатирующей организации | Вид собственности (муниципальная / ведомственная) | Основной вид топлива | Наименование теплоисточника, с указанием юридического адреса, месторасположения | Ф.И.О. руководителя /телефон |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Камышловский городской округ | МУП «ТСО» | муниципальная | газ | Котельная «ЗХК» улица Пролетарская, 113 | Попов Константин Николаевич Тел.8-(34375) 2-30-24 |
| 2 |  | МУП «ТСО» | муниципальная | газ | Котельная «ЗСМ» улица Строителей,1а |  |
| 3 |  | МУП «ТСО» | муниципальная | газ | Котельная улица Железнодорожная, 17 |  |
| 4 |  | МУП «ТСО» | муниципальная | газ | Котельная улица Дзержинского, 3-а |  |
| 5 |  | МУП «ТСО» | муниципальная | газ | Котельная улица Энгельса,179а |  |
| 6 |  | МУП «ТСО» | муниципальная | газ | Котельная улица Р.Люксембург, 11-а |  |
| 7 |  | МУП «ТСО» | муниципальная | газ | Котельная улица К.Либкнехта, 28 |  |
| 8 |  | МУП «ТСО» | муниципальная | уголь | Котельная «ПДУ» улица Энгельса, 5 |  |
| 9 |  | МУП "ТСО" | муниципальная | уголь | Котельная «Агроспецмонтаж» улица Энгельса, 125 |  |
| 10 |  | МУП «ТСО» | муниципальная | уголь | Котельная «Сельэнерго» улица Макара Васильева, 45 |  |
| 11 |  | МУП «ТСО» | муниципальная | уголь | Котельная «Школа№1» улица Энгельса, 171 |  |
| 12 |  | МУП «ТСО» | муниципальная | уголь | Котельная «Школа №7» улица Кр.Партизан,2-а |  |
| 13 |  | МУП «ТСО» | муниципальная | уголь | Котельная «Виток» улица Красных Партизан, 54 |  |
| 14 |  | МУП «ТСО» | муниципальная | уголь | Котельная «Пригородный» улица Ирбитская, 75 |  |
| 15 |  | МУП «ТСО» | муниципальная | уголь | Котельная «Орбита» улица Карла Маркса, 35 |  |
| 16 |  | МУП «ТСО» | муниципальная | уголь | Котельная «ОВД» улица Свердлова, 59 |  |
| 17 |  | МУП «ТСО» | муниципальная | уголь | Котельная «Школа №58» улица Свердлова, 73 |  |
| 18 |  | МУП «ТСО» | муниципальная | уголь | Котельная «Инженерный центр» ул.Советская, 7 |  |
| 19 |  | МУП «ТСО» | муниципальная | уголь | Котельная «Городская баня» улица Пролетарская, 12 |  |
| 20 |  | МУП «ТСО» | муниципальная | уголь | Котельная «Плодопитомник» ул.Северная, 53 |  |
| 21 |  | МУП «ТСО» | муниципальная | уголь | Котельная «КЭЧ» улица Северная, 61 |  |
| 22 |  | МУП «ТСО» | муниципальная | уголь | Котельная «ПЛ-16» улица Энгельса, 167 |  |
| 23 |  | МУП «ТСО» | муниципальная | уголь | Котельная «КГТТ», улица Северная, 63 |  |
| 24 |  | ООО «СтройКонсалтинг» | частная | газ | Котельная улица Швельниса, 40а | Печерица Вячеслав Алексеевич Тел. 8-902-269-79-89 |
| 25 |  | МАУ ДОД «ДЮСШ» КГО | муниципальная | газ | Котельная улица Маяковского,1 | Прожерин Вячеслав Владимирович Тел. 8 (34375) 2-17-90 |
| 26 |  | МАДОУ «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением художественно-эстетического развития №1» КГО | муниципальная | газ | Котельная улица Жукова, 6 | Озерова Наталья Александровна Тел.8 (34375) 2-58-70 |
| 27 |  | МБОУ ДОД «Камышловская детская художественная школа» | муниципальная | газ | Котельная улица Карла Маркса,24 | Гурин Андрей Евгеньевич Тел. 8(34375) 2-33-26 |
| 28 |  | МУП «Водоканал Камышлов» | муниципальная | уголь | Котельная «Водозабор», улица Ирбитская,67 | Малышев Александр Геннадьевич Тел. 8 (34375) 2-38-98 |
| 29 |  |  | муниципальная | уголь | Котельная «БОС», поселок Новый |  |
| 30 |  | ООО «Русская энергетика» | частная | газ | улица Молодогвардейская, 10а | Шишкин Виталий Андреевич Тел. 8- 902-87-26-999 |
| 31 |  | ГБОУ ПО СО «Камышловское ПУ-интернат для инвалидов» | государственная | уголь | Котельная улица Урицкого, 13 | Мартьянов Евгений Георгиевич Тел.8 (34375) 2-46-32 |
| 32 |  | ФГБУ ЦЖКУ МО РФ по ЦВО | ведомственная | уголь | в/ч 96201 | Томских Александр Павлович Тел. +7 912-288-02-98 |
| 33 |  |  | ведомственная | уголь | в/ч 75485 |  |
| 34 |  | ОАО "РЖД", Свердловская дирекция по тепловодоснабже-нию - структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабже-нию - филиала ОАО "РЖД", г.Екатеринбург | ведомственная | уголь | ул. Свердлова, 48 | Ногин Владимир Михайлович тел.8 (34575) 91-3-95 |

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к Плану действий по ликвидации

последствий аварийных ситуаций

в системах теплоснабжения

Камышловского городского округа

Силы и средства для ликвидации аварий на водопроводных

и канализационных сетях

| Наименование сил | Наименование средств | Место дислокации | Состав (человек) | ФИО руководителя | Контактный телефон |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Аварийные бригады (4 единицы) по водопроводным и канализационным сетям МУП «Водоканал Камышлов» | автомобиль НЖ - 3 единицы; экскаватор УК 18-30– 2 единицы, экскаватор 2626 – 1 единица экскаватор МСУ – 1 единица Камаз КО – 1 единица. | город Камышлов | 22 | Малышев Александр Геннадьевич | 8- (34375) 2-38-98 |

Силы и средства для ликвидации аварий на сетях электроснабжения

| Наименование сил | Наименование средств | Место дислокации | Состав (человек) | ФИО руководителя | Контактный телефон |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Аварийная бригада по электросетям акционерного общества «Облкоммунэнерго» | грузовой гидроподъемник – 1 единица; ямобур – 1 единица; дизель электростанция мощностью 100,0 кВт – единица | город Камышлов | 8 | Клементьев Андрей Юрьевич | 8- (34375) -2-17-20 |

Силы и средства для ликвидации аварий на сетях теплоснабжения

| Наименование сил | Наименование средств | Место дислокации | Состав (человек) | ФИО руководителя | Контактный телефон |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Аварийная бригада по ремонту котельных и теплосетей МУП «ТСО» | экскаватор ТО-46 – 2 ед.; ГАЗ – 1 единица; УАЗ – 1 единица; ЗИЛ 130 – 2 единицы | город Камышлов | 8 | Попов Константин Николаевич | 8(34375) 2-30-24 |

Другие силы и средства для ликвидации аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства

| Наименование сил | Наименование средств | Место дислокации | Состав (человек) | ФИО руководителя | Контактный телефон |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственность «Эстра» (2единицы) | экскаватор – 1 единица; автомобиль «Газель» - 1 единица | город Камышлов | 11 | Карелин Борис Иванович | 8 (34375) 2-50-56 |
| Общество с ограниченной ответственность «ВЭСТ» | сварочный аппарат САК – 1 единица |  | 3 | Лопатин Игорь Владимирович | 8 (34375) 2-34-87 |
| Общество с ограниченной ответственность «Стройконсалдинг» | сварочный аппарат САК – 1 единица |  | 3 | Печерица Вячеслав Алексеевич | 8 902-269-79-89 |
| Общество с ограниченной ответственность «ВВС-35» | сварочный аппарат САК – 1 единица |  | 3 | Просветов Сергей Георгиевич | 8 (34375) 2-57-49 |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к Плану действий по ликвидации                                                                                                  последствий аварийных ситуаций

в системах теплоснабжения

Камышловского городского округа

Номенклатура и объем

аварийного запаса материально- технических ресурсов для оперативного устранения аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства и коммунальных сетях Камышловского городского округа

| Наименование материально-технических ресурсов | Единица измерения | Количество | Место хранения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Трубы стальные | тонн | 0,8 | На складах предприятий |
| Цемент | тонн | 0,4 |  |
| Листы асбестоцементные (шифер) | тысяч условных листов | 0,2 |  |
| Стекло строительное (оконное) | квадратных метров | 44,2 |  |
| Провода неизолированные для воздушных линий электропередач | тонн | 0,2 |  |
| Кабели силовые напряжением до 1 кВ. | километров | 0,5 |  |
| Провода установочные | километров | 0,1 |  |
| Задвижки и затворы из серого чугуна | штук | 30,0 |  |
| Задвижки и затворы стальные | штук | 7,0 |  |
| Насосы центробежные | штук | 3,0 |  |
| в т.ч. погружные | штук | 3,0 |  |
| Трансформаторы малой мощности | штук | 1,0 |  |
| Электродвигатели малой мощности от 0,25 до 100 квт. | штук | 3,0 |  |
| Радиаторы и конвекторы отопительные | штук | 33 |  |