АДМИНИСТРАЦИЯ КАМЫШЛОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 29.01.2021   № 67

Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы на реконструкцию (модернизацию) системы водоотведения Камышловского городского округа муниципальному унитарному предприятию «Водоканал Камышлов»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 №641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», руководствуясь Уставом Камышловского городского округа, решением Камышловского районного суда Свердловской области по делу от 15.07.2019 года № 2-453/2019, администрация Камышловского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить техническое задание на разработку инвестиционной программы на реконструкцию (модернизацию) системы водоотведения Камышловского городского округа муниципальному унитарному предприятию «Водоканал Камышлов» (прилагается).

- Опубликовать настоящее постановление в газете «Камышловские известия» и разместить на официальном сайте Камышловского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Камышловского городского округа Бессонова Е.А.

Глава

Камышловского городского округа                                               А.В. Половников

УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации Камышловского городского округа от 29.01.2021 № 67

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку инвестиционной программы на реконструкцию (модернизацию) системы водоотведения Камышловского городского округа муниципальному унитарному предприятию «Водоканал Камышлов»

1. Общие положения

1.1. Основания для выполнения работ:

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральный закон № 416-ФЗ от 07.12.2011 года «О водоснабжении и водоотведении», Постановление Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 №641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», приказ Минстроя России от 04.04.2014 №162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей, решение Камышловского районного суда Свердловской области по делу от 15.07.2019 года № 2-453/2019.

1.2. Заказчик: администрация Камышловского городского округа.

1.3. Разработчик инвестиционной программы – муниципальное унитарное предприятие «Водоканал Камышлов» (далее – МУП «Водоканал Камышлов»).

1.4. Итогом реализации инвестиционной программы будет реализация мероприятий, указанные в пункте 5.

2. Цели и задачи разработки и реализации инвестиционной программы:

2.1. Цели:

- повышение надежности работы систем водоотведения в соответствии с нормативными требованиями.

2.2. Задачи:

- осуществить мероприятия по реконструкции (модернизации) объектов водоотведения.

- обеспечить гарантированное водоотведения потребителей;

- обеспечить доступность для потребителей услуг систем;

- обеспечить экологическую безопасность объектов водоотведения;

- повышение качества очистки сточных вод;

- обеспечение экологической безопасности объектов водоотведения;

- рассчитать финансовые потребности, необходимые для реализации инвестиционной программы.

3. Сроки реализации Инвестиционной программы

3.1. Мероприятия Инвестиционной программы должны быть выполнены в срок до 31 декабря 2031 года.

4. Требования к инвестиционной программе:

- Инвестиционная программа должна быть разработана с учетом требований статьи 40 Федерального закона от 07.12.2011 N 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и постановления Правительства РФ от 29 июля 2013 г. N 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»

В структуре инвестиционной программы рекомендуется отразить следующее:

1) Паспорт программы.

2) Введение.

3) Правовое обоснование программы.

4) Принципы формирования инвестиционной программы.

5) Порядок разработки и реализации инвестиционной программы:

- цели и задачи программы;

- сроки и этапы реализации программы (на период 2022-2031 годы);

- описание действующей системы коммунальной инфраструктуры, специфики ее функционирования и основных технико-экономических показателей, оценка влияния на окружающую среду;

- анализ существующих проблем и тенденций изменения рынка коммунальных услуг;

- формирование перечня мероприятий. Инвестиционная программа должна содержать план технических мероприятий по реконструкции (модернизации) объектов водоотведения и очистки сточных вод с разбивкой по годам;

- организационный план реализации инвестиционной программы;

- финансовый план реализации инвестиционной программы с указанием состава и структуры финансовых источников для реализации инвестиционной программы;

- показатели эффективности инвестиционной программы;

- предложения о прогнозных значениях тарифов на услугу водоотведения МУП «Водоканал Камышлов» для потребителей;

- иные сведения.

В результате инвестиционной программы должны быть реализованы мероприятия, указанные в пункте 5, обеспечивающие надежность и качество работы объектов системы водоотведения в соответствии со СНиП. Технологии, применяемые в ходе осуществления инвестиционной программы, должны обеспечивать нормативные параметры качества предоставляемых услуг водоотведения.

- Список мероприятий, планируемый срок выполнения, ответственные:

| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственные | Планируемые сроки выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Модернизация канализационной насосной станции взамен КНС Свердлова, 48а | МУП «Водоканал Камышлов» | 2022 – 2031 годы |
| 2. | Модернизация канализационной насосной станции взамен КНС Пролетарская, 40 | МУП «Водоканал Камышлов» | 2022 – 2031 годы |
| 3. | Модернизация канализационной насосной станции взамен КНС Северная, 65 | МУП «Водоканал Камышлов» | 2022 – 2031 годы |
| 4. | Модернизация канализационной насосной станции взамен КНС Боровая, 1а | МУП «Водоканал Камышлов» | 2022 – 2031 годы |
| 5. | Реконструкция (модернизация) биологических очистных сооружений с заменой оборудования | МУП «Водоканал Камышлов» | 2022 – 2031 годы |
| 6. | Замена участка внутриквартальной канализационной сети от ул.Кр. Орлов, 83 до ул.Кр. Орлов, 87а Ø 200 мм. протяженностью 640 м. | МУП «Водоканал Камышлов» | 2022 – 2031 годы |
| 7. | Замена участка внутриквартальной канализационной сети от ул.Советская, 9, ул.Комсомольская, 40, 48 до канализационного коллектора ул.Кр. Гагарина (КК 299-316) Ø 150 мм. протяженностью 500 м. | МУП «Водоканал Камышлов» | 2022 – 2031 годы |
| 8. | Замена участка внутриквартальной канализационной сети от ул.Кирова, 41а на север до ул.Тобольская, 17 (КК 338-345) Ø 150 мм. протяженностью 460 м. | МУП «Водоканал Камышлов» | 2022 – 2031 годы |
| 9. | Замена участка внутриквартальной канализационной сети от ул.К. Либкнехта, 28 на запад по ул.Советская до ул.М. Горького, 32 (КК 437-441) Ø 150 мм. протяженностью 220 м. | МУП «Водоканал Камышлов» | 2022 – 2031 годы |
| 10. | Замена участка внутриквартальной канализационной сети от ул.Куйбышева, 23а на север по ул.Красноармейской до ул.Свердлова, 92 (КК 102-96) Ø 400 мм. протяженностью 400 м. | МУП «Водоканал Камышлов» | 2022 – 2031 годы |
| 11. | Замена участка внутриквартальной канализационной сети от ул.Свердлова, 104 по ул.Свердлова у ж.д. бани на север до ул.Кр.Орлов, 103 (КК 424,425,95-89,352) Ø 400 мм. протяженностью 680 м. | МУП «Водоканал Камышлов» | 2022 – 2031 годы |
| 12. | Замена участка канализационной сети от ул.Вокзальная, 14а на восток по ул.Свердлова до гаражей ул.1958 км. (КК 94) Ø 150 мм. протяженностью 440 м. | МУП «Водоканал Камышлов» | 2022 – 2031 годы |
| 13. | Замена участка канализационной сети от КНС по ул.Пролетарской на восток до ул.Жукова, 66 (гаражи) Ø 1000 мм. протяженностью 800 м. | МУП «Водоканал Камышлов» | 2022 – 2031 годы |
| 14. | Замена участка канализационной сети ул.Энгельса, ул.Тобольская Ø 300 мм. протяженностью 303,2 м. | МУП «Водоканал Камышлов» | 2022 – 2031 годы |
| 15. | Замена участка канализационной сети от КНС Боровая до БОС Ø 1000 мм. протяженностью 4500 м. | МУП «Водоканал Камышлов» | 2022 – 2031 годы |
| 16. | Замена сборного коллектора Ø 1000 мм. протяженностью 1000 м. | МУП «Водоканал Камышлов» | 2022 – 2031 годы |
| 17. | Замена участка канализационной сети от ул.Жукова, 66 в восточном направлении через перекресток ул.Леваневского и ул.Советской по ул.Советской до коллектора очистных сооружений Ø 500 мм. протяженностью 1100 м. | МУП «Водоканал Камышлов» | 2022 – 2031 годы |
| 18. | Замена участка внутриквартальной канализационной сети от ул.Пролетарская, 113 до канализационного коллектора по ул.Жукова Ø 150 мм. протяженностью 3000 м. | МУП «Водоканал Камышлов» | 2022 – 2031 годы |
| 19. | Замена канализационных сетей от ул.Жукова, 57 до ул.Пролетарская, 113 Ø 200 мм. протяженностью 440 м. | МУП «Водоканал Камышлов» | 2022 – 2031 годы |
| 20. | Замена участка внутриквартальной канализационной сети от ул.Механизаторов, 3, 5, 7, ул.Советская, 109 (детский сад) до канализационного коллектора по ул.Советская Ø 150 мм. протяженностью 340 м. | МУП «Водоканал Камышлов» | 2022 – 2031 годы |
| 21. | Замена канализационных сетей от ул.Куйбышева, 114 (поликлиника) до канализационного коллектора ул.Советская Ø 150 мм. протяженностью 400 м. | МУП «Водоканал Камышлов» | 2022 – 2031 годы |
| 22. | Замена канализационных сетей от ул. Железнодорожная, 31 до перекрестка ул. Железнодорожная и ул. Боровая Ø 150 мм. протяженностью 500 м. | МУП «Водоканал Камышлов» | 2022 – 2031 годы |
| 23. | Замена участка внутриквартальной канализационной сети от ул. Механизаторов, 19, 26, 28, 30 до канализационного коллектора по ул. Боровая Ø 150 мм. протяженностью 230 м. | МУП «Водоканал Камышлов» | 2022 – 2031 годы |
| 24. | Замена участка внутриквартальной канализационной сети от ул. Боровая, 5, 6, до канализационного коллектора по ул. Боровая Ø 600 мм. протяженностью 200 м. | МУП «Водоканал Камышлов» | 2022 – 2031 годы |
| 25. | Замена участка внутриквартальной канализационной сети от ул. Боровая, 9, 11, 12, 13 до канализационного коллектора по ул. Боровая протяженностью 200 м. | МУП «Водоканал Камышлов» | 2022 – 2031 годы |
| 26. | Замена канализационных сетей от ул. Боровая, 1 до ж.д. Ø 600 мм. протяженностью 1160 м. | МУП «Водоканал Камышлов» | 2022 – 2031 годы |
| 27. | Замена участка внутриквартальной канализационной сети от ул. Строителей, 20-36 до канализационного коллектора по ул. Строителей Ø 200 мм. протяженностью 720 м. | МУП «Водоканал Камышлов» | 2022 – 2031 годы |
| 28. | Замена участка внутриквартальной канализационной сети от ул. Строителей, 19-31 до канализационного коллектора по ул. Строителей Ø 300 мм. протяженностью 220 м. | МУП «Водоканал Камышлов» | 2022 – 2031 годы |
| 29. | Замена участка внутриквартальной канализационной сети от ул. Строителей, 38-54а до канализационного коллектора по ул. Строителей Ø 300 мм. протяженностью 400 м. | МУП «Водоканал Камышлов» | 2022 – 2031 годы |
| 30. | Замена участка внутриквартальной канализационной сети от ул. Строителей, 23 до канализационного коллектора КН 4 Ø 200 мм. протяженностью 200 м. | МУП «Водоканал Камышлов» | 2022 – 2031 годы |
| 31. | Замена канализационных сетей от ул. Свердлова, 145 на север через ж.д. и территорию ЭТЗ к ул. Фарфористов, 4 Ø 200 мм. протяженностью 1050 м. | МУП «Водоканал Камышлов» | 2022 – 2031 годы |
| 32. | Замена канализационных сетей от ул. Северная, 45 до коллектора за Клеевым заводом Ø 200 мм. протяженностью 1600 м. | МУП «Водоканал Камышлов» | 2022 – 2031 годы |
| 33. | Замена канализационных сетей от ул. Северная, 45, 47, 49, 51, 55; ул.Бажова, 34, 35, 38 до канализационного коллектора по ул.Белинского Ø 200 мм. протяженностью 600 м. | МУП «Водоканал Камышлов» | 2022 – 2031 годы |
| 34. | Замена канализационных сетей от ул. Северная, 64, 68, 70; ул.Дзержинского, 3, 5, 9, 11 до канализационного коллектора по ул.Дзержинского Ø 200 мм. протяженностью 1050 м. | МУП «Водоканал Камышлов» | 2022 – 2031 годы |
| 35. | Замена канализационных сетей по ул. Северная, 63 Ø 300 мм. протяженностью 1000 м. | МУП «Водоканал Камышлов» | 2022 – 2031 годы |
| 36. | Замена коллектора от ул.Дзержинского до центрального коллектора Ø 300 мм. протяженностью 1600 м. | МУП «Водоканал Камышлов» | 2022 – 2031 годы |
| 37. | Замена коллектора от ул.Дзержинского через КНС «Северная» до БОС Ø 300 мм. протяженностью 3037 м. | МУП «Водоканал Камышлов» | 2022 – 2031 годы |

6. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Плановые значения показателей |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год |
| Показатели качества очистки сточных вод |
| 1 | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативно-допустимым сбросам в водный объект | % | 100 | 100 | 80 | 70 | 60 | 50 | 40 | 30 | 20 | 0 |
| Показатель надежности и бесперебойности водоотведения |
| 1 | Удельное количество аварий в расчете на протяженность канализационной сети в год | ед./ км | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,04 | 0,04 | 0,02 | 0,02 |
| Показатели энергетической эффективности |
| 1 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе, на единицу объема отпуска принятых сточных вод | кВт.ч./м3 | 1,4 | 1,4 | 1,3 | 1,3 | 1,2 | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |