АДМИНИСТРАЦИЯ КАМЫШЛОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 09.10.2020 N 689

Об утверждении Плана ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, а также организаций жилищного комплекса на территории Камышловского городского округа

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Федеральным законом от 27.07.2010г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», администрация Камышлвского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить План ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, а также организаций жилищного комплекса на территории Камышловского городского округа (прилагается).

- Признать утратившим силу постановление главы Камышловского городского округа от 17.10.2018 года № 892 «Об утверждении Плана ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, а также организаций жилищного комплекса на территории Камышловского городского округа»

- Настоящее постановление разместить на официальном сайте Камышловского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Камышловского городского округа Бессонова Е.А.

Глава

Камышловского городского округа                                               А.В. Половников

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации                                                                                                                             Камышловского городского округа                                                                                         от  09.10.2020 года   №  689

«Об утверждении Плана ликвидации

аварийных  ситуаций в системах

теплоснабжения с учетом

взаимодействия  тепло-, электро-,

топливо- и   водоснабжающих

организаций, а также организаций

жилищного комплекса на территории

Камышловского   городского округа»

ПЛАН

ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учётом взаимодействия тепло-,

электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, а также организаций жилищного комплекса

на территории   Камышловского городского округа

Цели и задачи

Цели:

  - Повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства.

  - Мобилизация усилий по ликвидации технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения.

  - Снижение до приемлемого уровня технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения минимизация последствий возникновения технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения.

Задачи:

  - Приведение в готовность оперативных штабов по ликвидации аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения, концентрация необходимых сил и средств.

  - Организация работ по локализации и ликвидации аварийных ситуаций.

  - Обеспечение работ по локализации и ликвидации аварийных ситуаций материально-техническими ресурсами.

  - Обеспечение устойчивого функционирования объектов жизнеобеспечения населения, социальной и культурной сферы в ходе возникновения и ликвидации аварийной ситуации.

- Сведения о поставщиках и потребителях коммунальных услуг.

а) водоснабжение и водоотведение

| № п/п | Наименование организации водопроводно-канализационного хозяйства | Адрес организации, телефон руководителя, диспетчерской службы | Наименование абонента | Адрес абонента, телефон руководителя, диспетчерской службы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Муниципальное унитарное предприятие «Водоканал Камышлов» (далее – МУП «Водоканал Камышлов») | 624860, Свердловская область, город Камышлов, улица Урицкого, дом №11, корпус Б, телефон/факс 8 (34375) 2-38-98 Телефон Единой диспетчерской службы (далее ЕДДС) телефон 8 (34575) 2-45-42 | Объекты жилищного фонда и социально-культурного назначения | Общество с ограниченной ответственностью «Городская управляющая компания - Камышлов» (далее ООО «ГУК – Камышлов»), улица Карла Маркса, 41, телефон 8(34375) 2-48-74. Общество с ограниченной ответственностью «Эстра УК» (далее – ООО «Эстра УК»), улица Карла Маркса, 56, телефон 8(34375)2-50-56 . Общество с ограниченной ответственностью «Камышловская управляющая компания» (далее – ООО «Камышловская УК»), улица Швельниса, 40, офис 64, телефон 8(34375)2-50-88 Комитет по образованию, культуре, спорту и делам молодежи администрации Камышловского городского округа, улица Урицкого, 14, телефон 8(34375)2-08-76. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области «Камышловская центральная районная больница» (далее – ГБУЗ СО «Камышловская ЦРБ», улица Фарфористов, 3 телефон 8 (34375) 2-34-25. Единая диспетчерская служба Камышловского городского округа (далее – ЕДДС Камышловского городского округа) улица Карла Маркса, 51, телефон 8(34375) 2-45-42 |

б) теплоснабжение

| № п/п | Наименование организации теплоснабжения | Адрес организации, телефон руководителя, диспетчерской службы | Наименование абонента | Адрес абонента, телефон руководителя, диспетчерской службы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Муниципальное унитарное предприятие «Теплоснабжающая организация» (далее – МУП «ТСО»), г.Камышлов | 624860, Свердловская область, город Камышлов, улица Урицкого, 14, офис 9, телефон/факс 8- (34375) 2-30-24 Телефон ЕДДС 8- (34375) 2-45-42 | Объекты жилищного фонда и социально-культурного назначения | ООО «ГУК-Камышлов» улица Карла Маркса, 41 телефон 8(34375) 2-58-02; ООО «Эстра УК», улица Карла Маркса, 56, телефон 8(34375) 2-19-56; ООО «Камышловская УК» улица Швельниса, 40, офис 64, телефон 8(34375)2-50-88; Комитет по образованию, культуре, спорту и делам молодежи администрации Камышловского городского округа, улица Урицкого, 14, телефон 8(34375) 2-08-76; ГБУЗ СО «Камышловская ЦРБ», улица Фарфористов,3 телефон 8(34375)2-34-25; ЕДДС Камышловского городского округа улица Карла Маркса, 51, телефон 8(34375) 2-45-42 |
| 2. | Общество с ограниченной ответственностью «Русская энергетика» (далее – ООО «Русская энергетика») | 624864, Свердловская область, город Камышлов, улица Молодогвардейская,10а телефон 8-908-909-04-26 Телефон ЕДДС 8 (34375) 2-45-42 | Объекты жилищного фонда и социально-культурного назначения |  |
| 3. | Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центральное жилищно-коммунальное управление» Минобороны Российской Федерации по Центральному военному округу (далее ФГБУ ЦЖКУ МО РФ по ЦВО) | 624856 Камышловский район, п/о Порошина телефон 8-912-638-41-87 телефон ЕДДС (34575) 2-45-42 | Объекты жилищного фонда и социально-культурного назначения |  |
| 4. | Открытое акционерное общество «Российские железные дороги», Свердловская дирекция по тепловодоснабжению – структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиал открытого акционерного общества «Российские железные дороги», г.Екатеринбург (далее – ОАО «РЖД», Свердловская дирекция по тепловодоснабжению – структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиал ОАО «РЖД») | 624860, Свердловская область, город Камышлов, улица Красных Орлов, 91, телефон 8(34375) 91-3-95 Телефон ЕДДС 8 (34575) 2-45-42 | Объекты жилищного фонда и социально-культурного назначения |  |
| 5. | Общество с ограниченной ответственностью «СтройКонсалтинг» (далее – ООО «СтройКонсалтинг») | Тел. 8-902-269-79-89 | Объекты жилищного фонда |  |

в) электроснабжение

| № п/п | Наименование электро-снабжающей организации | Адрес организации, телефон руководителя, диспетчерской службы | Наименование абонента | Адрес абонента, телефон руководителя, диспетчерской службы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Открытое акционерное общество «ЭнергосбыТ Плюс» (далее – ОАО «ЭнергосбыТ Плюс») | 623860 Свердловская область, город Камышлов, улица Куйбышева, 61а, Телефон 8(34375) 2-50-87 Телефон ЕДДС 8 (34575) 2-45-42 | Объекты жилищного фонда и социально-культурного назначения | ООО «ГУК-Камышлов» улица Карла Маркса, 41, телефон 8(34375) 2-58-02; ООО «Эстра УК», улица Карла Маркса, 56, телефон 8(34375)2-19-76; ООО «Камышловская УК» улица Швельниса, 40, офис 64, телефон 8(34375)2-50-88; Комитет по образованию, культуре, спорту и делам молодежи администрации Камышловского городского округа, ул.Урицкого, 14, телефон 8(34375)2-08-76; ГБУЗ СО «Камышловская ЦРБ», улица Фарфористов ,3 телефон 8(34375) 2-34-25; ЕДДС Камышловского городского округа улица Карла Маркса, 51, телефон 8(34375) 2-45-42 |

г) газоснабжение

| № п/п | Наименование газо-снабжающей организации | Адрес организации, телефон руководителя, диспетчерской службы | Наименование абонента | Адрес абонента, телефон руководителя, диспетчерской службы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Акционерное общество ГАЗЭКС (далее – АО «ГАЗЭКС») | 624860, город Камышлов, улица Северная, 72 Телефон 8(34375) 2-43-01 Тел. ЕДДС (34575) 2-45-42 | Объекты жилищного фонда и социально-культурного назначения | ООО «ГУК-Камышлов» улица Карла Маркса, 41, телефон 8(34375) 2-58-02; ООО «Эстра УК», улица Карла Маркса, 56, телефон 8(34375)2-19-76; ООО «Камышловская УК» улица Швельниса, 40, офис 64, телефон 8(34375)2-50-88; Комитет по образованию, культуре, спорту и делам молодежи администрации Камышловского городского округа, улица Урицкого, 14, телефон 8(34375)2-08-76; ГБУЗ СО «Камышловская ЦРБ», улица Фарфористов,3 телефон 8(34375)2-34-25; ЕДДС Камышловского городского округа улица Карла Маркса, 51, телефон 8(34375) 2-45-42 |

2. 	Расчеты допустимого времени устранения технологических нарушений

а) на объектах водоснабжения

| № п/п | Наименование технологического нарушения | Время на устранение, час. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Отключение ХВС | 2 часа |

б) на объектах теплоснабжения

| № п/п | Наименование технологического нарушения | Время на устранение, час. мин. | Ожидаемая температура в жилых помещениях при температуре наружного воздуха, °С |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0 | -10 | -20 | более -20 |
| 1 | Отключение отопления | 2 часа | 18 | 18 | 15 | 15 |
| 2 | Отключение отопления | 4 часа | 18 | 15 | 15 | 15 |
| 3 | Отключение отопления | 6 часов | 15 | 15 | 15 | 10 |
| 4 | Отключение отопления | 8 часов | 15 | 15 | 10 | 10 |

в) на объектах электроснабжения

| № п/п | Наименование технологического нарушения | Время на устранение, час. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Отключение электроснабжения | 2 часа |

в) на объектах газоснабжения

| № п/п | Наименование технологического нарушения | Время на устранение, час. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Отключение газоснабжения | 2 часа |

3.	Порядок действий администрации Камышловского городского округа,

ресурсоснабжающих организаций при угрозе и возникновении технологических нарушений и аварийных ситуаций.

| № п/п | Мероприятия | Исполнитель | Адрес представления информации | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1. Технологическое нарушение (аварийная ситуация), устраняемая АДС и обслуживающим персоналом объекта в расчетные сроки |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Оповещение и передача информации о возникновении аварийной ситуации на объекте предприятия, организации ЖКХ | собственники и наниматели жилых помещений ООО «Эстра-УК», ООО «ГУК - Камышлов», ООО «Камышловская УК» | Глава и заместитель главы администрации Камышловского городского округа, улица Свердлова, 41, телефон 8(34375) 2-33-32 | Информирование ЕДДС |
| 2 | Ликвидация аварийной ситуации на объекте | Общество с ограниченной ответственностью «ВЭСТ» (далее – ООО «ВЭСТ») | Директор - И.В.Лопатин, телефон 8(34375) 2-34-87 | Информирование ЕДДС |
|  |  | Общество с ограниченной ответственностью «Эстра» (далее – ООО «Эстра») | Директор – Б.И.Карелин, телефон 8(34375) 2-19-76 | Информирование ЕДДС |
|  |  | Общество с ограниченной ответственностью «СтройКонсалдинг» (далее – ООО «СтройКонсалдинг») | Директор – В.А. Печерица, телефон 8-902-269-79-89 | Информирование ЕДДС |
|  |  | Общество с ограниченной ответственностью «ВВС-35» (далее – ООО «ВВС-35») | Директор – С.Г.Просветов, телефон 8 (34375) 2-57-49 | Информирование ЕДДС |
|  |  | Индивидуальный предприниматель Просветов Сергей Георгиевич | Директор – С.Г.Просветов, телефон 8-912-26-87-832 | Информирование ЕДДС |
| 3 | Доклад о ликвидация аварийной ситуации и вводе объекта в рабочий режим | собственники и наниматели жилых помещений управляющие компании и обслуживающие организации | Глава и заместитель главы администрации Камышловского городского округа | Информирование ЕДДС |
| 3.2.Аварийная ситуация, сроки устранения которой больше допустимого расчетного времени |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Оповещение и передача информации о возникновении аварийной ситуации на объекте предприятия, организации ЖКХ | собственники и наниматели жилых помещений управляющие компании и обслуживающие организации. Глава и заместитель главы администрации Камышловского городского округа | Глава и заместитель главы администрации Камышловского городского округа, улица Свердлова, 41, телефон 8(34375) 2-33-32 | Информирование ЕДДС, МЧС |
| 2 | Прибытие к месту работы оперативного штаба |  | администрация Камышловского городского округа, телефон 8(34375) 2-33-32 |  |
| 3 | Доработка с учетом конкретной ситуации, плана локализации и ликвидации аварийной ситуации, плана привлечения дополнительных сил и средств | управляющие компании и обслуживающие организации Глава и заместитель главы администрации Камышловского городского округа | администрация Камышловского городского округа, телефон 8(34375) 2-33-32 |  |
| 4 | Организация оперативного штаба | Глава и заместитель главы администрации Камышловского городского округа | администрация Камышловского городского округа, телефон 8(34375) 2-33-32 |  |
| 5 | Развертывание дополнительных сил и средств для ликвидации аварийной ситуации | Глава и заместитель главы администрации Камышловского городского округа | администрация Камышловского городского округа, телефон 8(34375) 2-33-32 |  |
| 6 | Оповещение населения | Заместитель главы администрации Камышловского городского округа | администрация Камышловского городского округа, телефон 8(34375) 2-33-32 |  |
| 7 | Доклады о ходе работ по локализации и ликвидации аварийной ситуации | Управляющие компании и обслуживающие организации | Глава и заместитель главы администрации Камышловского городского округа, телефон 8(34375) 2-33-32 |  |
| 8 | Ликвидация аварийной ситуации и ввод объекта в рабочий режим | Управляющие компании и обслуживающие организации | Глава и заместитель главы администрации Камышловского городского округа, телефон 8(34375) 2-33-32 | Информирование ЕДДС |
| 3.3. Угроза возникновения чрезвычайной ситуации Предупреждение чрезвычайных ситуаций – это комплекс мероприятий, проводимый заблаговременно и направленный на максимально возможное уменьшение риска возникновения чрезвычайных ситуаций (далее – ЧС), а также на сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба окружающей среде и материальных потерь в случае их возникновения. Режим функционирования органов управления и сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций – это определяемые в зависимости от обстановки, прогнозирования угрозы ЧС и возникновения ЧС, порядок организации деятельности органов управления и сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – РСЧС) и основные мероприятия, проводимые указанными органами управления и силами в режиме повседневной деятельности, при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации. В целях поддержания готовности к ликвидации чрезвычайных ситуаций сил и средств РСЧС для органов управления сил и средств функциональных и территориальных подсистем единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – ФП и ТП РСЧС) в соответствии с законодательством Российской Федерации устанавливаются следующие режимы функционирования: Повседневной деятельности при отсутствии угрозы возникновения ЧС; Повышенной готовности при угрозе возникновения ЧС; Чрезвычайной ситуации при возникновении и ликвидации ЧС. При введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации, в зависимости от последствий ЧС, привлекаемых к предупреждению и ликвидации ЧС сил и средств РСЧС, классификации ЧС и характера развития ЧС, а также других факторов, влияющих на безопасность жизнедеятельности населения и требующих принятия дополнительных мер по защите населения и территорий от ЧС |
| № п/п | Мероприятия | Исполнитель | Адрес представления информации | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Оповещение руководящего состава и населения Камышловского городского округа об угрозе возникновения ЧС | собственники и наниматели жилых помещений, управляющие компании и обслуживающие организации, ЕДДС Камышловского городского округа | ул. Сведлова,41 глава и заместитель главы администрации Камышловского городского округа, телефон 8(34375) 2-33-32 |  |
| 2 | Сбор руководящего состава | глава Камышловского городского округа | улица Сведлова,41 телефон 8(34375) 2-33-32 | Информирование ЕДДС |
| 3 | Принятие решения главой Камышловского городского округа решения о введении режима повышенной готовности | глава Камышловского городского округа | Глава и заместитель главы администрации Камышловского городского округа, телефон 8(34375) 2-33-32 |  |
| 4. | Усиление наблюдения и контроля гидрометеорологической обстановки в районе прогнозируемой ЧС | Оперативная группа администрации Камышловского городского округа через метеорологическую станцию | улица Сведлова,41 телефон 8(34375) 2-33-32 |  |
| 5. | Выполнение мероприятий по выработке и принятию решения председателем комиссии по ЧС и ОПБ | Комиссия ЧС и ОПБ Камышловского городского округа | улица Сведлова,41 телефон 8(34375) 2-33-32 |  |
| 6. | Уточнение Плана действий | Комиссия ЧС и ОПБ Камышловского городского округа | улица Сведлова,41 телефон 8(34375) 2-33-32 |  |
| 7. | Организация круглосуточного дежурства руководителей и должностных лиц органов управления и сил Камышловского городского округа | Администрация Камышловского городского округа | улица Сведлова,41 телефон 8(34375) 2-33-32 |  |
| 8. | Организация взаимодействия с территориальными и функциональными звеньями Камышловского городского округа | Оперативная группа администрации Камышловского городского округа | улица Сведлова,41 телефон 8(34375) 2-33-32 |  |
| 9. | Подготовка и передача распоряжения в организации и учреждения | Штаб ГО и ЧС, Оперативная группа администрации Камышловского городского округа | улица Сведлова,41 телефон 8(34375) 2-33-32 |  |
| 10. | Развертывание (при необходимости) эвакоорганов и организация проведения эвакуации населения, материальных и культурных ценностей (при необходимости) из района возможной ЧС | Эвакоприемная комиссия Камышловского городского округа | улица Сведлова,41 телефон 8(34375) 2-00-63 |  |
| 11. | Выдвижение (при необходимости) АСФ (аварийно-спасательное формирование) постоянной готовности в район возможной ЧС | Свердловская служба спасения | оперативный дежурный телефон 8(343) 221-33-07 |  |
| 12. | Приведение в готовность лечебно-профилактических учреждений Камышловского городского округа к приему пострадавших и оказанию им всех видов медицинской помощи | ГБУЗ СО «Камышловская ЦРБ» | улица Фарфористов,3 телефон 8(34375) 2-34-25 |  |
| 13. | Готовность к выдаче имущества из резервов Камышловского городского округа и его доставка в места временного размещения пострадавших | Заместитель главы Камышловского городского округа по экономике | улица Сведлова,41 телефон 8(34375) 2-44-85 |  |
| 14. | Подготовка (при необходимости) к развертыванию приемных эвакуационных пунктов в местах размещения эвакуируемых. | Эвакоприемная комиссия Камышловского городского округа | улица Сведлова,41 телефон 8(34375) 2-00-63 |  |

| ОПОРНЫЙ РАСЧЕТ сил и средств территориальной подсистемы РСЧС, функционирующей в режиме повышенной готовности (чрезвычайной ситуации) на территории Камышловского городского округа. |
| --- |
| № п/п | Наименование | Личный состав | Техника |
|  |  |  | пожарная | специальная | инженерная | воздушные суда | плав. средства | прочая | Итого |
| Силы и средства ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПОДСИСТЕМ РСЧС |
| 1 | Государственное казенное пожарно-техническое учреждение Свердловской области "Отряд противопожарной службы Свердловской области № 18» | 11/2 | 5/2 |  |  |  |  |  | 5/2 |
| 2 | Межмуниципальный отдел министерства внутренних дел Российской Федерации «Камышловский» | 8/1 |  |  |  |  |  | 2/4 | 2/4 |
| 3 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области "Камышловская центральная районная больница" | 11/0 |  | 5/0 |  |  |  |  | 5/0 |
| 4 | Комплексная эксплуатационная служба г. Камышлова открытого акционерного общества «Уральские газовые сети» | 3/1 |  | 1/1 |  |  |  |  | 1/1 |
| 5 | Камышловский цех комплексно-технического обслуживания К-Уральского районного узла связи публичного акционерного общества «Ростелеком» | 1/1 |  |  |  |  |  | 0/1 | 0/1 |
| 6 | Талицкий отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области | 0/2 |  |  |  |  |  | 0/1 | 0/1 |
| 7 | Трассовый пункт медицины катастроф | 3/1 |  | 1/0 |  |  |  |  | 1/0 |
| 8 | Управление Федеральной почтовой связи Свердловской области – филиал ФГУП «Почта России» Камышловский почтамт | 0/1 |  |  |  |  |  | 0/1 | 0/1 |
| 9 | Государственное учреждение - Управление пенсионного фонда РФ в городе Камышлове и Камышловском районе Свердловской области | 0/1 |  |  |  |  |  | 0/1 | 0/1 |
| 10 | Воинская часть № 75485 | Нет данных |  |  |  |  |  |  | Нет данных |
| Итого: | 37/11 | 5/2 | 7/1 |  |  |  | 2/9 | 14/12 |
| Силы и средства ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ПОДСИСТЕМЫ РСЧС |
| 11 | Комиссия по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности | 0/2 |  |  |  |  |  | 0/1 | 0/1 |
| 12 | ЕДДС | 1/1 |  |  |  |  |  |  | 0/0 |
| 13 | Государственное бюджетное учреждение «Камышловское лесничество» | 1/8 | 0/4 | 0/4 |  |  |  |  | 0/8 |
| 14 | Общество с ограниченной ответственностью «СтройКонсалтинг» | 10/6 |  | 3/0 | 6/0 |  |  | 0/6 | 9/15 |
| 15 | Общество с ограниченной ответственностью «Эстра-УК» | 1/2 |  |  | 0/2 |  |  |  | 0/2 |
| 16 | Муниципальное унитарное предприятие «Теплоснабжающая организация» | 1/4 |  |  | 0/2 |  |  | 0/2 | 0/4 |
| 17 | Индивидуальный предприниматель Лепихин Владимир Александрович. | 1/2 |  |  |  |  |  | 0/2 | 0/2 |
| 18 | Акционерное общество «Облкоммунэнерго» Камышловский участок | 3/3 |  | 0/3 |  |  |  |  | 0/3 |
| 19 | Восточные электросети Камышловская районная электрическая сеть | 3/4 |  | 0/3 |  |  |  | 1/1 | 1/3 |
| 20 | Муниципальное унитарное предприятие "Водоканал Камышлов" | 1/5 |  | 0/2 | 0/3 |  |  |  | 0/5 |
| 21 | Открытое акционерное общество "ЭЛТЕЗА" | 0/6 |  |  | 0/1 |  |  | 0/5 | 0/6 |
| 22 | Открытое акционерное общество "Урализолятор" | 0/5 |  |  | 0/1 |  |  | 0/4 | 0/5 |
| 23 | Общество с ограниченной ответственностью "К-777" | 0/5 |  |  | 0/2 |  |  | 0/2 | 0/4 |
| 24 | Общество с ограниченной ответственностью "Уральская диатомитовая компания" | 0/1 |  |  |  |  |  | 0/1 | 0/1 |
| Итого: | 22/54 | 0/4 | 3/12 | 6/11 |  |  | 1/24 | 10/51 |
| Силы и средства территориальных органов федеральных органов исполнительной власти и организаций, не входящих в РСЧС |
| 25 | Камышловская межрайонная прокуратура | 0/1 |  |  |  |  |  | 0/1 | 0/1 |
| 26 | Метеостанция «Камышлов» федерального государственного бюджетного учреждения «Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды | 0/1 |  |  |  |  |  |  | 0/0 |
| 27 | Восстановительный поезд Российские железные дороги | 14/1 |  | 1/0 | 4/0 |  |  |  | 5/0 |
| 28 | Пожарный поезд Российские железные дороги | 6/1 | 1/0 | 7/0 |  |  |  |  | 8/0 |
| 29 | Областное государственное учреждение Камышловская ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных | 0/1 |  |  |  |  |  | 0/1 | 0/1 |
| 30 | Станция защиты растений город Камышлов | 0/1 |  |  |  |  |  | 0/1 | 0/1 |
| Итого: | 20/5 | 1/0 | 8/0 | 4/0 |  |  | 0/1 | 13/2 |
| ВСЕГО: | 79/70 | 6/6 | 18/13 | 10/11 |  |  | 3/34 | 37/65 |

Примечание:

- при переводе Камышловского городского округа в режим повышенной готовности силы и средства   усиливаются резервными дежурными сменами;

- при переводе Камышловского городского округа в режим чрезвычайной ситуации учитывать силы и средства, привлекаемые к ликвидации последствий ЧС в соответствии с планом действий.

В числителе личный состав (техника) входящий в состав дежурной смены.

В знаменателе личный состав(техника) входящий в резерв дежурной смены.