### АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

# П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 31.05.2017г. № 419

г. Верхотурье

Об утверждении Сводного плана-графика подготовки жилищного фонда городского округа Верхотурский

к эксплуатации в зимних условиях 2017/2018 года

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду», для осуществления подготовки жилищного фонда городского округа Верхотурский к работе в осенне-зимний период 2017/2018 года, руководствуясь статьей 26 Устава городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить Сводный план-график подготовки жилищного фонда городского округа Верхотурский к работе в осенне-зимний период 2017/2018 года (прилагается).

2.Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене  «Верхотурская неделя» и разместить на официальном сайте городского округа Верхотурский.

3.Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

городского округа Верхотурский		                                          В.В. Сизиков

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

городского округа Верхотурский

от 31.05.2017г. № 419

«Об утверждении Сводного плана-графика

подготовки жилого фонда городского округа

Верхотурский к эксплуатации

в зимних условиях 2017/2018года»

Сводный план-график подготовки жилого фонда городского округа Верхотурский

к эксплуатации в зимних условиях 2017/2018 года

Ремонт жилого фонда по судебным решениям

|  | Адресный перечень | Сметная стоимость (тыс. руб.) | Закупка запланирована | Наименование видов работ | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | г. Верхотурье, ул. Ершова, 12 | 381,9 | Май (срок выполнения работ до 30.06.2017г.) | Ремонт крыльца с ремонтом козырька над входными дверями; ремонт фундамента дома; замена оконных блоков; замена электропроводки на новую; ремонт забора; устройство отмостки по периметру дома; частичный ремонт печных труб. | МКУ «Служба заказчика» городского округа Верхотурский (Сидоров В.Н.) |
| 2 | Верхотурский р-он, п. Привокзальный, ул. Садовая, 3 | 728,2 | Апрель (срок выполнения работ до 30.06.2017г.) | Привести стены и потолок в подъездах №1 и №2 в надлежащее состояние, путем нанесения штукатурного и лакокрасочного покрытия; шиферное покрытие кровли дома привести в надлежащее состояние, путем частичной замены шиферного покрытия на новое; привести электропроводку в подъездах №1 и №2 дома в надлежащее состояние, путем замены на новую; трубы отопления в подъезде №1 дома привести в надлежащее состояние, путем замены на новые; входные двери в подъездах №1 и №2 дома привести в надлежащее состояние, путем их замены на новые; кирпичную печную трубу дома привести в надлежащее состояние, путем ремонта. | МКУ «Служба заказчика» городского округа Верхотурский (Сидоров В.Н.) |
| 3 | г. Верхотурье, ул. Васильевская, 21 | 325,4 | май | Откачка воды из подвала; ремонт труб системы канализации; ремонт цоколя; устранить трещину в межподвальном шве дома. | МКУ «Служба заказчика» городского округа Верхотурский (Сидоров В.Н.) |
|  | Итого | 1435,5 |  |  |  |

Ремонт жилого фонда

| № п/п | Адрес | Сметная стоимость (руб.) | Наименование работ | Период выполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | г. Верхотурье, ул. Мира, д. 16 | 132 285,32 | - замена канализационных труб в подвальном помещении, осушить подвальное помещение, температурно-влажный режим подвального помещения привести в соответствие с правилами и нормами; | май-сентябрь 2017 г | ООО УК «Родной поселок» (А.Г. Давыдов) |
|  |  |  | - устранить в чердачном помещении строительный мусор; | май-сентябрь 2017 г |  |
|  |  |  | - вывести фановые трубы за пределы кровельного покрытия; | май-сентябрь 2017 г |  |
|  |  |  | - восстановить заполнение слухового окна; | май-сентябрь 2017 г |  |
|  |  |  | - восстановить конструкцию слухового окна с южной стороны дома; | май-сентябрь 2017 г |  |
|  |  |  | - установить снегозадерживающие устройства на карнизе кровли; | май-сентябрь 2017 г |  |
|  |  |  | - восстановить неплотное примыкание кровельного покрытия к водосточному желобу; | май-сентябрь 2017 г |  |
|  |  |  | - восстановить кирпичную кладку вентиляционных шахт; | май-сентябрь 2017 г |  |
|  |  |  | - обеспечить достаточную высоту вентиляционных шахт; | май-сентябрь 2017 г |  |
|  |  |  | - устранить неплотности примыкания кровельного покрытия к вентиляционным шахтам. | май-сентябрь 2017 г |  |
|  |  |  | - устранить неплотное примыкание листов в стыках вдоль кровельного покрытия; | май-сентябрь 2017 г |  |
|  |  |  | - выявить причину и устранить причину и следы протечек в подъездах №1 и №2; | май-сентябрь 2017 г |  |
|  |  |  | - восстановить побелочный слой стен в подъездах дома; | май-сентябрь 2017 г |  |
|  |  |  | - закрыть на ключ электрические щиты в подъездах дома; | май-сентябрь 2017 г |  |
|  |  |  | - установить крышки на корпусах электрощитов в месте расположения аппаратов защиты; | май-сентябрь 2017 г |  |
|  |  |  | -привести в исправное состояние осветительные приборы на лестничных площадках в подъезде №2; | май-сентябрь 2017 г |  |
|  |  |  | - устранить хаотичное нависание проводов в подъезде №2. | май-сентябрь 2017 г |  |
| 2 | п. Привокзальный, ул. Садовая, д.7 | 54 723,56 | - замена водопроводных труб в техническом помещении, в подъездах, в квартирах. | май-сентябрь 2017 г | ООО УК «Родной поселок» (А.Г. Давыдов) |
| 3 | г. Верхотурье, ул. Заводская, 4-а | 61 562,78 | - осушить подвальное помещение, температурно-влажный режим подвального помещения привести в соответствие с правилами и нормами; | май-сентябрь 2017 г | ООО УК «Родной поселок» (А.Г. Давыдов) |
|  |  |  | - выявить и устранить причину и следы протечек в трех подъездах на стенах лестничных клеток третьего этажа (отслоение и выпучивание побелочного слоя, темные разводы, желтые пятна); | май-сентябрь 2017 г |  |
|  |  |  | - восстановить в трех подъездах на площадках первого лестничного марша побелочный слой стен; | май-сентябрь 2017 г |  |
|  |  |  | Выявить и устранить причину и следы намокания в месте сопряжения площадки и ступеней первого лестничного марша в трех подъездах; | май-сентябрь 2017 г |  |
|  |  |  | - восстановить отделочный слой на фасаде дома у входа в подъезды №2 и №3; | май-сентябрь 2017 г |  |
|  |  |  | - устранить неисправность входной двери в подъезд № 2 (отсутствует свободный ход дверного полотна); | май-сентябрь 2017 г |  |
|  |  |  | -закрыть на замок люк выхода на чердачное помещение в подъезде № 1; | май-сентябрь 2017 г |  |
|  |  |  | - устранить частичные неисправности осветительных приборов на лестничных площадках в трех подъездов путем установки отсутствующих плафонов и лампочек; | май-сентябрь 2017 г |  |
|  |  |  | - восстановить побелочный слой стен и потолков лестничных клеток в подъезде № 1 путем устранения трещин в побелочном слое; | май-сентябрь 2017 г |  |
|  |  |  | - восстановить окраску входной металлической двери в подъезде № 1 путем устранения частичного разрушения окраски. | май-сентябрь 2017 г |  |
| 4 | г.Верхотурье, ул. Заводская, д. 7 | 8 265,98 | - выявить и устранить причину образования темных плесневелых пятен в комнате и кухне жилого помещения № 37 (местами на потолке, на поверхностях оконных рам, откосах наблюдаются темные плесневые пятна). | май-сентябрь 2017 г | ООО УК «Родной поселок» (А.Г. Давыдов) |
| 5 | г. Верхотурье, ул. Мира, д.6 | 93 714,59 | - осушить подвальное помещение, температурно-влажный режим подвального помещения привести в соответствие с правилами и нормами; | май-сентябрь 2017 г | ООО УК «Родной поселок» (А.Г. Давыдов) |
|  |  |  | - устранить в чердачном помещении мусор; | май-сентябрь 2017 г |  |
|  |  |  | - выявить и устранить причину наличия обледеневшего снега в чердачном помещении на вентиляционных шахтах, на конструкциях крыши, на утеплительном слое; | май-сентябрь 2017 г |  |
|  |  |  | - фановые трубы вывести за пределы кровельного покрытия; | май-сентябрь 2017 г |  |
|  |  |  | - восстановить заполнение слуховых окон; | май-сентябрь 2017 г |  |
|  |  |  | - в подъездах дома на лестничных площадках осветительные приборы привести в исправное состояние; | май-сентябрь 2017 г |  |
|  |  |  | - выявить и устранить причину образования протечек в квартирах № 17,18,24 на потолке и стенах в помещениях кухни, коридора, ванной комнаты; | май-сентябрь 2017 г |  |
|  |  |  | - привести температуру воздуха в жилых помещениях № 10,17,18,24 в соответствие с требованиями подпункта «а», пункта 31 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства РФ от 06 мая 2011 года № 354 (пункт 15, приложение № 1). | май-сентябрь 2017 г |  |
| 6 | г. Верхотурье, ул. 8 Марта, 39-а | 78 439,38 | - осушить подвальное помещение, температурно-влажный режим подвального помещения привести в соответствие с правилами и нормами; | май-сентябрь 2017 г | ООО УК «Родной поселок» (А.Г. Давыдов) |
|  |  |  | - устранить в подвальном помещении мусор; | май-сентябрь 2017 г |  |
|  |  |  | Восстановить плотный притвор входной двери в подъезд № 1; | май-сентябрь 2017 г |  |
|  |  |  | - В подъезде № 1 в тамбуре и на лестничных площадках осветительные приборы привести в исправное состояние; | май-сентябрь 2017 г |  |
|  |  |  | - в подъезде № 1 электрические щиты закрыть на ключ; | май-сентябрь 2017 г |  |
|  |  |  | - устранить бытовые вещи, старую мебель в подъезде № 1 на лестничной площадке между первым и вторым этажами; | май-сентябрь 2017 г |  |
|  |  |  | - выявить и устранить причину образования протечек в подъезде № 1 на потолке и стенах лестничной клетки второго этажа; | май-сентябрь 2017 г |  |
|  |  |  | - выявить и устранить причину образования протечек в помещении кухни, санузла квартиры № 8. | май-сентябрь 2017 г |  |
| 7 | г. Верхотурье, ул.20 лет Победы, 72 | 31 749,65 | - обеспечить наличие надлежащей адресной таблички на фасаде дома со стороны улицы (указать наименование улицы, номер дома); | май-сентябрь 2017 г | ООО УК «Родной поселок» (А.Г. Давыдов) |
|  |  |  | - обеспечить наличие на входных дверях в подъезды дома таблички с указанием номера подъезда и номеров квартир; | май-сентябрь 2017 г |  |
|  |  |  | - восстановить заполнение слухового окна; | май-сентябрь 2017 г |  |
|  |  |  | - восстановить в надлежащее состояние входные двери в подъезды №1,2, обеспечив плотный притвор, окрасочное покрытие, восстановить конструкцию, устранив зазоры в соединениях отдельных элементов дверей между собой; | май-сентябрь 2017 г |  |
|  |  |  | - обеспечить плотный притвор дверей входного тамбура в подъездах № 1,2; | май-сентябрь 2017 г |  |
|  |  |  | - восстановить в надлежащее состояние осветительные приборы в подъездах №1,2 на лестничных площадках, обеспечив плафонами и устранив «скрутки» на соединениях проводов; | май-сентябрь 2017 г |  |
|  |  |  | - закрыть на замок электрощиты на лестничных площадках в обоих подъездах дома; | май-сентябрь 2017 г |  |
|  |  |  | - восстановить штукатурный слой в тамбуре подъезда №2; | май-сентябрь 2017 г |  |
|  |  |  | - убрать инвентарь с площадок под первым маршем лестницы в подъездах № 1,2; | май-сентябрь 2017 г |  |
|  |  |  | - путем проведения ремонта устранить зазоры на стенах площадок под первым маршем лестницы в местах прохода трубопроводов в подъездах №1,2; | май-сентябрь 2017 г |  |
|  |  |  | - осушить земляной пол в техническом подполье дома. | май-сентябрь 2017 г |  |
| 8 | г. Верхотурье, ул. Малышева, д.20 | 62 613,22 | - путем проведения ремонта восстановить отделочный слой потолка, путем окраски устранить на потолке и стенах темные плесневые пятна в местах общего пользования второго этажа дома; | май-сентябрь 2017 г | ООО УК «Родной поселок» (А.Г. Давыдов) |
|  |  |  | - чердачном помещении восстановить заполнение примыкания кровельного покрытия к печным трубам; | май-сентябрь 2017 г |  |
|  |  |  | - восстановить в чердачном помещение целостность конструкции слухового окна; | май-сентябрь 2017 г |  |
|  |  |  | - очистить чердачное помещение от строительного мусора. | май-сентябрь 2017 г |  |
| 9 | г. Верхотурье, ул. Чапаева, д.26 | 87 257,19 | - устранить в подъезде № 1 на потолке второго этажа влажные следы протечек, путем проведения ремонтных работ по побелке потолка; | май-сентябрь 2017 г | ООО УК «Родной поселок» (А.Г. Давыдов) |
|  |  |  | - подключить в подъезде № 1 на лестничной клетке первого этажа прибор отопления к общедомовой системе отопления; | май-сентябрь 2017 г |  |
|  |  |  | - обеспечить прогрев в подъезде № 2 на лестничной клетке первого этажа прибор отопления; | май-сентябрь 2017 г |  |
|  |  |  | - восстановить в подъезде № 1 и в подъезде № 2 дома второе остекление; | май-сентябрь 2017 г |  |
|  |  |  | - установить над входами в подъезд №1 и в подъезд № 2 дома козырьки; | май-сентябрь 2017 г |  |
|  |  |  | - восстановить путем проведения ремонтных работ в подъезд № 2 штукатурный слой на стенки входа в подвальное помещение (стенки под вторым лестничным маршем); | май-сентябрь 2017 г |  |
|  |  |  | - провести работы по утеплению в чердачном помещении дома путем увеличения утеплительного слоя в местах его отсутствия над квартирой № 28; | май-сентябрь 2017 г |  |
|  |  |  | - восстановить кровельное покрытие крыши дома путем частичной замены в поврежденных местах; | май-сентябрь 2017 г |  |
|  |  |  | - очистить чердачное помещение дома от строительного мусора | май-сентябрь 2017 г |  |
|  |  |  | - устранить просветы между шиферными листами и карнизом в чердачном помещении дома; | май-сентябрь 2017 г |  |