### АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

# П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 19.10.2016г. № 905

г. Верхотурье

Об утверждении положения об организации мониторинга состояния системы теплоснабжения городского округа Верхотурский

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 27.07.2010 N 190-ФЗ "О теплоснабжении" и во исполнение Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 N 103, руководствуясь статьей 26 Устава городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить Положение об организации мониторинга состояния системы теплоснабжения городского округа Верхотурский (прилагается).

2.Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Верхотурская неделя», разместить на официальном сайте городского округа Верхотурский.

3.Данное Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

4.Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Администрации городского округа Верхотурский С.П. Миронова.

Глава Администрации

городского округа Верхотурский					            В.В. Сизиков

# Утверждено

постановлением Администрации

городского округа Верхотурский

от 19.10.2016г. № 905

ПОЛОЖЕНИЕ

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ МОНИТОРИНГА СОСТОЯНИЯ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

1. Настоящее Положение об организации мониторинга состояния системы теплоснабжения городского округа Верхотурский (далее - Положение) определяет порядок взаимодействия органов местного самоуправления, теплоснабжающих и теплосетевых организаций, организаций, управляющих жилищным фондом, при осуществлении мониторинга состояния системы теплоснабжения.

Мониторинг состояния системы теплоснабжения - это комплексная система наблюдений, оценки и прогноза состояния тепловых сетей (далее - Мониторинг).

Целями создания и функционирования мониторинга теплоснабжения являются повышение надежности и безопасности систем теплоснабжения, снижение затрат на проведение аварийно-восстановительных работ посредством реализации мероприятий по предупреждению, предотвращению, выявлению и ликвидации аварийных ситуаций.

2. Основными задачами системы мониторинга являются:

- сбор, обработка и анализ фактических данных о состоянии объектов теплоснабжения, статистических данных об аварийности на системах теплоснабжения и проводимых на них ремонтных работах;

- оптимизация процесса составления планов проведения ремонтных работ на теплосетях;

3. На муниципальном уровне координацию деятельности системы мониторинга осуществляют первый заместитель главы Администрации городского округа Верхотурский и отдел жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа Верхотурский:

- первый заместитель главы Администрации городского округа Верхотурский еженедельно проводит оперативные совещания по вопросам поставки энергоресурсов с руководителями ресурсоснабжающих организаций;

- специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа Верхотурский в соответствии с настоящим Положением обеспечивает сбор текущей информации, контроль исполнения функций и обязанностей, в том числе в рамках систематической отчетности по вопросам теплоснабжения;

- Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации городского округа Верхотурский совместно с отделом жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа Верхотурский осуществляет контроль исполнения теплоснабжающей организацией установленных обязательств.

- теплоснабжающая организация (концессионер) формирует программу планового ремонта, согласует ее с главой Администрации городского округа Верхотурский. Первый заместитель главы Администрации городского округа Верхотурский контролирует объем и качество выполненных ремонтных работ;

- по мере необходимости вопросы теплоснабжения, в том числе согласование инвестиционных программ теплоснабжающих и теплосетевых организаций, рассматриваются на заседаниях и рабочих совещаниях Администрации городского округа Верхотурский.

На ведомственном уровне координацию деятельности системы мониторинга осуществляют теплоснабжающие организации, теплосетевые организации, организации, управляющие жилищным фондом.

Для выполнения задач, указанных в пункте 2 настоящего Положения, руководители теплоснабжающих и теплосетевых организаций назначают должностных лиц, ответственных за сбор и представление в ЕДДС, Администрацию городского округа Верхотурский сведений о текущем состоянии объектов системы теплоснабжения и о нарушениях в работе, произошедших на системах теплоснабжения, обеспечивающих жизнедеятельность населения и работу социально значимых объектов.

4. Система мониторинга включает в себя:

- сбор данных;

- хранение, обработку и представление данных;

- анализ и выдачу информации для принятия решения.

4.1. Система сбора данных мониторинга за состоянием тепловых сетей объединяет в себе все существующие методы наблюдения за тепловыми сетями на территории муниципального образования.

В систему сбора данных вносятся данные по результатам проведенных гидравлических испытаний, проведенным ремонтным работам, а также сведения, накапливаемые эксплуатационным персоналом.

Собирается следующая информация:

- паспортная база данных технологического оборудования вновь проложенных тепловых сетей;

- расположение смежных коммуникаций в 5-метровой зоне вдоль теплосети, схема дренажных и канализационных сетей;

- исполнительная документация;

- сведения об аварийных ситуациях на объектах жилищного фонда;

- перечень аварийных отключений на тепловых сетях;

- данные о плановых ремонтных работах на системе теплоснабжения;

- данные о параметрах теплоносителя в системе теплоснабжения;

- оперативные сведения в период запуска тепла в жилые дома и объекты соцкультбыта.

Сбор данных организуется на бумажных носителях и вводится в базу данных теплоснабжающей организации.

4.2. Система анализа и выдачи информации направлена на решение задачи оптимизации планов ремонта на основе выбора из сетей, имеющих повреждения, самых ненадежных, исходя из заданного объема финансирования.

Источниками информации для статистической обработки данных являются:

- результаты гидравлических испытаний в ремонтный период, которые применяется как основной метод диагностики и планирования ремонта и перекладок тепловых сетей;

- данные по аварийным отключениям ресурса.

Данные мониторинга накладываются на актуальные паспортные характеристики объекта в целях выявления истинного состояния объекта и принятия оптимального управленческого решения.

По результатам анализа собранных данных совместно с организациями теплового комплекса:

- формируется ежегодная ремонтная Программа, реализуемая в межотопительный период;

- ежегодный план мероприятий по реконструкции и модернизации муниципального теплового комплекса;

- подготавливаются мероприятия по модернизации муниципальных тепловых сетей и объектов за счет средств теплоснабжающей организации, а также городского бюджета;

- формируются мероприятия для включения в инвестиционные программы предприятий;

- осуществляется мониторинг выполнения запланированных ремонтных мероприятий в рамках подготовки к отопительному периоду с предоставлением соответствующей отчетности в адрес Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области и другие надзорные органы.