## Приложение 2
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению администрации городского округа Кинель Самарской области
от 01.06.2020г. № 1267
СМЕТА
расходов на выполнение обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме
Тип благоустройства: многоэтажные капитальные жилые дома, имеющие все виды благоустройства, включая лифты и мусоропроводы (1 категория МКД).
Наименование работ и услуг | Периодичность выполнения работ и оказания услуг | Годовая плата (рублей, с учетом НДС 20%) | Стоимость на 1 кв.м общей площади (руб. в месяц с учетом НДС 20%)
1 | 2 | 3 | 4
I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундамента, стен, перекрытий и покрытий, лестниц, несущих элементов крыши) и ненесущих конструкций (внутренней отделки, полов) многоквартирного дома |  | 459617.68 | 5.7592
1. Работы, выполняемые в отношении фундамента: |  | 7125.12 | 0.089281
Проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением:
Признаков неравномерных осадок фундамента | весенний осмотр – после окончания отопительного периода; осенний осмотр – до наступления отопительного периода
Коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали | весенний осмотр – после окончания отопительного периода; осенний осмотр – до наступления отопительного периода
Проверка состояния гидроизоляции фундамента и систем водоотвода фундамента. При выявлении нарушений –обследование и составление плана мероприятий по восстановлению их эксплуатационных свойств | по мере необходимости
2. Работы, выполняемые в зданиях с подвалами: |  | 7524.62 | 0.094286
Проверка температурно-влажностного режима подвальных помещений и при выявлении нарушений устранение причин его нарушения. | 1 раз в месяц
Проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и приямков, принятие мер, исключающих подтопление, захламление,загрязнение и загромождение таких помещений, а также мер, обеспечивающих их вентиляцию в соответствии с проектными требованиями. | 1 раз в неделю
Контроль за состоянием дверей подвалов и технических подполий, запорных устройств на них. Устранение выявленных неисправностей. | 1 раз в неделю
3. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирного дома: |  | 19178.04 | 0.24031
Выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами, неисправности водоотводящих устройств. | весенний осмотр – после окончания отопительного периода; осенний осмотр – до наступления отопительного периода
Выявление повреждений в кладке, наличия и характера трещин, выветривания, отклонения от вертикали и выпучивания отдельных участков стен, нарушения связей между отдельными конструкциями в домах со стенами из мелких блоков, искусственных и естественных камней. | весенний осмотр – после окончания отопительного периода; осенний осмотр – до наступления отопительного периода
В случае выявления повреждений и нарушений – составление плана мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение. | по мере необходимости
4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирного дома: |  | 7985.27 | 0.10006
Выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления прогибов, трещин и колебаний, проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия). | весенний осмотр – после окончания отопительного периода; осенний осмотр – до наступления отопительного периода
Определения характера и величины изменения трещин в теле перекрытия и в местах примыкания к стенам. | весенний осмотр – после окончания отопительного периода; осенний осмотр – до наступления отопительного периода
5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания колонн и столбов многоквартирного дома: |  | 19211.07 | 0.24072
Выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, потери устойчивости, наличия, характера и величины трещин, выпучивания, отклонения от вертикали. | весенний осмотр – после окончания отопительного периода; осенний осмотр – до наступления отопительного периода
Привыявлении повреждений и нарушений - разработка плана и проведение восстановительных работ | по мере необходимости
6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок перекрытий и покрытий многоквартирного дома |  | 65587.1 | 0.82183
Контроль состояния и выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений констуктивного решения, устойчивости. Прогибов, колебаний и трещин. | весенний осмотр – после окончания отопительного периода; осенний осмотр – до наступления отопительного периода
Выявление поверхностных отколов и отслоения защитного слоя бетона в растянутой зоне, оголения и коррозии арматуры, крупных выбоин и сколов бетона в сжатой зоне. | весенний осмотр – после окончания отопительного периода; осенний осмотр – до наступления отопительного периода
При выявлении нарушений и повреждений - разработка плана и проведение восстановительных работ. | по мере необходимости
7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыши многоквартирного дома: |  | 177345.28 | 2.2222
Проверка кровли на отсутствие протечек | весенний осмотр – после окончания отопительного периода; осенний осмотр – до наступления отопительного периода
Выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши, водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на крыши, ходовых досок и переходных мостиков на чердаках, осадочных и температурных швов, водоприемных воронок внутреннего водостока. | весенний осмотр – после окончания отопительного периода; осенний осмотр – до наступления отопительного периода
Проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи, сбивание сосулек. | по мере необходимости
Проверка и при необходимости восстановление защитного окрасочного слоя металлических элементов, окраска металлических креплений кровли антикоррозийными защитными красками и составами. | по мере необходимости
8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирного дома: |  | 51114.85 | 0.64049
Выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях. | весенний осмотр – после окончания отопительного периода; осенний осмотр – до наступления отопительного периода
выявление прогибов несущих конструкций, нарушений крепления тетив к балкам, поддерживающим лестничные площадки, врубок в конструкции лестницы. | весенний осмотр – после окончания отопительного периода; осенний осмотр – до наступления отопительного периода
При выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | по мере необходимости
9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасада многоквартирного дома: |  | 16654.96 | 0.20869
Выявление нарушений отделки фасада и его отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами. | весенний осмотр – после окончания отопительного периода; осенний осмотр – до наступления отопительного периода
Контроль состояния отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами. | весенний осмотр – после окончания отопительного периода; осенний осмотр – до наступления отопительного периода
Контроль состояния плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), ограничителей хода дверей (остановы). | весенний осмотр – после окончания отопительного периода; осенний осмотр – до наступления отопительного периода
При выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | по мере необходимости
10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирного дома: проверка состояния внутренней отделки. При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию – устранение выявленных нарушений. | весенний осмотр – после окончания отопительного периода; осенний осмотр – до наступления отопительного периода | 57107.8 | 0.71558
11. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме, при выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | весенний осмотр – после окончания отопительного периода; осенний осмотр – до наступления отопительного периода | 14985.07 | 0.18777
12. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме: |  | 15798.5 | 0.19796
Проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме. | весенний осмотр – после окончания отопительного периода; осенний осмотр – до наступления отопительного периода
При выявлении нарушений в отопительный период – незамедлительный ремонт. В остальных случаях – разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | по мере необходимости
II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме |  | 523880.16 | 6.5644
13. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания мусоропроводов многоквартирного дома: |  | 65542.4 | 0.82127
Проверка технического состояния и работоспособности элементов мусоропровода | ежедневно
При выявлении засоров- незамедлительное их устранение | по мере необходимости
Чистка, промывка и дезинфекция загрузочных клапанов стволов мусоропроводов, мусоросборной камеры и ее оборудования. | 1 раз в неделю
При выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | по мере необходимости
14.Проверка и диагностирование состояния систем вентиляции и дымоудаления, выявление и устранение недопустимых причин отклонений в эксплуатации дымовых и вентиляционных каналов (прочистка) | 3 раза в год | 87348.65 | 1.0945
15.Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения, отопления и водоотведения в многоквартирном доме: |  | 98984.63 | 1.2403
Проверка исправности, работоспособности, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, элементов, скрытых от постоянного наблюдения. | по результатам осмотров, позаявочно
Постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности систем | по результатам осмотров, позаявочно
Восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме. | по результатам осмотров, позаявочно
Контроль состояния и восстановления исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек, внутреннего водостока, дренажных систем и дворовой канализации. | по результатам осмотров, позаявочно
Промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе | по мере необходимости
Промывка систем водоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений | 1 раз в год
16. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем отопления в многоквартирном доме: |  | 115546.35 | 1.4478
Испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем отопления. | 1 раз в год
Проведение пробных пусконаладочных работ (пробные топки), консервация системы отопления. | 1 раз в год
Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления. | по мере необходимости
Промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений. | 1 раз в год
17. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования и систем электроснабжения в многоквартирном доме: |  | 87395.04 | 1.0951
Замеры сопротивления изоляции проводов | согласно графику
Техническое обслуживание внутридомовых электрических сетей, электрического оборудования (укрепление проводов, выключателей, патронов, замена вставок, подтяжка контактов, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования). | по результатам осмотров, позаявочно
18. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме: |  | 49974.84 | 0.6262
Организация проверки состояния системы внутридомового газового оборудования и ее отдельных элементов | 1 раз в год
При выявлении нарушений и неисправностей внутридомового газового оборудования, систем вентиляции, способных повлечь скопление газа в помещениях, - организация проведения работ по их устранению | по мере необходимости
Организация технического обслуживания и ремонта систем ВДГО. | 1 раз в год, позаявочно
19. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта лифтов в многоквартирном доме. |  | 19088.25 | 0.23918
Организация системы диспетчерского контроля и обеспечение диспетчерской связи с кабиной лифта. | круглосуточно
Обеспечение проведения осмотров, технического обслуживания и ремонта лифтов. | 1 раз в неделю
Обеспечение проведения аварийного обслуживания лифтов. | позаявочно
Обеспечение проведения технического освидетельствования лифтов, в т.ч. после замены элементов оборудования. | согласно графику
III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме |  | 486618.17 | 6.3046
20. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме: |  | 77235.64 | 0.96779
Сухая и влажная уборка тамбуров, холлов, коридоров, галерей, лифтовых площадок и лифтовых холлов и кабин, лестничных площадок и маршей, пандусов. | 1 раз в неделю
Влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек. | 1 раз в неделю
Мытье окон | 1 раз в год
Очистка систем защиты от грязи (металлических решеток, ячеистых покрытий, приямков, текстильных матов). | по мере необходимости
Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме. | 1 раз в год, позаявочно
21. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее – придомовая территория), в холодный период года: |  | 141256.62 | 1.77
Очистка крышек люков, колодцев от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см. | по мере необходимости
Сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см | по мере необходимости
Очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова) | по мере необходимости
Очистка придомовой территории от наледи и льда | по мере необходимости
Уборка контейнерных площадок, расположенных на придомовой территории общего имущества многоквартирного дома | 5 раз в неделю
Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд | 1 раз в неделю
Оочистка от мусора урн, установленных возде подъездов, и их промывка. | по мере необходимости
22. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года: |  | 155258.35 | 1.9454
Подметание и уборка придомовой территории | 3 раза в неделю
Уборка контейнерных площадок, расположенных на территории общего имущества многоквартирного дома | 5 раз в неделю
Уборка и выкашивание газонов | по мере необходимости
Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки | 1 раз в неделю
Очистка от мусора урн, установленных возде подъездов, и их промывка. | 1 раз в неделю
23. Содержание дворового оборудования (покраска, мелкий ремонт элементов оборудования | 1 раз в весеннее-летний период | 9174.27 | 0.11496
24. Содержание мест накопления ТКО | ежедневно | 25408.44 | 0.31838
25. Обеспечение требований пожарной безопасности: осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, средств противопожарной защиты, противодымной защиты. | в течении всего периода | 18652.34 | 0.23372
26. Выполнение работ, связанных с ликвидацией аварий и неисправностей в соответствии с установленными предельными сроками внутридомового оборудования и на внутридомовых инженерных системах водоснабжения, электроснабжения, газоснабжения по заявкам населения и указаниям руководителей, специалистов. | круглосуточно | 76159.41 | 0.95431
IV. Услуги по управлению многоквартирным домом | в течении всего периода | 173843.24 | 2.18
ИТОГО работы по содержанию многоквартирного дома |  | 1643959.25 | 20.8082
V. Текущий ремонт всего, в т.ч.: | в течении всего периода по мере необходимости | 671168.46 | 8.41
ИТОГО содержание и ремонт многоквартирного дома |  | 2315127.71 | 29.2182

## Приложение 3
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к постановлению администрации городского округа Кинель Самарской области
от 01.06.2020г. № 1267
СМЕТА
расходов на выполнение обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме
Тип благоустройства: капитальные жилые дома, имеющие все виды благоустройства, кроме лифтов и мусоропроводов (2 категория МКД).
Наименование работ и услуг | Периодичность выполнения работ и оказания услуг | Годовая плата (рублей, с учетом НДС 20%) | Стоимость на 1 кв.м общей площади (руб. в месяц с учетом НДС 20%) | Годовая плата (рублей, с учетом НДС 20%) | Стоимость на 1 кв.м общей площади (руб. в месяц с учетом НДС 20%) | Годовая плата (рублей, с учетом НДС 20%) | Стоимость на 1 кв.м общей площади (руб. в месяц с учетом НДС 20%) | Годовая плата (рублей, с учетом НДС 20%) | Стоимость на 1 кв.м общей площади (руб. в месяц с учетом НДС 20%) | Годовая плата (рублей, с учетом НДС 20%) | Стоимость на 1 кв.м общей площади (руб. в месяц с учетом НДС 20%) | Годовая плата (рублей, с учетом НДС 20%) | Стоимость на 1 кв.м общей площади (руб. в месяц с учетом НДС 20%)
|  | ООО "Евгриф" |  | ООО "Комплекс-Сервис" |  | ООО "Жилсервис" |  | ООО "Рустеп" |  | СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 3 | 4
I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундамента, стен, перекрытий и покрытий, лестниц, несущих элементов крыши) и ненесущих конструкций (внутренней отделки, полов) многоквартирного дома |  | 178985.96 | 3.88 | 194927.26 | 3.87 | 413064.14 | 3.95 | 114109.32 | 3.86 | 225271.67 | 3.84 | 225452.2437 | 3.8369
1. Работы, выполняемые в отношении фундамента: |  | 2767.82 | 0.06 | 2518.44 | 0.05 | 6274.4 | 0.06 | 1478.1 | 0.05 | 3259.69 | 0.005 | 3259.69 | 0.005
Проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением:
Признаков неравномерных осадок фундамента | весенний осмотр – после окончания отопительного периода; осенний осмотр – до наступления отопительного периода
Коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали | весенний осмотр – после окончания отопительного периода; осенний осмотр – до наступления отопительного периода
Проверка состояния гидроизоляции фундамента и систем водоотвода фундамента. При выявлении нарушений –обследование и составление плана мероприятий по восстановлению их эксплуатационных свойств | по мере необходимости
2. Работы, выполняемые в зданиях с подвалами: |  | 3690.43 | 0.08 | 3525.82 | 0.07 | 8365.86 | 0.08 | 2069.34 | 0.07 | 4412.8625 | 0.075 | 4412.8625 | 0.075
Проверка температурно-влажностного режима подвальных помещений и при выявлении нарушений устранение причин его нарушения. | 1 раз в месяц
Проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и приямков, принятие мер, исключающих подтопление, захламление,загрязнение и загромождение таких помещений, а также мер, обеспечивающих их вентиляцию в соответствии с проектными требованиями. | 1 раз в неделю
Контроль за состоянием дверей подвалов и технических подполий, запорных устройств на них. Устранение выявленных неисправностей. | 1 раз в неделю
3. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирного дома: |  | 5074.34 | 0.11 | 4533.19 | 0.09 | 10457.32 | 0.1 | 2660.58 | 0.09 | 5681.3575 | 0.0975 | 5681.3575 | 0.0975
Выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами, неисправности водоотводящих устройств. | весенний осмотр – после окончания отопительного периода; осенний осмотр – до наступления отопительного периода
Выявление повреждений в кладке, наличия и характера трещин, выветривания, отклонения от вертикали и выпучивания отдельных участков стен, нарушения связей между отдельными конструкциями в домах со стенами из мелких блоков, искусственных и естественных камней. | весенний осмотр – после окончания отопительного периода; осенний осмотр – до наступления отопительного периода
В случае выявления повреждений и нарушений – составление плана мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение. | по мере необходимости
4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирного дома: |  | 2767.82 | 0.06 | 2518.44 | 0.05 | 6274.39 | 0.06 | 1478.1 | 0.05 | 3259.6875 | 0.055 | 3259.6875 | 0.055
Выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления прогибов, трещин и колебаний, проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия). | весенний осмотр – после окончания отопительного периода; осенний осмотр – до наступления отопительного периода
Определения характера и величины изменения трещин в теле перекрытия и в местах примыкания к стенам. | весенний осмотр – после окончания отопительного периода; осенний осмотр – до наступления отопительного периода
5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания колонн и столбов многоквартирного дома: |  | 0 | 0 | 8562.7 | 0.17 | 17777.44 | 0.17 | 4729.92 | 0.16 | 7767.515 | 0.125 | 7767.515 | 0.125
Выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, потери устойчивости, наличия, характера и величины трещин, выпучивания, отклонения от вертикали. | весенний осмотр – после окончания отопительного периода; осенний осмотр – до наступления отопительного периода
Привыявлении повреждений и нарушений - разработка плана и проведение восстановительных работ | по мере необходимости
6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок перекрытий и покрытий многоквартирного дома |  | 12455.21 | 0.27 | 12592.2 | 0.25 | 26143.3 | 0.25 | 7390.5 | 0.25 | 14645.3025 | 0.255 | 14645.3025 | 0.255
Контроль состояния и выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений констуктивного решения, устойчивости. Прогибов, колебаний и трещин. | весенний осмотр – после окончания отопительного периода; осенний осмотр – до наступления отопительного периода
Выявление поверхностных отколов и отслоения защитного слоя бетона в растянутой зоне, оголения и коррозии арматуры, крупных выбоин и сколов бетона в сжатой зоне. | весенний осмотр – после окончания отопительного периода; осенний осмотр – до наступления отопительного периода
При выявлении нарушений и повреждений - разработка плана и проведение восстановительных работ. | по мере необходимости
7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыши многоквартирного дома: |  | 121784.26 | 2.64 | 130958.88 | 2.6 | 271890.32 | 2.6 | 76861.2 | 2.6 | 150373.665 | 2.61 | 150373.665 | 2.61
Проверка кровли на отсутствие протечек | весенний осмотр – после окончания отопительного периода; осенний осмотр – до наступления отопительного периода
Выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши, водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на крыши, ходовых досок и переходных мостиков на чердаках, осадочных и температурных швов, водоприемных воронок внутреннего водостока. | весенний осмотр – после окончания отопительного периода; осенний осмотр – до наступления отопительного периода
Проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи, сбивание сосулек. | по мере необходимости
Проверка и при необходимости восстановление защитного окрасочного слоя металлических элементов, окраска металлических креплений кровли антикоррозийными защитными красками и составами. | по мере необходимости
8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирного дома: |  | 6458.26 | 0.14 | 6547.94 | 0.13 | 14640.25 | 0.14 | 3843.06 | 0.13 | 7872.3775 | 0.135 | 7872.3775 | 0.135
Выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях. | весенний осмотр – после окончания отопительного периода; осенний осмотр – до наступления отопительного периода
выявление прогибов несущих конструкций, нарушений крепления тетив к балкам, поддерживающим лестничные площадки, врубок в конструкции лестницы. | весенний осмотр – после окончания отопительного периода; осенний осмотр – до наступления отопительного периода
При выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | по мере необходимости
9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасада многоквартирного дома: |  | 13377.82 | 0.29 | 13599.58 | 0.27 | 28234.76 | 0.27 | 7981.74 | 0.27 | 15798.475 | 0.275 | 15798.475 | 0.275
Выявление нарушений отделки фасада и его отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами. | весенний осмотр – после окончания отопительного периода; осенний осмотр – до наступления отопительного периода
Контроль состояния отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами. | весенний осмотр – после окончания отопительного периода; осенний осмотр – до наступления отопительного периода
Контроль состояния плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), ограничителей хода дверей (остановы). | весенний осмотр – после окончания отопительного периода; осенний осмотр – до наступления отопительного периода
При выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | по мере необходимости
10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирного дома: проверка состояния внутренней отделки. При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию – устранение выявленных нарушений. | весенний осмотр – после окончания отопительного периода; осенний осмотр – до наступления отопительного периода | 3229.13 | 0.07 | 3022.13 | 0.06 | 7320.12 | 0.07 | 1773.72 | 0.06 | 3836.275 | 0.065 | 3836.275 | 0.065
11. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме, при выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | весенний осмотр – после окончания отопительного периода; осенний осмотр – до наступления отопительного периода | 1845.22 | 0.04 | 1511.06 | 0.03 | 4182.93 | 0.04 | 886.86 | 0.03 | 2106.5175 | 0.035 | 2106.5175 | 0.035
12. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме: |  | 5535.65 | 0.12 | 5036.88 | 0.1 | 11503.05 | 0.11 | 2956.2 | 0.1 | 6257.945 | 0.1075 | 6438.5188 | 0.10438
Проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме. | весенний осмотр – после окончания отопительного периода; осенний осмотр – до наступления отопительного периода
При выявлении нарушений в отопительный период – незамедлительный ремонт. В остальных случаях – разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | по мере необходимости
II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме |  | 313686.71 | 6.8 | 456845.02 | 9.07 | 746652.65 | 7.14 | 201317.22 | 6.81 | 429625.4 | 7.455 | 429625.4 | 5.3975
13. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания мусоропроводов многоквартирного дома: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Проверка технического состояния и работоспособности элементов мусоропровода | ежедневно
При выявлении засоров- незамедлительное их устранение | по мере необходимости
Чистка, промывка и дезинфекция загрузочных клапанов стволов мусоропроводов, мусоросборной камеры и ее оборудования. | 1 раз в неделю
При выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | по мере необходимости
14.Проверка и диагностирование состояния систем вентиляции и дымоудаления, выявление и устранение недопустимых причин отклонений в эксплуатации дымовых и вентиляционных каналов (прочистка) | 3 раза в год | 58124.3 | 1.26 | 156143.28 | 3.1 | 132807.96 | 1.27 | 37543.74 | 1.27 | 96154.82 | 1.725 | 96154.82 | 1.725
15.Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения, отопления и водоотведения в многоквартирном доме: |  | 65505.17 | 1.42 | 71523.7 | 1.42 | 149539.68 | 1.43 | 41978.04 | 1.42 | 82136.6475 | 1.4225 | 82136.6475 | 0.36
Проверка исправности, работоспособности, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, элементов, скрытых от постоянного наблюдения. | по результатам осмотров, позаявочно
Постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности систем | по результатам осмотров, позаявочно
Восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме. | по результатам осмотров, позаявочно
Контроль состояния и восстановления исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек, внутреннего водостока, дренажных систем и дворовой канализации. | по результатам осмотров, позаявочно
Промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе | по мере необходимости
Промывка систем водоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений | 1 раз в год
16. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем отопления в многоквартирном доме: |  | 84418.63 | 1.83 | 96708.1 | 1.92 | 192414.69 | 1.84 | 54098.46 | 1.83 | 106909.97 | 1.855 | 106909.97 | 0.86
Испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем отопления. | 1 раз в год
Проведение пробных пусконаладочных работ (пробные топки), консервация системы отопления. | 1 раз в год
Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления. | по мере необходимости
Промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений. | 1 раз в год
17. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования и систем электроснабжения в многоквартирном доме: |  | 74269.94 | 1.61 | 98219.16 | 1.95 | 168362.85 | 1.61 | 47594.82 | 1.61 | 97111.6925 | 1.695 | 97111.6925 | 1.695
Замеры сопротивления изоляции проводов | согласно графику
Техническое обслуживание внутридомовых электрических сетей, электрического оборудования (укрепление проводов, выключателей, патронов, замена вставок, подтяжка контактов, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования). | по результатам осмотров, позаявочно
18. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме: |  | 31368.67 | 0.68 | 34250.78 | 0.68 | 103527.47 | 0.99 | 20102.16 | 0.68 | 47312.27 | 0.7575 | 47312.27 | 0.7575
Организация проверки состояния системы внутридомового газового оборудования и ее отдельных элементов | 1 раз в год
При выявлении нарушений и неисправностей внутридомового газового оборудования, систем вентиляции, способных повлечь скопление газа в помещениях, - организация проведения работ по их устранению | по мере необходимости
Организация технического обслуживания и ремонта систем ВДГО. | 1 раз в год, позаявочно
19. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта лифтов в многоквартирном доме. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Организация системы диспетчерского контроля и обеспечение диспетчерской связи с кабиной лифта. | круглосуточно
Обеспечение проведения осмотров, технического обслуживания и ремонта лифтов. | 1 раз в неделю
Обеспечение проведения аварийного обслуживания лифтов. | позаявочно
Обеспечение проведения технического освидетельствования лифтов, в т.ч. после замены элементов оборудования. | согласно графику
III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме |  | 295695.86 | 6.41 | 342004.15 | 6.79 | 424567.19 | 4.06 | 122682.3 | 4.15 | 296237.375 | 5.3525 | 296237.375 | 5.3525
20. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме: |  | 125013.38 | 2.71 | 110811.36 | 2.2 | 25097.56 | 0.24 | 7094.88 | 0.24 | 67004.295 | 1.3475 | 67004.295 | 1.3475
Сухая и влажная уборка тамбуров, холлов, коридоров, галерей, лифтовых площадок и лифтовых холлов и кабин, лестничных площадок и маршей, пандусов. | 1 раз в неделю
Влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек. | 1 раз в неделю
Мытье окон | 1 раз в год
Очистка систем защиты от грязи (металлических решеток, ячеистых покрытий, приямков, текстильных матов). | по мере необходимости
Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме. | 1 раз в год, позаявочно
21. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее – придомовая территория), в холодный период года: |  | 65043.86 | 1.41 | 72027.38 | 1.43 | 140128.09 | 1.34 | 41091.18 | 1.39 | 79572.6275 | 1.3925 | 79572.6275 | 1.3925
Очистка крышек люков, колодцев от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см. | по мере необходимости
Сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см | по мере необходимости
Очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова) | по мере необходимости
Очистка придомовой территории от наледи и льда | по мере необходимости
Уборка контейнерных площадок, расположенных на придомовой территории общего имущества многоквартирного дома | 5 раз в неделю
Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд | 1 раз в неделю
Оочистка от мусора урн, установленных возде подъездов, и их промывка. | по мере необходимости
22. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года: |  | 76576.46 | 1.66 | 130455.19 | 2.59 | 189277.49 | 1.81 | 49072.92 | 1.66 | 111345.515 | 1.93 | 111345.515 | 1.93
Подметание и уборка придомовой территории | 3 раза в неделю
Уборка контейнерных площадок, расположенных на территории общего имущества многоквартирного дома | 5 раз в неделю
Уборка и выкашивание газонов | по мере необходимости
Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки | 1 раз в неделю
Очистка от мусора урн, установленных возде подъездов, и их промывка. | 1 раз в неделю
23. Содержание дворового оборудования (покраска, мелкий ремонт элементов оборудования | 1 раз в весеннее-летний период | 3229.13 | 0.07 | 503.69 | 0.01 | 5228.66 | 0.05 | 2069.34 | 0.07 | 2757.705 | 0.05 | 2757.705 | 0.05
24. Содержание мест накопления ТКО | ежедневно | 0 | 0 | 0 | 0 | 4182.93 | 0.04 | 0 | 0 | 1045.7325 | 0.01 | 1045.7325 | 0.01
25. Обеспечение требований пожарной безопасности: осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, средств противопожарной защиты, противодымной защиты. | в течении всего периода | 6458.26 | 0.14 | 7051.63 | 0.14 | 15685.98 | 0.15 | 4138.68 | 0.14 | 8333.6375 | 0.1425 | 8333.6375 | 0.1425
26. Выполнение работ, связанных с ликвидацией аварий и неисправностей в соответствии с установленными предельными сроками внутридомового оборудования и на внутридомовых инженерных системах водоснабжения, электроснабжения, газоснабжения по заявкам населения и указаниям руководителей, специалистов. | круглосуточно | 19374.77 | 0.42 | 21154.9 | 0.42 | 44966.48 | 0.43 | 19215.3 | 0.65 | 26177.8625 | 0.48 | 26177.8625 | 0.48
IV. Услуги по управлению многоквартирным домом | в течении всего периода | 112558.18 | 2.44 | 184853.5 | 3.67 | 193460.42 | 1.85 | 72131.28 | 2.44 | 140750.845 | 2.6 | 140750.845 | 2.59
ИТОГО работы по содержанию многоквартирного дома |  | 900926.71 | 19.53 | 1178629.93 | 23.4 | 1777744.4 | 17 | 510240.12 | 17.26 | 1091885.29 | 19.2475 | 1091885.29 | 17.1769
V. Текущий ремонт всего, в т.ч.: | в течении всего периода по мере необходимости | 252333.29 | 5.47 | 401439.34 | 7.97 | 836585.6 | 8 | 228809.88 | 7.74 | 429792.0275 | 7.295 | 429792.0275 | 7.82
ИТОГО содержание и ремонт многоквартирного дома |  | 1153260 | 25 | 1580069.27 | 31.37 | 2614330 | 25 | 739050 | 25 | 1521677.3175 | 26.5425 | 1521677.3175 | 24.9969
[10 empty] | 16.53 | 2.99
[10 empty] | 7.74 | 2.99
[10 empty] | 24.27 | 2.99
16.53
7.74
24.27

## Приложение 4
ПРИЛОЖЕНИЕ 4 к постановлению администрации городского округа Кинель Самарской области ПРИЛОЖЕНИЕ 1 к постановлению администрации городского округа Кинель Самарской области
к постановлению администрации городского округа Кинель Самарской области
от 01.06.2020г. № 1267
СМЕТА
расходов на выполнение обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме
Тип благоустройства: капитальные жилые дома, имеющие не все виды благоустройства (3 категория МКД).
Наименование работ и услуг | Периодичность выполнения работ и оказания услуг | Годовая плата (рублей, с учетом НДС 20%) | Стоимость на 1 кв.м общей площади (руб. в месяц с учетом НДС 20%) | Годовая плата (рублей, с учетом НДС 20%) | Стоимость на 1 кв.м общей площади (руб. в месяц с учетом НДС 20%) | Годовая плата (рублей, с учетом НДС 20%) | Стоимость на 1 кв.м общей площади (руб. в месяц с учетом НДС 20%) | Годовая плата (рублей, с учетом НДС 20%) | Стоимость на 1 кв.м общей площади (руб. в месяц с учетом НДС 20%) | Годовая плата (рублей, с учетом НДС 20%) | Стоимость на 1 кв.м общей площади (руб. в месяц с учетом НДС 20%) | Годовая плата (рублей, с учетом НДС 20%) | Стоимость на 1 кв.м общей площади (руб. в месяц с учетом НДС 20%)
|  | ООО "Евгриф" |  | ООО "Комплекс-Сервис" |  | ООО "Жилсервис" |  | ООО "Рустеп" |  | СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 3 | 4
I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундамента, стен, перекрытий и покрытий, лестниц, несущих элементов крыши) и ненесущих конструкций (внутренней отделки, полов) многоквартирного дома |  | 33211.304 | 4.95 | 21917.82 | 4.11 | 9980.17 | 4.88 | 233175.19 | 7.39 | 74571.121 | 5.2325 | 75074.1991 | 4.6081
1. Работы, выполняемые в отношении фундамента: |  | 872.96 | 0.13 | 266.8 | 0.05 | 265.87 | 0.13 | 4101.86 | 0.13 | 1376.8725 | 0.01 | 1376.8725 | 0.01
Проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением:
Признаков неравномерных осадок фундамента | весенний осмотр – после окончания отопительного периода; осенний осмотр – до наступления отопительного периода
Коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали | весенний осмотр – после окончания отопительного периода; осенний осмотр – до наступления отопительного периода
Проверка состояния гидроизоляции фундамента и систем водоотвода фундамента. При выявлении нарушений –обследование и составление плана мероприятий по восстановлению их эксплуатационных свойств | по мере необходимости
2. Работы, выполняемые в зданиях с подвалами: |  | 1140.564 | 0.17 | 373.63 | 0.07 | 347.67 | 0.17 | 5679.5 | 0.18 | 1885.341 | 0.1475 | 1885.341 | 0.1475
Проверка температурно-влажностного режима подвальных помещений и при выявлении нарушений устранение причин его нарушения. | 1 раз в месяц
Проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и приямков, принятие мер, исключающих подтопление, захламление,загрязнение и загромождение таких помещений, а также мер, обеспечивающих их вентиляцию в соответствии с проектными требованиями. | 1 раз в неделю
Контроль за состоянием дверей подвалов и технических подполий, запорных устройств на них. Устранение выявленных неисправностей. | 1 раз в неделю
3. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирного дома: |  | 1543.116 | 0.23 | 480.38 | 0.09 | 470.37 | 0.23 | 7257.14 | 0.23 | 2437.7515 | 0.195 | 2437.7515 | 0.195
Выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами, неисправности водоотводящих устройств. | весенний осмотр – после окончания отопительного периода; осенний осмотр – до наступления отопительного периода
Выявление повреждений в кладке, наличия и характера трещин, выветривания, отклонения от вертикали и выпучивания отдельных участков стен, нарушения связей между отдельными конструкциями в домах со стенами из мелких блоков, искусственных и естественных камней. | весенний осмотр – после окончания отопительного периода; осенний осмотр – до наступления отопительного периода
В случае выявления повреждений и нарушений – составление плана мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение. | по мере необходимости
4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирного дома: |  | 4360.98 | 0.65 | 266.88 | 0.05 | 1349.77 | 0.66 | 20824.85 | 0.66 | 6700.62 | 0.505 | 6700.62 | 0.505
Выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления прогибов, трещин и колебаний, проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия). | весенний осмотр – после окончания отопительного периода; осенний осмотр – до наступления отопительного периода
Определения характера и величины изменения трещин в теле перекрытия и в местах примыкания к стенам. | весенний осмотр – после окончания отопительного периода; осенний осмотр – до наступления отопительного периода
5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания колонн и столбов многоквартирного дома: |  | 0 | 0 | 907.39 | 0.17 | 0 | 0 | 5048.45 | 0.16 | 1488.96 | 0.0825 | 1488.96 | 0.0825
Выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, потери устойчивости, наличия, характера и величины трещин, выпучивания, отклонения от вертикали. | весенний осмотр – после окончания отопительного периода; осенний осмотр – до наступления отопительного периода
Привыявлении повреждений и нарушений - разработка плана и проведение восстановительных работ | по мере необходимости
6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок перекрытий и покрытий многоквартирного дома |  | 1006.38 | 0.15 | 1334.4 | 0.25 | 347.67 | 0.17 | 7888.2 | 0.25 | 2644.1625 | 0.205 | 2644.1625 | 0.205
Контроль состояния и выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений констуктивного решения, устойчивости. Прогибов, колебаний и трещин. | весенний осмотр – после окончания отопительного периода; осенний осмотр – до наступления отопительного периода
Выявление поверхностных отколов и отслоения защитного слоя бетона в растянутой зоне, оголения и коррозии арматуры, крупных выбоин и сколов бетона в сжатой зоне. | весенний осмотр – после окончания отопительного периода; осенний осмотр – до наступления отопительного периода
При выявлении нарушений и повреждений - разработка плана и проведение восстановительных работ. | по мере необходимости
7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыши многоквартирного дома: |  | 3958.428 | 0.59 | 13877.9 | 2.6 | 1227.06 | 0.6 | 82037.28 | 2.6 | 25275.167 | 1.5975 | 25275.167 | 1.5975
Проверка кровли на отсутствие протечек | весенний осмотр – после окончания отопительного периода; осенний осмотр – до наступления отопительного периода
Выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши, водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на крыши, ходовых досок и переходных мостиков на чердаках, осадочных и температурных швов, водоприемных воронок внутреннего водостока. | весенний осмотр – после окончания отопительного периода; осенний осмотр – до наступления отопительного периода
Проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи, сбивание сосулек. | по мере необходимости
Проверка и при необходимости восстановление защитного окрасочного слоя металлических элементов, окраска металлических креплений кровли антикоррозийными защитными красками и составами. | по мере необходимости
8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирного дома: |  | 8789.052 | 1.31 | 693.88 | 0.13 | 2454.12 | 1.2 | 41334.17 | 1.31 | 13317.8055 | 0.9875 | 13317.8055 | 0.39
Выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях. | весенний осмотр – после окончания отопительного периода; осенний осмотр – до наступления отопительного периода
выявление прогибов несущих конструкций, нарушений крепления тетив к балкам, поддерживающим лестничные площадки, врубок в конструкции лестницы. | весенний осмотр – после окончания отопительного периода; осенний осмотр – до наступления отопительного периода
При выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | по мере необходимости
9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасада многоквартирного дома: |  | 805.104 | 0.12 | 693.88 | 0.13 | 245.41 | 0.12 | 8519.26 | 0.27 | 2565.9135 | 0.16 | 2565.9135 | 0.16
Выявление нарушений отделки фасада и его отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами. | весенний осмотр – после окончания отопительного периода; осенний осмотр – до наступления отопительного периода
Контроль состояния отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами. | весенний осмотр – после окончания отопительного периода; осенний осмотр – до наступления отопительного периода
Контроль состояния плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), ограничителей хода дверей (остановы). | весенний осмотр – после окончания отопительного периода; осенний осмотр – до наступления отопительного периода
При выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | по мере необходимости
10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирного дома: проверка состояния внутренней отделки. При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию – устранение выявленных нарушений. | весенний осмотр – после окончания отопительного периода; осенний осмотр – до наступления отопительного периода | 5568.636 | 0.83 | 1227.65 | 0.23 | 1738.33 | 0.85 | 26188.82 | 0.83 | 8680.859 | 0.685 | 8680.859 | 0.685
11. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме, при выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | весенний осмотр – после окончания отопительного периода; осенний осмотр – до наступления отопительного периода | 1476.024 | 0.22 | 1154.52 | 0.22 | 409.02 | 0.2 | 6941.62 | 0.22 | 2495.296 | 0.215 | 2495.296 | 0.215
12. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме: |  | 3690.06 | 0.55 | 640.51 | 0.12 | 1124.88 | 0.55 | 17354.04 | 0.55 | 5702.3725 | 0.4425 | 6205.4506 | 0.41563
Проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме. | весенний осмотр – после окончания отопительного периода; осенний осмотр – до наступления отопительного периода
При выявлении нарушений в отопительный период – незамедлительный ремонт. В остальных случаях – разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | по мере необходимости
II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме |  | 36565.14 | 5.45 | 39832.63 | 7.46 | 11125.34 | 5.44 | 189632.33 | 6.01 | 69288.86 | 6.09 | 69288.86 | 4.09
13. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания мусоропроводов многоквартирного дома: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Проверка технического состояния и работоспособности элементов мусоропровода | ежедневно
При выявлении засоров- незамедлительное их устранение | по мере необходимости
Чистка, промывка и дезинфекция загрузочных клапанов стволов мусоропроводов, мусоросборной камеры и ее оборудования. | 1 раз в неделю
При выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | по мере необходимости
14.Проверка и диагностирование состояния систем вентиляции и дымоудаления, выявление и устранение недопустимых причин отклонений в эксплуатации дымовых и вентиляционных каналов (прочистка) | 3 раза в год | 4629.348 | 0.69 | 16546.56 | 3.1 | 1390.66 | 0.68 | 40072.06 | 1.27 | 15659.657 | 1.435 | 15659.657 | 1.435
15.Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения, отопления и водоотведения в многоквартирном доме: |  | 11137.272 | 1.66 | 6084.86 | 1.14 | 3313.06 | 1.62 | 52377.65 | 1.66 | 18228.2105 | 1.52 | 18228.2105 | 0.52
Проверка исправности, работоспособности, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, элементов, скрытых от постоянного наблюдения. | по результатам осмотров, позаявочно
Постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности систем | по результатам осмотров, позаявочно
Восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме. | по результатам осмотров, позаявочно
Контроль состояния и восстановления исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек, внутреннего водостока, дренажных систем и дворовой канализации. | по результатам осмотров, позаявочно
Промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе | по мере необходимости
Промывка систем водоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений | 1 раз в год
16. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем отопления в многоквартирном доме: |  | 13015.848 | 1.94 | 9942.08 | 1.86 | 3844.79 | 1.88 | 60581.38 | 1.92 | 21846.0245 | 1.9 | 21846.0245 | 0.9
Испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем отопления. | 1 раз в год
Проведение пробных пусконаладочных работ (пробные топки), консервация системы отопления. | 1 раз в год
Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления. | по мере необходимости
Промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений. | 1 раз в год
17. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования и систем электроснабжения в многоквартирном доме: |  | 4562.256 | 0.68 | 3682.94 | 0.69 | 1431.57 | 0.7 | 21455.9 | 0.68 | 7783.1665 | 0.6875 | 7783.1665 | 0.6875
Замеры сопротивления изоляции проводов | согласно графику
Техническое обслуживание внутридомовых электрических сетей, электрического оборудования (укрепление проводов, выключателей, патронов, замена вставок, подтяжка контактов, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования). | по результатам осмотров, позаявочно
18. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме: |  | 3220.416 | 0.48 | 3576.19 | 0.67 | 1145.26 | 0.56 | 15145.34 | 0.48 | 5771.8015 | 0.5475 | 5771.8015 | 0.5475
Организация проверки состояния системы внутридомового газового оборудования и ее отдельных элементов | 1 раз в год
При выявлении нарушений и неисправностей внутридомового газового оборудования, систем вентиляции, способных повлечь скопление газа в помещениях, - организация проведения работ по их устранению | по мере необходимости
Организация технического обслуживания и ремонта систем ВДГО. | 1 раз в год, позаявочно
19. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта лифтов в многоквартирном доме. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Организация системы диспетчерского контроля и обеспечение диспетчерской связи с кабиной лифта. | круглосуточно
Обеспечение проведения осмотров, технического обслуживания и ремонта лифтов. | 1 раз в неделю
Обеспечение проведения аварийного обслуживания лифтов. | позаявочно
Обеспечение проведения технического освидетельствования лифтов, в т.ч. после замены элементов оборудования. | согласно графику
III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме |  | 33411.816 | 4.98 | 19475.49 | 3.65 | 5112.75 | 2.5 | 92134.17 | 2.92 | 37533.5565 | 3.5125 | 37533.5565 | 3.5125
20. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме: |  | 18181.932 | 2.71 | 9234.06 | 1.73 | 470.37 | 0.23 | 7257.14 | 0.23 | 8785.8755 | 1.225 | 8785.8755 | 1.225
Сухая и влажная уборка тамбуров, холлов, коридоров, галерей, лифтовых площадок и лифтовых холлов и кабин, лестничных площадок и маршей, пандусов. | 1 раз в неделю
Влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек. | 1 раз в неделю
Мытье окон | 1 раз в год
Очистка систем защиты от грязи (металлических решеток, ячеистых покрытий, приямков, текстильных матов). | по мере необходимости
Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме. | 1 раз в год, позаявочно
21. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее – придомовая территория), в холодный период года: |  | 6172.464 | 0.92 | 4216.7 | 0.79 | 1595.18 | 0.78 | 43858.39 | 1.39 | 13960.6835 | 0.97 | 13960.6835 | 0.97
Очистка крышек люков, колодцев от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см. | по мере необходимости
Сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см | по мере необходимости
Очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова) | по мере необходимости
Очистка придомовой территории от наледи и льда | по мере необходимости
Уборка контейнерных площадок, расположенных на придомовой территории общего имущества многоквартирного дома | 5 раз в неделю
Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд | 1 раз в неделю
Оочистка от мусора урн, установленных возде подъездов, и их промывка. | по мере необходимости
22. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года: |  | 5098.992 | 0.76 | 3629.57 | 0.68 | 1267.96 | 0.62 | 22718.02 | 0.72 | 8178.6355 | 0.695 | 8178.6355 | 0.695
Подметание и уборка придомовой территории | 3 раза в неделю
Уборка контейнерных площадок, расположенных на территории общего имущества многоквартирного дома | 5 раз в неделю
Уборка и выкашивание газонов | по мере необходимости
Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки | 1 раз в неделю
Очистка от мусора урн, установленных возде подъездов, и их промывка. | 1 раз в неделю
23. Содержание дворового оборудования (покраска, мелкий ремонт элементов оборудования | 1 раз в весеннее-летний период | 1006.38 | 0.15 | 53.38 | 0.01 | 306.76 | 0.15 | 4417.39 | 0.14 | 1445.9775 | 0.1125 | 1445.9775 | 0.1125
24. Содержание мест накопления ТКО | ежедневно | 0 | 0 | 0 | 0 | 531.73 | 0.26 | 0 | 0 | 132.9325 | 0.065 | 132.9325 | 0.065
25. Обеспечение требований пожарной безопасности: осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, средств противопожарной защиты, противодымной защиты. | в течении всего периода | 670.92 | 0.1 | 527 | 0.1 | 224.96 | 0.11 | 3155.28 | 0.1 | 1144.54 | 0.1025 | 1144.54 | 0.1025
26. Выполнение работ, связанных с ликвидацией аварий и неисправностей в соответствии с установленными предельными сроками внутридомового оборудования и на внутридомовых инженерных системах водоснабжения, электроснабжения, газоснабжения по заявкам населения и указаниям руководителей, специалистов. | круглосуточно | 2281.128 | 0.34 | 1814.78 | 0.34 | 715.79 | 0.35 | 10727.95 | 0.34 | 3884.912 | 0.3425 | 3884.912 | 0.3425
IV. Услуги по управлению многоквартирным домом | в течении всего периода | 4830.624 | 0.72 | 19588.99 | 3.67 | 1554.28 | 0.76 | 29659.63 | 0.94 | 13908.381 | 1.5225 | 13908.381 | 1.5225
ИТОГО работы по содержанию многоквартирного дома |  | 108018.884 | 16.1 | 100814.93 | 18.89 | 27772.54 | 13.58 | 544601.32 | 17.26 | 195301.9185 | 16.3575 | 195301.9185 | 13.7331
V. Текущий ремонт всего, в т.ч.: | в течении всего периода по мере необходимости | 25964.604 | 3.87 | 34000.51 | 6.37 | 13088.64 | 6.4 | 244218.67 | 7.74 | 79318.106 | 6.095 | 79318.106 | 6.24
ИТОГО содержание и ремонт многоквартирного дома |  | 133983.488 | 19.97 | 134815.44 | 25.26 | 40861.18 | 19.98 | 788819.99 | 25 | 274620.0245 | 22.4525 | 274620.0245 | 19.9731
24.27

## Приложение 5
ПРИЛОЖЕНИЕ 5 к постановлению администрации городского округа Кинель Самарской области ПРИЛОЖЕНИЕ 1 к постановлению администрации городского округа Кинель Самарской области
к постановлению администрации городского округа Кинель Самарской области
от 01.06.2020г. № 1267
СМЕТА
расходов на выполнение обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме
Тип благоустройства: дома барачного типа (4 категория МКД)
Наименование работ и услуг | Периодичность выполнения работ и оказания услуг | Годовая плата (рублей, с учетом НДС 20%) | Стоимость на 1 кв.м общей площади (руб. в месяц с учетом НДС 20%)
1 | 2 | 3 | 4
I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундамента, стен, перекрытий и покрытий, лестниц, несущих элементов крыши) и ненесущих конструкций (внутренней отделки, полов) многоквартирного дома |  | 12175.82 | 4.07
1. Работы, выполняемые в отношении фундамента: |  | 2423.2 | 0.81
Проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением:
Признаков неравномерных осадок фундамента | весенний осмотр – после окончания отопительного периода; осенний осмотр – до наступления отопительного периода
Коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали | весенний осмотр – после окончания отопительного периода; осенний осмотр – до наступления отопительного периода
Проверка состояния гидроизоляции фундамента и систем водоотвода фундамента. При выявлении нарушений –обследование и составление плана мероприятий по восстановлению их эксплуатационных свойств | по мере необходимости
2. Работы, выполняемые в зданиях с подвалами: |  | 0 | 0
Проверка температурно-влажностного режима подвальных помещений и при выявлении нарушений устранение причин его нарушения. | 1 раз в месяц
Проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и приямков, принятие мер, исключающих подтопление, захламление,загрязнение и загромождение таких помещений, а также мер, обеспечивающих их вентиляцию в соответствии с проектными требованиями. | 1 раз в неделю
Контроль за состоянием дверей подвалов и технических подполий, запорных устройств на них. Устранение выявленных неисправностей. | 1 раз в неделю
3. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирного дома: |  | 2423.2 | 0.81
Выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами, неисправности водоотводящих устройств. | весенний осмотр – после окончания отопительного периода; осенний осмотр – до наступления отопительного периода
Выявление повреждений в кладке, наличия и характера трещин, выветривания, отклонения от вертикали и выпучивания отдельных участков стен, нарушения связей между отдельными конструкциями в домах со стенами из мелких блоков, искусственных и естественных камней. | весенний осмотр – после окончания отопительного периода; осенний осмотр – до наступления отопительного периода
В случае выявления повреждений и нарушений – составление плана мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение. | по мере необходимости
4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирного дома: |  | 2453.11 | 0.82
Выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления прогибов, трещин и колебаний, проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия). | весенний осмотр – после окончания отопительного периода; осенний осмотр – до наступления отопительного периода
Определения характера и величины изменения трещин в теле перекрытия и в местах примыкания к стенам. | весенний осмотр – после окончания отопительного периода; осенний осмотр – до наступления отопительного периода
5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания колонн и столбов многоквартирного дома: |  | 0 | 0
Выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, потери устойчивости, наличия, характера и величины трещин, выпучивания, отклонения от вертикали. | весенний осмотр – после окончания отопительного периода; осенний осмотр – до наступления отопительного периода
Привыявлении повреждений и нарушений - разработка плана и проведение восстановительных работ | по мере необходимости
6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок перекрытий и покрытий многоквартирного дома |  | 0 | 0
Контроль состояния и выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений констуктивного решения, устойчивости. Прогибов, колебаний и трещин. | весенний осмотр – после окончания отопительного периода; осенний осмотр – до наступления отопительного периода
Выявление поверхностных отколов и отслоения защитного слоя бетона в растянутой зоне, оголения и коррозии арматуры, крупных выбоин и сколов бетона в сжатой зоне. | весенний осмотр – после окончания отопительного периода; осенний осмотр – до наступления отопительного периода
При выявлении нарушений и повреждений - разработка плана и проведение восстановительных работ. | по мере необходимости
7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыши многоквартирного дома: |  | 2453.11 | 0.82
Проверка кровли на отсутствие протечек | весенний осмотр – после окончания отопительного периода; осенний осмотр – до наступления отопительного периода
Выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши, водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на крыши, ходовых досок и переходных мостиков на чердаках, осадочных и температурных швов, водоприемных воронок внутреннего водостока. | весенний осмотр – после окончания отопительного периода; осенний осмотр – до наступления отопительного периода
Проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи, сбивание сосулек. | по мере необходимости
Проверка и при необходимости восстановление защитного окрасочного слоя металлических элементов, окраска металлических креплений кровли антикоррозийными защитными красками и составами. | по мере необходимости
8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирного дома: |  | 0 | 0
Выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях. | весенний осмотр – после окончания отопительного периода; осенний осмотр – до наступления отопительного периода
выявление прогибов несущих конструкций, нарушений крепления тетив к балкам, поддерживающим лестничные площадки, врубок в конструкции лестницы. | весенний осмотр – после окончания отопительного периода; осенний осмотр – до наступления отопительного периода
При выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | по мере необходимости
9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасада многоквартирного дома: |  | 2423.2 | 0.81
Выявление нарушений отделки фасада и его отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами. | весенний осмотр – после окончания отопительного периода; осенний осмотр – до наступления отопительного периода
Контроль состояния отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами. | весенний осмотр – после окончания отопительного периода; осенний осмотр – до наступления отопительного периода
Контроль состояния плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), ограничителей хода дверей (остановы). | весенний осмотр – после окончания отопительного периода; осенний осмотр – до наступления отопительного периода
При выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | по мере необходимости
10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирного дома: проверка состояния внутренней отделки. При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию – устранение выявленных нарушений. | весенний осмотр – после окончания отопительного периода; осенний осмотр – до наступления отопительного периода | 0 | 0
11. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме, при выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | весенний осмотр – после окончания отопительного периода; осенний осмотр – до наступления отопительного периода | 0 | 0
12. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме: |  | 0 | 0
Проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме. | весенний осмотр – после окончания отопительного периода; осенний осмотр – до наступления отопительного периода
При выявлении нарушений в отопительный период – незамедлительный ремонт. В остальных случаях – разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | по мере необходимости
II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме |  | 9513.29 | 3.18
13. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания мусоропроводов многоквартирного дома: |  | 0 | 0
Проверка технического состояния и работоспособности элементов мусоропровода | ежедневно
При выявлении засоров- незамедлительное их устранение | по мере необходимости
Чистка, промывка и дезинфекция загрузочных клапанов стволов мусоропроводов, мусоросборной камеры и ее оборудования. | 1 раз в неделю
При выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | по мере необходимости
14.Проверка и диагностирование состояния систем вентиляции и дымоудаления, выявление и устранение недопустимых причин отклонений в эксплуатации дымовых и вентиляционных каналов (прочистка) | 3 раза в год | 2094.12 | 0.7
15.Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения, отопления и водоотведения в многоквартирном доме: |  | 2453.11 | 0.82
Проверка исправности, работоспособности, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, элементов, скрытых от постоянного наблюдения. | по результатам осмотров, позаявочно
Постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности систем | по результатам осмотров, позаявочно
Восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме. | по результатам осмотров, позаявочно
Контроль состояния и восстановления исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек, внутреннего водостока, дренажных систем и дворовой канализации. | по результатам осмотров, позаявочно
Промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе | по мере необходимости
Промывка систем водоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений | 1 раз в год
16. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем отопления в многоквартирном доме: |  | 0 | 0
Испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем отопления. | 1 раз в год
Проведение пробных пусконаладочных работ (пробные топки), консервация системы отопления. | 1 раз в год
Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления. | по мере необходимости
Промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений. | 1 раз в год
17. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования и систем электроснабжения в многоквартирном доме: |  | 2423.2 | 0.81
Замеры сопротивления изоляции проводов | согласно графику
Техническое обслуживание внутридомовых электрических сетей, электрического оборудования (укрепление проводов, выключателей, патронов, замена вставок, подтяжка контактов, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования). | по результатам осмотров, позаявочно
18. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме: |  | 2542.86 | 0.85
Организация проверки состояния системы внутридомового газового оборудования и ее отдельных элементов | 1 раз в год
При выявлении нарушений и неисправностей внутридомового газового оборудования, систем вентиляции, способных повлечь скопление газа в помещениях, - организация проведения работ по их устранению | по мере необходимости
Организация технического обслуживания и ремонта систем ВДГО. | 1 раз в год, позаявочно
19. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта лифтов в многоквартирном доме. |  | 0 | 0
Организация системы диспетчерского контроля и обеспечение диспетчерской связи с кабиной лифта. | круглосуточно
Обеспечение проведения осмотров, технического обслуживания и ремонта лифтов. | 1 раз в неделю
Обеспечение проведения аварийного обслуживания лифтов. | позаявочно
Обеспечение проведения технического освидетельствования лифтов, в т.ч. после замены элементов оборудования. | согласно графику
III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме |  | 5773.78 | 1.94
20. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме: |  | 0 | 0
Сухая и влажная уборка тамбуров, холлов, коридоров, галерей, лифтовых площадок и лифтовых холлов и кабин, лестничных площадок и маршей, пандусов. | 1 раз в неделю
Влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек. | 1 раз в неделю
Мытье окон | 1 раз в год
Очистка систем защиты от грязи (металлических решеток, ячеистых покрытий, приямков, текстильных матов). | по мере необходимости
Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме. | 1 раз в год, позаявочно
21. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее – придомовая территория), в холодный период года: |  | 1406.05 | 0.47
Очистка крышек люков, колодцев от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см. | по мере необходимости
Сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см | по мере необходимости
Очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова) | по мере необходимости
Очистка придомовой территории от наледи и льда | по мере необходимости
Уборка контейнерных площадок, расположенных на придомовой территории общего имущества многоквартирного дома | 5 раз в неделю
Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд | 1 раз в неделю
Оочистка от мусора урн, установленных возде подъездов, и их промывка. | по мере необходимости
22. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года: |  | 1406.05 | 0.48
Подметание и уборка придомовой территории | 3 раза в неделю
Уборка контейнерных площадок, расположенных на территории общего имущества многоквартирного дома | 5 раз в неделю
Уборка и выкашивание газонов | по мере необходимости
Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки | 1 раз в неделю
Очистка от мусора урн, установленных возде подъездов, и их промывка. | 1 раз в неделю
23. Содержание дворового оборудования (покраска, мелкий ремонт элементов оборудования | 1 раз в весеннее-летний период | 0 | 0
24. Содержание мест накопления ТКО | ежедневно | 0 | 0
25. Обеспечение требований пожарной безопасности: осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, средств противопожарной защиты, противодымной защиты. | в течении всего периода | 0 | 0
26. Выполнение работ, связанных с ликвидацией аварий и неисправностей в соответствии с установленными предельными сроками внутридомового оборудования и на внутридомовых инженерных системах водоснабжения, электроснабжения, газоснабжения по заявкам населения и указаниям руководителей, специалистов. | круглосуточно | 2961.68 | 0.99
IV. Услуги по управлению многоквартирным домом | в течении всего периода | 3051.43 | 1.02
ИТОГО работы по содержанию многоквартирного дома |  | 30514.32 | 10.21
V. Текущий ремонт всего, в т.ч.: | в течении всего периода по мере необходимости | 14269.93 | 4.77
ИТОГО содержание и ремонт многоквартирного дома |  | 44784.25 | 14.98