# СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

# ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАВАШИНСКИЙ

#### НИЖЕГОРОДСКОЙ   ОБЛАСТИ

# РЕШЕНИЕ

05 ноября 2020г.                                                                                                     № 29

О подготовке образовательных организаций

городского округа Навашинский

к осенне-зимнему пожароопасному

периоду  2020-2021 г.г.

Заслушав и обсудив информацию начальника Управления образования Герасимова Н.Н.  о подготовке образовательных организаций городского округа Навашинский к осенне-зимнему пожароопасному периоду  2020-2021 г.г.

Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Информацию о подготовке образовательных организаций городского округа Навашинский  к   осенне-зимнему пожароопасному периоду  2020-2021 г.г.

принять к сведению.

2. Рекомендовать администрации городского округа Навашинский  продолжить работу по привлечению дополнительных средств на усиление мер пожарной безопасности образовательных организаций, а также по более эффективному и рациональному использованию финансовых ресурсов, выделяемых на эти цели.

| Заместитель председателя Совета депутатов городского округа Навашинский О.Е. Ванин | И.о. главы местного самоуправления городского округа Навашинский Т.А. Берсенева |
| --- | --- |

Информация

о подготовке образовательных организаций городского округа Навашинский

к осенне-зимнему пожароопасному периоду  2020-2021 г.г.

Уважаемые депутаты!

В соответствии с рекомендациями министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской области, главного управления МЧС России по Нижегородской области, Администрации городского округа Навашинский  «По подготовке образовательных организаций к эксплуатации в осеннее-зимний период  2020-2021 годов, в части обеспечения пожарной безопасности», в целях обеспечения пожарной безопасности образовательных организаций городского округа Навашинский в данный период, управлением образования Администрации городского округа, образовательными организациями проведена следующая работа:

1.Территории образовательных организаций очищены от  сухой  травы  и  сгорающего  мусора. Проведена проверка  состояния путей эвакуации,  подъездов  и  проездов  к  объектам;

2. Проведена проверка состояния систем автоматической противопожарной защиты, аварийного освещения, внутреннего противопожарного водоснабжения;

3. С учащимися, работниками образовательных организаций проведен инструктаж «О мерах пожарной безопасности в осеннее -зимний пожароопасный период»;

4.  Во всех   образовательных организациях проведены плановые тренировки с воспитанниками, учащимися, работниками по эвакуации из зданий в случае пожара;

5. Все образовательные организации  укомплектованы первичными средствами пожаротушения, согласно нормам;

6. Все руководители, ответственные за пожарную безопасность, обучены по пожарно-техническому минимуму;

7. Все образовательные организации оборудованы аварийным освещением;

8. Все   образовательные организации оборудованы автоматической пожарной сигнализацией, сигнал о срабатывании которой передается на пульт ПСЧ  имеющимся в учреждениях программно-аппаратным  комплексом «Стрелец-Мониторинг»;

9. Во всех образовательных организациях проведена ревизия электрооборудования, проведен плановый замер сопротивления изоляции;

10. Проведена ревизия и испытание наружных пожарных лестниц;

11. Все имеющиеся водонапорные скважины находящиеся на балансе образовательных организаций оборудованы приспособлениями для забора воды пожарными автомобилями;

12. Дежурный персонал образовательных организаций обеспечен электрическими фонарями;

13. Все имеющиеся гидранты исправны и обозначены указательными знаками;

14. Проведена плановая огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачных помещений;

15. Проведен плановый, аварийный ремонт, обслуживание АПС;

16. Проведено плановое обслуживание  ПАК «Стрелец-Мониторинг»;

17. Проведена проверка дымоходов и вентканалов;

18. Периодически проводится проверка работы сторожей в ночное время.

Всего в период подготовки образовательных  организаций г.о. Навашинский к осенне-зимнему пожароопасному периоду   выполнены противопожарные мероприятия в образовательных организациях городского округа Навашинский на сумму-  3 642 186  рублей.

Несмотря на большие финансовые вложения в усиления мер пожарной безопасности   образовательных организаций в период подготовки их к новому учебному году, осенне-зимнему пожароопасному периоду, остаются нерешенные задачи связанные с  исполнением предписаний Госпожнадзора, выполнением профилактических противопожарных мероприятий капитального характера:

- капитальный ремонт путей эвакуации, автоматической пожарной сигнализации и т.д.,  для решения которых требуются большие  финансовые средства.

Начальник

Управления образования                                                                   Н.Н. Герасимов