АДМИНИСТРАЦИЯ КИЧМЕНГСКО-ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.07.2018     №  551

с. Кичменгский Городок

О возможности заключения концессионного соглашения

Рассмотрев предложение ООО «ТеплоДарСервис» о заключении концессионного соглашения, в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 года № 115-ФЗ "О концессионных соглашениях", Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", администрация района  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Определить уполномоченным органом  на рассмотрение предложения                            о заключении концессионного соглашения – управление по имущественным отношениям, жилищно-коммунальному хозяйству и градостроительству администрации Кичменгско-Городецкого муниципального района.

2. Считать возможным заключение концессионных соглашений на представленных в предложении условиях,  в отношении объектов теплоснабжения находящихся в муниципальной собственности Кичменгско-Городецкого муниципального района, согласно приложению № 1, предназначенных для осуществления  деятельности, предусмотренной концессионным соглашением.

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и  подлежит размещению на официальном сайте Кичменгско-Городецкого муниципального района, официальном сайте  www.torgi.gov.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в десятидневный срок со дня его принятия.

Руководитель администрации                                                                                  Кичменгско – Городецкого муниципального района                              С.А.Ордин

Приложение № 1

к постановлению администрации района

от 17.07.2018 года № 551

Перечень объектов концессионного соглашения

| № п/п | Наименование объекта | Краткое описание объекта | Состав объекта | Адрес объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Одноэтажное деревянное здание котельной кадастровый номер: 35:17:00506002:611 | Площадь – 51,8 кв.м, назначение – котельная, этажность – 1, фундамент ленточный бутобетонный, стены брусчатые, крыша шиферная, полы дощатые, 1989 года постройки, износ – 36 % | 2 котла КВ-ТС, 1998 года , насосное оборудование: К20-30, 1998 года, К20-30, 1998 года, труба дымовая: кирпичная, высота 6 м. | Вологодская область, Кичменгско-Городецкий район, поселок Югский, улица Центральная, дом 17 |
| 2. | здание котельной, кадастровый номер: 35:17:0506002:677 | Площадь –83,6 кв.м, назначение – котельная, этажность – 1, 1970 года постройки (техническое перевооружение – 2011), фундамент ленточный, стены кирпичные, крыша шиферная, полы бетонные , внутренняя отделка – известковая побелка, износ – 10% | 2 котла КОЛВИ -0,315, 2011 года, насосное оборудование: К 80-65-160, 2011 года, UPS 40-120, 2011 года, труба дымовая: диаметр 430, высота 22 м. | Вологодская область, Кичменгско-Городецкий район, поселок Югский, улица Спортивная, дом 11 |
| 3. | Наружные тепловые сети, кадастровый номер: 35:17:0506002:1136 | Протяженность 90 м, назначение – 10) сооружения коммунального хозяйства, 1970 года, износ – 60% |  | Вологодская область, Кичменгско-Городецкий район, пос. Югский, ул. Спортивная |
| 4. | Котельная, кадастровый номер: 35:17:0511001:194 | Площадь – 43,1 кв.м., количество этажей:1, назначение: нежилое, 1981 года (техническое перевооружение – 2013), стены – кирпич, фундамент ленточный, крыша шиферная, полы бетонные, внутренняя отделка – штукатурка, износ – 10% | 2 котла КВр-0,3, 2013 года, насосное оборудование: 2 насоса WILO IL 50/140, 2013 года, труба дымовая: стальная, диаметр 430, высота 18 м. | Вологодская область, Кичменгско-Городецкий район, с. Нижний Енангск, ул. Школьная |
| 5. | Наружные тепловые сети, кадастровый номер: 35:17:0511001:195 | Протяженность 14 м, назначение – 10) сооружения коммунального хозяйства, 1981 года (техническое перевооружение –2013), износ – 10% |  | Вологодская область, Кичменгско-Городецкий район, с. Нижний Енангск, ул. Школьная |
| 6. | Одноэтажное кирпичное здание котельной, кадастровый номер: 35:17:0201025:74 | Площадь – 53,9 кв.м., этажность -1, назначение – котельная, 1999 года, стены кирпичные, фундамент ленточный, крыша шиферная, полы бетонные, внутренняя отделка – штукатурка износ – 15% | 2 котла КВ-ТС, 1998 года, насосное оборудование: К45-30, 1998 года, UPS 65-120, 2010 года, труба дымовая: стальная, диаметр 426, высота 24м | Вологодская область, Кичменгско-Городецкий район, село Сараево, дом 42 |
| 7. | Наружные тепловые сети | Протяженность – 71, 5 м., 1999 года |  | Вологодская область, Кичменгско-Городецкий район, село Сараево, ул. Центральная |
| 8. | Здание котельной, кадастровый номер: 35:17:0101007:197 | Площадь – 129,4 кв.м., этажность -1, назначение – котельная, 1978 года, стены – кирпич, фундамент – бетонный ленточный, крыша – шиферная, полы – бетонные, внутренняя отделка – побелка, износ – 40 % | Котел КВр-0,6, 2016 года, котел КВр-0,6, 2015 года, насосное оборудование: WILO IPL 80/135-7.5/2, 2015 года, дымовая труба: стальная, диаметр 530, высота 22 м., дымосос ДН-3,5, 2009 года. | Вологодская область, село Кичменгский Городок, улица Комсомольская, дом 7 |
| 9. | Здание котельной, кадастровый номер: 35:17:0102012:61 | Площадь – 78 кв.м., 1-этажное, назначение: нежилое, стены – кирпич, фундамент – ленточный, бетонный, кирпичный цоколь, крыша – шиферная, полы бетонные, внутренняя отделка – побелка, масляная, 1986 года, стены – кирпич, износ – 35% | Котел КОЛВИ-0,42, 2010 года, котел КВр-0,6, 2016 года, котел КВр-0,6, 2015 года, насосное оборудование: КМ 50-32-125, 2010 года, WILO 50-165-5.5/2, 2014 года, К45/30, 2012 года, труба дымовая: стальная, диаметр 530, высота 22 м., дымосос ДН-3,5, 2009 года | Вологодская область, с. Кичменгский Городок, ул. Мира, д. 38 |
| 10. | Здание (котельная) | Площадь 67,5 кв.м., фундамент железобетонный, стены кирпич, крыша шиферная, полы цементные, внутренняя отделка – штукатурка, 1991 года постройки, износ – 22%, кадастровый номер: 35:17:0101004:1046 | 2- котла Квр-0,15, 2013 года, насосное оборудование: UPS 40-120, 2009 года, К 20-30, труба дымовая: стальная, диаметр 426, высота 14 м. | Российская Федерация, Вологодская область, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, муниципальное образование Городецкое, с. Кичменгский Городок, ул. Пионерская, д.33Б |
| 11. | Наружные тепловые сети | Протяженность – 15 м., бесканальная, 1991 года |  | Вологодская область, село Кичменгский Городок, улица Пионерская |
| 12. | Здание (котельная) | Площадь – 36 кв.м., 1-этажный, назначение: нежилое здание, 2017 года постройки, стены пеноблоки, фундамент железобетонный, крыша из железного профиля, полы цементные, внутренняя отделка – штукатурка износ – 11%, кадастровый номер: 35:17:0511001:197 | 2 котла КВНПу-0,3, 2007 года, насосное оборудование: UPS-32-80, К-818, труба дымовая: стальная, диаметр 325, высота 12 м. | Российская Федерация, Вологодская область, Кичменгско-Городецкий район, с. Нижний Енангск, ул. Школьная, д. 13А |