# 1. ВВЕДЕНИЕ

Подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях обеспечения устойчивого развития территорий, выделения элементов планировочной структуры (кварталов, микрорайонов, иных элементов), установления границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства, границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов (Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ).

В соответствии п. 2 (в) «Положения о составе разделов проектной документации и        требованиях к их содержанию», утвержденного постановлением Правительства        Российской Федерации от 16 февраля 2008 года № 87, к линейным объектам   относятся трубопроводы, автомобильные и железные дороги, линии электропередачи и др.

Целесообразность строительства газопровода обусловлена необходимостью       обеспечения безопасного и бесперебойного газоснабжения потребителя - ООО “Кухмастер”.

Разработку проекта планировки территории совмещенного с проектом межевания территории для размещения линейного объекта «Технологическое присоединение к сети газораспределения объекта капитального строительства ООО "КУХМАСТЕР", расположенного по адресу: Волгоградская область, Ленинский район, примерно 3,5 км по направлению на северо-восток от ориентира с.Заплавное» осуществляет АО «Газпром газораспределение Волгоград» на основании Постановления Администрации Ленинского муниципального района Волгоградской области от 19.05.2016 №250.

Для выполнения графической части планировочной документации использована      топографическая съемка, выполненная ИП «Криво» в 2016 году, в системе координат 1963 г. и Балтийской системе высот.

Настоящий проект планировки и проект межевания территории выполнен в соответствии с постановлением Главы Администрации   Волгоградской области от 13 июня 2007г. №990 «Об утверждении Положения о составе и содержании проектов планировки территории, подготовка которых осуществляется на основании документов территориального планирования Волгоградской области, документов территориального планирования муниципальных образований Волгоградской области».

Документация подготовлена в соответствии с действующим законодательством в сфере градостроительства и архитектуры, нормативно-правовыми актами, методическими указаниями, принятыми в рамках действующего законодательства.

# 2. Цели и задачи проекта планировки и проекта межевания

Проект разработан с целью установления зоны планируемого размещения и границ земельных участков для размещения линейного объекта местного значения - газопровода низкого давления. Граница участка нанесена предварительно, условно и подлежит утверждению после согласования Проекта планировки и разработанного на его основе Проекта межевания, согласно ст.42, п.9 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Основными задачами, решаемыми при разработке проекта является:

- установление правового регулирования земельных участков;

- установление границ застроенных земельных участков и границ не застроенных земельных участков;

- формирование земельных участков, как объектов государственного учета объектов недвижимости и государственной регистрации прав на них;

- определение и установление границ сервитутов;

- повышение эффективности использования территории населенного пункта;

- анализ фактического землепользования и разработка проектных решений по координированию вновь формируемых земельных участков проектируемого линейного объекта, выявление территории его охранной зоны, устанавливаемой на основании действующего законодательства;

- указание существующих и проектируемых объектов, функционально связанных с проектируемым линейным объектом, для обеспечения деятельности которых проектируется линейный объект (например, здания и сооружения, подключаемые к инженерным сетям);

- выявить объекты, расположенные на прилегающей территории, охранные зоны которых «накладываются» на охранную зону проектируемого линейного объекта, а также иные существующие объекты, для функционирования которых устанавливаются ограничения на использование земельных участков в границах охранной зоны проектируемого объекта;

- соблюдение прав лиц, являющихся правообладателями земельных, участков, прилегающих к территории проектирования.

3. Анализ состояния территории

3.1 Географическое и административно-территориальное положение

В административном отношении рассматриваемый участок расположен на территории Бахтияровского и Заплавненского сельских поселений Ленинского района Волгоградской области. Категория земель - земли населенных пунктов.

Географически расположен в юго-восточной части Волгоградской области, на левом берегу реки Ахтубы.

3.2 Характеристика района работ

В геоморфологическом отношении площадка находится в пределах хвалынской аккумулятивной равнины. Рельеф трассы проектируемого газопровода спокойный, осложненный овражно-балочной сетью на участке пересечения балки Сорочья.

Абсолютные отметки рельефа на бровке балки 13,47 – 14,28 м, отметка дна по тальвегу балки в створе трассы 1,30 м, глубина балки около 12,0 м.

Базисом эрозии балки является уровень воды в р. Ахтубе. Эрозионный процесс оврагообразования следует считать незавершенным, и в то же время не интенсивным.

Вдоль бортов балки отсыпаны земляные валы для защиты от развития оврага. На дне балки отмечаются следы временного стока поверхностных вод, борта балки слабо задернованы. По сравнению с данными изысканий 1959 года отметки тальвега балки существенно не изменились.

Климат района резко континентальный с холодной малоснежной зимой и сухим жарким летом.

Нормативная глубина промерзания глинистых грунтов определена в соответствии с рекомендациями СП 22.13330.2011 (п.5.5.3) и составляет для суглинков, супесей, залегающих в зоне промерзания 0,98 см.

В геологическом строении исследуемой территории до глубины до 7,0 м принимают участие отложения четвертичной системы: современные техногенные образования (tQIV) и верхнечетвертичные морские отложения ательского горизонта (QIIIat).

Современные техногенные образования (tQIV) представлены суглинками бурыми, с включением строительного мусора до 10 %, распространены повсеместно, мощность их составляет 0,2-0,6 м.

Подземные воды до глубины 7,0 м не были вскрыты.

На участке перехода через балку методом ННБ до изученной глубины 20,0 м подземные воды вскрыты на глубинах 18,8 – 19,6 м, соответствующих абсолютной отметке минус 5,33 м.

3.3 Общая характеристика линейного объекта

Выбор трассы газопровода проведен с соблюдением условий безопасного      размещения газопровода на требуемых расстояниях от зданий и сооружений и   обеспечивает эффективную эксплуатацию системы газораспределения.

Газоснабжение осуществляется природным осушенным газом Qн=33,08 МДж/м³    (7900ккал/м³) с  плотностью ρ=0,73 кг/м³.

Проектной документацией предусмотрено строительство подземного газопровода высокого давления с установкой ГРПШ и подземного шарового крана.

Шкафной газорегуляторный пункт служит для снижения давления газа в сети с высокого давления I категории (1,2 МПа) до высокого давления II категории (0,5 МПа) и автоматического поддержания его параметров постоянными. Расход газа составляет 2478,0 м³/ч, с учетом запаса на регулятор 20% - 2974,0 м³/ч.

Прокладка проектируемых газопроводов предусматривается из полиэтиленовых труб по ГОСТ Р 50838-2009 ПЭ 100 ГАЗ SDR11, стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91 группы В, имеющих сертификат завода изготовителя.

Для защиты от атмосферной коррозии надземный газопровод покрыть за два раза эмалью желтого цвета для наружных работ по двум слоям грунтовки для металла.

Для защиты подземного стального газопровода от коррозии предусмотреть изоляцию "весьма усиленного" типа в соответствии с ГОСТ 9.602-2005 и ГОСТ 55436-2013 заводского изготовления.

3.4 Характеристика планируемого развития территории при размещении линейного объекта

Земельный участок, предоставляемый для размещения объекта выделяется из состава земель населенного пункта в краткосрочное пользование на период строительства и представляет собой территорию вдоль запроектированной трассы, необходимую для выполнения комплекса подготовительных, земляных и строительно-монтажных работ.

Потребность в земельных ресурсах для строительства проектируемого газопровода определена с учетом принятых проектных решений, схем расстановки механизмов, минерального грунта и монтажа трубопровода.

На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждений или нарушений условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения, которые запрещают:

- строить объекты жилищно-гражданского и производственного значения;

- cносить или реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;

- разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений;

- перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей;

- устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;

- огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к распределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей:

- разводить огонь и размещать источники огня;

- рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м;

- открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики;

- набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них;

- самовольно подключаться к газораспределительным сетям.

В соответствии с действующими нормативно-правовыми актами РФ в сфере землеустройства земельные участки полосы отвода будут сформированы:

- для земельных участков неразграниченной собственности, находящихся в распоряжении органа местного самоуправления, как вновь образованные земельные участки.

3.5 Мероприятия по освоению территории

Для реализации разрабатываемого проекта планировки, совмещенного с проектом межевания территории, предусматривающего размещение линейного объекта   предполагаются следующие мероприятия по освоению территории проектирования:

- произвести расчет арендной платы за использование земельных участков, сформированных под строительство проектируемого объекта, заключить договора аренды, субаренды с правообладателями земельных участков на период строительства объекта;

- с целью рационального использования территорий, по которым проходит проектируемый объект и в связи с отсутствием проектируемого объекта на Схеме территориального планирования Ленинского муниципального района Волгоградской области предлагается внести изменения в схему территориального планирования.

# 4. Перечень мероприятий по пректу планировки

4.1 Проект планировки территории

Проект планировки территории линейного объекта выполняется на
основании Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 N 190-ФЗ в части
подготовки исходно-разрешительных документов для строительства
(реконструкции) линейных объектов.

Согласно сведениям государственного кадастра объектов недвижимости
(ГКН), объект предполагается разместить на земельных участках категории -
земли населенных пунктов.

4.2 Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории

Вертикальная планировка является одним из основных элементов
инженерной подготовки территорий населенных мест и представляет собой процесс искусственного изменения естественного рельефа для приспособления его к требованиям градостроительства.

Строительство планируется осуществить с сохранением естественного рельефа и существующих древесных насаждений. В связи с этим, схема вертикальной планировки территории в рамках данного проекта не разрабатывалась.

4.3 Мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Обеспечение безопасности населения в чрезвычайных ситуациях, обусловленных стихийными природными бедствиями, техногенными авариями и катастрофами, а также применением современного оружия является основной задачей инженерно-технических мероприятий гражданской обороны.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 19.09.1998 г. № 1115 «О порядке отнесения организаций к категориям по гражданской обороне» и согласно с исходными данными и требованиями Главного управления МЧС России по Волгоградской области (письмо №3789-3-2-1 от 26.05.2016 г.) проектируемая система газоснабжения некатегорирован по ГО объект.

Рядом с проектируемым объектом отсутствуют объекты особой важности.

Площадка строительства, согласно СНиП 2.01.51-90 и исходным данным и требованиям для разработки настоящего раздела, находится:

-	вне зоны возможных сильных разрушений;

- в зоне возможного сильного радиоактивного заражения (загрязнения);

- в зоне возможного опасного химического заражения при выбросе химически опасных веществ на авто (хлор, аммиак 1 т.) и ж/дороге (хлор, аммиак 50 т.).

Проектируемый объект находится вне зоны возможного катастрофического затопления.

Территория строительства объекта располагается, в соответствии со СНиП 2.01.51-90 и ГОСТ Р 55201-2012 находится в зоне световой маскировки.

11

Согласно исходным данным и требованиям, выданным Главным управлением МЧС России по Волгоградской области (№3789-3-2-1 от 26.05.2016 г.) для разработки данного раздела проектируемый объект не работает в военное время.

Объект является стационарным предприятием. Вид деятельности данного объекта не предполагает необходимости и возможности переноса его деятельности в военное время в другое место.

Исходя из этого, мероприятия по перемещению в другое место деятельности проектируемого объекта в военное время не разрабатывались.

Перепрофилирование проектируемого производства на выпуск новой продукции не предусмотрено.

Проектируемый объект не относится к числу производств и служб, обеспечивающих жизнедеятельность категорированных городов и объектов особой важности в военное время.

Проектируемый объект прекращает свою деятельность в военное время.

В связи с тем, что проектируемый газопровод не является категорированным по ГО, проектом не предусмотрено строительство зданий и сооружений, вследствие этого степень огнестойкости не определяется.

Система оповещения представляет собой организационно-техническое объединение сил, средств связи и оповещения, сетей вещания, каналов сети связи общего пользования, обеспечивающих доведение информации и сигналов оповещения до органов управления, сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - РСЧС) и населения.

Сигналы оповещения населения – это сигналы предупреждения (условные и информационные) о возникшей опасности, сигналы тревоги, призыв к определенным действиям.

Сигналы оповещения подбираются таким образом, чтобы быть понятны всем и быть простыми по своей структуре. Для их передачи задействуется сеть (система), обеспечивающая их быстрое распространение по определенной территории, чтобы охватить максимально возможное количество людей, находящихся в данный момент на этой территории.

Приказом МЧС России, Мининформсвязи России и Минкультуры России от 25.07.06г. №422/90/376 утверждено Положение о системах оповещения населения, которое определяет назначение и задачи, а также порядок реализации мероприятий по совершенствованию систем оповещения, поддержанию их в постоянной готовности к задействованию для оповещения населения.

Передача информации и сигналов оповещения осуществляется органами повседневного управления РСЧС с разрешения руководителей постоянно действующих органов управления РСЧС по сетям связи для распространения программ телевизионного вещания и радиовещания, через радиовещательные и телевизионные передающие станции операторов связи и организаций телерадиовещания с перерывом вещательных программ для оповещения и информирования населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также об угрозе возникновения или при возникновении чрезвычайных ситуаций, с учетом положений статьи 11 Федерального закона от 12 февраля 1998 г. N 28-ФЗ "О гражданской обороне".

Система оповещения ГО должна обеспечивать:

- прием сообщений из автоматизированной системы централизованного оповещения населения Волгоградской области;

- подачу предупредительного сигнала “Внимание всем”;

- доведение речевой информации до населения.

Доведение сигналов ГО до руководства и персонала АО «Газпром газораспределение Волгоград», а также до Администрации Ленинского района, будет осуществляться Главным управлением МЧС России по Волгоградской области по имеющимся каналам связи (штатной аппаратуре оповещения ГО, телефону, местному радиовещанию).

При внезапном нападении противника по сигналу “Воздушная тревога” для оповещения персонала задействуются:

сети радиовещания;

телефонная связь.

Существующие подразделения АО «Газпром газораспределение Волгоград» задействованы с системой централизованного оповещения территориального уровня (СЦО).

СЦО территориального уровня обеспечивает как циркулярное, так и выборочное включение СЦО местных уровней. Сигналы оповещения от СЦО непосредственно в штаб ГО АО «Газпром газораспределение Волгоград» поступают от оперативно-дежурных служб органов комитета по ЧС, созданных при органах местного самоуправления, или через дежурную смену узла связи города (района, объекта), где установлена аппаратура управления системой оповещения.

АО «Газпром газораспределение Волгоград» передает информацию своим подразделениям. Объектовая система оповещения АО «Газпром газораспределение Волгоград» осуществляется посредством ведомственной телефонной связи с местной системой ГО, посыльными на внутри - бытовом уровне.

По сигналу “Внимание всем” (производственные гудки и сирены) диспетчер аварийно-диспетчерской службы АО «Газпром газораспределение Волгоград» обязан немедленно включить радиотрансляционный приемник для прослушивания экстренного сообщения органов ГО Волгоградской области.

Аварийная бригада выезжает на место аварии на специальной машине, оборудованной радиостанцией для связи с аварийно-диспетчерской службой 
АО «Газпром газораспределение Волгоград».

Порядок действий персонала АО «Газпром газораспределение Волгоград» по оповещению и управлению мероприятиями гражданской обороны, последовательность срабатывания технических систем после сигнала ГО, конкретизируется в Плане гражданской обороны АО «Газпром газораспределение Волгоград».

Территория строительства, на которой располагается проектируемый объект, в соответствии с СП 165.1325800.2014, ГОСТ Р 55201-2012 и с исходными данными МЧС для разработки раздела находится вне зоны световой маскировки. Мероприятия по светомаскировке проектируемого объекта не разрабатывались.

Радиационная безопасность персонала, населения и окружающей среды считается обеспеченной, если соблюдаются основные принципы радиационной безопасности (обоснование, оптимизация, нормирование) и требования радиационной защиты, установленные Федеральным законом от 09.01.1996 N 3-ФЗ "О радиационной безопасности населения", НРБ-99/2009 и другими санитарными правилами.

Оценка состояния радиационной безопасности в организации и в каждом регионе основывается на следующих показателях, предусмотренных Федеральным законом N 3-ФЗ:

- характеристика радиоактивного загрязнения окружающей среды;

- анализ обеспечения мероприятий по радиационной безопасности и выполнения норм, правил и гигиенических нормативов в области радиационной безопасности;

вероятность радиационных аварий и их масштаб;

- степень готовности к эффективной ликвидации радиационных аварий и их последствий;

- анализ доз облучения, получаемых персоналом и отдельными группами населения от всех источников ионизирующего излучения;

- число лиц, подвергшихся облучению выше установленных пределов доз облучения;

показатель радиационного риска.

Радиационная безопасность персонала обеспечивается:

- ограничениями допуска к работе с источниками излучения по возрасту, полу, состоянию здоровья, уровню предыдущего облучения и другим показателям;

- знанием и соблюдением правил работы с источниками излучения;

- защитными барьерами, экранами и расстоянием от источников излучения, а также ограничением времени работы с источниками излучения;

- созданием условий труда, отвечающих требованиям НРБ-99/2009;

- применением индивидуальных средств защиты;

- соблюдением установленных контрольных уровней;

- организацией радиационного контроля;

- организацией системы информации о радиационной обстановке;

- проведением эффективных мероприятий по защите персонала при планировании повышенного облучения в случае аварии.

Радиационная безопасность населения обеспечивается:

- созданием условий жизнедеятельности людей, отвечающих требованиям НРБ-99/2009;

- установлением допустимых уровней воздействия для облучения от техногенных источников излучения;

- организацией радиационного контроля;

- эффективностью планирования и проведения мероприятий по радиационной защите в нормальных условиях и в случае радиационной аварии;

- организацией системы информации о радиационной обстановке.

Радиационная безопасность персонала и населения от источников потенциального облучения обеспечивается применением технических мер по снижению вероятности событий, вследствие которых могут быть превышены граничные значения обобщенного риска, установленные НРБ-99/2009, а также мер по минимизации последствий радиационной аварии.

В связи с тем, что проектируемый объект не является радиационно-опасным, введение режимов радиационной защиты на территории объекта проектом не предусматриваются.

Ближайшим радиационно-опасным объектом является Балаковская АЭС (удаленность 450 км) с образованием зон радиоактивного заражения местности. Непосредственно на физическое состояние проектируемого объекта и его элементы образование данных зон влияния не окажет.

С началом извещения о радиоактивном заражении местности работа объекта осуществляется в режимах радиационной защиты, устанавливаемой управлением МЧС по Волгоградской области. Соответствующие гражданские организации ГО обеспечиваются табельными приборами радиационной и химической разведки.

Проектом не предусмотрено решений по обеспечению безаварийной остановки технологических процессов при угрозе воздействия или воздействии по проектируемому объекту поражающих факторов современных средств поражения.

К современным средствам поражения относятся:

1. Ядерное оружие.

Основными поражающими факторами ядерного взрыва являются:

- ударная волна;

- световое излучение;

- проникающая радиация;

- радиоактивное заражение;

- электромагнитный импульс.

2. Химическое оружие.

3. Биологическое (бактериологическое) оружие.

4. Обычные средства поражения:

- огневые и ударные средства (боеприпасы);

- высокоточное оружие.

Защита населения от современных средств поражения достигается:

- укрытием населения в защитных сооружениях;

- рассредоточением рабочих, служащих и эвакуацией населения;

- обеспечением населения индивидуальными средствами защиты.

Мероприятия по защите проектируемого объекта от современных средств поражения:

- проектируемый газопровод запроектирован в подземном исполнении (глубина заложения не менее 1,1 м до верха трубы от поверхности земли);

- толщина стенки газопровода принята с учетом требования прокладки подземного газопровода;

- осуществление планового контроля коррозии;

- осуществление комплексных обследований защищенности газопровода в местах пересечения с другими коммуникациями.

Проектируемая система газоснабжения не относится к объектам коммунально-бытового назначения, в связи с чем, мероприятия по приспособлению проектируемого объекта для санитарной обработки людей, обеззараживания одежды и специальной обработки техники не разрабатывались.

Наличие средств контроля радиационной и химической обстановки на проектируемом объекте не предусмотрено.

С началом извещения о радиоактивном заражении местности работа объекта осуществляется в режимах радиационной защиты, устанавливаемой управлением МЧС России по Волгоградской области.

Для защиты органов дыхания дежурного персонала используются респираторы или ватно-марлевые повязки.

По согласованию с медицинской службой ГО производится йодная профилактика и иммунизация по эпидемиологическим показателям работников проектируемого объекта. Химическое обеспечение включает:

- химическую, неспецифическую бактериологическую разведку;

- химический контроль - организуется в целях своевременного принятия мер зашиты от АХОВ и радиоактивных веществ. Организуется начальником штаба ГО, командирами формирований ГО.

Соответствующие гражданские организации ГО, созданные на объекте, обеспечиваются табельными приборами радиационной и химической разведки.

Дезактивация и дегазация производственных помещений, сооружений, дорог и территории объекта осуществляется силами специализированной сводной команды ГО объекта.

Согласно ст. 15 Федерального закона «О радиационной безопасности» руководством объекта должно быть обеспечено проведение производственного контроля строительных материалов на соответствие требованиям радиационной безопасности.

В соответствии с исходными данными и требованиями, выданными Главного управления МЧС России по Волгоградской области для разработки настоящего раздела укрытие персонала в ЗС ГО на объекте не предусмотрено.

Экстренная эвакуация людей в безопасные районы в случае ЧС будет осуществлена с использованием автотранспорта.

Хранение материальных-технических, продовольственных, медицинских и иных средств на объекте не предусматривается.

Дежурный персонал (ремонтная бригада) должны иметь средства индивидуальной
защиты (СИЗ) и спецодежду. Аварийно-диспетчерская служба должна быть оснащена специальной автомашиной, оборудованной радиостанцией, сиреной, а также необходимым инструментом, материалами, приборами контроля.

В случае опасности, при возможном применения ядерного оружия или применении средств обычного вооружения, эвакуация гражданского населения будет осуществляться централизованно, по Плану ГО Волгоградской области.

Экстренная эвакуация в безопасные районы дежурного персонала в случае ЧС будет осуществлена с использованием спецавтотранспорта АО «Газпром газораспределение Волгоград».

Техническое обслуживание и ремонт газопроводов и газового оборудования будет осуществляться филиалом АО «Газпром газораспределение Волгоград». Существующая газовая служба, структура и численность ее (в зависимости от объема и сложности газового хозяйства) установлены Положением о газовой службе, утвержденным руководителем предприятия, согласованным с местным органом государственного надзора.

Для предотвращения разгерметизации оборудования и предупреждению аварийных выбросов, которые могут привести к выходу из строя, предусмотрено:

- в проекте предусмотрено применение оборудования, выпускаемого серийно по стандартам или техническим условиям, утвержденным в установленном порядке, и имеют сертификат завода-изготовителя;

- материал и конструкция газопровода (толщина труб, узлы установки запорной арматуры) обеспечивают прочность и надежную эксплуатацию трубопроводов в рабочем диапазоне давлений транспортируемого газа, температур окружающей среды и основных природных, действующих на подземный трубопровод, внешних нагрузок.

Газопровод эксплуатируется по безлюдной технологии, проложен подземно, поэтому в случае возможной аварии на транспорте с выбросом химически опасных веществ в дневное время в зоне ЧС в момент периодического обследования трассы проектируемого газопровода может оказаться бригада специалистов в составе 3-5 человек.

Систем мониторинга опасных природных процессов проектом не предусмотрено.

С целью предупреждения чрезвычайных ситуаций проектом предусматривается регулярный, в соответствии с регламентом эксплуатации газопровода, контроль весной, летом и осенью после паводков и сильных дождей за состоянием трассы (отсутствием размыва, выпучивание грунта).

Строительство объекта должно осуществляться в строгом соответствии с разработанным и утвержденным проектом. Любые принципиальные отклонения от проектных решений, возникающие в процессе строительства, должны быть согласованы с авторами проекта, органами пожарной инспекции и другими инспектирующими органами.

Используемые строительные материалы и конструкции должны иметь соответствующие паспорта и сертификаты.

Руководитель эксплуатирующей организации должен в соответствии с Законом “О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера” от 11.11.94 г.:

- разработать документы “Плана предупреждения и ликвидации ЧС организации и согласовать его с Управлением ГО и ЧС администрации

- организовать подготовку персонала по тематике ГО и ЧС, обеспечить людей необходимыми средствами индивидуальной защиты.

- при планировании мероприятий по предупреждению ЧС особое внимание обратить на решение вопросов пожарной безопасности.

- разработать документы “Плана гражданской обороны организации” и согласовать его с Управлением ГО и ЧС администрации.

В целях исключения чрезвычайных ситуаций техногенного характера по трассам линейного объекта, необходимо соблюдение условий, установленных нормативной документацией для охранных зон газопроводов.

Если произошло повреждение смежных коммуникаций, необходимо сообщить их владельцу о происшествии аварии и прекратить работу до получения разрешения на производство работ.

4.4 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности при размещении линейного объекта

Система пожарной безопасности на проектируемом объекте разработана в соответствии c Федеральным законом "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", Федеральным законом "О пожарной безопасности", ГОСТ 12.1.004-91*, Постановлением Правительства РФ №390 от 25.04.2012 г. «О противопожарном режиме» и обеспечивается мерами по предотвращению пожара и противопожарной защиты, в том числе организационно-техническими мероприятиями.

Система предотвращения пожара предусматривает мероприятия, направленные на предупреждение образования в технологических сооружениях и вне их горючей среды и источников воспламенения.

Система противопожарной защиты предусматривает мероприятия, направленные на ограничение распространения возможного пожара в линейной части газопроводов и в технологических сооружениях, входящих в его состав, и его тушение.

Необходимый уровень обеспечения пожарной безопасности с помощью указанных систем достигается выполнением всех требований пожарной безопасности, действующих нормативных документов и предусмотренных проектной документацией противопожарных мероприятий.

Проектируемая газораспределительная система (газопровод низкого давления) предназначена для транспортирования природного газа потребителям.

Самоходная техника, сварочные агрегаты, компрессоры, задействованные в производстве работ должны обеспечиваться не менее чем двумя огнетушителями ОУ-5-10 и ОП-5-10 (каждая единица техники).

На период строительства ГРПШ для пожаротушения предусмотреть установку емкости с водой (V=0,2 м3), перемещаемой по ходу ведения работ.

Пожарная часть находится в г. Ленинск (удаленность от проектируемого объекта 5,0 км).

Пожарная безопасность на территории проектируемого линейного объекта обеспечивается:

- созданием необходимых условий для успешной работы пожарных подразделений при тушении пожара;

- соблюдением противопожарных расстояний между зданиями и сооружениями с учетом исключения возможного переброса пламени и искр в случае возникновения пожара.

При производстве на проектируемом объекте огневых работ (работ, связанных с применением открытого огня, искрообразованием и нагреванием до температур, способных вызвать воспламенение материалов и конструкций), газоопасных и других работ повышенной опасности, должен производиться контроль (анализ) воздушной среды с целью определения концентраций паров горючих газов в воздушной среде. Контроль воздушной среды должен производиться переносными газоанализаторами с установленной нарядом-допуском периодичностью. В случае, превышения допустимых значений концентраций горючих газов в атмосферном воздухе, ответственное лицо за проведение указанных выше работ должно дать указание о прекращении работ и об удалении исполнителей из опасной зоны и принять меры по выявлению причин загазованности.

Место проведения сварочных и других огневых работ очистить от горючих веществ и материалов, сухой травы, отходов древесины и т. п. в радиусе не менее 7 м при проведении огневых работ на уровне земли или в котловане, в радиусе не менее 8 м при высоте точки сварки над уровнем прилегающей территории, равной 2 м, в радиусе не менее 9 м при высоте точки сварки, равной 3 м.

Обеспечить автотракторную технику, а также пожарные автомобили, задействованные в проведении подготовительных и огневых работ или размещенные в рабочей зоне, искрогасителями, а сварочные агрегаты, электростанции заземлением.

Производство работ повышенной опасности должно осуществляться в соответствии с инструкцией, устанавливающей требования к организации и безопасному проведению таких работ, а также утвержденным порядком оформления нарядов-допусков.

Трасса газопровода в пределах 5,0 м от оси трубопровода должна периодически очищаться от поросли и содержаться в надлежащем противопожарном состоянии.

Работники служб эксплуатации, АДС, пожарной безопасности должны систематически проводить разъяснительную работу с землепользователями, по землям которых проходит газопровод, о необходимости соблюдения требований правил безопасности в охранных зонах газопровода, пожарной безопасности в охранной зоне, а также об их действиях при обнаружении аварийного выброса газа.

В охранной зоне трассы газопровода запрещается производить всякого рода работы, которые могут привести к нарушению нормальной эксплуатации газопровода, способствовать снижению уровня пожарной безопасности, а также препятствовать проведению работ по ликвидации аварийных ситуаций или пожаров.

Сторонние организации в охранной зоне газопровода могут проводить работы только при наличии согласованного проекта производства работ, письменного разрешения владельца коммуникаций и контроля над их производством представителями эксплуатирующей организации.

На месте проведения аварийных или ремонтно-восстановительных работ на линейной части (трассе) газопровода должен быть выставлен боевой расчет подразделения пожарной охраны на пожарной автоцистерне с запасом воды, первичными средствами пожаротушения (огнетушители, кошма, лопаты, запас песка).

При одновременном проведении указанных работ в нескольких местах, а также в зимний период, каждое рабочее место дополнительно должно быть обеспечено не менее чем двумя передвижными порошковыми огнетушителями массой заряда 100 кг и передвижным пожарным щитом типа ЩП-В.

До начала производства земляных работ в местах расположения действующих подземных коммуникаций подрядчиком должны быть разработаны мероприятия по безопасности труда при работах вблизи и при пересечении коммуникаций. Расположение подземных коммуникаций на местности в районе строительства необходимо обозначить соответствующими сигнальными знаками и надписями.

Производство земляных, монтажных и погрузочно-разгрузочных работ в охранной зоне коммуникаций, находящихся в районе строительства, необходимо осуществлять в присутствии и под наблюдением их владельцев.

Все транспортные средства, механизмы и персонал, не участвующие непосредственно в выполнении работ, должны находиться за пределами охранной зоны трубопровода.

4.5 Мероприятия по охране окружающей среды

Проектом предусмотрены решения по охране окружающей среды при сооружении газопровода и последующей их эксплуатации.

До начала строительства рабочие и инженерно-технический персонал должны пройти инструктаж по соблюдению требований охраны окружающей среды при выполнении строительно-монтажных работ.

С целью уменьшения негативного воздействия загрязняющих веществ на атмосферный воздух в период строительно-монтажных работ предусмотрены следующие мероприятия:

- проведение периодического контроля за содержанием загрязняющих веществ в отработавших газах ДВС строительной техники;

- для удержания значений выбросов загрязняющих веществ от автотранспорта в расчетных пределах необходимо обеспечить топливной системы механизмов, а также системы регулировки подачи топлива, обеспечивающих полное его сгорание;

- запрещение эксплуатации машин и механизмов в неисправном состоянии;

- запрещение сжигания отходов и мусора;

- пылевидные материалы и отходы (грунт, песок) периодически смачивать водой, что гарантирует исключение уноса этих отходов и материалов ветром.

К основным задачам, повышающим эксплуатационную надежность объекта, необходимо отнести:

- обеспечение технологического надзора за качеством ремонта газопровода;

- осуществление планового контроля коррозии;

- осуществление комплексных обследований в местах пересечения с другими коммуникациями;

- составление плана капитального ремонта изоляционного покрытия газопровода;

- наличие на запорной арматуре указателя “открыто-закрыто”;

- осуществление обхода газопровода.

Эксплуатация негерметичной запорной арматуры категорически запрещается.       Обнаруженные утечки при регулярном контроле немедленно устраняются обслуживающим персоналом.

Воздействие проектируемого объекта на земельные ресурсы происходит только в период строительно-монтажных работ и выражается в отчуждении земель для размещения объекта.

При эксплуатации, проектируемый объект не оказывает негативного воздействия на земельные ресурсы.

Работы, входящие в состав технического этапа рекультивации, осуществляет заказчик, выполняющий строительные работы.

Карьеры для добычи инертных материалов используются существующие.

Для снижения техногенных воздействий при строительстве на окружающую природную среду предлагается комплекс организационно-технических мероприятий по уменьшению количества отходов:

- при строительстве необходимо использовать технологические процессы, базирующиеся на принципе максимального использования сырьевых материалов и оборудования, что обеспечит образование минимального количества отходов;

- необходимо оптимально организовать селективный сбор, сортировку и утилизацию отходов;

- все виды отходов должны складироваться и вывозиться в специально отведенные места;

Не допускается сжигание на строительной площадке строительных отходов.

При соблюдении норм и правил по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке и размещению опасных отходов с территории строительства газопровода отрицательное воздействие отходов на окружающую среду будет максимально снижено.

При строительстве объекта изменение рельефа местности не произойдет. Укладка газопровода выполняется параллельно рельефу местности.

При соблюдении природоохранных мероприятий строительство объекта не окажет отрицательного влияния на растительный и животный мир.

5. ПЕречень мероприятий по проекту межевания

5.1 Проект межевания территории

Проектом предусматривается формирование земельных участков проектируемого газопровода с выделением земель, необходимых для строительства линейного объекта, т.е. земельных участков, предоставляемых в аренду на период строительства.

Сформированные границы земельных участков позволяют обеспечить необходимые условия для строительства и последующий доступ на период эксплуатации проектируемого газопровода.

Установление границ земельных участков на местности следует выполнять в соответствии с требованиями федерального законодательства, а также инструкции по

проведению межевания.

Вынос межевых знаков на местность необходимо выполнить в комплексе

землеустроительных работ с обеспечением мер по уведомлению заинтересованных лиц и согласованию с ними границ.

Проектируемая территория расположена на территории кадастровых кварталов 34:15:070102, 34:15:060102. Категория земель – земли населенных пунктов.

Земельные участки на графический материал нанесены по сведениям государственного кадастра недвижимости.

5.2 Особенности формирования земельных участков для размещения линейного объекта

Установлены зоны с особыми условиями использования территории представленные охранными зонами инженерной инфраструктуры.

Вдоль трассы наружного газопровода, в соответствии с «Правилами охраны газораспределительных сетей», утвержденных Постановлением Правительства России (№878 от 20.11.2000 г.), установить охранную зону:

-вдоль трасс наружных газопроводов - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны от газопровода;

- вдоль трассы подземного газопровода из полиэтиленовых труб при использовании провода-спутника для обозначения трассы газопровода в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3-х м от газопровода со стороны провода и 2-х м - с противоположной стороны. Отсчет расстояний при определении охранных зон газопроводов производится от оси газопровод.

- вокруг отдельно стоящего ГРПШ - в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10,0 м от границ объекта.

Отчуждение земель во временное (краткосрочное) пользование выполняется на период производства строительно-монтажных работ. Все строительные работы должны проводиться исключительно в пределах полосы отвода. В полосу временного отвода включена вся зона производства работ. Ширина полосы земель, отводимых во временное краткосрочное использование, согласно принятой в проекте полосы отвода (ППО), на период строительства составляет 11,0 м.

Во временное (краткосрочное) использование, на период строительства линейного объекта, общая площадь отводимых земельных участков составляет - 52969,72 м², из них:

- по землям Бахтияровского сельского поселения Ленинского муниципального района Волгоградской области 44500,08 м²;

- по землям Заплавненского сельского поселения Ленинского муниципального района Волгоградской области 8469,64 м².

В постоянное пользование отводятся земли под площадки для установки коверов и опознавательных столбиков.

Каталог координат поворотных точек формируемых земельных участков для временного пользования представлен в Приложении 1.