Приложение

к рекомендациям по итогам

публичных слушаний

2.1.5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии

Потребление тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха основано на анализе тепловых нагрузок потребителей, установленных в договорах теплоснабжения.

Таблица 31

| «Филиал «Невинномысская ГРЭС» ПАО «Энел Россия» (1 Главная магистраль) 1 Бауманская магистраль (25, 25а, 26, 1а, 1, 2 квартал) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование потребителя в соответствии с договором | Адрес | № дома | Кол кварт. | № договора | Максимальная расчетная тепловая нагрузка на отопление, Гкал/ч | Тепловая нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Общая расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч | Расчетный расход теплоносителя, т/ч |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МКД | Менделеева | 27 | 24 | - | 0,084 | 0,029 | 0,113 | 2,8 |
| 2 | МКД | Менделеева | 29 | 8 | - | 0,060 | 0,008 | 0,068 | 1,7 |
| 3 | МКД | Менделеева | 31 | 84 | - | 0,326 | 0,106 | 0,432 | 10,8 |
| 4 | МКД | Менделеева | 33 | 8 | - | 0,060 | 0,008 | 0,068 | 1,7 |
| 5 | МКД | Менделеева | 35 | 24 | - | 0,082 | 0,014 | 0,097 | 2,4 |
| 6 | МКД | Менделеева | 39 | 2 | - | 0,021 | 0,000 | 0,021 | 0,5 |
| 7 | МКД | Менделеева | 41 | 2 | - | 0,021 | 0,000 | 0,021 | 0,5 |
| 8 | МКД | Менделеева | 43 | 2 | - | 0,021 | 0,000 | 0,021 | 0,5 |
| 9 | МКД | Менделеева | 44 | 32 | - | 0,131 | 0,185 | 0,315 | 7,9 |
| 10 | МКД | Менделеева | 45 | 2 | - | 0,020 | 0,000 | 0,020 | 0,5 |
| 11 | МКД | Менделеева | 46 | 32 | - | 0,129 | 0,005 | 0,133 | 3,3 |
| 12 | МКД | Менделеева | 47 | 2 | - | 0,021 | 0,000 | 0,021 | 0,5 |
| 13 | МКД | Менделеева | 48 | 48 | - | 0,164 | 0,045 | 0,209 | 5,2 |
| 14 | МКД | Менделеева | 48а | 120 | - | 0,263 | 0,065 | 0,328 | 8,2 |
| 15 | МКД | Менделеева | 50 | 32 | - | 0,125 | 0,034 | 0,159 | 4,0 |
| 16 | МКД | Клубный | 4 | 90 | - | 0,322 | 0,116 | 0,439 | 11,0 |
| 17 | МКД | Клубный | 19 | 110 | - | 0,206 | 0,107 | 0,312 | 7,8 |
| 18 | МКД | Клубный | 19а | 60 | - | 0,194 | 0,062 | 0,255 | 6,4 |
| 19 | МКД | Клубный | 21 | 60 | - | 0,195 | 0,053 | 0,248 | 6,2 |
| 20 | МКД | Клубный | 21а | 60 | - | 0,194 | 0,070 | 0,263 | 6,6 |
| 21 | МКД | Клубный | 23 | 45 | - | 0,156 | 0,037 | 0,193 | 4,8 |
| 22 | МКД | Клубный | 25 | 60 | - | 0,192 | 0,046 | 0,238 | 5,9 |
| 23 | МКД | Клубный | 27 | 120 | - | 0,359 | 0,088 | 0,447 | 11,2 |
| 24 | МКД | Баумана | 1 | 2 | - | 0,018 | 0,000 | 0,018 | 0,4 |
| 25 | МКД | Баумана | 2 | 60 | - | 0,196 | 0,038 | 0,235 | 5,9 |
| 26 | МКД | Баумана | 3 | 2 | - | 0,018 | 0,000 | 0,018 | 0,4 |
| 27 | МКД | Баумана | 4 | 64 | - | 0,247 | 0,061 | 0,308 | 7,7 |
| 28 | МКД | Баумана | 5 | 2 | - | 0,018 | 0,000 | 0,018 | 0,4 |
| 29 | МКД | Баумана | 7 | 1 | - | 0,015 | 0,000 | 0,015 | 0,4 |
| 30 | МКД | Баумана | 13 | 32 | - | 0,127 | 0,034 | 0,161 | 4,0 |
| 31 | МКД | Баумана | 15 | 24 | - | 0,185 | 0,107 | 0,292 | 7,3 |
| 32 | МКД | Садовая | 4 | 60 | - | 0,176 | 0,052 | 0,228 | 5,7 |
| 33 | МКД | Садовая | 6 | 120 | - | 0,326 | 0,128 | 0,454 | 11,4 |
| 34 | МКД | Садовая | 8 | 56 | - | 0,264 | 0,067 | 0,331 | 8,3 |
| 35 | МКД | Громовой | 4 | 56 | - | 0,259 | 0,079 | 0,338 | 8,4 |
| 36 | МКД | Громовой | 6 | 120 | - | 0,329 | 0,127 | 0,456 | 11,4 |
| 37 | МКД | Громовой | 8 | 60 | - | 0,186 | 0,068 | 0,253 | 6,3 |
| 38 | МКД | Громовой | 10 | 80 | - | 0,245 | 0,098 | 0,343 | 8,6 |
| 39 | МКД | 30 лет победы | 16 | 56 | - | 0,262 | 0,085 | 0,347 | 8,7 |
| 40 | МКД | 30 лет победы | 18 | - | - | 0,188 | 0,064 | 0,252 | 6,3 |
| 41 | МКД | 30 лет победы | 20 | - | - | 0,262 | 0,072 | 0,334 | 8,3 |
| 42 | ЖК Союз | 30 лет победы | 22 | н/д | 202 | 0,226 | 0,089 | 0,315 | 7,9 |
| 43 | МКД | Чайковского | 2 | 50 | - | 0,204 | 0,041 | 0,245 | 6,1 |
| 44 | МКД | Чайковского | 4 | 120 | - | 0,333 | 0,108 | 0,440 | 11,0 |
| 45 | МКД | Чайковского | 6 | 108 | - | 0,222 | 0,127 | 0,349 | 8,7 |
| 46 | МКД | пер. Зеленый | 3 | 2 | - | 0,019 | 0,000 | 0,019 | 0,5 |
| 47 | МКД | пер. Ломоносова | 3 | 2 | - | 0,023 | 0,000 | 0,023 | 0,6 |
| 48 | МКД | пер. Ломоносова | 4 | 2 | - | 0,018 | 0,000 | 0,018 | 0,4 |
| 49 | МКД | пер. Ломоносова | 5 | 2 | - | 0,026 | 0,000 | 0,026 | 0,7 |
| 50 | МКД | пер. Ломоносова | 7 | 2 | - | 0,018 | 0,000 | 0,018 | 0,4 |
| 51 | МКД | пер. Ломоносова | 8 | 3 | - | 0,017 | 0,000 | 0,017 | 0,4 |
| 52 | МКД | пер. Северный | 3 | 2 | - | 0,024 | 0,000 | 0,024 | 0,6 |
| 53 | МБДОУ №27 | 30 лет победы | 24а | - | 549 | 0,164 | 0,119 | 0,283 | 7,1 |
| 54 | МБДОУ №29 | 30 лет победы | 26 | - | 550 | 0,150 | 0,115 | 0,265 | 6,6 |
| 55 | МБДОУ №51 | Баумана | 2а | - | 281 | 0,182 | 0,099 | 0,280 | 7,0 |
| 56 | Гимназия № 9 | Чайковского | 2а | - | 617 | 0,381 | 0,035 | 0,417 | 10,4 |
| 57 | ГБУЗ СК "Гор. Больн. №2" (г.к+т.к+маст.+пищеблок) | Клубный | 8 | - | 710 | 0,359 | 0,059 | 0,418 | 10,4 |
| 58 | МБО ДЮСШ "Рекорд" | Клубный | 4а | - | 622 | 0,318 | 0,194 | 0,512 | 12,8 |
| 59 | Следственное управление СК России | Клубный | 4а | - | 1142 | 0,092 | 0,002 | 0,094 | 2,4 |
| 60 | ГБУЗ СК Невинномысская ГССМП | Клубный | 17 | - | 572 | 0,055 | 0,012 | 0,067 | 1,7 |
| 61 | УФСБ России по СК | Клубный | 15 | - | 49 | 0,039 | 0,002 | 0,041 | 1,0 |
| 62 | ЗАО "Тандер" | Баумана | 11 | - | 502 | 0,037 | 0,000 | 0,037 | 0,9 |
| 63 | ООО "Прохлада" | Менделеева | 27а | - | 197 | 0,016 | 0,000 | 0,016 | 0,4 |
| 64 | ГБУЗ СК "Городская больница Невинномысска"Род. отд | Павлова | 5 | - | 150 | 0,505 | 0,053 | 0,558 | 14,0 |
| 65 | ГБУЗ СК НГСЛРЦ | Чайковского | 1 | - | 993 | 0,188 | 0,059 | 0,247 | 6,2 |
| 66 | ИП Кондауров И.А. (сауна) | Белово | 8 | - | 516 | 0,032 | 0,144 | 0,176 | 4,4 |
| 67 | МБОУ ДОД "ЦДТ"/администрация | Белово | 4 | - | 623 | 0,131 | 0,001 | 0,132 | 3,3 |
| 68 | МБОУ ДОД "ЦДТ"/Гараж | Белово | 4 | - | 623 | 0,020 | 0,000 | 0,020 | 0,5 |
| 69 | ГАОУ ВПО стадион НГГТИ | Белово | 6 | - | 32 | 0,057 | 0,011 | 0,067 | 1,7 |
| 70 | ООО "Гостиница Зеленая" спа | пер. Зеленый | 5 | - | 638 | 0,010 | 0,000 | 0,010 | 0,3 |
| 71 | ООО "Гостиница Зеленая" | Менделеева | 52 | - | 638 | 0,111 | 0,011 | 0,122 | 3,0 |
|  | ИТОГО - | - | - | - | 10,643 | 3,438 | 14,081 | 352,0 |
| 1 -квартал |
| № п/п | Наименование потребителя в соответствии с договором | Адрес | № дома | Кол кварт. | № договора | Максимальная расчетная тепловая нагрузка на отопление, Гкал/ч | Тепловая нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Общая расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч | Расчетный расход теплоносителя, т/ч |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | МКД | Менделеева | 15 | 22 | - | 0,144 | 0,000 | 0,144 | 3,6 |
| 2 | МКД | Менделеева | 17 | 16 | - | 0,141 | 0,000 | 0,141 | 3,5 |
| 3 | МКД | Менделеева | 19 | 24 | - | 0,154 | 0,004 | 0,158 | 3,9 |
| 4 | МКД | Менделеева | 21 | 20 | - | 0,154 | 0,000 | 0,154 | 3,8 |
| 5 | МКД | Менделеева | 23 | 24 | - | 0,139 | 0,028 | 0,167 | 4,2 |
| 6 | МКД | Клубный | 3 | 8 | - | 0,049 | 0,000 | 0,049 | 1,2 |
| 7 | МКД | Клубный | 5 | 8 | - | 0,049 | 0,000 | 0,049 | 1,2 |
| 8 | МКД | Клубный | 9 | 8 | - | 0,051 | 0,000 | 0,051 | 1,3 |
| 9 | ТСЖ «ДОМ 11» | Клубный | 11 | - | 675 | 0,004 | 0,001 | 0,005 | 0,1 |
| 10 | МКД | Чайковского | 6а | 8 | - | 0,049 | 0,000 | 0,049 | 1,2 |
| 11 | МКД | Чайковского | 8 | 8 | - | 0,049 | 0,011 | 0,060 | 1,5 |
| 12 | МКД | Чайковского | 10 | 31 | - | 0,081 | 0,032 | 0,113 | 2,8 |
| 13 | МКД | Чайковского | 10а | 8 | - | 0,049 | 0,000 | 0,049 | 1,2 |
| 14 | МКД | Чайковского | 10б | 8 | - | 0,049 | 0,000 | 0,049 | 1,2 |
| 15 | ГУП СК "СКИ" | Клубный | 7 | - | 185 | 0,043 | 0,000 | 0,043 | 1,1 |
| 16 | МБУК "ГДК им. Горького" | Менделеева | 25 | - | 177 | 0,153 | 0,000 | 0,153 | 3,8 |
|  | ИТОГО | 1,357 | 0,076 | 1,434 | 35,8 |
| 2 квартал |
| № п/п | Наименование потребителя в соответствии с договором | Адрес | № дома | Кол. Кварт. | № договора | Максимальная расчетная тепловая нагрузка на отопление, Гкал/ч | Тепловая нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Общая расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч | Расчетный расход теплоносителя, т/ч |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | ГБУЗ СК "Городская больница Невинномысска" лечебный корпус | Павлова | 5 | - | 150 | 0,328 | 0,057 | 0,385 | 9,6 |
| 2 | ГБУЗ СК "Городская больница Невинномысска" администрация | Павлова | 5 | - | 150 | 0,197 | 0,047 | 0,244 | 6,1 |
| 3 | ГБУЗ СК "Городская больница Невинномысска" хирургия | Павлова | 5 | - | 150 | 0,354 | 0,052 | 0,406 | 10,1 |
| 4 | ГБУЗ СК "Городская больница Невинномысска" офтальмологическое отделение | Павлова | 5 | - | 150 | 0,088 | 0,010 | 0,098 | 2,4 |
| 5 | ГБУЗ СК "Городская больница Невинномысска"паталого-анатомич. Корп. | Павлова | 5 | - | 150 | 0,070 | 0,003 | 0,073 | 1,8 |
| 6 | ГБУЗ СК "Городская больница Невинномысска"Лоротделение | Павлова | 5 | - | 150 | 0,100 | 0,019 | 0,119 | 3,0 |
|  | ИТОГО | 1,137 | 0,187 | 1,324 | 33,1 |
| 9 квартал |
| № п/п | Наименование потребителя в соответствии с договором | Адрес | № дома | Кол. Кварт. | № договора | Максимальная расчетная тепловая нагрузка на отопление, Гкал/ч | Тепловая нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Общая расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч | Расчетный расход теплоносителя, т/ч |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | МКД | Гагарина | 20 | 30 | - | 0,175 | 0,000 | 0,175 | 4,4 |
| 2 | МКД | Гагарина | 22 | 80 | - | 0,458 | 0,000 | 0,458 | 11,5 |
| 3 | МКД | Павлова | 2 | 48 | - | 0,169 | 0,000 | 0,169 | 4,2 |
| 4 | МКД | Павлова | 4 | 47 | - | 0,171 | 0,000 | 0,171 | 4,3 |
| 5 | МКД | Павлова | 6 | 36 | - | 0,136 | 0,000 | 0,136 | 3,4 |
| 6 | МКД | Павлова | 8 | 38 | - | 0,216 | 0,000 | 0,216 | 5,4 |
| 7 | МКД | Павлова | 10а | 64 | - | 0,194 | 0,000 | 0,194 | 4,9 |
| 8 | МКД | Павлова | 12 | 36 | - | 0,216 | 0,000 | 0,216 | 5,4 |
| 9 | МКД | Павлова | 16 | 83 | - | 0,436 | 0,082 | 0,518 | 13,0 |
| 10 | МКД | Менделеева | 26 | 76 | - | 0,242 | 0,062 | 0,304 | 7,6 |
| 11 | МКД | Менделеева | 30 | 76 | - | 0,242 | 0,075 | 0,316 | 7,9 |
| 12 | МКД | Бульвар мира | 1 | 57 | - | 0,187 | 0,049 | 0,237 | 5,9 |
| 13 | МКД | Бульвар мира | 3 | 24 | - | 0,130 | 0,020 | 0,150 | 3,7 |
| 14 | МКД | Бульвар мира | 5 | 37 | - | 0,134 | 0,000 | 0,134 | 3,4 |
| 15 | МКД | Бульвар мира | 7 | 40 | - | 0,216 | 0,000 | 0,216 | 5,4 |
| 16 | МКД | Бульвар мира | 11 | 40 | - | 0,227 | 0,000 | 0,227 | 5,7 |
| 17 | ООО "Прохлада" | Павлова | 2а | - | 197 | 0,002 | 0,000 | 0,002 | 0,0 |
| 18 | ИП Товмасян В.А. | Павлова | 2а | - | 1130 | 0,001 | 0,000 | 0,001 | 0,0 |
| 19 | Филиал ГОУ ДОД "Поиск" | Менделеева | 28 | - | 627 | 0,202 | 0,000 | 0,202 | 5,0 |
| 20 | МБОУ Лицей №1 | Менделеева | 28б | - | 902 | 0,073 | 0,000 | 0,073 | 1,8 |
| 21 | МБОУ ДОД ДМШ №1 | Павлова | 2а | - | 77 | 0,080 | 0,000 | 0,080 | 2,0 |
| 22 | МБОУ Лицей №6 осн.здание | Бульвар мира | 9 | - | 616 | 0,345 | 0,050 | 0,395 | 9,9 |
| 23 | МБОУ Лицей №6 пристройка | Бульвар мира | 9 | - | 616 | 0,081 | 0,000 | 0,081 | 2,0 |
| 24 | МБОУ Лицей №6 мастерские | Бульвар мира | 9 | - | 616 | 0,023 | 0,000 | 0,023 | 0,6 |
| 25 | ГКДОУ № 34 | Павлова | 14 | - | 551 | 0,076 | 0,028 | 0,104 | 2,6 |
| 26 | МБДОУ № 18 | Бульвар мира | 13 | - | 546 | 0,050 | 0,048 | 0,098 | 2,5 |
| 27 | ООО «Столовая №5» | Павлова | 10 | - | 189 | 0,092 | 0,002 | 0,094 | 2,3 |
|  | ИТОГО | 4,574 | 0,417 | 4,991 | 124,8 |
| 10 квартал |
| № п/п | Наименование потребителя в соответствии с договором | Адрес | № дома | Кол. Кварт. | № договора | Максимальная расчетная тепловая нагрузка на отопление, Гкал/ч | Тепловая нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Общая расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч | Расчетный расход теплоносителя, т/ч |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | МКД | Павлова | 9 | 64 | - | 0,185 | 0,000 | 0,185 | 4,6 |
| 2 | МКД | Павлова | 9а | 48 | - | 0,214 | 0,078 | 0,292 | 7,3 |
| 3 | МКД | Павлова | 11 | 120 | - | 0,312 | 0,103 | 0,415 | 10,4 |
| 4 | ТСЖ «Уют 15» | Павлова | 15 | 60 | - | 0,294 | 0,083 | 0,377 | 9,4 |
| 5 | МКД | Павлова | 19 | 124 | - | 0,303 | 0,116 | 0,419 | 10,5 |
| 6 | МКД | Гагарина | 6 | 48 | - | 0,201 | 0,054 | 0,255 | 6,4 |
| 7 | МКД | Гагарина | 10 | 64 | - | 0,206 | 0,042 | 0,248 | 6,2 |
| 8 | МКД | Гагарина | 14 | 63 | - | 0,192 | 0,053 | 0,246 | 6,1 |
| 9 | МКД | Крымский | 2 | 24 | - | 0,190 | 0,000 | 0,190 | 4,7 |
| 10 | МКД | Крымский | 2а | 48 | - | 0,163 | 0,000 | 0,163 | 4,1 |
| 11 | МКД | Крымский | 6 | 24 | - | 0,191 | 0,000 | 0,191 | 4,8 |
| 12 | МКД | Крымский | 8 | 60 | - | 0,192 | 0,045 | 0,237 | 5,9 |
| 13 | МКД | Чайковского | 7 | 36 | - | 0,193 | 0,102 | 0,295 | 7,4 |
| 14 | МКД | Чайковского | 9а | 117 | - | 0,218 | 0,116 | 0,334 | 8,4 |
| 15 | МКД | Чайковского | 11 | 48 | - | 0,164 | 0,000 | 0,164 | 4,1 |
| 16 | МКД | Менделеева | 32 | 64 | - | 0,250 | 0,000 | 0,250 | 6,3 |
| 17 | МКД | Менделеева | 34 | 64 | - | 0,248 | 0,000 | 0,248 | 6,2 |
| 18 | ООО "Премьер" | Павлова | 7 | - | 1007 | 0,089 | 0,000 | 0,089 | 2,2 |
| 19 | ГБОУ СПО "НХТК" (бывш. Каток) | Павлова | 13 | - | 190 | 0,016 | 0,000 | 0,016 | 0,4 |
| 20 | ГБОУ СПО "НХТК" осн.здание | Павлова | 17 | - | 190 | 0,918 | 0,054 | 0,972 | 24,3 |
| 21 | ГБОУ СПО "НХТК" общага 1 | Павлова | 17 | - | 190 | 0,215 | 0,020 | 0,236 | 5,9 |
| 22 | ГБОУ СПО "НХТК" общага 2 | Павлова | 17 | - | 190 | 0,293 | 0,071 | 0,365 | 9,1 |
| 23 | ООО "Спутник" | Павлова | 21 | - | 119 | 0,093 | 0,012 | 0,105 | 2,6 |
| 24 | ООО "Спутник" | Гагарина | 14а | - | 119 | 0,004 | 0,000 | 0,004 | 0,1 |
| 25 | МУП "Гарант" | Менделеева | 34а | - | 1022 | 0,072 | 0,000 | 0,072 | 1,8 |
| 26 | МБДОУ №19 | Гагарина | 8 | - | 547 | 0,049 | 0,047 | 0,096 | 2,4 |
| 27 | МКДОУ №9 | Гагарина | 12а | - | 541 | 0,083 | 0,058 | 0,141 | 3,5 |
| 28 | ООО "Нептун" | Крымский | 4 | - | 273 | 0,051 | 0,032 | 0,083 | 2,1 |
| 29 | ООО «Каскад» | Крымский | 4а | - | 199 | 0,072 | 0,000 | 0,072 | 1,8 |
|  | ИТОГО | 5,672 | 1,086 | 6,758 | 168,9 |
| 11 квартал |
| № п/п | Наименование потребителя в соответствии с договором | Адрес | № дома | Кол. Кварт. | № договора | Максимальная расчетная тепловая нагрузка на отопление, Гкал/ч | Тепловая нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Общая расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч | Расчетный расход теплоносителя, т/ч |
| 1 | МКД | Чайковского | 14 | 72 | - | 0,139 | 0,079 | 0,218 | 5,4 |
| 2 | МКД | Чайковского | 16 | 84 | - | 0,159 | 0,091 | 0,250 | 6,2 |
| 3 | МКД | Чайковского | 20 | 82 | - | 0,155 | 0,070 | 0,226 | 5,6 |
| 4 | МКД | Менделеева | 36 | 76 | - | 0,158 | 0,072 | 0,230 | 5,7 |
| 5 | МКД | Менделеева | 38 | 40 | - | 0,149 | 0,048 | 0,197 | 4,9 |
| 6 | МКД | Менделеева | 40 | 172 | - | 0,273 | 0,148 | 0,421 | 10,5 |
| 7 | МКД | Менделеева | 42 | 168 | - | 0,297 | 0,155 | 0,452 | 11,3 |
| 8 | АО ТЦ "Центральный" администрация | Гагарина | 4 | - | 191 | 0,033 | 0,031 | 0,064 | 1,6 |
| 9 | АО ТЦ "Центральный"павильон | Гагарина | 4 | - | 191 | 0,010 | 0,019 | 0,030 | 0,7 |
| 10 | АО ТЦ "Центральный" павильон 15 | Гагарина | 4 | - | 191 | 0,147 | 0,000 | 0,147 | 3,7 |
| 11 | ООО "Сюзанна" (сейчас Караманова Г.В.) | Крымский | 3а | - | 191 | 0,006 | 0,000 | 0,006 | 0,2 |
| 12 | ИП Силютин С.Ю. | Чайковского | 24 | - | 1138 | 0,204 | 0,000 | 0,204 | 5,1 |
| 13 | ООО «НТК» | Чайковского | 18 | - | 870 | 0,074 | 0,000 | 0,074 | 1,8 |
| 14 | Мидас (ИП Кирюхина З.М.) | Чайковского | 18 | - | 1080 | 0,080 | 0,000 | 0,080 | 2,0 |
| 15 | Гар. Кооп "Волна" | Чайковского | 22 | - | 306 | 0,002 | 0,000 | 0,002 | 0,0 |
| 16 | ООО "Лидер" | Гагарина | 4 | - | 433 | 0,006 | 0,000 | 0,006 | 0,2 |
| 17 | АЗС №7 АО «НК «Роснефть-Ставрополье» | Автотрасса | 242 км | - | 370 | 0,016 | 0,000 | 0,016 | 0,4 |
| 18 | ООО «Сириус» (ИП Чайкин) | Гагарина | 2 | - | 513 | 0,005 | 0,000 | 0,005 | 0,1 |
| 19 | ИП Зимина Е.В. ЦОДЗМСН | Менделеева | 34/1 | - | 1114 | 0,066 | 0,000 | 0,066 | 1,7 |
| 20 | гост. "Колос" | Крымский | 1 | - | 880 | 0,201 | 0,059 | 0,260 | 6,5 |
|  | ИТОГО | 2,180 | 0,773 | 2,953 | 73,8 |
| 16 квартал |
| № п/п | Наименование потребителя в соответствии с договором | Адрес | № дома | Кол. Кварт. | № договора | Максимальная расчетная тепловая нагрузка на отопление, Гкал/ч | Тепловая нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Общая расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч | Расчетный расход теплоносителя, т/ч |
| 1 | МКД | Гагарина | 5 | 144 |  | 0,272 | 0,127 | 0,399 | 10,0 |
| 2 | МКД | Гагарина | 7 | 142 |  | 0,264 | 0,129 | 0,393 | 9,8 |
| 3 | МКД | Гагарина | 7а | 120 |  | 0,272 | 0,075 | 0,347 | 8,7 |
| 4 | Эльдорадо (Кислухина Л.Д.) | Гагарина | 1б | - | 285 | 0,096 | 0,000 | 0,096 | 2,4 |
| 5 | Гранд (Кислухина Л.Д.) | Гагарина | 1б | - | 285 | 0,046 | 0,000 | 0,046 | 1,1 |
| 6 | Поиск (Конорезова Л.В.) | Гагарина | 1е | - | 1081 | 0,136 | 0,000 | 0,136 | 3,4 |
| 7 | Зенден (Дмитриченко В.Г.) | Гагарина | 1а | - | 1117 | 0,136 | 0,000 | 0,136 | 3,4 |
| 8 | ФГАОУ ВПО СКФУ | Гагарина | 1 | - | 38 | 0,430 | 0,000 | 0,430 | 10,7 |
| 9 | Филиал ООО "Росгосстрах в СК" | Гагарина | 7б | - | 40 | 0,090 | 0,000 | 0,090 | 2,3 |
| 10 | ПАО "Сбербанк" (озд.центр) гаражи/администрация | Гагарина | 7г | - | 30 | 0,061 | 0,012 | 0,073 | 1,8 |
| 11 | Управление суд.департамента (администрация) | Гагарина | 7в | - | 45 | 0,208 | 0,048 | 0,256 | 6,4 |
| 12 | Управление суд.департамента (гараж) | Гагарина | 7в | - | 45 | 0,042 | 0,002 | 0,045 | 1,1 |
| 13 | Межрайонная ИФНС России №8 по СК администрация | Гагарина | 5а | - | 304 | 0,196 | 0,023 | 0,219 | 5,5 |
| 14 | Межрайонная ИФНС России №8 по СК гаражи | Гагарина | 5а | - | 304 | 0,006 | 0,000 | 0,006 | 0,1 |
| 15 | ГАОУ ВПО НГГТИ учебный корп. | Гагарина | 11 | - | 32 | 0,201 | 0,121 | 0,322 | 8,0 |
| 16 | ГАОУ ВПО НГГТИ сварочный. корп. | Гагарина | 11 | - | 32 | 0,037 | 0,000 | 0,037 | 0,9 |
| 17 | ГАОУ ВПО НГГТИ производственный корп. | Гагарина | 11 | - | 32 | 0,147 | 0,000 | 0,147 | 3,7 |
| 18 | ГАОУ ВПО НГГТИ общежитие 2 | Гагарина | 13 | - | 32 | 0,282 | 0,082 | 0,364 | 9,1 |
| 19 | ГАОУ ВПО НГГТИ пристройка | Гагарина | 13 | - | 32 | 0,003 | 0,000 | 0,003 | 0,1 |
| 20 | ГАОУ ВПО НГГТИ учебный корпус 2 | Гагарина | 13 | - | 32 | 0,155 | 0,000 | 0,155 | 3,9 |
| 21 | ГАОУ ВПО НГГТИ гл.уч.корпус | Гагарина | 13 | - | 32 | 0,192 | 0,051 | 0,242 | 6,1 |
| 22 | ГАОУ ВПО НГГТИ общ. 1 | Гагарина | 13 | - | 32 | 0,283 | 0,015 | 0,299 | 7,5 |
| 23 | ГАОУ ВПО НГГТИ произв.корпус | Гагарина | 13 | - | 32 | 0,137 | 0,000 | 0,137 | 3,4 |
| 24 | МБОУ ДОД "ЦДТ" потс №1 | Бульвар мира | 17б | - | 623 | 0,023 | 0,000 | 0,023 | 0,6 |
| 25 | УЖКХ (администрация) | Бульвар мира | 21 | - | 834 | 0,097 | 0,000 | 0,097 | 2,4 |
| 26 | УЖКХ (гараж) | Бульвар мира | 21 | - | 834 | 0,064 | 0,000 | 0,064 | 1,6 |
| 27 | АО "Теплосеть" (боксы, склады) | Бульвар мира | 21 | - | - | 0,073 | 0,000 | 0,073 | 1,8 |
| 28 | АО "Теплосеть" (производств. корпуса) | Бульвар мира | 21 | - | - | 0,196 | 0,036 | 0,232 | 5,8 |
| 29 | ИП Диванян С.А. | Бульвар мира | 21 а | - | 1189 | 0,018 | 0,000 | 0,018 | 0,4 |
| 30 | ИП Адешелидзе Р.В./ИП Гараган | Бульвар мира | 21 а | - | 1005 | 0,008 | 0,000 | 0,008 | 0,2 |
| 31 | МБУ "ЦАХО" | Бульвар мира | 21 а | - | 1042 | 0,039 | 0,000 | 0,039 | 1,0 |
| 32 | г/к "Победа" | Бульвар мира | 21б | - | 68 | 0,002 | 0,000 | 0,002 | 0,1 |
| 33 | ИП Комаров М.В. (Самара) кафе | Бульвар мира | 21б | - | 341 | 0,029 | 0,040 | 0,069 | 1,7 |
| 34 | ИП Комаров М.В. (Самара) мойка | Бульвар мира | 21б | - | 341 | 0,015 | 0,014 | 0,029 | 0,7 |
| 35 | ИП Комаров М.В. (Самара) мастерские | Бульвар мира | 21б | - | 341 | 0,075 | 0,000 | 0,075 | 1,9 |
| 36 | ООО "Энергия Сервис" | Бульвар мира | 23б | - | 693 | 0,048 | 0,000 | 0,048 | 1,2 |
|  | ИТОГО | 4,379 | 0,776 | 5,155 | 128,9 |
| 1 микрорайон |
| № п/п | Наименование потребителя в соответствии с договором | Адрес | № дома | Кол. Кварт. | № договора | Максимальная расчетная тепловая нагрузка на отопление, Гкал/ч | Тепловая нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Общая расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч | Расчетный расход теплоносителя, т/ч |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | МКД | Бульвар мира | 2 | 78 | - | 0,237 | 0,059 | 0,297 | 7,4 |
| 2 | МКД | Бульвар мира | 4 | 48 | - | 0,210 | 0,042 | 0,252 | 6,3 |
| 3 | МКД | Бульвар мира | 6 | 54 | - | 0,210 | 0,049 | 0,259 | 6,5 |
| 4 | МКД | Бульвар мира | 8 | 115 | - | 0,346 | 0,108 | 0,453 | 11,3 |
| 5 | МКД | Бульвар мира | 10 | 54 | - | 0,206 | 0,051 | 0,257 | 6,4 |
| 6 | МКД | Бульвар мира | 12 | 108 | - | 0,371 | 0,095 | 0,466 | 11,6 |
| 7 | МКД | Гагарина | 24 | 60 | - | 0,201 | 0,055 | 0,257 | 6,4 |
| 8 | МКД | Гагарина | 26 | 60 | - | 0,194 | 0,047 | 0,241 | 6,0 |
| 9 | МКД | Гагарина | 28 | 80 | - | 0,250 | 0,114 | 0,365 | 9,1 |
| 10 | МКД | Гагарина | 30 | 60 | - | 0,192 | 0,059 | 0,251 | 6,3 |
| 11 | МКД | Гагарина | 32 | 60 | - | 0,193 | 0,071 | 0,264 | 6,6 |
| 12 | МКД | Гагарина | 34 | 64 | - | 0,247 | 0,070 | 0,316 | 7,9 |
| 13 | МКД | Гагарина | 36 | 80 | - | 0,262 | 0,092 | 0,353 | 8,8 |
| 14 | МКД | Гагарина | 38 | 54 | - | 0,202 | 0,056 | 0,258 | 6,4 |
| 15 | МКД | Гагарина | 40 | - | - | 0,194 | 0,058 | 0,252 | 6,3 |
| 16 | МКД | Гагарина | 42 | 80 | - | 0,274 | 0,086 | 0,360 | 9,0 |
| 17 | МКД | Гагарина | 42а | 54 | - | 0,202 | 0,045 | 0,246 | 6,2 |
| 18 | МКД | Гагарина | 44 | 60 | - | 0,190 | 0,036 | 0,225 | 5,6 |
| 19 | МКД | Гагарина | 46 | 80 | - | 0,237 | 0,078 | 0,315 | 7,9 |
| 20 | МКД | Гагарина | 48 | 60 | - | 0,204 | 0,055 | 0,258 | 6,5 |
| 21 | МКД | Менделеева | 8 | 80 | - | 0,263 | 0,097 | 0,360 | 9,0 |
| 22 | МКД | Менделеева | 10 | 80 | - | 0,251 | 0,096 | 0,348 | 8,7 |
| 23 | МКД | Менделеева | 10а | 60 | - | 0,235 | 0,074 | 0,309 | 7,7 |
| 24 | МКД | Менделеева | 12 | 80 | - | 0,244 | 0,096 | 0,339 | 8,5 |
| 25 | МКД | Менделеева | 12а | 60 | - | 0,184 | 0,068 | 0,252 | 6,3 |
| 26 | МКД | Менделеева | 14 | 64 | - | 0,249 | 0,057 | 0,305 | 7,6 |
| 27 | МКД | Менделеева | 18 | 64 | - | 0,244 | 0,064 | 0,309 | 7,7 |
| 28 | МКД ЖК Союз | Менделеева | 18а | 40 | 202 | 0,123 | 0,032 | 0,155 | 3,9 |
| 29 | МКД | Менделеева | 20 | 60 | - | 0,191 | 0,056 | 0,247 | 6,2 |
| 30 | МКД | Менделеева | 22 | 60 | - | 0,191 | 0,055 | 0,246 | 6,1 |
| 31 | МКД | Менделеева | 24 | 60 | - | 0,191 | 0,058 | 0,249 | 6,2 |
| 32 | МКД | Линейная | 19 | 54 | - | 0,207 | 0,048 | 0,255 | 6,4 |
| 33 | МКД | Линейная | 19а | 60 | - | 0,187 | 0,070 | 0,256 | 6,4 |
| 34 | МКД | Линейная | 21 | 80 | - | 0,249 | 0,082 | 0,331 | 8,3 |
| 35 | МКД | Линейная | 21а | 54 | - | 0,204 | 0,062 | 0,266 | 6,7 |
| 36 | ООО "Космос" | Бульвар мира | 8а | - | 780 | 0,044 | 0,000 | 0,044 | 1,1 |
| 37 | ООО «Поларис-Профит» | Бульвар Мира | 12 | - | 251 | 0,001 | 0,000 | 0,001 | 0,0 |
| 38 | ООО "Прохлада" | Бульвар мира | 12а | - | 197 | 0,006 | 0,000 | 0,006 | 0,1 |
| 39 | ООО "Чайка» (ИП Кашурина Д.А.) | Гагарина | 28а | - | 156 | 0,110 | 0,007 | 0,118 | 2,9 |
| 40 | ООО "Мико" | Гагарина | 28 | - | 1110 | 0,041 | 0,000 | 0,041 | 1,0 |
| 41 | ООО «Ресторанс Менеджмент» | Менделеева | 16 | - | 964 | 0,061 | 0,038 | 0,099 | 2,5 |
| 42 | ООО "Премьер" | Линейная | 19б | - | 1007 | 0,198 | 0,000 | 0,198 | 4,9 |
| 43 | МБОУ «Гимназия №10» | Менделеева | 16а | - | 603 | 0,286 | 0,067 | 0,353 | 8,8 |
| 44 | МБДОУ №10 | Менделеева | 14а | - | 540 | 0,153 | 0,096 | 0,249 | 6,2 |
| 45 | МБДОУ №22 | Менделеева | 22а | - | 548 | 0,155 | 0,125 | 0,280 | 7,0 |
| 46 | МУП "АПБ " г. Невинномысска Гараж №5 | Менделеева | 18б | - | 43 | 0,003 | 0,000 | 0,003 | 0,1 |
| 47 | ТОС №3 | Менделеева | 18б | - | 160 | 0,004 | 0,004 | 0,008 | 0,2 |
|  | ИТОГО | 8,895 | 2,675 | 11,570 | 289,2 |
| 2 микрорайон |
| № п/п | Наименование потребителя в соответствии с договором | Адрес | № дома | Кол. Кварт. | № договора | Максимальная расчетная тепловая нагрузка на отопление, Гкал/ч | Тепловая нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Общая расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч | Расчетный расход теплоносителя, т/ч |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | МКД | Менделеева | 1 | 52 | - | 0,206 | 0,051 | 0,258 | 6,4 |
| 2 | МКД | Менделеева | 3 | 120 | - | 0,343 | 0,111 | 0,454 | 11,3 |
| 3 | МКД | Менделеева | 5 | 128 | - | 0,492 | 0,113 | 0,605 | 15,1 |
| 4 | МКД | Менделеева | 7 | 120 | - | 0,348 | 0,125 | 0,473 | 11,8 |
| 5 | МКД | Менделеева | 7а | 60 | - | 0,197 | 0,062 | 0,259 | 6,5 |
| 6 | МКД | Менделеева | 9 | 64 | - | 0,247 | 0,060 | 0,307 | 7,7 |
| 7 | МКД | Линейная | 1/9 | 108 | - | 0,365 | 0,112 | 0,477 | 11,9 |
| 8 | МКД | Линейная | 3 | 79 | - | 0,259 | 0,099 | 0,358 | 9,0 |
| 9 | МКД | Линейная | 5 | 70 | - | 0,240 | 0,079 | 0,319 | 8,0 |
| 10 | МКД | Линейная | 7 | 80 | - | 0,247 | 0,079 | 0,325 | 8,1 |
| 11 | МКД | Линейная | 9 | 56 | - | 0,257 | 0,064 | 0,321 | 8,0 |
| 12 | МКД | Линейная | 11 | 80 | - | 0,253 | 0,109 | 0,362 | 9,0 |
| 13 | МКД | Линейная | 13 | 100 | - | 0,339 | 0,107 | 0,447 | 11,2 |
| 14 | МКД | Белово | 1/2 | 54 | - | 0,196 | 0,050 | 0,246 | 6,1 |
| 15 | МКД | Белово | 3 | 100 | - | 0,332 | 0,125 | 0,457 | 11,4 |
| 16 | МКД | Белово | 5 | 64 | - | 0,243 | 0,035 | 0,278 | 6,9 |
| 17 | МКД | Белово | 7 | 129 | - | 0,440 | 0,143 | 0,583 | 14,6 |
| 18 | МКД | 50 лет Октября | 4 | 120 | - | 0,343 | 0,112 | 0,455 | 11,4 |
| 19 | МКД | 50 лет Октября | 6 | 54 | - | 0,193 | 0,057 | 0,250 | 6,2 |
| 20 | МКД | 50 лет Октября | 8 | 120 | - | 0,337 | 0,121 | 0,458 | 11,5 |
| 21 | МКД | 50 лет Октября | 10 | 54 | - | 0,192 | 0,054 | 0,246 | 6,2 |
| 22 | МКД | 50 лет Октября | 12 | 120 | - | 0,335 | 0,146 | 0,481 | 12,0 |
| 23 | МКД | 50 лет Октября | 12а | 60 | - | 0,203 | 0,055 | 0,258 | 6,4 |
| 24 | МКД | 50 лет Октября | 14 | 54 | - | 0,191 | 0,047 | 0,238 | 5,9 |
| 25 | МБДОУ №23 | Менделеева | 3а | - | 566 | 0,174 | 0,119 | 0,293 | 7,3 |
| 26 | МБДОУ №30 | Менделеева | 3б | - | 565 | 0,092 | 0,061 | 0,153 | 3,8 |
| 27 | МБОУ СОШ №11 | Менделеева | 5а | - | 618 | 0,309 | 0,043 | 0,352 | 8,8 |
| 28 | ГБУЗ СК "Гор. Больница г. Невинномысска» инфекционное отделение | Менделеева | 3а | - | 150 | 0,304 | 0,185 | 0,489 | 12,2 |
| 29 | ИП Горбунов Н.В. | Белово | 5а | - | 1104 | 0,110 | 0,001 | 0,111 | 2,8 |
| 30 | ИП Наумова С.П. | Белово | 3а | - | 336 | 0,028 | 0,000 | 0,028 | 0,7 |
| 31 | МБУДО «ДШИ» | 50 лет Октября | 10а | - | 628 | 0,033 | 0,002 | 0,035 | 0,9 |
| 32 | ООО "Забота" | 50 лет Октября | 8а | - | 124 | 0,027 | 0,000 | 0,027 | 0,7 |
| 33 | ООО "Мясторг" | Менделеева | 9а | - | 1126 | 0,170 | 0,012 | 0,182 | 4,5 |
| 34 | ООО "ДК Химиков" | Менделеева | 11 | - | 637 | 0,246 | 0,014 | 0,260 | 6,5 |
| 35 | ГБУЗ СК "ГСП" г. Невинномысска (рентген) | Менделеева | 5в | - | 80 | 0,003 | 0,000 | 0,003 | 0,1 |
| 36 | ЗАО "Тандер" | Менделеева | 1 | - | 502 | 0,032 | 0,006 | 0,038 | 1,0 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 8,327 | 2,557 | 10,883 | 272,1 |
| 15 микрорайон |
| № п/п | Наименование потребителя в соответствии с договором | Адрес | № дома | Кол. Кварт. | № договора | Максимальная расчетная тепловая нагрузка на отопление, Гкал/ч | Тепловая нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Общая расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч | Расчетный расход теплоносителя, т/ч |
| 1 | МКД ЖК Союз | Гагарина | 15 | - | 202 | 0,197 | 0,055 | 0,253 | 6,3 |
| 2 | МКД | Гагарина | 17 | - | - | 0,234 | 0,082 | 0,316 | 7,9 |
| 3 | МКД ЖК Союз | Гагарина | 19 | - | 202 | 0,191 | 0,061 | 0,252 | 6,3 |
| 4 | МКД | Гагарина | 21 | 60 | - | 0,200 | 0,040 | 0,240 | 6,0 |
| 5 | МКД | Гагарина | 23 | 124 | - | 0,433 | 0,098 | 0,531 | 13,3 |
| 6 | МКД | Гагарина | 23б | 60 | - | 0,205 | 0,063 | 0,268 | 6,7 |
| 7 | МКД | Гагарина | 25 | 100 | - | 0,325 | 0,120 | 0,446 | 11,1 |
| 8 | МКД | Гагарина | 25а | 60 | - | 0,207 | 0,051 | 0,258 | 6,4 |
| 9 | МКД | Гагарина | 27 | 54 | - | 0,207 | 0,053 | 0,260 | 6,5 |
| 10 | МКД | Гагарина | 29 | 100 | - | 0,338 | 0,098 | 0,436 | 10,9 |
| 11 | МКД | Бульвар Мира | 14 | 54 | - | 0,206 | 0,050 | 0,256 | 6,4 |
| 12 | МКД | Бульвар Мира | 16 | 80 | - | 0,239 | 0,056 | 0,295 | 7,4 |
| 13 | МКД | Бульвар Мира | 18 | 118 | - | 0,347 | 0,141 | 0,488 | 12,2 |
| 14 | МКД | Бульвар Мира | 18а | 120 | - | 0,348 | 0,139 | 0,487 | 12,2 |
| 15 | МКД | Бульвар Мира | 20 | 118 | - | 0,348 | 0,131 | 0,478 | 12,0 |
| 16 | МКД ЖК Союз | Бульвар Мира | 20а | - | 202 | 0,369 | 0,139 | 0,508 | 12,7 |
| 17 | МКД ЖК Союз | Бульвар Мира | 22 | - | 202 | 0,234 | 0,065 | 0,299 | 7,5 |
| 18 | МБДОУ №24 | Гагарина | 17а | - | 539 | 0,157 | 0,114 | 0,271 | 6,8 |
| 19 | МБДОУ №31 | Гагарина | 23а | - | 556 | 0,151 | 0,057 | 0,208 | 5,2 |
| 20 | МБУ ЦГБ | Бульвар Мира | 16а | - | 175 | 0,181 | 0,000 | 0,181 | 4,5 |
| 21 | ЗАО "Тандер" | Гагарина | 21а | - | 502 | 0,027 | 0,000 | 0,027 | 0,7 |
| 22 | ИП Волкадав М.П. | Гагарина | 21 | - | 79 | 0,001 | 0,000 | 0,001 | 0,0 |
|  | ИТОГО | 5,146 | 1,614 | 6,760 | 169,0 |
| № п/п | Наименование потребителя в соответствии с договором | Адрес | № дома | Кол-во кварт. | № договора | Максимальная расчетная тепловая нагрузка на отопление, Гкал/ч | Тепловая нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Общая расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч | Расчетный расход теплоносителя, т/ч |
| 1 | МКД | Баумана | 17 | 120 | - | 0,251 | 0,066 | 0,316 | 7,9 |
| 2 | МКД | Баумана | 19 | 120 | - | 0,252 | 0,069 | 0,321 | 8,0 |
| 3 | МКД | Менделеева | 54 | 36 | - | 0,176 | 0,040 | 0,216 | 5,4 |
| 4 | МКД | Менделеева | 56 | 32 | - | 0,129 | 0,033 | 0,162 | 4,0 |
| 5 | МКД | Менделеева | 58 | 32 | - | 0,149 | 0,043 | 0,192 | 4,8 |
| 6 | МКД | Менделеева | 60 | 32 | - | 0,124 | 0,034 | 0,158 | 4,0 |
| 7 | МКД | Менделеева | 65 | 24 | - | 0,077 | 0,000 | 0,077 | 1,9 |
| 8 | МКД | Менделеева | 69 | 6 | - | 0,036 | 0,000 | 0,036 | 0,9 |
| 9 | МКД | Менделеева | 71 | 88 | - | 0,177 | 0,085 | 0,262 | 6,6 |
| 10 | МКД | Менделеева | 73 | 78 | - | 0,203 | 0,070 | 0,273 | 6,8 |
| 11 | МКД | Менделеева | 75 | 155 | - | 0,188 | 0,072 | 0,260 | 6,5 |
| 12 | МКД | Менделеева | 77 | - | - | 0,203 | 0,066 | 0,270 | 6,7 |
| 13 | МКД | Пугачева | 4 | 24 | - | 0,117 | 0,000 | 0,117 | 2,9 |
| 14 | МКД | Пугачева | 15 | 120 | - | 0,429 | 0,150 | 0,578 | 14,5 |
| 15 | МКД | Пугачева | 15б | - | - | 0,197 | 0,023 | 0,220 | 5,5 |
| 16 | МКД | Пугачева | 17 | 120 | - | 0,421 | 0,144 | 0,566 | 14,1 |
| 17 | ЖК Союз | Пугачева | 19 | - | 202 | 0,319 | 0,141 | 0,460 | 11,5 |
| 18 | МКД | 30 лет победы | 43 | 90 | - | 0,318 | 0,109 | 0,427 | 10,7 |
| 19 | МКД | 30 лет победы | 45 | 120 | - | 0,421 | 0,137 | 0,558 | 13,9 |
| 20 | МКД | Громовой | 14 | 85 | - | 0,381 | 0,137 | 0,518 | 12,9 |
| 21 | МКД | Громовой | 14а | 90 | - | 0,325 | 0,123 | 0,448 | 11,2 |
| 22 | МКД | Громовой | 16 | 60 | - | 0,209 | 0,064 | 0,272 | 6,8 |
| 23 | МКД | Громовой | 18 | 60 | - | 0,222 | 0,088 | 0,311 | 7,8 |
| 24 | ООО "Нев. Автосервис" (по проектн. дан.) | Менделеева | 64а | - | 93 | 0,446 | 0,004 | 0,450 | 11,3 |
| 25 | ООО "ДЮК" | Менделеева | 64б | - | 393 | 0,063 | 0,000 | 0,063 | 1,6 |
| 26 |  |  | Баумана | 21в | - | 863 | 0,024 | 0,000 | 0,024 | 0,6 |
| 27 | ООО "Промкомсервис" все объекты | Менделеева | 64а | - | 194 | 0,021 | 0,000 | 0,021 | 0,5 |
| 28 | ИП Боташев А. А-М. | Менделеева | 64а | - | 1074 | 0,015 | 0,000 | 0,015 | 0,4 |
| 29 | ИП Боташев А. А-М. (т/с) | Менделеева | 66в | - | 1074 | 0,107 | 0,000 | 0,107 | 2,7 |
| 30 | ООО "Графия" | Менделеева | 64а |  | 288 | 0,038 | 0,000 | 0,038 | 1,0 |
| 31 | ИП Ткачева Т.Н. | Менделеева | 66 | - | 1108 | 0,061 | 0,000 | 0,061 | 1,5 |
| 32 | ИП Суворов | Менделеева | 66 | - | 1134 | 0,049 | 0,000 | 0,049 | 1,2 |
| 33 | ГБПОУ НИК | Менделеева | 68 | - | 35 | 0,319 | 0,045 | 0,363 | 9,1 |
| 34 | ГБПОУ НИК общага | Менделеева | 65а | - | 35 | 0,198 | 0,049 | 0,247 | 6,2 |
| 35 | Администрация города (архив) | Менделеева | 75 | - | 13 | 0,040 | 0,000 | 0,040 | 1,0 |
| 36 | ПАО "Ростелеком" администрация | Менделеева | 67 | - | 27 | 0,031 | 0,000 | 0,031 | 0,8 |
| 37 | ПАО "Ростелеком" гаражи | Менделеева | 67 | - | 27 | 0,011 | 0,000 | 0,011 | 0,3 |
| 38 | ГБУЗ СК "СККСПБ № 1" | Подгорного | 24 | - | 818 | 0,043 | 0,006 | 0,049 | 1,2 |
| 39 | ИП Артюхов А.И. | Тургенева | 4а | - | 99 | 0,013 | 0,000 | 0,013 | 0,3 |
| 40 | МБДОУ №12 | Тургенева | 4 | - | 542 | 0,063 | 0,034 | 0,096 | 2,4 |
| 41 | МБОУ СОШ №8 | 30 лет победы | 6 | - | 601 | 0,168 | 0,057 | 0,225 | 5,6 |
| 42 | МКУ МФЦ + ИП Степанов С.В. | Баумана | 21 е | - | 1153/1168 | 0,106 | 0,000 | 0,106 | 2,7 |
| 43 | ЗАО «ИКС 5 Недвижимость» г/м Карусель | Баумана | 21 б | - | 1082 | 0,764 | 0,408 | 1,172 | 29,3 |
| 44 | Филиал ФГБУ"УСМ" | Подгорного | 9 | - | 12 | 0,044 | 0,000 | 0,044 | 1,1 |
| 45 | ИП Дзыба З.Г. | Баумана | 10 | - | 1187 | 0,329 | 0,000 | 0,329 | 8,2 |
| 46 | ООО "Намыс" | Менделеева | 71 | - | 316 | 0,033 | 0,006 | 0,038 | 1,0 |
|  | ИТОГО |  | 8,310 | 2,301 | 10,611 | 265,3 |
| Промышленная зона |
| № п/п | Наименование потребителя в соответствии с договором | Адрес | № дома | Кол-во кварт. | № договора | Максимальная расчетная тепловая нагрузка на отопление, Гкал/ч | Тепловая нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Общая расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч | Расчетный расход теплоносителя, т/ч |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | ГБУЗ СК «Гор. Поликлиника №1» поликлин. | Низяева | 33 | - | 123 | 0,254 | 0,113 | 0,367 | 9,2 |
| 2 | ГБУЗ СК «Гор. Поликлиника №1» женская консульт. | Низяева | 33 | - | 123 | 0,088 | 0,027 | 0,115 | 2,9 |
| 3 | УФС гос. Регистрации кадастра и картогр./ИП Шабунин | Низяева | 35 | - | 444/596 | 0,060 | 0,002 | 0,062 | 1,6 |
| 4 | ООО "Маркет лайн" | Низяева | 41 | - | 824 | 0,103 | 0,000 | 0,103 | 2,6 |
| 5 | ИП Сазонова Т.В. | Монтажная | 42 | - | 743 | 0,134 | 0,000 | 0,134 | 3,4 |
| 6 | ООО "Невхолод" (администрация) | Монтажная | 40 | - | 300 | 0,036 | 0,000 | 0,036 | 0,9 |
| 7 | ООО "Невхолод" (мастерские) | Монтажная | 40 | - | 300 | 0,004 | 0,000 | 0,004 | 0,1 |
| 8 | ООО "Электротехника" | Низяева | 39б | - | 915 | 0,005 | 0,000 | 0,005 | 0,1 |
| 9 | ИП Реу И.И. | Низяева | 39б | - | 774 | 0,007 | 0,000 | 0,007 | 0,2 |
| 10 | ИП Зикеев В.Г. | Низяева | 39б | - | 1192 | 0,098 | 0,000 | 0,098 | 2,5 |
| 11 | ИП Бульдяев В.Е. | Низяева | 39б | - | 491 | 0,033 | 0,000 | 0,033 | 0,8 |
| 12 | ИП Немчинова Е.В. | Низяева | 39б | - | 922 | 0,004 | 0,000 | 0,004 | 0,1 |
| 13 | ООО "Энергетик" | Низяева | 39 | - | 196 | 0,006 | 0,000 | 0,006 | 0,2 |
| 14 | ИП Стучилина С.П. | Низяева | 39 | - | 652 | 0,045 | 0,000 | 0,045 | 1,1 |
| 15 | ООО "Термоизоляция" | Низяева | 3 | - | 763 | 0,061 | 0,000 | 0,061 | 1,5 |
| 16 | ИП Варкалист С.А. | Низяева | 39б | - | 979 | 0,013 | 0,000 | 0,013 | 0,3 |
| 17 | ИП Лесин В.В. | Низяева | 39в | - | 1035 | 0,097 | 0,000 | 0,097 | 2,4 |
| 18 | ИП Ермолов Д.В. | Низяева | 39г | - | 1089 | 0,073 | 0,000 | 0,073 | 1,8 |
| 19 | ООО "Новые технологии" | Монтажная | 32 | - | 830 | 0,065 | 0,000 | 0,065 | 1,6 |
| 20 | ИП Засекина С.Е. администрация | Монтажная | 28 | - | 1027 | 0,006 | 0,000 | 0,006 | 0,1 |
| 21 | ИП Засекина С.Е. мастерские | Монтажная | 28 | - | 1027 | 0,011 | 0,000 | 0,011 | 0,3 |
| 22 | ООО "Спецтехсервис" | Монтажная | 24 | - | 1127 | 0,014 | 0,000 | 0,014 | 0,3 |
| 23 | ООО "Мировые окна" | Монтажная | 32 | - | 867 | 0,012 | 0,000 | 0,012 | 0,3 |
| 24 | ООО "Линар" | Монтажная | 22 | - | 916 | 0,088 | 0,000 | 0,088 | 2,2 |
| 25 | ООО "Линар" | Монтажная | 20 | - | 916 | 0,106 | 0,000 | 0,106 | 2,6 |
| 26 | ОАО "ДЭП №164" администрация | Монтажная | 9 | - | 18 | 0,135 | 0,012 | 0,147 | 3,7 |
| 27 | ОАО "ДЭП №164" производственные помещения | Монтажная | 9 | - | 18 | 0,100 | 0,014 | 0,114 | 2,9 |
| 28 | ИП Баранова Ю.В. (вулкан) боксы/магаз | Монтажная | 9а | - | 1179 | 0,007 | 0,000 | 0,007 | 0,2 |
| 29 | ООО «Агенство БАС» | Монтажная | 5 | - | 713 | 0,060 | 0,000 | 0,060 | 1,5 |
| 30 | МКД | Монтажная | 13 | - | - | 0,049 | 0,000 | 0,049 | 1,2 |
| 31 | МКД | Монтажная | 15 | - | - | 0,077 | 0,000 | 0,077 | 1,9 |
|  | ИТОГО | 1,851 | 0,168 | 2,020 | 50,5 |
| 15 микрорайон |
| № п/п | Наименование потребителя в соответствии с договором | Адрес | № дома | Кол-во кварт. | № договора | Максимальная расчетная тепловая нагрузка на отопление, Гкал/ч | Тепловая нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Общая расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч | Расчетный расход теплоносителя, т/ч |
| 1 | МКД | Гагарина | 31 | 54 | - | 0,207 | 0,049 | 0,256 | 6,4 |
| 2 | МКД | Гагарина | 33 | 100 | - | 0,344 | 0,109 | 0,453 | 11,3 |
| 3 | МКД | Гагарина | 35 | 54 | - | 0,207 | 0,055 | 0,262 | 6,5 |
| 4 | МКД | Гагарина | 37 | 120 | - | 0,341 | 0,140 | 0,481 | 12,0 |
| 5 | МКД ЖК Союз | Северная | 5 | 60 | 202 | 0,195 | 0,067 | 0,262 | 6,6 |
| 6 | МКД | Северная | 7 | 120 | - | 0,340 | 0,145 | 0,485 | 12,1 |
| 7 | МКД | Северная | 7а | 120 | - | 0,344 | 0,140 | 0,485 | 12,1 |
| 8 | МКД | Северная | 7б | 120 | - | 0,346 | 0,139 | 0,485 | 12,1 |
| 9 | МКД | Северная | 9 | 126 | - | 0,505 | 0,151 | 0,656 | 16,4 |
| 10 | МКД | Северная | 11 | 120 | - | 0,365 | 0,040 | 0,405 | 10,1 |
| 11 | МКД | Северная | 13 | 120 | - | 0,334 | 0,096 | 0,430 | 10,8 |
| 12 | МКД | Северная | 13а | 56 | - | 0,271 | 0,062 | 0,333 | 8,3 |
| 13 | МКД ЖК Союз | Бульвар мира | 22а | - | 202 | 0,240 | 0,083 | 0,323 | 8,1 |
| 14 | МБДОУ №25 | Северная | 11а | - | 564 | 0,161 | 0,107 | 0,268 | 6,7 |
| 15 | МбДОУ №26 | Бульвар мира | 22б | - | 560 | 0,133 | 0,125 | 0,258 | 6,5 |
| 16 | МБОУ СОШ №12 | Северная | 9а | - | 607 | 0,271 | 0,071 | 0,343 | 8,6 |
| 17 | ГБОУ СПО "НЭТ" уч.к/пр.к | Бульвар мира | 24 | - | 37 | 0,719 | 0,090 | 0,809 | 20,2 |
| 18 | ГБОУ СПО "НЭТ" общага 1 | Бульвар мира | 26/1 | - | 37 | 0,332 | 0,093 | 0,426 | 10,6 |
| 19 | ГБОУ СПО "НЭТ" клуб быт. | Северная | 3 | - | 37 | 0,265 | 0,000 | 0,265 | 6,6 |
|  | ИТОГО | 5,919 | 1,766 | 7,685 | 192,1 |
| 15А микрорайон |
| № п/п | Наименование потребителя в соответствии с договором | Адрес | № дома | Кол-во кварт. | № договора | Максимальная расчетная тепловая нагрузка на отопление, Гкал/ч | Тепловая нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Общая расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч | Расчетный расход теплоносителя, т/ч |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | МКД | Бульвар Мира | 28 | 72 | - | 0,302 | 0,088 | 0,390 | 9,8 |
| 2 | МКД | Бульвар Мира | 28а | 60 | - | 0,190 | 0,075 | 0,265 | 6,6 |
| 3 | МКД | Бульвар Мира | 30 | 96 | - | 0,521 | 0,137 | 0,658 | 16,5 |
| 4 | МКД | Бульвар Мира | 30а | 60 | - | 0,206 | 0,059 | 0,264 | 6,6 |
| 5 | МКД | Бульвар Мира | 30б | 113 | - | 0,412 | 0,111 | 0,523 | 13,1 |
| 6 | МКД | Бульвар Мира | 32а | 120 | - | 0,337 | 0,147 | 0,484 | 12,1 |
| 7 | МКД | Бульвар Мира | 34 | 72 | - | 0,325 | 0,123 | 0,448 | 11,2 |
| 8 | МКД | Бульвар Мира | 34а | 140 | - | 0,413 | 0,144 | 0,557 | 13,9 |
| 9 | МКД | Бульвар Мира | 36 | 80 | - | 0,248 | 0,082 | 0,330 | 8,2 |
| 10 | МКД | Бульвар Мира | 36а | 120 | - | 0,335 | 0,137 | 0,472 | 11,8 |
| 11 | МКД | Бульвар Мира | 38 | 72 | - | 0,293 | 0,105 | 0,398 | 9,9 |
| 12 | МКД | Бульвар Мира | 38а | 119 | - | 0,336 | 0,126 | 0,462 | 11,6 |
| 13 | МКД | Бульвар Мира | 40 | 80 | - | 0,246 | 0,099 | 0,345 | 8,6 |
| 14 | МКД | Бульвар Мира | 40а | 60 | - | 0,182 | 0,049 | 0,231 | 5,8 |
| 15 | МКД | Северная | 6 | 64 | - | 0,231 | 0,072 | 0,302 | 7,6 |
| 16 | МКД | Северная | 6а | 119 | - | 0,340 | 0,064 | 0,403 | 10,1 |
| 17 | МКД ЖК Союз | Северная | 6б | 120 | 202 | 0,425 | 0,202 | 0,627 | 15,7 |
| 18 | МКД | Северная | 8 | 60 | - | 0,215 | 0,067 | 0,282 | 7,1 |
| 19 | МКД | Северная | 10 | 90 | - | 0,317 | 0,130 | 0,447 | 11,2 |
| 20 | МКД | Северная | 12 | 87 | - | 0,319 | 0,087 | 0,406 | 10,1 |
| 21 | МКД | Северная | 16 | 60 | - | 0,218 | 0,090 | 0,309 | 7,7 |
| 22 | МКД | Северная | 18 | 117 | - | 0,424 | 0,157 | 0,581 | 14,5 |
| 23 | МКД | Северная | 18а | 60 | - | 0,219 | 0,075 | 0,294 | 7,3 |
| 24 | МКД | Северная | 20 | 58 | - | 0,213 | 0,064 | 0,276 | 6,9 |
| 25 | МКД | Партизанская | 3 | 60 | - | 0,223 | 0,073 | 0,296 | 7,4 |
| 26 | МКД | Партизанская | 5 | 60 | - | 0,222 | 0,079 | 0,301 | 7,5 |
| 27 | МКД | Партизанская | 7 | 221 | - | 0,741 | 0,257 | 0,998 | 25,0 |
| 28 | МКД | Партизанская | 7а | 60 | - | 0,218 | 0,076 | 0,294 | 7,3 |
| 29 | МКД | Партизанская | 7б | 64 | - | 0,224 | 0,086 | 0,310 | 7,8 |
| 30 | МКД | Партизанская | 9а | 119 | - | 0,340 | 0,146 | 0,485 | 12,1 |
| 31 | МКД | Партизанская | 9б | 119 | - | 0,339 | 0,118 | 0,457 | 11,4 |
| 32 | МКД | Партизанская | 11 | 193 | - | 0,655 | 0,226 | 0,881 | 22,0 |
| 33 | МКД | Партизанская | 11а | 60 | - | 0,218 | 0,078 | 0,296 | 7,4 |
| 34 | МКД | Партизанская | 13 | 59 | - | 0,218 | 0,075 | 0,293 | 7,3 |
| 35 | МКД | Партизанская | 15 | 372 | - | 1,626 | 0,540 | 2,166 | 54,1 |
| 36 | МКД | Партизанская | 15а | 60 | - | 0,218 | 0,074 | 0,292 | 7,3 |
| 37 | МКД | III Интернационала | 1 | 57 | - | 0,224 | 0,068 | 0,291 | 7,3 |
| 38 | МКД | III Интернационала | 3 | 119 | - | 0,458 | 0,131 | 0,589 | 14,7 |
| 39 | МКД | III Интернационала | 3а | 119 | - | 0,431 | 0,150 | 0,581 | 14,5 |
| 40 | МКД | III Интернационала | 7 | 120 | - | 0,432 | 0,142 | 0,574 | 14,4 |
| 41 | МКД | III Интернационала | 7а | 120 | - | 0,427 | 0,163 | 0,590 | 14,7 |
| 42 | ООО «Премьер» загс | Бульвар Мира | 30в | - | 1007 | 0,258 | 0,000 | 0,258 | 6,5 |
| 43 | МБУ СКК «Олимп» | Бульвар Мира | 27 | - | 11 | 1,098 | 0,037 | 1,135 | 28,4 |
| 44 | маг. "Океан" | Бульвар Мира | 32 | - | 502 | 0,090 | 0,000 | 0,090 | 2,2 |
| 45 | АО "Теплосеть" | Бульвар Мира | 36б | - | - | 0,049 | 0,003 | 0,052 | 1,3 |
| 46 | ИП Рябоконь Н.И. | Бульвар Мира | 31а | - | 265 | 0,039 | 0,000 | 0,039 | 1,0 |
| 47 | ООО "Старт" — не подключен | Бульвар Мира | 31а | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0 |
| 48 | ИП Комарова С.В. стоянка | Бульвар Мира | 33 | - | 267 | 0,003 | 0,000 | 0,003 | 0,1 |
| 49 | туалет | Бульвар Мира | 37 | - | 267 | 0,003 | 0,000 | 0,003 | 0,1 |
| 50 | ОАО «Автовокзал» | Бульвар Мира | 39 | - | 103 | 0,134 | 0,004 | 0,138 | 3,5 |
| 51 | ИП Баранов А.П. | Бульвар Мира | 41 | - | 593 | 0,010 | 0,004 | 0,014 | 0,4 |
| 52 | ООО «Товары в дорогу» | Бульвар Мира | 41 | - | 153 | 0,008 | 0,000 | 0,008 | 0,2 |
| 53 | ООО «Элма» | Бульвар Мира | 43 | - | 440 | 0,079 | 0,009 | 0,088 | 2,2 |
| 54 | ООО «Константа плюс» администр. | Бульвар Мира | 43 | - | 1087 | 0,006 | 0,000 | 0,006 | 0,1 |
| 55 | ООО «Константа плюс» боксы | Бульвар Мира | 43 | - | 1087 | 0,033 | 0,000 | 0,033 | 0,8 |
| 56 | ООО «Руно» | Краснопартизанская | 1 | - | 262 | 0,015 | 0,000 | 0,015 | 0,4 |
| 57 | ООО ЮЦПК | Краснопартизанская | 1 | - | 939 | 0,031 | 0,000 | 0,031 | 0,8 |
| 58 | ГБОУ СПО НЭТ боксы | Северная | 4 | - | 37 | 0,015 | 0,000 | 0,015 | 0,4 |
| 59 | ООО «РЭУ-3» | Северная | 4а | - | 1023 | 0,088 | 0,004 | 0,092 | 2,3 |
| 60 | ООО "Сантехмонтажстрой" | Партизанская | 9 | - | 647 | 0,015 | 0,000 | 0,015 | 0,4 |
| 61 | ИП Михно М.В. | III Интернационала | 3 | - | 981 | 0,012 | 0,000 | 0,012 | 0,3 |
| 62 | ЗАО "Тандер" | III Интернационала | 7 | - | 502 | 0,027 | 0,006 | 0,032 | 0,8 |
| 63 | АО "Теплосеть" | Бульвар Мира | 28б | - | - | 0,027 | 0,001 | 0,028 | 0,7 |
| 64 | ИП Дубкова О.А. | Северная | 10а | - | 634 | 0,040 | 0,000 | 0,040 | 1,0 |
| 65 | Довмалян Л.С. | Северная | 10б | - | 631 | 0,005 | 0,002 | 0,007 | 0,2 |
| 66 | ИП Василян К.П. | Бульвар Мира | 34в | - | 754 | 0,001 | 0,000 | 0,001 | 0,0 |
| 67 | ИП Некряч А.Н. | Бульвар Мира | 34б | - | 792 | 0,009 | 0,000 | 0,009 | 0,2 |
| 68 | МБДОУ №40 | Бульвар Мира | 32б | - | 562 | 0,155 | 0,133 | 0,289 | 7,2 |
| 69 | МБДОУ №42 | Партизанская | 13а | - | 557 | 0,154 | 0,070 | 0,224 | 5,6 |
| 70 | МБДОУ №46 | Северная | 16а | - | 559 | 0,157 | 0,110 | 0,267 | 6,7 |
| 71 | МБОУ СОШ №15 | Северная | 14 | - | 619 | 0,353 | 0,043 | 0,396 | 9,9 |
| 72 | сан. "Журавлик" | Северная | 16б | - | 570 | 0,162 | 0,080 | 0,241 | 6,0 |
| 73 | ООО "Роза" | Северная | 16 | - | 169 | 0,027 | 0,001 | 0,028 | 0,7 |
| 74 | ГБОУ СПО "НЭТ" общага 2 | Северная | 4 | - | 37 | 0,365 | 0,086 | 0,451 | 11,3 |
|  | ИТОГО | 17,947 | 5,563 | 23,510 | 587,7 |
| 3 микрорайон |
| № п/п | Наименование потребителя в соответствии с договором | Адрес | № дома | Кол-во кварт. | № договора | Максимальная расчетная тепловая нагрузка на отопление, Гкал/ч | Тепловая нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Общая расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч | Расчетный расход теплоносителя, т/ч |
| 1 | МКД | Гагарина | 39 | 90 | - | 0,474 | 0,116 | 0,590 | 14,8 |
| 2 | МКД | Гагарина | 41 | 116 | - | 0,410 | 0,156 | 0,566 | 14,2 |
| 3 | МКД | Гагарина | 43 | 60 | - | 0,216 | 0,075 | 0,291 | 7,3 |
| 4 | МКД | Гагарина | 43а | 60 | - | 0,220 | 0,071 | 0,291 | 7,3 |
| 5 | МКД | Гагарина | 43б | 90 | - | 0,338 | 0,113 | 0,452 | 11,3 |
| 6 | МКД | Гагарина | 45 | 60 | - | 0,221 | 0,078 | 0,299 | 7,5 |
| 7 | МКД | Гагарина | 47 | 252 | - | 0,895 | 0,273 | 1,168 | 29,2 |
| 8 | МКД | Гагарина | 47а | 60 | - | 0,217 | 0,089 | 0,307 | 7,7 |
| 9 | МКД | Гагарина | 47б | 60 | - | 0,215 | 0,072 | 0,287 | 7,2 |
| 10 | МКД | Гагарина | 49 | 60 | - | 0,218 | 0,086 | 0,305 | 7,6 |
| 11 | МКД | Гагарина | 53 | 100 | - | 0,445 | 0,145 | 0,590 | 14,7 |
| 12 | МКД | Гагарина | 55 | 72 | - | 0,290 | 0,085 | 0,374 | 9,4 |
| 13 | МКД | Гагарина | 55/1 | 72 | - | 0,289 | 0,103 | 0,392 | 9,8 |
| 14 | МКД | Гагарина | 55/2 | 72 | - | 0,292 | 0,086 | 0,378 | 9,5 |
| 15 | МКД ТСЖ Алмаз | Гагарина | 57а | 129 | 1085 | 0,476 | 0,174 | 0,649 | 16,2 |
| 16 | МКД ЖК Союз | Гагарина | 59а | - | 202 | 0,236 | 0,075 | 0,310 | 7,8 |
| 17 | МКД | Гагарина | 59б | 86 | - | 0,159 | 0,068 | 0,227 | 5,7 |
| 18 | МКД | Гагарина | 59в | 165 | - | 0,217 | 0,118 | 0,334 | 8,4 |
| 19 | МКД | Революционная | 24 | 178 | - | 0,613 | 0,253 | 0,866 | 21,7 |
| 20 | МКД | Революционная | 26 | 60 | - | 0,220 | 0,070 | 0,289 | 7,2 |
| 21 | МКД | Революционная | 28 | 119 | - | 0,431 | 0,134 | 0,565 | 14,1 |
| 22 | МКД ТСЖ Аэрозоль | Революционная | 30 | - | 380 | 0,605 | 0,221 | 0,826 | 20,6 |
| 23 | МКД | Степная | 2 | 60 | - | 0,220 | 0,077 | 0,297 | 7,4 |
| 24 | МКД | Степная | 2а | 100 | - | 0,327 | 0,137 | 0,463 | 11,6 |
| 25 | МКД | Степная | 2б | 90 | - | 0,318 | 0,118 | 0,436 | 10,9 |
| 26 | МКД | Степная | 4 | 54 | - | 0,260 | 0,073 | 0,334 | 8,3 |
| 27 | МКД | Степная | 4а | 60 | - | 0,217 | 0,079 | 0,296 | 7,4 |
| 28 | МКД | Степная | 6 | 60 | - | 0,218 | 0,063 | 0,281 | 7,0 |
| 29 | МКД | Степная | 6а | 60 | - | 0,221 | 0,074 | 0,295 | 7,4 |
| 30 | МКД | Степная | 6б | 60 | - | 0,205 | 0,067 | 0,272 | 6,8 |
| 31 | МКД | Степная | 8 | 60 | - | 0,218 | 0,053 | 0,272 | 6,8 |
| 32 | МКД | Степная | 8а | 60 | - | 0,182 | 0,064 | 0,246 | 6,1 |
| 33 | МКД | Степная | 8б | 120 | - | 0,429 | 0,131 | 0,560 | 14,0 |
| 34 | МКД | Степная | 10 | 56 | - | 0,258 | 0,070 | 0,327 | 8,2 |
| 35 | МКД | Степная | 10а | 90 | - | 0,321 | 0,118 | 0,438 | 11,0 |
| 36 | МКД | Степная | 12 | 54 | - | 0,201 | 0,075 | 0,276 | 6,9 |
| 37 | МКД ЖК Союз | Степная | 12а | - | 202 | 0,333 | 0,114 | 0,447 | 11,2 |
| 38 | МКД | Степная | 14 | 56 | - | 0,260 | 0,074 | 0,335 | 8,4 |
| 39 | МКД | Степная | 16 | 56 | - | 0,257 | 0,088 | 0,346 | 8,6 |
| 40 | МКД | Степная | 16а | 100 | - | 0,342 | 0,105 | 0,447 | 11,2 |
| 41 | МКД | Степная | 18 | 60 | - | 0,195 | 0,057 | 0,252 | 6,3 |
| 42 | МКД | Степная | 18а | 80 | - | 0,235 | 0,071 | 0,306 | 7,7 |
| 43 | МКД | Степная | 18б | 60 | - | 0,197 | 0,056 | 0,253 | 6,3 |
| 44 | МКД | Степная | 20 | 54 | - | 0,176 | 0,049 | 0,226 | 5,6 |
| 45 | МКД | Калинина | 53/1 | 90 | - | 0,319 | 0,124 | 0,443 | 11,1 |
| 46 | МКД | Калинина | 53/2 | 90 | - | 0,321 | 0,110 | 0,431 | 10,8 |
| 47 | МКД | Калинина | 53/3 | 90 | - | 0,317 | 0,113 | 0,430 | 10,7 |
| 48 | ООО "Мясторг" | Гагарина | 39 | - | 1126 | 0,163 | 0,012 | 0,174 | 4,4 |
| 49 | Торговый центр (ориентировочно) | Гагарина | 55 | - |  | 0,377 | 0,012 | 0,389 | 9,7 |
| 50 | МБУЗ «Детская городская больница» Детская Поликлиника | Гагарина | 57 | - | 291 | 0,407 | 0,066 | 0,473 | 11,8 |
| 51 | Администрация города+дума города | Гагарина | 59 | - | 13/817 | 0,130 | 0,010 | 0,140 | 3,5 |
| 52 | ИП Минникова Н.М. | Степная | 14а | - | 59 | 0,052 | 0,001 | 0,053 | 1,3 |
| 53 | УСД (нарсуд) | Степная | 16б | - | 45 | 0,140 | 0,009 | 0,149 | 3,7 |
| 54 | АО "Теплосеть" | Степная | 18г | - |  | 0,012 | 0,003 | 0,015 | 0,4 |
| 55 | АО "Водоканал" лаборатория | Степная | 18г | - | 82 | 0,010 | 0,002 | 0,012 | 0,3 |
| 56 | ИП Меркулова Н.В. | Степная | 18г | - | 760 | 0,009 | 0,002 | 0,011 | 0,3 |
| 57 | МБОУ СОШ №18 | Гагарина | 53б | - | 625 | 0,478 | 0,120 | 0,598 | 14,9 |
| 58 | МБДОУ №41 | Гагарина | 57б | - | 552 | 0,154 | 0,082 | 0,236 | 5,9 |
| 59 | МБДОУ №45 | Степная | 2в | - | 567 | 0,162 | 0,140 | 0,301 | 7,5 |
| 60 | МБДОУ №48 | Степная | 4б | - | 563 | 0,158 | 0,111 | 0,269 | 6,7 |
| 61 | МБДОУ №50 | Гагарина | 53а | - | 554 | 0,153 | 0,115 | 0,268 | 6,7 |
| 62 | ГБУК СК "Невин. Историко-краеведческий музей" | Гагарина | 43б | - | 64 | 0,040 | 0,000 | 0,040 | 1,0 |
|  | ИТОГО | 16,688 | 5,503 | 22,191 | 554,8 |
| 5 микрорайон |
| № п/п | Наименование потребителя в соответствии с договором | Адрес | № дома | Кол-во кварт. | № договора | Максимальная расчетная тепловая нагрузка на отопление, Гкал/ч | Тепловая нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Общая расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч | Расчетный расход теплоносителя, т/ч |
| 1 | МКД | Гагарина | 54 | 168 | - | 0,777 | 0,241 | 1,018 | 25,4 |
| 2 | МКД | Гагарина | 56 | 209 | - | 0,769 | 0,261 | 1,031 | 25,8 |
| 3 | МКД | Гагарина | 56а | 76 | - | 0,293 | 0,105 | 0,398 | 9,9 |
| 4 | МКД | Гагарина | 56б | 76 | - | 0,243 | 0,072 | 0,315 | 7,9 |
| 5 | МКД | Гагарина | 58а | 100 | - | 0,334 | 0,103 | 0,437 | 10,9 |
| 6 | МКД | Гагарина | 60 | 72 | - | 0,295 | 0,066 | 0,360 | 9,0 |
| 7 | МКД | Гагарина | 62 | 100 | - | 0,332 | 0,144 | 0,475 | 11,9 |
| 8 | МКД | Гагарина | 64 | 100 | - | 0,477 | 0,111 | 0,588 | 14,7 |
| 9 | МКД | Гагарина | 66 | 72 | - | 0,300 | 0,065 | 0,365 | 9,1 |
| 10 | МКД | Гагарина | 68 | 80 | - | 0,328 | 0,102 | 0,430 | 10,8 |
| 11 | МКД | Гагарина | 68а | 89 | - | 0,314 | 0,110 | 0,424 | 10,6 |
| 12 | МКД | Гагарина | 70 | 96 | - | 0,544 | 0,123 | 0,667 | 16,7 |
| 13 | МКД ТСЖ Исток | Гагарина | 70а | - | - | 0,759 | 0,119 | 0,878 | 22,0 |
| 14 | МКД ЖК Союз | Гагарина | 72 | - | 202 | 0,297 | 0,081 | 0,378 | 9,4 |
| 15 | МКД ТСЖ Золотой луч | Гагарина | 72а | - | 205 | 0,750 | 0,221 | 0,971 | 24,3 |
| 16 | МКД | Революционная | 6 | 125 | - | 0,494 | 0,168 | 0,661 | 16,5 |
| 17 | МКД | Революционная | 8 | 116 | - | 0,432 | 0,137 | 0,569 | 14,2 |
| 18 | МКД | Революционная | 8а | 171 | - | 0,343 | 0,114 | 0,457 | 11,4 |
| 19 | МКД | Революционная | 8б | 60 | - | 0,221 | 0,075 | 0,296 | 7,4 |
| 20 | МКД | Революционная | 10 | 119 | - | 0,419 | 0,147 | 0,566 | 14,1 |
| 21 | МКД | Революционная | 10б | 80 | - | 0,330 | 0,076 | 0,406 | 10,1 |
| 22 | МКД | Революционная | 12 | 119 | - | 0,424 | 0,155 | 0,579 | 14,5 |
| 23 | МКД | Революционная | 12а | 100 | - | 0,323 | 0,112 | 0,435 | 10,9 |
| 24 | МКД | Революционная | 14а | 129 | - | 0,437 | 0,168 | 0,605 | 15,1 |
| 25 | МКД | Революционная | 18 | 168 | - | 0,778 | 0,241 | 1,019 | 25,5 |
| 26 | МКД ТСЖ Ручеек | Революционная | 33 | - | 10 | 0,390 | 0,153 | 0,542 | 13,6 |
| 27 | МКД | Фрунзе | 1/1 | 120 | - | 0,535 | 0,150 | 0,685 | 17,1 |
| 28 | МКД | Фрунзе | 1/2 | 120 | - | 0,444 | 0,151 | 0,595 | 14,9 |
| 29 | МКД | Фрунзе | 3 | 59 | - | 0,222 | 0,066 | 0,287 | 7,2 |
| 30 | МКД | Фрунзе | 5 | 90 | - | 0,323 | 0,098 | 0,421 | 10,5 |
| 31 | МКД | Фрунзе | 11 | 180 | - | 0,737 | 0,228 | 0,965 | 24,1 |
| 32 | МКД ТСЖ Заря | Фрунзе | 13 | - | 365 | 0,337 | 0,129 | 0,465 | 11,6 |
| 33 | МКД ТСЖ Семья | Фрунзе | 15 | 108 | - | 0,513 | 0,155 | 0,668 | 16,7 |
| 34 | МКД ЖКК Энергия | Фрунзе | 17 | - | 289 | 0,341 | 0,081 | 0,421 | 10,5 |
| 35 | МКД ТСЖ Фаза | Фрунзе | 19 | - | 429 | 1,253 | 0,293 | 1,545 | 38,6 |
| 36 | АО "Теплосеть" | Революционная | 10г | - | - | 0,011 | 0,003 | 0,013 | 0,3 |
| 37 | ИП Стрельцов С.А. | Гагарина | 54а | - | 767 | 0,012 | 0,000 | 0,012 | 0,3 |
| 38 | МБДОУ №47 | Гагарина | 64а | - | 553 | 0,156 | 0,104 | 0,260 | 6,5 |
| 39 | МБДОУ №49 | Революционная | 10а | - | 561 | 0,158 | 0,120 | 0,278 | 6,9 |
| 40 | МБОУ СОШ №1 | Гагарина | 62а | - | 602 | 0,407 | 0,075 | 0,482 | 12,1 |
| 41 | ООО "Прод маг. Стрижамент" | Фрунзе | 15 | - | 216 | 0,021 | 0,006 | 0,027 | 0,7 |
| 42 | ООО "Зеленоград" (мастерские) | Революционная | 12а | - | 1167 | 0,006 | 0,003 | 0,009 | 0,2 |
| 43 | Гаражи невинномысского участка автотранспорта «Почта России» (и сторожка) | Гагарина | 50а | - | 305 | 0,038 | 0,003 | 0,042 | 1,0 |
| 44 | АО "НЭСК" | Гагарина | 50а | - | 53 | 0,199 | 0,016 | 0,214 | 5,4 |
| 45 | ИП Дуванский С.В. | Революционная | 57а | - | 960 | 0,004 | 0,000 | 0,004 | 0,1 |
| 46 | ИП Козловский И.О. | Революционная | 57а | - | 971 | 0,010 | 0,000 | 0,010 | 0,2 |
| 47 | ИП Чепоченко С.В. | Революционная | 57а | - | 1156 | 0,012 | 0,000 | 0,012 | 0,3 |
|  | ИТОГО | 17,140 | 5,148 | 22,288 | 557,2 |
| 17 квартал |
| № п/п | Наименование потребителя в соответствии с договором | Адрес | № дома | Кол-во кварт. | № договора | Максимальная расчетная тепловая нагрузка на отопление, Гкал/ч | Тепловая нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Общая расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч | Расчетный расход теплоносителя, т/ч |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | МКД | Гагарина | 110 | 32 |  | 0,130 | 0,032 | 0,162 | 4,1 |
| 2 | МКД | Гагарина | 112 | 21 |  | 0,078 | 0,000 | 0,078 | 2,0 |
| 3 | МКД | Советская | 27 | 24 |  | 0,128 | 0,000 | 0,128 | 3,2 |
| 4 | ЗАО "ЦУМ" | Гагарина | 74 | - | 131 | 0,295 | 0,022 | 0,317 | 7,9 |
| 5 | КУМИ | Гагарина | 74а | - | 180 | 0,122 | 0,000 | 0,122 | 3,1 |
| 6 | ИП Демишева А.А. | Энгельса | 95 | - | 1149 | 0,043 | 0,000 | 0,043 | 1,1 |
| 7 | КУМИ гараж | Гагарина | 114 | - | 180 | 0,007 | 0,000 | 0,007 | 0,2 |
| 8 | МБУ "ЦАХО" гараж | Гагарина | 114 | - | 1042 | 0,004 | 0,000 | 0,004 | 0,1 |
| 9 | МБОУ ДОД "ЦДТ" | Гагарина | 114 | - | 623 | 0,097 | 0,003 | 0,100 | 2,5 |
| 10 | Узел связи (ПАО Ростелеком) | Гагарина | 95 | - | 27 | 0,419 | 0,014 | 0,433 | 10,8 |
| 11 | ФГБУ "ЦЖКУ" МО РФ | Гагарина | 105 | - | 1183 | 0,093 | 0,000 | 0,093 | 2,3 |
| 12 | ФГБУ "ЦЖКУ" МО РФ | Гагарина (гараж) | 105 | - | 1183 | 0,003 | 0,000 | 0,003 | 0,1 |
| 13 | Тер. Объед. Орг. Проф. | Гагарина | 109 | - | 39 | 0,033 | 0,000 | 0,033 | 0,8 |
| 14 | Тер. Объед. Орг. Проф. (гараж) | Гагарина | 109 | - | 39 | 0,002 | 0,000 | 0,002 | 0,1 |
| 15 | МБУК КДЦ "Родина" | Ленина | 85а | - | 78 | 0,130 | 0,000 | 0,130 | 3,3 |
| 16 | МВД (ОБЭП) | Ленина | 89 | - | 36 | 0,018 | 0,000 | 0,018 | 0,4 |
| 17 | МОВО по г. Невинномысску Филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по СК» (администрация) | Комсомольская | 27 | - | 67 | 0,105 | 0,018 | 0,123 | 3,1 |
| 18 | МОВО по г. Невинномысску Филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по СК» (гараж) | Комсомольская | 27 | - | 67 | 0,041 | 0,000 | 0,041 | 1,0 |
| 19 | Невинномыссое межрайонное отделение Филиал ФГУП "Охрана" Росгвардии по СК (управление/гараж) | Комсомольская | 27 | - | 673 | 0,008 | 0,001 | 0,009 | 0,2 |
| 20 | Отдел МВД России по г. Невинномысску | Первомайская | 39 | - | 36 | 0,166 | 0,036 | 0,202 | 5,1 |
| 21 | ИП Михно М.В. | ул. Советская | 39 | - | 981 | 0,017 | 0,000 | 0,017 | 0,4 |
|  | ИТОГО | 1,938 | 0,126 | 2,064 | 51,6 |

Таблица 32

ПАО «Ставропольэнергосбыт»

| № п/п | Наименование потребителя в соответствии с договором | Адрес | № дома | Кол-во кварт. | № договора | Максимальная расчетная тепловая нагрузка на отопление, Гкал/ч | Тепловая нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Общая расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч | Расчетный расход теплоносителя, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | МКД | Калинина | 149 | 130 | - | 0,591 | 0,224 | 0,815 | 23,3 |
| 2 | МКД | Калинина | 155 | 80 | - | 0,337 | 0,135 | 0,473 | 13,5 |
| 3 | МКД | Калинина | 161 | 96 | - | 0,593 | 0,120 | 0,713 | 20,4 |
| 4 | МКД ООО УК Уют | Калинина | 161а | - | 100 | 2,652 | 0,865 | 3,516 | 100,6 |
| 5 | МКД | Калинина | 163 | 60 | - | 0,210 | 0,078 | 0,288 | 8,2 |
| 6 | МКД | Калинина | 165 | 252 | - | 1,032 | 0,424 | 1,455 | 41,6 |
| 7 | МКД | Калинина | 167 | 78 | - | 0,281 | 0,099 | 0,380 | 10,9 |
| 8 | МКД КЭЖ Таежный | Калинина | 169 | - | 209 | 0,201 | 0,111 | 0,312 | 8,9 |
| 9 | МКД | Калинина | 171 | 89 | - | 0,321 | 0,131 | 0,452 | 12,9 |
| 10 | МКД ЖК Союз | Калинина | 171а | - | 202 | 0,218 | 0,086 | 0,305 | 8,7 |
| 11 | МКД | Калинина | 173 | 280 | - | 1,229 | 0,413 | 1,642 | 47,0 |
| 12 | МКД ТСЖ Высотка | Калинина | 175 | 64 | 1044 | 0,360 | 0,083 | 0,443 | 12,7 |
| 13 | МКД | Калинина | 177 | 61 | - | 0,376 | 0,086 | 0,462 | 13,2 |
| 14 | МКД КЭЖ Таежный | Калинина | 179 | - | 209 | 0,319 | 0,099 | 0,418 | 12,0 |
| 15 | МКД | Калинина | 180 | 120 | - | 0,752 | 0,208 | 0,960 | 27,4 |
| 16 | МКД | Калинина | 181 | 252 | - | 0,903 | 0,378 | 1,281 | 36,6 |
| 17 | МКД | Калинина | 182 | 90 | - | 0,318 | 0,129 | 0,447 | 12,8 |
| 18 | МКД | Калинина | 182/1 | 36 | - | 0,222 | 0,058 | 0,280 | 8,0 |
| 19 | МКД | Калинина | 183 | 77 | - | 0,264 | 0,068 | 0,332 | 9,5 |
| 20 | МКД ТСЖ Медик | Калинина | 185/1 | - | 210 | 0,427 | 0,137 | 0,563 | 16,1 |
| 21 | МКД КЭЖ Таежный | Калинина | 185/2 | - | 209 | 0,387 | 0,124 | 0,511 | 14,6 |
| 22 | МКД | Калинина | 186 | 132 | - | 0,588 | 0,199 | 0,787 | 22,5 |
| 23 | МКД | Калинина | 188 | 80 | - | 0,325 | 0,107 | 0,433 | 12,4 |
| 24 | МКД | Кочубея | 177 | 120 | - | 0,523 | 0,116 | 0,638 | 18,3 |
| 25 | МКД | Достоевского | 9 | 80 | - | 0,343 | 0,121 | 0,464 | 13,3 |
| 26 | МКД | Достоевского | 11 | 143 | - | 0,663 | 0,163 | 0,825 | 23,6 |
| 27 | МКД | Достоевского | 11а | 89 | - | 0,358 | 0,115 | 0,473 | 13,5 |
| 28 | МКД | Достоевского | 13 | 90 | - | 0,322 | 0,103 | 0,425 | 12,2 |
| 29 | МКД | Кооперативная | 174 | 96 | - | 0,481 | 0,116 | 0,597 | 17,1 |
| 30 | МКД ТСЖ Ремикс | Дунаевского | 3 | - | - | 0,597 | 0,249 | 0,846 | 24,2 |
| 31 | МКД ТСЖ Восток | Дунаевского | 3а | - | 793 | 0,637 | 0,117 | 0,754 | 21,6 |
| 32 | МКД | Дунаевского | 5 | 180 | - | 0,741 | 0,281 | 1,022 | 29,2 |
| 33 | МКД ТСЖ Согласие | Дунаевского | 7 | - | 387 | 0,671 | 0,275 | 0,946 | 27,1 |
| 34 | МКД | Дунаевского | 11 | 87 | - | 0,507 | 0,163 | 0,669 | 19,1 |
| 35 | МКД | Водопроводная | 354 | 76 | - | 0,376 | 0,272 | 0,647 | 18,5 |
| 36 | МКД | Водопроводная | 356 | 144 | - | 0,608 | 0,199 | 0,806 | 23,1 |
| 37 | МКД | Водопроводная | 358 | 177 | - | 0,664 | 0,243 | 0,907 | 25,9 |
| 38 | МКД | Водопроводная | 362 | 170 | - | 0,752 | 0,283 | 1,036 | 29,6 |
| 39 | МКД | Водопроводная | 362/2 | 70 | - | 0,257 | 0,079 | 0,336 | 9,6 |
| 40 | МКД | Водопроводная | 362/3 | 71 | - | 0,314 | 0,101 | 0,415 | 11,9 |
| 41 | МКД | Водопроводная | 364 | - | - | 0,586 | 0,218 | 0,804 | 23,0 |
| 42 | МКД | Водопроводная | 366 | 88 |  | 0,436 | 0,163 | 0,599 | 17,1 |
| 43 | МКД | Водопроводная | 368 | 79 | - | 0,265 | 0,075 | 0,340 | 9,7 |
| 44 | МКД | Водопроводная | 347а | 53 | - | 0,186 | 0,046 | 0,231 | 6,6 |
| 45 | МКД | Водопроводная | 347 | 57 | - | 0,259 | 0,000 | 0,259 | 7,4 |
| 46 | МКД | Водопроводная | 345 | 70 | - | 0,242 | 0,000 | 0,242 | 6,9 |
| 47 | МКД | Водопроводная | 343 | - | - | 0,160 | 0,000 | 0,160 | 4,6 |
| 48 | МКД | Водопроводная | 335 | - | - | 0,054 | 0,000 | 0,054 | 1,5 |
| 49 | МКД | Водопроводная | 333 | - | - | 0,054 | 0,000 | 0,054 | 1,5 |
| 50 | МКД | Водопроводная | 331 | - | - | 0,054 | 0,000 | 0,054 | 1,5 |
| 51 | МКД | Водопроводная | 329 | - | - | 0,076 | 0,000 | 0,076 | 2,2 |
| 52 | МКД | Водопроводная | 327 | - | - | 0,054 | 0,000 | 0,054 | 1,5 |
| 53 | МКД | Водопроводная | 327а | - | - | 0,114 | 0,000 | 0,114 | 3,3 |
| 54 | МКД | Водопроводная | 325 | - | - | 0,007 | 0,000 | 0,007 | 0,2 |
| 55 | МКД | Водопроводная | 319а | - | - | 0,033 | 0,000 | 0,033 | 0,9 |
| 56 | МКД | Водопроводная | 319 | - | - | 0,027 | 0,000 | 0,027 | 0,8 |
| 57 | МКД | Водопроводная | 309б | - | - | 0,021 | 0,000 | 0,021 | 0,6 |
| 58 | МКД | Водопроводная | 305 | - | - | 0,007 | 0,000 | 0,007 | 0,2 |
| 59 | МБДОУ №154 | Кооперативная | 172 | - | 555 | 0,151 | 0,107 | 0,258 | 7,4 |
| 60 | МБДОУ №2 | Калинина | 184а | - | 558 | 0,182 | 0,107 | 0,289 | 8,3 |
| 61 | МБОУ СОШ №20 | Калинина | 159а | - | 604 | 0,454 | 0,092 | 0,545 | 15,6 |
| 62 | НУЗ «Узловая поликлиника №2 РЖД на ст. Невинномысская» | Кооперативная | 174 | - | 344 | 0,100 | 0,018 | 0,118 | 3,4 |
| 63 | ООО "Премьер" | Калинина | 153 | - | 1007 | 0,206 | 0,000 | 0,206 | 5,9 |
| 64 | ООО «Центр семейной стоматологии»» | Калинина | 155а | - | 809 | 0,061 | 0,000 | 0,061 | 1,7 |
| 65 | ИП Глезница А.И. (Невотель) | Водопроводная | 370 | - | 1014 | 0,078 | 0,020 | 0,098 | 2,8 |
| 66 | ООО "Береза" контора | Водопроводная | 349 | - | 338 | 0,004 | 0,000 | 0,004 | 0,1 |
| 67 | ООО "Береза" павильон | Водопроводная | 349 | - | 338 | 0,018 | 0,000 | 0,018 | 0,5 |
| 68 | ООО "Береза" бытовка | Водопроводная | 349 | - | 338 | 0,003 | 0,000 | 0,003 | 0,1 |
| 69 | ИП Кондратьев Д.А. КПП | Водопроводная | 347б | - | 420 | 0,001 | 0,000 | 0,001 | 0,0 |
| 70 | АО "Водоканал" | Водопроводная | 362 | - | 82 | 0,005 | 0,000 | 0,005 | 0,1 |
| 71 | АО "Водоканал" | Калинина | 186а | - | 82 | 0,007 | 0,000 | 0,007 | 0,2 |
| 72 | АО "Водоканал" | КНС забор СКЭРК | б/н | - | 82 | 0,007 | 0,000 | 0,007 | 0,2 |
| 73 | АО "Водоканал" | Калинина | 163 | - | 82 | 0,005 | 0,000 | 0,005 | 0,2 |
| 74 | Рост. Филиал ОАО "ЖТК" | Водопроводная | 317 | - | 238 | 0,018 | 0,000 | 0,018 | 0,5 |
| 75 | Рост. Филиал ОАО "ЖТК" | Коминтерна | 1 | - | 238 | 0,004 | 0,000 | 0,004 | 0,1 |
| 76 | Невин. Почтамп УФПСК | Станционный | 3 | - | 305 | 0,060 | 0,000 | 0,060 | 1,7 |
| 77 | Ж/д станция Невинномысская мастерские | Станционный | 3 | - | 847 | 0,016 | 0,000 | 0,016 | 0,5 |
| 78 | Минерал дистанц гражд соор админ | Водопроводная | 309 | - | 849 | 0,011 | 0,000 | 0,011 | 0,3 |
| 79 | Минерал дистанц гражд соор мастерские | Водопроводная | 309 | - | 849 | 0,008 | 0,000 | 0,008 | 0,2 |
| 80 | Минерал дистанц гражд соор гараж | Водопроводная | 309 | - | 849 | 0,007 | 0,000 | 0,007 | 0,2 |
| 81 | Минерал дистанц гражд соор гараж милиции | Водопроводная | 309 | - | 849 | 0,010 | 0,000 | 0,010 | 0,3 |
| 82 | Армавирская дистанция пути | Станционный | 16 | - | 850 | 0,156 | 0,000 | 0,156 | 4,5 |
| 83 | Минерал. РЦС ОАО "РЖД" дом связи | Станционный | 6 | - | 931 | 0,019 | 0,000 | 0,019 | 0,5 |
| 84 | Минерал. РЦС ОАО "РЖД" мастерские | Станционный | 6 | - | 931 | 0,027 | 0,000 | 0,027 | 0,8 |
| 85 | МДГС пост ЭЦ | Станционный | 9 | - | 849 | 0,070 | 0,000 | 0,070 | 2,0 |
|  | ИТОГО |  | 26,042 | 8,200 | 34,242 | 979,3 |

Таблица 33

ОАО «Квант-Энергия»

| № | Наименование потребителя в соответствии с договором | Адрес | № дома | Кол-во кварт. | № договора | Максимальная расчетная тепловая нагрузка на отопление, Гкал/ч | Тепловая нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Общая расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч | Расчетный расход теплоносителя, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | МКД | Приборостроительная. | 2а | 90 | - | 0,318 | 0,112 | 0,430 | 12,3 |
| 2 | МКД | Приборостроительная. | 4 | - | - | 0,270 | 0,129 | 0,399 | 11,4 |
| 3 | МКД | Приборостроительная. | 6 | 56 | - | 0,267 | 0,070 | 0,337 | 9,6 |
| 4 | МКД | Приборостроительная. | 6а | 119 | - | 0,417 | 0,126 | 0,543 | 15,5 |
| 5 | МКД | Новая | 3а | 90 | - | 0,318 | 0,120 | 0,438 | 12,5 |
| 6 | МКД ЖК Союз | Новая | 7 | - | 202 | 0,315 | 0,127 | 0,443 | 12,7 |
| 7 | МКД ЖК Электромеханик | Новая | 9 | - | 729 | 0,315 | 0,143 | 0,458 | 13,1 |
| 8 | МКД | Новая | 9а | - | - | 0,346 | 0,117 | 0,463 | 13,2 |
| 9 | МКД | Новая | 11а | 60 | - | 0,220 | 0,083 | 0,303 | 8,7 |
| 10 | МКД ЖК Союз | Новая | 13 | - | 202 | 0,355 | 0,135 | 0,490 | 14,0 |
| 11 | МКД | Новая | 15 | 90 | - | 0,316 | 0,122 | 0,438 | 12,5 |
| 12 | МКД | Новая | 15а | 90 | - | 0,321 | 0,115 | 0,436 | 12,5 |
| 13 | МКД | Новая | 17 | 90 | - | 0,316 | 0,115 | 0,431 | 12,3 |
| 14 | МКД | Апанасенко | 78 | 171 | - | 0,401 | 0,094 | 0,496 | 14,2 |
| 15 | МКД | Апанасенко | 82 | 120 | - | 0,424 | 0,169 | 0,593 | 16,9 |
| 16 | МКД | Апанасенко | 84 | 90 | - | 0,322 | 0,119 | 0,441 | 12,6 |
| 17 | МКД | Апанасенко | 86 | 90 | - | 0,323 | 0,116 | 0,439 | 12,5 |
| 18 | МКД | Апанасенко | 86/1 | 90 | - | 0,322 | 0,095 | 0,417 | 11,9 |
| 19 | МКД | Апанасенко | 86/2 | 90 | - | 0,322 | 0,137 | 0,459 | 13,1 |
| 20 | МКД | Апанасенко | 88 | 120 | - | 0,426 | 0,144 | 0,569 | 16,3 |
| 21 | МКД | Апанасенко | 90 | 60 | - | 0,222 | 0,072 | 0,294 | 8,4 |
| 22 | МКД ЖК Союз | Апанасенко | 92 | 90 | 202 | 0,318 | 0,140 | 0,458 | 13,1 |
| 23 | МБДОУ №43 | Приборостроительн. | 4а | - | 720 | 0,131 | 0,080 | 0,212 | 6,0 |
| 24 | МБДОУ №1 | Апанасенко | 88а | - | 721 | 0,177 | 0,092 | 0,269 | 7,7 |
| 25 | МБОУ СОШ №16 | Апанасенко | 82а | - | 612 | 0,387 | 0,051 | 0,439 | 12,5 |
| 26 | ЗАО «ИКС 5 недвижимость» ("Пятерочка") | Апанасенко | 78б | - | 1082 | 0,065 | 0,000 | 0,065 | 1,9 |
| 27 | ИП Ишкова Н.А. | Новая | 15б | - | 1175 | 0,015 | 0,000 | 0,015 | 0,4 |
| 28 | АО "Водоканал" | Приборостроительн. | б/н | - | 82 | 0,007 | 0,000 | 0,007 | 0,2 |
| 29 | ООО ЮЦПК | Гагарина | 198 | - | 939 | 0,029 | 0,000 | 0,029 | 0,8 |
| 30 | ИП Архипцов А.В. | Гагарина | 219а | - | 804 | 0,007 | 0,000 | 0,007 | 0,2 |
| 31 | ООО "Спутник" | Апанасенко | 86/1 | - | 119 | 0,032 | 0,002 | 0,033 | 1,0 |
| 32 | ИП Белашов А.В. | Апанасенко | 86/2 | - | 737 | 0,022 | 0,000 | 0,022 | 0,6 |
| 33 | маг. "Монтана" РАЗМОРОЖЕН | Апанасенко | 86 | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0 |
| 34 | АО "Теплосеть" | Приборостроительн. | 4б | - | - | 0,002 | 0,000 | 0,002 | 0,1 |
|  | ИТОГО | 8,051 | 2,824 | 10,875 | 311,0 |

Таблица 34

ООО «Теплоснаб-НШК»

| № | Наименование потребителя в соответствии с договором | Адрес | № дома | Кол-во кварт. | № договора | Максимальная расчетная тепловая нагрузка на отопление, Гкал/ч | Тепловая нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Общая расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч | Расчетный расход теплоносителя на отопление, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МКД | Матросова | 149а | 30 | - | 0,118 | 0,040 | 0,157 | 4,7 |
| 2 | МКД ЖК Союз | Матросова | 151а | - | 202 | 0,328 | 0,000 | 0,328 | 13,1 |
| 3 | МКД | Матросова | 153а | 70 | - | 0,235 | 0,072 | 0,306 | 9,4 |
| 4 | МКД | Матросова | 155а | 32 | - | 0,131 | 0,031 | 0,162 | 5,2 |
| 5 | МКД ЖК Союз | Матросова | 161 | - | - | 0,204 | 0,000 | 0,204 | 8,2 |
| 6 | МКД | Шевченко | 3 | 8 | - | 0,059 | 0,012 | 0,071 | 2,4 |
| 7 | МКД | Шевченко | 6 | 59 | - | 0,281 | 0,081 | 0,361 | 11,2 |
| 8 | МКД | Шевченко | 6а | 136 | - | 0,276 | 0,150 | 0,426 | 11,0 |
| 9 | МКД | Шевченко | 6б | 60 | - | 0,219 | 0,072 | 0,290 | 8,7 |
| 10 | МКД | Шевченко | 6в | 60 | - | 0,223 | 0,088 | 0,310 | 8,9 |
| 11 | МКД | Шевченко | 6г | 120 | - | 0,500 | 0,131 | 0,631 | 20,0 |
| 12 | МКД ЖК Союз | Шевченко | 6д | - | 202 | 0,285 | 0,099 | 0,384 | 11,4 |
| 13 | МКД | Шевченко | 8а | 139 | - | 0,423 | 0,142 | 0,565 | 16,9 |
| 14 | МКД | Шевченко | 10 | 13 | - | 0,071 | 0,016 | 0,087 | 2,8 |
| 15 | МКД | Шевченко | 10а | 60 | - | 0,341 | 0,064 | 0,405 | 13,6 |
| 16 | МКД | Шевченко | 12 | 18 | - | 0,083 | 0,018 | 0,102 | 3,3 |
| 17 | МКД | Шевченко | 14 | 16 | - | 0,083 | 0,025 | 0,107 | 3,3 |
| 18 | МКД | Шевченко | 16/8 | 16 | - | 0,074 | 0,020 | 0,094 | 3,0 |
| 19 | МКД | Шевченко | 18 | 24 | - | 0,087 | 0,019 | 0,106 | 3,5 |
| 20 | МКД | Шевченко | 20 | 90 | - | 0,318 | 0,104 | 0,422 | 12,7 |
| 21 | МКД | Шевченко | 22 | 24 | - | 0,091 | 0,022 | 0,113 | 3,6 |
| 22 | МКД | Шевченко | 34 | 124 | - | 0,475 | 0,125 | 0,601 | 19,0 |
| 23 | МКД ТСЖ Мир | Шевченко | 34а | - | 724 | 0,205 | 0,036 | 0,241 | 8,2 |
| 24 | МКД | Маяковского | 1 | 36 | - | 0,170 | 0,032 | 0,202 | 6,8 |
| 25 | МКД | Маяковского | 2 | 39 | - | 0,231 | 0,046 | 0,277 | 9,3 |
| 26 | МКД | Маяковского | 4 | 38 | - | 0,251 | 0,040 | 0,292 | 10,0 |
| 27 | МКД | Маяковского | 6 | 56 | - | 0,223 | 0,047 | 0,270 | 8,9 |
| 28 | МКД | Маяковского | 5а | 160 | - | 0,664 | 0,236 | 0,900 | 26,6 |
| 29 | МКД | Маяковского | 10 | 12 | - | 0,068 | 0,008 | 0,076 | 2,7 |
| 30 | МКД | Маяковского | 12 | 8 | - | 0,059 | 0,009 | 0,068 | 2,4 |
| 31 | МКД | Маяковского | 14а | - | - | 0,127 | 0,000 | 0,127 | 5,1 |
| 32 | МКД | Маяковского | 16 | 64 | - | 0,244 | 0,063 | 0,307 | 9,8 |
| 33 | МКД | Маяковского | 16а | 60 | - | 0,220 | 0,079 | 0,299 | 8,8 |
| 34 | МКД | Маяковского | 16б | 60 | - | 0,223 | 0,079 | 0,301 | 8,9 |
| 35 | МКД | Маяковского | 18 | 27 | - | 0,135 | 0,032 | 0,167 | 5,4 |
| 36 | МКД | Маяковского | 18а | 60 | - | 0,216 | 0,059 | 0,275 | 8,6 |
| 37 | МКД | Спортивный | 1 | 12 | - | 0,069 | 0,000 | 0,069 | 2,7 |
| 38 | МКД | Спортивный | 3 | 4 | - | 0,038 | 0,011 | 0,049 | 1,5 |
| 39 | МКД | Спортивный | 4 | 97 | - | 0,219 | 0,098 | 0,317 | 8,8 |
| 40 | МКД | Спортивный | 5 | 8 | - | 0,051 | 0,014 | 0,064 | 2,0 |
| 41 | МКД | Спортивный | 7 | 24 | - | 0,083 | 0,022 | 0,105 | 3,3 |
| 42 | МКД | Спортивный | 9 | 24 | - | 0,083 | 0,021 | 0,103 | 3,3 |
| 43 | МКД | Спортивный | 11 | 72 | - | 0,190 | 0,073 | 0,264 | 7,6 |
| 44 | МКД | Спортивный | 13 | 1 | - | 0,013 | 0,001 | 0,015 | 0,5 |
| 45 | МКД | Спортивный | 15 | 1 | - | 0,013 | 0,000 | 0,013 | 0,5 |
| 46 | МКД (не подключен) | Спортивный | 17 | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0 |
| 47 | МБУК "Дом культуры "Шерстяник"города Невинномысска | Маяковского | 24 | - | 348 | 0,123 | 0,001 | 0,123 | 4,9 |
| 48 | ФГБНУ Ставропольский НИИСХ (СНИИЖиК) | Маяковского | 20 | - | 354 | 0,201 | 0,001 | 0,203 | 8,1 |
| 49 | Мбоу дод дюсш "Шерстяник" | Маяковского | 9 | - | 611 | 0,090 | 0,011 | 0,101 | 3,6 |
| 50 | МБДОУ № 14 | Шевченко | 4а | - | 543 | 0,074 | 0,058 | 0,132 | 3,0 |
| 51 | МБДОУ № 14 прачечная | Шевченко | 4а | - | 543 | 0,004 | 0,000 | 0,004 | 0,2 |
| 52 | МБДОУ № 15 | Шевченко | 4 | - | 544 | 0,094 | 0,086 | 0,180 | 3,7 |
| 53 | МБДОУ № 16 | Маяковского | 3а | - | 545 | 0,149 | 0,144 | 0,293 | 5,9 |
| 54 | МБОУ СОШ №2 | Шевченко | 2 | - | 610 | 0,227 | 0,072 | 0,299 | 9,1 |
| 55 | МУП аптека №164 | Шевченко | 10а | - | 261 | 0,011 | 0,003 | 0,013 | 0,4 |
| 56 | АО "Теплосеть" | Шевченко | 10в | - |  | 0,006 | 0,002 | 0,008 | 0,2 |
| 57 | ГБУЗ СК «Гор. Поликлиника №2» полик/лаб/стационар/хоз.к | Шевченко | 7 | - | 334 | 0,165 | 0,014 | 0,179 | 6,6 |
| 58 | Гаражное товар. "Ручей" | Шевченко | 9 | - | 475 | 0,005 | 0,000 | 0,005 | 0,2 |
| 59 | МКУ ДО ДЮСШ "Трудовец" | Спортивный | 6 | - | 624 | 0,003 | 0,000 | 0,003 | 0,1 |
| 60 | ООО Санаторий-профилакторий «Энергетик» | Спортивный | 6б | - | 723 | 0,161 | 0,049 | 0,210 | 6,5 |
| 61 | Отдел МВД России по г. Невинномысску | Маяковского | 3 | - | 36 | 0,016 | 0,000 | 0,016 | 0,6 |
| 62 | ГБУСО"Нев.комп.центр соц.обсл.населения" | Маяковского | 5 | - | 712 | 0,069 | 0,004 | 0,074 | 2,8 |
| 63 | ИП Саркисян Г.В. | Матросова | 161 б | - | 921 | 0,011 | 0,000 | 0,011 | 0,4 |
| 64 | Христуленко В.А. | Маяковского | 5б | - | 796 | 0,005 | 0,000 | 0,005 | 0,2 |
| 65 | ООО «Каврыбпром» | Маяковского | 6а | - | 728 | 0,003 | 0,000 | 0,003 | 0,1 |
|  | ИТОГО | 10,114 | 2,781 | 12,895 | 404,6 |
| 1 | МКД | Лазо | 1а | 90 | - | 0,442 | 0,116 | 0,559 | 17,7 |
| 2 | МКД | Лазо | 3 | 6 | - | 0,024 | 0,000 | 0,024 | 1,0 |
| 3 | МКД | Лазо | 8 | 16 | - | 0,078 | 0,000 | 0,078 | 3,1 |
| 4 | МКД | Лазо | 10 | 8 | - | 0,051 | 0,000 | 0,051 | 2,0 |
| 5 | МКД | Лазо | 26 | 8 | - | 0,050 | 0,000 | 0,050 | 2,0 |
| 6 | МКД | Матросова | 163 | 120 | - | 0,426 | 0,144 | 0,570 | 17,0 |
| 7 | МКД | Матросова | 165а | 100 | - | 0,177 | 0,071 | 0,248 | 7,1 |
| 8 | МКД | Матросова | 167а | 30 | - | 0,130 | 0,033 | 0,162 | 5,2 |
| 9 | МКД | Крайний | 4 | 8 | - | 0,050 | 0,000 | 0,050 | 2,0 |
| 10 | МКД | Пархоменко | 14 | 7 | - | 0,046 | 0,000 | 0,046 | 1,9 |
| 11 | ГКУСО Нев. СРЦН "Гавань" | Матросова | 165 | - | 266 | 0,110 | 0,032 | 0,142 | 4,4 |
| 12 | ИП Гетманова С.В. | Пархоменко | 1а | - | 1077 | 0,062 | 0,000 | 0,062 | 2,5 |
| 13 | ООО "РусАгро" | Лазо | 1 | - | 1052 | 0,130 | 0,002 | 0,131 | 5,2 |
|  | ИТОГО | 1,776 | 0,397 | 2,174 | 71,1 |

|  | Сводная таблица тепловых нагрузок от поставщиков тепловой энергии и теплоносителя |
| --- | --- |
|  | Наименование поставщика | Расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч на отопление, Гкал/ч | Расчетный расход теплоносителя, т/ч |
|  |  | на отопление (макс.) | на ГВС | общая |  |
|  | филиала «Невинномысская ГРЭС» ПАО «Энел Россия», 1 главная маг. | 52,309 | 13,600 | 65,909 | 1647,7 |
|  | филиала «Невинномысская ГРЭС» ПАО «Энел Россия», 2 главная маг. | 69,793 | 20,575 | 90,368 | 2259,2 |
|  | филиала «Невинномысская ГРЭС» ПАО «Энел Россия», общая | 122,102 | 34,175 | 156,277 | 3906,9 |
|  | ПАО «Ставропольэнергосбыт» | 26,042 | 8,200 | 34,242 | 979,3 |
|  | ОАО "Квант Энергия" | 8,051 | 2,824 | 10,875 | 311,0 |
|  | ООО "Теплоснаб-НШК" | 10,114 | 2,781 | 12,895 | 404,6 |
|  | 15 котельная (ООО "РусАгро") | 1,776 | 0,397 | 2,174 | 71,1 |

Председательствующий –

исполняющий обязанности руководителя

управления жилищно-коммунального хозяйства

администрации города Невинномысска,

заместитель руководителя управления

жилищно-коммунального хозяйства

администрации города Невинномысска                                                                                                   К.Г. Агаджанова