Приложение № 1

к изменениям, которые вносятся

в схему теплоснабжения города Невинномысска на период до 2029 года,

утвержденную постановлением администрации города Невинномысска

от 29 декабря 2014 г. № 4062

## «Таблица 51«Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия, адрес объекта | Объем работ | В том числе по годам | | | | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1. | Строительство 2-х БМК в районе поселка НХКП по улице Лазо 1Б и Лазо 24А | котельная |  | 1 | 1 |  |  |
| 2. | Реконструкция трубопроводов 1 главной тепловой сети от ТК 1/9 ФД "Кавказ" до ТК 1/11 по улице Гагарина 6 диаметром 500 мм с заменой на трубу с предварительно нанесенной ППУ изоляцией | 332 м. |  |  |  |  | 1 |
| 3. | Реконструкция трубопроводов 2 главной тепловой сети от ТК 2/9 в сторону ТК 2/10 по Пятигорскому шоссе 25 и от ТК 2/10А в сторону ТК 2/12 по Бульвару Мира 21 диаметром 500 мм с заменой на трубу с предварительно нанесенной ППУ изоляцией | 203 м. |  | 1 |  |  |  |
| 4. | Реконструкция трубопроводов тепловой сети от ТК 2/25 по улице Линейной до ТК 2/28 по улице Железнодорожной диаметром 500 мм с заменой на трубу с предварительно нанесенной ППУ изоляцией (с проколом под ЖД) | 270 м. |  |  | 1 | 1 |  |
| 5. | Реконструкция сетей ГВС поселка НШК вдоль канала до гребенки диаметром 200 мм с заменой на ПП в ППУ изоляцией | 85,5 м. | 1 |  |  |  |  |
| 6. | Реконструкция тепловых сетей 1 главной тепломагистрали от ТК 1/7 до ТК 1/8 по улице Низяева диаметром 500 мм с заменой на трубу с предварительно нанесенной ППУ изоляцией | 195 м. | 1 |  |  |  |  |
| 7. | Модернизация котельной №1 по улице Трудовая, 84 с установкой БМК | котельная |  |  |  | 1 |  |
| 8. | Модернизация котельной № 7 с последующей диспетчеризацией по улице Школьной, 52 | котельная | 1 |  |  |  |  |
| 9. | Модернизация котельной № 12 с последующей диспетчеризацией по улице Кооперативной, 98 | котельная |  |  |  |  | 1 |
| 10. | Приобретение трактора МТЗ 82.1 Беларус или аналога | 1 единица | 1 |  |  |  |  |
| 11. | Приобретение экскаватора - погрузчика Terex TLB 825 или аналога | 1 единица |  |  |  |  | 1 |
| 12. | Приобретение машины вакуумной КО 503 В-2 на базе ГАЗ 3309 или аналога | 1 единица |  | 1 |  |  |  |

Заместитель главы администрации

города, руководитель управления

жилищно-коммунального хозяйства

администрации города Невинномысска Е.Н. Колюбаев