ПРОТОКОЛ

публичных слушаний

по проекту актуализированной схемы теплоснабжения города Невинномысска на период до 2029 года

«19» мая 2022 г. г. Невинномысск

10-00

 Инициатор проведения публичных слушаний: глава города Невинномысска Ставропольского края.

 Публичные слушания назначены постановлением администрации города Невинномысска Ставропольского края от 11.05.2022 года № 614.

 Вопрос, рассматриваемый на публичных слушаниях: «Актуализация схемы теплоснабжения города Невинномысска на период до 2029 года».

 Сведения об опубликовании: проект актуализированной схемы теплоснабжения города Невинномысска на период до 2029 года опубликован на официальном сайте администрации города Невинномысска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 14.04.2022.

 Дата, время и место проведения публичных слушаний: 19 мая 2022 года, в 10-00 часов, в зале заседаний администрации города Невинномысска, по адресу: Ставропольский край, город Невинномысск, улица Гагарина, 59.

Информация об организаторе публичных слушаний:

Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Невинномысска, г. Невинномысск, ул. Гагарина, 59, (86554) 28837, доб. 216.

 Председательствующий: Безгуб Н.С.

 Секретарь: Бондаренко И.А.

 Присутствующих: 3 чел.

 ПОВЕСТКА ДНЯ:

 Обсуждение проекта актуализированной схемы теплоснабжения города Невинномысска на период до 2029 года

 СЛУШАЛИ: Безгуб Наталью Сергеевну – заместитель руководителя управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Невинномысска:

 открыла публичные слушания, огласила вопрос публичных слушаний, инициатора проведения, состав участников, количество поступивших предложений, регламент проведения;

предложила участникам публичных слушаний изложить свою позицию по представленному проекту актуализированной схемы теплоснабжения города Невинномысска на период до 2029 года.

 ВЫСТУПИЛИ:

 Мацегоров Николай Александрович – инженер производственно-технического отдела Невинномысского филиала государственного унитарного предприятия Ставропольского края «Ставропольский краевой теплоэнергетический комплекс» предложил в подпункт 2.3. «Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей» внести в таблицу № 48 мероприятия согласно приложению 1 к настоящему протоколу. Также исключить мероприятие «Модернизация участков магистральных тепловых сетей в г. Невинномысске: ул. Энергетиков, 1; ул. Энергетиков, 1-Бульвар Мира; ул. Гагарина, 6».

 Безгуб Наталья Сергеевна - заместитель руководителя управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Невинномысска, предложила по заявлению граждан исключить из подпункта 2.1.3. «Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты» таблицы № 27 «Характеристики участков трубопроводов тепловых сетей котельной № 17, ул. Докучаева 1-е (пос. Правокубанский)» тепловые сети и ввод в дом № 25 по ул. Юбилейной.

Протокол публичных слушаний и рекомендации по итогам проведения

публичных слушаний будут направлены в администрацию города Невинномысска и опубликованы на официальном сайте администрации города Невинномысска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 3 рабочих дней со дня проведения собрания участников публичных слушаний.

Председательствующий –

заместитель руководителя управления

жилищно-коммунального хозяйства

администрации города Невинномысска Н.С. Безгуб

Секретарь –

главный специалист отдела

городского хозяйства управления

жилищно-коммунального хозяйства

администрации города Невинномысска И.А. Бондаренко

Приложение

к протоколу публичных слушаний

по проекту актуализированной схемы

теплоснабжения города Невинномысска

на период до 2029 года

2.3. Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей.

Таблица 48

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование предприятия, адрес объекта | Объем работ | В том числе по годам |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Модернизация тепловой сети магистральной (трубы стальные Д530 протяженность 1570м) г. Невинномысск, ул.Гагарина 123 участок от ТК 12 до ТК20  | Общая протяженность 900 м, в том числе: по диаметрам: Д 530 мм — 900 м | 1 | 1 | 1 | - | - |
| 2. | Модернизация тепловой сети ул. Северная (трубы стальные Д 530 протяженность-1420м) и тепловой сети магистральной улица Энергетиков-Бульвар Мира (трубы стальные Д 630 протяженность 200 Д 530-1100) от ТК2/7 до ТК2/28 ул. Пятигорское шоссе 25 — Б. Мира 23Б, Б. Мира 23Б — ул. Северная 9, ул. Северная 9 — ул. Линейная 91 | Общая протяженность 1965 м, в том числе: по диаметрам: Д 530 мм — 1885 м; Д 630мм – 80м | 1 | 1 | - | - | - |
| 3. | Модернизация тепловой сети (трубы стальные Д 530- 2260), участок ул. Фрунзе, 3 от ТК28 до ТК41  | Общая протяженность 1350 м, в том числе: по диаметрам: Д 530 мм — 1350 м | 1 | 1 | - | - | - |