АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

НИЖНЯЯ САЛДА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

07.11.2019                                                                                                        № 706

г. Нижняя Салда

Об утверждении топливно-энергетического баланса городского округа Нижняя Салда за 2018 год

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года                   № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с пунктом 9.1 части 1 статьи 6 Федерального закона от 27 июля 2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»,  приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 14.12.2011        № 600 «Об утверждении Порядка составления топливно-энергетических балансов субъектов Российской Федерации, муниципальных образований», руководствуясь Уставом городского округа Нижняя Салда,  администрация городского округа Нижняя Салда,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить топливно-энергетический баланс городского округа Нижняя Салда за 2018 год (приложение).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Городской вестник плюс» и разместить на официальном сайте администрации городского округа Нижняя Салда.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить                               на первого заместителя главы администрации городского округа Нижняя Салда Гузикова С.Н.

Глава городского округа                                                                   Е.В. Матвеева

УТВЕРЖДЕН

постановлением

администрации

городского округа

Нижняя Салда

от 07.11.2019 № 706

ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ БАЛАНС

ГОРОДСКОГО ОКРУГА НИЖНЯЯ САЛДА ЗА 2018 год

2019 год

# Общие сведения.

# Городской округ Нижняя Салда относится к Горнозаводскому управленческому округу.

Общая площадь территории – 5900,8 га.

Население – 17,7 тыс. жителей.

Город Нижняя Салда входит в состав Свердловской области, расположен на севере Свердловской области у пересечения 63-й параллели с 60-м меридианом. Расстояние до Екатеринбурга – 205 км, до Москвы – 2299 км. Город находится на реке Салда, у железной дороги Екатеринбург – Нижний Тагил – Алапаевск. Территория муниципального образования граничит на востоке и юго-востоке с муниципальным образованием Алапаевский район, а на юге и северо-западе - с муниципальным образованием Верхнесалдинский район.

На территории муниципального образования городской округ расположены села Акинфиево и Медведево, посёлки Шайтанский рудник и Встреча. От города Нижняя Салда населённые пункты расположены на расстоянии: Акинфиево – 18 км, Медведево – 27 км, Шайтанский рудник – 15 км, Встреча – 18 км.

- Характеристика жилищного фонда.

Основными жилыми районами города Нижняя Салда являются:

- Северо-Западный район, определенный в границах улиц: Луначарского, Володарского, Подбельского, Стеклова, Пушкина, Октябрьской Революции, Победы, Калинина, Энгельса;

- Юго-Западный район, определенный в границах улиц: Карла Маркса, Ленина, 22Cъезда КПСС, Трофима Евсеева, Юрия Гагарина, Советская, Ломоносова, Строителей, Уральская, Демьяна Бедного;

- Юго-Восточный район, определенный в границах улиц: Карла Либкнехта, Розы Люксембург, Рабочей Молодежи, Пионеров, 8 Марта, Сакко и Ванцетти;

- Северо-Восточный район, определенный в границах улиц: Республиканская, Лермонтова, Терешковой, Шульгина, Титова, Малютина, Урицкого;

- Привокзальный район.

Основной транспортной магистралью городского округа является ул. Фрунзе, разделяющая Юго-Западный и Северо-Западный районы.

Жилищный фонд городского округа в основном представлен 5-ти этажной жилой застройкой – 202,3 тыс.м.кв. общей площади (или 48,55%); одноэтажный жилищный фонд составляет 176,8 тыс.м.кв. общей площади (или 42,43%); двухэтажный жилищный фонд составляет 24,1 тыс.м.кв. общей площади (или 5,78%); трехэтажный жилищный фонд составляет 5,3 тыс.м.кв. общей площади (или 1,27%); четырехэтажный жилищный фонд составляет 8,2 тыс.м.кв. общей площади (или 1,97%).

Характеристика жилищного фонда городского округа Нижняя Салда по форме собственности и оснащенности коммунальными услугами представлена в Таблице 1.1.

Характеристика жилищного фонда городского округа Нижняя Салда по степени капитальности и степени физического износа представлена в Таблице 1.2.

Таблица 1.1.

| Наименование показателя | Городской округ Нижняя Салда, тыс.м.кв. |
| --- | --- |
| Общая площадь жилищного фонда по состоянию на 01.01.2019 года всего, в том числе: | 449 |
| частной формы собственности | 431,5 |
| государственной формы собственности | 0,6 |
| муниципальной формы собственности | 16,9 |
| Жилищный фонд, оснащенный централизованной подачей холодного водоснабжения | 263,3 |
| Жилищный фонд, оснащенный централизованной подачей горячего водоснабжения | 245,8 |
| Жилищный фонд, оснащенный централизованным водоотведением | 262,1 |
| Жилищный фонд, оснащенный централизованным теплоснабжением | 311 |
| Жилищный фонд, оснащенный газоснабжением (сетевым, сжиженным) | 230,9 |

Таблица 1.2.

| Наименование показателя | Городской округ Нижняя Салда, тыс.м.кв. | % |
| --- | --- | --- |
| Здания кирпичные, каменные | 217,2 | 48,4 |
| Здания панельные, блочные | 30,5 | 6,8 |
| Здания деревянные | 200,3 | 44,6 |
| Здания смешанные | 1 | 0,2 |
| Итого | 449 | 100,0 |
| Здания с физическим износом до 30% | 212,3 | 47,3 |
| Здания с физическим износом от 31% до 65% | 216 | 48,1 |
| Здания с физическим износом от 66 % до 70% | 16,2 | 3,6 |
| Здания с физическим износом свыше 70% | 4,5 | 1 |
| Итого | 449 | 100,0 |

На территории муниципального образования расположены 5 школ, в том числе 4 – в черте города.

- Основные предприятия и организации, оказывающие коммунальные услуги на территории городского округа Нижняя Салда.

1.1. Услуги теплоснабжения:

- Акционерное общество «Научно-исследовательский институт Машиностроения» (далее - АО «НИИМаш»), город Нижняя Салда;

- Муниципальное унитарное предприятие «Салдаэнерго» (далее - МУП «Салдаэнерго»), город Нижняя Салда;

1.2. Услуги водоснабжения и водоотведения: МУП «Салдаэнерго»;

1.3. Услуги газоснабжения – Открытое акционерное общество «Уральские газовые сети», город Екатеринбург;

1.4. Услуги электроснабжения: Нижнесалдинский район коммунальных энергетических сетей Акционерного общества «Облкоммунэнерго» (далее - Нижнесалдинский РКЭС АО «Облкоммунэнерго») .

- Коммунальный комплекс городского округа Нижняя Салда по состоянию на 01.01.2019г. включает в себя:

- котельные, отапливающие жилой фонд:                                -  4 ед.;

в том числе муниципальные                                                   -  3 ед.;

- инженерные сети:

- тепловые                                                                                      -  37,55 км;

- водопроводные                                                                           -  32,87 км;

- канализационные (муниципальные)                                       -  100,54 км;

- газопроводы                                                                              -  111,6 км;

- электрические  сети                                                               -  373,3 км.

5. Система теплоснабжения.

Теплоснабжением на территории городского округа Нижняя Салда занимается МУП «Салдаэнерго» и АО «НИИМаш».

5.1. Котельная, расположенная по адресу Свердловская обл., город Нижняя Салда, ул. Энгельса, д. 2а.

Теплопроизводительность – 40 Гкал/ч

Паропроизводительность – 40 т/ч

Состав: три водогрейных котла марки КВГМ-20-150 и два паровых котла ДКВР-20-13-250, два сетевых подогревателя ПСВ-200-7-15, три сетевых подогревателя ПСВ-45-7-15, три сетевых насоса марки 1Д-1250-125.

Схема работы: в отопительный период – 2 водогрейных котла КВГМ-20-150 (отопление и ГВС города, отопление НСМЗ), один паровой котел ДКВР-20-13-250, один сетевой подогреватель ПСВ-45-7-15 (ГВС НСМЗ), два сетевых насоса 1Д-1250-125 (два в работе, один в резерве);

в межотопительный период - один паровой котел ДКВР-20-13-250, два сетевых подогревателя ПСВ-200-7-15 (ГВС города), один сетевой подогреватель ПСВ-45-7-15 (ГВС НСМЗ).

Водоподготовка: осуществляется для питания паровых котлов и подпитки тепловой сети. Тип одноступенчатое Na-OH катионирование.

Топливо: природный газ.

5.2. Котельная, расположенная по адресу Свердловская обл., город Нижняя Салда, ул. Строителей, д. 70.

Теплопроизводительность – 60 Гкал/ч

Состав: два водогрейных котла ПТВМ-З0М, четыре сетевых насоса марки Д 630/90.

Схема работы: в отопительный период – один водогрейный котел ПТВМ-З0М (один в резерве), два сетевых насоса марки Д 630/90 (два в работе, два в резерве); в межотопительный период – не работает.

Водоподготовка: заменена на установку коррекционной обработки сетевой воды.

Топливо: природный газ.

5.3. Котельная, расположенная по адресу Свердловская обл., город Нижняя Салда, ул. Механизаторов, № 20.

Теплопроизводительность – 0,719 Гкал/ч (0,836 МВт)

Состав: два котла RIELLO мощностью 0,359 Гкал/ч (0,418 МВт), два пластинчатых водоводяных теплообменника, два сетевых насоса типа К и два циркуляционных насоса фирмы Wilo.

Схема работы: в отопительный период – в работе два котла,

в межотопительный период – не работает.

Водоподготовка: отсутствует.

Топливо: природный газ.

5.4. Котельная, расположенная по адресу Свердловская обл., город Нижняя Салда, ул. Рабочей Молодежи, № 137а.

Теплопроизводительность – 0,219 Гкал/ч (0,255 МВт)

Состав: три котла Ferroli мощностью 0,073 Гкал/ч (0,085 МВт), два сетевых насоса типа К. Схема работы: 2 котла в работе 1 в резерве, в межотопительный период – не работает.

Водоподготовка: отсутствует.

Топливо: природный газ.

На территории городского округа Нижняя Салда постановлением администрации городского округа Нижняя Салда от 28.09.2017 № 705                утверждена схема теплоснабжения в административных границах городского округа Нижняя Салда на период до 2032 года.

Проект состоит как из организационных мероприятий, так и требующих капитальные вложения.

6. Система водоснабжения и водоотведения.

Существующее положение в сфере водоснабжения городского округа Нижняя Салда:

6.1. Водоснабжение города Нижняя Салда осуществляется от артезианских скважин, расположенных на территории поселения. Эксплуатацией артезианских скважин занимается МУП «Салдаэнерго» - предоставляющее 100% услуг водоснабжения населению, предприятиям (за исключением технической воды), организациям, учреждениям, юридическим лицам в городском округе Нижняя Салда.

6.2. Система водоснабжения включает в себя 11 артезианских скважин (из них 10 - действующие). Строительство объектов системы водоснабжения осуществлялось в 1970 – 80 годы, техническое состояние водозаборных сооружений – удовлетворительное, техническое состояние трубопроводов системы водоснабжения – неудовлетворительное, физический износ составляет более 70%, часть трубопроводов требует немедленной замены, часть – восстановительного ремонта в ближайшее время (2014 – 2015 годы).

6.3. Оборудование для очистки и подготовки воды – отсутствует, в связи с этим, а также в связи с неудовлетворительным состоянием трубопроводов системы водоснабжения существуют проблемы с обеспечением необходимого качества воды подаваемой потребителям. Только 92% проб питьевой воды, соответствуют требованиям СанПиН 2.1.1074-01,

Водозаборные сооружения (артезианские скважины) городского округа Нижняя Салда разделены на три группы, каждая из которых имеет свою технологическую зону водоснабжения:

- Кривушинский водозабор;

- Ключевской водозабор;

- Водозабор микрорайона «Совхоз»;

7. Система электроснабжения.

Основная энергоснабжающая компания, которая на территории городского округа Нижняя Салда обслуживает электрические сети, оборудование и передает электроэнергию до потребителя – Нижнесалдинский РКЭС АО «Облкоммунэнерго».

С целью повышения энергетической эффективности системы электроснабжения города, а также сокращения потерь в электросетях, в следствии большого износа электрических сетей, необходима реконструкция и модернизация системы, включая сети и трасформаторные подстанции.

8. Система газоснабжения:

Газификация городского округа Нижняя Салда началась в 1975-1977 годах. На территории города находится одна газораспределительная станция и пять газораспределительных пунктов. Четыре котельных различных организационно-правовых форм собственности, работающих на газовом топливе, один ГРПШ на уличный газопровод. Всего, в соответствии с картографическими материалами, протяженность подземного газопровода высокого давления 13,8 км, подземного газопровода низкого давления 9,3 км, надземного газопровода низкого давления 35,2 км. В качестве основного вида топлива для потребителей городского округа предложено использование природного газа, подаваемого по магистральному газопроводу Уренгой-Сургут-Челябинск и газопроводу-отводу Шатрово-Талица.

На территории городского округа Нижняя Салда с 2017 года при поддержке Правительства Свердловской области началась активная фаза реализации мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры.

В рамках выполнения вышеуказанных мероприятий планируется спроектировать и построить шесть блочных газовых котельных, около 20 км газопроводов низкого давления в частном секторе для перевода населения с централизованного теплоснабжения на природный газ.

Мероприятия для газификации городского округа Нижняя Салда:

Строительство блочной газовой котельной в городе Нижняя Салда по адресу: ул. Демьяна Бедного, 12а, расчетной мощностью 1,8 МВт.

23 июля 2019 года заключен муниципальный контракт с Обществом с ограниченной ответственностью ООО «Кама-стройсервис» на выполнение строительно-монтажных работ. Заключены договора на проведение строительного контроля и авторского надзора.

Строительство блочной газовой котельной в городе Нижняя Салда по адресу: ул. Луначарского,  145, а, расчетной мощностью 1,26 МВт

23 июля 2019 года заключен муниципальный контракт с Общество с ограниченной ответственность «УЭСК «Карал» на проведение строительно-монтажных работ. Заключены договора на проведение строительного контроля и авторского надзора.

Строительство блочной газовой котельной в городе Нижняя Салда по адресу: ул. Строителей,2а, расчетной мощностью 3,6 МВт

Аукцион объявлен.

28 октября 2019 года был проведен аукцион по определению подрядной организации на право заключения муниципального контракта на строительство блочной газовой котельной по адресу ул. Строителей, 2а в существующем здании ЦТП. Строительно-монтажные работы будут проводиться в течение 2019-2020 годов.

Мероприятия для газификации городского округа Нижняя Салда:

В течение 2017, 2018, 2019 годов на территории городского округа Нижняя Салда выполнены работы по строительству газопровода низкого давления протяженностью 13,4 км с возможным подключением к газу 402 частных домов.

На 2019 год планируется выполнить работы по устройству трех газовых котельных. На 2020 год планируется выполнить работы по строительству подземного газопровода низкого давления с возможным подключением 113 домов. На 2020, 2021 года планируется строительство трех газовых котельных.

ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ БАЛАНС

ГОРОДСКОГО ОКРУГА НИЖНЯЯ САЛДА

за 2018 ГОД

Топливно-энергетический баланс городского округа Нижняя Салда за 2018 год составлен в соответствии с Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 14.10.2011 года № 600 «Об утверждении порядка составления топливно-энергетических балансов субъектов Российской Федерации, муниципальных образований». Он    содержит взаимосвязанные показатели количественного соответствия поставок энергетических ресурсов на территорию городского округа Нижняя Салда и их потребления, устанавливает распределение энергетических ресурсов между системами теплоснабжения, потребителями, группами потребителей и определяет эффективность использования энергетических ресурсов.

Топливно-энергетический баланс городского округа Нижняя Салда за 2018 год (далее – баланс) составлен на основе однопродуктового баланса энергетических ресурсов в форме таблицы, Приложение №1, объединяющей данные однопродуктовых энергетических ресурсов в единый баланс, отражающий указанные данные в единых энергетических единицах – единицах условного топлива (т.у.т.).

Однопродуктовый баланс энергетических ресурсов городского округа Нижняя Салда за 2018 год составлен в форме таблицы, приложение № 2, отражающей формирование отдельных видов энергетических ресурсов и их использование в процессе передачи и конечного потребления в натуральных единицах.

Состав топливно-энергетического баланса городского округа Нижняя Салда за 2018 год (приложение № 1)

- Графа баланса «Уголь» -  на территории городского округа Нижняя Салда уголь не используется.

- Графа баланса «Сырая нефть» -  на территории городского округа Нижняя Салда сырая нефть не используется.

- Графа баланса «Нефтепродукты» - включены данные об автомобильном бензине.

- Графа «Природный газ» - включены данные о природном газе

- Графа баланса «Прочее твердое топливо» - включены данные о дровах, используемых для отопления.

- Графа баланса «Гидроэнергия и НВИЭ» - на территории городского округа Нижняя Салда не используется электрическая энергия, произведенная на установках, использующих в качестве первичных ресурсов нетрадиционные энергетические ресурсы, в том числе на гидравлических, геотермических, солнечных, ветроэлектрических установках.

- Графа баланса «Атомная энергия» - на территории городского округа Нижняя Салда не используется электрическая и тепловая энергия, произведенная на атомных электростанциях.

- Графа баланса «Электрическая энергия» включены данные об электрической энергии, произведенной на электростанциях

- Графа баланса «тепловая энергия» включены данные о тепловой энергии, произведенной котельными, расположенными на территории городского округа Нижняя Салда.

- Графа баланса «Всего» включены результаты суммирования данных по видам энергетических ресурсов, в столбцах 1-9.

- Строки баланса разделены на три блока:

в блок «Энергетические ресурсы» включены данные о производстве, ввозе и вывозе энергетических ресурсов на территории городского округа Нижняя Салда и об изменении запасов;

в блок «Преобразование энергетических ресурсов» включаются данные о преобразовании одних видов энергетических ресурсов в другие, о расходах энергетических ресурсов в процессе преобразования, на собственные нужды и данные о потерях энергетических ресурсов при их производстве и передаче;

в блок «Конечное потребление энергетических ресурсов» включены данные о потреблении энергетических ресурсов конечными потребителями.

- В строке баланса «Производство энергетических ресурсов» учтены данные о количестве твердого топлива (дров) полученного из природных ресурсов, расположенных на территории городского округа Нижняя Салда.

- В строке баланса «Ввоз» учтены данные о ввозе на территорию городского округа Нижняя Салда всех энергетических ресурсов, указанных в графах 1 - 4 и графе «Электрическая энергия».

- В строке баланса «Вывоз» - учитываются данные о количестве всех вывозимых энергетических ресурсов. С территории городского округа Нижняя Салда вывоз энергетических ресурсов не осуществляется.

- В строке баланса «Изменение запасов» учтены данные об изменении нефтепродуктов.

- В строке баланса «Потребление первичной энергии» учтены результаты суммирования данных строк 1 - 4.  В каждую графу включены данные о валовом потреблении первичной энергии и ее эквивалентов, исчисляемые как сумма показателей по строкам 1 - 4.

- В строке баланса «Статистическое расхождение» отражается разность между суммой показателей строки 5 и суммой показателей строк            7-12.

- В строке баланса «Производство электрической энергии» учитываются данные о расходе всех видов энергетических ресурсов, используемых для выработки электрической энергии, на основании данных однопродуктового баланса электрической энергии. На территории городского округа Нижняя Салда электрическая энергия не вырабатывается.

- В строке баланса «Производство тепловой энергии» учтены данные о расходе всех видов энергетических ресурсов, в том числе электрической энергии, используемой для выработки тепловой энергии, на основе данных однопродуктового баланса тепловой энергии.

В строке 8.2. учтены данные о всей тепловой энергии, выработанной на котельных в виде горячей воды и пара, включая производственные котельные.

- В строке баланса «Преобразование топлива» учитываются данные о расходе всех видов энергетических ресурсов, переработанных во вторичные энергетические ресурсы. На территории округа переработка энергетических ресурсов во вторичные энергетические ресурсы не осуществляется.

- В строке баланса «Собственные нужды» учтены данные о расходе энергетических ресурсов (тепловой энергии, природного газа) на собственные нужды котельных.

- В строке баланса «Потери при передаче» учтены данные о потерях, возникших при передаче тепловой энергии в тепловых сетях.

- В строке баланса «Конечное потребление энергетических ресурсов» указана сумма строк с 13 по 19.

- В строке баланса «Промышленность» учтены данные о расходе энергетических ресурсов на выработку продукции.

- В строке баланса «Строительство» учитываются данные о потреблении энергии в процессе строительства, реконструкции, сноса объектов капитального строительства гражданского и промышленного назначения и монтаже оборудования на указанных объектах, а также данные о расходе энергетических ресурсов в процессе разведочного бурения скважин. На территории городского округа Нижняя Салда потребление энергетических ресурсов по данной строке не осуществлялось.

- В строке баланса «Транспорт и связь» указаны данные о потреблении дизельного топлива и автобензина организациями.

- В строке баланса «Сфера услуг» учтены данные о потреблении энергетических ресурсов организациями сферы услуг.

- В строке баланса «Население» учтены данные о потреблении энергетических ресурсов на отопление, горячее водоснабжение, электроснабжение, газоснабжение жилищного фонда.

- В строке баланса «Использование топливно-энергетических ресурсов в качестве сырья и на нетопливные нужды» -  учитываются данные о потреблении энергетических ресурсов в качестве сырья в химической или иной промышленности.

Для пересчета топлива и энергии в тонны условного топлива единица натуральных показателей, в которых исчисляются энергетические ресурсы  (1 тонна, тыс. куб.м, тыс.кВтч, Гкал) умножается на коэффициент пересчета в условное топливо исходя из фактической калорийности топлива. Коэффициенты пересчета в условное топливо приведены в приложении № 3.

Однопродуктовый баланс энергетических ресурсов городского округа Нижняя Салда за 2018 год (приложение № 2)

- Однопродуктовый баланс энергетических ресурсов включает:

баланс угля;

баланс сырой нефти:

баланс нефтепродуктов;

баланс природного газа;

баланс прочего твердого топлива (дрова);

баланс электрической энергии;

баланс тепловой энергии

- Однопродуктовый баланс энергетических ресурсов разработан в натуральных единицах измерения для каждой группы энергетических ресурсов, указанных в пункте 31.