ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА

НИЖНЯЯ САЛДА

# Р Е Ш Е Н И Е

21.05.2015                                                      			                  № 51/11

Об итогах отопительного сезона 2014 - 2015 годов в городском округе  Нижняя Салда и плане мероприятий по подготовке к отопительному сезону 2015-2016 годов

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом городского округа Нижняя Салда, заслушав информацию  администрации городского округа Нижняя Салда, Дума городского округа Нижняя Салда

Р Е Ш И Л А :

1. Информацию  об итогах отопительного сезона 2014 -2015 годов в городском округе  Нижняя Салда и плане мероприятий по подготовке к отопительному сезону 2015-2016 годов принять к сведению (прилагается).

Глава городского округа 			                                      Е.В. Матвеева

Приложение

к решению Думы городского округа

Нижняя Салда

от 21.05.2015 № 51/11

Об итогах отопительного сезона 2014 - 2015 годов в городском округе  Нижняя Салда и плане мероприятий по подготовке к отопительному сезону 2015-2016 годов

Отопительный сезон 2014/2015 на территории городского округа Нижняя Салда прошел организованно, без серьезных аварийных ситуаций.

В связи с ранним началом отопительного сезона 2014/2015 года (19-20 сентября), связанного с похолоданием в середине сентября, не уложились в нормативные сроки включения централизованного теплоснабжения. Авария, произошедшая  при запуске тепла на центральном трубопроводе по улице Ломоносова привела к задержке пуска тепла в 56-и многоквартирных домах района Строителей.

Непродолжительные по времени технологические нарушения и аварийные ситуации, возникавшие в городском округе Нижняя Салда в течение отопительного сезона 2014/2015, устранялись своевременно, что позволило не допустить возникновения чрезвычайных ситуаций.

В целом количество аварий, не устраненные в течении рабочей смены (продолжительностью более 8 часов)  и повлекшие нарушение жизнедеятельности населения, значительно уменьшились в указанный период по сравнению с аналогичным периодом отопительного сезона 2013/2014 года.

Основной причиной аварийных ситуаций явилась изношенность   коммунальных сетей, имеет место высокий износ основных фондов жилищно-коммунального хозяйства.

Котельные, расположенные на территории городского округа Нижняя Салда, всех форм собственности, отапливающие жилищный фонд и объекты социального и культурного назначения, были готовы к работе в зимний период  2014/2015 года к 11 сентября 2014 года.

На 16.09.2014 года в городском округе Нижняя Салда готовность к отопительному сезону 2014/2015 года была следующая:

- котельные по всем видам собственности  (4 шт.) - 100 %;

- тепловые сети   (37,55 км)  - 92 %;

- водопроводные сети  (32,87  км) – 98 %;

- сети канализации (100,54 км) - 100 %.

Всего по городскому округу Нижняя Салда подготовлено к отопительному сезону 2014/2015:

443,8 тыс.кв. метров жилого фонда,

всего тепловых сетей по всем видам собственности - 37,55 км, в том числе из 7,2 км  ветхих сетей заменено 1,5 км  (в двухтрубном исполнении);

всего водопроводных сетей по всем видам собственности - 32,87 км, в том числе из 12,3 км  ветхих заменено 0,4 км;

всего канализационных сетей по всем видам собственности – 100,54 км, в том числе из 9,6 км ветхих заменено 2,5 км.

В ходе подготовки к отопительному сезону 2014/2015 была проведена  следующая работа:

- на аварийный ремонт по замене участка теплотрассы диаметром 420 мм  по ул.Ломоносова израсходовано 1 942815 рублей, из них 1 400 000 руб. из резервного фонда Правительства Свердловской области, 542 815 из средств местного бюджета;

- на ремонтно-восстановительные работы по замене теплообменника, обеспечивающее горячее водоснабжение 95 квартала (территория профилактория «Бирюза»), аварийный ремонт системы горячего водоснабжения улиц Фрунзе и Новая городского округа Нижняя Салда – 744 482 рубля;

- на аварийный ремонт второго участка теплотрассы по ул. Ломоносова из местного бюджета было выделено 723 591 руб.

Готовность жилищного фонда составляла на 01.10.2014г. (348 многоквартирных домов из 352) – 98,8%. Проблемными домами при запуске тепла были многоквартирные дома по ул. Строителей, 44, Уральская, 6, Фрунзе 137, 137а, которые до августа 2014 года находились под управлением  ОАО «ОУЖК»  Администрация городского округа провела собрания собственников на предмет переизбрания управляющей компании и большинством голосов была выбрана новая управляющая компания МУП «Салдаэнерго».  Ряд проблем был решен в ходе подготовки к отопительному сезону.

На капитальный ремонт жилищного фонда было израсходовано на софинансирование муниципального фонда - 1 193 210 рублей:

- ул. Уральская, 6 –   замена системы отопления в подвальном помещении –  смета на сумму 880 000 руб., в том числе софинансирование за муниципальный жилищный фонд – 471 680 руб.

- ул. Фрунзе, 137 -   замена разводки отопления в подвальном помещении  - смета на сумму 831 257 руб., в том числе софинансирование за муниципальный жилищный фонд 415 628 руб.

- ул. Фрунзе, 137а –   замена разводки отопления в подвальном помещении – смета на сумму 831 257 руб., в том числе софинансирование за муниципальный жилищный фонд 305 902 руб.

- ул. Строителей 44 по причине отказа собственников проводить капитальный ремонт, управляющей компанией был проведен текущий ремонт системы отопления в подвальном помещении.

Постановлением № 648 от 04.07.2014г. была создана комиссия по оценке готовности жилищно-коммунального хозяйства. На 17.09.2014г. готовы и подписаны паспорта готовности   всех учреждений.

На основании акта  проверки Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору Уральского Управления Ростехнадзора городской округ Нижняя Салда впервые получил Паспорт  готовности к отопительному периоду 2014/2015 годов.

В рамках выполнения  распоряжения Правительства Свердловской области от 28.04.2015г. № 475-РП «Об итогах отопительного сезона 2014/2015 года и подготовке жилищного фонда, объектов социальной сферы, коммунального и электроэнергетического комплексов Свердловской области к работе в осенне-зимний период 2015/2016 года» разработан проект постановления  администрации городского округа Нижняя Салда   «Об итогах отопительного сезона 2014/2015 и задачах по подготовке к отопительному сезону 2015/2016 в городском округе Нижняя Салда»   и план мероприятий по подготовке жилищно-коммунального хозяйства.  Первые испытания на инженерных сетях начаты после окончания отопительного сезона 2014/2015 г.г., определены проблемные места:

Тепловые сети:

- замена трубопровода от многоквартирного дома ул.Д.Бедного 16 до ул. К.Маркса 103;

- замена трубопровода от Д.Бедного 10 до ул.Д.Бедного 12;

-   замена труб  ГВС, ХВС, отопления, кирпичная кладка камеры, устройство перекрытия в тепловой камере;

- замена трубопроводов ГВС, ХВС, отопления от тепловой камеры до ул.

Фрунзе 129;

- замена трубопроводов ГВС, ХВС, отопления от тепловой камеры до ул.

Фрунзе 133;

- замена трубопроводов ГВС,   отопления от «косового моста» до ДК им. Ленина;

- замена трубопровода отопления от улицы Подбельского 62 до улицы Заводская 2;

- замена трубопроводов отопления в тепловой камере по улице Энгельса.

Водопроводы:

- замена трубопровода от улицы Свердлова 11 до перехода через реку Салда;

- замена трубопровода от улицы Ленина 19 до улицы Ленина 27;

- реконструкция трубопровода ХВС, питающих  многоквартирные дома 1-го микрорайона от улицы Уральская 12;

- замена транзитного трубопровода  от многоквартирного дома Уральская 10 до улицы Уральская 15:

- замена трубопровода от школы № 7 до улицы Ломоносова 7;

Основными проблемами при подготовке к отопительному сезону 2015/2016 в городском округе Нижняя Салда являются:

- постоянная подпитка котлов на котельной ФГУП НИИМаш», в связи с разбором воды населением из системы отопления домов, в связи с отсутствием, более 18лет,   горячего водоснабжения

- подпитка на котельной МУП «Салдаэнерго» в связи с разбором воды населением частного сектора (Постановлением от 02.02.2015г. № 59  создана рабочая группа по выявлению хищения тепловой энергии на объектах муниципальной собственности, несанкционированного подключения, сверхнормативных утечек, выявлению бесхозных тепловых сетей в 2015 году);

-   высокий износ  сетей;

- отсутствие резервного электроснабжения котельных по ул. Рабочей Молодежи, ул. Механизаторов;

- отсутствие  резервного  топлива на котельных  ФГУП НИИМаш;

и  МУП «Салдаэнерго»;

-  недостаточная гидравлическая регулировка  тепловых сетей;

- отсутствие приборов учета энергетических ресурсов в части многоквартирных домов   (были выделены средства областного бюджета в размере 7 889 100 руб. и средства местного бюджета в размере 1 051 883 руб. на установку коллективных общедомовых приборов учета в 43- х многоквартирных домах, освоение в 2014 году составило 93,8%.), из местного бюджета выделено на софинансирование муниципального фонда  361 033 руб.;

- большая кредиторская задолженность организаций, индивидуальных предпринимателей и населения перед поставщиками коммунальных ресурсов;

- предоставление услуги горячего и холодного водоснабжения низкого качества для жителей   в многоквартирных домах по ул. Фрунзе.